## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市强村共富建设项目—金庭镇华堂先行村（华堂市场改造提升工程） |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 3989795元
| (大写): | 叁佰玖拾捌万玖仟柒佰玖拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市强村共富建设项目—金庭镇华堂先行村（华堂市场改造提升工程） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 3989794.72 |  | 68449.33 | 193489.43 | 329432.59
1.1 | 市场附属用房 | 686322.91 |  | 12299.3 | 34767.1 | 56668.86
1.2 | 市场 | 3303471.81 |  | 56150.03 | 158722.33 | 272763.73
合计 |  | 3989795 |  | 68449.33 | 193489.43 | 329432.59

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市场附属用房 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 475015.51 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 96797.6
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 89887.91
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 77588.61 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 38063.13
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 12299.3 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 12299.3 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 29983.53
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 29983.53 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 29983.53 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 34767.1
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 56668.86
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 686322.91

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 14209.44 | 6530.32 | 5154.35
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：3M内 | m3 | 816.28 | 12.33 | 10064.73 | 5550.7 | 2742.7
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1M内 | m3 | 79.10 | 12.33 | 975.3 | 537.88 | 265.78
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计说明要求 2.填方材料品种：挖方土 | m3 | 796.00 | 2.26 | 1798.96 | 405.96 | 1034.8
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 99.38 | 13.79 | 1370.45 | 35.78 | 1111.07
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 37215.74 | 7002.31 | 105.97
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（BO7) 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级：不小于M7.5 4.-0.06米墙身处设20厚聚合物水泥防水砂浆；防潮层以下墙体内外两侧用20厚1:2防水砂浆 | m3 | 30.25 | 487.61 | 14750.2 | 2833.22 | 29.04
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（BO7) 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级：不小于M7.5 | m3 | 12.99 | 454.49 | 5903.83 | 1105.19 | 9.87
本页小计 | [6 empty] | 34863.47 | 10468.73 | 5193.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：150厚压实碎石 2.详见地面做法 | m3 | 55.88 | 296.38 | 16561.71 | 3063.9 | 67.06
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 184358.62 | 22355.67 | 1256.93
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 11.73 | 511 | 5994.03 | 529.26 | 8.33
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 12.52 | 557.93 | 6985.28 | 332.28 | 3.38
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 25.69 | 565.24 | 14521.02 | 770.19 | 11.82
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 14.73 | 648.44 | 9551.52 | 1424.39 | 6.78
12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.26 | 697.79 | 2274.8 | 534.93 | 2.25
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 38.20 | 577.9 | 22075.78 | 1545.19 | 17.57
14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.13 | 638.73 | 83.03 | 14.31 | 0.09
15 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30/P6 | m3 | 40.68 | 605.27 | 24622.38 | 1899.76 | 33.36
16 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.断面尺寸：100*340 2.混凝土类别：商品混凝凝土 3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.95 | 730.58 | 2155.21 | 467.52 | 2.04
本页小计 | [6 empty] | 104824.76 | 10581.73 | 152.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010507001001 | 散水 | 1.600宽，详见2000浙J37 4/44 | m2 | 29.74 | 120.06 | 3570.58 | 877.03 | 14.87
18 | 010507001002 | 坡道 | 1.详见2000浙J37 1/44 | m2 | 54.00 | 156.03 | 8425.62 | 2325.78 | 23.22
19 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径6mm | t | 0.164 | 5391.36 | 884.18 | 120.71 | 4.02
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径6mm | t | 0.081 | 5930.05 | 480.33 | 92.39 | 4.54
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径8mm | t | 0.326 | 5391.36 | 1757.58 | 239.96 | 7.98
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm | t | 0.834 | 6309.26 | 5261.92 | 1015.38 | 49.91
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm | t | 0.138 | 5506.19 | 759.85 | 84.45 | 3.39
24 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm | t | 4.151 | 5234.87 | 21729.95 | 2540.16 | 101.95
25 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm | t | 1.650 | 6037.94 | 9962.6 | 2008.84 | 98.75
26 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm | t | 0.032 | 5667.68 | 181.37 | 38.96 | 1.92
27 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm | t | 2.228 | 4806.8 | 10709.55 | 1174.18 | 165.32
28 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径14mm | t | 0.133 | 4806.8 | 639.3 | 70.09 | 9.87
29 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径16mm | t | 4.056 | 4735.05 | 19205.36 | 2137.55 | 300.96
本页小计 | [6 empty] | 83568.19 | 12725.48 | 786.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径18mm | t | 1.411 | 4735.05 | 6681.16 | 743.61 | 104.7
31 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径20mm | t | 0.309 | 4503.18 | 1391.48 | 111.88 | 18.65
32 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径22mm | t | 0.562 | 4503.18 | 2530.79 | 203.48 | 33.91
33 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）16 | 个 | 72 | 7.97 | 573.84 | 275.76 | 31.68
34 | 010516003002 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）20 | 个 | 29 | 8.87 | 257.23 | 119.19 | 14.79
35 | 010516003003 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）25 | 个 | 12 | 10.11 | 121.32 | 53.64 | 6.84
36 | 010516003004 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 直径（mm以内）18 | 个 | 148 | 6.36 | 941.28 | 586.08 | 168.72
37 | 010516003005 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 直径（mm以内）32 | 个 | 4 | 7.57 | 30.28 | 18.72 | 5.32
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  | 1916.6 | 631.4
38 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 140.00 | 13.69 | 1916.6 | 631.4
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 38535.68 | 5300.01 | 87.48
39 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1.金属卷帘门安装 高3m以上 2.电动装置安装 3.电动卷帘门由专业厂家设计制作 | m2 | 81.00 | 279.18 | 22613.58 | 4761.99 | 87.48
本页小计 | [6 empty] | 37057.56 | 7505.75 | 472.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M3027 2.门框、扇材质：90系列 3.镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 | m2 | 16.20 | 725.05 | 11745.81 | 396.9
41 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1224 2.门框、扇材质：90系列 3.镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明 | m2 | 5.76 | 725.05 | 4176.29 | 141.12
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 49337.17 | 10216.92 | 95.9
42 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.混凝土种类：LC5.0轻集料混凝土1%找坡层（最薄处30厚） 2.详见屋面做法 | m2 | 346.36 | 37.44 | 12967.72 | 3699.12 | 41.56
43 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种：LJP防水涂料（附加防水层） 2.涂膜厚度、遍数：2厚 3.详见屋面做法 | m2 | 353.12
44 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.详见屋面做法 | m2 | 353.12 | 72.71 | 25675.36 | 2150.5
45 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种：LJP防水涂料（附加防水层） 2.涂膜厚度、遍数：2厚，双道 3.详见檐沟做法 | m2 | 49.22
46 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种：浅色铝基反光涂料 2.详见屋面做法 | m2 | 377.12 | 5.15 | 1942.17 | 494.03
本页小计 | [6 empty] | 56507.35 | 6881.67 | 41.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1.砂浆厚度、配合比：10厚聚合物水泥防水砂浆，喷专用界面剂一道 2.详见外墙面做法 | m2 | 247.02 | 35.43 | 8751.92 | 3873.27 | 54.34
|  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 24381.18 | 7454.42 | 20.75
48 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：25厚挤塑聚苯保温板（XPS) 2.详见屋面做法 | m2 | 346.36 | 25.64 | 8880.67 | 1832.24 | 3.46
49 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能：30厚岩棉板（燃烧性能A级），专业胶粘剂 2.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抗裂砂浆，压入普通型及加强型网格布各一道，锚栓固定 3.详见外墙面做法 | m2 | 247.02 | 62.75 | 15500.51 | 5622.18 | 17.29
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 56258.57 | 13475.24 | 171.27
50 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆 2.详见屋面做法 | m2 | 346.36 | 16.29 | 5642.2 | 2767.42 | 55.42
51 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆 2.详见檐沟做法 | m2 | 30.76 | 19.53 | 600.74 | 272.53 | 6.77
本页小计 | [6 empty] | 39376.04 | 14367.64 | 137.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度：150高 2.底层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2水泥砂浆粉光 4.详见踢脚做法 | m2 | 14.28 | 58.44 | 834.52 | 543.5 | 3.86
53 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：200厚C20混凝土随捣随抹平 2.详见地面做法，面层二次装修 | m2 | 372.50 | 130.58 | 48641.05 | 9536 | 93.13
54 | 010904004002 | 楼（地）面变形缝 | 1.嵌缝材料种类：水泥砂浆嵌实 2.横向地面缩缝 | m | 33.58 | 13.96 | 468.78 | 306.59 | 7.05
55 | 010904004003 | 楼（地）面变形缝 | 1.纵向地面缩缝，平头缝，缝间不得放置隔离材料，而应彼此紧贴 | m | 24.00 | 2.97 | 71.28 | 49.2 | 5.04
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 12026.08 | 6352.49 | 101.88
56 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙体类型：混凝土墙柱 2.底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆 3.详见内墙面（混凝土墙柱）做法 | m2 | 35.66 | 23.53 | 839.08 | 396.9 | 8.2
57 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：15厚1:1:4混合砂浆分层抹平 2.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:1:4混合砂浆 3.详见内墙面（砖墙）做法 | m2 | 360.29 | 31.05 | 11187 | 5955.59 | 93.68
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 13020.62 | 7281.27 | 85.66
本页小计 | [6 empty] | 62041.71 | 16787.78 | 210.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.抹灰厚度、材料种类：5厚1:0.5：3水泥石膏砂浆打底，3厚1:0.5：2.5水泥石膏砂浆粉面 3.详见天棚做法 | m2 | 475.90 | 27.36 | 13020.62 | 7281.27 | 85.66
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 29762.18 | 10896.34
59 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料面 2.详见内墙面做法 | m2 | 370.14 | 16.74 | 6196.14 | 2331.88
60 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 仿石型涂料 | m2 | 276.93 | 56.33 | 15599.47 | 5566.29
61 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：封底漆一道（干燥后再做面涂） 2.喷刷涂料部位：天棚 3.涂料品种、喷刷遍数：有机装修涂料（湿涂覆比小于1.5kg/㎡，且涂层干膜厚度不大于1.0mm） 4.详见天棚做法 | m2 | 475.90 | 16.74 | 7966.57 | 2998.17
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 13793.63 | 2770.2 | 126.68
62 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.玻璃雨棚详见07J501-1 JP1-B1824 | m2 | 22.50 | 613.05 | 13793.63 | 2770.2 | 126.68
|  | 自补 |  |  |  |  | 200
63 | 01B001 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点 | 个 | 4 | 50 | 200
本页小计 | [6 empty] | 56776.43 | 20947.81 | 212.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 475015.51 | 100266.59 | 7206.87

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 77588.61 | 37859.34 | 4790.67
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 40.94 | 49.98 | 2046.18 | 1182.35 | 45.44
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 30.24 | 45.71 | 1382.27 | 647.44 | 26.31
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 169.65 | 55.47 | 9410.49 | 4281.97 | 422.43
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 140.15 | 56.15 | 7869.42 | 4069.96 | 270.49
5 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 40.55 | 52.47 | 2127.66 | 932.65 | 38.12
6 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 314.94 | 69.98 | 22039.5 | 11413.43 | 897.58
7 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 1.66 | 56.28 | 93.42 | 55.66 | 1.18
8 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 339.00 | 50.01 | 16953.39 | 7732.59 | 749.19
9 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 48.79 | 58.97 | 2877.15 | 1785.23 | 14.15
10 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 398.00 | 21.38 | 8509.24 | 5162.06 | 441.78
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4279.89 | 4279.89 | 596 | 1884
本页小计 | [6 empty] | 77588.61 | 37859.34 | 4790.67
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场附属用房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 77588.61 | 37859.34 | 4790.67

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市场附属用房 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 29983.53 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 29983.53 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 29983.53 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市场附属用房 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 29983.53 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 29983.53
合计 |  |  | 29983.53 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市场附属用房 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 47.308 | 138 | 6528.5
2 | 二类人工 | 工日 | 511.162 | 149 | 76163.14
3 | 三类人工 | 工日 | 324.163 | 171 | 55431.87

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市场附属用房 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ20 | kg | 316.725 | 3.85 | 1219.39
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ6 | t | 0.992 | 4611 | 4574.11
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 5.917 | 4345 | 25709.37
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.033 | 3982 | 131.41
5 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 2.284 | 3920 | 8953.28
6 | 热轧带肋钢筋HRB400φ14 | kg | 136.325 | 3.92 | 534.39
7 | 热轧带肋钢筋HRB400φ16 | kg | 4157.4 | 3.85 | 16005.99
8 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 1.446 | 3850 | 5567.1
9 | 热轧带肋钢筋HRB400φ22 | kg | 576.05 | 3.85 | 2217.79
10 | 热轧光圆钢筋HPB300φ8 | t | 0.333 | 4336 | 1443.89
11 | 热轧光圆钢筋HPB300φ6 | kg | 249.9 | 4.34 | 1083.57
12 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 45.735 | 0.42 | 19.21
13 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 8014.199 | 0.48 | 3862.84
14 | 黄砂净砂 | t | 31.303 | 180 | 5634.54
15 | 碎石综合 | t | 112.998 | 126 | 14237.75
16 | 块石200-500 | t | 20.52 | 107 | 2195.64
17 | 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | m3 | 42.029 | 319 | 13407.25
18 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 95.031 | 518 | 49226.06
19 | 泵送商品混凝土C30/P6 | m3 | 41.087 | 532.56 | 21881.29
20 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 19.77 | 444 | 8777.88
21 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 75.245 | 470 | 35365.15
22 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.424 | 490 | 1677.76
23 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 12843.356 | 0.34 | 4366.74
24 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 3427.401 | 0.35 | 1196.16
25 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 5065.567 | 0.32 | 1620.98
26 | 沉降观测点 | 个 | 4 | 50 | 200

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市场附属用房 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.119 | 837.96 | 99.72
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.241 | 940.32 | 226.62
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.91 | 1154.69 | 3360.15
4 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.234 | 702.98 | 867.48
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.461 | 29.99 | 73.81
6 | 载货汽车4t | 台班 | 4.831 | 490.01 | 2367.24
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.101 | 1009.37 | 1111.32
8 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1306.65 | 1306.65
9 | 洒水车4000L | 台班 | 0.119 | 569.81 | 67.81
10 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.124 | 170.09 | 21.09
11 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.343 | 36.03 | 12.36
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.837 | 211.41 | 388.36
13 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 2.08 | 39.74 | 82.66
14 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 1.879 | 46.85 | 88.03
15 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 7.037 | 27.99 | 196.97
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 4.486 | 30.08 | 134.94
17 | 螺栓套丝机39mm | 台班 | 1.688 | 31.54 | 53.24
18 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 1.818 | 69.68 | 126.68
19 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.851 | 102.85 | 87.53
20 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 3.872 | 106.95 | 414.11
21 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.914 | 131.93 | 120.58
22 | 电渣焊机电流 1000A | 台班 | 0.916 | 189.93 | 173.98
23 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.386 | 9.73 | 3.76
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 11.969 | 13.13 | 157.15
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 10.445 | 5.08 | 53.06
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.884 | 462.88 | 409.19

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市场 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2385568.87 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 471444.06
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 342097.45
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 285947.42 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 144236.04
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 56150.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 56150.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 144319.43
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 144319.43 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 144319.43 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 158722.33
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 272763.73
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 3303471.81

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 33445.56 | 15142.22 | 12371.07
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：3M内 | m3 | 1855.87 | 12.33 | 22882.88 | 12619.92 | 6235.72
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1M内 | m3 | 221.16 | 12.33 | 2726.9 | 1503.89 | 743.1
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计说明要求 2.填方材料品种：挖方土 | m3 | 1804.55 | 2.26 | 4078.28 | 920.32 | 2345.92
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 272.48 | 13.79 | 3757.5 | 98.09 | 3046.33
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 176768.3 | 35377.52 | 561.89
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（BO7) 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级：不小于M7.5 4.-0.06米墙身处设20厚聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 133.87 | 466.82 | 62493.19 | 11866.24 | 109.77
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（BO7) 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级：不小于M7.5 | m3 | 42.96 | 454.49 | 19524.89 | 3655.04 | 32.65
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：150厚压实碎石 2.详见地面做法 | m3 | 203.85 | 296.38 | 60417.06 | 11177.1 | 244.62
本页小计 | [6 empty] | 175880.7 | 41840.6 | 12758.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.沟截面尺寸：500*500 2.做法详见07J306 P22/2 | m | 129.52 | 265.08 | 34333.16 | 8679.14 | 174.85
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 667572.48 | 83642.2 | 7902.92
9 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.详见地面做法 | m3 | 135.90 | 511 | 69444.9 | 6131.81 | 96.49
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 32.68 | 511 | 16699.48 | 1474.52 | 23.2
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 38.54 | 557.93 | 21502.62 | 1022.85 | 10.41
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 69.21 | 565.24 | 39120.26 | 2074.92 | 31.84
13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 62.15 | 648.44 | 40300.55 | 6009.91 | 28.59
14 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.36 | 697.79 | 4437.94 | 1043.61 | 4.39
15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 125.81 | 577.9 | 72705.6 | 5089.01 | 57.87
16 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.93 | 638.73 | 594.02 | 102.39 | 0.64
17 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.连系梁 | m3 | 2.37 | 638.73 | 1513.79 | 260.94 | 1.64
本页小计 | [6 empty] | 300652.32 | 31889.1 | 429.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.细石混凝土翻边 | m3 | 1.42 | 638.73 | 907 | 156.34 | 0.98
19 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.窗台板 | m3 | 2.81 | 638.73 | 1794.83 | 309.38 | 1.94
20 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 41.49 | 590.56 | 24502.33 | 1937.58 | 34.02
21 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30/P6 | m3 | 53.91 | 605.27 | 32630.11 | 2517.6 | 44.21
22 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m2 | 40.02 | 150.25 | 6013.01 | 688.74 | 6.4
23 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土类别：商品混凝凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 3.52 | 632.19 | 2225.31 | 275.05 | 2.32
24 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.断面尺寸：100*340 2.混凝土类别：商品混凝凝土 3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.68 | 730.58 | 4149.69 | 900.17 | 3.92
25 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.详见菜摊剖面 | m3 | 21.50 | 685.89 | 14746.64 | 3119.22 | 14.84
26 | 010508001001 | 后浇带 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35/P6 | m3 | 2.39 | 633.33 | 1513.66 | 104.56 | 3.49
27 | 010507001001 | 散水 | 1.600宽，详见2000浙J37 4/44 | m2 | 94.60 | 121 | 11446.6 | 2843.68 | 48.25
本页小计 | [6 empty] | 99929.18 | 12852.32 | 160.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 010507001002 | 坡道 | 1.详见2000浙J37 1/44 | m2 | 20.75 | 156.03 | 3237.62 | 893.7 | 8.92
29 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土台阶^非泵送商品砼C15 | m2 | 2.88 | 270.88 | 780.13 | 265.8 | 2.42
30 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径6mm | t | 0.258 | 5391.36 | 1390.97 | 189.9 | 6.32
31 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径6mm | t | 0.139 | 5930.05 | 824.28 | 158.54 | 7.8
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径8mm | t | 0.394 | 5391.36 | 2124.2 | 290.01 | 9.65
33 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm | t | 0.834 | 6309.26 | 5261.92 | 1015.38 | 49.91
34 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm | t | 0.508 | 5506.19 | 2797.14 | 310.87 | 12.48
35 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm | t | 9.578 | 5234.87 | 50139.58 | 5861.16 | 235.24
36 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm | t | 7.434 | 6037.94 | 44886.05 | 9050.75 | 444.92
37 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm | t | 0.615 | 4864.61 | 2991.74 | 376.34 | 15.1
38 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm | t | 3.457 | 5667.68 | 19593.17 | 4208.83 | 206.9
39 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm | t | 6.600 | 4806.8 | 31724.88 | 3478.27 | 489.72
40 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm | t | 0.373 | 4928.76 | 1838.43 | 260.99 | 10.6
本页小计 | [6 empty] | 167590.11 | 26360.54 | 1499.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径14mm | t | 0.377 | 4806.8 | 1812.16 | 198.68 | 27.97
42 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径16mm | t | 9.325 | 4735.05 | 44154.34 | 4914.37 | 691.92
43 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径18mm | t | 4.565 | 4735.05 | 21615.5 | 2405.8 | 338.72
44 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径20mm | t | 6.686
45 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径22mm | t | 7.091 | 4503.18 | 31932.05 | 2567.44 | 427.87
46 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径25mm | t | 0.443 | 4503.18 | 1994.91 | 160.4 | 26.73
47 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）16 | 个 | 206 | 7.97 | 1641.82 | 788.98 | 90.64
48 | 010516003002 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）20 | 个 | 57 | 8.87 | 505.59 | 234.27 | 29.07
49 | 010516003003 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）25 | 个 | 142 | 10.11 | 1435.62 | 634.74 | 80.94
50 | 010516003004 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 直径（mm以内）18 | 个 | 684 | 6.36 | 4350.24 | 2708.64 | 779.76
51 | 010516003005 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 直径（mm以内）32 | 个 | 302 | 7.57 | 2286.14 | 1413.36 | 401.66
52 | 010516003006 | 机械连接 | 1.螺纹钢筋冷挤压接头 直径（mm以内）25 | 个 | 12 | 8.63 | 103.56 | 53.64 | 5.4
53 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 1.567 | 10566.1 | 16557.08 | 4413.06 | 3014.22
本页小计 | [6 empty] | 128389.01 | 20493.38 | 5914.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.材质种类：高强螺栓 2.材料规格：M16 | 套 | 138 | 3.2 | 441.6 | 82.8 | 8.28
55 | 040901010002 | 高强螺栓 | 1.材质种类：高强螺栓 2.材料规格：M20 | 套 | 210 | 4.4 | 924 | 126 | 12.6
56 | 040901010003 | 普通螺栓 | 1.材质种类：普通螺栓 2.材料规格：M12 | 套 | 782 | 2.61 | 2041.02 | 469.2 | 46.92
57 | 040901010004 | 普通螺栓 | 1.材质种类：锚栓 2.材料规格：M24 | 套 | 80 | 24.23 | 1938.4 | 48 | 4.8
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  | 385185.2 | 63771.87 | 6179.11
58 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 298.90 | 13.69 | 4091.94 | 1348.04
59 | 010603001001 | 钢柱 | 1.柱类型：H型钢柱 2.钢材品种、规格：Q355-B 3.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 4.防火要求：2.5h | t | 4.634 | 11031.18 | 51118.49 | 7254.16 | 657.52
60 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：门柱，矩形管200*150*5.0 2.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 3.防火要求：2.5h | t | 0.613 | 8431.72 | 5168.64 | 868.72 | 99.26
本页小计 | [6 empty] | 65724.09 | 10196.92 | 829.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：窗边框柱，2C220*75*20*2.3 2.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 3.防火要求：2.5h | t | 0.232 | 18666 | 4330.51 | 1014.85 | 37.57
62 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：钢架梁 2.钢材品种、规格：H型钢（400~300）*200*6*8 3.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 4.防火要求：1.5h | t | 4.837 | 10251.27 | 49585.39 | 5901.19 | 1076.57
63 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型：钢圈梁 2.钢材品种、规格：C220*75*20*2.3 3.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 4.防火要求：1.5h | t | 1.592 | 15143.15 | 24107.89 | 4890.86 | 354.33
64 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型：钢门梁 2.钢材品种、规格：矩形管200*150*5.0 3.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 4.防火要求：1.5h | t | 0.384 | 7447.21 | 2859.73 | 372.91 | 85.47
本页小计 | [6 empty] | 80883.52 | 12179.81 | 1553.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格：Z型钢220*75*20*2.5 2.构件类型：檩条 3.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 4.防火要求：1.5h | t | 0.550 | 15335.55 | 8434.55 | 1775.66 | 117.33
66 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格：Z型钢220*75*20*2.0 2.构件类型：檩条 3.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 4.防火要求：1.5h | t | 3.441 | 17354.73 | 59717.63 | 13739.78 | 734.03
67 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：φ20圆钢 2.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 3.防火要求：1.5h | t | 0.307 | 7178.82 | 2203.9 | 349.56 | 65.49
68 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：φ20圆钢 2.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 3.防火要求：2.5h | t | 0.178 | 7953.6 | 1415.74 | 249.12 | 37.97
69 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：φ10圆钢 2.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 3.防火要求：1.5h | t | 0.365 | 7385.98 | 2695.88 | 447.96 | 77.86
本页小计 | [6 empty] | 74467.7 | 16562.08 | 1032.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：φ140*4.5钢管 2.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 3.防火要求：1.5h | t | 2.305 | 10291.35 | 23721.56 | 2846.65 | 491.7
71 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：φ40*2.0钢管 2.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 3.防火要求：1.5h | t | 0.081 | 12852.69 | 1041.07 | 178.58 | 17.28
72 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称：角钢 2.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 3.防火要求：1.5h | t | 0.582 | 10284.35 | 5985.49 | 1421 | 141.64
73 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.构件名称：工字钢 2.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 3.防火要求：1.5h | t | 0.418 | 6482.31 | 2709.61 | 434.22 | 101.72
74 | 010606013003 | 零星钢构件 | 1.构件名称：6#槽钢 2.除锈要求：喷丸处理，红丹防锈漆一道 3.防火要求：1.5h | t | 0.427 | 9013.34 | 3848.7 | 881.37 | 103.91
75 | 010606003001 | 钢天窗架 | 1.采光通风天窗详11CJ33中的MCW1H型通风天窗 | t | 3.307 | 8025.79 | 26541.29 | 1151.93 | 666.29
76 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.钢材品种、规格：白色聚氨酯夹芯板 2.钢板厚度、复合板厚度：50厚 | m2 | 194.06 | 200.59 | 38926.5 | 4150.94 | 215.41
本页小计 | [6 empty] | 102774.22 | 11064.69 | 1737.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 010605002002 | 钢板墙板 | 1.钢材品种、规格：HV-200单层板 | m2 | 28.62 | 65.6 | 1877.47 | 548.65 | 31.77
78 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格：不锈钢压型钢板（360度直立缝锁边链接屈服强度，暗扣型＞550N/MM) 2.钢板厚度：0.63厚 | m2 | 769.96 | 71.7 | 55206.13 | 12904.53 | 854.66
79 | 010606006001 | 钢雨棚 | 1.涂锌18#C型钢 2.0.5厚U-820彩钢板 3.详见雨棚 | t | 0.811 | 11833.65 | 9597.09 | 1041.19 | 211.33
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 151733.31 | 11212.61 | 197.86
80 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸：M0821 2.镶嵌玻璃品种、厚度：镶板门 3.五金配件 | m2 | 6.72 | 296.42 | 1991.94 | 598.01 | 7.12
81 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙0821 2.五金配件 | m2 | 3.36 | 516.43 | 1735.2 | 217.76
82 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙1221 2.五金配件 | m2 | 10.08 | 470.78 | 4745.46 | 549.66
83 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1221 2.镶嵌玻璃品种、厚度：5+9A+5 | m2 | 2.52 | 659.23 | 1661.26 | 61.74
84 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1227 2.镶嵌玻璃品种、厚度：5+9A+5 | m2 | 6.48 | 659.23 | 4271.81 | 158.76
85 | 010804002001 | 钢木大门 | 1.门代号及洞口尺寸：M2427 2.五金配件 | m2 | 6.48 | 460.55 | 2984.36 | 700.36 | 26.31
本页小计 | [6 empty] | 84070.72 | 16780.66 | 1131.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
86 | 010804002002 | 钢木大门 | 1.门代号及洞口尺寸：M4545 2.五金配件 | m2 | 40.50 | 441.87 | 17895.74 | 4377.24 | 164.43
87 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1206 2.玻璃品种、厚度：5+9A+5 3.推拉窗 | m2 | 2.88 | 514.63 | 1482.13 | 57.63
88 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C3624 2.玻璃品种、厚度：5+9A+5 3.推拉窗 | m2 | 75.60 | 514.63 | 38906.03 | 1512.76
89 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1215 2.玻璃品种、厚度：5+9A+5 3.推拉窗 | m2 | 10.80 | 514.63 | 5558 | 216.11
90 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C3624 2.玻璃品种、厚度：5+9A+5 3.固定窗 | m2 | 166.32 | 423.89 | 70501.38 | 2762.58
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 202399.96 | 46179.8 | 1509.39
91 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.混凝土种类：LC5.0轻集料混凝土1%找坡层（最薄处30厚） 2.详见屋面做法 | m2 | 465.14 | 37.44 | 17414.84 | 4967.7 | 55.82
本页小计 | [6 empty] | 151758.12 | 13894.02 | 220.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
92 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度：50厚 2.混凝土种类：细石混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.嵌缝材料种类：每开间设分仓缝，缝宽20mm，纵横间距≤6m，缝内填高分子密封膏 5.钢筋规格、型号：C6@150双向 6.详见屋面做法 | m2 | 465.14 | 136.5 | 63491.61 | 13944.9 | 1102.38
93 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度：细石砼找坡1%（最薄处20厚），随捣随抹压光 2.混凝土种类：细石混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.详见檐沟、非上人屋面做法 | m2 | 15.75 | 31.58 | 497.39 | 252.95 | 0.63
94 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种：LJP防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2厚 3.详见屋面做法 | m2 | 529.86
95 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种：LJP防水涂料（两道） 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 3.详见檐沟、非上人屋面做法 | m2 | 15.75 | 80.66 | 1270.4 | 81.59
96 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种：浅色铝基反光涂料 2.详见建筑节点2 | m2 | 32.36 | 5.15 | 166.65 | 42.39
97 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 2.详见屋面、檐沟、非上人屋面做法 | m2 | 639.93 | 31.8 | 20349.77 | 1747.01
本页小计 | [6 empty] | 85775.82 | 16068.84 | 1103.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
98 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1.砂浆厚度、配合比：10厚聚合物水泥防水砂浆，喷专用界面剂一道 2.详见外墙面做法 | m2 | 1155.08 | 35.43 | 40924.48 | 18111.65 | 254.12
99 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：高聚物改性沥青涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数：3厚 3.详见地沟做法 | m2 | 129.52 | 107.22 | 13887.13 | 1075.02
100 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1.防水层做法：20厚1：2.5防水砂浆 2.详见地沟做法 | m2 | 129.52 | 28.94 | 3748.31 | 1489.48 | 28.49
101 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：高聚物改性沥青涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数：3厚 3.详见地沟做法 | m2 | 121.75 | 97.08 | 11819.49 | 630.67
102 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.防水层做法：20厚1:2.5防水砂浆面层 2.详见地沟做法 | m2 | 64.76 | 25.93 | 1679.23 | 617.16 | 13.6
103 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：小青瓦 | m2 | 77.64 | 170.35 | 13225.97 | 1572.99 | 54.35
104 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格：镀锌钢板 t=3mm | m2 | 77.71 | 135.06 | 10495.51 | 672.97
105 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1.彩钢板泛水、包角 | m2 | 93.95 | 36.5 | 3429.18 | 973.32
|  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 101718 | 28833.53 | 85.67
106 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：80厚挤塑聚苯保温板（XPS) 2.详见屋面做法 | m2 | 465.14 | 62.1 | 28885.19 | 2460.59 | 4.65
本页小计 | [6 empty] | 128094.49 | 27603.85 | 355.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
107 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚挤塑聚苯保温板（XPS) 2.详见非上人屋面做法 | m2 | 15.75 | 22.32 | 351.54 | 83.32 | 0.16
108 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能：60厚岩棉板（燃烧性能A级），专业胶粘剂 2.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抗裂砂浆，压入普通型及加强型网格布各一道，锚栓固定 | m2 | 1155.08 | 62.75 | 72481.27 | 26289.62 | 80.86
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 181335.75 | 56172.01 | 738.95
109 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.素水泥浆遍数：素水泥浆一道 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3.详见地面做法 | m2 | 1358.97 | 26.27 | 35700.14 | 18196.61 | 298.97
110 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2水泥砂浆保护层 2.详见非上人屋面做法 | m2 | 17.25 | 35.79 | 617.38 | 235.64 | 5.52
111 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆 2.详见屋面做法 | m2 | 465.14 | 16.57 | 7707.37 | 3716.47 | 74.42
112 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 2.详见屋面做法 | m2 | 465.14 | 19.53 | 9084.18 | 4121.14 | 102.33
本页小计 | [6 empty] | 125941.88 | 52642.8 | 562.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
113 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找坡1% 2.详见建筑节点2 | m2 | 32.36 | 19.53 | 631.99 | 286.71 | 7.12
114 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝 5.详见楼面做法 | m2 | 464.13 | 166.51 | 77282.29 | 20811.59 | 199.58
115 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：芝麻白大理石 | m2 | 221.56 | 215.02 | 47639.83 | 8166.7 | 48.74
116 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位：菜摊面板 2.面层材料品种、规格、颜色：50*50黑色大理石压条 | m2 | 9.09 | 258.72 | 2351.76 | 560.67 | 2
117 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.工程部位：菜摊面板 2.面层材料品种、规格、颜色：50*100黑色大理石压条 | m2 | 1.24 | 258.72 | 320.81 | 76.48 | 0.27
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 117665.24 | 47732.08 | 361.64
118 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙体类型：钢筋混凝土预制板 2.底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3.面层厚度、砂浆配合比：1:1:4水泥、石灰、砂浆座浆（最薄处20） | m2 | 61.98 | 63.28 | 3922.09 | 2161.24 | 29.75
本页小计 | [6 empty] | 132148.77 | 32063.39 | 287.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
119 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.喷专用界面剂一道 2.底层厚度、砂浆配合比：10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底拉毛 3.面层厚度、砂浆配合比：8厚1：0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平 4.详见内墙做法 | m2 | 1416.08 | 35.89 | 50823.11 | 29327.02 | 311.54
120 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型：菜摊支座外 2.面层材料品种、规格、颜色：黑色大理石 | m2 | 141.24 | 266.43 | 37630.57 | 8785.13 | 9.89
121 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型：菜摊支座内 2.面层材料品种、规格、颜色：白色瓷砖 | m2 | 174.35 | 145.05 | 25289.47 | 7458.69 | 10.46
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 191203.42 | 92942.81
122 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两道 2.详见内墙做法 | m2 | 1536.08 | 11.67 | 17926.05 | 10829.36
123 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 仿石型涂料 2.详见外墙做法 | m2 | 1351.00 | 56.33 | 76101.83 | 27155.1
124 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：板底清扫干净甩素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：3厚底基防裂腻子分遍找平，2厚面层耐水腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料漆两道饰面 5.详见天棚做法 | m2 | 1325.74 | 55.62 | 73737.66 | 42132.02
本页小计 | [6 empty] | 281508.69 | 125687.32 | 331.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
125 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.板底披腻子，刷白色涂料 2.菜摊底面 | m2 | 212.06 | 28.73 | 6092.48 | 3655.91
126 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：环氧云铁底漆一道 | m2 | 1244.29 | 13.94 | 17345.4 | 9170.42
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 68475.27 | 3506.23
127 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.铸铁箅子（详见地沟做法） | m | 129.52 | 431 | 55823.12 | 1960.93
128 | 011502008002 | GRC装饰线条 | 1.石膏装饰角线 宽度100mm以上 | m | 129.48 | 60.08 | 7779.16 | 642.22
129 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 21.40 | 227.71 | 4872.99 | 903.08
|  | 自补 |  |  |  |  | 108066.38 | 7573.47 | 71.71
130 | 01B001 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点 | 个 | 8 | 50 | 400
131 | 01B002 | 钢筋混凝土预制板 | 1.C25钢筋混凝土预制板 | m3 | 6.20 | 3263.14 | 20231.47 | 2069.44 | 0.68
132 | 01B008 | 预制混凝土平板 | 1.预制混凝土平板 2.详见菜摊平面 | m3 | 19.55 | 2809.47 | 54925.14 | 5462.47 | 70.18
133 | 01B003 | 黑色外墙分隔条 | 黑色外墙分隔条 | m2 | 9.93 | 20 | 198.6
134 | 01B004 | 消防救援口标志 | 消防救援口标志 | 个 | 8 | 10 | 80
135 | 01B005 | 防腐木成品构件 | 1.防腐木成品构件 | 个 | 8 | 4000 | 32000
136 | 01B006 | C30微膨胀细石砼 | 1.C30微膨胀细石砼 | m3 | 0.26 | 801.13 | 208.29 | 37.26 | 0.76
本页小计 | [6 empty] | 199956.65 | 23901.73 | 71.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
137 | 01B007 | C30微膨胀细石砼 | 1.C35微膨胀细石砼 | m3 | 0.03 | 762.75 | 22.88 | 4.3 | 0.09
本页小计 | [6 empty] | 22.88 | 4.3 | 0.09
合计 | [6 empty] | 2385568.87 | 492086.35 | 29980.21

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 285947.42 | 132352.31 | 28419.88
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 106.71 | 49.98 | 5333.37 | 3081.78 | 118.45
2 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 2.地沟垫层模板 | m2 | 25.90 | 49.98 | 1294.48 | 747.99 | 28.75
3 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 70.50 | 45.71 | 3222.56 | 1509.41 | 61.34
4 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 449.10 | 55.47 | 24911.58 | 11335.28 | 1118.26
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 327.74 | 56.15 | 18402.6 | 9517.57 | 632.54
6 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 148.57 | 59.53 | 8844.37 | 4614.58 | 300.11
7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 75.08 | 52.47 | 3939.45 | 1726.84 | 70.58
8 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 466.30 | 75.79 | 35340.88 | 18498.12 | 1450.19
9 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 623.31 | 69.98 | 43619.23 | 22588.75 | 1776.43
10 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 13.12 | 56.28 | 738.39 | 439.91 | 9.32
11 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 2.连系梁 | m2 | 19.17 | 56.28 | 1078.89 | 642.77 | 13.61
12 | 011702008002 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 2.细石混凝土翻边 | m2 | 11.49 | 56.28 | 646.66 | 385.26 | 8.16
本页小计 | [6 empty] | 147372.46 | 75088.26 | 5587.74
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011702008003 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 2.窗台板 | m2 | 23.40 | 56.28 | 1316.95 | 784.6 | 16.61
14 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 456.14 | 50.01 | 22811.56 | 10404.55 | 1008.07
15 | 011702016002 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 421.13 | 55.09 | 23200.05 | 10700.91 | 1061.25
16 | 011702024001 | 楼梯 | 1.现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 40.02 | 168.11 | 6727.76 | 3870.73 | 202.1
17 | 011702021001 | 栏板 | 1.现浇混凝土直形栏板、翻檐模板 | m2 | 365.25 | 63.1 | 23047.28 | 10416.93 | 606.32
18 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 81.58 | 58.97 | 4810.77 | 2985.01 | 23.66
19 | 011702030001 | 后浇带 | 1.现浇混凝土 梁板 板厚20cm内 后浇带模板增加费 | m | 18.00 | 62.53 | 1125.54 | 530.28 | 43.92
20 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 1112.08 | 24.35 | 27079.15 | 14835.15 | 1301.13
21 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 887.92 | 4.6 | 4084.43 | 2139.89 | 293.01
22 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时 | m2 | 1112.08 | 14.33 | 15936.11 |  | 13000.22
23 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.单层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高7m以内 | m2 | 887.92 | 4.68 | 4155.47 |  | 3391.85
24 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4279.89 | 4279.89 | 596 | 1884
本页小计 | [6 empty] | 138574.96 | 57264.05 | 22832.14
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市场 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 285947.42 | 132352.31 | 28419.88

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市场 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 144319.43 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 144319.43 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 144319.43 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市场 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 144319.43 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 144319.43
合计 |  |  | 144319.43 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市场 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 109.695 | 138 | 15137.91
2 | 二类人工 | 工日 | 1940.915 | 149 | 289196.34
3 | 三类人工 | 工日 | 1871.958 | 171 | 320104.82

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市场 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.317 | 3891 | 1233.45
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ6 | t | 1.369 | 4611 | 6312.46
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 17.353 | 4345 | 75398.79
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 4.153 | 3982 | 16537.25
5 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 7.147 | 3920 | 28016.24
6 | 热轧带肋钢筋HRB400φ14 | kg | 386.425 | 3.92 | 1514.79
7 | 热轧带肋钢筋HRB400φ16 | kg | 9558.125 | 3.85 | 36798.78
8 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 4.679 | 3850 | 18014.15
9 | 热轧带肋钢筋HRB400φ22 | kg | 7268.275 | 3.85 | 27982.86
10 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 0.454 | 3850 | 1747.9
11 | 热轧光圆钢筋HPB300φ8 | t | 0.402 | 4336 | 1743.07
12 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.238 | 4336 | 1031.97
13 | 热轧光圆钢筋HPB300φ6 | kg | 404.94 | 4.34 | 1755.82
14 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 142.35 | 0.42 | 59.79
15 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 36619.272 | 0.48 | 17650.49
16 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 128.837 | 0.63 | 80.91
17 | 黄砂净砂 | t | 134.28 | 180 | 24170.4
18 | 碎石综合 | t | 402.298 | 126 | 50689.55
19 | 块石200-500 | t | 7.885 | 107 | 843.7
20 | 非粘土烧结实心砖240×115×53 | 千块 | 12.449 | 628 | 7817.97
21 | 混凝土实心砖240×115×53 MU7.5 | 千块 | 3.339 | 477.9 | 1595.71
22 | 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | m3 | 171.879 | 319 | 54829.4
23 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 21.715 | 500 | 10857.5
24 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 359.589 | 518 | 186267.1
25 | 泵送商品混凝土C30/P6 | m3 | 54.449 | 532.56 | 28997.36
26 | 泵送防水商品混凝土C35/P6 | m3 | 2.414 | 563.56 | 1360.43
27 | 非泵送商品混凝土C10 | m3 | 14.913 | 444 | 6621.37
28 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 180.673 | 444 | 80218.81
29 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.318 | 470 | 149.46
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市场 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 非泵送商品混凝土C25（细石） | m3 | 26.435 | 490 | 12953.15
31 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 12.595 | 490 | 6171.55
32 | 非泵送商品混凝土C30（细石） | m3 | 0.263 | 551 | 144.91
33 | 非泵送商品混凝土C35(细石） | m3 | 0.03 | 513 | 15.39
34 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 84485.302 | 0.34 | 28725
35 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 8621.672 | 0.35 | 3008.96
36 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 1021.05 | 0.37 | 375.75
37 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 6341.037 | 0.38 | 2390.57
38 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 31825.031 | 0.32 | 10184.01
39 | 干混砌筑砂浆DM M20.0 | kg | 102.3 | 0.35 | 35.7
40 | 白色瓷砖300*600 | m2 | 179.581 | 85.86 | 15418.82
41 | 防滑地砖 | m2 | 478.054 | 85.86 | 41045.72
42 | 消防救援口标志 | 个 | 8 | 10 | 80
43 | 黑色外墙分隔条 | m2 | 9.93 | 20 | 198.6
44 | 预制混凝土外挂墙板 | m3 | 6.231 | 2758 | 17185.1
45 | 预制混凝土整体板 | m3 | 19.648 | 2371 | 46585.41
46 | 钢梁H型钢 Q355-B | t | 4.837 | 6929 | 33515.57
47 | 钢梁C型钢 Q355-B | t | 1.592 | 6929 | 11030.97
48 | 钢梁矩形管200*150*5.0 | t | 0.384 | 4782.31 | 1836.41
49 | C型钢18# | t | 0.811 | 6941 | 5629.15
50 | Z型钢Q355-B 220*75*20*2.0 | t | 3.441 | 6929 | 23842.69
51 | Z型钢Q355-B 220*75*20*2.5 | t | 0.55 | 6929 | 3810.95
52 | 钢支撑φ20圆钢 | t | 0.485 | 4292 | 2081.62
53 | 钢支撑φ40*2.0钢管 | t | 0.081 | 7150 | 579.15
54 | 钢支撑φ140*4.5钢管 | t | 2.305 | 7150 | 16480.75
55 | 钢支撑φ10圆钢 | t | 0.365 | 4265 | 1556.73
56 | 钢支撑 | t | 3.307 | 7150 | 23645.05
57 | 钢柱C220*75*20*2.3 | t | 0.232 | 6929 | 1607.53
58 | 钢柱H型钢 Q355-B | t | 4.634 | 6929 | 32108.99
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市场 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 钢柱矩形管200*150*5.0 | t | 0.613 | 4782.31 | 2931.56
60 | 工字钢22a | t | 0.418 | 4115 | 1720.07
61 | 槽钢6# | t | 0.427 | 3938 | 1681.53
62 | 角钢Q235 | t | 0.582 | 4212 | 2451.38
63 | 沉降观测点 | 个 | 8 | 50 | 400
64 | 防腐木成品构件 | 个 | 8 | 4000 | 32000

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市场 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 1.228 | 101 | 124.03
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.271 | 837.96 | 227.09
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.561 | 940.32 | 527.52
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 6.089 | 1154.69 | 7030.91
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 2.797 | 702.98 | 1966.24
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 8.873 | 29.99 | 266.1
7 | 汽车式起重机20t | 台班 | 4.739 | 1112.52 | 5272.23
8 | 门式起重机10t | 台班 | 0.345 | 486.21 | 167.74
9 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 2.682 | 619.98 | 1662.79
10 | 载货汽车4t | 台班 | 16.901 | 490.01 | 8281.66
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.019 | 1009.37 | 3047.29
12 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1306.65 | 1306.65
13 | 洒水车4000L | 台班 | 0.271 | 569.81 | 154.42
14 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 79.253 | 173.29 | 13733.75
15 | 卷扬机井架30m | 台班 | 79.253 | 12.56 | 995.42
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.277 | 170.09 | 217.2
17 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.91 | 36.03 | 32.79
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 8.601 | 211.41 | 1818.34
19 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 7.828 | 39.74 | 311.08
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 6.849 | 46.85 | 320.88
21 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 26.318 | 27.99 | 736.64
22 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 15.401 | 30.08 | 463.26
23 | 木工圆锯机600mm | 台班 | 0.357 | 39.65 | 14.16
24 | 木工平刨床500mm | 台班 | 1.616 | 22.55 | 36.44
25 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.157 | 34.46 | 5.41
26 | 木工压刨床三面400mm | 台班 | 1.616 | 70.14 | 113.35
27 | 木工开榫机160mm | 台班 | 0.042 | 46.88 | 1.97
28 | 木工打眼机16mm | 台班 | 0.066 | 8.94 | 0.59
29 | 木工裁口机多面400mm | 台班 | 0.621 | 39.05 | 24.25
30 | 螺栓套丝机39mm | 台班 | 6.352 | 31.54 | 200.34
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市场 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.282 | 390.93 | 110.24
32 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.063 | 88.32 | 5.56
33 | 钢筋挤压连接机40mm | 台班 | 0.156 | 34.52 | 5.39
34 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 6.284 | 39.47 | 248.03
35 | 电动扭力扳手 | 台班 | 8.107 | 8.21 | 66.56
36 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 30.757 | 102.85 | 3163.36
37 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 12.403 | 106.95 | 1326.5
38 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 4.911 | 162.77 | 799.36
39 | 对焊机75kV·A | 台班 | 2.747 | 131.93 | 362.41
40 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 1.213 | 140.16 | 170.01
41 | 电渣焊机电流 1000A | 台班 | 6.218 | 189.93 | 1180.98
42 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.805 | 9.73 | 17.56
43 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 21.731 | 13.13 | 285.33
44 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 36.756 | 5.08 | 186.72
45 | 汽车式起重机5t | 台班 | 3.05 | 462.88 | 1411.78