## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三界镇中学阶梯教室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 262796 |  | 2466.62 | 14091.22 | 21698.71
1.1 | 建筑 | 213396 |  | 1921.67 | 11271.63 | 17619.82
1.2 | 安装 | 49400 |  | 544.95 | 2819.59 | 4078.89
合计 |  | 262796 |  | 2466.62 | 14091.22 | 21698.71

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 174978.2 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 39278.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5687.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3563.71 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1092.7
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.26% | 2123.53 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 1921.67 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3838.74
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3838.74 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3838.74 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 11271.63
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17619.82
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 213396

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除原墙体及门、框 | m3 | 8.29 | 113.95 | 944.65 | 273.65 | 505.28
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 拆除原有砼讲台， | m3 | 0.41 | 204.57 | 83.87 | 28.26 | 41.38
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 拆除原窗、框 | m2 | 72.96 | 23.91 | 1744.47 | 1440.96
4 | 011610001001 | 木门拆除 | 拆除原门、框 | m2 | 10.71 | 20.26 | 216.98 | 179.18
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除原有大理石地面 | m2 | 148.50 | 19.79 | 2938.82 | 2427.98
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 凿除原有大理石踢脚线 | m2 | 4.90 | 7.88 | 38.61 | 31.9
7 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1、天棚抹灰面铲除 | m2 | 66.88 | 10.82 | 723.64 | 597.91
8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰面铲除 | m2 | 112.06 | 8.91 | 998.45 | 824.76
9 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 新砌240页岩烧结多孔砖砖墙体 | m3 | 3.72 | 533.32 | 1983.95 | 435.57 | 7.37
10 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 新砌120页岩烧结多孔砖砖墙体 | m3 | 0.80 | 569.12 | 455.3 | 124.27 | 1.25
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 85系列普通铝合金框中空玻璃推拉窗 | m2 | 66.04 | 357.78 | 23627.79 | 1161.64
12 | 010802004001 | 防盗门 | 成品钢质防火防盗门（含五金、门锁等），具体详见门窗表 | m2 | 8.43 | 588.98 | 4965.1 | 287.72 | 2.44
13 | 010503005001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.35 | 692.17 | 242.26 | 37.76 | 0.24
14 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 150mm高C25细石砼浇筑 | m2 | 18.25 | 107.46 | 1961.15 | 347.12 | 3.1
本页小计 | [6 empty] | 40925.04 | 8198.68 | 561.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 120mm高C25细石砼浇筑 | m2 | 102.80 | 88.71 | 9119.39 | 1795.92 | 14.39
16 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 12厚强化地板面层,胶黏剂粘贴 防潮纸二道铺面 | m2 | 153.51 | 121.7 | 18682.17 | 1501.33
17 | 011502001001 | 金属装饰线 | 阳角及门、窗边1.2mm厚50MM玫瑰金拉丝不锈钢条收口 | m | 281.70 | 17.88 | 5036.8 | 1447.94
18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 100mm黑钛金拉丝不锈钢踢脚线(壁厚1.2mm) 18mm阻燃板打底 30*40木龙骨@200单层双向(防火处理) | m2 | 7.33 | 295.44 | 2165.58 | 244.75
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 两层12mm、9mm厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢,孔眼用孔眼防锈漆点处理 轻钢龙骨(国标50系列) | m2 | 169.50 | 121.32 | 20563.74 | 6973.23
20 | 011302001002 | 吊顶天棚（侧面） | 两层12mm、9mm厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢,孔眼用孔眼防锈漆点处理 轻钢龙骨(国标50系列) | m2 | 13.58 | 125.98 | 1710.81 | 642.61
21 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、18mm阻燃板打底悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内) | m2 | 9.23 | 210.99 | 1947.44 | 524.08 | 0.65
22 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 白色无机涂料二度饰面 满刮外墙腻子二遍 | m2 | 259.69 | 26.98 | 7006.44 | 3869.38
23 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 吸音板面层(18mm厚高密度板正面开槽、背面穿孔) 岩棉吸音棉 30*40木龙骨@200单层双向(防火处理) | m2 | 144.98 | 200.56 | 29077.19 | 9013.41
本页小计 | [6 empty] | 95309.56 | 26012.65 | 15.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 12mm免漆板饰面 18mm阻燃板基层 30*40木龙骨@200单层双向(防火处理) | m2 | 36.50 | 212.55 | 7758.08 | 630.72
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 白色无机涂料二度饰面 满刮外墙腻子二遍 | m2 | 135.26 | 29.45 | 3983.41 | 2242.61
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚WPM15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 188.46 | 26.88 | 5065.8 | 2048.56 | 43.35
27 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、天棚一般抹灰^DP M15 | m2 | 66.88 | 21.22 | 1419.19 | 691.54
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.015 | 5592.04 | 83.88 | 8.99 | 0.37
29 | 01B002 | 窗帘 | 成品绒布窗帘 | m | 51.84 | 115 | 5961.6
30 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 不锈钢防盗窗（壁厚1.2mm） | m2 | 66.04 | 190.44 | 12576.66 | 1549.3
31 | 011206001001 | 石材零星项目 | 人造大理石窗台板 | m2 | 4.10 | 390.89 | 1602.65 | 332.22 | 0.29
32 | 011108001001 | 石材零星项目 | 英国棕门槛大理石 | m2 | 0.72 | 406.01 | 292.33 | 43.37 | 0.15
本页小计 | [6 empty] | 38743.6 | 7547.31 | 44.16
合计 | [6 empty] | 174978.2 | 41758.64 | 620.26

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 199.00 | 7.31 | 1454.69 | 1040.77 | 79.6
2 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 2.00 | 54.51 | 109.02 | 65.7 | 1.3
3 | 01B001 | 垃圾外运 | 垃圾外运、场地清理，一次性包干 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 3563.71 | 1106.47 | 80.9
合计 | [6 empty] | 3563.71 | 1106.47 | 80.9

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1921.67
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 1921.67
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 201.86
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2123.53

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.058 | 135 | 7.83
2 | 二类人工 | 工日 | 51.438 | 146 | 7509.95
3 | 三类人工 | 工日 | 211.662 | 167 | 35347.55

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.06 | 0.52 | 0.03
2 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 1.536 | 840.7 | 1291.32
3 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 15.578 | 547 | 8521.17
4 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 6783.975 | 0.37 | 2523.64
5 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1356.762 | 0.34 | 454.52
6 | 免漆板饰面12mm | m2 | 38.325 | 85 | 3257.63
7 | 阻燃板18mm | m2 | 55.714 | 95 | 5292.83
8 | 长条复合地板 | m2 | 161.186 | 80 | 12894.88
9 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 181.365 | 10.62 | 1926.1
10 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 181.365 | 13.63 | 2472
11 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 38.938 | 12.39 | 482.44
12 | 轻型龙骨U50 | m2 | 188.572 | 36.28 | 6841.39
13 | 普通铝合金推拉窗5+9+5 | m2 | 63.022 | 267.31 | 16846.41
14 | 黑钛金拉丝不锈钢踢脚线100MM | m2 | 7.477 | 135 | 1009.4
15 | 玫瑰金拉丝不锈钢条收口50MM | m | 298.602 | 10 | 2986.02
16 | 乳胶漆 | kg | 113.904 | 22.12 | 2519.56
17 | 木条吸音板 | m2 | 140.187 | 100 | 14018.7
18 | 成品窗帘 | m | 51.84 | 115 | 5961.6

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.029 | 703.97 | 20.42
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.84 | 12.61 | 23.2
3 | 载货汽车4t | 台班 | 0.187 | 435.03 | 81.35
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.122 | 907.57 | 110.72
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.25 | 208.41 | 52.1
6 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.004 | 39.74 | 0.16
7 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.002 | 46.85 | 0.09
8 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.005 | 27.99 | 0.14
9 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.032 | 30.08 | 0.96
10 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.035 | 69.68 | 2.44
11 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.023 | 383.11 | 391.92
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.32 | 13.13 | 17.33
13 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.048 | 5.08 | 0.24

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 41043.86 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9205.31
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 568.88
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.18% | 568.88 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 544.95 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 888.65
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 888.65 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 888.65 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2819.59
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4078.89
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 49400

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030412004001 | 装饰灯 | LED灯带 | m | 42.45 | 35.11 | 1490.42 | 623.59
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 舞台灯，规格样式甲定 | 套 | 6 | 1196.91 | 7181.46 | 386.76
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 双头斗胆灯 | 套 | 25 | 145.21 | 3630.25 | 740.5
4 | 030412004005 | 装饰灯 | 筒灯 | 套 | 43 | 80.27 | 3451.61 | 799.37
5 | 030412004004 | 装饰灯 | 射灯 | 套 | 24 | 112.89 | 2709.36 | 841.68
6 | 030404017001 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1 | 1199.78 | 1199.78 | 137.09
7 | 030411001002 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 474.82 | 14.87 | 7060.57 | 3205.04
8 | 030411001004 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25 | m | 91.07 | 16.87 | 1536.35 | 651.15
9 | 030411001005 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）32 | m | 32.05 | 20.21 | 647.73 | 242.94
10 | 030411001006 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径（DN）≤50 | m | 20.00 | 36.52 | 730.4 | 225.8 | 9.8
11 | 030411004001 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 998.15 | 2.89 | 2884.65 | 658.78
12 | 030411004003 | 配线 | WDZ-BYJR-2.5 | m | 450.15 | 3.09 | 1390.96 | 297.1
13 | 030411004002 | 配线 | WDZ-BYJ-4 | m | 367.20 | 3.84 | 1410.05 | 223.99
本页小计 | [6 empty] | 35323.59 | 9033.79 | 9.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411004004 | 配线 | WDZ-BYJR-4 | m | 97.07 | 4.1 | 397.99 | 59.21
15 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 5*10 | m | 30.00 | 38.58 | 1157.4 | 55.2 | 1.5
16 | 030408001002 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV 4*35+1*16 | m | 20.00 | 108.16 | 2163.2 | 92 | 2.4
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.52 | 55.04 | 18.74
18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 91.73 | 183.46 | 62.48
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒安装 | 个 | 22 | 5.7 | 125.4 | 69.74
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 | 个 | 115 | 5.96 | 685.4 | 346.15
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1、跷板暗开关单控 ≤3联 | 个 | 9 | 16.18 | 145.62 | 64.35
22 | 030404035001 | 插座 | 1、单相暗插座电流（A）≤16 | 个 | 13 | 15.88 | 206.44 | 109.72
23 | 030404035002 | 插座 | 1、地插 | 个 | 4 | 150.08 | 600.32 | 33.76
本页小计 | [6 empty] | 5720.27 | 911.35 | 3.9
合计 | [6 empty] | 41043.86 | 9945.14 | 13.7

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 544.95
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 544.95
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 23.93
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 568.88

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 68.117 | 146 | 9945.08

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 碳素结构钢焊接钢管DN50 | m | 20.6 | 18.18 | 374.51
2 | 双头斗胆灯 | 套 | 25.25 | 105 | 2651.25
3 | 射灯 | 套 | 24.24 | 65 | 1575.6
4 | 筒灯 | 套 | 43.43 | 55 | 2388.65
5 | 舞台灯 | 套 | 6.06 | 1100 | 6666
6 | 照明开关 | 只 | 9.18 | 6.16 | 56.55
7 | 地插 | 套 | 4.08 | 136 | 554.88
8 | 成套插座 | 套 | 13.26 | 4.43 | 58.74
9 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5 | m | 522.174 | 1.92 | 1001.01
10 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-4 | m | 106.777 | 3 | 320.54
11 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 1157.854 | 1.75 | 2025.09
12 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-4 | m | 403.92 | 2.77 | 1116.84
13 | 电力电缆YJV-0.6/1kV 5*10 | m | 30.3 | 35.61 | 1078.92
14 | 电力电缆YJV-0.6/1kV 4*35+1*16 | m | 20.2 | 100.63 | 2032.69
15 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 489.065 | 4.73 | 2313.28
16 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 93.802 | 6.27 | 588.14
17 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 33.012 | 8.8 | 290.51
18 | 接线盒 | 个 | 139.74 | 1.09 | 152.32
19 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 1000 | 1000
20 | 天棚荧光灯带 | m | 42.45 | 10 | 424.5

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 721.5 | 2.16
2 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 447.44 | 1.34
3 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.022 | 23.15 | 0.51
4 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.022 | 57.1 | 1.26
5 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.118 | 68.02 | 8.03