## 2-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 556330
二 | 机电设备及安装工程 | 79365
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 12714
五 | 其他项目 | 49338
| 合计 | 697747

## 2-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 白泥坎村杨柳岛西畈 |  |  |  |  | 174605
1.1 |  | 田块工程 |  |  |  |  | 108520
1.1.1 | 500101001001 | 田块平整机械推土 | 1. 田块平整机械推土 | m2 | 28055 | 0.82 | 23005
1.1.2 | 500103023001 | 耕植土二次搬运 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：耕植土（调运） 3. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 123 | 18.06 | 2221
1.1.3 | 500101013001 | 人工清理碎石 | 1. 人工清理碎石 2. 运距：施工单位自行考虑 | m2 | 36348 | 1.5 | 54522
1.1.4 | 500101002001 | 土方弃渣 | 1. 土类分级：弃渣 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 1351.4 | 21.29 | 28771
1.2 |  | 田埂、路渠工程 |  |  |  |  | 66085
1.2.1 | 500102003001 | 渠道石方开挖 | 1. 岩石级别：现状已破损混凝土渠道 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 30.516 | 34.04 | 1039
1.2.2 | 500109010001 | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：无筋混凝土渠道 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 30.516 | 111.03 | 3388
1.2.3 | 500101010001 | 渠道清理 | 1. 土类分级：渠道内淤泥 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 46.56 | 22.37 | 1042
1.2.4 | 500103023002 | 粘土田埂 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：粘土 3. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 8.64 | 46.15 | 399
1.2.5 | 500101002002 | 土方弃渣 | 1. 土类分级：弃渣 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 46.56 | 21.29 | 991
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.6 | 500109001001 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：100厚C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 32.27 | 709.14 | 22884
1.2.7 | 500109011001 | C20砼墙身 | 1. 部位及类型：150厚C20砼墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 44.02 | 825.59 | 36342
2 |  | 白泥坎村梁家庄油车湾畈 |  |  |  |  | 381725
2.1 |  | 田埂、路渠工程 |  |  |  |  | 364292
2.1.1 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：渠道土方 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 679 | 7.63 | 5181
2.1.2 | 500103023003 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：土方回填 | m3 | 336 | 7.6 | 2554
2.1.3 | 500102003002 | 渠道石方开挖 | 1. 岩石级别：现状已破损混凝土渠道 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 80.864 | 34.04 | 2753
2.1.4 | 500109010002 | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：无筋混凝土渠道 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 80.864 | 111.03 | 8978
2.1.5 | 500101002003 | 土方弃渣 | 1. 土类分级：弃渣 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 343 | 21.29 | 7302
2.1.6 | 500103016001 | 碎石垫层 | 1. 材料：50厚碎石垫层 | m3 | 35 | 260.14 | 9105
2.1.7 | 500109001002 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：100厚C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 153.73 | 709.14 | 109016
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.8 | 500109011002 | C20砼墙身 | 1. 部位及类型：150厚C20砼墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 253.68 | 825.59 | 209436
2.1.9 | 05B001001001 | 下田道 | 1. 部位及类型：下田道 | 个 | 9 | 1107.49 | 9967
2.2 |  | 提水工程 |  |  |  |  | 17433
2.2.1 | 500109001003 | 泵房屋顶修复 | 1. 泵房屋顶修复 15cm厚C25W4砼屋顶 | m3 | 3.75 | 1300.09 | 4875
2.2.2 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 1.φ10@150 | t | 0.42 | 7825.03 | 3287
2.2.3 | 500102003003 | 渠道石方开挖 | 1. 岩石级别：现状已破损混凝土渠道 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 101.08 | 34.04 | 3441
2.2.4 | 500114010001 | 接头 | 1. 橡胶软接头KXT-16型DN100 | 只 | 1 | 519.01 | 519
2.2.5 | 500114010002 | 阀门 | 1. 闸阀 Z45T-10Q/DN100 | 个 | 1 | 966.68 | 967
2.2.6 | 500114010003 | 阀门 | 1. 止回阀 300X-16/DN100 | 个 | 1 | 3371.18 | 3371
2.2.7 | 500105010001 | 进水池粉刷 | 1. 砂浆强度等级及配合比：M10(42.5)水泥砂浆 2. 抹面强度：2cm | m2 | 14.4 | 18.65 | 269
2.2.8 | 500112001001 | 进水池盖四孔楼板 | 1. 进水池盖四孔预制板盖板（厚12cm，宽50cm） | m3 | 0.6912 | 1019.86 | 705
|  | 合计 |  |  |  |  | 556330

## 2-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 导流工程 | 导流工程 | 项
1 |  | 其他临时工程 | 其他临时工程 |  |  |  | 12714
1.1 | 500114010004 | 其他临时工程 | 1、建安工程费的2% | 项 | 0.02 | 635694.45 | 12714
|  | 合计 |  |  |  |  | 12714

## 2-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 元 | 7703
2 | 工程保险费 | 元 | 9215
2.1 | 工程一切险 | 元 | 2918
2.2 | 第三者责任险 | 元 | 5000
2.3 | 农民工工伤保险 | 元 | 1297
3 | 预留金 | 元 | 32420
| 合计 |  | 49338

## 2-12 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 | 备注
1 | 电 | kwh | 0.88
2 | 风 | m3 | 0.15
3 | 水 | m3 | 0.78

## 2-13 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 0.3 | 60 | 60 | 0.78 | 3.73 | 0.12
[5 empty] | 32.5:0.222; 42.5:0.266; | 192 | 141.6
1 | C15 | 32.5 | 2 | 0.65 | 246 | 0.53 | 0.8 | 0.15 |  |  | 153.72 | 274.69
2 | C20 | 42.5 | 2 | 0.60 | 261 | 0.51 | 0.8 | 0.15 |  |  | 157.02 | 285.66
3 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 286 | 0.49 | 0.81 | 0.15 |  |  | 163.92 | 289.95
4 | M10 | 42.5 |  |  | 256 | 1.1 |  | 0.15 |  |  | 142.92 | 279.29

## 2-15 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 水泥 32.5级 |  | kg | 0.52 | 0.22
2 | 水泥 42.5级 |  | kg | 0.57 | 0.27
3 | 钢筋 |  | t | 4953 | 1953
4 | 铁件 |  | kg | 6.64
5 | 铁钉 |  | kg | 4.42
6 | 铁丝 |  | kg | 4.42
7 | 柴油 |  | kg | 6.94 | 3.94
8 | 汽油 |  | kg | 8.47
9 | 块石 |  | m3 | 192.6 | 132.6
10 | 砾石 |  | m3 | 207.9 | 147.9
11 | 粗砂 |  | m3 | 252 | 192
12 | 碎石(综合) |  | m3 | 201.6 | 171.6
13 | 黏土 |  | m3 | 30
14 | PE保护套管De63 |  | m | 7.74
15 | 电缆YJV-0.6/1KV 4*35 |  | m | 94.49

## 2-16 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 | [12 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6 m3 |  | 261.55 | 97.52 |  | 144 | [5 empty] | 241.52 | 503.07 | 230.8
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  | 431.7 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 736.22 | 313.54
1021 | 装载机 斗容 1.0 m3 |  | 118.82 | 97.52 |  | 144 | [5 empty] | 241.52 | 360.34 | 230.8
1029 | 推土机 功率 59 kw |  | 132.76 | 97.52 |  | 126 | [5 empty] | 223.52 | 356.28 | 207.16
1030 | 推土机 功率 74 kw |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 250.5
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  | 6.69 | 97.52 |  |  | 14.08 |  |  |  |  | 111.6 | 118.29 | 41.68
1108 | 双胶轮车 |  | 4.91 | [9 empty] | 4.91 | 0
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  | 51.69 | 97.52 |  |  | 42.24 |  |  |  |  | 139.76 | 191.45 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  | 12.74 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 21.54 | 0
4042 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw |  | 10.57 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 19.37 | 0
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  | 3.65 |  |  |  |  | 121.5 | 12.48 |  |  | 133.98 | 137.63 | 0
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  | 100.25 | 64.85 | 271.04 | [6 empty] | 335.9 | 436.15 | 27.71
5010 | 自卸汽车 柴油型 载重量 5 t |  | 109.51 | 64.85 |  | 120 | [5 empty] | 184.85 | 294.36 | 185.32
6024 | 塔式起重机 起重量 10t |  | 349.61 | 97.52 |  |  | 161.04 |  |  |  |  | 258.56 | 608.17 | 41.68
6048 | 履带起重机 油动 起重量 10t |  | 229.96 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 441.48 | 191.4
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 | [12 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
6055 | 汽车起重机 汽油型 起重量 5t |  | 115.62 | 97.52 | 254.1 | [6 empty] | 351.62 | 467.24 | 41.68
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t |  | 164.24 | 97.52 |  | 108 | [5 empty] | 205.52 | 369.76 | 183.52
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  | 8.07 | 32.18 |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 62.99 | 71.06 | 13.75
8034 | 离心式水泵 单级 功率 17kw |  | 14.51 | 32.18 |  |  | 78.32 |  |  |  |  | 110.5 | 125.01 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  | 3.88 |  |  |  | 63.36 |  |  |  |  | 63.36 | 67.24 | 0
9004 | 电焊机 直流 20kva |  | 9.41 |  |  |  | 77.44 |  |  |  |  | 77.44 | 86.85 | 0
9005 | 电焊机 直流 30kva |  | 10.5 |  |  |  | 121.44 |  |  |  |  | 121.44 | 131.94 | 0
9014 | 对焊机 电弧型 交流 150kva |  | 24.12 | 48.76 |  |  | 348.48 | 5.7 | 10.14 |  |  | 413.08 | 437.2 | 20.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm |  | 10.57 | 48.76 |  |  | 28.16 |  |  |  |  | 76.92 | 87.49 | 20.84
9026 | 钢筋切断机 功率 20kw |  | 15.42 | 48.76 |  |  | 79.2 |  |  |  |  | 127.96 | 143.38 | 20.84
9027 | 钢筋调直机 功率4~14 |  | 24.53 | 48.76 |  |  | 13.2 |  |  |  |  | 61.96 | 86.49 | 20.84
9057 | 普通车床 规格 Φ400~Φ600 mm |  | 37.73 | 48.76 |  |  | 36.08 |  |  |  |  | 84.84 | 122.57 | 20.84
9067 | 摇臂车床 规格 Φ35~Φ50 mm |  | 26.76 | 48.76 |  |  | 23.76 |  |  |  |  | 72.52 | 99.28 | 20.84
9078 | 恒温电控箱 2000W |  | 13.82 | [9 empty] | 13.82 | 0
9080 | 牛头刨床 |  | 52.24 | 48.76 |  |  | 14.96 |  |  |  |  | 63.72 | 115.96 | 20.84
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程白泥坎村段 | [12 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
9917140079 | 电焊条烘干箱 | 60×50×75cm3 | 18.23 | [9 empty] | 18.23 | 0.12