## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市三界中学食堂设备及线路改造工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 357553.00元
| (大写): | 叁拾伍万柒仟伍佰伍拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市三界中学食堂设备及线路改造工程 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件文件确定，工程确定为建筑安装工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费、二次搬运费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年5月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年5月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2022年5月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、本工程暂列金额按3%计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市三界中学食堂设备及线路改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 357553 |  | 1705.99 | 7176.94 | 29522.76
1.1 | 建筑 | 36313 |  | 857.94 | 2789.12 | 2998.33
1.2 | 安装 | 321240 |  | 848.05 | 4387.82 | 26524.43
合计 |  | 357553 |  | 1705.99 | 7176.94 | 29522.76

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 28643.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10818.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 912.03
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.43% | 912.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 857.94 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 970.33
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 970.33 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 970.33 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 2789.12
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2998.33
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 36313

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 3360.86 | 2177.57 | 584.37
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土 | m3 | 57.89 | 42.55 | 2463.22 | 2013.41
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：利用土 | m3 | 8.55 | 16.5 | 141.08 | 110.64 | 4.62
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土 2、运距：自行考虑 | m3 | 60.14 | 12.58 | 756.56 | 53.52 | 579.75
| A.2 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 10039.65 | 4552.7 | 188.85
4 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.砖砌窨井 内径周长2.6m内 ~井深1m(600x800*50铸铁井盖) | 只 | 5 | 2007.93 | 10039.65 | 4552.7 | 188.85
| A.3 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 11639.64 | 2490.09 | 208.77
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40） 2.锯缝机切缝缝~深（cm）5 3.伸缝沥青玛蹄脂 4.路面防滑条 5.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 50.55 | 230.26 | 11639.64 | 2490.09 | 208.77
| A.4 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 1793.96 | 1149 | 186.02
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.锯缝机切缝 2.风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚20(cm) | m2 | 50.55 | 28.08 | 1419.44 | 889.68 | 186.02
本页小计 | [6 empty] | 26459.59 | 10110.04 | 1168.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）132 | 个 | 12 | 31.21 | 374.52 | 259.32
| A.6 | 绿化工程 |  |  |  |  | 1809.2 | 422.8 | 116
8 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 20.00 | 5.14 | 102.8 | 84
9 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H40 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 20.00 | 85.32 | 1706.4 | 338.8 | 116
本页小计 | [6 empty] | 2183.72 | 682.12 | 116
合计 | [6 empty] | 28643.31 | 10792.16 | 1284.01

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 857.94
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 857.94
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 54.09
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 912.03

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 970.33 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 970.33 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 970.33 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 970.33 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 970.33
合计 |  |  | 970.33 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 18.609 | 138 | 2568.04
2 | 一类人工 | 工日 | 0.231 | 138 | 31.88
3 | 二类人工 | 工日 | 54.977 | 149 | 8191.57

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2801.167 | 0.53 | 1487.42
2 | 黄砂毛砂 | t | 0.005 | 155 | 0.78
3 | 黄砂净砂 | t | 6.865 | 180 | 1235.7
4 | 碎石综合 | t | 12.584 | 126 | 1585.58
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.84 | 5.04 | 9.28
6 | 电 | kW·h | 3.936 | 0.88 | 3.46
7 | 水 | m3 | 30.161 | 5.73 | 172.82
8 | 红叶石楠H41-50 P41-50 | 株 | 720 | 1.47 | 1058.4
9 | 铸铁井盖600x800*50 | 套 | 5 | 465 | 2325

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.123 | 915.21 | 112.57
2 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.154 | 29.99 | 4.62
3 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.052 | 12.61 | 25.88
4 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.278 | 456.93 | 127.03
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.14 | 764.91 | 107.09
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.105 | 487.16 | 51.15
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.467 | 1002.19 | 468.02
8 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.055 | 223.43 | 12.29
9 | 洒水车4000L | 台班 | 0.204 | 568.48 | 115.97
10 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.276 | 224.62 | 62
11 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.685 | 36.03 | 24.68
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.075 | 200.41 | 15.03
13 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.035 | 30.08 | 1.05
14 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.015 | 34.46 | 0.52
15 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.217 | 35.76 | 7.76
16 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.026 | 134.06 | 137.55
17 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.176 | 16.92 | 2.98
18 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.415 | 13.13 | 5.45
19 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.655 | 5.08 | 3.33

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 280508.84 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 14325.25
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1235.3
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 350 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.18% | 885.3 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 848.05 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8583.96
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8583.96 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8583.96 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4387.82
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 26524.43
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 321240

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| C.4 | D 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 280508.84 | 14644.03 | 1258.35
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱AK1安装 落地式 2.配电箱:1900X900X400 | 台 | 1 | 16233.86 | 16233.86 | 282.06 | 82.48
2 | 030404019001 | 控制开关 | 1. AF01组合控制开关安装 普通型 2.配电箱:400X600X180(带防水启动开关非标定制) 3.使用部位;WP1 WP5-6 | 个 | 3 | 1767.75 | 5303.25 | 68.85
3 | 030404019002 | 控制开关 | 1. AF04组合控制开关安装 普通型 2.配电箱:400X600X180(带防水启动开关非标定制) 3.使用部位; WP12-13 | 个 | 2 | 2280.75 | 4561.5 | 45.9
4 | 030404019003 | 控制开关 | 1.AF03组合控制开关安装 普通型 2.配电箱:600X800X180(带防水启动开关非标定制) 3.使用部位;WP11 | 个 | 1 | 3780.75 | 3780.75 | 22.95
5 | 030404019004 | 控制开关 | 1.AF02组合控制开关安装 普通型 2.配电箱:600X800X180(带防水启动开关非标定制) 3.使用部位;WP2-4 WP7-10 | 个 | 7 | 3180.75 | 22265.25 | 160.65
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1KV-4*240 2、材 质：铜 | m | 218.00 | 723.84 | 157797.12 | 2862.34 | 728.12
本页小计 | [6 empty] | 209941.73 | 3442.75 | 810.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1KV-3*25+1*16 2、材 质：铜 | m | 185.00 | 80.48 | 14888.8 | 869.5 | 24.05
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电缆规格：ZC-YJV22-0.6/1KV-3*16+1*10 2、材 质：铜 | m | 172.80 | 55.02 | 9507.46 | 812.16 | 22.46
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.电缆终端头 单芯（截面积mm2以下）240 | 个 | 10 | 69.15 | 691.5 | 298 | 18.1
10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.电缆终端头 单芯（截面积mm2以下）35 | 个 | 130 | 43.04 | 5595.2 | 2208.7 | 36.4
11 | 030411004001 | 配线 | 1.穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）ZC-BV6 | m | 320.00 | 5.3 | 1696 | 172.8
12 | 030411001001 | 配管 | 1.埋地敷设PVC-U电力电缆管( DN110×3.0) 公称直径（mm）110 | m | 140.00 | 25.94 | 3631.6 | 504
13 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配JDG管(热镀锌50×1.6) 公称直径（mm）50 | m | 55.00 | 27.08 | 1489.4 | 473
14 | 030411003001 | 桥架 | 1.GQJ-C/P400×200δ1.5 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600 | m | 12.00 | 285.68 | 3428.16 | 374.4 | 22.08
15 | 030411003002 | 桥架 | 1.GQJ-C/P300×150δ1.2钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600 | m | 55.00 | 204.88 | 11268.4 | 1716 | 101.2
16 | 030411003003 | 桥架 | 1.GQJ-C/P200×150δ1.5钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400 | m | 28.00 | 153.3 | 4292.4 | 544.88 | 31.36
本页小计 | [6 empty] | 56488.92 | 7973.44 | 255.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030411003004 | 桥架 | 1.GQJ-C/P100×50δ1.0钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200 | m | 36.00 | 61.68 | 2220.48 | 420.48 | 20.88
18 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 埋地敷设 | m | 45.00 | 41.81 | 1881.45 | 1066.05 | 45
19 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 | 根 | 5 | 83.94 | 419.7 | 155.7 | 56
20 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 1、动力线路警示标指桩(含安装) | 根 | 5 | 110 | 550
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
22 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：C-Q235-S304408-DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 12.00 | 52.05 | 624.6 | 156.48 | 2.52
23 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：C-Q235-S304408-DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 30.00 | 74.86 | 2245.8 | 470.4 | 15.6
本页小计 | [6 empty] | 8173.25 | 2421.09 | 163.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：C-Q235-S304408-DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 35.00 | 99.41 | 3479.35 | 548.8 | 23.8
25 | 031002003005 | 套管 | 一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径（mm以内）100 | 个 | 5 | 37.99 | 189.95 | 69.3
26 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 带出水口三角阀安装 公称直径（mm以内）20 | 个 | 12 | 49.58 | 594.96 | 89.4 | 2.28
27 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 1 | 86.91 | 86.91 | 19.97 | 0.12
28 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 J11T-16K 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 96.01 | 96.01 | 18.48 | 0.6
29 | Z031003020002 | 水表箱 | 成品水表箱安装 | 个 | 1 | 89.97 | 89.97 | 25.93 | 0.7
30 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：水表 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹 4、附件配置：水表、截止阀等相关附件 | 组 | 1 | 167.79 | 167.79 | 34.87 | 0.85
31 | 03B001 | 防火泥封堵 | 1.防火泥封堵 | 项 | 1 | 850 | 850
32 | 031201009001 | 喷漆 | 1.喷漆 管道防锈漆~遍数2 | 项 | 1 | 350 | 350
本页小计 | [6 empty] | 5904.94 | 806.75 | 28.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 280508.84 | 14644.03 | 1258.35

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架 | 项 | 1 | 350 | 350
本页小计 | [6 empty] | 350
合计 | [6 empty] | 350

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 8583.96 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 8583.96 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8583.96 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8583.96 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8583.96
合计 |  |  | 8583.96 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 98.272 | 149 | 14642.53

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝 | kg | 1.836 | 4.42 | 8.12
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1.231 | 0.53 | 0.65
3 | 黄砂毛砂 | kg | 3.692 | 0.16 | 0.57
4 | 水 | m3 | 0.24 | 5.73 | 1.38
5 | 塑料管DN100 | m | 1.59 | 16.65 | 26.47
6 | 螺纹阀门DN40 J11T-16K | 个 | 1.01 | 60.18 | 60.78
7 | 自动排气阀ZP-Ⅰ型 DN25 | 个 | 1 | 57.57 | 57.57
8 | 铜芯塑料绝缘线ZC-BV6 | m | 336 | 4.35 | 1461.6
9 | 电力电缆ZC-YJV22-0.6/1KV 4×240 | m | 220.18 | 694.69 | 152956.84
10 | 电力电缆ZC-YJV22-0.6/1KV-3*25+1*16 | m | 186.85 | 73.12 | 13661.54
11 | 电力电缆ZC-YJV22-0.6/1KV-3*16+1*10 | m | 174.528 | 47.9 | 8360.41
12 | JDG电线套管(热镀锌)50×1.6 G50 | m | 56.65 | 13.94 | 789.7
13 | 电力电缆管PVC-U DN110×3.0 | m | 148.4 | 20.04 | 2973.94
14 | 电缆桥架GQJ-C/P300×150δ1.2 | m | 55.55 | 157 | 8721.35
15 | 电缆桥架100×50×δ1.0 | m | 36.36 | 41.92 | 1524.21
16 | 电缆桥架GQJ-C/P200×150δ1.5 | m | 28.28 | 122 | 3450.16
17 | 电缆桥架GQJ-C/P400×200δ1.5 | m | 12.12 | 237 | 2872.44
18 | 钢管DN20 | m | 11.892 | 32.12 | 381.97
19 | 钢管DN25 | m | 29.73 | 49.96 | 1485.31
20 | 钢管DN32 | m | 34.685 | 73.15 | 2537.21
21 | AK1成套配电箱安装 落地式AK1 1900X900X400 | 台 | 1 | 15737 | 15737
22 | WP1 WP5-6控制开关400X600X180 | 个 | 3 | 1737 | 5211
23 | WP11控制开关600X800X180 | 个 | 1 | 3750 | 3750
24 | WP12-13控制开关400X600X180 | 个 | 2 | 2250 | 4500
25 | WP2-4 WP7-10控制开关600X800X180 | 个 | 7 | 3150 | 22050
26 | 警示标指桩 | 根 | 5 | 110 | 550

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.103 | 764.91 | 78.79
6 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.545 | 831 | 452.9
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.05 | 487.16 | 24.36
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.581 | 506.71 | 294.4
9 | 载货汽车8t | 台班 | 0.293 | 548.14 | 160.61
10 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 1.74 | 23.15 | 40.28
11 | 直流弧焊机20kW | 台班 | 0.134 | 86.41 | 11.58
12 | 电动油泵压接钳DB-3 | 台班 | 0.5 | 36.1 | 18.05
13 | 手动液压压接钳YQ-150P×4 | 台班 | 1.3 | 28.2 | 36.66
14 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.3 | 26.83 | 8.05
15 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.035 | 19.93 | 0.7
16 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.006 | 117.3 | 0.7
17 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.618 | 66.69 | 107.9