## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市谷来镇中学校园安全防护提升工程 |  |  |  | 工程
预算价
预算价 | (小写): | 240766元
| (大写): | 贰拾肆万零柒佰陆拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市谷来镇中学校园安全防护提升工程 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、 《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版），取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为建筑工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年6月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年6月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2022年6月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、暂列金额按本工程税前总造价的2%计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇中学校园安全防护提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 240766 |  | 3214.64 | 12071.51 | 19879.79
1.1 | 建筑 | 146755 |  | 1878.52 | 5310.12 | 12117.41
1.2 | 园林 | 36623 |  | 638.64 | 3231.8 | 3023.9
1.3 | 园林（配电房边） | 57388 |  | 697.48 | 3529.59 | 4738.48
合计 |  | 240766 |  | 3214.64 | 12071.51 | 19879.79

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 124809.34 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 20597.81
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1878.52
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 1878.52 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 1878.52 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2639.96
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2639.96 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2639.96 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 5310.12
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 12117.41
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 146755

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教学楼 |  |  |  |  | 35611.21 | 5316.07 | 1307.24
|  | 膜棚9.2*4 |  |  | 36.8 |  | 19123.05 | 2578.98 | 641.76
1 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢（成品构件考虑） 2.钢材品种、规格：H450-200X200X6X8 | t | 0.476 | 8482.07 | 4037.47 | 838.38 | 339.96
2 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管68*4.0（成品构件考虑） | t | 0.096 | 8031.02 | 770.98 | 142.84 | 49.01
3 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管100*4.0（成品构件考虑） | t | 0.261 | 8031.02 | 2096.1 | 388.33 | 133.26
4 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管89*4.0（成品构件考虑） | t | 0.040 | 8031.02 | 321.24 | 59.51 | 20.42
5 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称：零星钢板（成品构件考虑） | t | 0.183 | 8345.59 | 1527.24 | 312.12 | 99.11
本页小计 | [6 empty] | 8753.03 | 1741.18 | 641.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 1.名称：PVDF 2.材质：PVC +PVDF氟碳烤漆 3.抗拉强度标准值(N/5cm)：5300(经向)/5000(维向) 4.防火等级：B1 5.厚度：≥1.0mm 6.其他要求：膜压板用铝合金制作，膜压板的所有棱边都要作圆角处理,表面作阳极氧化处理，膜的接缝、膜与膜之间采用热熔连接,焊缝应采用80mm或60mm宽的优质焊缝，具体做法详见施工图 | m2 | 36.80 | 180 | 6624
7 | 01B001 | 安全防坠网 | 1、丙纶高强丝安全防坠网，网孔间距10*10cm（+0.5cm），直径1.0mm，固定与四周用不锈钢膨胀螺栓固定@300mm，安全防坠网必须强度高、耐腐蚀、耐潮湿、承重力高、安装简便，防腐性能强。 | m2 | 36.80 | 20 | 736
8 | 01B002 | M20化学锚栓 | M20化学螺栓 | 个 | 30 | 18.4 | 552 | 143.7
9 | 01B003 | M16化学锚栓 | M16化学螺栓 | 个 | 12 | 12.92 | 155.04 | 57.48
10 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一道 | m2 | 27.23 | 9.38 | 255.42 | 182.44
11 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：乳白色瓷漆两道 | m2 | 27.23 | 22.03 | 599.88 | 350.72
12 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格：不锈钢1.2mm | m2 | 4.32 | 335.11 | 1447.68 | 103.46
本页小计 | [6 empty] | 10370.02 | 837.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 膜棚2.1*4 |  |  | 8.4 |  | 7291.38 | 1314.52 | 322.53
13 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢（成品构件考虑） 2.钢材品种、规格：H450-200X200X6X6 | t | 0.269 | 8482.07 | 2281.68 | 473.79 | 192.12
14 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管68*3.5（成品构件考虑） | t | 0.056 | 8031.02 | 449.74 | 83.32 | 28.59
15 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管100*3.5（成品构件考虑） | t | 0.052 | 8031.02 | 417.61 | 77.37 | 26.55
16 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管89*3.5（成品构件考虑） | t | 0.018 | 8031.02 | 144.56 | 26.78 | 9.19
17 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.构件名称：零星钢板（成品构件考虑） | t | 0.122 | 8345.59 | 1018.16 | 208.08 | 66.08
18 | 010901005002 | 膜结构屋面 | 1.名称：PVDF 2.材质：PVC +PVDF氟碳烤漆 3.抗拉强度标准值(N/5cm)：5300(经向)/5000(维向) 4.防火等级：B1 5.厚度：≥1.0mm 6.其他要求：膜压板用铝合金制作，膜压板的所有棱边都要作圆角处理,表面作阳极氧化处理，膜的接缝、膜与膜之间采用热熔连接,焊缝应采用80mm或60mm宽的优质焊缝，具体做法详见施工图 | m2 | 8.40 | 180 | 1512
本页小计 | [6 empty] | 5823.75 | 869.34 | 322.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 01B004 | 安全防坠网 | 1、丙纶高强丝安全防坠网，网孔间距10*10cm（+0.5cm），直径1.0mm，固定与四周用不锈钢膨胀螺栓固定@300mm，安全防坠网必须强度高、耐腐蚀、耐潮湿、承重力高、安装简便，防腐性能强。 | m2 | 8.40 | 20 | 168
20 | 01B005 | M20化学锚栓 | M20化学螺栓 | 个 | 20 | 18.4 | 368 | 95.8
21 | 01B006 | M16化学锚栓 | M16化学螺栓 | 个 | 8 | 12.92 | 103.36 | 38.32
22 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆，厚度80(2X40)μm； | m2 | 14.19 | 12.96 | 183.9 | 104.58
23 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：乳白色瓷漆两道 | m2 | 14.19 | 22.03 | 312.61 | 182.77
24 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格：不锈钢1.2mm | m2 | 0.99 | 335.11 | 331.76 | 23.71
|  | 膜棚3.7*4 |  |  | 14.8 |  | 9196.78 | 1422.57 | 342.95
25 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢（成品构件考虑） 2.钢材品种、规格：H450-200X200X6X6 | t | 0.269 | 8482.07 | 2281.68 | 473.79 | 192.12
26 | 010606001007 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管68*3.5（成品构件考虑） | t | 0.056 | 8031.02 | 449.74 | 83.32 | 28.59
27 | 010606001008 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管100*3.5（成品构件考虑） | t | 0.092 | 8031.02 | 738.85 | 136.88 | 46.97
本页小计 | [6 empty] | 4937.9 | 1139.17 | 267.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 010606001009 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管89*3.5（成品构件考虑） | t | 0.018 | 8031.02 | 144.56 | 26.78 | 9.19
29 | 010606013003 | 零星钢构件 | 1.构件名称：零星钢板（成品构件考虑） | t | 0.122 | 8345.59 | 1018.16 | 208.08 | 66.08
30 | 010901005003 | 膜结构屋面 | 1.名称：PVDF 2.材质：PVC +PVDF氟碳烤漆 3.抗拉强度标准值(N/5cm)：5300(经向)/5000(维向) 4.防火等级：B1 5.厚度：≥1.0mm 6.其他要求：膜压板用铝合金制作，膜压板的所有棱边都要作圆角处理,表面作阳极氧化处理，膜的接缝、膜与膜之间采用热熔连接,焊缝应采用80mm或60mm宽的优质焊缝，具体做法详见施工图 | m2 | 14.80 | 180 | 2664
31 | 01B007 | 安全防坠网 | 1、丙纶高强丝安全防坠网，网孔间距10*10cm（+0.5cm），直径1.0mm，固定与四周用不锈钢膨胀螺栓固定@300mm，安全防坠网必须强度高、耐腐蚀、耐潮湿、承重力高、安装简便，防腐性能强。 | m2 | 14.80 | 20 | 296
32 | 01B008 | M20化学锚栓 | M20化学螺栓 | 个 | 20 | 18.4 | 368 | 95.8
33 | 01B009 | M16化学锚栓 | M16化学螺栓 | 个 | 8 | 12.92 | 103.36 | 38.32
本页小计 | [6 empty] | 4594.08 | 368.98 | 75.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011405001005 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆，厚度80(2X40)μm； | m2 | 15.70 | 12.96 | 203.47 | 115.71
35 | 011405001006 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：乳白色瓷漆两道 | m2 | 15.70 | 22.03 | 345.87 | 202.22
36 | 010902007003 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格：不锈钢1.2mm | m2 | 1.74 | 335.11 | 583.09 | 41.67
|  | 实验楼 |  |  |  |  | 25048.38 | 1276.3
37 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度：6mm玻璃 | m2 | 58.80 | 300.28 | 17656.46 | 941.39
38 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度：6mm玻璃 | m2 | 25.20 | 293.33 | 7391.92 | 334.91
|  | 男生宿舍楼 |  |  |  |  | 44634.45 | 11688.96 | 824.38
|  | 膜棚3.3*4 |  |  | 13.2 |  | 8719.51 | 1395.45 | 337.85
39 | 010604001004 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢（成品构件考虑） 2.钢材品种、规格：H450-200X200X6X6 | t | 0.269 | 8482.07 | 2281.68 | 473.79 | 192.12
40 | 010606001010 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管68*3.5（成品构件考虑） | t | 0.056 | 8031.02 | 449.74 | 83.32 | 28.59
41 | 010606001011 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管100*3.5（成品构件考虑） | t | 0.082 | 8031.02 | 658.54 | 122.01 | 41.87
42 | 010606001012 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管89*3.5（成品构件考虑） | t | 0.018 | 8031.02 | 144.56 | 26.78 | 9.19
本页小计 | [6 empty] | 29715.33 | 2341.8 | 271.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 010606013004 | 零星钢构件 | 1.构件名称：零星钢板（成品构件考虑） | t | 0.122 | 8345.59 | 1018.16 | 208.08 | 66.08
44 | 010901005004 | 膜结构屋面 | 1.名称：PVDF 2.材质：PVC +PVDF氟碳烤漆 3.抗拉强度标准值(N/5cm)：5300(经向)/5000(维向) 4.防火等级：B1 5.厚度：≥1.0mm 6.其他要求：膜压板用铝合金制作，膜压板的所有棱边都要作圆角处理,表面作阳极氧化处理，膜的接缝、膜与膜之间采用热熔连接,焊缝应采用80mm或60mm宽的优质焊缝，具体做法详见施工图 | m2 | 13.20 | 180 | 2376
45 | 01B010 | 安全防坠网 | 1、丙纶高强丝安全防坠网，网孔间距10*10cm（+0.5cm），直径1.0mm，固定与四周用不锈钢膨胀螺栓固定@300mm，安全防坠网必须强度高、耐腐蚀、耐潮湿、承重力高、安装简便，防腐性能强。 | m2 | 13.20 | 20 | 264
46 | 01B011 | M20化学锚栓 | M20化学螺栓 | 个 | 20 | 18.4 | 368 | 95.8
47 | 01B012 | M16化学锚栓 | M16化学螺栓 | 个 | 8 | 12.92 | 103.36 | 38.32
48 | 011405001007 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆，厚度80(2X40)μm； | m2 | 15.32 | 12.96 | 198.55 | 112.91
本页小计 | [6 empty] | 4328.07 | 455.11 | 66.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 011405001008 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：乳白色瓷漆两道 | m2 | 15.32 | 22.03 | 337.5 | 197.32
50 | 010902007004 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格：不锈钢1.2mm | m2 | 1.55 | 335.11 | 519.42 | 37.12
|  | 其他 |  |  |  |  | 35914.94 | 10293.51 | 486.53
51 | 010607002001 | 栅栏 | 1.25*25*2.0方管栅栏 | m2 | 72.79 | 290.44 | 21141.13 | 8983.01 | 476.77
52 | 01B013 | 拆除原有花坛 | 1.拆除原有花坛，垃圾清运 | 项 | 1 | 1500 | 1500
53 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.芝麻灰花岗岩侧石/火烧面1000X120X300 2.30厚1:2水泥砂浆粘层 3.C20侧石乌邦 | m | 97.58 | 136.03 | 13273.81 | 1310.5 | 9.76
|  | 教师宿舍楼 |  |  |  |  | 19515.3 | 2386.63
54 | 010807005001 | 金属格栅 | 1.框、扇材质：不锈钢 | m2 | 99.36 | 196.41 | 19515.3 | 2386.63
本页小计 | [6 empty] | 56287.16 | 12914.58 | 486.53
合计 | [6 empty] | 124809.34 | 20667.96 | 2131.62

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1878.52
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 1878.52
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1878.52

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2639.96 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2639.96 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2639.96 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 10.175 | 149 | 1516.08
2 | 三类人工 | 工日 | 111.972 | 171 | 19147.21

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 钢丝绳综合 | kg | 12.35 | 6.58 | 81.25
2 | H型钢综合 | t | 1.111 | 4680 | 5199.48
3 | 中厚钢板综合 | t | 0.5 | 4832 | 2416
4 | 圆钢管 | t | 0.768 | 4838 | 3715.58
5 | 型钢综合 | t | 1.379 | 4838 | 6671.6
6 | 中厚钢板综合 | t | 0.682 | 4832 | 3295.42
7 | 化学胶螺栓φ16 | 套 | 36.36 | 6.99 | 254.16
8 | 六角螺栓 | kg | 8.347 | 8.93 | 74.5
9 | 六角带帽螺栓 | kg | 4.654 | 5.58 | 25.97
10 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 9.262 | 4.83 | 44.78
11 | 电焊条E43系列 | kg | 51.249 | 6.81 | 349.01
12 | 焊丝φ3.2 | kg | 3.886 | 11 | 42.73
13 | 金属结构铁件 | kg | 14.011 | 5.71 | 80.03
14 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 165.541 | 0.49 | 80.62
15 | 黄砂净砂 | t | 0.429 | 180 | 77.22
16 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.661 | 472 | 1255.99
17 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 112.705 | 0.33 | 37.64
18 | 垫木 | m3 | 0.04 | 2374.56 | 94.98
19 | 不锈钢防盗格栅窗 | m2 | 99.36 | 165 | 16394.4
20 | 铝合金固定窗6mm白玻 | m2 | 23.32 | 162.85 | 3797.66
21 | 铝合金推拉窗6mm白玻 | m2 | 56.113 | 208.85 | 11719.2
22 | 吊装夹具 | 套 | 0.051 | 105.06 | 5.36
23 | 电 | kW·h | 6.955 | 0.88 | 6.12
24 | 水 | m3 | 0.714 | 5.73 | 4.09
25 | 芝麻灰花岗岩侧石/火烧面1000X120X300 | m | 98.556 | 103.21 | 10172.16
26 | 不锈钢板δ1.2 | m2 | 9.099 | 284 | 2584.12
27 | 安全防坠网 | m2 | 73.2 | 20 | 1464
28 | 膜结构屋面 | m2 | 73.2 | 180 | 13176
29 | 拆除原有花坛 | 项 | 1 | 1500 | 1500
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.129 | 103.02 | 13.29
2 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.561 | 1149.4 | 644.81
3 | 门式起重机10t | 台班 | 1.13 | 486.21 | 549.42
4 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.21 | 545.99 | 114.66
5 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.06 | 170.09 | 10.21
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.002 | 211.41 | 0.42
7 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.415 | 22.78 | 9.45
8 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.014 | 390.93 | 5.47
9 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.025 | 355.9 | 8.9
10 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.108 | 102.73 | 11.09
11 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.309 | 88.32 | 27.29
12 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.455 | 39.47 | 17.96
13 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.534 | 102.85 | 54.92
14 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 3.355 | 144.16 | 483.66
15 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.277 | 140.16 | 38.82
16 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.826 | 9.73 | 17.77
17 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.282 | 436.77 | 123.17

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 29069.62 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10435.25
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 638.64
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.12% | 638.64 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 638.64 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 658.8
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 658.8 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 658.8 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 3231.8
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3023.9
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 36623

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 29069.62 | 8728.62 | 3269
1 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：紫荆 2.灌丛高：160-200 3.蓬径：160-200,多杆,7-10杆/株 4.养护期：2年 | 株 | 4 | 337.83 | 1351.32 | 722.96 | 240.28
2 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：海桐球 2.灌丛高：H150 3.蓬径：P150,球形饱满 4.养护期：2年 | 株 | 5 | 221.79 | 1108.95 | 78.7 | 39.45
3 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：金边黄杨 2.灌丛高：35-40 3.蓬径：25-30 4.密度：36株/m2 5.养护期：两年 | m2 | 31.00 | 120.29 | 3728.99 | 525.14 | 190.65
4 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠 2.灌丛高：35-40 3.蓬径：25-30 4.密度：36株/m2 5.养护期：两年 | m2 | 46.00 | 89.3 | 4107.8 | 779.24 | 282.9
5 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：麦冬 2.单位面积株数：4-6芽/丛,64丛/m² 3.养护期：2年 | m2 | 13.00 | 46.1 | 599.3 | 103.74 | 47.97
本页小计 | [6 empty] | 10896.36 | 2209.78 | 801.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：春鹃 2.灌丛高：10-15 3.蓬径：10-15 4.密度：36株/m2 5.养护期：两年 | m2 | 10.00 | 71.91 | 719.1 | 169.4 | 61.5
7 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类：金森女贞 2.灌丛高：35-40 3.蓬径：25-30 4.密度：36株/m2 5.养护期：两年 | m2 | 19.00 | 68.51 | 1301.69 | 321.86 | 116.85
8 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类：海桐 2.灌丛高：50-55 3.蓬径：40-45 4.密度：36株/m2 5.养护期：两年 | m2 | 45.00 | 82.87 | 3729.15 | 762.3 | 276.75
9 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉草皮 2.养护期：2年 | m2 | 45.00 | 32.95 | 1482.75 | 555.75 | 138.15
10 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：凿除并清理原有砼路面及垫层 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 300.40 | 20.78 | 6242.31 | 3076.1 | 1874.5
11 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 300.40 | 5.32 | 1598.13 | 1261.68
12 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 | m3 | 75.10 | 41.28 | 3100.13 | 371.75
本页小计 | [6 empty] | 18173.26 | 6518.84 | 2467.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 29069.62 | 8728.62 | 3269

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 638.64
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 638.64
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 638.64

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 658.8 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 658.8 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 658.8 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 41.083 | 138 | 5669.45
2 | 二类人工 | 工日 | 20.523 | 149 | 3057.93

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 111.112 | 5.73 | 636.67
2 | 紫荆H160-200,P160-200 | 株 | 4.2 | 26.61 | 111.76
3 | 海桐球H150,P150 | 株 | 5.25 | 179 | 939.75
4 | 春鹃H10-15.P10-15 | m2 | 10.5 | 36.36 | 381.78
5 | 海桐H50-55，P40-45 | m2 | 47.25 | 46.8 | 2211.3
6 | 细叶麦冬4-6芽/丛,64丛/m2 | m2 | 13.65 | 26.56 | 362.54
7 | 金森女贞H35-45，P25-30 | m2 | 19.95 | 33.12 | 660.74
8 | 回填土 | m3 | 75.1 | 35 | 2628.5
9 | 红叶石楠H35-40,P25-30 | m2 | 48.3 | 52.92 | 2556.04
10 | 金边黄杨H35-40,P25-30 | m2 | 32.55 | 82.44 | 2683.42
11 | 马尼拉草皮 | m2 | 45 | 11.93 | 536.85

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.096 | 1086.83 | 104.34
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.185 | 1215.17 | 224.81
3 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 9.192 | 12.61 | 115.91
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.765 | 1060.18 | 811.04
5 | 洒水车4000L | 台班 | 1.946 | 602.74 | 1172.93
6 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 4.596 | 134.06 | 616.14
7 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.457 | 485.24 | 221.75

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程-园林（配电房边） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 47390.4 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11396.79
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 697.48
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.12% | 697.48 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 697.48 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1032.35
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1032.35 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1032.35 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 3529.59
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4738.48
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 57388

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林（配电房边） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 铺装 |  |  |  |  | 24081.54 | 3292.01 | 154.08
1 | 050201001001 | 园路 | 1.600X200X30火烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.150厚碎石层 5.素土夯实 | m2 | 34.63 | 314.44 | 10889.06 | 2319.86 | 144.41
2 | 040204004002 | 安砌侧石 | 1.300厚150X1200芝麻灰花岗岩侧石 2.20厚1:3水泥砂浆 3.C20细石混凝土窝牢 | m | 33.89 | 150.36 | 5095.7 | 369.06 | 2.37
3 | 040204004003 | 安砌平缘石 | 1.200厚200X1200芝麻黑花岗岩火烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.150厚碎石层 5.素土夯实 | m | 52.17 | 155.2 | 8096.78 | 603.09 | 7.3
|  | 绿化 |  |  |  |  | 23308.86 | 7609.62 | 1926.14
4 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 396.00 | 5.32 | 2106.72 | 1663.2
5 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.机械回填种植土 | m3 | 118.80 | 44.01 | 5228.39 | 98.6 | 710.42
6 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：百慕大补播黑麦草 2.养护期：2年 | m2 | 396.00 | 31.57 | 12501.72 | 4890.6 | 1215.72
7 | 010202003001 | 圆木桩 | 1.φ100松木桩,高度0.8m | m | 17.70 | 196.16 | 3472.03 | 957.22
本页小计 | [6 empty] | 47390.4 | 10901.63 | 2080.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林（配电房边） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 47390.4 | 10901.63 | 2080.22

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林（配电房边） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林（配电房边） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 697.48
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 697.48
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 697.48

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林（配电房边） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1032.35 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1032.35 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1032.35 | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林（配电房边） |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 48.185 | 138 | 6649.53
2 | 二类人工 | 工日 | 28.519 | 149 | 4249.33

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林（配电房边） |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 492.819 | 0.49 | 240
2 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 5.368 | 0.59 | 3.16
3 | 黄砂净砂 | t | 1.457 | 180 | 262.26
4 | 碎石40—60 | t | 10.781 | 126 | 1358.41
5 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 7.168 | 472 | 3383.3
6 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 771.499 | 0.33 | 257.68
7 | 火烧面芝麻灰花岗岩30mm | m2 | 35.323 | 104 | 3673.59
8 | 水 | m3 | 95.852 | 5.73 | 549.23
9 | 芝麻灰花岗岩侧石300厚150X1200 | m | 34.229 | 129.02 | 4416.05
10 | 芝麻灰花岗岩200厚200X1200 | m | 52.692 | 114.68 | 6042.72
11 | 种植土 | m3 | 121.176 | 35 | 4241.16
12 | 百慕大 | m2 | 396 | 10.55 | 4177.8

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林（配电房边） |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.713 | 996.97 | 710.84
2 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.147 | 29.99 | 64.39
3 | 洒水车4000L | 台班 | 2.02 | 602.74 | 1217.53
4 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.471 | 170.09 | 80.11
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.047 | 211.41 | 9.94