## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市安江村党群服务中心提升 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 359122元
| (大写): | 叁拾伍万玖仟壹佰贰拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市安江村党群服务中心提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 359122.2 |  | 5242.58 | 26036.89 | 29652.29
1.1 | 建筑 | 276154.2 |  | 4051.43 | 20679.33 | 22801.72
1.2 | 安装 | 82968 |  | 1191.15 | 5357.56 | 6850.57
合计 |  | 359122 |  | 5242.58 | 26036.89 | 29652.29

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 209418.96 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 66737.09
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 15874.99
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 11823.56 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 7329.29 |  | 2217.01
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 4051.43 | 见表10.2.2-20 | 7379.2
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 4051.43 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7379.2
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7379.2 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7379.2 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 20679.33
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 22801.72
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 276154.2

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除部分 |  |  |  |  | 11143.35 | 6256.72 | 1326.13
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原有地砖拆除 | m2 | 48.51 | 17.65 | 856.2 | 709.7
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.二层顶面乳胶漆铲除 | m2 | 61.07 | 8 | 488.56 | 404.28
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原有墙砖拆除 | m2 | 139.32 | 8.77 | 1221.84 | 1012.86
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.原有墙面涂料拆除 | m2 | 172.14 | 9.06 | 1559.59 | 1292.77
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：原有黄砖拆除 | m3 | 25.75 | 144.78 | 3728.09 | 1768.77 | 1326.13
6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有金属窗拆除 | m2 | 38.35 | 24.32 | 932.67 | 773.14
7 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.天台原有卷材拆除 | m2 | 90.00 | 3.96 | 356.4 | 295.2
8 | 01B002 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 新建部分 |  |  |  |  | 37375.81 | 4621.12 | 29.22
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：150mm以内加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 | m3 | 10.05 | 465.71 | 4680.39 | 1138.06 | 7.64
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：240mm以内加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 | m3 | 0.42 | 430.67 | 180.88 | 35.73 | 0.32
本页小计 | [6 empty] | 16004.62 | 7430.51 | 1334.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm以内非黏土烧结多孔砖 2.墙体类型：内墙 | m3 | 6.43 | 495.3 | 3184.78 | 768.39 | 12.92
12 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：150mm以内非黏土烧结多孔砖 2.墙体类型：内墙 | m3 | 4.08 | 531.28 | 2167.62 | 646.84 | 6.49
13 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通铝合金单层玻璃固定窗 | m2 | 17.64 | 306.31 | 5403.31 | 234.44
14 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通铝合金单层玻璃推拉窗 | m2 | 9.12 | 305.48 | 2785.98 | 146.01
15 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通铝合金双层玻璃推拉窗 | m2 | 14.26 | 343.35 | 4896.17 | 256.82
16 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品实木门（含门框，相关五金配件） | m2 | 24.57 | 380.53 | 9349.62 | 1068.55
17 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.普通铝合金平开门 | m2 | 10.03 | 395.56 | 3967.47 | 196.59
18 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.90 | 586.36 | 527.72 | 99.09 | 0.62
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.050 | 4637.46 | 231.87 | 30.6 | 1.23
|  | 地面部分 |  |  |  |  | 14884.01 | 3389.97 | 31.54
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800抛釉砖 | m2 | 73.36 | 202.89 | 14884.01 | 3389.97 | 31.54
本页小计 | [6 empty] | 47398.55 | 6837.3 | 52.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 墙面部分 |  |  |  |  | 51225.54 | 26361.88 | 40.66
21 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.240黄砖多孔砖外10mm水泥砂浆抹灰 | m2 | 67.18 | 19.13 | 1285.15 | 792.05 | 19.48
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：轻质砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：耐碱玻璃纤维网格布 3.面层厚度、砂浆配合比：胶泥 | m2 | 192.50 | 19.95 | 3840.38 | 2906.75 | 21.18
23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：墙面贴网格布 2.腻子种类：刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 | m2 | 1113.55 | 25.51 | 28406.66 | 18908.08
24 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：墙面贴网格布 2.腻子种类：刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数：涂料两遍 | m2 | 11.76 | 30.42 | 357.74 | 190.86
25 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：木工板打底 2.面层材料品种、规格、颜色：原木色木饰面 | m2 | 33.51 | 127.89 | 4285.59 | 905.11
26 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：木工板打底 2.面层材料品种、规格、颜色：原木色格栅板 | m2 | 10.55 | 198.59 | 2095.12 | 284.96
27 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色：原木色踢脚线（50高） | m | 251.49 | 43.56 | 10954.9 | 2374.07
|  | 天棚部分 |  |  |  |  | 40243.07 | 13393.93 | 0.35
本页小计 | [6 empty] | 51225.54 | 26361.88 | 40.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50） 2.面层材料品种、规格：石膏板（平面） | m2 | 152.37 | 99.53 | 15165.39 | 5142.49
29 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50） 2.面层材料品种、规格：石膏板（侧面） | m2 | 7.09 | 103.78 | 735.8 | 284.17
30 | 011502004001 | 石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：原木色装饰线 | m | 23.59 | 12.71 | 299.83 | 80.68
31 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50） 2.面层材料品种、规格：600*600矿棉板 | m2 | 88.97 | 102.05 | 9079.39 | 2495.61
32 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.面层材料品种、规格：原木色铝方通 | m2 | 40.09 | 188.6 | 7560.97 | 748.88
33 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：吸顶式窗帘盒 | m | 17.25 | 38.29 | 660.5 | 271.69 | 0.17
34 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.灯带型式、尺寸：灯槽 | m2 | 2.51 | 143.37 | 359.86 | 140.21 | 0.18
35 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类：刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍 | m2 | 225.25 | 28.33 | 6381.33 | 4230.2
|  | 外立面部分 |  |  |  |  | 54547.18 | 18060.66 | 301.73
本页小计 | [6 empty] | 40243.07 | 13393.93 | 0.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料 | m2 | 390.26 | 47.58 | 18568.57 | 10431.65
37 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类：刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆三遍 | m2 | 108.90 | 28.33 | 3085.14 | 2045.14
38 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格、品牌：铝合金栏杆 | m | 19.32 | 232.35 | 4489 | 1409.39 | 280.91
39 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色：外墙栏杆大理石压板 | m2 | 4.64 | 376.38 | 1746.4 | 286.2 | 1.02
40 | 011502007001 | EPS装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：EPS装饰线条（40宽） | m | 186.14 | 19.62 | 3652.07 | 510.02
41 | 011502007002 | EPS装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：EPS装饰线条（100宽） | m | 48.38 | 27.04 | 1308.2 | 132.56
42 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色：圆柱改方，水泥包板 | m2 | 126.00 | 32.41 | 4083.66 | 1475.46
43 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：水泥板打底 2.面层材料品种、规格、颜色：铝方通饰面 | m2 | 23.48 | 288.61 | 6776.56 | 214.14
44 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.水泥找平 2.平面改性沥青防水卷材 热熔法 | m2 | 90.00 | 61.92 | 5572.8 | 1092.6 | 19.8
45 | 01B001 | 外墙镀锌管 | 1.100*100镀锌管喷漆（颜色和铝方通一样） | m2 | 21.74 | 242.17 | 5264.78 | 463.5
本页小计 | [6 empty] | 54547.18 | 18060.66 | 301.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 209418.96 | 72084.28 | 1729.63

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 11823.56 | 7558.75 | 637.14
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 403.32 | 12.84 | 5178.63 | 3589.55 | 181.49
2 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 16.19 | 55.69 | 901.62 | 542.85 | 11.49
3 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 289.94 | 17.8 | 5160.93 | 3079.16 | 350.83
4 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 373.32 | 1.56 | 582.38 | 347.19 | 93.33
本页小计 | [6 empty] | 11823.56 | 7558.75 | 637.14
合计 | [6 empty] | 11823.56 | 7558.75 | 637.14

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7379.2 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7379.2 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7379.2 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7379.2 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7379.2
合计 |  |  | 7379.2 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 112.93 | 149 | 16826.57
2 | 三类人工 | 工日 | 10.608 | 171 | 1813.97
3 | 三类人工 | 工日 | 356.684 | 171 | 60992.96

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.051 | 3770 | 192.27
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.486 | 0.42 | 0.2
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 679.681 | 0.49 | 333.72
4 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 8.004 | 0.63 | 5.03
5 | 黄砂净砂 | t | 1.493 | 180 | 268.74
6 | 碎石综合 | t | 1.134 | 126 | 142.88
7 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 3.603 | 734.5 | 2646.4
8 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 10.177 | 296 | 3012.39
9 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 2028.78 | 0.34 | 689.79
10 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 6341.585 | 0.35 | 2213.21
11 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 4234.825 | 0.32 | 1355.14
12 | 细木工板δ15 | m2 | 48.9 | 33.21 | 1624.14
13 | 细木工板δ18 | m2 | 5.486 | 39.3 | 215.62
14 | 地砖800×800 | m2 | 76.294 | 116 | 8850.1
15 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 178.845 | 13.27 | 2373.27
16 | 水泥板 | m2 | 163.489 | 15.92 | 2602.81
17 | 铝方通150间距 | m2 | 42.095 | 150 | 6314.25
18 | 乳胶漆 | kg | 465.701 | 7.08 | 3297.16
19 | 无机涂料 | kg | 4.201 | 22.12 | 92.93
20 | 矿棉吸音板600*600 | m2 | 93.419 | 25.66 | 2397.13
21 | 外墙镀锌管100*100镀锌管 | m2 | 21.74 | 197.5 | 4293.65
22 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1 | 2000 | 2000
23 | 铝方通饰面 | m2 | 23.48 | 260 | 6104.8

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 5.202 | 12.61 | 65.6
2 | 载货汽车4t | 台班 | 1.307 | 486.69 | 636.1
3 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.113 | 170.09 | 19.22
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.473 | 211.41 | 100
5 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.014 | 39.74 | 0.56
6 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.006 | 46.85 | 0.28
7 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.016 | 27.99 | 0.45
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.088 | 30.08 | 2.65
9 | 管子切断机150mm | 台班 | 3.091 | 31.45 | 97.21
10 | 氩弧焊机500A | 台班 | 1.739 | 105.59 | 183.62
11 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 2.936 | 429.37 | 1260.63
12 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.122 | 5.08 | 0.62

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 65679.2 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 17126.76
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2863.66
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1672.51 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 364.46
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1191.15 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1191.15 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2217.01
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2217.01 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2217.01 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 5357.56
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 6850.57
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 82968

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 43605.39 | 12211.42 | 186.17
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱AL1 2、型号、规格：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 | 2205.16 | 2205.16 | 178.8
2 | 030411003001 | 桥架 | 1、名 称：钢制槽式桥架 2、规 格：200*100 | m | 52.00 | 94.8 | 4929.6 | 1011.92 | 58.24
3 | 030413001001 | 铁构件 | 电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 115.00 | 16.91 | 1944.65 | 940.7 | 104.65
4 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：KBG电线套管(镀锌) 2、规格：KBG20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 662.67 | 13.13 | 8700.86 | 4565.8
5 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：穿管敷设 3、规 格：WDZBYJ-2.5 4、配线材质：铜芯 5、配线线制：照明线 | m | 592.83 | 2.94 | 1742.92 | 397.2
6 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：穿管敷设 3、规 格：WDZBYJ-4 4、配线材质：铜芯 5、配线线制：动力线 | m | 118.50 | 3.64 | 431.34 | 60.44
7 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：穿管敷设 3、规 格：ZBBV-2.5 4、配线材质：铜芯 5、配线线制：照明线 | m | 1459.90 | 2.86 | 4175.31 | 978.13
本页小计 | [6 empty] | 24129.84 | 8132.99 | 162.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：穿管敷设 3、规 格：NH-BV-2.5 4、配线材质：铜芯 5、配线线制：照明线 | m | 379.11 | 3.03 | 1148.7 | 254
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、灯具名称：吸顶灯 2、类 型：吸顶式 | 套 | 1 | 176.64 | 176.64 | 17.88
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、灯具名称：600*600平板灯 2、灯具规格：42W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 13 | 198.3 | 2577.9 | 303.29
11 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、灯具名称：铝方通专用灯LED 2、灯具规格：42W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 12 | 188.2 | 2258.4 | 279.96
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、灯具名称：筒灯 2、灯具规格：8W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 47 | 62.82 | 2952.54 | 947.52
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、灯具名称：斗胆灯 2、灯具规格：35W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 10 | 229.01 | 2290.1 | 243.6
14 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：单向疏散指示标志灯 2、装饰灯规格：A型 3、安装形式：墙挂 | 套 | 2 | 118.83 | 237.66 | 37.16
15 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：安全出口标志灯 2、装饰灯规格：A型 3、安装形式：墙挂 | 套 | 5 | 118.83 | 594.15 | 92.9
本页小计 | [6 empty] | 12236.09 | 2176.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：应急灯 2、装饰灯规格：A型 3、安装形式：墙挂 | 套 | 14 | 123.3 | 1726.2 | 260.12
17 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、灯具名称：LED暗藏灯带 2、灯具规格：1x7W/M | 套 | 15 | 43.41 | 651.15 | 224.85
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：跷板暗开关 2、规 格：单联单控开关 3、安装方式：暗装 | 个 | 14 | 16.36 | 229.04 | 102.2
19 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名 称：跷板暗开关 2、规 格：双联单控开关 3、安装方式：暗装 | 个 | 3 | 18.8 | 56.4 | 21.9
20 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名 称：跷板暗开关 2、规 格：三联单控开关 3、安装方式：暗装 | 个 | 3 | 21.87 | 65.61 | 21.9
21 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：五孔插座 2、规 格：A86-Z223A-10 3、安装方式：暗装 | 个 | 31 | 20.21 | 626.51 | 266.91
22 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：地面五孔插座 2、规 格：A86-Z223A-10 3、安装方式：埋地 | 个 | 4 | 150.45 | 601.8 | 34.44
23 | 030404035003 | 插座 | 1、名 称：空调插座 2、规 格：A86-Z13A-25 3、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 27.88 | 27.88 | 8.42
本页小计 | [6 empty] | 3984.59 | 940.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030404033001 | 风扇 | 1、名 称：300*300排气扇 2、规 格：30W 3、安装方式：暗装 | 台 | 9 | 174.64 | 1571.76 | 281.61
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：开关盒、插座盒 2、材 质：钢质 3、规 格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 56 | 8.42 | 471.52 | 180.88
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、材 质：钢质 3、规 格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 113 | 8.68 | 980.84 | 346.91
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
|  | 弱电 |  |  |  |  | 17774.83 | 5787.04 | 28.62
28 | 030502010001 | 配线架 | 24芯光纤配线架 | 个 | 1 | 1045.22 | 1045.22 | 42.61
29 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：KBG电线套管(镀锌) 2、规格：KBG20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 528.42 | 13.13 | 6938.15 | 3640.81
30 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名 称：六类非屏蔽双绞线 2、规 格：UTP6 3、敷设方式：穿管敷设 | m | 518.47 | 4.4 | 2281.27 | 513.29 | 10.37
31 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名 称：六类非屏蔽双绞线 2、规 格：UTP6 3、敷设方式：桥架敷设 | m | 201.50 | 4.35 | 876.53 | 193.44 | 4.03
本页小计 | [6 empty] | 14396.04 | 5351.53 | 37.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030411004005 | 配线 | 1、名 称：通话线 2、配线型号：HYV-2*1.0 | m | 109.95 | 2.13 | 234.19 | 63.77
33 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名 称：网络插座 2、安装方式：暗装 3、底盒材质、规格：钢质接线盒带面板 | 个 | 6 | 76.03 | 456.18 | 62.34
34 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名 称：地面网络插座 2、安装方式：暗装 3、底盒材质、规格：钢质接线盒带面板 | 个 | 1 | 196.44 | 196.44 | 10.39
35 | 030502012003 | 信息插座 | 1、名 称：电话插座 2、安装方式：暗装 3、底盒材质、规格：钢质接线盒带面板 | 个 | 3 | 76.03 | 228.09 | 31.17
36 | 030501009001 | 路由器 | 1、名 称：无线AP信息点 2、安装方式：暗装 | 台 | 2 | 812.62 | 1625.24 | 243.46 | 5.18
37 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名 称：监控摄像头 | 台 | 8 | 486.69 | 3893.52 | 985.76 | 9.04
|  | 排水 |  |  |  |  | 4298.98 | 675.05 | 3.3
38 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC排水管De110 4.连接形式：粘接 | m | 11.50 | 44.71 | 514.17 | 154.56
本页小计 | [6 empty] | 7147.83 | 1551.45 | 14.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC排水管De75 4.连接形式：粘接 | m | 5.60 | 28.85 | 161.56 | 62.1
40 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：UPVC排水管De50 4.连接形式：粘接 | m | 6.50 | 20 | 130 | 59.09
41 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管DN20 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 30.00 | 17.3 | 519 | 231.6 | 3.3
42 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷 2、规格、类型：业主选定 3、组装形式：连体式坐便器 4、附件名称、数量：角阀、金属软管及进水阀配件 | 组 | 1 | 977.98 | 977.98 | 44.43
43 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：业主选定 3、组装形式：台下式 4、附件名称、数量：排水附件、水龙头、角阀、金属软管 | 组 | 1 | 559.05 | 559.05 | 30.61
本页小计 | [6 empty] | 2347.59 | 427.83 | 3.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、材质：不锈钢 2、规格、类型：业主选定 3、组装形式：台下式 4、附件名称、数量：排水附件、水龙头、角阀、金属软管 | 组 | 2 | 660.05 | 1320.1 | 61.22
45 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 组 | 3 | 39.04 | 117.12 | 31.44
本页小计 | [6 empty] | 1437.22 | 92.66
合计 | [6 empty] | 65679.2 | 18673.51 | 218.09

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 1672.51 | 402.26
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 1672.51 | 1672.51 | 402.26
本页小计 | [6 empty] | 1672.51 | 402.26
合计 | [6 empty] | 1672.51 | 402.26

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2217.01 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2217.01 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2217.01 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2217.01 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2217.01
合计 |  |  | 2217.01 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 128.094 | 149 | 19086.01

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 9.2 | 4.08 | 37.55
2 | 扁钢Q235B综合 | kg | 25.3 | 4.16 | 105.22
3 | 角钢Q235B综合 | kg | 86.25 | 4.07 | 351.12
4 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 4.04 | 13.45 | 54.34
5 | 座便器桶盖 | 套 | 1.01 | 50 | 50.5
6 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 3.03 | 25 | 75.75
7 | 水龙头 | 个 | 3.03 | 180 | 545.4
8 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 1.01 | 30 | 30.3
9 | 塑料给水管DN20 | m | 30.48 | 4.61 | 140.51
10 | 塑料排水管DN50 | m | 6.578 | 5.07 | 33.35
11 | 塑料排水管DN75 | m | 5.488 | 8.79 | 48.24
12 | 塑料排水管DN100 | m | 9.89 | 16.16 | 159.82
13 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 | 200 | 202
14 | 洗脸盆不锈钢 | 个 | 2.02 | 300 | 606
15 | 连体坐便器 | 个 | 1.01 | 800 | 808
16 | 洗脸盆托架 | 副 | 3.03 | 50 | 151.5
17 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 3.03 | 50 | 151.5
18 | 600*600平板灯42W | 套 | 13.13 | 165 | 2166.45
19 | 单向疏散指示标志灯 | 套 | 2.02 | 92.92 | 187.7
20 | 吸顶灯 | 套 | 1.01 | 150 | 151.5
21 | 安全出口标志灯 | 套 | 5.05 | 92.92 | 469.25
22 | 应急灯 | 套 | 14.14 | 97.35 | 1376.53
23 | 斗胆灯35W | 套 | 10.1 | 195 | 1969.5
24 | 筒灯8W | 套 | 47.47 | 35.82 | 1700.38
25 | 铝方通专用灯LED42W | 套 | 12.12 | 155 | 1878.6
26 | 三联单控开关 | 只 | 3.06 | 11.59 | 35.47
27 | 单联单控开关 | 只 | 14.28 | 6.19 | 88.39
28 | 双联单控开关 | 只 | 3.06 | 8.58 | 26.25
29 | 五孔插座 | 套 | 31.62 | 8.31 | 262.76
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 地面五孔插座 | 套 | 4.08 | 136 | 554.88
31 | 空调插座 | 套 | 1.02 | 15.5 | 15.81
32 | 铜芯多股绝缘电线HYV-2*1.0 | m | 118.746 | 1.24 | 147.25
33 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 439.768 | 1.86 | 817.09
34 | 铜芯塑料绝缘线ZBBV-2.5 | m | 1693.484 | 1.72 | 2907.71
35 | 铜芯塑料绝缘线WDZBYJ-4 | m | 124.425 | 2.81 | 350.13
36 | 铜芯塑料绝缘线WDZBYJ-2.5 | m | 687.683 | 1.78 | 1223.39
37 | 双绞线缆UTP6 | m | 755.969 | 2.9 | 2192.31
38 | KBG电线套管(镀锌)KBG20 | m | 1226.823 | 2.9 | 3557.79
39 | 金属软管 | 根 | 4.04 | 10 | 40.4
40 | 开关盒、插座盒钢质 | 个 | 57.12 | 3.69 | 210.77
41 | 接线盒钢质 | 个 | 125.46 | 3.69 | 462.95
42 | 钢制槽式桥架200*100 | m | 52.52 | 64.01 | 3361.81
43 | 无线AP信息点 | 台 | 2 | 650 | 1300
44 | 监控摄像头 | 台 | 8 | 320 | 2560
45 | 终端盒面板 | 个 | 10.1 | 5 | 50.5
46 | 配线架 | 架 | 1 | 980 | 980
47 | 风扇 | 台 | 9 | 133 | 1197
48 | 成套配电箱AL1 | 台 | 1 | 1950 | 1950
49 | 地面网络插座 | 个 | 1.01 | 171 | 172.71
50 | 电话插座 | 个 | 3.03 | 51.78 | 156.89
51 | 网络插座 | 个 | 6.06 | 51.78 | 313.79
52 | LED暗藏灯带1x7W/M | m | 15 | 18 | 270

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 彩色监视器 | 台班 | 0.336 | 4.93 | 1.66
5 | 笔记本电脑 | 台班 | 0.498 | 10.41 | 5.18
6 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
7 | 对讲机（一对） | 台班 | 5.2 | 4.61 | 23.97
8 | 其他机械费 | 元 | 3.15 | 1.02 | 3.21
9 | 载货汽车8t | 台班 | 0.104 | 544.94 | 56.67
10 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.477 | 6.26 | 2.99
11 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.052 | 26.83 | 1.4
12 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.003 | 19.93 | 0.06
13 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.516 | 66.69 | 101.1