## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2022年度美丽乡村风景线建设项目（小昆村） |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1431893元
| (大写): | 壹佰肆拾叁万壹仟捌佰玖拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2022年度美丽乡村风景线建设项目（小昆村） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 白术园 | 964037.69 | 80000 | 12637.4 | 37540.83 | 79599.44
1.1 | 外立面改造 | 219645.97 | 70000 | 2898.03 | 14792.15 | 18135.91
1.2 | 市政 | 658681.71 | 10000 | 9298.4 | 20755.35 | 54386.56
1.3 | 路灯 | 85710.01 |  | 440.97 | 1993.33 | 7076.97
2 | 雀桥 | 467855.29 |  | 4024 | 8982.15 | 38630.25
2.1 | 道路 | 467855.29 |  | 4024 | 8982.15 | 38630.25
合计 |  | 1431893 | 80000 | 16661.4 | 46522.98 | 118229.69

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:白术园-外立面改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 85344.8 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 41826.41
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 21777.39
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 18879.36 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 11154.06
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 2898.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 2898.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 79595.72
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9595.72 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9595.72 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 70000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 70000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 14792.15
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 18135.91
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 219645.97

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-外立面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 外立面改造 |  |  |  |  | 85344.8 | 45692.57 | 455.88
1 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 1、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛找平 | m2 | 876.68 | 21.69 | 19015.19 | 10669.2 | 394.51
2 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网 | m2 | 876.68 | 29.02 | 25441.25 | 11589.71 | 61.37
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮外墙腻子二遍 2、白色外墙弹性涂料二度饰面 | m2 | 876.68 | 46.64 | 40888.36 | 23433.66
本页小计 | [6 empty] | 85344.8 | 45692.57 | 455.88
合计 | [6 empty] | 85344.8 | 45692.57 | 455.88

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-外立面改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 18879.36 | 11238.72 | 1291.08
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 1058.26 | 17.84 | 18879.36 | 11238.72 | 1291.08
本页小计 | [6 empty] | 18879.36 | 11238.72 | 1291.08
合计 | [6 empty] | 18879.36 | 11238.72 | 1291.08

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:外立面改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9595.72 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9595.72
合计 |  |  | 9595.72 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:白术园-外立面改造 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 原白术园村提升2座现有公厕为星级公共厕所 |  | 70000
合计 |  |  | 70000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:外立面改造 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 75.433 | 149 | 11239.52
2 | 三类人工 | 工日 | 267.216 | 171 | 45693.94

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:外立面改造 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 预埋铁件 | kg | 11.006 | 6.37 | 70.11
2 | 镀锌铁丝18# | kg | 32.912 | 4.25 | 139.88
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 4725.393 | 0.48 | 2277.64
4 | 黄砂净砂 | t | 18.372 | 180 | 3306.96
5 | 水 | m3 | 46.176 | 5.73 | 264.59
6 | 安全网 | m2 | 92.598 | 6.64 | 614.85
7 | 脚手架钢管 | kg | 323.679 | 4.51 | 1459.79

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:白术园-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 520423.44 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 98212.48
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 34340.4
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 25042 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 12482.71
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 9298.4 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 9298.4 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 28775.96
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 28775.96 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 28775.96 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 20755.35
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 54386.56
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 658681.71

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 停车位 |  |  |  |  | 189588.34 | 44350.72 | 23728.04
1 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 1000.00 | 11.06 | 11060 | 7030 | 1840
2 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方来源、运距：外借土方 | m3 | 1200.00 | 29.84 | 35808 | 8916 | 20304
3 | 050201001001 | 园路 | 停车位 1.路床土石类别：素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类：200厚碎石垫层、150厚C25砼垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类：水晶黑花花岗岩火烧面300*150*50 4.砂浆强度等级：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 3.00 | 459.55 | 1378.65 | 214.08 | 12.51
4 | 050201001002 | 园路 | 停车位 1.路床土石类别：素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类：200厚碎石垫层、150厚C25砼垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类：芝麻花岗岩火烧面300*300*50 4.砂浆强度等级：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 5.00 | 391.21 | 1956.05 | 356.8 | 20.85
本页小计 | [6 empty] | 50202.7 | 16516.88 | 22177.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 050201001003 | 园路 | 停车位 1.路床土石类别：素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类：200厚碎石垫层、150厚C25砼垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类：深灰色罗马砖（透水砖错缝）150*150*50 4.砂浆强度等级：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 92.00 | 283.77 | 26106.84 | 5732.52 | 240.12
6 | 050201001004 | 园路 | 综合场地 1.路床土石类别：素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类：200厚碎石垫层、150厚C25砼垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类：30厚花岗岩面层 4.砂浆强度等级：30厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 300.00 | 345.31 | 103593 | 21408 | 1251
7 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩侧石(芝麻灰火烧面1000X150X350)，圆边 2、C25砼坞邦 3、20厚M10水泥砂浆 | m | 52.00 | 170.23 | 8851.96 | 618.28 | 4.68
8 | 05B001 | 成品车挡器 | 1、成品车挡器 | 个 | 14 | 59.56 | 833.84 | 75.04 | 54.88
|  | 道路 |  |  |  |  | 96627.95 | 11448.5 | 5252.3
9 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：10m | m3 | 1000.00 | 9.96 | 9960 | 5860 | 2200
本页小计 | [6 empty] | 149345.64 | 33693.84 | 3750.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：15cm以内 | m2 | 50.00 | 15.77 | 788.5 | 509 | 122
11 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：石渣 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 7.50 | 29.66 | 222.45 | 3 | 180.3
12 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 550.00 | 1.98 | 1089 | 159.5 | 737
13 | 040202011004 | 碎石 | 1、20cm碎石垫层 | m2 | 550.00 | 48.81 | 26845.5 | 896.5 | 517
14 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、18cm厚非泵送商品混凝土 C25路面 2、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 550.00 | 104.95 | 57722.5 | 4020.5 | 1496
|  | 观景平台 |  |  |  |  | 47039.11 | 4681.63 | 227.62
15 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 19.94 | 10.82 | 215.75 | 122.03 | 52.44
16 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 12.78 | 16.78 | 214.45 | 165.37 | 6.9
17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 7.16 | 16.88 | 120.86 | 6.37 | 93.29
18 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：垫层 2.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C15 | m3 | 2.09 | 557.79 | 1165.78 | 168.91 | 1.86
19 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类：独立基础 2.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C30 | m3 | 3.07 | 561.06 | 1722.45 | 84.21 | 0.83
本页小计 | [6 empty] | 90107.24 | 6135.39 | 3207.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类：基础梁 2.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C30 | m3 | 2.00 | 575.17 | 1150.34 | 73.14 | 0.92
21 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：矩形柱 2.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C25 | m3 | 7.68 | 702.92 | 5398.43 | 1041.72 | 3.92
22 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：矩形梁 2.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.35 | 579.82 | 2522.22 | 245.12 | 2.18
23 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类：平板 2.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C25 | m3 | 5.40 | 579.96 | 3131.78 | 261.68 | 5.29
24 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.772 | 4966.31 | 8800.3 | 1421.53 | 49.26
25 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.173 | 5855.23 | 1012.95 | 204.15 | 7.58
26 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50防腐木龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色：1860*137*18户外高耐竹地板 | m2 | 45.00 | 289.64 | 13033.8 | 887.4 | 3.15
27 | 011503002002 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1、塑木栏杆 2、做法详见图纸 | m | 19.00 | 450 | 8550
|  | 挡墙 |  |  |  |  | 125900.68 | 19796.59 | 2098.43
28 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 151.20 | 10.82 | 1635.98 | 925.34 | 397.66
本页小计 | [6 empty] | 45235.8 | 5060.08 | 469.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 69.88 | 16.78 | 1172.59 | 904.25 | 37.74
30 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 98.12 | 16.88 | 1656.27 | 87.33 | 1278.5
31 | 010404001005 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 16.80 | 297.58 | 4999.34 | 921.14 | 20.16
32 | 010501002004 | 带形基础 | 1.现浇混凝土 基础 毛石混凝土^非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 81.32 | 440.76 | 35842.6 | 2086.67 | 17.08
33 | 040305003005 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格：浆砌块石挡墙 | m3 | 142.80 | 522.12 | 74558.74 | 14255.72 | 341.29
34 | 040501004004 | 塑料管 | 1.泄水孔D100pvc管 | m | 16.00 | 24.28 | 388.48 | 100.16
35 | 040303016003 | 混凝土挡墙压顶 | 1、200厚C20砼压顶 | m3 | 8.00 | 545.35 | 4362.8 | 235.76 | 6
36 | 040103001009 | 回填方 | 300厚粘土 | m3 | 2.40 | 72.81 | 174.74 | 63.07
37 | 040305001001 | 垫层 | 粒径20-50碎砾石堆直径≥400 | m3 | 4.80 | 231.07 | 1109.14 | 217.15
|  | 其他 |  |  |  |  | 61267.36 | 50.11 | 22.74
38 | 05B002 | 休闲座椅 | 1、休闲座椅 2、具体样式甲定 | 套 | 4 | 1000 | 4000 |  |  | 4000
39 | 040205012002 | 隔离护栏 | 1、桥面波形护栏 | m | 5.80 | 218.51 | 1267.36 | 50.11 | 22.74
40 | 05B003 | 健身设施 | 1、健身设施 | 套 | 6 | 1000 | 6000 |  |  | 6000
本页小计 | [6 empty] | 135532.06 | 18921.36 | 1723.51 | 10000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 05B004 | 成品定制木凉亭 | 1、成品定制木凉亭 | 座 | 1 | 50000 | 50000
本页小计 | [6 empty] | 50000
合计 | [6 empty] | 520423.44 | 80327.55 | 31329.13 | 10000

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 25042 | 11349.2 | 2723.7
1 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 1、垫层模板 | m2 | 25.84 | 48.56 | 1254.79 | 614.22 | 28.68
2 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 12.55 | 55.33 | 694.39 | 316.76 | 31.25
3 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础复合木模 | m2 | 9.38 | 58.21 | 546.01 | 272.49 | 9.1
4 | 041102002002 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 85.60 | 53.28 | 4560.77 | 2061.25 | 405.74
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 5.74 | 56.3 | 323.16 | 166.69 | 11.08
6 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.矩形梁木模 | m2 | 36.70 | 106.43 | 3905.98 | 2285.31 | 46.98
7 | 011702016002 | 平板 | 1.平板复合木模 | m2 | 45.00 | 61.45 | 2765.25 | 1474.65 | 10.8
8 | 041102018002 | 压顶模板 | 1.压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 32.00 | 45.6 | 1459.2 | 559.36 | 33.92
9 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 79.20 | 67.08 | 5312.74 | 3002.47 | 262.15
10 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4219.71 | 4219.71 | 596 | 1884
本页小计 | [6 empty] | 25042 | 11349.2 | 2723.7
合计 | [6 empty] | 25042 | 11349.2 | 2723.7

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 28775.96 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 28775.96
合计 |  |  | 28775.96 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 174.424 | 138 | 24070.51
2 | 二类人工 | 工日 | 410.908 | 149 | 61225.29
3 | 三类人工 | 工日 | 37.233 | 171 | 6366.84

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 1.807 | 3829 | 6919
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 8.823 | 4.25 | 37.5
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.25 | 21.25
4 | 镀锌铁丝10# | kg | 13.559 | 4.25 | 57.63
5 | 镀锌铁丝12# | kg | 2.958 | 4.25 | 12.57
6 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.023 | 4.25 | 0.1
7 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 5.914 | 0.42 | 2.48
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5520.479 | 0.48 | 2660.87
9 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 47.74 | 0.51 | 24.3
10 | 黄砂净砂 | t | 25.226 | 180 | 4540.68
11 | 碎石综合 | t | 235.395 | 126 | 29659.77
12 | 碎石40—60 | t | 127.6 | 126 | 16077.6
13 | 块石 | t | 266.465 | 107 | 28511.76
14 | 块石200-500 | t | 29.714 | 107 | 3179.4
15 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 69.47 | 444 | 30844.68
16 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 8.08 | 493 | 3983.44
17 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 171.896 | 490 | 84229.04
18 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 12.98 | 513 | 6658.74
19 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 86532.6 | 0.32 | 27690.43
20 | 杉木枋30×40 | m3 | 0.17 | 1903 | 323.51
21 | 枕木 | m3 | 0.08 | 1416 | 113.28
22 | 户外高耐竹地板1860*137*18 | m2 | 47.25 | 230 | 10867.5
23 | 水晶黑花花岗岩火烧面300*150*50 | m2 | 3.06 | 230 | 703.8
24 | 芝麻花岗岩火烧面300*300*50 | m2 | 5.1 | 163 | 831.3
25 | 花岗岩30厚 | m2 | 306 | 118 | 36108
26 | Pvc塑料管φ100 | m | 16.32 | 16.16 | 263.73
27 | 波形护栏 | m | 5.858 | 200 | 1171.6
28 | 水 | m3 | 205.148 | 5.73 | 1175.5
29 | 复合模板综合 | m2 | 14.863 | 42.48 | 631.38
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 钢模板 | kg | 52.407 | 5.31 | 278.28
31 | 木模板 | m3 | 1.923 | 1478 | 2842.19
32 | 深灰色罗马砖150*150*50 | m2 | 93.84 | 56.64 | 5315.1
33 | 花岗岩侧石(芝麻灰火烧面1000X150X350)，圆边 | m | 52.52 | 144.58 | 7593.34
34 | 50cm成品止车器 | 个 | 14 | 45 | 630
35 | 塑木栏杆 | m | 19 | 450 | 8550
36 | 成品定制木凉亭 | 座 | 1 | 50000 | 50000
37 | 粘土 | m3 | 2.4 | 40 | 96

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:白术园-路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 72454.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7170.24
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 440.97
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.15% | 440.97 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.15% | 440.97 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3744.43
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3744.43 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3744.43 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 1993.33
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 7076.97
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 85710.01

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[7 empty] | 72454.31 | 7439.49 | 505.51
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 路灯配电箱AL-LD | 台 | 1 | 4326.61 | 4326.61 | 298.09 | 99.41
2 | 040804001001 | 配管 | 1.SC25 2.配置形式：埋地敷设 | m | 840.00 | 21.11 | 17732.4 | 4393.2
3 | 040804001002 | 配管 | 1.SC32 2.配置形式：埋地敷设 | m | 100.00 | 26.08 | 2608 | 523
4 | 040803001001 | 电缆 | 1.铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJV-4x4+PE4 | m | 840.00 | 16.26 | 13658.4 | 991.2 | 25.2
5 | 040803001002 | 电缆 | 1.铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJV-4x6+PE6 | m | 100.00 | 22.32 | 2232 | 118 | 3
6 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 20 | 47.79 | 955.8 | 201.2
7 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.LED路灯（借杆或靠墙安装） | 套 | 20 | 729.28 | 14585.6 | 335.2
8 | 030412007002 | 一般路灯 | LED路灯,50W,IP67,AC22V 高3.5米 | 套 | 10 | 1635.55 | 16355.5 | 579.6 | 377.9
本页小计 | [6 empty] | 72454.31 | 7439.49 | 505.51
合计 | [6 empty] | 72454.31 | 7439.49 | 505.51

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:白术园-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3744.43 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3744.43
合计 |  |  | 3744.43 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 49.893 | 149 | 7434.06

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 3.76 | 4.25 | 15.98
2 | 镀锌铁丝16# | kg | 0.602 | 4.25 | 2.56
3 | 醇酸磁漆 | kg | 3.76 | 15.83 | 59.52
4 | 铅油(厚漆) | kg | 9.409 | 7.48 | 70.35
5 | 汽油综合 | kg | 2.85 | 10.25 | 29.21
6 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 以内 | kg | 0.192 | 3.98 | 0.76
7 | 扁钢Q235B 4×30 | kg | 0.528 | 4.3 | 2.27
8 | 角钢Q235B 40×40×5 | kg | 1.8 | 4.21 | 7.58
9 | 镀锌对缝钢管SC32 | m | 103 | 17.74 | 1826.8
10 | 镀锌对缝钢管SC25 | m | 865.2 | 12.91 | 11172.33
11 | LED路灯（借杆或靠墙安装） | 套 | 20.2 | 700 | 14140
12 | LED路灯50W,IP67,AC22V 高3.5米 | 套 | 10.1 | 1500 | 15150
13 | 铜芯电缆YJV-4x4+PE4 | m | 848.4 | 14.49 | 12289.92
14 | 铜芯电缆YJV-4x6+PE6 | m | 101 | 20.49 | 2069.59
15 | 电缆终端盒 | 套 | 20.4 | 18.8 | 383.52
16 | 路灯配电箱AL-LD | 台 | 1 | 3800 | 3800

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:雀桥-道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 376780.48 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 37839.79
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 23023.12
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 18999.12 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 10065
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 4024 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 4024 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 20439.29
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 20439.29 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 20439.29 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 8982.15
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 38630.25
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 467855.29

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:雀桥-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路 |  |  |  |  | 282566.4 | 17023.92 | 10454.4
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.4m | m3 | 96.00 | 7.48 | 718.08 | 371.52 | 211.2
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 96.00 | 16.17 | 1552.32 | 38.4 | 1243.2
3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1800.00 | 1.98 | 3564 | 522 | 2412
4 | 040202011001 | 碎石 | 1、20cm碎石垫层 | m2 | 1800.00 | 48.81 | 87858 | 2934 | 1692
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、18cm厚非泵送商品混凝土 C25路面 2、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 1800.00 | 104.93 | 188874 | 13158 | 4896
|  | 挡墙 |  |  |  |  | 94214.08 | 14684.4 | 1567.02
6 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 113.40 | 10.82 | 1226.99 | 694.01 | 298.24
7 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 39.81 | 16.78 | 668.01 | 515.14 | 21.5
8 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 73.59 | 16.88 | 1242.2 | 65.5 | 958.88
9 | 010404001004 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 12.60 | 297.58 | 3749.51 | 690.86 | 15.12
10 | 010501002003 | 带形基础 | 1.现浇混凝土 基础 毛石混凝土^非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 60.99 | 440.76 | 26881.95 | 1565 | 12.81
11 | 040305003004 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格：浆砌块石挡墙 | m3 | 107.10 | 522.12 | 55919.05 | 10691.79 | 255.97
本页小计 | [6 empty] | 372254.11 | 31246.22 | 12016.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:雀桥-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040501004003 | 塑料管 | 1.泄水孔D100pvc管 | m | 12.00 | 24.28 | 291.36 | 75.12
13 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 1、200厚C20砼压顶 | m3 | 6.00 | 545.35 | 3272.1 | 176.82 | 4.5
14 | 040103001006 | 回填方 | 300厚粘土 | m3 | 1.80 | 72.81 | 131.06 | 47.3
15 | 040305001002 | 垫层 | 粒径20-50碎砾石堆直径≥400 | m3 | 3.60 | 231.07 | 831.85 | 162.86
本页小计 | [6 empty] | 4526.37 | 462.1 | 4.5
合计 | [6 empty] | 376780.48 | 31708.32 | 12021.42

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:雀桥-道路 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 18999.12 | 10154.02 | 1044.71
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 216.00 | 67.08 | 14489.28 | 8188.56 | 714.96
2 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 64.20 | 53.2 | 3415.44 | 1545.94 | 304.31
3 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 24.00 | 45.6 | 1094.4 | 419.52 | 25.44
本页小计 | [6 empty] | 18999.12 | 10154.02 | 1044.71
合计 | [6 empty] | 18999.12 | 10154.02 | 1044.71

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:道路 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 20439.29 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 20439.29
合计 |  |  | 20439.29 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:道路 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 12.541 | 138 | 1730.66
2 | 二类人工 | 工日 | 269.348 | 149 | 40132.85

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:道路 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝12# | kg | 1.999 | 4.25 | 8.5
2 | 碎石综合 | t | 676.962 | 126 | 85297.21
3 | 块石 | t | 199.849 | 107 | 21383.84
4 | 块石200-500 | t | 22.286 | 107 | 2384.6
5 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 50.512 | 444 | 22427.33
6 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 6.06 | 493 | 2987.58
7 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 327.24 | 490 | 160347.6
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 64854.405 | 0.32 | 20753.41
9 | Pvc塑料管φ100 | m | 12.24 | 16.16 | 197.8
10 | 水 | m3 | 139.62 | 5.73 | 800.02
11 | 钢模板 | kg | 142.927 | 5.31 | 758.94
12 | 木模板 | m3 | 0.639 | 1478 | 944.44
13 | 粘土 | m3 | 1.8 | 40 | 72