## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市城关供销合作社（鹿山街道大浦桥村）维修改造项目
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 554672元
| (大写): | 伍拾伍万肆仟陆佰柒拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市城关供销合作社（鹿山街道大浦桥村）维修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 554672 | 3000 | 8818.42 | 44941.96 | 45798.66
1.1 | 建筑 | 527314 |  | 8704.54 | 44429.77 | 43539.71
1.2 | 安装 | 27358 | 3000 | 113.88 | 512.19 | 2258.95
合计 |  | 554672 | 3000 | 8818.42 | 44941.96 | 45798.66

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 410730.32 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 155212.01
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 14523.98
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5819.44 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3920.39
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 8704.54 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 8704.54 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 14090.52
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 14090.52 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 14090.52 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 44429.77
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 43539.71
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 527314

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1#楼 |  |  |  |  | 200203.63 | 65648.86 | 969.16
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有门窗 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 33.48 | 26.04 | 871.82 | 676.3 | 47.54
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求，回填0.5m高 2.填方材料品种：外购土 | m3 | 159.07 | 36.26 | 5767.88 | 2058.37 | 85.9
3 | 010501001001 | 挡水坎 | 1.500mmC25混凝土抬高 | m3 | 0.40 | 556.65 | 222.66 | 18.05 | 0.28
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体开门洞，门洞抬高0.5m 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m3 | 1.12 | 328.02 | 367.38 | 231.2 | 73.92
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 | m3 | 1.08 | 495.29 | 534.91 | 129.06 | 2.17
6 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：非泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.36 | 636.82 | 229.26 | 39.64 | 0.25
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.060 | 4868.5 | 292.11 | 36.72 | 1.47
8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有墙体粉刷面层至墙体基层 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 728.59 | 9.56 | 6965.32 | 5479 | 306.01
本页小计 | [6 empty] | 15251.34 | 8668.34 | 517.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙 1.专用界面剂一道甩毛 2.13厚1：0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 4.内附φ1@20粉刷钢丝网 | m2 | 478.81 | 51.83 | 24816.72 | 12731.56 | 282.5
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙 2.腻子种类：满刮水性腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆二度 | m2 | 478.81 | 26.28 | 12583.13 | 8130.19
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1.专用界面剂一道甩毛 2.8厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 249.78 | 36 | 8992.08 | 4985.61 | 69.94
12 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.5厚抗裂砂浆内附φ1@20粉刷钢丝网抹平 | m2 | 249.78 | 41.73 | 10423.32 | 5455.2 | 14.99
13 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：外墙 2.刮腻子要求：满批外墙防水腻子 3.弹性涂料饰面（样式甲定） | m2 | 249.78 | 46.64 | 11649.74 | 6676.62
14 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 318.14 | 51.21 | 16291.95 | 6082.84 | 25.45
本页小计 | [6 empty] | 84756.94 | 44062.02 | 392.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度：150高 2.底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆底层扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆面层 | m2 | 20.86 | 60.31 | 1258.07 | 828.35 | 15.02
16 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：100厚C25混凝土垫层 | m3 | 31.81 | 556.65 | 17707.04 | 1435.27 | 22.59
17 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土台阶^非泵送商品砼C15 | m2 | 6.26 | 268.39 | 1680.12 | 577.74 | 5.26
18 | 01B001 | 屋面拆除 | 1.拆除原有块瓦及顺水条至钢砼檩条（包括垃圾外运） | m2 | 413.12 | 20 | 8262.4
19 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度：20厚木望板 2.顺水条、挂瓦条 | m2 | 413.12 | 52.37 | 21635.09 | 3015.78
20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面、檐沟 1.卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 431.96 | 39.82 | 17200.65 | 1179.25
21 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：黑色琉璃瓦屋脊及屋面 | m2 | 413.12 | 51.92 | 21449.19 | 4850.03 | 4.13
22 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：M0921 2.含五金 | 樘 | 2 | 836.54 | 1673.08 | 132.08 | 1.08
23 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1521 2.含五金 | 樘 | 1 | 1394.25 | 1394.25 | 110.07 | 0.9
24 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M3325 2.电动装置安装 | 樘 | 1 | 4151.31 | 4151.31 | 557.89 | 9.76
本页小计 | [6 empty] | 96411.2 | 12686.46 | 58.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：80系列铝合金框 2.玻璃品种、厚度：6mm | m2 | 12.15 | 296.19 | 3598.71 | 194.52
26 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格：φ110 PVC管 | m | 8.00 | 23.18 | 185.44 | 37.52
|  | 2#楼 |  |  |  |  | 175811.71 | 88085.08 | 2254.54
27 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有门窗 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 74.57 | 26.04 | 1941.8 | 1506.31 | 105.89
28 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.一层吊顶拆除 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 178.00 | 10.99 | 1956.22 | 1374.16 | 252.76
29 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有墙体 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m3 | 10.54 | 118.43 | 1248.25 | 349.3 | 690.9
30 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 | m3 | 2.01 | 495.29 | 995.53 | 240.2 | 4.04
31 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有墙体粉刷面层至墙体基层 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 1205.77 | 9.56 | 11527.16 | 9067.39 | 506.42
32 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙 1.专用界面剂一道甩毛 2.13厚1：0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 4.内附φ1@20粉刷钢丝网 | m2 | 846.72 | 51.83 | 43885.5 | 22514.28 | 499.56
本页小计 | [6 empty] | 65338.61 | 35283.68 | 2059.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：内墙 2.腻子种类：满刮水性腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆二度 | m2 | 846.72 | 26.28 | 22251.8 | 14377.31
34 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1.专用界面剂一道甩毛 2.8厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 359.06 | 36 | 12926.16 | 7166.84 | 100.54
35 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.5厚抗裂砂浆内附φ1@20粉刷钢丝网抹平 | m2 | 359.06 | 41.73 | 14983.57 | 7841.87 | 21.54
36 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：外墙 2.刮腻子要求：满批外墙防水腻子 3.弹性涂料饰面（样式甲定） | m2 | 255.00 | 46.64 | 11893.2 | 6816.15
37 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 走廊 1.腻子种类：满刮外墙腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料两遍 | m2 | 104.06 | 46.64 | 4853.36 | 2781.52
38 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除并清理干净原有粉刷涂料面层至楼板基层 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 456.31 | 11.17 | 5096.98 | 4161.55 | 63.88
39 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类：满刮腻子两度 2.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两遍 | m2 | 406.35 | 26.28 | 10678.88 | 6899.82
本页小计 | [6 empty] | 82683.95 | 50045.06 | 185.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 走廊天棚 1.腻子种类：满刮腻子两度 2.涂料品种、喷刷遍数：弹性涂料两遍 | m2 | 49.96 | 31.13 | 1555.25 | 848.32
41 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 屋面、檐沟 1.卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 58.73 | 39.82 | 2338.63 | 160.33
42 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格：φ110 PVC管 | m | 40.00 | 23.18 | 927.2 | 187.6
43 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：M0927 2.含五金 | 樘 | 5 | 1075.55 | 5377.75 | 424.55 | 3.45
44 | 010802004004 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1827 2.含五金 | 樘 | 4 | 2151.13 | 8604.52 | 679.32 | 5.56
45 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：80系列铝合金框 2.玻璃品种、厚度：6mm | m2 | 42.74 | 296.19 | 12659.16 | 684.27
46 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C0406 | m2 | 0.24 | 461.63 | 110.79 | 3.99
|  | 3#楼、围墙 |  |  |  |  | 34714.98 | 14335.63 | 254.28
47 | 01B002 | 屋面拆除 | 1.拆除原有块瓦及顺水条至钢砼檩条 | m2 | 64.82 | 20 | 1296.4
48 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有门窗及清理 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 8.07 | 26.04 | 210.14 | 163.01 | 11.46
49 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.原有木门拆除及清理 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 3.50 | 22.32 | 78.12 | 59.89 | 4.97
本页小计 | [6 empty] | 33157.96 | 3211.28 | 25.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 | m3 | 0.84 | 495.29 | 416.04 | 100.38 | 1.69
51 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有墙体粉刷面层至墙体基层 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 268.40 | 9.56 | 2565.9 | 2018.37 | 112.73
52 | 010703001002 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度：20厚木望板 2.顺水条、挂瓦条 | m2 | 64.82 | 52.37 | 3394.62 | 473.19
53 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 屋面 1.卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 64.82 | 39.82 | 2581.13 | 176.96
54 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：黑色琉璃瓦屋脊及屋面 | m2 | 64.82 | 55.1 | 3571.58 | 786.91 | 1.3
55 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 外墙、围墙 1.专用界面剂一道甩毛 2.8厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 150.77 | 38.32 | 5777.51 | 3234.02 | 113.08
56 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.5厚抗裂砂浆内附φ1@20粉刷钢丝网抹平 | m2 | 150.77 | 41.73 | 6291.63 | 3292.82 | 9.05
57 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：外墙 2.刮腻子要求：满批外墙防水腻子 3.弹性涂料饰面（样式甲定） | m2 | 150.77 | 46.64 | 7031.91 | 4030.08
58 | 01B003 | 围墙树脂瓦 | 1.围墙树脂瓦 | m | 20.00 | 75 | 1500
本页小计 | [6 empty] | 33130.32 | 14112.73 | 237.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 410730.32 | 168069.57 | 3477.98

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 5819.44 | 3540.43 | 946.75
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 540.30 | 6.91 | 3733.47 | 2296.28 | 659.17
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 1127.16 | 1.56 | 1758.37 | 1048.26 | 281.79
3 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 3.30 | 48.99 | 161.67 | 95.3 | 3.66
4 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.00 | 55.31 | 165.93 | 100.59 | 2.13
本页小计 | [6 empty] | 5819.44 | 3540.43 | 946.75
合计 | [6 empty] | 5819.44 | 3540.43 | 946.75

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8704.54
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 8704.54
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8704.54

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14090.52 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 14090.52 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 14090.52 | 0

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 15.212 | 138 | 2099.26
2 | 二类人工 | 工日 | 279.744 | 149 | 41681.86
3 | 三类人工 | 工日 | 747.456 | 171 | 127814.98

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 钢丝网综合 | m2 | 1391.807 | 7.7 | 10716.91
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1274.936 | 0.48 | 614.52
3 | 黄砂净砂 | t | 48.183 | 180 | 8672.94
4 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 1.324 | 734.5 | 972.48
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 48.962 | 490 | 23991.38
6 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 7362.689 | 0.34 | 2503.31
7 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 444.135 | 0.37 | 163.44
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1225.571 | 0.32 | 392.18
9 | 抗裂抹面砂浆 | kg | 5229.914 | 0.75 | 3922.44
10 | 杉格椽 | m3 | 3.417 | 1062 | 3628.85
11 | 铝合金百叶窗1.0厚 | m2 | 0.222 | 341 | 75.7
12 | 铝合金卷帘门 | m2 | 10.313 | 198 | 2041.97
13 | 乳胶漆 | kg | 499.474 | 9.73 | 4859.88
14 | 弹性涂料 | kg | 14.408 | 26.55 | 382.53
15 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0mm I型 N类 | m2 | 633.281 | 28.32 | 17934.52
16 | 黑色琉璃瓦 | 千张 | 5.319 | 3200 | 17020.8
17 | 塑料排水管DN110 | m | 47.664 | 16.16 | 770.25

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.863 | 29.99 | 85.86
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.345 | 12.61 | 29.57
3 | 载货汽车4t | 台班 | 1.933 | 490.01 | 947.19
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.572 | 1009.37 | 1586.73
5 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 6.025 | 170.09 | 1024.79
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.297 | 211.41 | 62.79
7 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.016 | 39.74 | 0.64
8 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.007 | 46.85 | 0.33
9 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.019 | 27.99 | 0.53
10 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.178 | 30.08 | 5.35
11 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.158 | 69.68 | 11.01
12 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.095 | 102.85 | 9.77
13 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 1.809 | 35.76 | 64.69
14 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.319 | 432.44 | 570.39
15 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.076 | 13.13 | 40.39
16 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.049 | 5.08 | 0.25

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 20670.64 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1656.56
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 185.55
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 71.67 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 15.62
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 113.88 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 113.88 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3731.05
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 731.05 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 731.05 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 3000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 3000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 512.19
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2258.95
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 27358

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1#楼 |  |  |  |  | 8583.62 | 720.53 | 40.63
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AP | 台 | 1 | 2202.6 | 2202.6 | 139.91
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：AL | 台 | 1 | 2755.17 | 2755.17 | 178.8
3 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：总等电位箱MEB | 台 | 1 | 207.42 | 207.42 | 43.75
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-4*25+1*16 | m | 2.00 | 79.33 | 158.66 | 9.4 | 0.26
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 36.77 | 73.54 | 25.5
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-5*25 | m | 25.00 | 84.93 | 2123.25 | 117.5 | 3.25
7 | 030411004001 | 配线 | 1.规 格：NH-BV2.5 | m | 5.00 | 2.89 | 14.45 | 3.35
8 | 030411004002 | 配线 | 1.规 格：NH-BVR-1*2.5 | m | 2.50 | 3.08 | 7.7 | 1.68
9 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管材质：SC50 | m | 27.00 | 35.14 | 948.78 | 169.29 | 31.32
10 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管材质：SC20 | m | 5.00 | 18.41 | 92.05 | 31.35 | 5.8
|  | 2#楼 |  |  |  |  | 12087.02 | 1003.67 | 61.48
11 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：AP | 台 | 1 | 2202.6 | 2202.6 | 139.91
本页小计 | [6 empty] | 10786.22 | 860.44 | 40.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：1FAL | 台 | 1 | 2755.17 | 2755.17 | 178.8
13 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：2FAL | 台 | 1 | 1755.17 | 1755.17 | 178.8
14 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：总等电位箱MEB | 台 | 1 | 207.42 | 207.42 | 43.75
15 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV22-4*50 | m | 25.00 | 132.86 | 3321.5 | 190.5 | 21.25
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 36.77 | 73.54 | 25.5
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-5*16 | m | 2.00 | 53.05 | 106.1 | 4.7 | 0.14
18 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-4*35+1*16 | m | 5.00 | 101.41 | 507.05 | 23.5 | 0.65
19 | 030411004003 | 配线 | 1.规 格：NH-BV2.5 | m | 5.00 | 2.89 | 14.45 | 3.35
20 | 030411004004 | 配线 | 1.规 格：NH-BVR-1*2.5 | m | 2.50 | 3.08 | 7.7 | 1.68
21 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管材质：SC50 | m | 30.00 | 35.14 | 1054.2 | 188.1 | 34.8
22 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管材质：SC32 | m | 2.00 | 22.65 | 45.3 | 12.54 | 2.32
23 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管材质：SC20 | m | 2.00 | 18.41 | 36.82 | 12.54 | 2.32
本页小计 | [6 empty] | 9884.42 | 863.76 | 61.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 20670.64 | 1724.2 | 102.11

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 71.67 | 17.24
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 71.67 | 71.67 | 17.24
本页小计 | [6 empty] | 71.67 | 17.24
合计 | [6 empty] | 71.67 | 17.24

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 113.88
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 113.88
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 113.88

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 731.05 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 731.05 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 3000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 3000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3731.05 | 0

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 原有电线电缆及配电箱拆除及路面修复费用 |  | 3000
合计 |  |  | 3000

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 11.688 | 149 | 1741.51

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 58.71 | 22.7 | 1332.89
2 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 7.21 | 6.46 | 46.56
3 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 | m | 2.06 | 10.58 | 21.79
4 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-1*2.5 | m | 5.8 | 1.9 | 11.04
5 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV2.5 | m | 11.6 | 1.74 | 20.22
6 | 电力电缆YJV-4*25+1*16 | m | 2.02 | 71.96 | 145.36
7 | 电力电缆YJV-4*35+1*16 | m | 5.05 | 93.82 | 473.8
8 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 2.02 | 49.23 | 99.44
9 | 电力电缆YJV22-4*50 | m | 25.25 | 120.27 | 3036.87
10 | 电力电缆YJV-5*25 | m | 25.25 | 77.5 | 1956.85
11 | 总等电位箱 | 个 | 2 | 150 | 300

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.02 | 806.25 | 16.13
2 | 载货汽车5t | 台班 | 0.02 | 539.6 | 10.79
3 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.198 | 102.73 | 20.34
4 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.846 | 66.69 | 56.42