## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 谷来镇2022年度全域生态环境共富建设项目—马溪村淘宝谷小区基础设施配套工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 848476元
| (大写): | 捌拾肆万捌仟肆佰柒拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:谷来镇2022年度全域生态环境共富建设项目—马溪村淘宝谷小区基础设施配套工程 | 第1页 共1页
一、工程概况 工程位于嵊州市谷来镇马溪村，主要工作内容为道路、排水、绿化等，由浙江原班人马规划设计有限公司设计。 二、定额套用及取费： 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关文件。 三、工程量的计算 1、根据施工图设计文件计算工程量。 四、取费费率的确定 1、工程类别确定市政道路工程、园林绿化及景观工程，企业管理费、利润、施工组织措施费按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按增值税率计取，不计风险费用及危险作业意外伤害保险费。 五、主要材料价格及人工工日工资： 1、主要材料价格按2022年第7期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价及同期《浙江造价信息》中发布的信息价计，部分无价材料按市场价计取 六、其它需说明的问题 1、配电箱基础根据设计回复尺寸为1.5*0.9m，高0.3m。 2、黄砂（毛砂、净砂）为甲供材料，预算中的消耗量及单价已经考虑了材料的挖装及处理过程中所产生的费用及运输费用。 3、暂列金额按税前造价5%计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:谷来镇2022年度全域生态环境共富建设项目—马溪村淘宝谷小区基础设施配套工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 848476 |  | 8596.63 | 22336.23 | 70057.68
1.1 | 市政 | 842634 |  | 8517.98 | 21878.37 | 69575.28
1.2 | 园林 | 5842 |  | 78.65 | 457.86 | 482.4
合计 |  | 848476 |  | 8596.63 | 22336.23 | 70057.68

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 685879.41 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 105997.27
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 28488.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 19970.63 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 10687.35
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 8517.98 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 8517.98 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 36812.32
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 36812.32 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 36812.32 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 21878.37
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 69575.28
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 842634

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路 |  |  |  |  | 484855.26 | 42120.27 | 28166.97
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表土 2.挖土深度：10cm | m3 | 503.80 | 3.07 | 1546.67 | 201.52 | 1073.09
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方 2.运距：自行考虑 | m3 | 503.80 | 16.43 | 8277.43 | 201.52 | 6655.2
3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 | m2 | 4985.78 | 2.01 | 10021.42 | 1445.88 | 6830.52
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土C25 2.厚度：15cm 3.其它：割缝、刻槽、养护膜养护 | m2 | 4842.70 | 90.58 | 438651.77 | 36029.69 | 13559.56
5 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：芝麻灰花岗岩侧石（倒角）120×260×1000 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:2水泥砂浆，现浇现拌混凝土C20侧石乌邦 | m | 220.92 | 119.31 | 26357.97 | 4241.66 | 48.6
|  | 挡墙 |  |  |  |  | 10479.63 | 3142.83 | 575.18
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 66.26 | 6.67 | 441.95 | 210.04 | 149.09
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：挖方 | m3 | 39.61 | 19.91 | 788.64 | 565.63 | 66.54
8 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方 2.运距：自行考虑 | m3 | 26.65 | 16.43 | 437.86 | 10.66 | 352.05
本页小计 | [6 empty] | 486523.71 | 42906.6 | 28734.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040305002001 | 干砌块料 | 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：块石 | m3 | 20.66 | 318.66 | 6583.52 | 1847
10 | 040305002002 | 干砌块料 | 1.部位：块石护底 2.材料品种、规格：块石 | m3 | 5.99 | 297.3 | 1780.83 | 432.72
11 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土 C20 | m3 | 0.95 | 470.35 | 446.83 | 76.78 | 7.5
|  | 排水 |  |  |  |  | 100345.82 | 27155.02 | 4488.57
12 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 625.34 | 7.53 | 4708.81 | 2420.07 | 1407.02
13 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：沟槽开挖土方 | m3 | 524.45 | 18.07 | 9476.81 | 6592.34 | 1001.7
14 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沟槽余土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 100.89 | 16.43 | 1657.62 | 40.36 | 1332.76
15 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚3:7砂石垫层 100厚中粗砂回填 2.材质及规格：DN225 HDPE双壁波纹管 3.连接形式：O型橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 493.00 | 91.27 | 44996.11 | 7321.05 | 177.48
16 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格：塑料排水管 DN1000 | m | 216.00 | 23.37 | 5047.92 | 1013.04
本页小计 | [6 empty] | 74698.45 | 19743.36 | 3926.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：390*510mm铸铁雨水篦 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC15素砼底层（含模板） 3.砌筑材料品种、规格：MU15混凝土实心砖 4.砂浆强度等级及配合比：砌筑砂浆为水泥砂浆M10，井壁内外抹灰 | 座 | 28 | 1164.83 | 32615.24 | 9403.52 | 556.08
18 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HPB300 2.钢筋规格：φ8内 | t | 0.309 | 5965.39 | 1843.31 | 364.64 | 13.53
|  | 路灯 |  |  |  |  | 90198.7 | 14074.73 | 3490.19
19 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 235.75 | 7.53 | 1775.2 | 912.35 | 530.44
20 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：沟槽开挖土方 | m3 | 186.30 | 18.07 | 3366.44 | 2341.79 | 355.83
21 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沟槽余土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 49.45 | 16.43 | 812.46 | 19.78 | 653.23
22 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：粗砂沟槽回填 | m3 | 48.32 | 177.16 | 8560.37 | 1498.89 | 23.68
23 | 040804001001 | 配管 | 1.材质：PVC电缆保护管 2.规格：D50 3.配置形式：埋地敷设 | m | 460.00 | 13.4 | 6164 | 1564 | 584.2
24 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：钢管保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN50 | m | 115.00 | 46.03 | 5293.45 | 931.5 | 13.8
本页小计 | [6 empty] | 60430.47 | 17036.47 | 2730.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-0.6/1KV-5*10 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 575.00 | 34.96 | 20102 | 678.5 | 161
26 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 7482.53 | 7482.53 | 277.44 | 98.32
27 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C20 | m3 | 0.41 | 494.76 | 202.85 | 40.07 | 6.87
28 | 040803005001 | 电缆终端头 | 电力电缆终端头制作、安装 | 个 | 2 | 134.17 | 268.34 | 94.94
29 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 组 | 24 | 26.84 | 644.16 | 386.16 | 100.32
30 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称：LED庭院灯(含杆内配线及配电板) 2.型号：LED路灯1*80W 3.灯杆材质、高度：3m 4.光源数量：1个 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：450*700*1200mm C25混凝土基础，灯杆底盘与基础连接处设6mm钢板290*290mm，含基础螺栓螺纹制作（含模板） 6.接地要求：接地预埋1.6米长φ16钢筋 | 套 | 18 | 1607.92 | 28942.56 | 3156.3 | 823.5
本页小计 | [6 empty] | 57642.44 | 4633.41 | 1190.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种：120厚M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖 2.抹面要求：25厚1:2水泥砂浆内侧抹面 3.规格尺寸：500*500*820mm 4.盖板材质、规格：600*600复合盖板 5.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20钢筋混凝土垫层 | 座 | 6 | 812.95 | 4877.7 | 1654.62 | 127.62
32 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | 电缆支架，角钢L10支架 | t | 0.182 | 9377.16 | 1706.64 | 518.39 | 11.38
本页小计 | [6 empty] | 6584.34 | 2173.01 | 139
合计 | [6 empty] | 685879.41 | 86492.85 | 36720.91

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 19970.63 | 9384.26 | 2686.52
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 229.65 | 67.29 | 15453.15 | 8706.03 | 764.73
2 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 3.80 | 52.65 | 200.07 | 66.42 | 4.1
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4267.79 | 4267.79 | 596 | 1916.88
4 | 041102002001 | 基础模板 | 配电箱基础模板 | m2 | 1.44 | 34.46 | 49.62 | 15.81 | 0.81
本页小计 | [6 empty] | 19970.63 | 9384.26 | 2686.52
合计 | [6 empty] | 19970.63 | 9384.26 | 2686.52

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8517.98
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 8517.98
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8517.98

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 36812.32 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 36812.32
合计 |  |  | 36812.32 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 35.674 | 138 | 4923.01
2 | 一类人工 | 工日 | 62.235 | 138 | 8588.43
3 | 二类人工 | 工日 | 542.479 | 149 | 80829.37
4 | 三类人工 | 工日 | 8.837 | 171 | 1511.13

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.379 | 4312 | 1634.25
2 | 型钢综合 | kg | 6.607 | 4.18 | 27.6
3 | 中厚钢板综合 | t | 0.032 | 4336 | 138.75
4 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 5569.105 | 0.88 | 4885.22
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 8494.955 | 0.48 | 4060.59
6 | 黄砂毛砂 | t | 65.341 | 155 | 10127.86
7 | 黄砂净砂 | t | 15.449 | 180 | 2780.82
8 | 碎石综合 | t | 25.003 | 126 | 3150.38
9 | 块石 | t | 51.648 | 107 | 5526.34
10 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 12.681 | 504.4 | 6396.3
11 | HDPE双壁波纹管DN225 | m | 485.901 | 34.87 | 16943.37
12 | 钢支撑 | kg | 1.895 | 5.49 | 10.4
13 | 其他材料费 | 元 | 429.693 | 1.02 | 438.29
14 | 锯纹机刀片 | 套 | 5.811 | 879.24 | 5109.26
15 | 水 | m3 | 785.559 | 5.73 | 4501.25
16 | 钢模板 | kg | 156.722 | 5.31 | 832.19
17 | 木模板 | m3 | 1.505 | 1947 | 2930.24
18 | 芝麻灰花岗岩120*260*1000mm | m | 223.129 | 86 | 19189.09
19 | 铸铁雨水蓖390*510mm | 套 | 28 | 262 | 7336
20 | 灯基础螺栓制作M20 | 只 | 72 | 25 | 1800
21 | 橡胶圈DN225 | 个 | 83.399 | 7.5 | 625.49
22 | 镀锌钢管φ50 | m | 118.45 | 32.7 | 3873.32
23 | PVC电缆保护管D50 | m | 487.6 | 7.17 | 3496.09
24 | 庭院灯功率80W | 套 | 18.18 | 1000 | 18180
25 | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV-5*10 | m | 580.75 | 32.71 | 18995.75
26 | 钢筋φ16 | m | 21.6 | 5.3 | 114.48

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 2.4 | 41.76 | 100.22
2 | 其他机械费 | 元 | 5.031 | 1.02 | 5.13
3 | 履带式推土机75kW | 台班 | 4.038 | 858.87 | 3468.12
4 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.215 | 1050.96 | 225.96
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 1.607 | 835.04 | 1341.91
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.99 | 1178 | 3522.22
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 5.684 | 594.84 | 3381.07
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 53.651 | 29.99 | 1608.99
9 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 26.635 | 470.91 | 12542.69
10 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.014 | 256.16 | 3.59
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.793 | 789.47 | 626.05
12 | 汽车式起重机12t | 台班 | 0.115 | 899.46 | 103.44
13 | 载货汽车4t | 台班 | 1.364 | 500.71 | 682.97
14 | 载货汽车5t | 台班 | 0.157 | 520.61 | 81.74
15 | 自卸汽车15t | 台班 | 7.438 | 1028.95 | 7653.33
16 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1327.88 | 1327.88
17 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.36 | 234.97 | 319.56
18 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.405 | 662.25 | 268.21
19 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.54 | 235.62 | 127.23
20 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.708 | 170.09 | 290.51
21 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 5.044 | 36.03 | 181.74
22 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.014 | 211.41 | 2.96
23 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.096 | 39.74 | 3.82
24 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.093 | 46.85 | 4.36
25 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.181 | 27.99 | 5.07
26 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 11.141 | 30.08 | 335.12
27 | 木工平刨床300mm | 台班 | 10.862 | 11.7 | 127.09
28 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.199 | 34.46 | 6.86
29 | 摇臂钻床63mm | 台班 | 0.326 | 34.89 | 11.37
30 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.121 | 31.45 | 3.81
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.121 | 84.82 | 10.26
32 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.424 | 69.68 | 29.54
33 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.01 | 102.85 | 1.03
34 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.326 | 106.95 | 34.87
35 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 3.45 | 35.76 | 123.37
36 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 16.853 | 17.26 | 290.86
37 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 26.458 | 13.13 | 347.39
38 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 48.832 | 5.08 | 248.07