## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:绍兴市十运会比赛场馆升级改造-嵊州市三江小学攀岩场地升级改造（攀岩场地基础及配套设施） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 土建 | 675711 |  | 13493.67 | 31768.62 | 55792.67
1.1 | 高攀岩壁基础 | 75430 |  | 1190.8 | 2803.54 | 6228.17
1.2 | 攀石基础 | 220935 |  | 3608.78 | 8496.28 | 18242.33
1.3 | 攀岩看台 | 268487 |  | 5909.23 | 13912.32 | 22168.62
1.4 | 热身区一 | 71808 |  | 1739.85 | 4096.18 | 5929.12
1.5 | 热身区二 | 39051 |  | 1045.01 | 2460.3 | 3224.43
2 | 市政 | 138647 |  | 746.69 | 1430.07 | 11447.95
2.1 | 热身区二 | 138647 |  | 746.69 | 1430.07 | 11447.95
3 | 园林 | 15464 |  | 309.38 | 1300.05 | 1276.84
3.1 | 热身区二 | 15464 |  | 309.38 | 1300.05 | 1276.84
4 | 安装 | 22519 |  | 241.35 | 904.85 | 1859.42
4.1 | 热身区一 | 14087 |  | 177.11 | 664.02 | 1163.17
4.2 | 攀岩看台 | 8432 |  | 64.24 | 240.83 | 696.25
合计 |  | 852341 |  | 14791.09 | 35403.59 | 70376.88

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建-高攀岩壁基础 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 61447.21 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9304.43
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4265.93
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3075.13 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1570.43
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 1190.8 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 1190.8 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 685.17
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 685.17 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 685.17 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 2803.54
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 6228.17
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 75430

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-高攀岩壁基础 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 61447.21 | 8191.38 | 2211.32
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖满堂基础土方，三类土，深度3M以内 | m3 | 189.97 | 7.05 | 1339.29 | 556.61 | 550.91
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：符合设计要求 3.填方粒径要求：符合设计要求 | m3 | 136.23 | 16.5 | 2247.8 | 1762.82 | 73.56
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工自行考虑 | m3 | 41.74 | 16.54 | 690.38 | 37.15 | 540.12
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 5.99 | 524.11 | 3139.42 | 270.27 | 4.25
5 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 33.25 | 585.06 | 19453.25 | 794.34 | 8.98
6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.00 | 677.73 | 2710.92 | 386.8 | 1.84
7 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以上 | t | 0.593 | 9309.39 | 5520.47 | 1192.91 | 737.41
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.272 | 6506.8 | 1769.85 | 331.15 | 16.28
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.680 | 5712.5 | 9597 | 885.38 | 124.66
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.764 | 5480.28 | 4186.93 | 276.62 | 46.1
11 | 010404001001 | 垫层 | 地面300厚砂石垫层（7:3） | m3 | 11.17 | 401.27 | 4482.19 | 785.59 | 57.97
本页小计 | [6 empty] | 55137.5 | 7279.64 | 2162.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-高攀岩壁基础 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010501001002 | 垫层 | 地面浇筑120厚C30混凝土随捣随抹平，向四周1%的坡度排水 | m3 | 4.47 | 663.07 | 2963.92 | 330.87 | 3.93
13 | 010401001001 | 砖基础 | 沙坑四周混凝土实心砖砖基础，立面并抹灰，做法详见图纸 | m3 | 2.64 | 787.48 | 2078.95 | 559.39 | 11.35
14 | 010103001002 | 回填方 | 沙坑原有黄砂回填 | m3 | 12.00 | 5.57 | 66.84 | 21.48 | 33.96
15 | 01B001 | 沙坑零星项目 | 沙坑其余零星项目（详见图纸） | 项 | 1 | 1200 | 1200
本页小计 | [6 empty] | 6309.71 | 911.74 | 49.24
合计 | [6 empty] | 61447.21 | 8191.38 | 2211.32

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-高攀岩壁基础 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 3075.13 | 1664.09 | 80.88
1 | 011702001001 | 基础 | 模板垫层 | m2 | 3.77 | 49.45 | 186.43 | 108.88 | 4.18
2 | 011702001002 | 基础 | 模板满堂基础 | m2 | 22.11 | 49.79 | 1100.86 | 625.93 | 15.26
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 模板矩形柱，高度3.6M以内 | m2 | 32.00 | 55.87 | 1787.84 | 929.28 | 61.44
本页小计 | [6 empty] | 3075.13 | 1664.09 | 80.88
合计 | [6 empty] | 3075.13 | 1664.09 | 80.88

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:高攀岩壁基础 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 685.17 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 685.17
合计 |  |  | 685.17 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:高攀岩壁基础 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 17.232 | 138 | 2378.02
2 | 二类人工 | 工日 | 49.317 | 149 | 7348.23
3 | 三类人工 | 工日 | 0.756 | 171 | 129.28

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:高攀岩壁基础 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.06 | 4803 | 288.18
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.277 | 4803 | 1330.43
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 1.722 | 4803 | 8270.77
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 0.783 | 4803 | 3760.75
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 10.084 | 4.42 | 44.57
6 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.06 | 5006 | 300.36
7 | 型钢综合 | t | 0.09 | 4858 | 437.22
8 | 中厚钢板综合 | t | 0.389 | 5018 | 1952
9 | 圆钉 | kg | 5.581 | 4.42 | 24.67
10 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.46 | 4.42 | 2.03
11 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.047 | 4.42 | 0.21
12 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1.812 | 0.49 | 0.88
13 | 黄砂毛砂 | t | 13.963 | 155 | 2164.27
14 | 黄砂净砂 | t | 0.005 | 180 | 0.9
15 | 碎石综合 | t | 9.941 | 126 | 1252.57
16 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.397 | 504.4 | 704.65
17 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 37.623 | 547 | 20579.78
18 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 6.05 | 457 | 2764.85
19 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 4.515 | 541 | 2442.62
20 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 789.14 | 0.35 | 278.57
21 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 126.548 | 0.36 | 45.81
22 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 1001.88 | 0.34 | 343.64
23 | 水 | m3 | 20.556 | 5.73 | 117.79
24 | 复合模板综合 | m2 | 10.64 | 42.48 | 451.99
25 | 电焊条E50系列 | kg | 12.739 | 6.81 | 86.75

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建-攀石基础 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 161169.81 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 18828.92
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 31019.62
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 27410.84 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 14127.96
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 3608.78 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 3608.78 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2006.86
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2006.86 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2006.86 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 8496.28
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 18242.33
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 220935

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀石基础 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 161169.81 | 18909.06 | 1907.71
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 挖满堂基础土方，三类土，深度2M以内 | m3 | 194.70 | 7.05 | 1372.64 | 570.47 | 564.63
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：符合设计要求 3.填方粒径要求：符合设计要求 | m3 | 112.91 | 16.5 | 1863.02 | 1461.06 | 60.97
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工自行考虑 | m3 | 10.00 | 16.54 | 165.4 | 8.9 | 129.4
4 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 10.85 | 524.11 | 5686.59 | 489.55 | 7.7
5 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 60.94 | 585.06 | 35653.56 | 1455.86 | 16.45
6 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 18.98 | 677.73 | 12863.32 | 1835.37 | 8.73
7 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 12.25 | 607.18 | 7437.96 | 495.51 | 5.64
8 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.104 | 11298.31 | 1175.02 | 292.89 | 200.05
9 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 1.263 | 6506.8 | 8218.09 | 1537.68 | 75.59
10 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.118 | 5702.99 | 672.95 | 72.21 | 2.9
本页小计 | [6 empty] | 75108.55 | 8219.5 | 1072.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀石基础 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 3.033 | 5712.5 | 17326.01 | 1598.42 | 225.05
12 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 2.645 | 5480.28 | 14495.34 | 957.68 | 159.6
13 | 010404001002 | 垫层 | 地面300厚砂石垫层（7:3） | m3 | 81.38 | 401.27 | 32655.35 | 5723.46 | 422.36
14 | 010501001004 | 垫层 | 地面浇筑120厚C30混凝土随捣随抹平，向四周1%的坡度排水 | m3 | 32.55 | 663.12 | 21584.56 | 2410 | 28.64
本页小计 | [6 empty] | 86061.26 | 10689.56 | 835.65
合计 | [6 empty] | 161169.81 | 18909.06 | 1907.71

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀石基础 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 27410.84 | 13144.15 | 2766.05
1 | 011702001003 | 基础 | 模板垫层 | m2 | 6.98 | 49.45 | 345.16 | 201.58 | 7.75
2 | 011702001004 | 基础 | 模板满堂基础 | m2 | 41.40 | 49.79 | 2061.31 | 1172.03 | 28.57
3 | 011702002002 | 矩形柱 | 模板矩形柱，高度3.6M以内 | m2 | 19.80 | 55.87 | 1106.23 | 574.99 | 38.02
4 | 011702002003 | 矩形柱 | 模板矩形柱，高度6M以内 | m2 | 132.00 | 65.79 | 8684.28 | 4633.2 | 289.08
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 模板矩形梁，高度3.6M以内 | m2 | 49.00 | 69.71 | 3415.79 | 1775.76 | 138.67
6 | 011702006002 | 矩形梁 | 模板矩形梁，高度6M以内 | m2 | 49.00 | 86.87 | 4256.63 | 2278.99 | 176.4
7 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 180.00 | 18.2 | 3276 | 1911.6 | 216
8 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.整个工程履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 项 | 1 | 4265.44 | 4265.44 | 596 | 1871.56
本页小计 | [6 empty] | 27410.84 | 13144.15 | 2766.05
合计 | [6 empty] | 27410.84 | 13144.15 | 2766.05

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:攀石基础 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2006.86 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2006.86
合计 |  |  | 2006.86 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:攀石基础 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 14.785 | 138 | 2040.33
2 | 二类人工 | 工日 | 195.112 | 149 | 29071.69
3 | 三类人工 | 工日 | 5.506 | 171 | 941.53

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:攀石基础 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.021 | 4803 | 100.86
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 1.408 | 4803 | 6762.62
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 3.109 | 4803 | 14932.53
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 2.711 | 4803 | 13020.93
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 28.645 | 4.42 | 126.61
6 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
7 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.016 | 5006 | 80.1
8 | 型钢综合 | t | 0.011 | 4858 | 53.44
9 | 中厚钢板综合 | t | 0.058 | 5018 | 291.04
10 | 圆钉 | kg | 39.668 | 4.42 | 175.33
11 | 预埋铁件 | kg | 1.872 | 6.64 | 12.43
12 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.861 | 4.42 | 3.81
13 | 镀锌铁丝18# | kg | 5.598 | 4.42 | 24.74
14 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.264 | 4.42 | 1.17
15 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 10.247 | 0.49 | 4.99
16 | 黄砂毛砂 | t | 101.725 | 155 | 15767.38
17 | 黄砂净砂 | t | 0.024 | 180 | 4.32
18 | 碎石综合 | t | 72.428 | 126 | 9125.93
19 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 93.092 | 547 | 50921.32
20 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 10.959 | 457 | 5008.26
21 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 32.876 | 541 | 17785.92
22 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 922.25 | 0.36 | 333.85
23 | 水 | m3 | 93.053 | 5.73 | 533.19
24 | 复合模板综合 | m2 | 56.994 | 42.48 | 2421.11
25 | 安全网 | m2 | 15.75 | 6.64 | 104.58
26 | 脚手架钢管 | kg | 55.055 | 5.04 | 277.48
27 | 竹脚手片 | m2 | 14.994 | 8.5 | 127.45
28 | 电焊条E50系列 | kg | 29.074 | 6.81 | 197.99

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建-攀岩看台 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 207604.11 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 45964.44
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 22362.73
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 16453.5 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 8001.11
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 5909.23 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 5909.23 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2438.79
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2438.79 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2438.79 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 13912.32
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 22168.62
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 268487

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 看台 |  |  |  |  | 149895.69 | 28979.95 | 8084.74
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖条形基础土方，三类土，深度2M以内 | m3 | 32.26 | 7.05 | 227.43 | 94.52 | 93.55
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 拆除原有混凝土看台及周边混凝土零星工程 | m3 | 24.58 | 401.6 | 9871.33 | 3642.76 | 4499.61
3 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：符合设计要求 3.填方粒径要求：符合设计要求 | m3 | 32.26 | 16.5 | 532.29 | 417.44 | 17.42
4 | 010103001005 | 回填方 | 看台垃圾回填 | m3 | 129.60 | 18.43 | 2388.53 | 117.94 | 1876.61
5 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 29.66 | 556.43 | 16503.71 | 1338.26 | 21.06
6 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 9.22 | 542.78 | 5004.43 | 244.7 | 2.49
7 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 28.86 | 576.93 | 16650.2 | 1600.86 | 13.28
8 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.62 | 633.29 | 1025.93 | 156.65 | 0.75
9 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.51 | 562.74 | 849.74 | 61.08 | 0.69
10 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m2 | 3.55 | 280.1 | 994.36 | 327.63 | 2.98
11 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 1.200 | 6615.15 | 7938.18 | 1368.72 | 67.3
本页小计 | [6 empty] | 61986.13 | 9370.56 | 6595.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 6.500 | 5712.5 | 37131.25 | 3425.57 | 482.3
13 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.104 | 11298.31 | 1175.02 | 292.89 | 200.05
14 | 010401003001 | 实心砖墙 | 舞台四周MU10砖砌M10水泥砂浆粘结固定 | m3 | 11.23 | 590.86 | 6635.36 | 1730.21 | 28.08
15 | 010603003001 | 钢管柱 | 格栅200*150*5厚矩形管，仿木纹漆喷涂，做法详见图纸 | t | 1.147 | 9385.1 | 10764.71 | 2665.81 | 712.34
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面20厚水泥砂浆分层找平 | m2 | 165.60 | 44.05 | 7294.68 | 3931.34 | 41.4
17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面40厚水泥砂浆粘结固定 | m2 | 45.10 | 44.05 | 1986.66 | 1070.67 | 11.28
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面满刮腻子，喷刷灰色清水混凝土饰面 | m2 | 210.70 | 47.09 | 9921.86 | 5632.01
19 | 01B002 | 彩色混凝土 | 墙面彩色混凝土标识及字体 | 项 | 1 | 2000 | 2000
20 | 010501001006 | 垫层 | 地面100厚红色混凝土看台 | m3 | 19.08 | 524.11 | 10000.02 | 860.89 | 13.55
21 | 01B003 | 围栏 | 拆除原有围栏并移至看台四周安装 | 项 | 1 | 500 | 500
22 | 01B004 | 花木移除 | 所有花木移植 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 升旗台 |  |  |  |  | 4645.29 | 1432.41 | 498.47
23 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 挖满堂基础土方，三类土，深度2M以内 | m3 | 7.92 | 7.05 | 55.84 | 23.21 | 22.97
本页小计 | [6 empty] | 87965.4 | 19632.6 | 1511.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：符合设计要求 3.填方粒径要求：符合设计要求 | m3 | 5.00 | 16.5 | 82.5 | 64.7 | 2.7
25 | 010401012001 | 零星砌砖 | 砖砌台阶，做法详见图纸 | m2 | 4.32 | 336.1 | 1451.95 | 462.67 | 5.31
26 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.70 | 542.78 | 379.95 | 18.58 | 0.19
27 | 011102001001 | 石材楼地面 | 地面20厚印度红花岗岩（磨光），20厚1:3水泥砂浆粘结层。 | m2 | 6.42 | 159.97 | 1027.01 | 322.09 | 1.41
28 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.010 | 11298.31 | 112.98 | 28.16 | 19.24
29 | 011506002001 | 金属旗杆 | 拆除及安装成品不锈钢旗杆(原旗杆) | 根 | 1 | 1535.06 | 1535.06 | 513 | 446.65
|  | 路面 |  |  |  |  | 13353.28 | 2401 | 54.52
30 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 92.41 | 1.9 | 175.58 | 128.45 | 15.71
31 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：300*300广场砖（原广场砖一样），40厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.基础：100厚4:6砂碎石垫层（4:6砂：石） 3.垫层：150厚C20混凝土 | m2 | 57.75 | 164.61 | 9506.23 | 1906.91 | 32.92
32 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 路面150厚C20细石砼面层（做法详见图纸） | m2 | 34.66 | 85.38 | 2959.27 | 224.94 | 5.89
33 | 031001006001 | 塑料管 | 保留原有部分排水管，破损处更换排水管（不考虑窨井修复及新建） | m | 30.00 | 23.74 | 712.2 | 140.7
本页小计 | [6 empty] | 17942.73 | 3810.2 | 530.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 体育房 |  |  |  |  | 39709.85 | 9865.76 | 282.16
34 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 挖条形基础土方，三类土，深度2M以内 | m3 | 25.74 | 7.05 | 181.47 | 75.42 | 74.65
35 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：符合设计要求 3.填方粒径要求：符合设计要求 | m3 | 10.00 | 16.5 | 165 | 129.4 | 5.4
36 | 010501001007 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.78 | 556.43 | 434.02 | 35.19 | 0.55
37 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 2.96 | 542.78 | 1606.63 | 78.56 | 0.8
38 | 010401001002 | 砖基础 | 混凝土实心砖砖基础，立面并抹灰，-0.06处设置防潮层做法详见图纸 | m3 | 3.74 | 691.46 | 2586.06 | 649.15 | 13.39
39 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 2.36 | 696.78 | 1644.4 | 387.25 | 1.63
40 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.90 | 637.7 | 573.93 | 99.09 | 0.62
41 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.30 | 562.74 | 168.82 | 12.14 | 0.14
42 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.10 | 637.7 | 63.77 | 11.01 | 0.07
43 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.73 | 575.39 | 995.42 | 80.79 | 1.42
44 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 砌筑240厚页岩多孔砖，水泥砂浆粘结 | m3 | 12.54 | 540.54 | 6778.37 | 1498.53 | 25.21
本页小计 | [6 empty] | 15197.89 | 3056.53 | 123.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙20厚1:3水泥砂浆分层抹灰找平 | m2 | 53.77 | 35.23 | 1894.32 | 888.82 | 13.44
46 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 外墙20厚1:3水泥砂浆分层抹灰找平 | m2 | 53.77 | 44.05 | 2368.57 | 1276.5 | 13.44
47 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙满刮腻子，灰色清水混凝土饰面: | m2 | 53.77 | 47.09 | 2532.03 | 1437.27
48 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 内墙满刮腻子，喷刷白色乳胶漆 | m2 | 53.77 | 26.58 | 1429.21 | 913.01
49 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面满刮腻子，喷刷乳胶漆二度饰面 | m2 | 14.40 | 28.07 | 404.21 | 259.06
50 | 010802004001 | 防盗门 | 成品防盗门，做法尺寸详见图纸 | m2 | 3.78 | 541.35 | 2046.3 | 132.07 | 1.1
51 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 成品普通铝合金推拉窗，做法尺寸详见图纸 | m2 | 1.73 | 244.12 | 422.33 | 27.7
52 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.500 | 6615.15 | 3307.58 | 570.3 | 28.04
53 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.200 | 5712.5 | 6855 | 632.41 | 89.04
54 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 屋面20mm1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 14.40 | 23.9 | 344.16 | 127.58 | 3.17
55 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面SBS自粘性防水卷材一道（做法厚度详见图纸） | m2 | 14.40 | 40.25 | 579.6 | 47.23
56 | 010404001003 | 垫层 | 地面100厚压实碎石 | m3 | 1.44 | 296.38 | 426.79 | 78.96 | 1.73
57 | 010501001008 | 垫层 | 地面100厚C15垫层 | m3 | 1.44 | 524.11 | 754.72 | 64.97 | 1.02
本页小计 | [6 empty] | 23364.82 | 6455.88 | 150.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 地面30厚1:3水泥砂浆随捣随抹平 | m2 | 14.40 | 39.05 | 562.32 | 202.75 | 4.9
59 | 010507001001 | 散水、坡道 | 四周混凝土散水，做法详见图纸，宽度600mm | m2 | 6.00 | 97.47 | 584.82 | 150.6 | 2.4
本页小计 | [6 empty] | 1147.14 | 353.35 | 7.3
合计 | [6 empty] | 207604.11 | 42679.12 | 8919.89

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 16453.5 | 8410.88 | 490.86
1 | 011702001005 | 基础 | 模板垫层 | m2 | 15.20 | 49.45 | 751.64 | 438.98 | 16.87
2 | 011702001006 | 基础 | 模板带形基础 | m2 | 21.36 | 45.35 | 968.68 | 511.79 | 14.52
3 | 011702011001 | 直形墙 | 模板直行墙，高度3.6M以内 | m2 | 46.08 | 44.56 | 2053.32 | 991.64 | 58.06
4 | 011702011002 | 直形墙 | 模板直行墙，高度6M以内 | m2 | 108.00 | 54.41 | 5876.28 | 2978.64 | 165.24
5 | 011702002004 | 矩形柱 | 模板柱，高度3.6M以内 | m2 | 19.04 | 55.87 | 1063.76 | 552.92 | 36.56
6 | 011702003001 | 构造柱 | 模板构造柱 | m2 | 39.36 | 51.54 | 2028.61 | 905.28 | 37
7 | 011702006003 | 矩形梁 | 模板梁，高度3.6M以内 | m2 | 17.26 | 69.71 | 1203.19 | 625.5 | 48.85
8 | 011702008001 | 圈梁 | 模板圈梁 | m2 | 7.49 | 55.84 | 418.24 | 251.14 | 5.32
9 | 011702009001 | 过梁 | 模板过梁 | m2 | 0.80 | 55.84 | 44.67 | 26.82 | 0.57
10 | 011702016001 | 平板 | 模板平板 | m2 | 14.40 | 49.78 | 716.83 | 328.46 | 31.54
11 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 43.68 | 18.2 | 794.98 | 463.88 | 52.42
12 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 15.60 | 21.58 | 336.65 | 202.33 | 17.16
13 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 15.00 | 13.11 | 196.65 | 133.5 | 6.75
本页小计 | [6 empty] | 16453.5 | 8410.88 | 490.86
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 16453.5 | 8410.88 | 490.86

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:攀岩看台 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2438.79 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2438.79
合计 |  |  | 2438.79 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:攀岩看台 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.686 | 138 | 922.67
2 | 二类人工 | 工日 | 206.493 | 149 | 30767.46
3 | 三类人工 | 工日 | 113.442 | 171 | 19398.58

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:攀岩看台 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.023 | 4803 | 110.47
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 7.893 | 4803 | 37910.08
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 45.168 | 4.42 | 199.64
4 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 1.734 | 5006 | 8680.4
5 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.018 | 5006 | 90.11
6 | 型钢综合 | t | 1.005 | 4858 | 4882.29
7 | 中厚钢板综合 | t | 0.287 | 5018 | 1440.17
8 | 圆钉 | kg | 41.162 | 4.42 | 181.94
9 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 1.418 | 6.81 | 9.66
10 | 铁件综合 | kg | 20.9 | 6.64 | 138.78
11 | 预埋铁件 | kg | 0.582 | 6.64 | 3.86
12 | 镀锌铁丝18# | kg | 2.231 | 4.42 | 9.86
13 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.136 | 4.42 | 0.6
14 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 4.304 | 0.49 | 2.1
15 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 17.143 | 0.56 | 9.57
16 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 0.655 | 0.63 | 0.41
17 | 黄砂净砂 | t | 0.012 | 180 | 2.16
18 | 碎石综合 | t | 5.811 | 126 | 732.19
19 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 4.226 | 849.6 | 3590.41
20 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 8.794 | 504.4 | 4435.69
21 | 泵送商品混凝土C20 | m3 | 47.369 | 503 | 23826.61
22 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 21.212 | 457 | 9693.88
23 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 48.888 | 489 | 23906.23
24 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 855.125 | 0.35 | 301.86
25 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 1411.241 | 0.36 | 510.87
26 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 13183.445 | 0.38 | 5022.89
27 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 8283.561 | 0.33 | 2766.71
28 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 3420.368 | 0.34 | 1173.19
29 | 天然石材饰面板 | m2 | 6.548 | 80 | 523.84
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:攀岩看台 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 电 | kW·h | 2.698 | 0.88 | 2.37
31 | 水 | m3 | 49.3 | 5.73 | 282.49
32 | 复合模板综合 | m2 | 59.558 | 42.48 | 2530.02
33 | 安全网 | m2 | 4.9 | 6.64 | 32.54
34 | 脚手架钢管 | kg | 21.392 | 5.04 | 107.82
35 | 竹脚手片 | m2 | 6.019 | 8.5 | 51.16
36 | 电焊条E50系列 | kg | 41.58 | 6.81 | 283.16

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建-热身区一 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 59390.81 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 15889
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1739.85
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 1739.85 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 1739.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 652.27
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 652.27 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 652.27 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 4096.18
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 5929.12
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 71808

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-热身区一 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 厕所地面 |  |  |  |  | 16236.62 | 2795.84 | 8.76
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 凿除并清理干净原有地砖面层、踏步面层，垃圾外运，运距施工方自定。 | m2 | 37.64 | 22.9 | 861.96 | 550.67
2 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 地面纯水泥浆一道 | m2 | 37.64 | 2.56 | 96.36 | 55.71
3 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面2mm厚高聚物改性沥青防水涂料二布六涂 | m2 | 37.64 | 75.09 | 2826.39 | 129.86
4 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 地面2mm厚高聚物改性沥青防水涂料二布六涂（上翻1.8M） | m2 | 95.08 | 82.58 | 7851.71 | 525.79
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面20厚1:2水泥砂浆结合层，刷纯水泥一道，铺600×600防滑地砖面层(面层为密实,缝宽≤1),水泥砂浆擦缝。 | m2 | 37.64 | 112.21 | 4223.58 | 1400.58 | 8.28
6 | 011108001001 | 石材零星项目 | 大理石门槛石，做法尺寸详见图纸 | m2 | 2.16 | 174.36 | 376.62 | 133.23 | 0.48
|  | 厕所墙面 |  |  |  |  | 19526.67 | 8389.58 | 27.53
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 凿除并清理干净原有瓷砖面层至墙体基层，垃圾外运，运距施工方自定。 | m2 | 104.20 | 13.89 | 1447.34 | 757.53
8 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 铲除并清理干净原有涂料面层，垃圾外运，运距施工方自定。 | m2 | 33.61 | 9.11 | 306.19 | 222.5
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面14厚1:3水泥砂浆分层抹平，6厚1:2水泥砂浆黏贴层，300×600瓷砖面层贴至甲方要求(白水泥擦缝)。 | m2 | 131.09 | 131.49 | 17237.02 | 7067.06 | 27.53
10 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面满刮腻子，喷刷白色乳胶漆饰面 | m2 | 20.17 | 26.58 | 536.12 | 342.49
本页小计 | [6 empty] | 35763.29 | 11185.42 | 36.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-热身区一 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 厕所天棚 |  |  |  |  | 4252.57 | 1015.53
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 天棚轻钢龙骨集成吊顶（尺寸300*300），做法详见图纸 | m2 | 37.64 | 112.98 | 4252.57 | 1015.53
|  | 新建及拆除 |  |  |  |  | 10323.83 | 2812.18 | 144.09
12 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 砌筑120厚页岩多孔砖，水泥砂浆粘结 | m3 | 1.91 | 577.97 | 1103.92 | 302.81 | 3.04
13 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除原有墙体，垃圾外运，运距施工方自定 | m3 | 0.45 | 201.88 | 90.85 | 14.75 | 22.95
14 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 拆除原有大小便坑基座，垃圾外运，运距施工方自定 | m3 | 1.20 | 298.97 | 358.76 | 83.32 | 114.5
15 | 01B005 | 大便坑 | 1.砂浆面层大便坑（10只） | 只 | 10 | 151.86 | 1518.6 | 512.3 | 3.6
16 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 拆除原有洗漱台及垃圾外运 | 套 | 2 | 150 | 300
17 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间成品隔断，高度2M | m2 | 45.00 | 152.26 | 6851.7 | 1899
18 | 01B006 | 热水器 | 拆卸及安装原有热水器、饮水机 | 项 | 1 | 100 | 100
|  | 小便槽 |  |  |  |  | 4493.8 | 669.02
本页小计 | [6 empty] | 14576.4 | 3827.71 | 144.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-热身区一 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 01B007 | 小便槽 | 成品不锈钢小便槽： 1、1.5厚成品拉丝不锈钢小便槽，端点与预埋件焊接牢固，专用胶粘结层 2、背面12厚木工板基层，专用胶粘结层 3、成品不锈钢翻盖 3、手边及防水密封膏 | m | 3.84 | 849.81 | 3263.27 | 489.79
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 成品不锈钢挡板，尺寸600*1300 | m2 | 1.56 | 788.8 | 1230.53 | 179.23
|  | 洗漱台 |  |  |  |  | 4557.32 | 1683.35 | 2.82
21 | 011505001001 | 洗漱台 | 人造石台面洗手台，开孔并磨边 | m2 | 4.44 | 413.4 | 1835.5 | 912.51
22 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 银镜（四周40宽不锈钢包边），做法尺寸详见图纸 | m2 | 2.69 | 172.28 | 463.43 | 110.4
23 | 011501003001 | 衣柜 | 洗手台下增设储物柜，采用PVC材质，做法尺寸详见图纸 | m | 3.36 | 672.14 | 2258.39 | 660.44 | 2.82
本页小计 | [6 empty] | 9051.12 | 2352.37 | 2.82
合计 | [6 empty] | 59390.81 | 17365.5 | 183.2

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-热身区一 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:热身区一 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 652.27 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 652.27
合计 |  |  | 652.27 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:热身区一 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 20.916 | 149 | 3116.48
2 | 三类人工 | 工日 | 83.332 | 171 | 14249.77

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:热身区一 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角钢Q235B综合 | kg | 37.753 | 5.08 | 191.79
2 | 不锈钢板304δ1.2 | m2 | 11.784 | 284 | 3346.66
3 | 圆钉 | kg | 1.596 | 4.42 | 7.05
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 326.727 | 0.56 | 182.31
5 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 31.086 | 0.63 | 19.52
6 | 黄砂净砂 | t | 0.043 | 180 | 7.74
7 | 碎石综合 | t | 1.81 | 126 | 228.06
8 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 0.672 | 849.6 | 570.93
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.15 | 504.4 | 75.66
10 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.81 | 457 | 370.17
11 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 1035.198 | 0.35 | 365.42
12 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 821.066 | 0.36 | 297.23
13 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 3188.24 | 0.38 | 1214.72
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1103.122 | 0.39 | 430.22
15 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 99 | 0.33 | 32.18
16 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 469.574 | 0.33 | 156.84
17 | 细木工板δ15 | m2 | 6.759 | 33.21 | 224.49
18 | 细木工板δ18 | m2 | 19.678 | 39.3 | 773.42
19 | 茶色镜面玻璃δ5 | m2 | 3.174 | 80 | 253.92
20 | 瓷砖300*600 | m2 | 135.023 | 50 | 6751.15
21 | 地砖600×600 | m2 | 38.769 | 50 | 1938.45
22 | 天然石材饰面板 | m2 | 2.29 | 80 | 183.2
23 | 大理石板 | m2 | 4.529 | 100 | 452.9
24 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 618.752 | 15.93 | 9856.72
25 | 电 | kW·h | 28.542 | 0.88 | 25.12
26 | 水 | m3 | 4.81 | 5.73 | 27.56
27 | 成品卫生间隔断 | m2 | 45 | 100 | 4500

## 5_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建-热身区二 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 28079.79 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7824.15
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4932.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3887.13 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1719.31
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 1045.01 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 1045.01 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 354.72
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 354.72 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 354.72 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 2460.3
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 3224.43
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 39051

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-热身区二 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 景墙 |  |  |  |  | 28079.79 | 8453.17 | 186.52
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 挖条形基础土方，三类土，深度2M以内 | m3 | 21.80 | 7.05 | 153.69 | 63.87 | 63.22
2 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计要求 2.填方材料品种：符合设计要求 3.填方粒径要求：符合设计要求 | m3 | 15.00 | 16.5 | 247.5 | 194.1 | 8.1
3 | 010501001009 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.23 | 524.11 | 644.66 | 55.5 | 0.87
4 | 010401001003 | 砖基础 | 混凝土实心砖砖基础，做法详见图纸 | m3 | 2.86 | 542.38 | 1551.21 | 331.96 | 6.95
5 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.30 | 570.28 | 741.36 | 38.97 | 0.6
6 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.42 | 721.02 | 1744.87 | 397.1 | 1.67
7 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.65 | 735.61 | 478.15 | 103.01 | 0.45
8 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2.墙体类型：景墙240厚 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 10.29 | 540.54 | 5562.16 | 1229.66 | 20.68
9 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 墙面20厚1:2水泥砂浆结合层 | m2 | 108.73 | 44.05 | 4789.56 | 2581.25 | 27.18
10 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.510 | 6615.15 | 3373.73 | 581.71 | 28.6
本页小计 | [6 empty] | 19286.89 | 5577.13 | 158.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-热身区二 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.380 | 5712.5 | 2170.75 | 200.26 | 28.2
12 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 墙面满刮腻子，喷刷灰色清水混凝土饰面 | m2 | 83.53 | 47.09 | 3933.43 | 2232.76
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 墙面满刮腻子，喷刷仿木纹油漆饰面 | m2 | 25.20 | 27.33 | 688.72 | 443.02
14 | 01B008 | 不锈钢烤漆架 | 成品安装不锈钢烤漆架（做法尺寸详见图纸），含预埋 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 8792.9 | 2876.04 | 28.2
合计 | [6 empty] | 28079.79 | 8453.17 | 186.52

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-热身区二 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 3887.13 | 1812.77 | 99.97
1 | 011702005001 | 基础梁 | 模板基础梁 | m2 | 10.91 | 55.04 | 600.49 | 275.37 | 26.95
2 | 011702001007 | 基础 | 模板垫层 | m2 | 3.62 | 49.45 | 179.01 | 104.55 | 4.02
3 | 011702003002 | 构造柱 | 模板构造柱 | m2 | 46.08 | 51.54 | 2374.96 | 1059.84 | 43.32
4 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 模板压顶 | m2 | 8.70 | 67.47 | 586.99 | 288.75 | 12.09
5 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 54.36 | 2.68 | 145.68 | 84.26 | 13.59
本页小计 | [6 empty] | 3887.13 | 1812.77 | 99.97
合计 | [6 empty] | 3887.13 | 1812.77 | 99.97

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:热身区二 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 354.72 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 354.72
合计 |  |  | 354.72 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:热身区二 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.869 | 138 | 257.92
2 | 二类人工 | 工日 | 31.884 | 149 | 4750.72
3 | 三类人工 | 工日 | 30.741 | 171 | 5256.71

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:热身区二 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.39 | 4803 | 1873.17
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 6.506 | 4.42 | 28.76
3 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.52 | 5006 | 2603.12
4 | 圆钉 | kg | 6.531 | 4.42 | 28.87
5 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.027 | 4.42 | 0.12
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1.017 | 0.49 | 0.5
7 | 黄砂净砂 | t | 0.003 | 180 | 0.54
8 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 3.468 | 849.6 | 2946.41
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.513 | 504.4 | 763.16
10 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.97 | 523 | 1030.31
11 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.242 | 457 | 567.59
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.444 | 513 | 1253.77
13 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 4162.184 | 0.38 | 1585.79
14 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 3208.937 | 0.33 | 1071.78
15 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 1085.37 | 0.34 | 372.28
16 | 水 | m3 | 5.468 | 5.73 | 31.33
17 | 复合模板综合 | m2 | 16.914 | 42.48 | 718.51
18 | 脚手架钢管 | kg | 2.102 | 5.04 | 10.59
19 | 电焊条E50系列 | kg | 2.052 | 6.81 | 13.97

## 6_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-热身区二 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 123763.27 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7627.05
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 746.69
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 746.69 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 746.69 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1259.4
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1259.4 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1259.4 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 1430.07
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 11447.95
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 138647

## 6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-热身区二 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除 |  |  |  |  | 5749.88 | 2051.51 | 238.24
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除原有广场砖，垃圾外运，运距施工方自定。 | m2 | 476.48 | 8.32 | 3964.31 | 1272.2
2 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 拆除原有凉亭，垃圾外运，运距施工方自定。 | m3 | 5.16 | 346.04 | 1785.57 | 779.31 | 238.24
|  | 草坪侧石 |  |  |  |  | 13037.09 | 1259.48
3 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：芝麻白花岗岩亚光侧石，尺寸150*3000*1000 2.基础、垫层：材料品种、厚度：侧壁C20混凝土护壁 | m | 101.90 | 127.94 | 13037.09 | 1259.48
|  | 停车位侧石 |  |  |  |  | 6751.68 | 569.03
4 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：芝麻白花岗岩亚光侧石，尺寸150*3000*1000 | m | 59.46 | 113.55 | 6751.68 | 569.03
|  | 塑胶面层 |  |  |  |  | 77491.85 | 2140.59 | 436.61
5 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 303.20 | 1.97 | 597.3 | 87.93 | 403.26
6 | 040203009001 | 弹性面层 | 广场塑胶做法： 1、10mm塑胶面层（可食用级别，符合学校要求规定） 2、150mmC20砼垫层 | m2 | 303.20 | 253.61 | 76894.55 | 2052.66 | 33.35
|  | 广场砖 |  |  |  |  | 9252.77 | 1650.38 | 139.89
本页小计 | [6 empty] | 103030.5 | 6020.61 | 674.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-热身区二 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 51.43 | 1.97 | 101.32 | 14.91 | 68.4
8 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 广场砖做法： 1、300*300广场砖(原广场砖一样） 2、40厚1:2.5水泥砂浆 3、150厚C20混凝土 4、100厚4:6砂碎石垫层(4:6砂:石) 5、素土夯实 | m2 | 51.43 | 177.94 | 9151.45 | 1635.47 | 71.49
|  | 其余 |  |  |  |  | 11480
9 | 04B001 | 挡车杆 | 成品挡车杆（含预埋铁件） | 对 | 5 | 50 | 250
10 | 04B002 | 樟子松防腐木凳 | 成品樟子松防腐木凳安装（做法样式由甲方认可指定） | m | 8.60 | 50 | 430
11 | 04B003 | 花木移植 | 操场南侧树木修剪及移植 | 棵 | 5 | 2160 | 10800
本页小计 | [6 empty] | 20732.77 | 1650.38 | 139.89
合计 | [6 empty] | 123763.27 | 7670.99 | 814.74

## 6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-热身区二 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:热身区二 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1259.4 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1259.4
合计 |  |  | 1259.4 | -

## 6_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:热身区二 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 51.478 | 149 | 7670.22

## 6_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:热身区二 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 424.452 | 0.56 | 236.84
2 | 黄砂净砂 | t | 1.377 | 180 | 247.86
3 | 碎石综合 | t | 9.276 | 126 | 1168.78
4 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 2.419 | 457 | 1105.48
5 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 53.727 | 489 | 26272.5
6 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 186.371 | 0.33 | 62.25
7 | 水 | m3 | 21.006 | 5.73 | 120.36

## 7_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:园林-热身区二 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 12437.17 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4197.78
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 309.38
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.37% | 309.38 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.37% | 309.38 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 140.47
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 140.47 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 140.47 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 1300.05
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1276.84
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 15464

## 7_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-热身区二 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 12437.17 | 3990.69 | 722.89
1 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉草 2.养护期：2年 | m2 | 22.77 | 30.82 | 701.77 | 281.21 | 65.58
2 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠 2.灌丛高：35-40cm 3.蓬径：31-35cm 4.密度：49株/㎡ 5.养护期：2年 | m2 | 6.82 | 87.97 | 599.96 | 140.29 | 39.28
3 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：金边黄杨 2.灌丛高：31-35cm 3.蓬径：21-25cm 4.密度：49株/㎡ 5.养护期：2年 | m2 | 13.30 | 57.97 | 771 | 273.58 | 76.61
4 | 050201005001 | 嵌草砖（格）铺装 | 1.垫层厚度：100mm厚6%水泥石粉垫层，30厚中砂 2.铺设方式：详见图纸 3.嵌草砖品种、规格、颜色：400*400植草砖 4.漏空部分填土要求：详见图纸 | m2 | 70.20 | 120.22 | 8439.44 | 2250.61 | 253.42
5 | 050102002003 | 栽植灌木 | 移植原有花木，养护期2年 | m2 | 50.00 | 38.5 | 1925 | 1045 | 288
本页小计 | [6 empty] | 12437.17 | 3990.69 | 722.89
合计 | [6 empty] | 12437.17 | 3990.69 | 722.89

## 7_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-热身区二 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 7_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:热身区二 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 140.47 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 140.47
合计 |  |  | 140.47 | -

## 7_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:热身区二 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 12.608 | 138 | 1739.9
2 | 二类人工 | 工日 | 15.107 | 149 | 2250.94

## 7_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:热身区二 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | t | 0.927 | 558 | 517.27
2 | 黄砂净砂 | t | 4.212 | 180 | 758.16
3 | 碎石综合 | t | 8.775 | 126 | 1105.65
4 | 植草砖400*400 | m2 | 71.604 | 15 | 1074.06
5 | 水 | m3 | 55.579 | 5.73 | 318.47

## 8_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-热身区一 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 11955.06 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2167.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 177.11
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 177.11 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 177.11 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 127.96
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 127.96 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 127.96 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 664.02
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1163.17
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 14087

## 8_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-热身区一 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 11955.06 | 2391.68 | 0.82
1 | 031004015001 | 小便槽冲洗管 | 1、材 质：不锈钢给水管； 2、规 格：DN20。 | m | 3.84 | 58.15 | 223.3 | 34.71 | 0.19
2 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、塑料排水栓安装 DN100 | 组 | 2 | 66.35 | 132.7 | 17.4
3 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 4 | 192.36 | 769.44 | 596
4 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、材质、名称：不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50。 | 个 | 8 | 42.07 | 336.56 | 83.84
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：废污水排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ50*2； 4、连接形式：管件粘结连接,含塑料吊杆及管夹； 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验。 | m | 30.00 | 19.57 | 587.1 | 272.7
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：废污水排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ160*4； 4、连接形式：管件粘结连接,含塑料吊杆及管夹； 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验。 | m | 15.00 | 70.61 | 1059.15 | 305.25
本页小计 | [6 empty] | 3108.25 | 1309.9 | 0.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-热身区一 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：生活给水； 3、材质、规格：聚丙烯PP-R给水管DN50(φ63*7.1）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗。 | m | 3.30 | 66.78 | 220.37 | 43.86 | 0.63
8 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：业主定； 3、组装形式：落地式拖布槽； 4、附件名称、数量：每组陶瓷芯中长冷水龙头DN15一个、全铜短落水带链堵DN50一套。 | 组 | 2 | 270.49 | 540.98 | 50.84
9 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：业主定； 3、组装形式：台下式（不含台板组装），冷水龙头； 4、附件名称、数量：每组全铜镀铬面盆落水DN32一套、洗脸盆冷水龙头DN15一个、角型阀(带铜活)DN15一个、金属软管DN15 L=30cm一根。 | 组 | 4 | 462.02 | 1848.08 | 122.44
本页小计 | [6 empty] | 2609.43 | 217.14 | 0.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-热身区一 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：成人用蹲坑； 2、材质：陶瓷； 3、规格、类型：按设计要求； 4、组装形式：瓷蹲式大便器，瓷蹲式大便器低水箱及配件； 5、附件名称、数量：瓷蹲式大便器角型阀(带铜活)DN15一个、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根、金属软管一根。 | 组 | 10 | 508.13 | 5081.3 | 632.2
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED成品PC平板灯（含吊杆）； 2、规格、型号：46W； 3、安装方式：吊管式。 | 套 | 12 | 96.34 | 1156.08 | 232.44
本页小计 | [6 empty] | 6237.38 | 864.64
合计 | [6 empty] | 11955.06 | 2391.68 | 0.82

## 8_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-热身区一 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 8_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:热身区一 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 127.96 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 127.96
合计 |  |  | 127.96 | -

## 8_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:热身区一 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 16.051 | 149 | 2391.6

## 8_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:热身区一 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.09 | 190 | 17.1
2 | 石灰膏 | m3 | 0.185 | 275.4 | 50.95
3 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.16 | 504.4 | 80.7
4 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 32.988 | 1.22 | 40.31
5 | 电 | kW·h | 0.733 | 0.88 | 0.65
6 | 水 | m3 | 0.564 | 5.73 | 3.23
7 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 10.1 | 11.65 | 117.67
8 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 4.04 | 11.65 | 47.07
9 | 全铜短落水带链堵DN50 | 套 | 2.02 | 15.96 | 32.24
10 | 瓷蹲式大便器低水箱及配件 | 套 | 10.1 | 180 | 1818
11 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 8.08 | 28 | 226.24
12 | 洗脸盆冷水龙头 | 个 | 4.04 | 100 | 404
13 | 陶瓷芯中长冷水龙头DN15 | 个 | 2.02 | 9.92 | 20.04
14 | 聚丙烯PP-R给水管DN50(φ63*7.1） | m | 3.353 | 38.65 | 129.59
15 | UPVC排水管φ50*2 | m | 30.36 | 4.62 | 140.26
16 | UPVC排水管φ160*4 | m | 14.25 | 28.84 | 410.97
17 | 冲洗管铜镀铬落水DN32 | 根 | 10.1 | 42.28 | 427.03
18 | 洗脸盆 | 个 | 4.04 | 250 | 1010
19 | 成品拖布池 | 个 | 2.02 | 200 | 404
20 | 成人用蹲坑瓷蹲式大便器 | 个 | 10.1 | 150 | 1515
21 | 全铜镀铬面盆落水 | 套 | 4.04 | 42.28 | 170.81
22 | LED成品PC平板灯46W | 套 | 12.12 | 50 | 606
23 | 灯具吊杆φ15 | 根 | 24.48 | 8 | 195.84
24 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 10.1 | 3.45 | 34.85
25 | 金属软管DN15 L=30cm | 根 | 4.04 | 3.45 | 13.94
26 | 水 | m3 | 0.14 | 5.24 | 0.73

## 9_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-攀岩看台 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 7354.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 786.27
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 64.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 64.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 64.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 76.59
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 76.59 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 76.59 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 240.83
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 696.25
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 8432

## 9_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 7354.42 | 864.67 | 2.5
1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：ZR-BV-2.5； 4.配线线制：照明、插座线。 | m | 50.00 | 3.06 | 153 | 33.5
2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：ZR-BVR-2.5； 4.配线线制：照明、插座线。 | m | 25.00 | 3.25 | 81.25 | 16.75
3 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：ZR-BV-4； 4.配线线制：照明、插座线。 | m | 39.00 | 4.13 | 161.07 | 24.18
4 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：ZN-BV-4； 4.配线线制：照明、插座线。 | m | 17.10 | 4.13 | 70.62 | 10.6
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 50.00 | 11.57 | 578.5 | 208 | 2.5
本页小计 | [6 empty] | 1044.44 | 293.03 | 2.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套照明配电箱AL2（DTS67-10A（40A））； 2.型号、规格：电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：暗装。 | 台 | 1 | 5306.21 | 5306.21 | 214.56
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关； 2.规格：250V 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 5 | 14.38 | 71.9 | 36.5
8 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关； 2.规格：250V 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 5 | 16.74 | 83.7 | 36.5
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：成套吸顶灯； 2.灯具规格：13W。 | 套 | 2 | 86.67 | 173.34 | 35.76
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：钢质 86H60； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 10 | 8.75 | 87.5 | 32.3
11 | 030404019001 | 控制开关 | 1.开关名称：插座开关 2.型 号：DZ47-60 | 个 | 6 | 54.31 | 325.86 | 109.98
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：插座 2.材 质： 三相带接地 | 个 | 11 | 23.77 | 261.47 | 106.04
本页小计 | [6 empty] | 6309.98 | 571.64
合计 | [6 empty] | 7354.42 | 864.67 | 2.5

## 9_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-攀岩看台 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 9_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:攀岩看台 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 76.59 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 76.59
合计 |  |  | 76.59 | -

## 9_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:攀岩看台 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 5.805 | 149 | 864.95

## 9_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:攀岩看台 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.301 | 4.42 | 1.33
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 8.64 | 0.56 | 4.82
3 | 黄砂净砂 | t | 0.055 | 180 | 9.9
4 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 6.71 | 1.22 | 8.2
5 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 1.6 | 3.17 | 5.08
6 | 水 | m3 | 0.011 | 5.73 | 0.06
7 | 成套吸顶灯13W | 套 | 2.02 | 60.42 | 122.05
8 | 单联单控开关250V 10A | 只 | 5.1 | 4.04 | 20.6
9 | 双联单控开关250V 10A | 只 | 5.1 | 6.35 | 32.39
10 | 铜芯塑料绝缘线ZN-BV-4 | m | 18.81 | 3.02 | 56.77
11 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV-2.5 | m | 58 | 1.89 | 109.33
12 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV-4 | m | 42.9 | 3.02 | 129.47
13 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR-2.5 | m | 29 | 2.05 | 59.54
14 | JDG电线套管(镀锌)G20*1.6 | m | 51.5 | 4.99 | 256.99
15 | 钢质开关盒、插座盒86H60 | 个 | 10.2 | 4.02 | 41
16 | 成套照明配电箱AL2 | 台 | 1 | 5000 | 5000