## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市剡湖街道东塘股份经济合作社公共服务中心项目 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 2394251元
| (大写): | 贰佰叁拾玖万肆仟贰佰伍拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道东塘股份经济合作社公共服务中心项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程 | 2394251 |  | 42674.2 | 119092.1 | 197690.49
1.1 | 建筑 | 2185872 |  | 40057.76 | 108475.73 | 180484.87
1.2 | 安装 | 182397 |  | 2298.46 | 9915.76 | 15060.28
1.3 | 市政 | 25982 |  | 317.98 | 700.61 | 2145.34
合计 |  | 2394251 |  | 42674.2 | 119092.1 | 197690.49

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1558640.14 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 295879.18
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 279862.27
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 239804.51 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 124895.56
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.52% | 40057.76 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.52% | 40057.76 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 58409.34
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 58409.34 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 58409.34 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 108475.73
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 180484.87
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 2185872

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 24621.58 | 14536.81 | 5632.02
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m | m3 | 362.80 | 6.81 | 2470.67 | 1063 | 965.05
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M | m3 | 674.90 | 6.81 | 4596.07 | 1977.46 | 1795.23
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 877.41 | 16.5 | 14477.27 | 11353.69 | 473.8
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃方 2、运距：由施工方根据实际情况考虑 | m3 | 160.29 | 19.2 | 3077.57 | 142.66 | 2397.94
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 130962.98 | 33279.86 | 1392.64
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10机制红砖 2.砂浆强度等级：水泥M10 3.防潮层材料种类：20厚1:2砂浆 | m3 | 35.47 | 792.98 | 28127 | 8658.94 | 440.54
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：内、外墙 3.厚度：240mm 4.砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 166.01 | 526.8 | 87454.07 | 21624.46 | 891.47
7 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：内、外墙 3.厚度：120mm 4.砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 2.10 | 575.33 | 1208.19 | 332.93 | 3.34
本页小计 | [6 empty] | 141410.84 | 45153.14 | 6967.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 | m2 | 0.90 | 330.75 | 297.68 | 96.39 | 1.11
9 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石层（地面做法） | m3 | 46.82 | 296.37 | 13876.04 | 2567.14 | 56.18
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 656949.26 | 70771.6 | 3244.37
10 | 010501001001 | 垫层 | 1、150厚C25混凝土垫层（地面做法） | m3 | 70.22 | 539.26 | 37866.84 | 3168.33 | 49.86
11 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 25.54 | 539.26 | 13772.7 | 1152.36 | 18.13
12 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 53.44 | 625.67 | 33435.8 | 2127.45 | 14.43
13 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 23.19 | 625.67 | 14509.29 | 923.19 | 6.26
14 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 66.16 | 705.87 | 46700.36 | 6717.89 | 30.43
15 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.58 | 744.25 | 3408.67 | 751.53 | 3.16
16 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30（地梁） | m3 | 14.39 | 718.5 | 10339.22 | 1584.34 | 9.93
17 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 144.21 | 649.19 | 93619.69 | 8166.61 | 66.34
18 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.06 | 685.17 | 1411.45 | 226.81 | 1.42
本页小计 | [6 empty] | 269237.74 | 27482.04 | 257.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 83.28 | 659.19 | 54897.34 | 5055.93 | 68.29
20 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、砼面墙脚护坡^非泵送商品混凝土 C20 2、沥青砂浆平面嵌缝 缝断面30×150mm2 | m2 | 57.00 | 173.34 | 9880.38 | 3224.49 | 22.8
21 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1、混凝土坡道 | m2 | 6.96 | 135.44 | 942.66 | 238.1 | 1.46
22 | 010507004001 | 台阶 | 1、混凝土台阶 2、模板 | m2 | 33.98 | 275.69 | 9367.95 | 3136.01 | 28.54
23 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25（露台） | m3 | 12.05 | 758.42 | 9138.96 | 2005.12 | 8.31
24 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C25（素砼翻遍+卫生间防水圈） | m3 | 4.35 | 685.17 | 2980.49 | 478.94 | 3
25 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 35.76 | 163.69 | 5853.55 | 646.18 | 5.72
26 | 010507007001 | 其他构件 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.44 | 801.81 | 1956.42 | 448.35 | 1.68
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 6.303 | 6752.62 | 42561.76 | 7673.78 | 377.23
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.913 | 6124.21 | 5591.4 | 672.02 | 22.36
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 12.543 | 5948.81 | 74615.92 | 7675.56 | 308.06
本页小计 | [6 empty] | 217786.83 | 31254.48 | 847.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 18.536 | 5824.22 | 107957.74 | 9768.66 | 1375.37
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 13.616 | 5592 | 76140.67 | 4929.95 | 821.59
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 8766.59 | 2865.02
32 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 635.26 | 13.8 | 8766.59 | 2865.02
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 145016.4 | 5886.06
33 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：推拉门 2.门框、扇材质：断热铝合金 3.镶嵌玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 | m2 | 2.10 | 544.39 | 1143.22 | 45.82
34 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：平开门 2.门框、扇材质：断热铝合金 3.镶嵌玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 | m2 | 37.74 | 690.02 | 26041.35 | 924.63
35 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：玻璃弹簧门 2.门框、扇材质：断热铝合金 3.镶嵌玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 | m2 | 12.96 | 620.62 | 8043.24 | 798.6
36 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：推拉窗 2.框、扇材质：断热铝合金 3.玻璃品种、厚度：6+12A+6 | m2 | 202.56 | 533.4 | 108045.5 | 4053.23
本页小计 | [6 empty] | 336138.31 | 23385.91 | 2196.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：固定窗 2.框、扇材质：断热铝合金 3.玻璃品种、厚度：6+12A+6(磨砂玻璃） | m2 | 3.84 | 453.93 | 1743.09 | 63.78
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 112421.75 | 13045.97 | 596.35
38 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层：干铺无纺聚酯纤维布一层,50厚C25细石混凝土刚性层,分格缝间距≯@4000,缝宽20,与女儿墙间留30宽缝 2.隔离层：10厚低强度等级砂浆隔离层 3.钢筋规格、型号：内配双向^16@200（上人平屋面做法） | m2 | 164.73 | 186.17 | 30667.78 | 6121.37 | 565.02
39 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种：高聚物改性沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：2mm（上人平屋面做法） | m2 | 210.91 | 71.14 | 15004.14 | 727.64
40 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材（上人平屋面做法） | m2 | 210.91 | 39.07 | 8240.25 | 691.78
41 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：2厚自粘性高聚物改性沥青防水涂料（非上人平屋面） | m2 | 411.08 | 34.16 | 14042.49 | 1122.25
42 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种：3厚SBS改性沥青防水卷材 2.增强材料种类：无胎,含0.05厚铝箔反射膜保护层（非上人平屋面） | m2 | 411.08 | 74.84 | 30765.23 | 1956.74
本页小计 | [6 empty] | 100462.98 | 10683.56 | 565.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：2厚合成高分子防水涂料二布六涂（厕所地面做法） | m2 | 39.28 | 51.15 | 2009.17 | 159.87
44 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：2厚合成高分子防水涂料二布六涂（厕所墙面做法） | m2 | 170.44 | 55.98 | 9541.23 | 1053.32
45 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1.聚氯乙烯胶泥嵌缝 缝断面30×20mm2 2.面层割缝 | m | 149.20 | 14.42 | 2151.46 | 1213 | 31.33
|  | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 30662.8 | 5787.18 | 486.67
46 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚挤塑聚苯板XPS（上人平屋面做法） | m2 | 164.73 | 20.98 | 3456.04 | 871.42 | 1.65
47 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚挤塑聚苯板XPS（非上人平屋面做法） | m2 | 297.19 | 20.98 | 6235.05 | 1572.14 | 2.97
48 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：LC5.0轻骨料混凝土找坡兼找平2%（最薄处30厚）（上人平屋面做法） | m2 | 164.73 | 45.71 | 7529.81 | 1200.88 | 172.97
49 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：LC5.0轻骨料混凝土找坡兼找平2%（最薄处30厚）（非上人平屋面做法） | m2 | 297.19 | 45.23 | 13441.9 | 2142.74 | 309.08
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 61179.8 | 36559.36 | 393.51
50 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层（非上人平屋面） | m2 | 332.95 | 22.17 | 7381.5 | 3392.76 | 193.11
本页小计 | [6 empty] | 51746.16 | 11606.13 | 711.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找坡抹平(最薄处20厚,从四周向地漏找坡)（厕所地面做法） | m2 | 39.28 | 23.48 | 922.29 | 348.02 | 8.64
52 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(表面撒水泥粉) 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600（厕所地面做法） 3.甲供：主材甲供 | m2 | 22.08 | 48.32 | 1066.91 | 670.79 | 4.86
53 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，纯水泥砂浆一道 2.面层材料品种、规格、颜色：抛光砖(1000X1000)（底层地面做法） 3.甲供：主材甲供 | m2 | 446.08 | 52.56 | 23445.96 | 14823.24 | 98.14
54 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，纯水泥砂浆一道 2.面层材料品种、规格、颜色：抛光砖(1000X1000)（楼面做法一） 3.甲供：主材甲供 | m2 | 290.87 | 52.56 | 15288.13 | 9665.61 | 63.99
55 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(表面撒水泥粉) 2.面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600(楼面做法二） 3.甲供：主材甲供 | m2 | 17.20 | 48.32 | 831.1 | 522.54 | 3.78
本页小计 | [6 empty] | 41554.39 | 26030.2 | 179.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，纯水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.面层材料品种、规格、颜色：大理石面层 3.防滑条材料种类、规格：铜嵌条 4.甲供：主材甲供 | m2 | 35.76 | 148.31 | 5303.57 | 2246.09 | 10.37
57 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴（主材甲供） | m2 | 31.75 | 88.52 | 2810.51 | 2020.57 | 3.49
58 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色：30厚花岗岩勒脚湿贴花岗岩勒脚（外墙） 2.甲供：主材甲供 | m2 | 53.76 | 75.12 | 4038.45 | 2813.8 | 5.91
59 | 011107004002 | 水泥砂浆台阶面 | 1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆面层 | m2 | 1.44 | 63.46 | 91.38 | 55.94 | 1.22
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 185310.36 | 84412.26 | 1540.6
60 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：18厚1:3水泥砂浆（外墙做法） | m2 | 933.65 | 40.51 | 37822.16 | 23434.62 | 550.85
61 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 柱（梁）面砂浆抹灰20厚M15砂浆 | m2 | 277.06 | 42.22 | 11697.47 | 6405.63 | 66.49
62 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：18厚1:1:6混合砂浆分层抹平(内墙做法一） | m2 | 277.95 | 31.47 | 8747.09 | 4972.53 | 163.99
本页小计 | [6 empty] | 70510.63 | 41949.18 | 802.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：18厚1:3水泥砂浆分层抹平;界面剂 2.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶);（内墙面做法二卫生间） | m2 | 312.43 | 40.83 | 12756.52 | 6676.63 | 381.16
64 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：18厚1:1:6混合砂浆分层抹平（内墙面做法二大厅做法） | m2 | 624.10 | 31.47 | 19640.43 | 11165.15 | 368.22
65 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：软木吸音复合板内墙面（内墙面做法二(大厅)） | m2 | 489.12 | 165.96 | 81174.36 | 22773.43
66 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：300*600瓷砖面层(白水泥擦缝)（内墙面做法二卫生间） | m2 | 197.70 | 56.64 | 11197.73 | 8457.61 | 9.89
67 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断(含五金） | m2 | 12.48 | 182.26 | 2274.6 | 526.66
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 70531.27 | 20678.03 | 19.74
68 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格：矿棉吸音板吊顶（顶棚做法一吊顶做法） | m2 | 726.33 | 82.95 | 60249.07 | 18826.47
69 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格：集成吊顶（顶棚做法一卫生间做法） | m2 | 39.28 | 234.13 | 9196.63 | 1239.28
70 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型：14厚1:1:4水泥石灰砂浆分层抹平（顶棚做法一楼梯间做法） | m2 | 41.12 | 26.4 | 1085.57 | 612.28 | 19.74
本页小计 | [6 empty] | 197574.91 | 70277.51 | 779.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 110254.95 | 23425.61
71 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：真石漆面层（外墙做法） | m2 | 1210.71 | 75.18 | 91021.18 | 12022.35
72 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数：满刮水性腻子,白色乳胶漆二度饰面（内墙面做法一） | m2 | 630.45 | 28.64 | 18056.09 | 10705.04
73 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数：满刮水性腻子,水溶性白涂料二度饰面(中级)（楼梯间做法） | m2 | 41.12 | 28.64 | 1177.68 | 698.22
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 11776.64 | 1611.45
74 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台（主材甲供） 2.石材磨小圆边 3.石材台面开孔 | m2 | 7.85 | 312.26 | 2451.24 | 1611.45
75 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯不锈钢栏杆，防护栏杆 | m | 31.08 | 180 | 5594.4
76 | 011502008001 | EPS成品线条 | 1、EPS成品线条 | m | 106.60 | 35 | 3731
|  | 自补 |  |  |  |  | 10185.76 | 450.4 | 1.76
77 | 01B001 | 滴水线 | 滴水线 | m | 50.00 | 5 | 250
78 | 01B002 | 地砖面层大便坑 | 地砖面层大便坑 | 只 | 4 | 236.94 | 947.76 | 450.4 | 1.76
79 | 01B003 | 轻钢雨棚 | 轻钢雨棚 | m2 | 7.49 | 1200 | 8988
本页小计 | [6 empty] | 132217.35 | 25487.46 | 1.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 1558640.14 | 313309.61 | 13307.66

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 239804.51 | 117197.07 | 21155.1
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 352.01 | 21.57 | 7592.86 | 4565.57 | 355.53
2 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 506.03 | 24.71 | 12504 | 6750.44 | 536.39
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 | m2 | 776.23 | 13.12 | 10184.14 | 6908.45 | 318.25
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输费 | m2 | 858.04 | 16.1 | 13814.44 |  | 11274.65
5 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 31.58 | 49.39 | 1559.74 | 912.03 | 33.16
6 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 36.03 | 45.11 | 1625.31 | 771.4 | 28.82
7 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 81.50 | 46.97 | 3828.06 | 1859.02 | 100.25
8 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 100.15 | 55.83 | 5591.37 | 2908.36 | 177.27
9 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.25(m) | m2 | 420.59 | 62.43 | 26257.43 | 13913.12 | 811.74
10 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 41.34 | 51.58 | 2132.32 | 950.82 | 35.55
11 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 995.85 | 81.12 | 80783.35 | 42911.18 | 3067.22
12 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 圈梁 复合木模 | m2 | 149.81 | 55.79 | 8357.9 | 5023.13 | 98.87
13 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 过梁 复合木模 | m2 | 23.17 | 55.79 | 1292.65 | 776.89 | 15.29
本页小计 | [6 empty] | 175523.57 | 88250.41 | 16852.99
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 694.32 | 59.7 | 41450.9 | 19440.96 | 1791.35
15 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土压顶 复合模板 | m2 | 130.18 | 58.72 | 7644.17 | 4763.29 | 33.85
16 | 011702024001 | 楼梯 | 1.现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 35.76 | 166.21 | 5943.67 | 3458.71 | 164.5
17 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 20.72 | 67.36 | 1395.7 | 687.7 | 26.52
18 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场 | 台次 | 1 | 4846.5 | 4846.5 | 596 | 2285.89
19 | 01B005 | 湿土排水 | 湿土排水，一次性包干 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 64280.94 | 28946.66 | 4302.11
合计 | [6 empty] | 239804.51 | 117197.07 | 21155.1

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 40057.76
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.52 | 40057.76
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 40057.76

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 58409.34 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 58409.34 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 58409.34 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 105.344 | 138 | 14537.47
2 | 二类人工 | 工日 | 1591.436 | 149 | 237123.96
3 | 三类人工 | 工日 | 1045.906 | 171 | 178849.93

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 19.223 | 5044 | 96960.81
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 18.999 | 4912 | 93323.09
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 13.956 | 4912 | 68551.87
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 231.583 | 4.42 | 1023.6
5 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.931 | 5053 | 4704.34
6 | 圆钉 | kg | 404.251 | 4.42 | 1786.79
7 | 电焊条E43系列 | kg | 1.669 | 6.81 | 11.37
8 | 预埋铁件 | kg | 7.035 | 6.64 | 46.71
9 | 镀锌铁丝12# | kg | 1.121 | 4.42 | 4.95
10 | 钢丝网综合 | m2 | 667.023 | 7.81 | 5209.45
11 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 99.223 | 0.52 | 51.79
12 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 35097.764 | 0.57 | 19865.33
13 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 138.291 | 0.63 | 86.85
14 | 黄砂净砂 | t | 172.075 | 180 | 30973.5
15 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.228 | 165 | 37.62
16 | 碎石综合 | t | 106.514 | 126 | 13420.76
17 | 块石200-500 | t | 2.645 | 107 | 283.02
18 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 56.684 | 840.7 | 47654.24
19 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 19 | 495.6 | 9416.4
20 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 104.921 | 472 | 49522.71
21 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.628 | 511 | 2364.91
22 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 34.59 | 536 | 18540.24
23 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 397.207 | 569 | 226010.78
24 | 枕木 | m3 | 0.08 | 1416 | 113.28
25 | 汽油综合 | kg | 232.187 | 8.47 | 1966.62
26 | 钢支撑 | kg | 1568.214 | 5.49 | 8609.49
27 | 电 | kW·h | 358.238 | 0.88 | 315.25
28 | 水 | m3 | 387.653 | 5.73 | 2221.25
29 | 复合模板综合 | m2 | 560.354 | 42.48 | 23803.84
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 木模板 | m3 | 10.265 | 1473.9 | 15129.58
31 | 安全网 | m2 | 93.954 | 6.64 | 623.85
32 | 脚手架钢管 | kg | 553.263 | 5.31 | 2937.83
33 | 竹脚手片 | m2 | 149.85 | 8.5 | 1273.73
34 | 电焊条E50系列 | kg | 165.451 | 6.81 | 1126.72

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.238 | 846.5 | 201.47
2 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.327 | 804.25 | 262.99
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.428 | 1054.52 | 2560.37
4 | 履带式单斗液压挖掘机2m3 | 台班 | 0.5 | 1507.03 | 753.52
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 17.917 | 29.99 | 537.33
6 | 载货汽车4t | 台班 | 13.862 | 444.65 | 6163.74
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.308 | 925.21 | 2135.38
8 | 平板拖车组60t | 台班 | 1 | 1532.37 | 1532.37
9 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 60.687 | 173.29 | 10516.45
10 | 卷扬机井架30m | 台班 | 60.687 | 12.56 | 762.23
11 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 1.538 | 314.53 | 483.75
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 17.256 | 170.09 | 2935.07
13 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.888 | 36.03 | 31.99
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.426 | 211.41 | 301.47
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 6.159 | 39.74 | 244.76
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 6.069 | 46.85 | 284.33
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 19.62 | 27.99 | 549.16
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 13.592 | 30.08 | 408.85
19 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 13.787 | 106.95 | 1474.52
20 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 2.785 | 162.77 | 453.31
21 | 对焊机75kV·A | 台班 | 2.856 | 131.93 | 376.79
22 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.379 | 9.73 | 13.42
23 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 3.749 | 35.76 | 134.06
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 10.981 | 13.13 | 144.18
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 33.386 | 5.08 | 169.6
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 2.462 | 425.83 | 1048.39

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 149250.78 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 32127.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3296.05
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 997.59 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 244.78
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 2298.46 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 2298.46 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4873.88
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4873.88 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4873.88 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 9915.76
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 15060.28
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 182397

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 93555.03 | 18131.66 | 1053.48
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AA1 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：10#槽钢落地安装 5、含浪涌保护器 | 台 | 1 | 5461.99 | 5461.99 | 482.44 | 96.15
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AL2 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 1758.25 | 1758.25 | 178.8
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AL3 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 1758.25 | 1758.25 | 178.8
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 1AL1 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 3058.25 | 3058.25 | 178.8
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2AL1 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 2758.25 | 2758.25 | 178.8
本页小计 | [6 empty] | 14794.99 | 1197.64 | 96.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AL4 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 1758.25 | 1758.25 | 178.8
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AL5 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 1758.25 | 1758.25 | 178.8
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 1ALE1 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 3758.25 | 3758.25 | 178.8
9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：SC80 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 6.64 | 85 | 564.4 | 177.22 | 4.58
10 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：SC65 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 49.78 | 63.69 | 3170.49 | 892.56 | 28.37
本页小计 | [6 empty] | 11009.64 | 1606.18 | 32.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：SC20 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 245.00 | 17.42 | 4267.9 | 1369.55 | 58.8
12 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：紧定式钢管 2、材质：钢质 3、规格：JDG25 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 388.89 | 16.15 | 6280.57 | 2224.45 | 27.22
13 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 600.28 | 7.13 | 4280 | 2485.16
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆； 2、型号规格：YJV4*70 3、敷设方式、部位：桥架、穿管/桥架敷设； 4、电压等级（KV）：1KV； | m | 8.64 | 192.99 | 1667.43 | 40.61 | 1.04
本页小计 | [6 empty] | 16495.9 | 6119.77 | 87.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆； 2、型号规格：YJV4*35+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、穿管/桥架敷设； 4、电压等级（KV）：1KV； | m | 4.64 | 113.19 | 525.2 | 21.81 | 0.56
16 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆； 2、型号规格：YJV4*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、穿管/桥架敷设； 4、电压等级（KV）：1KV； | m | 17.98 | 85.02 | 1528.66 | 42.25 | 1.08
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆； 2、型号规格：YJV4*16+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、穿管/桥架敷设； 4、电压等级（KV）：1KV； | m | 33.16 | 69.53 | 2305.61 | 77.93 | 1.99
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作、安装35mm2以下 | 个 | 2 | 92.99 | 185.98 | 63.78
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作、安装25mm2以下 | 个 | 6 | 37.19 | 223.14 | 76.5
20 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：BV2.5 3、材质：铜 | m | 1344.09 | 2.9 | 3897.86 | 900.54
21 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：BVR2.5 3、材质：铜 | m | 545.17 | 3.08 | 1679.12 | 365.26
本页小计 | [6 empty] | 10345.57 | 1548.07 | 3.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：BV4 3、材质：铜 | m | 1548.46 | 3.88 | 6008.02 | 960.05
23 | 030411004004 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：BVR4 3、材质：铜 | m | 406.88 | 4.19 | 1704.83 | 252.27
24 | 030411004005 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：NH-RVS2*2.5 3、材质：铜 | m | 253.00 | 5.93 | 1500.29 | 149.27
25 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：吸顶灯 2、规格：24W,LED 3、安装位置：吸顶 | 套 | 5 | 106.68 | 533.4 | 89.4
26 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：嵌入型平板灯 2、规格：36W 3、安装位置：嵌入式 | 套 | 60 | 195.87 | 11752.2 | 1252.2
27 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：嵌入型防水平板灯 2、规格：10W 3、安装位置：嵌入式 | 套 | 12 | 170.09 | 2041.08 | 199.2
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯 2、型号：6W，LED灯 3、安装方式：暗装，H=2.5m灯灯 | 套 | 6 | 233.04 | 1398.24 | 130.32
29 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯 2、型号：10W，LED灯 3、安装方式：暗装，H=2.5m | 套 | 9 | 233.04 | 2097.36 | 195.48
本页小计 | [6 empty] | 27035.42 | 3228.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口指示灯 2、型号：LED灯 3、安装方式：暗装，门顶部0.2m处 | 套 | 7 | 223.44 | 1564.08 | 130.06
31 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：多功能方向标志灯 2、型号：LED灯 3、安装方式：暗装，门顶部0.2m处 | 套 | 5 | 223.44 | 1117.2 | 92.9
32 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格、型号：86型250V 10A 3、安装高度及方式：暗敷，底边距地1.3m | 个 | 14 | 18.51 | 259.14 | 102.2
33 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格、型号：86型250V 10A 3、安装高度及方式：暗敷，底边距地1.3m | 个 | 1 | 22.59 | 22.59 | 7.3
34 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：单联双控开关 2、规格、型号：86型250V 10A 3、安装高度及方式：暗敷，底边距地1.3m | 个 | 3 | 26.05 | 78.15 | 22.35
35 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：单相两孔、三孔插座 2.规 格：86型250V,10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 27.37 | 109.48 | 34.44
36 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：单相壁挂空调三孔插座 2.规 格：86型250V,16A 3.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 32.47 | 64.94 | 17.22
本页小计 | [6 empty] | 3215.58 | 406.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：5P空调插座 2.规 格：86型250V,10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 10 | 37.57 | 375.7 | 86.1
38 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：塑料 | 个 | 104 | 6.08 | 632.32 | 319.28
39 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 | 个 | 16 | 5.8 | 92.8 | 51.68
40 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：插座盒 2、材质：塑料 | 个 | 36 | 5.8 | 208.8 | 116.28
41 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：MEB总等电位端子箱 | 台 | 1 | 383.48 | 383.48 | 168.97 | 8.23
42 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：40*4热镀锌扁钢作户内接地母线 | m | 16.60 | 16.14 | 267.92 | 118.69 | 11.29
43 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：基础接地线,应充分利用板内金属构件,不能利用梁板内金属构件时,应采用φ12热镀锌圆钢。 | m | 142.20 | 5.53 | 786.37 | 368.3 | 155
44 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、利用钢筋混凝土柱或剪力墙内2根≥16mm的主筋或4根≥10mm做防雷引下线，上与屋顶接闪系统、下与基础接地系统可靠焊接 ，柱子与主筋焊接； | m | 73.80 | 16.02 | 1182.28 | 512.91 | 295.94
45 | 030409005001 | 避雷网 | 1.-25*4避雷网敷设 | m | 14.27 | 16.04 | 228.89 | 91.04 | 23.26
46 | 030409005003 | 避雷网 | 1.-40*4避雷网敷设 | m | 13.00 | 17.41 | 226.33 | 82.94 | 21.19
47 | 030409005002 | 避雷网 | 1.φ12避雷网暗敷 | m | 142.68 | 17.93 | 2558.25 | 910.3 | 232.57
本页小计 | [6 empty] | 6943.14 | 2826.49 | 747.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地网调试 | 系统 | 1 | 258.7 | 258.7 | 152.87 | 41.76
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、型号：交流供电系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 | 系统 | 1 | 233.85 | 233.85 | 151.98 | 23.75
50 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1、名称：砖砌电缆手孔井 2、规格：详见图纸 | 座 | 6 | 537.04 | 3222.24 | 894 | 20.7
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 2061.52 | 280.16
51 | 030901013002 | 灭火器 | 1、名称：室内灭火器箱 2、含磷酸铵盐干粉灭火器4kg*2具 | 套 | 8 | 257.69 | 2061.52 | 280.16
|  | 给水工程 |  |  |  |  | 16599.84 | 6303.38 | 181.68
52 | 031001007005 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 27.60 | 83.89 | 2315.36 | 560.83 | 21.25
53 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 26.26 | 68.32 | 1794.08 | 521.52 | 19.96
本页小计 | [6 empty] | 9885.75 | 2561.36 | 127.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN40 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 21.74 | 59.46 | 1292.66 | 422.41 | 16.09
55 | 031001007006 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN32 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 7.66 | 49.04 | 375.65 | 122.48 | 5.21
56 | 031001007003 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 33.56 | 44.24 | 1484.69 | 536.62 | 17.45
57 | 031001007004 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN20 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 4.80 | 33.08 | 158.78 | 63.79 | 1.01
本页小计 | [6 empty] | 3311.78 | 1145.3 | 39.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 13.32 | 22.83 | 304.1 | 114.29 | 1.47
59 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 5.20 | 18.73 | 97.4 | 40.14 | 0.57
60 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 22.10 | 14.92 | 329.73 | 151.83 | 2.43
61 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：螺纹闸阀 2、规格、型号：DN65 | 个 | 2 | 258.61 | 517.22 | 54.54 | 2.32
62 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：止回阀 2、规格、型号：DN65 | 个 | 1 | 395.97 | 395.97 | 27.27 | 1.16
63 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、名称：螺纹截止阀 2、规格、型号：DN40 | 个 | 2 | 169.89 | 339.78 | 36.96 | 1.2
64 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：螺纹截止阀 2、规格、型号：DN25 | 个 | 2 | 96.37 | 192.74 | 17.58 | 0.74
本页小计 | [6 empty] | 2176.94 | 442.61 | 9.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、名称：螺纹闸阀 2、规格、型号：DN25 | 个 | 1 | 53.42 | 53.42 | 8.79 | 0.37
66 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：螺纹截止阀 2、规格、型号：DN32 | 个 | 2 | 138.26 | 276.52 | 22.06 | 0.98
67 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：螺纹截止阀 2、规格、型号：DN20 | 个 | 1 | 74.01 | 74.01 | 7.45 | 0.19
68 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀 2、规格、型号：DN20 | 个 | 1 | 81.21 | 81.21 | 16.24 | 0.09
69 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格、型号：DN65 | 组 | 1 | 1131.28 | 1131.28 | 76.29 | 1.96
70 | 031002003006 | 套管 | 1、名称：穿楼板套管 2、规格、型号：DN25 | 个 | 2 | 74.83 | 149.66 | 55.78 | 11.26
71 | 031002003007 | 套管 | 1、名称：穿楼板套管 2、规格、型号：DN40 | 个 | 1 | 74.83 | 74.83 | 27.89 | 5.63
72 | 031002001001 | 管道支架 | 1、管架形式：管道支架 2、材质：钢制 | kg | 13.22 | 16.95 | 224.08 | 93.07 | 12.43
73 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：砖砌矩形水表井 | 座 | 1 | 1556.1 | 1556.1 | 773.01 | 29.03
74 | 010101007003 | 管沟土方 | 1、土壤类别：综合土方； 2、挖沟深度：1.5m以内； 3、回填要求：就地回填夯实； | m3 | 53.49 | 63.2 | 3380.57 | 2552.54 | 28.88
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 27218.21 | 5301.16 | 321.39
本页小计 | [6 empty] | 7001.68 | 3633.12 | 90.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内排水 2、材质：PVC-U厚壁塑料管 3、型号、规格：De110 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明规范及要求 | m | 107.06 | 78.42 | 8395.65 | 1438.89
76 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内排水 2、材质：PVC-U厚壁塑料管 3、型号、规格：De75 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明规范及要求 | m | 21.78 | 51.69 | 1125.81 | 241.54
77 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内排水 2、材质：PVC-U厚壁塑料管 3、型号、规格：De50 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明规范及要求 | m | 11.68 | 33.65 | 393.03 | 106.17
78 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 3、附件名称、数量：水箱、铜角阀、软管等 | 组 | 4 | 924.75 | 3699 | 177.72
79 | 031004006002 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：低水箱蹲式大便器 3、附件名称、数量：脚踏阀、铜角阀、软管等 | 组 | 4 | 468.43 | 1873.72 | 150.8
本页小计 | [6 empty] | 15487.21 | 2115.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：陶瓷 2、规格、类型：小便器 3、附件名称、数量：成套五金、配件、冲洗阀等 | 组 | 6 | 391.52 | 2349.12 | 131.94
81 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：污水池 3、组装形式：冷水 4、附件名称、数量：水龙头、铜角阀等 | 组 | 4 | 448.92 | 1795.68 | 113.36
82 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：不锈钢下水、自闭式水龙头、铜角阀等 | 组 | 6 | 366.88 | 2201.28 | 229.56
83 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：De50 | 个 | 12 | 44.25 | 531 | 125.64
84 | 031002003002 | 套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格、型号：DN50 | 个 | 12 | 202.55 | 2430.6 | 1115.64 | 225.12
85 | 031002003003 | 套管 | 1、名称：穿楼板套管 2、规格、型号：DN100 | 个 | 8 | 108.18 | 865.44 | 293.6 | 82.96
86 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别：综合土方； 2、挖沟深度：1.5m以内； 3、回填要求：就地回填夯实； | m3 | 24.65 | 63.2 | 1557.88 | 1176.3 | 13.31
|  | 雨水工程 |  |  |  |  | 9816.18 | 1720.18 | 163.1
本页小计 | [6 empty] | 11731 | 3186.04 | 321.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
87 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U厚壁塑料管 De110 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明规范及要求 6、其他：含管件 | m | 15.00 | 117.27 | 1759.05 | 202.65
88 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U防紫外线塑料管 De110 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明规范及要求 6、其他：含管件 | m | 38.40 | 161.61 | 6205.82 | 594.05
89 | 031002003004 | 套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格、型号：DN100 | 个 | 4 | 289.29 | 1157.16 | 489.32 | 138.28
90 | 031002003005 | 套管 | 1、名称：穿楼板套管 2、规格、型号：DN100 | 个 | 2 | 108.18 | 216.36 | 73.4 | 20.74
91 | 010101007002 | 管沟土方 | 1、土壤类别：综合土方； 2、挖沟深度：1.5m以内； 3、回填要求：就地回填夯实； | m3 | 7.56 | 63.2 | 477.79 | 360.76 | 4.08
本页小计 | [6 empty] | 9816.18 | 1720.18 | 163.1
合计 | [6 empty] | 149250.78 | 31736.54 | 1719.65

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 997.59 | 254.82
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、除利用土建脚手架外，安装工程增加的费用 | 项 | 1 | 997.59 | 997.59 | 254.82
本页小计 | [6 empty] | 997.59 | 254.82
合计 | [6 empty] | 997.59 | 254.82

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2298.46
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 2298.46
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2298.46

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4873.88 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4873.88 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4873.88 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 29.634 | 138 | 4089.49
2 | 二类人工 | 工日 | 5.188 | 149 | 773.01
3 | 二类人工 | 工日 | 182.168 | 149 | 27143.03

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉 | kg | 0.138 | 4.42 | 0.61
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 32 | 0.52 | 16.7
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 366.415 | 0.57 | 207.39
4 | 黄砂净砂 | t | 2.137 | 180 | 384.66
5 | 碎石综合 | t | 0.186 | 126 | 23.44
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.314 | 495.6 | 155.62
7 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.064 | 840.7 | 53.8
8 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.711 | 472 | 335.59
9 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.152 | 511 | 77.67
10 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.246 | 536 | 131.86
11 | 电 | kW·h | 1.408 | 0.88 | 1.24
12 | 水 | m3 | 5.184 | 5.73 | 29.7
13 | 木模板 | m3 | 0.013 | 1473.9 | 19.16
14 | 扁钢Q235B综合 | kg | 24.8 | 5.09 | 126.18
15 | 型钢综合 | kg | 43.413 | 5.04 | 218.98
16 | 中厚钢板综合 | kg | 116.52 | 5.18 | 603.22
17 | 地漏不锈钢DN50 | 个 | 12.12 | 30 | 363.6
18 | 阻火圈φ110 | 个 | 8 | 15.64 | 125.12
19 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 78.034 | 5.31 | 414.36
20 | 碳素结构钢焊接钢管SC20 | m | 252.35 | 8.8 | 2220.68
21 | 碳素结构钢焊接钢管SC65 | m | 51.273 | 35.26 | 1807.89
22 | 碳素结构钢焊接钢管SC80 | m | 6.839 | 44.29 | 302.9
23 | 塑料给水管DN15 | m | 22.454 | 3.44 | 77.24
24 | 塑料给水管DN20 | m | 5.283 | 5.85 | 30.91
25 | 塑料给水管DN25 | m | 13.533 | 7.66 | 103.66
26 | PVC-U厚壁塑料管DN50 | m | 11.82 | 18.39 | 217.37
27 | PVC-U厚壁塑料管DN75 | m | 21.344 | 31.89 | 680.66
28 | PVC-U厚壁塑料管DN100 | m | 104.972 | 55.08 | 5781.86
29 | PVC-U防紫外线塑料管DN100 | m | 33.024 | 91.8 | 3031.6
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 螺纹阀门DN65 | 个 | 1.01 | 186 | 187.86
31 | 螺纹截止阀DN20 | 个 | 1.01 | 58.97 | 59.56
32 | 螺纹截止阀DN25 | 个 | 2.02 | 77.34 | 156.23
33 | 螺纹闸阀DN25 | 个 | 1.01 | 34.81 | 35.16
34 | 螺纹截止阀DN32 | 个 | 2.02 | 114 | 230.28
35 | 螺纹截止阀DN40 | 个 | 2.02 | 133 | 268.66
36 | 止回阀DN65 | 个 | 1.01 | 322 | 325.22
37 | 螺纹阀门DN65 | 个 | 2.02 | 186 | 375.72
38 | 台式洗脸盆 | 个 | 6.06 | 300 | 1818
39 | 污水池 | 个 | 4.04 | 400 | 1616
40 | 蹲式大便器 | 个 | 4.04 | 350 | 1414
41 | 连体坐便器 | 个 | 4.04 | 850 | 3434
42 | 挂式小便器 | 个 | 6.06 | 350 | 2121
43 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1 | 57.57 | 57.57
44 | 螺纹水表DN65 | 只 | 1 | 800 | 800
45 | 吸顶灯24W,LED | 套 | 5.05 | 80 | 404
46 | 多功能方向标志灯LED灯 | 套 | 5.05 | 196 | 989.8
47 | 安全出口指示灯LED灯 | 套 | 7.07 | 196 | 1385.72
48 | 嵌入型平板灯36W | 套 | 60.6 | 165 | 9999
49 | 嵌入型防水平板灯10W | 套 | 12.12 | 145 | 1757.4
50 | 消防应急照明灯6W，LED灯 | 套 | 6.06 | 201 | 1218.06
51 | 消防应急照明灯10W，LED灯 | 套 | 9.09 | 201 | 1827.09
52 | 单联单控开关 | 只 | 14.28 | 8 | 114.24
53 | 单联双控开关 | 只 | 3.06 | 15 | 45.9
54 | 双联单控开关 | 只 | 1.02 | 12 | 12.24
55 | 5P空调插座 | 套 | 10.2 | 25 | 255
56 | 单相两孔、三孔插座 | 套 | 4.08 | 15 | 61.2
57 | 单相壁挂空调三孔插座 | 套 | 2.04 | 20 | 40.8
58 | 接地母线40*4热镀锌扁钢 | m | 17.43 | 4.5 | 78.44
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS2*2.5 | m | 273.24 | 4.73 | 1291.33
60 | 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 | m | 632.397 | 1.89 | 1194.6
61 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 447.568 | 3.07 | 1372.69
62 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 1559.144 | 1.73 | 2700.44
63 | 铜芯塑料绝缘线BV4 | m | 1703.306 | 2.78 | 4735.19
64 | 电力电缆YJV4*25+1*16 | m | 18.16 | 80.86 | 1468.36
65 | 电力电缆YJV4*70 | m | 8.726 | 184.44 | 1609.42
66 | 电力电缆YJV4*35+1*16 | m | 4.686 | 105.42 | 494.02
67 | 电力电缆YJV4*16+1*16 | m | 33.492 | 65.52 | 2194.4
68 | JDG电线套管(镀锌)JDG25 | m | 400.557 | 6.9 | 2763.84
69 | 半硬质塑料管PVC20 | m | 636.297 | 1.22 | 776.28
70 | 开关盒塑料 | 个 | 16.32 | 1.09 | 17.79
71 | 插座盒塑料 | 个 | 36.72 | 1.09 | 40.02
72 | 灯头盒、接线盒塑料 | 个 | 106.08 | 1.09 | 115.63
73 | MEB总等电位端子箱 | 台 | 1 | 120 | 120
74 | 镀锌圆钢φ12 | m | 149.814 | 5 | 749.52
75 | 镀锌扁钢-40*4 | m | 13.65 | 4.5 | 61.43
76 | 镀锌扁钢-25*4 | m | 14.984 | 3.2 | 47.95
77 | 室内灭火器箱磷酸铵盐干粉灭火器4kg*2具 | 套 | 8 | 207.98 | 1663.84
78 | 钢塑给水管DN20 | m | 4.757 | 10.19 | 48.47
79 | 钢塑给水管DN25 | m | 33.258 | 15.33 | 509.85
80 | 钢塑给水管DN32 | m | 7.591 | 17.83 | 135.35
81 | 钢塑给水管DN40 | m | 21.783 | 23.11 | 503.41
82 | 钢塑给水管DN50 | m | 26.313 | 28.19 | 741.76
83 | 钢塑给水管DN65 | m | 27.655 | 37.73 | 1043.42
84 | 配电箱 1AL1 | 台 | 1 | 2800 | 2800
85 | 配电箱 1ALE1 | 台 | 1 | 3500 | 3500
86 | 配电箱 2AL1 | 台 | 1 | 2500 | 2500
87 | 配电箱 AL2 | 台 | 1 | 1500 | 1500
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
88 | 配电箱 AL3 | 台 | 1 | 1500 | 1500
89 | 配电箱 AL4 | 台 | 1 | 1500 | 1500
90 | 配电箱 AL5 | 台 | 1 | 1500 | 1500
91 | 配电箱AA1 | 台 | 1 | 4500 | 4500
92 | 侧式型雨水斗100 | 个 | 6 | 18 | 108
93 | 雨水头子100 | 个 | 6 | 25 | 150
94 | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 4 | 15 | 60

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1 | 41.76 | 41.76
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
6 | 其他机械费 | 元 | 29.894 | 1.02 | 30.49
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.543 | 29.99 | 46.27
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.093 | 733.75 | 68.24
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.067 | 444.65 | 29.79
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.004 | 457.52 | 1.83
11 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.099 | 223.15 | 22.09
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.013 | 211.41 | 2.75
13 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.006 | 30.08 | 0.18
14 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.003 | 34.46 | 0.1
15 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.429 | 75.31 | 32.31
16 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.008 | 4.32 | 0.03
17 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.046 | 6.26 | 0.29
18 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 3.523 | 23.15 | 81.56
19 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.076 | 57.1 | 4.34
20 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.399 | 18.35 | 7.32
21 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.02 | 48.88 | 0.98
22 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.325 | 27.37 | 8.89
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.067 | 13.13 | 0.88
24 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.007 | 5.08 | 0.04
25 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.048 | 19.93 | 0.96
26 | 电焊机 （综合） | 台班 | 3.883 | 117.3 | 455.48
27 | 弧焊机 综合 | 台班 | 12.616 | 68.02 | 858.19

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 22033.38 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3704.95
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 408.81
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 90.83 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 31.63
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.51% | 317.98 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 317.98 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 694.28
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 694.28 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 694.28 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 700.61
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2145.34
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 25982

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 污水部分 |  |  |  |  | 22033.38 | 3714.67 | 384.28
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 50.10 | 3.26 | 163.33 | 20.04 | 112.22
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 46.26 | 32.81 | 1517.79 | 1215.71
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃方 2.运距：由施工方根据实际情况考虑 | m3 | 3.84 | 19.51 | 74.92 | 1.54 | 59.29
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格 ：HDPEPE双壁波纹管DN300mm； 2、连接形式 ：扩口承插链接 3、铺设深度 ：按设计要求； 4、管道检验及试验 要求：闭水试验； | m | 54.31 | 62.37 | 3387.31 | 386.14
5 | 040504001002 | 砌筑井(污水井） | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 5.盖板材质、规格：复合井盖 6.井盖、井圈材质及规格：C30混凝土（详见图集02S515-10) | 座 | 9 | 871.16 | 7840.44 | 1582.56 | 90.45
6 | 010507006002 | 化粪池、检查井 | 1、名称：成品玻璃钢化粪池5m3 2、φ700重型铸铁井盖 3、φ700砖砌井筒，内外抹灰 | 座 | 1 | 9049.59 | 9049.59 | 508.68 | 122.32
本页小计 | [6 empty] | 22033.38 | 3714.67 | 384.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 22033.38 | 3714.67 | 384.28

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市剡湖街道东塘村公共服务中心工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 90.83 | 33.49 | 1.53
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 3.05 | 29.78 | 90.83 | 33.49 | 1.53
本页小计 | [6 empty] | 90.83 | 33.49 | 1.53
合计 | [6 empty] | 90.83 | 33.49 | 1.53

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 317.98
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 317.98
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 317.98

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 694.28 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 694.28 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 694.28 | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.966 | 138 | 1237.31
2 | 二类人工 | 工日 | 16.511 | 149 | 2460.14
3 | 二类人工 | 工日 | 0.338 | 149 | 50.36

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.005 | 4.42 | 0.02
2 | 圆钉 | kg | 0.602 | 4.42 | 2.66
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 201.204 | 0.57 | 113.88
4 | 黄砂净砂 | t | 0.707 | 180 | 127.26
5 | 碎石综合 | t | 0.406 | 126 | 51.16
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 3.047 | 495.6 | 1510.09
7 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.182 | 569 | 672.56
8 | 水 | m3 | 9.31 | 5.73 | 53.35
9 | 木模板 | m3 | 0.03 | 1473.9 | 44.22

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 4.16 | 1.02 | 4.24
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.009 | 931.79 | 8.39
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.009 | 719.89 | 6.48
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.099 | 1054.52 | 104.4
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.15 | 733.75 | 110.06
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 457.52 | 1.37
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.057 | 925.21 | 52.74
8 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.354 | 223.15 | 79
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.083 | 211.41 | 17.55
10 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.004 | 30.08 | 0.12
11 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.138 | 13.13 | 1.81