## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州越剧艺术学校临时停车区域平整、临时公厕、观景平台等研学游配套项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 294884元
| (大写): | 贰拾玖万肆仟捌佰捌拾肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州越剧艺术学校临时停车区域平整、临时公厕、观景平台等研学游配套项目 | 第1页 共1页
一、编制依据： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》 《浙江省园林古建工程预算定额（2018版）》 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：设计施工图范围内 三、工程类别与取费：工程类别确定为市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工费）按定额弹性区间值的中值计取，规费、税金按定额规定标准值计取，税金按增值税税率9%计取（在施工结算中税金费率按实结算），不计标化工地、优质工程增加费。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2024年第10期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2024年第10期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 五、其他 1.暂列金按税前造价5%计入 2.“T”型架按专业工程量暂估价2500元/套计入 3.防腐木栏杆按专业工程暂估价200元/米计入 4.集装式成品厕所按综合单价6000元/套计入 5.成品玻璃钢按专业工程暂估价2200元/套计入 6.美人靠按综合单价750元/米计入 7.零星修补按专业工程暂估价5000元/项计入，具体内容由业主指定

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州越剧艺术学校临时停车区域平整、临时公厕、观景平台等研学游配套项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 294883.81 | 17820.80 | 2585.93 | 7148.07 | 24348.20
1.1 | 建筑 | 148599.17 | 11220.80 | 1255.52 | 3399.94 | 12269.66
1.2 | 市政 | 81122.07 | 6600.00 | 1000.10 | 2203.51 | 6698.15
1.3 | 园林 | 9790.28 |  | 196.63 | 950.00 | 808.37
1.4 | 安装 | 55372.29 |  | 133.68 | 594.62 | 4572.02
合计 |  | 294884 | 17820.80 | 2585.93 | 7148.07 | 24348.20

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 108698.22 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10707.42
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6518.67
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5263.15 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2480.85
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.52% | 1255.52 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.52% | 1255.52 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 17712.68
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6491.88 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6491.88 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 11220.80 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 11220.80 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 3399.94
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 12269.66
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 181.71 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 148599.17

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 看台 |  |  |  |  | 7470.95 | 481.24 | 70.89
1 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.50*2.5镀锌方钢管支撑点 | t | 0.044 | 7532.11 | 331.41 | 14.02 | 6.42
2 | 010604001006 | 钢梁 | 1.50*2.5镀锌方钢管，焊接成钢架，上下双层，@800 | t | 0.270 | 7540.84 | 2036.03 | 59.61 | 64.47
3 | 011104002005 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：30厚通长户外高耐竹木密缝（平板） | m2 | 24.24 | 123.44 | 2992.19 | 206.28
4 | 011104002010 | 竹、木（复合）地板 | 1.400长100宽20厚垫木 | m2 | 0.30 | 90.19 | 27.06 | 2.55
5 | 011104002011 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：137宽18厚高耐竹拉槽面 | m2 | 0.50 | 83.54 | 41.77 | 4.26
6 | 011503002002 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.1.230长240宽120厚（间距600）菠萝格防裂木墩 2.2000长200宽200厚菠萝格防裂木 | m | 3.00 | 680.83 | 2042.49 | 194.52
|  | 平台 |  |  |  |  | 101227.27 | 8116.93 | 3184.65
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 518.03 | 146.36 | 275.86
7 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 34.32 | 6.97 | 239.21 | 100.56 | 94.38
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计规范要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 21.00 | 3.64 | 76.44 | 36.75 | 24.15
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖余方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 10.17 | 19.90 | 202.38 | 9.05 | 157.33
本页小计 | [6 empty] | 7988.98 | 627.60 | 346.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 21203.26 | 2236.13 | 149.02
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 6.64 | 205.49 | 1364.45 | 138.05 | 2.19
11 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 15.04 | 463.32 | 6968.33 | 399.16 | 4.06
12 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.79 | 461.13 | 2208.81 | 114.43 | 1.29
13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.86 | 554.70 | 1031.74 | 179.86 | 0.86
14 | 010501006001 | 设备基础 | 1.C30微膨胀细石混凝土 | m3 | 0.14 | 692.05 | 96.89 | 20.06 | 0.39
15 | 010507007001 | 其他构件 | 1.C20素混凝土包裹至高出室外地面150mm | m3 | 0.41 | 666.74 | 273.36 | 75.34 | 0.28
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.320 | 5214.36 | 1668.60 | 389.59 | 19.15
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.178 | 4403.33 | 783.79 | 108.93 | 4.37
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.370 | 4242.45 | 5812.16 | 722.00 | 101.65
19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.245 | 4061.77 | 995.13 | 88.71 | 14.78
本页小计 | [6 empty] | 21203.26 | 2236.13 | 149.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 亲水平台面层 |  |  |  |  | 24762.50 | 1909.11 | 378.10
20 | 010604001008 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：镀锌矩形管口150*100*4.0*4.0，Q235B | t | 0.408 | 7540.84 | 3076.66 | 90.07 | 97.41
21 | 010604001009 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：镀锌矩形管口100*50*4.0*4.0，Q235B | t | 0.255 | 7540.84 | 1922.91 | 56.29 | 60.88
22 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.40*60*5镀锌矩管 2.卡件固定于龙骨 | t | 0.431 | 7669.06 | 3305.36 | 150.13 | 84.04
23 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢梁端部开口处应采用10mm厚钢板封闭 | t | 0.005 | 4679.08 | 23.40 | 2.83 | 1.12
24 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：Q235 2.规格：M-1,M-2 | t | 0.070 | 9852.21 | 689.65 | 197.14 | 134.65
25 | 011104002007 | 竹、木（复合）地板 | 1.137宽30厚通长户外高耐竹防腐防裂木（平板，拉槽，留缝5mm） | m2 | 27.20 | 123.44 | 3357.57 | 231.47
26 | 011104002012 | 竹、木（复合）地板 | 1.400长100宽20厚垫木 | m2 | 1.76 | 90.19 | 158.73 | 14.98
27 | 011104002013 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：137宽18厚高耐竹拉槽面 | m2 | 2.94 | 83.54 | 245.61 | 25.02
28 | 011503002003 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.1.230长240宽120厚（间距600）菠萝格防裂木墩 2.2000长200宽200厚菠萝格防裂木 | m | 17.60 | 680.83 | 11982.61 | 1141.18
|  | 800mm宽看台 |  |  |  |  | 54743.48 | 3825.33 | 2381.67
本页小计 | [6 empty] | 24762.50 | 1909.11 | 378.10
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010603003003 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：镀锌方管（GZ1、GZ2），Q235B | t | 0.362 | 7532.11 | 2726.62 | 115.32 | 52.84
30 | 010604001010 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：镀锌矩形管（GL1、GL2、GL3、GL4），Q235B | t | 2.580 | 7540.84 | 19455.37 | 569.56 | 616.00
31 | 010604001011 | 钢梁 | 1.30*30*3镀锌矩管龙骨，卡件固定 | t | 0.350 | 7540.84 | 2639.29 | 77.27 | 83.57
32 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.847 | 9852.21 | 8344.82 | 2385.36 | 1629.26
33 | 011104002014 | 竹、木（复合）地板 | 1.137宽30厚户外高耐竹木通常密缝（平板，拉槽） | m2 | 77.78 | 123.44 | 9601.16 | 661.91
34 | 011104002015 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：100宽18厚高耐竹木通长密缝（平板） | m2 | 1.87 | 83.54 | 156.22 | 15.91
35 | 01B001 | 美人靠 | 1.美人靠（具体做法详见施工图，含安装及相关所有配件，含底漆三遍，面漆3道，油栗壳色漆） | m | 15.76 | 750.00 | 11820.00
本页小计 | [6 empty] | 54743.48 | 3825.33 | 2381.67
合计 | [6 empty] | 108698.22 | 8598.17 | 3255.54

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 5263.15 | 2616.96 | 134.58
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 11.01 | 51.00 | 561.51 | 317.97 | 11.78
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 54.53 | 48.22 | 2629.44 | 1243.83 | 69.25
3 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 7.73 | 51.53 | 398.33 | 218.84 | 5.10
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 22.49 | 57.05 | 1283.05 | 653.11 | 41.16
5 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 5.52 | 70.80 | 390.82 | 183.21 | 7.29
本页小计 | [6 empty] | 5263.15 | 2616.96 | 134.58
合计 | [6 empty] | 5263.15 | 2616.96 | 134.58

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1255.52
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.52 | 1255.52
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1255.52

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6491.88 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6491.88 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 11220.80
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 11220.80 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 17712.68 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6491.88 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6491.88
合计 |  |  | 6491.88 | -

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | “T”型架 | 7m“T”型架，含基础、石墩、木饰面及相关所有构件，由生产厂家制作安装 | 5000.00
2 | 防腐木栏杆 | 栗色防腐浸渍木（具体样式由业主指定） | 1220.80
5 | 零星修补 | 具体内容及要求由业主指定 | 5000.00
合计 |  |  | 11220.80

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.061 | 138.00 | 146.35
2 | 二类人工 | 工日 | 49.904 | 149.00 | 7435.76
3 | 三类人工 | 工日 | 21.248 | 171.00 | 3633.32

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 6.853 | 5.73 | 39.27

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.427 | 103.02 | 43.98
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.003 | 779.77 | 2.18
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.008 | 879.54 | 6.95
4 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.021 | 840.77 | 17.40
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.080 | 1089.80 | 87.51
6 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.029 | 658.74 | 19.30
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.038 | 29.99 | 1.13
8 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.750 | 1072.96 | 804.18
9 | 门式起重机10t | 台班 | 0.202 | 486.21 | 98.07
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.232 | 460.45 | 106.78
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.146 | 954.85 | 139.79
12 | 洒水车4000L | 台班 | 0.003 | 534.77 | 1.50
13 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.147 | 39.74 | 5.85
14 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.240 | 46.85 | 11.22
15 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.856 | 27.99 | 23.96
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.349 | 30.08 | 10.51
17 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.165 | 390.93 | 64.54
18 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.037 | 88.32 | 3.24
19 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 16.453 | 102.85 | 1692.17
20 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.715 | 106.95 | 76.42
21 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.165 | 131.93 | 21.82
22 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.866 | 140.16 | 121.34
23 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.402 | 9.73 | 3.91
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.165 | 13.13 | 2.17
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.294 | 5.08 | 6.57
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.040 | 438.88 | 17.56

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 53034.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7861.56
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9042.10
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 8042.00 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3890.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.51% | 1000.10 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 1000.10 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10144.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3544.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3544.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 6600.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 6600.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 2203.51
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 6698.15
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 164.84 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 81122.07

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040701001001 | 场地平整 | 1.原场地平整夯实 | m2 | 1750.00 | 3.85 | 6737.50 | 1120.00 | 4305.00
2 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：5CM | m2 | 1750.00 | 13.25 | 23187.50 | 1592.50 | 1557.50
3 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.100厚C25砼 | m3 | 5.40 | 483.08 | 2608.63 | 209.20 | 51.95
4 | 04B001 | 集装式成品厕所 | 1.集装式成品厕所（具体样式由业主指定，含安装及相关所有构件） 2.规格：6*3*3m | 座 | 3 | 6000.00 | 18000.00
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.井盖、井圈材质及规格：D400Φ500球墨铸铁井盖 | 座 | 6 | 416.78 | 2500.68 | 264.12
本页小计 | [6 empty] | 53034.31 | 3185.82 | 5914.45
合计 | [6 empty] | 53034.31 | 3185.82 | 5914.45

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 8042.00 | 1865.25 | 2611.12
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4126.84 | 4126.84 | 596.00 | 1792.46
2 | 041103001001 | 围堰 | 1.围堰类型：筑土围堰 | m3 | 15.46 | 81.29 | 1256.74 | 765.42 | 10.82
3 | 04B001 | 抽水 | 1.150mm污水泵（工程量暂估，按实结算） | 台班 | 1.21 | 275.87 | 333.80 |  | 266.18
4 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 4.20 | 54.79 | 230.12 | 101.14 | 19.36
5 | 04B003 | 施工围挡 | 1.施工围挡，通透式（工程量暂估，按实结算） | m2 | 66.45 | 31.52 | 2094.50 | 402.69 | 522.30
本页小计 | [6 empty] | 8042.00 | 1865.25 | 2611.12
合计 | [6 empty] | 8042.00 | 1865.25 | 2611.12

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1000.10
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 1000.10
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1000.10

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3544.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3544.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 6600.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 6600.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10144.00 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3544.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3544.00
合计 |  |  | 3544.00 | -

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 成品玻璃钢化粪池 | 成品玻璃钢化粪池，具体样式由业主指定 | 6600.00
合计 |  |  | 6600.00

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.103 | 138.00 | 1118.15
2 | 二类人工 | 工日 | 26.407 | 149.00 | 3934.58

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 双面彩钢夹芯板0.4×0.3×75 | m2 | 25.617 | 35.00 | 896.58
2 | 镀锌铁丝14# | kg | 1.542 | 4.25 | 6.55
3 | 水 | m3 | 0.954 | 5.73 | 5.47

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 平地机90kW | 台班 | 1.068 | 670.33 | 715.58
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 4.455 | 1089.80 | 4855.06
3 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.490 | 417.88 | 204.76
4 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.963 | 658.74 | 634.04
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.360 | 29.99 | 10.80
6 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.190 | 256.16 | 48.54
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.831 | 476.76 | 396.00
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.031 | 476.76 | 14.83
9 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1247.56 | 1247.56
10 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.146 | 13.13 | 1.92
11 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.293 | 5.08 | 1.49
12 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.010 | 451.93 | 4.56
13 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.279 | 451.93 | 126.13

## 0_3_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 7011.84 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2903.52
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 592.36
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 395.73 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 163.96
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.41% | 196.63 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.41% | 196.63 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 427.71
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 427.71 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 427.71 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 950.00
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 808.37
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 31.91 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 9790.28

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 7011.84 | 2283.36 | 1070.39
1 | 050102009002 | 池塘清理 | 1.池塘清理（含建筑垃圾外运） | m2 | 2895.00 | 0.37 | 1071.15 | 839.55
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土回填 2.回填厚度：30cm 3.弃土运距：清表，运距施工方自行考虑 | m3 | 36.00 | 63.18 | 2274.48 | 88.92 | 851.40
3 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：百慕大 2.铺种方式：满铺 3.养护期：一年 | m2 | 120.00 | 15.74 | 1888.80 | 1180.80 | 199.20
4 | 050201013002 | 石汀步（步石、飞石） | 1.素土夯实 2.80厚C25垫层 3.20厚1：2水泥砂浆 4.300*900*50青石板 | m3 | 0.51 | 3485.11 | 1777.41 | 174.09 | 19.79
本页小计 | [6 empty] | 7011.84 | 2283.36 | 1070.39
合计 | [6 empty] | 7011.84 | 2283.36 | 1070.39

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 395.73 | 173.52 | 7.96
1 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 1.混凝土垫层模板 | m2 | 7.30 | 54.21 | 395.73 | 173.52 | 7.96
本页小计 | [6 empty] | 395.73 | 173.52 | 7.96
合计 | [6 empty] | 395.73 | 173.52 | 7.96

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 196.63
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.41 | 196.63
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 196.63

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 427.71 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 427.71 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 427.71 | -

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 427.71 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 427.71
合计 |  |  | 427.71 | -

## 0_3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 15.192 | 138.00 | 2096.43
2 | 二类人工 | 工日 | 1.168 | 149.00 | 174.09
3 | 三类人工 | 工日 | 1.015 | 171.00 | 173.51

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 19.092 | 5.73 | 109.40

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.222 | 912.59 | 202.69
2 | 轮胎式装载机1m3 | 台班 | 0.073 | 669.44 | 49.14
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.061 | 1125.08 | 68.07
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.632 | 29.99 | 18.97
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.010 | 476.76 | 4.62
6 | 自卸汽车8t | 台班 | 0.811 | 655.10 | 531.55
7 | 洒水车4000L | 台班 | 0.360 | 554.10 | 199.48
8 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.005 | 170.09 | 0.83
9 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.112 | 30.08 | 3.36

## 0_4_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 47652.91 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2138.92
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 133.68
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.25% | 133.68 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.25% | 133.68 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2419.06
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2419.06 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2419.06 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 594.62
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 4572.02
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 27.50 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 55372.29

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[7 empty] | 47652.91 | 2212.16 | 147.38
1 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格：DE25pe实壁管 2.连接形式：热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、试压 | m | 100.00 | 10.85 | 1085.00 | 482.00 | 22.00
2 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：电力电缆（工程量暂估） 2.规格：YJV-5*4 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 120.00 | 19.85 | 2382.00 | 141.60 | 3.60
3 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 28.65 | 57.30 | 20.12
4 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.塑料管铺设 PE25 | m | 120.00 | 6.08 | 729.60 | 321.60 | 3.60
5 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 1.栏杆装置电动栏杆 | 台 | 2 | 7406.78 | 14813.56 | 492.90 | 6.28
6 | 030507016003 | 停车场管理设备 | 1.车辆识别装置 | 台 | 2 | 786.79 | 1573.58 | 131.42
7 | 030507016002 | 停车场管理设备 | 1.车辆牌照识别装置 | 台 | 2 | 10952.00 | 21904.00 | 98.64
8 | 030501001001 | 输入设备 | 1.管理电脑 | 台 | 1 | 4031.82 | 4031.82 | 24.29
9 | 030502007001 | 光缆 | 1.4芯单模光缆 | m | 120.00 | 3.28 | 393.60 | 118.80 | 2.40
本页小计 | [6 empty] | 46970.46 | 1831.37 | 37.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线UTP6-004S； 2.配线形式：管内穿线； | m | 20.00 | 4.32 | 86.40 | 19.80 | 0.40
11 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试 4对双绞线缆 | 链路 | 2 | 20.47 | 40.94 | 24.44 | 7.58
12 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：机械挖管沟土方，三类土，不装车； 2、挖土深度：1.5米以内，管沟顶二侧1米外弃土。 | m3 | 21.60 | 3.39 | 73.22 | 8.64 | 49.90
13 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：人工辅助机械挖管沟土方，三类土； 2、挖土深度：1.5米以内，管沟顶二侧1米外弃土。 | m3 | 2.40 | 35.62 | 85.49 | 67.42
14 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：机械填管沟土方，夯实； 2、填方材料品种：管沟开挖起挖土； 3、填方来源、运距：管沟顶二侧。 | m3 | 21.60 | 14.64 | 316.22 | 197.42 | 51.62
15 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：人工填管沟土方，夯实； 2、填方材料品种：管沟开挖起挖土； 3、填方来源、运距：管沟顶二侧。 | m3 | 2.40 | 33.41 | 80.18 | 63.07
本页小计 | [6 empty] | 682.45 | 380.79 | 109.50
合计 | [6 empty] | 47652.91 | 2212.16 | 147.38

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 133.68
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.25 | 133.68
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 133.68

## 0_4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2419.06 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2419.06 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2419.06 | -

## 0_4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2419.06 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2419.06
合计 |  |  | 2419.06 | -

## 0_4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.439 | 138.00 | 336.51
2 | 二类人工 | 工日 | 12.586 | 149.00 | 1875.24

## 0_4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 塑料管PE25 | m | 123.600 | 2.05 | 253.38
2 | 塑料给水管DN25 | m | 101.500 | 3.51 | 356.27
3 | 六类非屏蔽双绞线UTP6-004S | m | 21.000 | 2.85 | 59.85
4 | 铜芯电缆YJV-5*4 | m | 121.200 | 18.03 | 2185.36
5 | 4芯单模光缆 | m | 122.400 | 1.94 | 237.46
6 | 水 | m3 | 4.250 | 5.73 | 24.35
7 | 管理电脑 | 台 | 1.000 | 4000.00 | 4000.00
8 | 栏杆装置电动栏杆 | 台 | 2.000 | 7080.00 | 14160.00
9 | 车辆牌照识别装置 | 台 | 2.000 | 10885.00 | 21770.00
10 | 车辆识别装置 | 台 | 2.000 | 699.00 | 1398.00

## 0_4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.700 | 4.70 | 3.29
2 | 宽行打印机 | 台班 | 0.020 | 5.98 | 0.12
3 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.060 | 124.44 | 7.47
4 | 其他机械费 | 元 | 2.400 | 1.02 | 2.45
5 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.004 | 965.84 | 3.57
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.043 | 1089.80 | 46.43
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.724 | 29.99 | 51.69
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 749.67 | 2.25
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 475.54 | 1.43
10 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 0.240 | 5.14 | 1.23
11 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.010 | 19.93 | 0.20
12 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 1.000 | 6.28 | 6.28
13 | 电熔焊接机3.5kW | 台班 | 0.560 | 38.35 | 21.48