## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市贵门乡楼村村-美丽宜居示范村（村入口沿线景观提升）工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 741196元
| (大写): | 柒拾肆万壹仟壹佰玖拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市贵门乡楼村村-美丽宜居示范村（村入口沿线景观提升）工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 741196 | 72100 | 8855.54 | 44204.69 | 61199.71
1.1 | 园林 | 649242 | 72100 | 7729.23 | 39113.42 | 53607.18
1.2 | 路灯 | 91954 |  | 1126.31 | 5091.27 | 7592.53
合计 |  | 741196 | 72100 | 8855.54 | 44204.69 | 61199.71

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 507170.68 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 119951.15
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 20987.62
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 12058.59 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6343.38
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.07% | 8929.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 7729.23 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 28363.59
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 28363.59 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 28363.59 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 39113.42
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 53607.18
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 649242

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 革命纪念园节点 |  |  |  |  | 35317.2 | 3192.03 | 3933.27
|  | 停车场 |  |  |  |  | 20875.43 | 886.04 | 3198.92
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.清表土外运 2.运距：自行考虑 | m3 | 138.44 | 19.82 | 2743.88 | 110.75 | 2123.67
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 461.48 | 2.05 | 946.03 | 133.83 | 632.23
3 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：瓜子片碎石浮铺 2.厚度：150mm 3.详见施工图 | m2 | 461.48 | 37.24 | 17185.52 | 641.46 | 443.02
|  | 挡墙及管道 |  |  |  |  | 14441.77 | 2305.99 | 734.35
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 65.30 | 3.58 | 233.77 | 26.12 | 163.25
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方(场内驳运） 2.运距：自行考虑 | m3 | 9.84 | 46.78 | 460.32 | 73.7 | 293.82
6 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足使用要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 55.46 | 14.64 | 811.93 | 506.9 | 132.55
7 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C20 2.厚度：300mm 3.详见施工图 | m3 | 3.07 | 574.08 | 1762.43 | 300.03 | 51.45
本页小计 | [6 empty] | 24143.88 | 1792.79 | 3839.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：碎石 2.厚度：150mm 3.详见施工图 | m3 | 2.50 | 312.34 | 780.85 | 157.13 | 5.55
9 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150mm碎石垫层 206mm毛砂找平 2.材质及规格：DN400 HDPE双壁波纹排水管 3.连接形式：承插口 4.详见施工图 | m | 30.00 | 244.75 | 7342.5 | 884.4 | 29.7
10 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：条石800*300*120mm 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DM M7.5 4.详见施工图 | m3 | 2.88 | 1022.82 | 2945.72 | 342.35 | 56.53
11 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C20 2.详见施工图 | m3 | 0.19 | 548.69 | 104.25 | 15.36 | 1.5
|  | 滨水空间节点 |  |  |  |  | 266119.14 | 56749.49 | 6932
|  | 栏杆 |  |  |  |  | 12500
12 | 05B001 | 铝合金栏杆 | 1.铝合金栏杆 2.详见施工图 | m | 50.00 | 250 | 12500
本页小计 | [6 empty] | 23673.32 | 1399.24 | 93.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 池塘边挡墙及园路 |  |  |  |  | 236665.39 | 53513.06 | 5815.43
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 3.详见施工图 | m3 | 629.69 | 3.58 | 2254.29 | 251.88 | 1574.23
14 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足使用要求 2.填方材料品种：利用方 3.详见施工图 | m3 | 316.71 | 14.64 | 4636.63 | 2894.73 | 756.94
15 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格：现浇现拌混凝土C20 2.厚度：100mm 3.详见施工图 | m3 | 17.12 | 569.82 | 9755.32 | 1627.77 | 198.42
16 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C30 2.厚度：400mm 3.详见施工图 | m3 | 59.92 | 597.13 | 35780.03 | 5855.98 | 1004.26
17 | 050202001001 | 护底 | 1.石料种类、规格：块石 2.驳岸截面、长度：300厚毛石嵌实 3.详见施工图 | m3 | 51.36 | 300.55 | 15436.25 | 3710.25
18 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.石料种类、规格：MU30块石 2.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10.0 3.其他：15m一道伸缩沥青板 4.详见施工图 | m3 | 184.58 | 520.22 | 96022.21 | 22954.37 | 1923.32
本页小计 | [6 empty] | 163884.73 | 37294.98 | 5457.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 050201001001 | 园路 | 1.路床土石类别：素土夯实（夯实系数不小于0.94） 2.路面厚度、宽度、材料种类：80-150mm块石 3.砂浆强度等级：1:3水泥砂浆50mm 4.详见施工图 | m2 | 19.44 | 201.12 | 3909.77 | 1895.98 | 36.16
20 | 050201001002 | 园路 | 1.路床土石类别：素土 2.垫层厚度、宽度、材料种类：150mm碎石垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:150mm-400mm暖灰色自然形块石 4.砂浆强度等级：1:3水泥砂浆50mm 5.详见施工图 | m2 | 103.80 | 243.15 | 25238.97 | 11068.19 | 193.07
21 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ14 | t | 2.589 | 5120.31 | 13256.48 | 2076.95 | 71.97
22 | 050201001003 | 园路 | 1、150mm厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶，30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结 2.详见施工图 | m2 | 24.70 | 501.03 | 12375.44 | 1176.96 | 57.06
23 | 04B001001001 | 围堰导流及清淤 | 1.围堰导流及清淤清理杂草，清淤范围根据现场实际与业主商议 | 项 | 1 | 18000 | 18000 |  |  | 18000
|  | 拦水坝 |  |  |  |  | 16953.75 | 3236.43 | 1116.57
本页小计 | [6 empty] | 72780.66 | 16218.08 | 358.26 | 18000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 040601007001 | 现浇混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.拦水坝整体加高1米，宽度约1.8米，长约10米，新旧砼结合面凿毛，用微膨胀混凝土浇筑，具体尺寸根据现场调整，HRB400φ12@200植筋植入原有拦水坝不少于200mm 3.详见施工图 | m3 | 21.00 | 778.25 | 16343.25 | 2925.93 | 1116.57
25 | 040901008001 | 植筋 | 1.HRB400φ10植筋间距400，梅花形布置，深度不小于150mm 2.详见施工图 | 根 | 150 | 4.07 | 610.5 | 310.5
|  | 村口形象节点 |  |  |  |  | 15378.88 | 1116.47 | 424.7
26 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 17.49 | 3.58 | 62.61 | 7 | 43.73
27 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方(场内驳运） 2.运距：自行考虑 | m3 | 7.08 | 46.78 | 331.2 | 53.03 | 211.41
28 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足使用要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 10.41 | 14.64 | 152.4 | 95.15 | 24.88
29 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C20 2.厚度：300mm 3.详见施工图 | m3 | 4.37 | 574.08 | 2508.73 | 427.08 | 73.24
30 | 040305001003 | 垫层 | 1.材料品种、规格：碎石 2.厚度：150mm 3.详见施工图 | m3 | 2.71 | 281.78 | 763.62 | 110.19 | 3.25
本页小计 | [6 empty] | 20772.31 | 3928.88 | 1473.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 040305003003 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：条石800*300*120mm 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DM M7.5 4.详见施工图 | m3 | 3.25 | 1022.82 | 3324.17 | 386.33 | 63.8
32 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C20 2.详见施工图 | m3 | 0.21 | 548.69 | 115.22 | 16.97 | 1.66
33 | 05B002 | 雕塑 | 1.农耕雕塑，样式甲定，材质为玻璃钢 2.详见施工图，人物比例1:1 | 套 | 2 | 4000 | 8000 |  |  | 8000
34 | 040303002006 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C25 内配4φ10φ6@200，8厚120*120钢板预埋，4φ8锚筋L=120 2.详见施工图 | m3 | 0.13 | 756.82 | 98.39 | 17.47 | 2.63
35 | 040202011005 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：100mm 3.详见施工图 | m3 | 0.08 | 281.78 | 22.54 | 3.25 | 0.1
|  | 公园节点 |  |  |  |  | 190355.46 | 50970.84 | 1647.81
|  | 铺装 |  |  |  |  | 111668.59 | 42225.44 | 1270.32
本页小计 | [6 empty] | 11560.32 | 424.02 | 68.19 | 8000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 050201001004 | 园路 | 1.路床土石类别：素土夯实（夯实系数不小于0.94） 2.路面厚度、宽度、材料种类：80-150mm块石 3.砂浆强度等级：1:3水泥砂浆50mm 4.详见施工图 | m2 | 286.88 | 201.12 | 57697.31 | 27979.41 | 533.6
37 | 050201002001 | 台阶 | 1.路床土石类别：素土夯实 2.路面厚度、宽度、材料种类：200-300mm块石 3.砂浆强度等级：1:3水泥砂浆50mm 4.详见施工图 | m2 | 18.00 | 201.12 | 3620.16 | 1755.54 | 33.48
38 | 050201001005 | 园路 | 1.路床土石类别：素土 2.垫层厚度、宽度、材料种类：100mm碎石垫层 100mm厚C20混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:60厚150*300当地石材 毛面收边 4.砂浆强度等级：1:3水泥砂浆30mm 5.详见施工图 | m2 | 11.52 | 325.69 | 3751.95 | 704.22 | 52.65
39 | 050201001006 | 园路 | 1.路床土石类别：素土 2.垫层厚度、宽度、材料种类：100mm碎石垫层 100mm厚C20混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:60厚300*600当地石材 毛面收边 4.砂浆强度等级：1:3水泥砂浆30mm 5.详见施工图 | m2 | 26.72 | 325.69 | 8702.44 | 1633.39 | 122.11
本页小计 | [6 empty] | 73771.86 | 32072.56 | 741.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 050201001007 | 园路 | 1.路床土石类别：素土 2.垫层厚度、宽度、材料种类：100mm碎石垫层 100mm厚C20混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:60厚300*600当地石材 毛面工字铺 4.砂浆强度等级：1:3水泥砂浆30mm 5.详见施工图 | m2 | 65.22 | 325.69 | 21241.5 | 3986.9 | 298.06
41 | 050201001008 | 园路 | 1.路床土石类别：素土 2.垫层厚度、宽度、材料种类：100mm碎石垫层 100mm现浇现拌混凝土C20 3.路面厚度、宽度、材料种类：240*120*60mm小青砖人字铺 4.砂浆强度等级：30mm厚水泥砂浆1;3 5.详见施工图 | m2 | 65.09 | 255.88 | 16655.23 | 6165.98 | 230.42
|  | 雕塑 |  |  |  |  | 22887.05 | 208.24 | 33.6
42 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 2.08 | 3.58 | 7.45 | 0.83 | 5.2
43 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方 2.运距：自行考虑 | m3 | 0.99 | 16.7 | 16.53 | 0.4 | 13.08
44 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足使用要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 1.10 | 14.64 | 16.1 | 10.05 | 2.63
45 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：100mm 3.详见施工图 | m3 | 0.20 | 281.78 | 56.36 | 8.13 | 0.24
本页小计 | [6 empty] | 37993.17 | 10172.29 | 549.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 040305001004 | 垫层 | 1.材料品种、规格：现浇现拌混凝土C20 2.厚度：100mm 3.详见施工图 | m3 | 0.40 | 569.82 | 227.93 | 38.03 | 4.64
47 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C25 2.厚度：400mm 3.详见施工图 | m3 | 0.39 | 589.94 | 230.08 | 38.11 | 6.54
48 | 040308003001 | 镶贴面层 | 1.材质：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.规格：30mm厚 100-300mm本地石材 3.详见施工图 | m2 | 3.10 | 107.29 | 332.6 | 112.69 | 1.27
49 | 05B003 | 雕塑 | 1.150宽2厚不锈钢板外红色烤漆亚光面 2.详见施工图 | 套 | 1 | 22000 | 22000 |  |  | 22000
|  | 弧形坐凳 |  |  |  |  | 6383.57 | 1529.79 | 89.52
50 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 4.85 | 3.58 | 17.36 | 1.94 | 12.13
51 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方 2.运距：自行考虑 | m3 | 1.84 | 16.7 | 30.73 | 0.74 | 24.31
52 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：满足使用要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 1.80 | 14.64 | 26.35 | 16.45 | 4.3
53 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：100mm 3.详见施工图 | m3 | 0.77 | 281.78 | 216.97 | 31.31 | 0.92
本页小计 | [6 empty] | 23082.02 | 239.27 | 54.11 | 22000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 040305001005 | 垫层 | 1.材料品种、规格：现浇现拌混凝土C20 2.厚度：100mm 3.详见施工图 | m3 | 0.49 | 569.82 | 279.21 | 46.59 | 5.68
55 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖 2.详见施工图 | m3 | 1.27 | 616.14 | 782.5 | 234.56 | 8.76
56 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型：外墙 2.安装方式：20mm厚水泥砂浆1:2.5 3.面层材料品种、规格、颜色：240*60*20mm小青砖工字贴 4.详见施工图 | m2 | 8.68 | 151.42 | 1314.33 | 348.07 | 3.56
57 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.详见施工图 | m3 | 0.35 | 661.21 | 231.42 | 59.19 | 2.74
58 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.木材品种：400*60*60mm防腐木，30*50mm防腐木龙骨，板栗色清漆 2.板厚度：60mm 3.其它：L50*30*3角钢与60*120*3mm预埋件焊接，2φ18钢筋锚固 4.详见施工图 | m2 | 4.80 | 725.98 | 3484.7 | 790.94 | 27.12
|  | 景墙 |  |  |  |  | 49416.25 | 7007.37 | 254.37
59 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 16.80 | 3.58 | 60.14 | 6.72 | 42
本页小计 | [6 empty] | 6152.3 | 1486.07 | 89.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方 2.运距：自行考虑 | m3 | 5.67 | 16.7 | 94.69 | 2.27 | 74.9
61 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：满足使用要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 11.13 | 14.64 | 162.94 | 101.73 | 26.6
62 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：100mm 3.详见施工图 | m3 | 1.51 | 281.78 | 425.49 | 61.4 | 1.81
63 | 040305001006 | 垫层 | 1.材料品种、规格：现浇现拌混凝土C15 2.厚度：100mm 3.详见施工图 | m3 | 0.84 | 562.9 | 472.84 | 79.87 | 9.74
64 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C25 2.厚度：400mm 3.详见施工图 | m3 | 1.68 | 589.94 | 991.1 | 164.19 | 28.16
65 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：水泥M7.5 4.详见施工图 | m3 | 1.64 | 557.11 | 913.66 | 233.72 | 11.04
66 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 4.详见施工图 | m3 | 3.23 | 616.14 | 1990.13 | 596.55 | 22.29
本页小计 | [6 empty] | 5050.85 | 1239.73 | 174.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆 3.详见施工图 | m2 | 42.84 | 43.1 | 1846.4 | 1081.71 | 28.27
68 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.详见施工图 | m3 | 0.40 | 677.07 | 270.83 | 67.65 | 3.13
69 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.详见施工图 | m3 | 0.41 | 739.73 | 303.29 | 91.48 | 3.21
70 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.涂料品种、喷刷遍数：米黄色外墙真石漆 4.详见施工图 | m2 | 32.26 | 80.96 | 2611.77 | 648.43
71 | 020112001001 | 砖雕刻 | 1.方砖雕刻形式：阴刻 2.图案加工形式：不忘初心、牢记使命（红色油漆，尺寸由业主定） 3.详见施工图 | m2 | 3.00 | 1618.85 | 4856.55 | 3828.51
72 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ12 | t | 0.025 | 4899.4 | 122.49 | 13.18 | 1.86
73 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ10 | t | 0.021 | 4960.4 | 104.17 | 12.85 | 0.52
74 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB300 φ6 | t | 0.015 | 5983.81 | 89.76 | 17.11 | 0.84
本页小计 | [6 empty] | 10205.26 | 5760.92 | 37.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 05B004 | 亚克力板 | 1.亚克力板，内容另定，由专业广告公司定做 2.详见施工图 | 个 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | 6000
76 | 05B005 | 成品人物雕像 | 1.成品人物雕像 2.详见施工图 | 套 | 5 | 3500 | 17500 |  |  | 17500
77 | 05B006 | 石桌凳 | 1.一桌四凳 2.详见施工图 | 套 | 2 | 2500 | 5000
78 | 05B007 | 垃圾桶 | 1.分类垃圾桶 2.详见施工图 | 只 | 4 | 150 | 600 |  |  | 600
79 | 05B008 | 铝合金栏杆 | 1.铝合金栏杆 2.详见施工图 | m | 20.00 | 250 | 5000
本页小计 | [6 empty] | 34100 |  |  | 24100
合计 | [6 empty] | 507170.68 | 112028.83 | 12937.78 | 72100

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 12058.59 | 4499.87 | 2461.37
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4326.58 | 4326.58 | 596 | 1916.88
2 | 041102002001 | 基础模板 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 47.74 | 55.85 | 2666.28 | 1149.58 | 231.06
3 | 041102001001 | 垫层模板 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2 | m2 | 2.40 | 34.92 | 83.81 | 26.38 | 1.34
4 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 245.87 | 18.81 | 4624.81 | 2611.14 | 304.88
5 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 6.68 | 53.46 | 357.11 | 116.77 | 7.21
本页小计 | [6 empty] | 12058.59 | 4499.87 | 2461.37
合计 | [6 empty] | 12058.59 | 4499.87 | 2461.37

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 革命纪念园节点 | [8 empty] | 35317.2
|  | 停车场 | [8 empty] | 20875.43
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | m3 | 138.44 | 0.8 |  | 15.34 | 2.31 | 1.37 | 19.82 | 2743.88
| D1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 138.44 | 0.4 |  | 1.97 | 0.33 | 0.19 | 2.89 | 400.09
| D1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 138.44 |  |  | 11.24 | 1.61 | 0.96 | 13.81 | 1911.86
| D1-68 | 挖掘机挖土 不装车一、二类土 | m3 | 138.44 | 0.4 |  | 2.13 | 0.37 | 0.22 | 3.12 | 431.93
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | m2 | 461.48 | 0.29 |  | 1.37 | 0.24 | 0.15 | 2.05 | 946.03
| D2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 461.48 | 0.29 |  | 1.37 | 0.24 | 0.15 | 2.05 | 946.03
3 | 040202011001 | 碎石 | m2 | 461.48 | 1.39 | 34.27 | 0.96 | 0.39 | 0.23 | 37.24 | 17185.52
| D2-105+2-106*-5换 | 碎石底层 人机配合~厚15(cm) | m2 | 461.48 | 1.39 | 34.27 | 0.96 | 0.39 | 0.23 | 37.24 | 17185.52
|  | 挡墙及管道 | [8 empty] | 14441.77
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 65.30 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 233.77
| D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 65.3 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 233.77
5 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 9.84 | 7.49 |  | 29.86 | 5.9 | 3.53 | 46.78 | 460.32
| D1-41+1-42*4换 | 机动翻斗车运土~运距1000(m) | m3 | 9.84 | 7.49 |  | 29.86 | 5.9 | 3.53 | 46.78 | 460.32
6 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 55.46 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 811.93
| D1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 55.46 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 811.93
7 | 040303002001 | 混凝土基础 | m3 | 3.07 | 97.73 | 426.72 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 574.08 | 1762.43
| D3-189换 | 基础 混凝土基础混凝土 ^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 3.07 | 97.73 | 426.72 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 574.08 | 1762.43
8 | 040305001001 | 垫层 | m3 | 2.50 | 62.85 | 228.44 | 2.22 | 11.78 | 7.05 | 312.34 | 780.85
| D6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 | m3 | 2.5 | 62.85 | 228.44 | 2.22 | 11.78 | 7.05 | 312.34 | 780.85
9 | 040501004001 | 塑料管 | m | 30.00 | 29.48 | 205.46 | 0.99 | 5.52 | 3.3 | 244.75 | 7342.5
| D6-55 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN400 | m | 30 | 5.4 | 93.59 |  | 0.98 | 0.59 | 100.56 | 3016.8
| D6-209 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN400 | 只口 | 5 | 14.13 | 10.7 |  | 2.56 | 1.53 | 28.92 | 144.6
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| D6-290 | 渠（管）道垫层 砂 | 10m3 | 0.7434 | 420.18 | 2783.02 | 23.99 | 80.36 | 48.06 | 3355.61 | 2494.56
| D6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 | 10m3 | 0.54 | 628.48 | 2284.39 | 22.19 | 117.83 | 70.47 | 3123.36 | 1686.61
10 | 040305003001 | 浆砌块料 | m3 | 2.88 | 118.87 | 845.04 | 19.63 | 24.58 | 14.7 | 1022.82 | 2945.72
| D3-166 | 浆砌料石 墩、台、墙 | m3 | 2.88 | 118.87 | 845.04 | 19.63 | 24.58 | 14.7 | 1022.82 | 2945.72
11 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | m3 | 0.19 | 80.82 | 434.43 | 7.89 | 15.99 | 9.56 | 548.69 | 104.25
| D1-182换 | 压顶 现浇混凝土混凝土^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 0.19 | 80.82 | 434.43 | 7.89 | 15.99 | 9.56 | 548.69 | 104.25
|  | 滨水空间节点 | [8 empty] | 266119.14
|  | 栏杆 | [8 empty] | 12500
12 | 05B001 | 铝合金栏杆 | m | 50.00 |  | 250 |  |  |  | 250 | 12500
| 综合单价 | 铝合金栏杆 | m | 50 |  | 250 |  |  |  | 250 | 12500
|  | 池塘边挡墙及园路 | [8 empty] | 236665.39
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 629.69 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 2254.29
| D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 629.69 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 2254.29
14 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 316.71 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 4636.63
| D1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 316.71 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 4636.63
15 | 040305001002 | 垫层 | m3 | 17.12 | 95.08 | 432.44 | 11.59 | 19.22 | 11.49 | 569.82 | 9755.32
| 10-1换 | 素混凝土垫层 ^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 17.12 | 95.08 | 432.44 | 11.59 | 19.22 | 11.49 | 569.82 | 9755.32
16 | 040303002002 | 混凝土基础 | m3 | 59.92 | 97.73 | 449.77 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 597.13 | 35780.03
| D3-189换 | 基础 混凝土基础混凝土 ^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 59.92 | 97.73 | 449.77 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 597.13 | 35780.03
17 | 050202001001 | 护底 | m3 | 51.36 | 72.24 | 207.37 |  | 13.1 | 7.84 | 300.55 | 15436.25
| D1-177 | 护底 干砌块石 | m3 | 51.36 | 72.24 | 207.37 |  | 13.1 | 7.84 | 300.55 | 15436.25
18 | 040305003002 | 浆砌块料 | m3 | 184.58 | 124.36 | 346.59 | 10.42 | 24.31 | 14.54 | 520.22 | 96022.21
| D1-185换 | 挡墙 浆砌块石^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 184.58 | 120.72 | 343.28 | 10.42 | 23.65 | 14.15 | 512.22 | 94545.57
| D1-201 | 伸缩缝沥青板 | m2 | 12.305333 | 54.53 | 49.61 |  | 9.89 | 5.92 | 119.95 | 1476.02
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
19 | 050201001001 | 园路 | m2 | 19.44 | 97.53 | 72.95 | 1.86 | 18.01 | 10.77 | 201.12 | 3909.77
| 2-35换 | 浆砌卵石面^水泥砂浆 1∶3 | m2 | 19.44 | 96.22 | 72.95 |  | 17.45 | 10.44 | 197.06 | 3830.85
| 2-2 | 整理路床机械打夯 | m2 | 19.44 | 1.31 |  | 1.86 | 0.56 | 0.33 | 4.06 | 78.93
20 | 050201001002 | 园路 | m2 | 103.80 | 106.63 | 103.24 | 1.86 | 19.66 | 11.76 | 243.15 | 25238.97
| 2-35换 | 浆砌卵石面^水泥砂浆 1∶3 | m2 | 103.8 | 96.22 | 72.95 |  | 17.45 | 10.44 | 197.06 | 20454.83
| 2-2 | 整理路床机械打夯 | m2 | 103.8 | 1.31 |  | 1.86 | 0.56 | 0.33 | 4.06 | 421.43
| 2-5 | 垫层碎石 | m3 | 15.57 | 60.69 | 201.91 |  | 11.01 | 6.58 | 280.19 | 4362.56
21 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | t | 2.589 | 802.22 | 4050.23 | 27.8 | 150.22 | 89.84 | 5120.31 | 13256.48
| D1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 2.589 | 802.22 | 4050.23 | 27.8 | 150.22 | 89.84 | 5120.31 | 13256.48
22 | 050201001003 | 园路 | m2 | 24.70 | 47.65 | 436.64 | 2.31 | 9.03 | 5.4 | 501.03 | 12375.44
| 2-32 | 花岗岩机制板地面板厚8～12cm | m2 | 24.7 | 47.65 | 436.64 | 2.31 | 9.03 | 5.4 | 501.03 | 12375.44
23 | 04B001001001 | 围堰导流及清淤 | 项 | 1 |  | 18000 |  |  |  | 18000 | 18000
| 暂估价 | 围堰导流及清淤 | 项 | 1 |  | 18000 |  |  |  | 18000 | 18000
|  | 拦水坝 | [8 empty] | 16953.75
24 | 040601007001 | 现浇混凝土 | m3 | 21.00 | 139.33 | 532.19 | 53.17 | 33.51 | 20.05 | 778.25 | 16343.25
| D6-1105 | 现浇混凝土模板 矩形池壁木模 | m2 | 22 | 25.96 | 23.68 | 2.62 | 5.08 | 3.04 | 60.38 | 1328.36
| D6-648换 | 池壁(隔墙) 直、矩形（厚度）30cm以外^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 21 | 100.41 | 449.21 | 50.03 | 26 | 15.55 | 641.2 | 13465.2
| 6-108 | 混凝土面凿毛零星点 | m2 | 24 | 0.2 | 0.1 |  | 0.03 | 0.02 | 0.35 | 8.4
| D1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.301 | 802.22 | 4050.23 | 27.8 | 150.22 | 89.84 | 5120.31 | 1541.21
25 | 040901008001 | 植筋 | 根 | 150 | 2.07 | 1.4 |  | 0.37 | 0.23 | 4.07 | 610.5
| D1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.013883 | 802.22 | 4050.23 | 27.8 | 150.22 | 89.84 | 5120.31 | 71.09
| D1-287 | 植筋增加费 钢筋直径(mm)≤ф10 | 个 | 150 | 2 | 1.03 |  | 0.36 | 0.22 | 3.61 | 541.5
|  | 村口形象节点 | [8 empty] | 15378.88
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
26 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | m3 | 17.49 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 62.61
| D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 17.49 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 62.61
27 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 7.08 | 7.49 |  | 29.86 | 5.9 | 3.53 | 46.78 | 331.2
| D1-41+1-42*4换 | 机动翻斗车运土~运距1000(m) | m3 | 7.08 | 7.49 |  | 29.86 | 5.9 | 3.53 | 46.78 | 331.2
28 | 040103001003 | 回填方 | m3 | 10.41 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 152.4
| D1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 10.41 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 152.4
29 | 040303002003 | 混凝土基础 | m3 | 4.37 | 97.73 | 426.72 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 574.08 | 2508.73
| D3-189换 | 基础 混凝土基础混凝土 ^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 4.37 | 97.73 | 426.72 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 574.08 | 2508.73
30 | 040305001003 | 垫层 | m3 | 2.71 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 763.62
| 4-116 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 2.71 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 763.62
31 | 040305003003 | 浆砌块料 | m3 | 3.25 | 118.87 | 845.04 | 19.63 | 24.58 | 14.7 | 1022.82 | 3324.17
| D3-166 | 浆砌料石 墩、台、墙 | m3 | 3.25 | 118.87 | 845.04 | 19.63 | 24.58 | 14.7 | 1022.82 | 3324.17
32 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | m3 | 0.21 | 80.82 | 434.43 | 7.89 | 15.99 | 9.56 | 548.69 | 115.22
| D1-182换 | 压顶 现浇混凝土混凝土^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 0.21 | 80.82 | 434.43 | 7.89 | 15.99 | 9.56 | 548.69 | 115.22
33 | 05B002 | 雕塑 | 套 | 2 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 8000
| 暂估价 | 雕塑 | 套 | 2 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 8000
34 | 040303002006 | 混凝土基础 | m3 | 0.13 | 134.35 | 558.11 | 20.24 | 27.61 | 16.51 | 756.82 | 98.39
| D3-189换 | 基础 混凝土基础混凝土 ^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.13 | 97.73 | 442.58 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 589.94 | 76.69
| 10-150 | 预埋 铁件 | t | 0.000754 | 2312.6 | 4861.87 | 451.51 | 463.45 | 277.17 | 8366.6 | 6.31
| D1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.002556 | 1180.08 | 4441.59 | 43.79 | 221.52 | 132.48 | 6019.46 | 15.39
35 | 040202011005 | 碎石 | m3 | 0.08 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 22.54
| 4-116 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 0.08 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 22.54
|  | 公园节点 | [8 empty] | 190355.46
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 铺装 | [8 empty] | 111668.59
36 | 050201001004 | 园路 | m2 | 286.88 | 97.53 | 72.95 | 1.86 | 18.01 | 10.77 | 201.12 | 57697.31
| 2-35换 | 浆砌卵石面^水泥砂浆 1∶3 | m2 | 286.88 | 96.22 | 72.95 |  | 17.45 | 10.44 | 197.06 | 56532.57
| 2-2 | 整理路床机械打夯 | m2 | 286.88 | 1.31 |  | 1.86 | 0.56 | 0.33 | 4.06 | 1164.73
37 | 050201002001 | 台阶 | m2 | 18.00 | 97.53 | 72.95 | 1.86 | 18.01 | 10.77 | 201.12 | 3620.16
| 2-35换 | 浆砌卵石面^水泥砂浆 1∶3 | m2 | 18 | 96.22 | 72.95 |  | 17.45 | 10.44 | 197.06 | 3547.08
| 2-2 | 整理路床机械打夯 | m2 | 18 | 1.31 |  | 1.86 | 0.56 | 0.33 | 4.06 | 73.08
38 | 050201001005 | 园路 | m2 | 11.52 | 61.13 | 241.03 | 4.57 | 11.87 | 7.09 | 325.69 | 3751.95
| 2-30 | 花岗岩机制板地面板厚3～6cm^水泥砂浆 1∶3 | m2 | 11.52 | 38.62 | 177.67 | 2.31 | 7.39 | 4.42 | 230.41 | 2654.32
| 2-6换 | 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 1.152 | 151.26 | 431.71 | 4.02 | 28.16 | 16.84 | 631.99 | 728.05
| 2-2 | 整理路床机械打夯 | m2 | 11.52 | 1.31 |  | 1.86 | 0.56 | 0.33 | 4.06 | 46.77
| 2-5 | 垫层碎石 | m3 | 1.152 | 60.69 | 201.91 |  | 11.01 | 6.58 | 280.19 | 322.78
39 | 050201001006 | 园路 | m2 | 26.72 | 61.13 | 241.03 | 4.57 | 11.87 | 7.09 | 325.69 | 8702.44
| 2-30 | 花岗岩机制板地面板厚3～6cm^水泥砂浆 1∶3 | m2 | 26.72 | 38.62 | 177.67 | 2.31 | 7.39 | 4.42 | 230.41 | 6156.56
| 2-6换 | 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 2.672 | 151.26 | 431.71 | 4.02 | 28.16 | 16.84 | 631.99 | 1688.68
| 2-2 | 整理路床机械打夯 | m2 | 26.72 | 1.31 |  | 1.86 | 0.56 | 0.33 | 4.06 | 108.48
| 2-5 | 垫层碎石 | m3 | 2.672 | 60.69 | 201.91 |  | 11.01 | 6.58 | 280.19 | 748.67
40 | 050201001007 | 园路 | m2 | 65.22 | 61.13 | 241.03 | 4.57 | 11.87 | 7.09 | 325.69 | 21241.5
| 2-30 | 花岗岩机制板地面板厚3～6cm^水泥砂浆 1∶3 | m2 | 65.22 | 38.62 | 177.67 | 2.31 | 7.39 | 4.42 | 230.41 | 15027.34
| 2-6换 | 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 6.522 | 151.26 | 431.71 | 4.02 | 28.16 | 16.84 | 631.99 | 4121.84
| 2-2 | 整理路床机械打夯 | m2 | 65.22 | 1.31 |  | 1.86 | 0.56 | 0.33 | 4.06 | 264.79
| 2-5 | 垫层碎石 | m3 | 6.522 | 60.69 | 201.91 |  | 11.01 | 6.58 | 280.19 | 1827.4
41 | 050201001008 | 园路 | m2 | 65.09 | 94.73 | 129.18 | 3.54 | 17.79 | 10.64 | 255.88 | 16655.23
| 2-2 | 整理路床机械打夯 | m2 | 65.09 | 1.31 |  | 1.86 | 0.56 | 0.33 | 4.06 | 264.27
| 4-116 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 6.509 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 1834.11
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 2-6换 | 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 6.509 | 151.26 | 431.71 | 4.02 | 28.16 | 16.84 | 631.99 | 4113.62
| 2-33换 | 花岗岩板席纹^水泥砂浆 1∶3 | m2 | 65.09 | 74.23 | 63.23 | 1.16 | 13.66 | 8.17 | 160.45 | 10443.69
|  | 雕塑 | [8 empty] | 22887.05
42 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | m3 | 2.08 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 7.45
| D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 2.08 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 7.45
43 | 040103002003 | 余方弃置 | m3 | 0.99 | 0.4 |  | 13.21 | 1.94 | 1.15 | 16.7 | 16.53
| D1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 0.99 | 0.4 |  | 1.97 | 0.33 | 0.19 | 2.89 | 2.86
| D1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 0.99 |  |  | 11.24 | 1.61 | 0.96 | 13.81 | 13.67
44 | 040103001004 | 回填方 | m3 | 1.10 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 16.1
| D1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 1.1 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 16.1
45 | 040202011002 | 碎石 | m3 | 0.20 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 56.36
| 4-116 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 0.2 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 56.36
46 | 040305001004 | 垫层 | m3 | 0.40 | 95.08 | 432.44 | 11.59 | 19.22 | 11.49 | 569.82 | 227.93
| 10-1换 | 素混凝土垫层 ^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 0.4 | 95.08 | 432.44 | 11.59 | 19.22 | 11.49 | 569.82 | 227.93
47 | 040303002004 | 混凝土基础 | m3 | 0.39 | 97.73 | 442.58 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 589.94 | 230.08
| D3-189换 | 基础 混凝土基础混凝土 ^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.39 | 97.73 | 442.58 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 589.94 | 230.08
48 | 040308003001 | 镶贴面层 | m2 | 3.10 | 36.35 | 60.67 | 0.41 | 6.17 | 3.69 | 107.29 | 332.6
| 6-101换 | 块料面层 文化石^水泥砂浆 1∶2.5 | m2 | 3.1 | 36.35 | 60.67 | 0.41 | 6.17 | 3.69 | 107.29 | 332.6
49 | 05B003 | 雕塑 | 套 | 1 |  | 22000 |  |  |  | 22000 | 22000
| 暂估价 | 150宽2厚不锈钢板外红色烤漆亚光面 | 套 | 1 |  | 22000 |  |  |  | 22000 | 22000
|  | 弧形坐凳 | [8 empty] | 6383.57
50 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | m3 | 4.85 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 17.36
| D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 4.85 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 17.36
51 | 040103002004 | 余方弃置 | m3 | 1.84 | 0.4 |  | 13.21 | 1.94 | 1.15 | 16.7 | 30.73
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| D1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 1.84 | 0.4 |  | 1.97 | 0.33 | 0.19 | 2.89 | 5.32
| D1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 1.84 |  |  | 11.24 | 1.61 | 0.96 | 13.81 | 25.41
52 | 040103001005 | 回填方 | m3 | 1.80 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 26.35
| D1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 1.8 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 26.35
53 | 040202011003 | 碎石 | m3 | 0.77 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 216.97
| 4-116 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 0.77 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 216.97
54 | 040305001005 | 垫层 | m3 | 0.49 | 95.08 | 432.44 | 11.59 | 19.22 | 11.49 | 569.82 | 279.21
| 10-1换 | 素混凝土垫层 ^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 0.49 | 95.08 | 432.44 | 11.59 | 19.22 | 11.49 | 569.82 | 279.21
55 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 1.27 | 184.69 | 369.16 | 6.9 | 34.66 | 20.73 | 616.14 | 782.5
| A4-6*A1.1换 | 混凝土实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5`圆弧形砌筑 | m3 | 1.27 | 184.69 | 369.16 | 6.9 | 34.66 | 20.73 | 616.14 | 782.5
56 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 | 8.68 | 40.1 | 100.05 | 0.41 | 6.8 | 4.06 | 151.42 | 1314.33
| 7-40换 | 青条砖贴墙面密缝^水泥砂浆 1∶2.5 | m2 | 8.68 | 40.1 | 100.05 | 0.41 | 6.8 | 4.06 | 151.42 | 1314.33
57 | 010503004001 | 圈梁 | m3 | 0.35 | 169.12 | 433.13 | 7.83 | 32 | 19.13 | 661.21 | 231.42
| A5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 0.35 | 110.1 | 432.91 | 0.69 | 20.09 | 12.01 | 575.8 | 201.53
| A5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 0.3535 | 58.44 | 0.22 | 7.07 | 11.79 | 7.05 | 84.57 | 29.9
58 | 020510004001 | 坐凳面 | m2 | 4.80 | 164.78 | 509.71 | 5.65 | 28.68 | 17.16 | 725.98 | 3484.7
| 3-127 | 木龙骨 | m3 | 0.036 | 806.24 | 5904.89 |  | 146.23 | 87.45 | 6944.81 | 250.01
| 12-407+12-408*1换 | 坐凳面厚度制作、安装~厚6(cm)`设计使用三、四类木种时 | m2 | 4.8 | 117.37 | 400.6 |  | 19.69 | 11.78 | 549.44 | 2637.31
| 15-36 | 木地板底油油色清漆二遍 | m2 | 5.52 | 10.13 | 2.11 |  | 1.7 | 1.02 | 14.96 | 82.58
| 10-150 | 预埋 铁件-角钢 | t | 0.045792 | 2312.6 | 4687.14 | 451.51 | 463.45 | 277.17 | 8191.87 | 375.12
| 10-150 | 预埋 铁件 | t | 0.013904 | 2312.6 | 4861.87 | 451.51 | 463.45 | 277.17 | 8366.6 | 116.33
| D1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.003886 | 1180.08 | 4441.59 | 43.79 | 221.52 | 132.48 | 6019.46 | 23.39
|  | 景墙 | [8 empty] | 49416.25
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
59 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | m3 | 16.80 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 60.14
| D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 16.8 | 0.4 |  | 2.5 | 0.43 | 0.25 | 3.58 | 60.14
60 | 040103002005 | 余方弃置 | m3 | 5.67 | 0.4 |  | 13.21 | 1.94 | 1.15 | 16.7 | 94.69
| D1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 5.67 | 0.4 |  | 1.97 | 0.33 | 0.19 | 2.89 | 16.39
| D1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 5.67 |  |  | 11.24 | 1.61 | 0.96 | 13.81 | 78.3
61 | 040103001006 | 回填方 | m3 | 11.13 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 162.94
| D1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 11.13 | 9.14 |  | 2.39 | 1.95 | 1.16 | 14.64 | 162.94
62 | 040202011004 | 碎石 | m3 | 1.51 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 425.49
| 4-116 | 基础垫层 碎石干铺 | m3 | 1.51 | 40.66 | 227.81 | 1.2 | 7.58 | 4.53 | 281.78 | 425.49
63 | 040305001006 | 垫层 | m3 | 0.84 | 95.08 | 425.52 | 11.59 | 19.22 | 11.49 | 562.9 | 472.84
| 10-1换 | 素混凝土垫层 ^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 0.84 | 95.08 | 425.52 | 11.59 | 19.22 | 11.49 | 562.9 | 472.84
64 | 040303002005 | 混凝土基础 | m3 | 1.68 | 97.73 | 442.58 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 589.94 | 991.1
| D3-189换 | 基础 混凝土基础混凝土 ^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 1.68 | 97.73 | 442.58 | 16.76 | 20.57 | 12.3 | 589.94 | 991.1
65 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 1.64 | 142.51 | 364.75 | 6.73 | 26.98 | 16.14 | 557.11 | 913.66
| A4-1*A1.1换 | 混凝土实心砖基础 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5`圆弧形砌筑 | m3 | 1.64 | 142.51 | 364.75 | 6.73 | 26.98 | 16.14 | 557.11 | 913.66
66 | 010401003002 | 实心砖墙 | m3 | 3.23 | 184.69 | 369.16 | 6.9 | 34.66 | 20.73 | 616.14 | 1990.13
| A4-6*A1.1换 | 混凝土实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5`圆弧形砌筑 | m3 | 3.23 | 184.69 | 369.16 | 6.9 | 34.66 | 20.73 | 616.14 | 1990.13
67 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 42.84 | 25.25 | 10.24 | 0.66 | 4.35 | 2.6 | 43.1 | 1846.4
| A12-2换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2 | m2 | 42.84 | 25.25 | 10.24 | 0.66 | 4.35 | 2.6 | 43.1 | 1846.4
68 | 010503004002 | 圈梁 | m3 | 0.40 | 169.12 | 448.99 | 7.83 | 32 | 19.13 | 677.07 | 270.83
| A5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.4 | 110.1 | 448.77 | 0.69 | 20.09 | 12.01 | 591.66 | 236.66
| A5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 0.404 | 58.44 | 0.22 | 7.07 | 11.79 | 7.05 | 84.57 | 34.17
69 | 010502002001 | 构造柱 | m3 | 0.41 | 223.11 | 442.01 | 7.83 | 41.79 | 24.99 | 739.73 | 303.29
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| A5-7换 | 现浇混凝土 构造柱^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.41 | 164.09 | 441.79 | 0.69 | 29.88 | 17.87 | 654.32 | 268.27
| A5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 0.4141 | 58.44 | 0.22 | 7.07 | 11.79 | 7.05 | 84.57 | 35.02
70 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 32.26 | 20.1 | 55.47 |  | 3.37 | 2.02 | 80.96 | 2611.77
| A14-148 | 外墙涂料 仿石型涂料 | m2 | 32.26 | 20.1 | 55.47 |  | 3.37 | 2.02 | 80.96 | 2611.77
71 | 020112001001 | 砖雕刻 | m2 | 3.00 | 1276.17 | 0.51 |  | 214.12 | 128.05 | 1618.85 | 4856.55
| 7-133 | 方砖雕刻素平（阴刻线）简单 | m2 | 3 | 1276.17 | 0.51 |  | 214.12 | 128.05 | 1618.85 | 4856.55
72 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.025 | 527.01 | 4125.44 | 74.2 | 108.1 | 64.65 | 4899.4 | 122.49
| A5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.025 | 527.01 | 4125.44 | 74.2 | 108.1 | 64.65 | 4899.4 | 122.49
73 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.021 | 611.94 | 4139.67 | 24.56 | 115.28 | 68.95 | 4960.4 | 104.17
| A5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.021 | 611.94 | 4139.67 | 24.56 | 115.28 | 68.95 | 4960.4 | 104.17
74 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 0.015 | 1140.6 | 4440.9 | 56.08 | 216.66 | 129.57 | 5983.81 | 89.76
| A5-46 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.015 | 1140.6 | 4440.9 | 56.08 | 216.66 | 129.57 | 5983.81 | 89.76
75 | 05B004 | 亚克力板 | 个 | 3 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 6000
| 暂估价 | 亚克力板 | 个 | 3 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 6000
76 | 05B005 | 成品人物雕像 | 套 | 5 |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 17500
| 暂估价 | 成品人物雕像 | 套 | 5 |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 17500
77 | 05B006 | 石桌凳 | 套 | 2 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 5000
| 综合单价 | 石桌凳 | 套 | 2 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 5000
78 | 05B007 | 垃圾桶 | 只 | 4 |  | 150 |  |  |  | 150 | 600
| 补 | 垃圾桶 | 只 | 4 |  | 150 |  |  |  | 150 | 600
79 | 05B008 | 铝合金栏杆 | m | 20.00 |  | 250 |  |  |  | 250 | 5000
| 综合单价 | 铝合金栏杆 | m | 20 |  | 250 |  |  |  | 250 | 5000
合计 | [10 empty] | 507170.68

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 12058.59
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 596 | 1188.82 | 1916.88 | 391.03 | 233.85 | 4326.58 | 4326.58
| D3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 596 | 1188.82 | 1916.88 | 391.03 | 233.85 | 4326.58 | 4326.58
2 | 041102002001 | 基础模板 | m2 | 47.74 | 24.08 | 18.89 | 4.84 | 5.03 | 3.01 | 55.85 | 2666.28
| D3-190 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 47.74 | 24.08 | 18.89 | 4.84 | 5.03 | 3.01 | 55.85 | 2666.28
3 | 041102001001 | 垫层模板 | m2 | 2.40 | 10.99 | 20.06 | 0.56 | 2.07 | 1.24 | 34.92 | 83.81
| D6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2 | m2 | 2.4 | 10.99 | 20.06 | 0.56 | 2.07 | 1.24 | 34.92 | 83.81
4 | 011701002001 | 外脚手架 | m2 | 245.87 | 10.62 | 3.6 | 1.24 | 2.1 | 1.25 | 18.81 | 4624.81
| A18-34 | 外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 245.87 | 10.62 | 3.6 | 1.24 | 2.1 | 1.25 | 18.81 | 4624.81
5 | 041102018001 | 压顶模板 | m2 | 6.68 | 17.48 | 29.6 | 1.08 | 3.32 | 1.98 | 53.46 | 357.11
| D1-183 | 压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 6.68 | 17.48 | 29.6 | 1.08 | 3.32 | 1.98 | 53.46 | 357.11
合计 | [10 empty] | 12058.59

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7729.23
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 7729.23
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.95 | 1199.8
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8929.03

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 28363.59 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 28363.59 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 28363.59 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 28363.59 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 28363.59
合计 |  |  | 28363.59 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 150宽2厚不锈钢板外红色烤漆亚光面雕塑 | 套 | 1 | 22000 | 22000
2 | 亚克力板 | 个 | 3 | 2000 | 6000
3 | 农耕雕塑 | 套 | 2 | 4000 | 8000
4 | 围堰导流及清淤 | 项 | 1 | 18000 | 18000
5 | 成品人物雕像 | 套 | 5 | 3500 | 17500
6 | 垃圾桶 | 只 | 4 | 150 | 600
合计 |  |  |  |  | 72100

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 30.132 | 138 | 4158.22
2 | 二类人工 | 工日 | 708.637 | 149 | 105586.91
3 | 三类人工 | 工日 | 39.669 | 171 | 6783.4

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 2.962 | 3944 | 11682.13
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.021 | 4035 | 84.74
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 0.026 | 3973 | 103.3
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 12.606 | 4.25 | 53.58
5 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.25 | 21.25
6 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.007 | 4312 | 30.18
7 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ6 | t | 0.015 | 4312 | 64.68
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 65354.761 | 0.48 | 31239.58
9 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 19.866 | 0.5 | 9.85
10 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 2.267 | 0.63 | 1.42
11 | 黄砂毛砂 | t | 13.288 | 155 | 2059.64
12 | 黄砂净砂 | t | 233.955 | 180 | 42111.9
13 | 碎石综合 | t | 300.932 | 126 | 37917.43
14 | 碎石综合 | t | 59.595 | 126 | 7508.97
15 | 本地石材150-400 | t | 53.976 | 107 | 5775.43
16 | 本地石材80-150 | t | 159.287 | 107 | 17043.71
17 | 本地石材200-300 | t | 9.36 | 107 | 1001.52
18 | 块石 | t | 443.962 | 107 | 47503.93
19 | 条石800*300*120mm | t | 13.52 | 360 | 4867.2
20 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 3.36 | 504.4 | 1694.78
21 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 930.534 | 0.32 | 297.77
22 | 防腐木400*60*60mm | m3 | 0.367 | 5130 | 1882.71
23 | 60厚150*300当地石材 | m2 | 11.75 | 160 | 1880
24 | 60厚300*600当地石材 | m2 | 93.778 | 160 | 15004.48
25 | 芝麻灰荔枝面花岗岩500*900*150mm | m2 | 25.194 | 413.1 | 10407.64
26 | 小青砖240*120*60mm | 百块 | 2348.642 | 1.33 | 3114.3
27 | HDPE双壁波纹排水管DN400 | m | 30.45 | 92.08 | 2803.84
28 | 电 | kW·h | 3.3 | 0.88 | 2.9
29 | 水 | m3 | 135.94 | 5.73 | 778.94
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 垃圾桶 | 只 | 4 | 150 | 600
31 | 石桌凳 | 套 | 2 | 2500 | 5000
32 | 铝合金栏杆 | m | 70 | 250 | 17500

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.374 | 858.87 | 321.22
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.145 | 1050.96 | 152.39
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.282 | 719.95 | 203.03
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.346 | 835.04 | 288.92
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.183 | 1178 | 2571.57
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.129 | 445.58 | 57.48
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.526 | 594.84 | 312.89
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.254 | 718.87 | 182.59
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 70.295 | 29.99 | 2108.15
10 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 2.442 | 256.16 | 625.54
11 | 履带式起重机15t | 台班 | 1.184 | 848.1 | 1004.15
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.977 | 500.71 | 489.19
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.097 | 520.61 | 50.5
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.606 | 1028.95 | 1652.49
15 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1327.88 | 1327.88
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 2.151 | 234.97 | 505.42
17 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.642 | 314.53 | 201.93
18 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 2.791 | 235.62 | 657.62
19 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 13.941 | 170.09 | 2371.22
20 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.023 | 211.41 | 4.86
21 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.012 | 39.74 | 0.48
22 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.268 | 46.85 | 12.56
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.651 | 27.99 | 18.22
24 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.161 | 30.08 | 4.84
25 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.105 | 34.46 | 3.62
26 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.265 | 102.85 | 27.26
27 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.492 | 106.95 | 52.62
28 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.003 | 131.93 | 0.4
29 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.001 | 9.73 | 0.01
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.167 | 13.13 | 41.58
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 6.339 | 5.08 | 32.2
32 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.573 | 118.32 | 67.8
33 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.115 | 471.5 | 54.22

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 73839.08 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 18313.93
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1413.84
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.72% | 1413.84 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.15% | 1126.31 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4017.21
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4017.21 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4017.21 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 5091.27
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 7592.53
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 91954

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯 |  |  |  |  | 73839.08 | 15925.69 | 4908.46
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 383.40 | 13.13 | 5034.04 | 3339.41 | 693.95
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足使用要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 295.92 | 20.08 | 5942.07 | 4225.74 | 494.19
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方 2.运距：自行考虑 | m3 | 87.48 | 16.98 | 1485.41 | 34.99 | 1192.35
4 | 040402018001 | 施工缝 | 1.类别：割缝深度5cm | m | 20.00 | 3.8 | 76 | 40.2 | 4.6
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：20cm 3.运距：自行考虑 | m2 | 8.00 | 27.42 | 219.36 | 109.28 | 66.32
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C25 2.厚度：20cm 3.其它：养护膜养护 | m2 | 8.00 | 115.94 | 927.52 | 147.76 | 13.12
7 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.路灯名称：庭院灯 2.规 格：30W，高3米 3.基础形式、砂浆配合比：C25砼基础（含模板） 4、螺栓4套/只 5、详见施工图 | 套 | 23 | 1494.46 | 34372.58 | 3180.9 | 1298.35
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：射灯 2.装饰灯规格：LED 9W 3.详见施工图 | 套 | 3 | 119.07 | 357.21 | 116.58
本页小计 | [6 empty] | 48414.19 | 11194.86 | 3762.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.人(手)孔井600×600 2.详见施工图 | 座 | 7 | 507.72 | 3554.04 | 895.16 | 52.92
10 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：PE电缆保护管 2.规格：DN50 3.详见施工图 | m | 200.00 | 11.52 | 2304 | 680 | 260
11 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：PE电缆保护管 2.规格：DN25 3.详见施工图 | m | 500.00 | 6.5 | 3250 | 1325 | 395
12 | 040804001003 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.详见施工图 | m | 10.00 | 44.92 | 449.2 | 81 | 1.2
13 | 040804002001 | 配线 | 1.名 称：铜芯电力电缆 2.规 格：Yjv-0.6/1kv-3*10 3.详见施工图 | m | 200.00 | 26.48 | 5296 | 376 | 92
14 | 040804002002 | 配线 | 1.名 称：铜芯电力电缆 2.规 格：Yjv-0.6/1kv-3*4 3.详见施工图 | m | 500.00 | 13.3 | 6650 | 940 | 230
15 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AL02整体配电箱 2.基础形式、材质、规格：混凝土基础，槽钢支撑 3.详见施工图 | 台 | 1 | 3921.65 | 3921.65 | 433.67 | 114.46
本页小计 | [6 empty] | 25424.89 | 4730.83 | 1145.58
合计 | [6 empty] | 73839.08 | 15925.69 | 4908.46

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 路灯 | [8 empty] | 73839.08
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 383.40 | 8.71 |  | 1.81 | 1.55 | 1.06 | 13.13 | 5034.04
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 268.38 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.26 | 3.63 | 974.22
| 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | 100m3 | 1.1502 | 2808.58 |  |  | 426.88 | 291.03 | 3526.49 | 4056.17
2 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 295.92 | 14.28 | 0.03 | 1.67 | 2.44 | 1.66 | 20.08 | 5942.07
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 207.144 | 9.14 |  | 2.39 | 1.77 | 1.2 | 14.5 | 3003.59
| 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 | 100m3 | 0.88776 | 2628.35 | 8.88 |  | 399.49 | 272.36 | 3309.08 | 2937.67
3 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 87.48 | 0.4 |  | 13.63 | 1.76 | 1.19 | 16.98 | 1485.41
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 87.48 | 0.4 |  | 2.05 | 0.3 | 0.2 | 2.95 | 258.07
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 87.48 |  |  | 11.58 | 1.46 | 0.99 | 14.03 | 1227.34
4 | 040402018001 | 施工缝 | m | 20.00 | 2.01 | 0.99 | 0.23 | 0.34 | 0.23 | 3.8 | 76
| 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 20 | 2.01 | 0.99 | 0.23 | 0.34 | 0.23 | 3.8 | 76
5 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 8.00 | 13.66 | 0.07 | 8.29 | 3.21 | 2.19 | 27.42 | 219.36
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 1.6 | 0.4 |  | 7.3 | 0.97 | 0.66 | 9.33 | 14.93
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) | m3 | 1.6 |  |  | 18 | 2.26 | 1.54 | 21.8 | 34.88
| 1-343+1-344*5换 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚20(cm) | 100m2 | 0.08 | 1357.69 | 6.57 | 323.34 | 256.58 | 174.92 | 2119.1 | 169.53
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | m2 | 8.00 | 18.47 | 90.69 | 1.64 | 3.06 | 2.08 | 115.94 | 927.52
| 2-213换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^现浇现拌混凝土 C25（40） | m2 | 8 | 17.75 | 89.5 | 1.64 | 2.95 | 2.01 | 113.85 | 910.8
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 8 | 0.72 | 1.19 |  | 0.11 | 0.07 | 2.09 | 16.72
7 | 040805001001 | 常规照明灯 | 套 | 23 | 138.3 | 1251.47 | 56.45 | 28.68 | 19.56 | 1494.46 | 34372.58
| 8-368 | 单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长（m以下）1.2 | 套 | 23 | 56.55 | 1104.4 | 43.14 | 14.58 | 9.94 | 1228.61 | 28258.03
| 8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 3.88125 | 170.31 | 465.83 | 15.24 | 28.02 | 19.1 | 698.5 | 2711.05
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 3-190 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 48.3 | 24.08 | 18.85 | 5 | 4.27 | 2.91 | 55.11 | 2661.81
| A6-50 | 高强螺栓安装 | 套 | 92 | 0.6 | 7.18 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 8.01 | 736.92
| 1-268 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.000799 | 1180.08 | 4442.82 | 43.79 | 186.2 | 126.94 | 5979.83 | 4.78
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 3 | 38.86 | 70.27 |  | 5.91 | 4.03 | 119.07 | 357.21
| C4-13-189 | 射灯 | 套 | 3 | 35.79 | 67.64 |  | 5.44 | 3.71 | 112.58 | 337.74
| C4-11-212 | 暗装接线盒 | 个 | 3 | 3.07 | 2.63 |  | 0.47 | 0.32 | 6.49 | 19.47
9 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 座 | 7 | 127.88 | 337.73 | 7.56 | 20.54 | 14.01 | 507.72 | 3554.04
| 6-249换 | 井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 0.252 | 127.34 | 435.42 | 7.92 | 20.58 | 14.03 | 605.29 | 152.53
| 6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2 | m2 | 1.68 | 10.99 | 20.09 | 0.58 | 1.74 | 1.19 | 34.59 | 58.11
| 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M5.0 | m3 | 1.93536 | 110.74 | 364.58 | 14.41 | 18.93 | 12.91 | 521.57 | 1009.43
| 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2 | m2 | 16.128 | 21.92 | 9.74 | 1.37 | 3.53 | 2.41 | 38.97 | 628.51
| 6-277 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 | 套 | 7 | 39.54 | 193.99 |  | 6.01 | 4.1 | 243.64 | 1705.48
10 | 040804001001 | 配管 | m | 200.00 | 3.4 | 5.67 | 1.3 | 0.68 | 0.47 | 11.52 | 2304
| 8-283 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）50 | m | 200 | 3.4 | 5.67 | 1.3 | 0.68 | 0.47 | 11.52 | 2304
11 | 040804001002 | 配管 | m | 500.00 | 2.65 | 2.2 | 0.79 | 0.51 | 0.35 | 6.5 | 3250
| 8-282 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）32 | m | 500 | 2.65 | 2.2 | 0.79 | 0.51 | 0.35 | 6.5 | 3250
12 | 040804001003 | 配管 | m | 10.00 | 8.1 | 34.6 | 0.12 | 1.25 | 0.85 | 44.92 | 449.2
| 8-257 | 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）50 | m | 10 | 8.1 | 34.6 | 0.12 | 1.25 | 0.85 | 44.92 | 449.2
13 | 040804002001 | 配线 | m | 200.00 | 1.88 | 23.55 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 26.48 | 5296
| 8-202*J0.4换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 200 | 1.88 | 23.55 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 26.48 | 5296
14 | 040804002002 | 配线 | m | 500.00 | 1.88 | 10.37 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 13.3 | 6650
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 8-202*J0.4换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 500 | 1.88 | 10.37 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 13.3 | 6650
15 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 433.67 | 3236.69 | 114.46 | 81.36 | 55.47 | 3921.65 | 3921.65
| C4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 282.06 | 3029.15 | 86.91 | 54.42 | 37.1 | 3489.64 | 3489.64
| C4-4-69 | 基础槽钢安装 | m | 2 | 22.01 | 34.01 | 1.63 | 3.61 | 2.46 | 63.72 | 127.44
| 8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^现浇现拌混凝土 C10（40） | m3 | 0.16 | 170.31 | 436.26 | 15.24 | 28.02 | 19.1 | 668.93 | 107.03
| 3-190 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 2 | 24.08 | 18.85 | 5 | 4.27 | 2.91 | 55.11 | 110.22
| 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 | 根（块） | 1 | 32.18 | 32.02 | 11.85 | 6.7 | 4.57 | 87.32 | 87.32
合计 | [10 empty] | 73839.08

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1126.31
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.15 | 1126.31
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.57 | 287.53
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1413.84

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:路灯 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4017.21 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4017.21 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4017.21 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4017.21 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4017.21
合计 |  |  | 4017.21 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 55.068 | 138 | 7599.38
2 | 二类人工 | 工日 | 55.52 | 149 | 8272.48
3 | 三类人工 | 工日 | 0.322 | 171 | 55.06

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg | 0.822 | 4.04 | 3.32
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1992.697 | 0.49 | 970.44
3 | 黄砂净砂 | t | 5.563 | 180 | 1001.34
4 | 碎石综合 | t | 7.365 | 126 | 927.99
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.055 | 504.4 | 532.14
6 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 328.02 | 0.38 | 124.65
7 | 汽油综合 | kg | 0.7 | 11.34 | 7.94
8 | 水 | m3 | 4.768 | 5.73 | 27.32
9 | 钢模板 | kg | 4.203 | 5.66 | 23.79
10 | 木模板 | m3 | 0.187 | 1947 | 364.09
11 | 复合材料检查井盖Φ600普通型 | 套 | 7 | 176 | 1232
12 | 镀锌对缝钢管φ50 | m | 10.3 | 31.44 | 323.86
13 | 电线电缆护套管DN25 | m | 530 | 2.05 | 1086.5
14 | 电线电缆护套管DN50 | m | 212 | 5.32 | 1127.84
15 | LED射灯LED 9W | 套 | 3.03 | 64.77 | 196.25
16 | 庭院灯30W | 套 | 23.23 | 1090 | 25320.7
17 | 电力电缆Yjv-0.6/1kv-3*4 | m | 505 | 10.09 | 5092.93
18 | 电力电缆Yjv-0.6/1kv-3*10 | m | 202 | 23.14 | 4674.68
19 | 接线盒 | 个 | 3.06 | 1.65 | 5.05
20 | 成套配电箱AL03 | 台 | 1 | 3000 | 3000
21 | 槽钢 | m | 2 | 30 | 60
22 | 角钢接地极∠50*50*5*2500 | 根（块） | 1 | 28 | 28

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 9.8 | 1.02 | 10
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.049 | 1086.83 | 53.25
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.206 | 869.71 | 179.16
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.536 | 1215.17 | 651.33
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 16.53 | 29.99 | 495.73
6 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.325 | 12.61 | 4.1
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.087 | 806.25 | 70.14
8 | 汽车式起重机12t | 台班 | 0.224 | 917.48 | 205.52
9 | 载货汽车4t | 台班 | 2.458 | 517.78 | 1272.7
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.198 | 539.6 | 106.84
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.983 | 1060.18 | 1042.16
12 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.115 | 238.53 | 27.43
13 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.177 | 235.62 | 41.7
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.133 | 170.09 | 22.62
15 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.125 | 36.03 | 4.5
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.002 | 30.08 | 0.06
17 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.011 | 31.45 | 0.35
18 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.011 | 84.82 | 0.93
19 | 电动扭力扳手 | 台班 | 0.616 | 8.21 | 5.06
20 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.17 | 69.68 | 11.85
21 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 5.25 | 35.76 | 187.74
22 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.162 | 134.06 | 21.72
23 | 高架车13m | 台班 | 1.265 | 332.52 | 420.64
24 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.028 | 16.92 | 0.47
25 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.068 | 13.13 | 0.89
26 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.107 | 5.08 | 0.54
27 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.121 | 485.24 | 58.71
28 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.151 | 68.02 | 10.27