## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市未来城幼儿园教学楼防漏及充电桩改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 287138 | 25000 | 1838.72 | 7745.05 | 23708.62
1.1 | 建筑 | 273796 | 25000 | 1701.2 | 7229.47 | 22607
1.2 | 安装 | 13342 |  | 137.52 | 515.58 | 1101.62
合计 |  | 287138 | 25000 | 1838.72 | 7745.05 | 23708.62

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 227582.95 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 22411.59
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9060.25
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 7359.05 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3481.94
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1701.2 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1701.2 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7316.18
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7316.18 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7316.18 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 7229.47
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 22607
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 273796

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 门窗 |  |  |  |  | 118883.94 | 5793.52 | 154.41
1 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：铝合金中空玻璃推拉窗 2.玻璃品种、厚度：5+9+5中空玻璃 | m2 | 103.25 | 389.45 | 40210.71 | 1859.53
2 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：铝合金中空玻璃固定窗 2.玻璃品种、厚度：5+9+5中空玻璃 | m2 | 145.13 | 379.5 | 55076.84 | 2169.69
3 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：铝合金中空磨花玻璃固定窗 2.玻璃品种、厚度：5+9+5中空玻璃 | m2 | 3.40 | 388.75 | 1321.75 | 50.83
4 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门框、扇材质：铝合金中空磨花玻璃推拉门 2.镶嵌玻璃品种、厚度：5+9+5中空玻璃 | m2 | 3.78 | 433.74 | 1639.54 | 74.24
5 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 铝合金弹簧门 | m2 | 19.04 | 530.39 | 10098.63 | 984.94
6 | 010802004001 | 防盗门 | 成品不锈钢防盗门，内嵌多层实木板，不锈钢壁厚为1.2mm | m2 | 5.40 | 540.5 | 2918.7 | 188.68 | 1.57
7 | 010801002001 | 木质门带套 | M1321成品实木造型门(含五金配件）（样式根据业主要求定） | 樘 | 1 | 1986.18 | 1986.18 | 153.41
8 | 01B001 | 防坠装置 | 防坠装置 | 个 | 74 | 50 | 3700
9 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除原有门 2.建筑垃圾外运 | m2 | 2.73 | 28.61 | 78.11 | 46.63
本页小计 | [6 empty] | 117030.46 | 5527.95 | 1.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.多孔砖墙拆除 2.建筑垃圾外运 | m3 | 2.76 | 203.76 | 562.38 | 90.47 | 149.54
11 | 01B002 | 修复墙裙 | 修复墙裙 | 项 | 1 | 1000 | 1000
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙1:3水泥砂浆修复 | m2 | 5.00 | 32 | 160 | 90.2 | 3.3
13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 5.00 | 26.22 | 131.1 | 84.9
|  | 科培区 |  |  |  |  | 43328.86 | 5159.73 | 37.67
14 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.多孔砖墙拆除 2.建筑垃圾外运 | m3 | 0.37 | 203.76 | 75.39 | 12.13 | 20.05
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 9厚600X600仿古地砖（样式根据业主要求定） | m2 | 70.07 | 134.7 | 9438.43 | 2504.3 | 15.42
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 9厚300X600仿古墙砖（样式根据业主要求定） | m2 | 36.72 | 133.17 | 4890 | 1570.88 | 2.2
17 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.人造石洗漱台 台下盆 （样式根据业主要求定） 2.石材磨小圆边 3.石材台面开孔 | m2 | 5.25 | 554.37 | 2910.44 | 1072.42
18 | 01B003 | 洗手台柜门 | 洗手台柜门（样式根据业主要求定） | m2 | 2.67 | 380 | 1014.6
19 | 01B004 | 阳光房电动折叠式遮阳顶帘(材质防晒防老化棉麻) | 阳光房电动折叠式遮阳顶帘(材质防晒防老化棉麻)（含安装及配件）（样式根据业主要求定） | 项 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 25000
本页小计 | [6 empty] | 45182.34 | 5425.3 | 190.51 | 25000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外防腐木 |  |  |  |  | 18457.49 | 1920.12 | 5.76
20 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、3800mmx120mmx28mm防腐木室外地板 2、40mmx40mm防腐木龙骨@300固定 | m2 | 82.25 | 180.09 | 14812.4 | 1621.97 | 5.76
21 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 3mmSBS改性沥青防水卷材，四周上反200mm | m2 | 90.90 | 40.1 | 3645.09 | 298.15
|  | 非机动车停车位 |  |  |  |  | 42444.17 | 7533.72 | 2010.85
22 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：暂定1.5m | m3 | 24.00 | 7.13 | 171.12 | 70.32 | 73.68
23 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 22.00 | 7.13 | 156.86 | 64.46 | 67.54
24 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 39.73 | 16.26 | 646.01 | 514.11 | 21.45
25 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方根据现场情况自定 | m3 | 6.27 | 21.24 | 133.17 | 5.58 | 108.16
26 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.33 | 511.2 | 679.9 | 60.01 | 0.94
27 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.88 | 546.21 | 1573.08 | 114.65 | 0.78
28 | 010502003001 | 异形柱 | 1.柱形状：圆柱形 2.混凝土类别：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.25 | 625.34 | 156.34 | 25.39 | 0.12
本页小计 | [6 empty] | 21973.97 | 2774.64 | 278.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.49 | 551.91 | 822.35 | 62.54 | 0.69
30 | 010501006001 | 设备基础 | C425混凝土二次灌浆层 | m3 | 0.05 | 731.72 | 36.59 | 7.17 | 0.16
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.090 | 6234.98 | 561.15 | 109.57 | 5.39
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.068 | 5314.75 | 361.4 | 35.84 | 5.05
33 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.柱类型：圆钢（成品构件考虑） 2.钢材品种、规格：Φ245x12 | t | 1.269 | 8573.37 | 10879.61 | 2359.21 | 783
34 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：圆钢（成品构件考虑） 2.钢材品种、规格：Φ203x6 | t | 0.609 | 8583.48 | 5227.34 | 1072.63 | 434.83
35 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管Φ140x5（成品构件考虑） | t | 0.707 | 8001.47 | 5657.04 | 1051.92 | 360.97
36 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一道 | m2 | 42.52 | 9.26 | 393.74 | 284.88
37 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆 | m2 | 42.52 | 25.68 | 1091.91 | 626.74
38 | Z010515004001 | 化学螺栓 | M30化学螺栓 | 个 | 16 | 51.23 | 819.68 | 76.64
39 | Z010515004002 | 化学螺栓 | M19化学螺栓 | 个 | 160 | 18.32 | 2931.2 | 766.4
40 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.076 | 11143.8 | 846.93 | 214.04 | 146.19
41 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 细石混凝土 | m2 | 0.20 | 41.48 | 8.3 | 2.84 | 0.01
本页小计 | [6 empty] | 29637.24 | 6670.42 | 1736.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋网片 | t | 0.010 | 7445.25 | 74.45 | 8.78 | 1.89
43 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 1.名称：PVDF 2.材质：PVC +PVDF氟碳烤漆 3.抗拉强度标准值(N/5cm)：5300(经向)/5000(维向) 4.防火等级：B1 5.厚度：≥1.0mm 6.其他要求：膜压板用铝合金制作，膜压板的所有棱边都要作圆角处理,表面作阳极氧化处理，膜的接缝、膜与膜之间采用热熔连接,焊缝应采用80mm或60mm宽的优质焊缝，具体做法详见施工图 | m2 | 51.20 | 180 | 9216
|  | 路面拆除及修复 |  |  |  |  | 4468.49 | 2101.17 | 149.88
44 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质：拆除原有石材（拆除后需重新利用） | m2 | 44.80 | 3.22 | 144.26 | 119.62
45 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.构件名称：拆除原混凝土垫层 2.建筑垃圾外运，运距由施工方根据现场情况自定 | m2 | 22.40 | 19.72 | 441.73 | 229.15 | 138.43
46 | 010501001002 | 垫层 | 10cm厚C25混凝土垫层 | m3 | 2.24 | 557.66 | 1249.16 | 101.07 | 1.59
47 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、原有石材地面重新铺装（主材不计） | m2 | 44.80 | 58.78 | 2633.34 | 1651.33 | 9.86
本页小计 | [6 empty] | 13758.94 | 2109.95 | 151.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 227582.95 | 22508.26 | 2358.57 | 25000

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 7359.05 | 2084.03 | 2057.67
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 7.69 | 49.06 | 377.27 | 222.09 | 8.84
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 33.60 | 44.89 | 1508.3 | 719.38 | 30.58
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 8.00 | 55.46 | 443.68 | 232.32 | 16.32
4 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 12.45 | 54.72 | 681.26 | 314.24 | 32.62
5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3 | 台次 | 1 | 4348.54 | 4348.54 | 596 | 1969.31
本页小计 | [6 empty] | 7359.05 | 2084.03 | 2057.67
合计 | [6 empty] | 7359.05 | 2084.03 | 2057.67

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1701.2
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 1701.2
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1701.2

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7316.18 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7316.18
合计 |  |  | 7316.18 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 阳光房电动折叠式遮阳顶帘(材质防晒防老化棉麻) | 项 | 1 | 25000 | 25000
合计 |  |  |  |  | 25000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 4.751 | 138 | 655.64
2 | 二类人工 | 工日 | 24.282 | 149 | 3618.02
3 | 三类人工 | 工日 | 118.818 | 171 | 20317.88

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.015 | 4466 | 66.99
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.092 | 4558 | 419.34
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.07 | 4425 | 309.75
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.151 | 4.42 | 5.09
5 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.012 | 4836 | 58.03
6 | 中厚钢板综合 | t | 0.008 | 4832 | 38.66
7 | 镀锌钢管综合 | t | 1.626 | 4838 | 7866.59
8 | 镀锌钢管 | t | 0.643 | 4838 | 3110.83
9 | 中厚钢板综合 | t | 0.224 | 4832 | 1082.37
10 | 化学胶螺栓M19 | 套 | 161.6 | 12.42 | 2007.07
11 | 化学胶螺栓M30 | 套 | 16.16 | 45 | 727.2
12 | 六角螺栓 | kg | 3.937 | 8.93 | 35.14
13 | 六角带帽螺栓 | kg | 2.29 | 5.58 | 12.78
14 | 地弹簧 | 套 | 5.05 | 304 | 1535.2
15 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 2.447 | 4.83 | 11.83
16 | 电焊条E43系列 | kg | 54.543 | 6.81 | 371.44
17 | 金属结构铁件 | kg | 21.16 | 6.64 | 140.5
18 | 镀锌铁丝10# | kg | 24.782 | 4.42 | 109.54
19 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 3.762 | 0.43 | 1.63
20 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 251.485 | 0.49 | 122.47
21 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 19.281 | 0.63 | 12.11
22 | 黄砂净砂 | t | 0.212 | 180 | 38.16
23 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.343 | 445 | 597.64
24 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.01 | 472 | 4.72
25 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 6.98 | 491 | 3427.18
26 | 仿古墙砖300*600 | m2 | 37.822 | 75 | 2836.65
27 | 防腐木室外地板3800mmx120mmx28mm | m2 | 86.363 | 120 | 10363.56
28 | 人造石 | m2 | 5.355 | 245 | 1311.98
29 | 成品实木造型门M1321 | 樘 | 1 | 1638 | 1638
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 钢制防盗门 | m2 | 5.282 | 500 | 2641
31 | 铝合金中空玻璃固定窗5+9+5 | m2 | 134.303 | 254.06 | 34121.02
32 | 铝合金中空玻璃固定窗5+9+5磨花玻璃 | m2 | 3.146 | 264.06 | 830.73
33 | 铝合金中空玻璃推拉窗5+9+5 | m2 | 98.531 | 300.06 | 29565.21
34 | 铝合金中空玻璃推拉门5+9+5磨花玻璃 | m2 | 3.666 | 360 | 1319.76
35 | 铝合金全玻地弹门 | m2 | 18.408 | 379 | 6976.63
36 | 改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 102.717 | 26.55 | 2727.14
37 | 汽油综合 | kg | 33.933 | 11.34 | 384.8
38 | 钢支撑 | kg | 11.752 | 5.04 | 59.23
39 | 电 | kW·h | 14.928 | 0.88 | 13.14
40 | 水 | m3 | 4.317 | 5.73 | 24.74
41 | 复合模板综合 | m2 | 13.409 | 42.48 | 569.61
42 | 木模板 | m3 | 0.183 | 1504 | 275.23
43 | 膜结构屋面 | m2 | 51.2 | 180 | 9216

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.188 | 101 | 18.99
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.011 | 996.97 | 10.97
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.006 | 1086.83 | 6.52
4 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.013 | 970.56 | 12.62
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.618 | 1215.17 | 750.98
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.715 | 29.99 | 21.44
7 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.314 | 12.61 | 16.57
8 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.443 | 1149.4 | 509.18
9 | 门式起重机10t | 台班 | 0.996 | 486.21 | 484.27
10 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.128 | 545.99 | 69.89
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.136 | 517.78 | 70.42
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.151 | 1060.18 | 160.09
13 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1361.72 | 1361.72
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.019 | 170.09 | 3.23
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.127 | 211.41 | 26.85
16 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.03 | 39.74 | 1.19
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.025 | 46.85 | 1.17
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.14 | 27.99 | 3.92
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.197 | 30.08 | 5.93
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.293 | 30.08 | 8.81
21 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.289 | 22.78 | 6.58
22 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.033 | 390.93 | 12.9
23 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.037 | 355.9 | 13.17
24 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.089 | 102.73 | 9.14
25 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.203 | 88.32 | 17.93
26 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.022 | 69.68 | 1.53
27 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.646 | 102.85 | 169.29
28 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 2.068 | 144.16 | 298.12
29 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.031 | 106.95 | 3.32
30 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.011 | 162.77 | 1.79
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.007 | 131.93 | 0.92
32 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.23 | 140.16 | 32.24
33 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.179 | 9.73 | 11.47
34 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.343 | 134.06 | 45.98
35 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.162 | 436.77 | 70.76
36 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.354 | 457.02 | 161.79
37 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.194 | 13.13 | 2.55
38 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.313 | 5.08 | 1.59
39 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.019 | 485.24 | 9.22

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 11230.64 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1683.26
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 137.52
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 137.52 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 137.52 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 356.51
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 356.51 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 356.51 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 515.58
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1101.62
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 13342

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 9030.45 | 1538.18 | 84.65
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套控制箱； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米明装。 | 台 | 1 | 2270.11 | 2270.11 | 178.8
2 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：二三极安全型插座； | 个 | 22 | 21.83 | 480.26 | 212.08
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室外。 | m | 41.99 | 47.5 | 1994.53 | 78.94 | 2.1
4 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC50； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 41.99 | 45.23 | 1899.21 | 340.12 | 5.04
5 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJ-4； 4、配线线制：动力线。 | m | 233.88 | 3.97 | 928.5 | 119.28
本页小计 | [6 empty] | 7572.61 | 929.22 | 7.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJR-4； 4、配线线制：动力线。 | m | 116.94 | 4.24 | 495.83 | 59.64
7 | 030411002001 | 线槽 | 1.塑料线槽敷设 高+宽（mm）≤120 | m | 12.80 | 22.77 | 291.46 | 134.27
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.94 | 55.88 | 19.14
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 2、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 13.44 | 7.88 | 105.91 | 52.01 | 31.18
10 | 040103001001 | 回填方 | 1、人工、机械填土夯实槽、坑 | m3 | 13.44 | 20.65 | 277.54 | 191.92 | 22.58
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 给排水 |  |  |  |  | 2200.19 | 237.97 | 0.77
12 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20（Φ25×2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 19.15 | 9.65 | 184.8 | 63 | 0.77
本页小计 | [6 empty] | 1642.64 | 671.96 | 78.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 13.55 | 15.28 | 207.04 | 57.72
14 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 3 | 472.22 | 1416.66 | 91.83
15 | 031004008001 | 拖布槽 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：落地式拖布槽； 4、附件名称、数量：排水栓带链堵（全铜短落水 DN50）一套、陶瓷芯中长冷水嘴 DN15一个。 | 组 | 1 | 391.69 | 391.69 | 25.42
本页小计 | [6 empty] | 2015.39 | 174.97
合计 | [6 empty] | 11230.64 | 1776.15 | 85.42

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 137.52
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 137.52
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 137.52

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 356.51 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 356.51
合计 |  |  | 356.51 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.768 | 138 | 243.98
2 | 二类人工 | 工日 | 10.278 | 149 | 1531.42

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 6.06 | 11.65 | 70.6
2 | 洗涤盆排水附件排水栓带链堵（全铜短落水 DN50） | 套 | 1.01 | 15.96 | 16.12
3 | 洗脸盆水嘴(冷水) | 个 | 3.03 | 85 | 257.55
4 | 陶瓷芯中长冷水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 9.92 | 10.02
5 | 镀锌对缝钢管SC50 | m | 43.25 | 31.44 | 1359.91
6 | PP-R给水管DN20（Φ25×2.8） | m | 19.437 | 4.75 | 92.33
7 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 13.455 | 9.06 | 121.9
8 | 台下式洗脸盆 | 个 | 3.03 | 260 | 787.8
9 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 320 | 323.2
10 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 3.03 | 42.28 | 128.11
11 | 二三极安全型插座 | 套 | 22.44 | 8.31 | 186.48
12 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJR-4 | m | 122.787 | 3.39 | 416.13
13 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJ-4 | m | 245.574 | 3.12 | 767.17
14 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZ-YJY-5*10 | m | 42.41 | 44.4 | 1882.92
15 | 塑料线槽 | m | 13.44 | 6.82 | 91.66
16 | 控制箱 | 台 | 1 | 2015 | 2015

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 0.728 | 1.02 | 0.74
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.002 | 1086.83 | 2.17
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.024 | 1215.17 | 29.16
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.751 | 29.99 | 22.52
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 806.25 | 1.61
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 539.6 | 1.08
11 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.044 | 31.45 | 1.38
12 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.044 | 84.82 | 3.73
13 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.002 | 19.93 | 0.04