## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市开发区幼儿园消防整改、防漏及墙面维修等维修 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 458609元
| (大写): | 肆拾伍万捌仟陆佰零玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市开发区幼儿园消防整改、防漏及墙面维修等维修 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 三塘园区 | 298597 | 30000 | 3225.63 | 12019.81 | 24654.74
1.1 | 建筑 | 257678 | 30000 | 2502.58 | 10635.02 | 21276.14
1.2 | 市政 | 40919 |  | 723.05 | 1384.79 | 3378.6
2 | 天章园区 | 160012 |  | 2081.4 | 8665.71 | 13211.99
2.1 | 建筑 | 110795 |  | 1722.87 | 7321.53 | 9148.21
2.2 | 安装 | 49217 |  | 358.53 | 1344.18 | 4063.78
合计 |  | 458609 | 30000 | 5307.03 | 20685.52 | 37866.73

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:三塘园区-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 209143.85 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 36197.11
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5365.43
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2862.85 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1893.94
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 2502.58 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 2502.58 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11257.22
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11257.22 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11257.22 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 10635.02
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 21276.14
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 257678

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1.水管接头修复 |  |  |  |  | 1000
1 | 01B001 | 水管接头修复 | 一层水管交接处漏水;三楼2#卫生间水管接头修复 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 2.一~三层教学楼瓷砖修复 |  |  |  |  | 812.97 | 330.48 | 3.56
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：凿除原有脱落瓷砖至墙体基层 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 5.40 | 9.42 | 50.87 | 39.37 | 2.43
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、14厚M15水泥砂浆分层 2、6厚M20水泥砂浆粘贴层; 3、9厚300X600瓷砖 | m2 | 5.40 | 141.13 | 762.1 | 291.11 | 1.13
|  | 3.一~三层教学楼卫生间水龙头更换 |  |  |  |  | 1355.48 | 49.08
4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.水龙头安装DN25 （包含拆除原有水龙头） | 个 | 8 | 154.62 | 1236.96 | 19.28
5 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.材 质：软管 2.规 格：25 | 组 | 4 | 29.63 | 118.52 | 29.8
|  | 4.教学楼门及门框和女厕所隔断门更换 |  |  |  |  | 27498.29 | 2721.52 | 65.37
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、拆除并清理原有门 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 36.52 | 23.02 | 840.69 | 626.32 | 65.37
7 | 010801002001 | 木质门带套 | M0822成品实木门(带门框、含五金配件) | 樘 | 20 | 1332.88 | 26657.6 | 2095.2
本页小计 | [6 empty] | 30666.74 | 3101.08 | 68.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 5.门更换锁 |  |  |  |  | 262.62 | 49.72
8 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.卫生间门锁更换 | 个 | 2 | 131.31 | 262.62 | 49.72
|  | 6.疏通卫生间1个蹲坑管道 |  |  |  |  | 500
9 | 01B002 | 疏通卫生间1个蹲坑管道 | 疏通卫生间1个蹲坑管道 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 7.更换卫生间洗手台盆及传达室室外水槽橱柜门更换 |  |  |  |  | 15539.87 | 2563.32 | 3.17
10 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、成品大理石洗手盆（含不锈钢柱脚支撑） | m2 | 4.90 | 546.57 | 2678.19 | 1056.34
11 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.浴缸材质：陶瓷 2.组装形式：冷热水 | 组 | 13 | 468.79 | 6094.27 | 606.06
12 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.拆除类型：拆除原有柜门 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 1.33 | 23.02 | 30.62 | 22.81 | 2.38
13 | 011501011001 | 矮柜 | 水槽橱柜，材质改为PVC板材,内部采用铝合金隔断支撑 | m | 2.90 | 418.78 | 1214.46 | 184.76 | 0.2
14 | 011501011002 | 矮柜 | 洗手台下方柜子，材质改为PVC板材,内部采用铝合金隔断支撑高400，深500. | m | 9.80 | 481.87 | 4722.33 | 693.35 | 0.59
15 | 01B003 | 拆除原有洗手盆 | 1、拆除并清理原有卫生间洗手盆 | 项 | 1 | 800 | 800
本页小计 | [6 empty] | 16302.49 | 2613.04 | 3.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 8.教学楼一~三楼墙裙表面做白色油漆 |  |  |  |  | 4408.56 | 3241.68
16 | 011404001001 | 木护墙、木墙裙油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：白色环保乳胶漆 | m2 | 156.00 | 28.26 | 4408.56 | 3241.68
|  | 9.一层楼梯铁艺栏杆重新刷油漆 |  |  |  |  | 2737.5 | 1864.5
17 | 011405001001 | 金属面油漆 | 防锈漆一道,白色环保乳胶漆一道（工程量暂估） | m2 | 150.00 | 18.25 | 2737.5 | 1864.5
|  | 10.三楼多功能室(美术)、构建坊及走廊天棚修补 |  |  |  |  | 5908.5 | 4068 | 33
18 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型：铲除原有涂料至楼板基层 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 150.00 | 11.39 | 1708.5 | 1369.5 | 33
19 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 满刮外墙腻子二遍,白色内墙乳胶漆二度 | m2 | 150.00 | 28 | 4200 | 2698.5
|  | 11.教学楼四周檐沟防水重做 |  |  |  |  | 38950.8 | 7926.8 | 288.4
20 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.拆除类型：拆除并清理干净原屋面防水涂料及杂物 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 280.00 | 15.1 | 4228 | 3343.2 | 126
21 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 20厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 280.00 | 22.35 | 6258 | 2853.2 | 162.4
本页小计 | [6 empty] | 23540.56 | 15370.58 | 321.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 2厚改性沥青防水涂料 | m2 | 280.00 | 59.37 | 16623.6 | 966
23 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材防水层 | m2 | 280.00 | 42.29 | 11841.2 | 764.4
|  | 12.屋面伸缩缝 |  |  |  |  | 687.96 | 62.64
24 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 屋面伸缩缝（详见标准图集2006浙J55,33页-2号） | m | 3.60 | 191.1 | 687.96 | 62.64
|  | 13.三楼3#卫生间铝扣板脱落,考虑吊顶的修复费用 |  |  |  |  | 960.07 | 164.34 | 18.29
25 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除并清理原有破损铝扣板 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 10.22 | 10.35 | 105.78 | 86.77
26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格：铝扣板集成吊顶300*300 | m2 | 10.22 | 83.59 | 854.29 | 77.57 | 18.29
|  | 14.消防泵房外增加安全房 |  |  |  |  | 5881.62 | 818.13 | 157.77
27 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：60*60*4.5方管柱 2.探伤要求：喷砂除锈 | t | 0.061 | 8965.1 | 546.87 | 121.75 | 38.37
28 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：50*50*4.0方管 2.探伤要求：喷砂除锈 | t | 0.100 | 8978.14 | 897.81 | 189.81 | 72.61
29 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格：50X50X4.0 方管 2.探伤要求：喷砂除锈 | t | 0.074 | 8478.14 | 627.38 | 126.58 | 37.39
30 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：墨绿色彩钢板,不锈钢自攻钉固定 | m2 | 3.51 | 116.26 | 408.07 | 67.29 | 4.04
本页小计 | [6 empty] | 32592.96 | 2462.81 | 170.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格：0.5mm厚夹芯彩钢板,55厚岩棉板保温层,0.5mm厚夹芯彩钢板 | m2 | 4.00 | 167.15 | 668.6 | 78.32 | 4.6
32 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：不锈钢格栅防盗门 | m2 | 2.61 | 736.56 | 1922.42 | 91.19 | 0.76
33 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：普通铝合金推拉窗 | m2 | 1.08 | 291.77 | 315.11 | 17.29
34 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：“L”型304不锈钢包边(规格50*50*1.0) | m | 8.00 | 42.86 | 342.88 | 32.16
35 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.金属面刷银粉漆 ~二遍 | m2 | 8.18 | 18.64 | 152.48 | 93.74
|  | 15.传达室南侧增加成品定制宣传窗 |  |  |  |  | 4154
36 | 01B004 | 不锈钢雨棚 | 304不锈钢雨棚,壁厚1.5 | m2 | 0.80 | 300 | 240
37 | 01B005 | 装饰移装费 | 南侧墙上的原装饰移至传达室西侧并安装 | 项 | 1 | 200 | 200
38 | 01B006 | 成品宣传栏 | 不锈钢成品宣传栏定制，含透明灯箱胶板（包含相关锁扣及配件） | m2 | 6.19 | 600 | 3714
|  | 16.室外防腐木刷油漆 |  |  |  |  | 2820 | 486
39 | 01B007 | 原防腐木用砂纸砂光 | 原防腐木用砂纸砂光 | m2 | 100.00 | 5 | 500
40 | 011404007001 | 其他木材面 | 刷防腐木油漆(耐候木蜡油) | m2 | 100.00 | 23.2 | 2320 | 486
|  | 17.蹲坑维修 |  |  |  |  | 500
本页小计 | [6 empty] | 10375.49 | 798.7 | 5.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 01B008 | 蹲坑维修 | 1楼卫生间成人蹲坑维修,考虑瓷砖凿除及修复费用。 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 18.墙面修复做法 |  |  |  |  | 6845 | 4255 | 111
42 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：凿除原有涂料至墙体基层 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 100.00 | 9.71 | 971 | 753 | 45
43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 100.00 | 32.23 | 3223 | 1804 | 66
44 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度 | m2 | 100.00 | 26.51 | 2651 | 1698
|  | 19.室外墙面修补 |  |  |  |  | 12708 | 6004.8 | 39.6
45 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：铲除原有涂料面层至水泥砂浆面层 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 180.00 | 8.35 | 1503 | 1193.4 | 39.6
46 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙多彩弹性涂料二度饰面 | m2 | 180.00 | 62.25 | 11205 | 4811.4
|  | 20.成品隔断 |  |  |  |  | 11643.74 | 1956.22 | 82.61
47 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类：拆除原有女厕所隔断 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 18.48 | 9.38 | 173.34 | 62.28 | 82.61
本页小计 | [6 empty] | 20226.34 | 10322.08 | 233.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断(样式及颜色由校方确认方可施工) | m2 | 44.88 | 182.05 | 8170.4 | 1893.94
49 | 01B009 | 不锈钢扶手 | 1.不锈钢扶手 | 副 | 33 | 100 | 3300
|  | 21.成品木屋 |  |  |  |  | 30000
50 | 01B010 | 成品小木屋 | 成品小木屋（(材质采用防腐木，中间设隔层，地面上整铺不锈钢板（防水））尺寸样式由甲方自定 | 间 | 2 | 15000 | 30000 |  |  | 30000
|  | 22.后操场六边形花坛增加防腐木包边 |  |  |  |  | 2960.23 | 350.21 | 7.11
51 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 11.46 | 24.89 | 285.24 | 143.82 | 7.11
52 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：20×100×1400的防腐木条 | m2 | 11.46 | 233.42 | 2674.99 | 206.39
|  | 23.桌子 |  |  |  |  | 9360
53 | 01B011 | 实木桌子（折叠式） | 尺寸1000*600*55（样式由甲方自定） | 张 | 36 | 260 | 9360
|  | 24.毛毡面 |  |  |  |  | 4567.14 | 769.8 | 1.48
54 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：9mm隔音棉 | m2 | 48.51 | 50.64 | 2456.55 | 592.31
55 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：40*50线条收口(白色混水漆) | m | 49.44 | 42.69 | 2110.59 | 177.49 | 1.48
本页小计 | [6 empty] | 58357.77 | 3013.95 | 8.59 | 30000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 27.灶头 |  |  |  |  | 3468.34 | 1343.77 | 18.79
56 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.混凝土实心砖 零星砌体^DM M7.5 | m3 | 3.01 | 664.75 | 2000.9 | 662.86 | 6.74
57 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 18.25 | 55.75 | 1017.44 | 680.91 | 12.05
58 | 01B012 | 铁锅 | 铁锅直径60cm | 个 | 3 | 150 | 450
|  | 28.新增混凝土桌子 |  |  |  |  | 353.16 | 154 | 2.48
59 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩烧结多孔砖 | m3 | 0.16 | 595.05 | 95.21 | 27.23 | 0.28
60 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 3.17 | 55.75 | 176.73 | 118.27 | 2.09
61 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.14 | 580.12 | 81.22 | 8.5 | 0.11
|  | 29.成品水槽 |  |  |  |  | 2000
62 | 01B013 | 成品水槽 | 成品水槽(材质由业主确定) | 个 | 5 | 300 | 1500
63 | 01B014 | 水龙头升高 | 沙池区原有水龙头升高 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 30.成品木架 |  |  |  |  | 6000
本页小计 | [6 empty] | 5821.5 | 1497.77 | 21.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 01B015 | 成品防腐木木架 | 前操场新增2个成品防腐木木架,尺寸分别为3米(平均分1.5米2块)跟4米(平均分1.3米3块),(黑白板贴各一块;软玻璃3块)。 | 项 | 1 | 6000 | 6000
|  | 31.成品防腐木箱 |  |  |  |  | 1760
65 | 01B016 | 成品防腐木箱800*800*800 | 成品防腐木箱800*800*800 | 个 | 2 | 350 | 700
66 | 01B017 | 成品防腐木箱700*700*700 | 成品防腐木箱700*700*700 | 个 | 2 | 280 | 560
67 | 01B018 | 成品防腐木箱600*600*600 | 成品防腐木箱600*600*600 | 个 | 2 | 250 | 500
|  | 32.零星工程 |  |  |  |  | 3500
68 | 01B019 | 零星工程 | 零星工程维修费用（具体内容由业主确定） | 项 | 1 | 3500 | 3500
本页小计 | [6 empty] | 11260
合计 | [6 empty] | 209143.85 | 39180.01 | 832.63 | 30000

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2862.85 | 1809.42 | 357.47
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 100.00 | 1.6 | 160 | 93 | 27
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 160.22 | 7.57 | 1212.87 | 855.57 | 76.91
3 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 1.44 | 49.71 | 71.58 | 32.85 | 3.36
4 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 180.00 | 7.88 | 1418.4 | 828 | 250.2
本页小计 | [6 empty] | 2862.85 | 1809.42 | 357.47
合计 | [6 empty] | 2862.85 | 1809.42 | 357.47

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2502.58
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 2502.58
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2502.58

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11257.22 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 11257.22 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 11257.22 | 0

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 成品小木屋 | 间 | 2 | 15000 | 30000
合计 |  |  |  |  | 30000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.122 | 138 | 16.84
2 | 二类人工 | 工日 | 83.45 | 149 | 12434.05
3 | 三类人工 | 工日 | 163.359 | 171 | 27934.39
4 | 三类人工 | 工日 | 3.528 | 171 | 603.29

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角钢Q235B综合 | kg | 41.665 | 4.89 | 203.91
2 | 方管综合 | t | 0.207 | 4938 | 1022.17
3 | 不锈钢面板δ1.0 | m2 | 2.166 | 266 | 576.16
4 | 压型彩钢板(平面展开)0.5 | m2 | 0.892 | 61.95 | 55.26
5 | 压型钢板0.5 | m2 | 3.721 | 61.95 | 230.52
6 | 中厚钢板综合 | t | 0.042 | 4832 | 202.94
7 | 气排钉 | 盒 | 0.138 | 4.4 | 0.61
8 | 圆钉 | kg | 0.075 | 4.42 | 0.33
9 | 电焊条E43系列 | kg | 4.513 | 6.81 | 30.73
10 | 铁件综合 | kg | 2.5 | 6.64 | 16.6
11 | 镀锌铁丝18# | kg | 1.759 | 4.42 | 7.77
12 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2873.595 | 0.49 | 1399.44
13 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 1.112 | 0.63 | 0.7
14 | 黄砂净砂 | t | 10.833 | 180 | 1949.94
15 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 142.53 | 0.37 | 52.88
16 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 45.441 | 0.38 | 17.27
17 | 瓷砖300*600 | m2 | 5.562 | 60 | 333.72
18 | 彩钢夹芯板75 | m2 | 4.16 | 100 | 416
19 | 成品实木门M0822 | 樘 | 20 | 1095.6 | 21912
20 | 不锈钢格栅防盗门 | m2 | 2.553 | 700 | 1787.1
21 | 铝合金推拉窗 | m2 | 1.031 | 200 | 206.2
22 | 不锈钢角线50×50×1.0 | m | 8.48 | 35 | 296.8
23 | 乳胶漆 | kg | 72.1 | 9.73 | 701.53
24 | 乳胶漆 | kg | 17.316 | 9.73 | 168.48
25 | 乳胶漆 | kg | 19.625 | 9.73 | 190.95
26 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0mm I型 N类 | m2 | 319.2 | 30.09 | 9604.73
27 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 1243.2 | 12.39 | 15403.25
28 | 耐候木蜡油 | kg | 49 | 35 | 1715
29 | 汽油综合 | kg | 104.523 | 11.34 | 1185.29
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 电 | kW·h | 19.642 | 0.88 | 17.28
31 | 水 | m3 | 5.406 | 5.73 | 30.98
32 | 脚手架钢管 | kg | 20.073 | 4.87 | 97.76
33 | 竹脚手片 | m2 | 3.964 | 8.5 | 33.69

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.016 | 103.02 | 1.65
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.063 | 869.71 | 54.79
3 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.049 | 1149.4 | 56.32
4 | 门式起重机10t | 台班 | 0.086 | 486.21 | 41.81
5 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.012 | 545.99 | 6.55
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.69 | 517.78 | 357.27
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.339 | 1060.18 | 359.4
8 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.466 | 170.09 | 249.35
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.038 | 211.41 | 8.03
10 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.034 | 30.08 | 1.02
11 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.026 | 22.78 | 0.59
12 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.002 | 390.93 | 0.78
13 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.003 | 355.9 | 1.07
14 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.007 | 102.73 | 0.72
15 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.018 | 88.32 | 1.59
16 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.07 | 39.47 | 2.76
17 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.011 | 69.68 | 0.77
18 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.036 | 102.85 | 3.7
19 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.188 | 144.16 | 27.1
20 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.027 | 140.16 | 3.78
21 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.104 | 9.73 | 1.01
22 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班 | 0.049 | 27.48 | 1.35
23 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.015 | 436.77 | 6.55
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.006 | 13.13 | 0.08
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.006 | 5.08 | 0.03
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.001 | 485.24 | 0.49

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:三塘园区-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 28502.91 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4948.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5864.69
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5141.64 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2436.7
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 723.05 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 723.05 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1787.62
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1787.62 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1787.62 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 1384.79
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3378.6
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 40919

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 25.后操场路面浇筑 |  |  |  |  | 19306 | 1642.2 | 3642.8
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：凿除并干净清理原有面层 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 140.00 | 27.13 | 3798.2 | 224 | 2896.6
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 140.00 | 2.08 | 291.2 | 40.6 | 198.8
3 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：5CM | m2 | 140.00 | 13.89 | 1944.6 | 127.4 | 138.6
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 2.锯缝机切缝 3.伸缝沥青玛蹄脂 4.路面防滑条 5.水泥混凝土路面养生 | m2 | 140.00 | 94.8 | 13272 | 1250.2 | 408.8
|  | 26.种植园 |  |  |  |  | 9196.91 | 807.71 | 27.84
5 | 04B001 | 成品防腐木栅栏H=1.2m | 成品防腐木栅栏H=1.2m | m | 9.45 | 100 | 945
6 | 04B002 | 成品防腐木栅栏H=0.7m | 成品防腐木栅栏H=0.7m | m | 10.85 | 80 | 868
7 | 04B003 | 成品防腐木门（包含拱门） | 成品防腐木木门（包含拱门）,高度2000,宽1200（具体样式由业主确定） | 个 | 1 | 2500 | 2500
本页小计 | [6 empty] | 23619 | 1642.2 | 3642.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 050201001001 | 园路 | 1.路床土石类别：素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，100厚C20混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类：30厚PC砖 4.砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 12.05 | 312.26 | 3762.73 | 769.15 | 27.84
9 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 | m3 | 7.79 | 41.23 | 321.18 | 38.56
10 | 04B004 | 原有水槽移位及水管重接费用 | 水槽引至种植园外,考虑水管重接(位置由校方定) | 项 | 1 | 800 | 800
本页小计 | [6 empty] | 4883.91 | 807.71 | 27.84
合计 | [6 empty] | 28502.91 | 2449.91 | 3670.64

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三塘园区-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 5141.64 | 971.31 | 2002.67
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 9.90 | 68.37 | 676.86 | 375.31 | 33.36
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场 | 台·次 | 1 | 4464.78 | 4464.78 | 596 | 1969.31
本页小计 | [6 empty] | 5141.64 | 971.31 | 2002.67
合计 | [6 empty] | 5141.64 | 971.31 | 2002.67

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 723.05
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 723.05
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 723.05

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1787.62 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1787.62 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1787.62 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.34 | 138 | 46.92
2 | 二类人工 | 工日 | 22.647 | 149 | 3374.4

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 150.01 | 0.49 | 73.05
2 | 黄砂净砂 | t | 0.555 | 180 | 99.9
3 | 水 | m3 | 1.285 | 5.73 | 7.36

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.113 | 892.2 | 100.82
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.045 | 1086.83 | 48.91
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.085 | 740.86 | 62.97
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.586 | 1215.17 | 712.09
5 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.039 | 457.26 | 17.83
6 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.16 | 613.78 | 98.2
7 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.077 | 744.21 | 57.3
8 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.77 | 490.82 | 377.93
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.007 | 806.25 | 5.64
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.016 | 517.78 | 8.28
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.474 | 1060.18 | 502.53
12 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1361.72 | 1361.72
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.164 | 170.09 | 27.89
14 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.146 | 36.03 | 5.26
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.468 | 30.08 | 14.08
16 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.468 | 11.7 | 5.48
17 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.015 | 35.76 | 0.54
18 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.487 | 17.26 | 8.4
19 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 1.372 | 1633.91 | 2241.72
20 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.693 | 13.13 | 9.1
21 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.407 | 5.08 | 7.15

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:天章园区-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 86579.43 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 25461.93
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2905.51
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1182.64 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 761.33
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1722.87 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1722.87 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4840.32
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4840.32 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4840.32 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 7321.53
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9148.21
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 110795

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:天章园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1.墙裙 |  |  |  |  | 42336.61 | 13019.8 | 10.68
1 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：15*15木龙骨基层固定@200单层双向及相应配套卡扣等配件 2.基层材料种类、规格： 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚竹木纤维 | m2 | 6.00 | 140.42 | 842.52 | 184.26
2 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：15*15木龙骨基层固定@200单层双向及相应配套卡扣等配件 2.面层材料品种、规格、颜色：10厚杉木扣板(竹木纤维) | m2 | 178.10 | 135.37 | 24109.4 | 5469.45
3 | 011502002002 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：10*40成品实木收口条 | m | 178.10 | 20.43 | 3638.58 | 639.38 | 5.34
4 | 011502002003 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：10*25成品实木收口条 | m | 178.10 | 14.94 | 2660.81 | 614.45 | 5.34
5 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色：80高杉木踢脚线 | m | 178.10 | 23.49 | 4183.57 | 1553.03
6 | 011404001002 | 木护墙、木墙裙油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：白色硝基漆三遍（木墙裙补钉眼，批石膏） | m2 | 187.70 | 36.77 | 6901.73 | 4559.23
|  | 2.楼梯间墙面 |  |  |  |  | 17540.16 | 11879.61 | 110.7
7 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：铲除原有面层至水泥砂浆层 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 503.16 | 8.35 | 4201.39 | 3335.95 | 110.7
本页小计 | [6 empty] | 46538 | 16355.75 | 121.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:天章园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆饰面 | m2 | 503.16 | 26.51 | 13338.77 | 8543.66
|  | 3.室外防腐木刷油漆 |  |  |  |  | 18920 | 2916
9 | 01B020 | 原防腐木用砂纸砂光 | 原防腐木用砂纸砂光 | m2 | 600.00 | 5 | 3000
10 | 011404007002 | 其他木材面 | 刷防腐木油漆(耐候木蜡油) | m2 | 600.00 | 23.2 | 13920 | 2916
11 | 01B021 | 凉亭修复费用 | 修复凉亭顶部装饰球的费用 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 4.门框 |  |  |  |  | 782.66 | 169.54
12 | 010801001001 | 木质门 | 安装原有木门 | 樘 | 1 | 71.52 | 71.52 | 56.74
13 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1、拆除原有木门及门套 | m2 | 1.89 | 29.22 | 55.23 | 45.28
14 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格：实木门框 | m | 5.10 | 128.61 | 655.91 | 67.52
|  | 5.其他 |  |  |  |  | 7000
15 | 01B022 | 楼梯间不锈钢扶手拆除并安装 | 楼梯间不锈钢扶手拆除并安装 | 项 | 1 | 4000 | 4000
16 | 01B023 | 楼梯间墙面原有装饰物拆除及安装 | 楼梯间墙面原有装饰物拆除及安装 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 40041.43 | 11629.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:天章园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 86579.43 | 27984.95 | 121.38

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:天章园区-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1182.64 | 687.41 | 199.57
1 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 739.15 | 1.6 | 1182.64 | 687.41 | 199.57
本页小计 | [6 empty] | 1182.64 | 687.41 | 199.57
合计 | [6 empty] | 1182.64 | 687.41 | 199.57

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1722.87
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 1722.87
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1722.87

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4840.32 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4840.32 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4840.32 | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.033 | 138 | 4.55
2 | 二类人工 | 工日 | 27.243 | 149 | 4059.21
3 | 三类人工 | 工日 | 124.675 | 171 | 21319.43
4 | 三类人工 | 工日 | 19.199 | 171 | 3283.03

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 气排钉 | 盒 | 2.137 | 4.4 | 9.39
2 | 圆钉 | kg | 0.23 | 4.42 | 1.02
3 | 成品木质门套展开宽度300 | m | 5.355 | 100 | 535.5
4 | 乳胶漆 | kg | 145.111 | 9.73 | 1411.93
5 | 耐候木蜡油 | kg | 294 | 35 | 10290
6 | 电 | kW·h | 32.337 | 0.88 | 28.46
7 | 水 | m3 | 0.201 | 5.73 | 1.15
8 | 脚手架钢管 | kg | 8.575 | 4.87 | 41.76

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.017 | 869.71 | 14.79
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.384 | 517.78 | 198.83
3 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.092 | 1060.18 | 97.54
4 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班 | 0.356 | 27.48 | 9.78

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:天章园区-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 41176.29 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4361.49
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 482.54
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 124.01 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 26.94
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 358.53 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 358.53 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2150.15
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2150.15 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2150.15 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1344.18
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4063.78
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 49217

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:天章园区-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 9197.03 | 1115.99 | 56.65
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AP1 2、参数：箱内元器件配置按系统图要求 3、接线端子材质、规格：铜（详见系统图回路） 4、安装方式：（挂）嵌墙 5、箱体质量符合国家相关要求并同时符合项目所在地电力部门验收要求 | 台 | 1 | 3757.39 | 3757.39 | 178.8
2 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：金属桥架200X100梁下100敷设（含支架及接地） | m | 15.81 | 133.51 | 2110.79 | 307.66 | 18.81
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢制 3、规格：SC50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/埋地敷设 | m | 18.00 | 45.5 | 819 | 222.48 | 8.82
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢制 3、规格：SC40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/埋地敷设 | m | 8.28 | 36.88 | 305.37 | 95.97 | 3.56
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-5*16 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或穿管 5、电压等级（KV）：0.6/1kV | m | 18.45 | 67.11 | 1238.18 | 43.36 | 1.29
本页小计 | [6 empty] | 8230.73 | 848.27 | 32.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:天章园区-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-5*10 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或穿管 5、电压等级（KV）：0.6/1kV | m | 8.49 | 45.8 | 388.84 | 15.96 | 0.42
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号、规格：10mm2~以下三芯及三芯以上 3、材质、类型：铜 4、安装部位：柜内或盘内 5、电压等级（kV）：0.6/1kV | 个 | 2 | 28.06 | 56.12 | 19.14
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号、规格：25mm2~以下三芯及三芯以上 3、材质、类型：铜 4、安装部位：柜内或盘内 5、电压等级（kV）：0.6/1kV | 个 | 6 | 37.4 | 224.4 | 76.5
9 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格、型号：10mm2 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 3.00 | 8.37 | 25.11 | 1.92
10 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格、型号：16mm2 3、配线部位：管内或桥架内穿线 | m | 3.00 | 12.8 | 38.4 | 2.22
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：交流供电系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 3、类型：综合 | 系统 | 1 | 233.43 | 233.43 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 966.3 | 267.72 | 24.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:天章园区-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外电气工程 |  |  |  |  | 31979.26 | 3472.94 | 185.13
12 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢制 3、规格：SC100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/埋地敷设 | m | 35.20 | 95.86 | 3374.27 | 997.92 | 24.29
13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY22-4*95 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或穿管 5、电压等级（KV）：0.6/1kV | m | 81.15 | 290.55 | 23578.13 | 755.51 | 84.4
14 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号、规格：95mm2~以下三芯及三芯以上 3、材质、类型：铜 4、安装部位：柜内或盘内 5、电压等级（kV）：0.6/1kV | 个 | 2 | 170.75 | 341.5 | 104.3
15 | 040504001001 | 砌筑井（600*600电缆井） | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，80厚C15砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥沙浆砌标准砖 3.勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥沙浆井内、底抹平 4.井盖、井圈材质及规格：750×750复合材料井盖，C20砼压顶 5.其他：含模板 | 座 | 3 | 923.18 | 2769.54 | 515.76 | 23.34
本页小计 | [6 empty] | 30063.44 | 2373.49 | 132.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:天章园区-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.铁件制安预埋铁件 | t | 0.016 | 9968.28 | 159.49 | 49.32 | 7.08
17 | 010101002001 | 挖一般土方 | 挖一般土方 | m3 | 28.16 | 28.78 | 810.44 | 621.77
18 | 010103001001 | 回填方 | 土方就地回填 | m3 | 28.16 | 17.57 | 494.77 | 364.39 | 15.21
19 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、凿除并清理原有混凝土路面 2、垃圾运输由施工方自行考虑 | m2 | 4.22 | 22.44 | 94.7 | 43.21 | 30.05
20 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^泵送商品混凝土C25 2.水泥混凝土路面养生 | m2 | 4.22 | 84.46 | 356.42 | 20.76 | 0.76
本页小计 | [6 empty] | 1915.82 | 1099.45 | 53.1
合计 | [6 empty] | 41176.29 | 4588.93 | 241.78

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:天章园区-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 124.01 | 29.74
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 124.01 | 124.01 | 29.74
本页小计 | [6 empty] | 124.01 | 29.74
合计 | [6 empty] | 124.01 | 29.74

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 358.53
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 358.53
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 358.53

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2150.15 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2150.15 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2150.15 | 0

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 7.149 | 138 | 986.56
2 | 二类人工 | 工日 | 24.379 | 149 | 3632.47

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 中厚钢板综合 | t | 0.011 | 4832 | 53.15
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 64.361 | 0.49 | 31.34
3 | 黄砂净砂 | t | 0.167 | 180 | 30.06
4 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 155.929 | 0.38 | 59.25
5 | 水 | m3 | 1.229 | 5.73 | 7.04
6 | 碳素结构钢焊接钢管DN40 | m | 8.528 | 18.65 | 159.05
7 | 碳素结构钢焊接钢管DN50 | m | 18.54 | 25.54 | 473.47
8 | 碳素结构钢焊接钢管DN100 | m | 36.256 | 52 | 1885.32
9 | 铜芯塑料绝缘线16mm2 | m | 3.15 | 11.24 | 35.41
10 | 铜芯塑料绝缘线10mm2 | m | 3.15 | 7.15 | 22.52
11 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16 | m | 18.635 | 63.11 | 1176.13
12 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10 | m | 8.575 | 42.69 | 366.09
13 | 电力电缆WDZ-YJY22-4*95 | m | 81.962 | 273.87 | 22446.69
14 | 电缆桥架200X100 | m | 15.968 | 102 | 1628.74
15 | 配电箱 AP1 | 台 | 1 | 3500 | 3500

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.001 | 1086.83 | 1.09
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.003 | 1215.17 | 3.65
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.541 | 29.99 | 16.22
8 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.129 | 12.61 | 1.63
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.063 | 806.25 | 50.79
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.064 | 539.6 | 34.53
11 | 载货汽车8t | 台班 | 0.032 | 583.27 | 18.66
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.014 | 1060.18 | 14.84
13 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.061 | 238.53 | 14.55
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.023 | 170.09 | 3.91
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.01 | 211.41 | 2.11
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.001 | 46.85 | 0.05
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.006 | 30.08 | 0.18
18 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.004 | 34.46 | 0.14
19 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.059 | 23.15 | 1.37
20 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.137 | 57.1 | 7.82
21 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.066 | 106.95 | 7.06
22 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.065 | 134.06 | 8.71
23 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.015 | 17.26 | 0.26
24 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.016 | 27.37 | 0.44
25 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.048 | 13.13 | 0.63
26 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.042 | 5.08 | 0.21
27 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.405 | 68.02 | 27.55