## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 金庭镇晋溪村老年活动中心装修 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 666806元
| (大写): | 陆拾陆万陆仟捌佰零陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:金庭镇晋溪村老年活动中心装修 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 666806 |  | 8271.64 | 41907.2 | 55057.41
1.1 | 装饰 | 620983 |  | 7755.59 | 39586.12 | 51273.83
1.2 | 安装 | 45823 |  | 516.05 | 2321.08 | 3783.58
合计 |  | 666806 |  | 8271.64 | 41907.2 | 55057.41

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 485812.83 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 136775.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 17181.31
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 9425.72 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5008.43
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 7755.59 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 7755.59 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 27129.01
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 27129.01 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 27129.01 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 39586.12
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 51273.83
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 620983

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 27353.26 | 6070.6 | 102.11
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 50.80 | 538.45 | 27353.26 | 6070.6 | 102.11
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 23611.3 | 2217.45 | 175.87
2 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 15.35 | 604.87 | 9284.75 | 716.85 | 12.59
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.26 | 706.09 | 889.67 | 206.75 | 0.87
4 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土类别：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m2 | 8.73 | 153.59 | 1340.84 | 150.24 | 1.4
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 2.170 | 5574.21 | 12096.04 | 1143.61 | 161.01
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 110711.49 | 7858.99 | 2.06
6 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：M3024 2.含五金 | 樘 | 1 | 3801.64 | 3801.64 | 340.45 | 2.06
7 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M1023 2.含五金 | 樘 | 8 | 1214.91 | 9719.28 | 838.16
8 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M0921 2.含五金 | 樘 | 4 | 1114.91 | 4459.64 | 419.08
本页小计 | [6 empty] | 68945.12 | 9885.74 | 280.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.玻璃品种、厚度：5mm | m2 | 290.65 | 295.38 | 85852.2 | 4653.31
10 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.大理石窗台板 | m2 | 26.93 | 255.43 | 6878.73 | 1607.99
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 3641.4 | 274.5
11 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚 | m2 | 90.00 | 40.46 | 3641.4 | 274.5
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 143054 | 41812.33 | 935.29
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.界面剂一道 2.30厚C20细石砼找平 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.10厚素水泥膏 5.800*800地砖 | m2 | 643.07 | 190.6 | 122569.14 | 36809.33 | 855.28
13 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.界面剂一道 2.10厚1:3水泥砂浆保护层 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥膏一道 5.400*400地砖 | m2 | 69.66 | 150.08 | 10454.57 | 2809.39 | 70.36
14 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.100高瓷砖踢脚线 | m2 | 14.70 | 177 | 2601.9 | 935.51 | 1.62
15 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.界面剂一道 2.30厚C20细石砼找平 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.石材门槛石 | m2 | 3.50 | 276.52 | 967.82 | 190.16 | 3.64
本页小计 | [6 empty] | 232965.76 | 47280.19 | 930.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.黑白根大理石踏步 2.黄铜防滑条 | m2 | 11.56 | 295.86 | 3420.14 | 545.75 | 2.54
17 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.强化地板铺贴，离地300 | m2 | 26.48 | 114.82 | 3040.43 | 522.19 | 1.85
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 72115.45 | 36264.53 | 877.52
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：10厚1：0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：0.2:3水泥石灰膏砂浆找平 | m2 | 1014.56 | 30.8 | 31248.45 | 17998.29 | 537.72
19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：10厚1：0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：0.2:3水泥石灰膏砂浆找平 | m2 | 622.00 | 30.8 | 19157.6 | 11034.28 | 329.66
20 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.800*400墙砖铺贴 | m2 | 169.05 | 128.42 | 21709.4 | 7231.96 | 10.14
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 18258.21 | 3115.67 | 2.9
21 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.木龙骨基层 2.铝扣板吊顶 | m2 | 144.78 | 126.11 | 18258.21 | 3115.67 | 2.9
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 81673.62 | 50652.96
22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：大白腻子漆两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两遍 | m2 | 874.64 | 26.28 | 22985.54 | 14851.39
本页小计 | [6 empty] | 119819.77 | 55299.53 | 884.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：刮腻子两遍磨平 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料两遍 | m2 | 622.00 | 46.64 | 29010.08 | 16626.06
24 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：顶面两遍腻子刮平打磨 2.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两遍 | m2 | 1129.30 | 26.28 | 29678 | 19175.51
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 5394.1 | 437.7 | 87.24
25 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢管扶手 不锈钢栏杆 | m | 6.00 | 232.35 | 1394.1 | 437.7 | 87.24
26 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.成品台盆，带镜子、龙头，样式业主定 | 个 | 2 | 2000 | 4000
本页小计 | [6 empty] | 64082.18 | 36239.27 | 87.24
合计 | [6 empty] | 485812.83 | 148704.73 | 2182.99

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 9425.72 | 5012.66 | 628.53
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 1223.76 | 1.58 | 1933.54 | 1138.1 | 318.18
2 | 011702024001 | 楼梯 | 1.现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 8.73 | 165.01 | 1440.54 | 844.37 | 44.78
3 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 76.77 | 49.32 | 3786.3 | 1751.12 | 167.36
4 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 76.77 | 21.29 | 1634.43 | 995.71 | 86.75
5 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 12.32 | 51.21 | 630.91 | 283.36 | 11.46
本页小计 | [6 empty] | 9425.72 | 5012.66 | 628.53
合计 | [6 empty] | 9425.72 | 5012.66 | 628.53

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7755.59
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 7755.59
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7755.59

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 27129.01 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 27129.01 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 27129.01 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 91.087 | 149 | 13571.96
2 | 三类人工 | 工日 | 819.496 | 171 | 140133.82

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 2.224 | 4670 | 10386.08
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 18849.441 | 0.53 | 10009.05
3 | 黄砂净砂 | t | 73.188 | 180 | 13173.84
4 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 17.12 | 849.6 | 14545.15
5 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 17.625 | 533 | 9394.13
6 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 19.591 | 480 | 9403.68
7 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.273 | 501 | 637.77
8 | 杉板枋材 | m3 | 2.606 | 1681 | 4380.69
9 | 瓷砖800×400 | m2 | 174.122 | 70.25 | 12232.07
10 | 地砖400×400 | m2 | 71.75 | 85.86 | 6160.46
11 | 地砖800×800 | m2 | 668.793 | 85.86 | 57422.57
12 | 强化地板 | m2 | 27.804 | 64.18 | 1784.46
13 | 铝扣板 | m2 | 149.123 | 61.95 | 9238.17
14 | 铝合金推拉窗5mm | m2 | 277.367 | 204 | 56582.87
15 | 乳胶漆 | kg | 577.936 | 9.73 | 5623.32

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 36436.64 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7411.28
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1280.17
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 764.12 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 166.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 516.05 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 516.05 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2001.89
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2001.89 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2001.89 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2321.08
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3783.58
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 45823

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 28636.11 | 6323.12
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 | 台 | 1 | 3555.17 | 3555.17 | 178.8
2 | 030404033001 | 风扇 | 1.风扇安装吊风扇 | 台 | 18 | 158.93 | 2860.74 | 592.74
3 | 030404033002 | 风扇 | 1.风扇安装换气扇 | 台 | 8 | 174.91 | 1399.28 | 250.32
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.照明开关 | 个 | 11 | 20.47 | 225.17 | 80.3
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二三插座 | 个 | 41 | 23.59 | 967.19 | 395.24
6 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：防水插座 | 个 | 9 | 45.79 | 412.11 | 86.76
7 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：空调插座 | 个 | 2 | 30.88 | 61.76 | 19.28
8 | 030411004001 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 900.00 | 3.04 | 2736 | 603
9 | 030411004002 | 配线 | 1.穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4 | m | 100.00 | 4.12 | 412 | 62
10 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 450.00 | 15.31 | 6889.5 | 3100.5
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：工矿灯 | 套 | 21 | 177.23 | 3721.83 | 375.48
12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED平板灯 | 套 | 26 | 192.38 | 5001.88 | 464.88
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：筒灯 | 套 | 6 | 65.58 | 393.48 | 113.82
本页小计 | [6 empty] | 28636.11 | 6323.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 7800.53 | 1841.03 | 12.8
14 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 30.00 | 19.73 | 591.9 | 257.4 | 3.3
15 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 50.00 | 47.03 | 2351.5 | 647.5 | 9.5
16 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 20.00 | 20.18 | 403.6 | 181.8
17 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）110 | m | 30.00 | 59.03 | 1770.9 | 610.5
18 | 031004006001 | 大便器 | 1.坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 2 | 868.44 | 1736.88 | 88.86
19 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 组 | 1 | 539.8 | 539.8 | 29.55
20 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.拖布池安装 | 组 | 1 | 405.95 | 405.95 | 25.42
本页小计 | [6 empty] | 7800.53 | 1841.03 | 12.8
合计 | [6 empty] | 36436.64 | 8164.15 | 12.8

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 764.12 | 183.78
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 764.12 | 764.12 | 183.78
本页小计 | [6 empty] | 764.12 | 183.78
合计 | [6 empty] | 764.12 | 183.78

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 516.05
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 516.05
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 516.05

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2001.89 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2001.89 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2001.89 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 56.052 | 149 | 8351.75

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 塑料给水管DN25 | m | 30.48 | 4.75 | 144.78
2 | 塑料给水管DN50 | m | 50.8 | 19.85 | 1008.38
3 | 塑料排水管DN50 | m | 20.24 | 5.23 | 105.86
4 | 塑料排水管DN110 | m | 28.5 | 16.65 | 474.53
5 | 工矿灯 | 套 | 21.21 | 150 | 3181.5
6 | 平板灯 | 套 | 26.26 | 165 | 4332.9
7 | 筒灯 | 套 | 6.06 | 39.82 | 241.31
8 | 照明开关 | 只 | 11.22 | 9.97 | 111.86
9 | 二三插座 | 套 | 41.82 | 10.29 | 430.33
10 | 空调插座 | 套 | 2.04 | 17.44 | 35.58
11 | 防水插座 | 套 | 9.18 | 32.05 | 294.25
12 | 铜芯塑料绝缘线2.5 | m | 1044 | 1.87 | 1955.41
13 | 铜芯塑料绝缘线4 | m | 110 | 3.01 | 330.66
14 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 463.5 | 4.99 | 2312.87
15 | 吊扇 | 台 | 18 | 111 | 1998
16 | 换气扇 | 台 | 8 | 133 | 1064