## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整 |  |  |  | 工程
预算价
预算价 | (小写): | 1299422元
| (大写): | 壹佰贰拾玖万玖仟肆佰贰拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程为2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程。 二、定额套用及取费： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省施工机械取台班费用定额（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范（BG50500-2013》及相关配套文件。 根据施工图设计文件计算工程量。 四、取费费率的确定 取费标准：工程类别确定为市区非市政工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工费、行车行人干扰增加费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定值计取，税金按营改增2019年4月1日后一般纳税人税率（9.0%）计，并计取税前工程造价5%的暂列金额（预留金），不计风险费用、创标化工地增加费及危险作业意外伤害保险费。 五、主要材料价格及人工工日工资： 本工程人工、材料价格参照浙江省建设工程造价管理总站发布的《浙江造价信息》2024年第7期价格、《绍兴市建设工程造价管理信息》2024年7月份嵊州市信息价及市场调查价。 六、其他说明 1、大型机械设备进出场费用一次性包干。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程 | 1299422.00 |  | 10387.78 | 48390.85 | 100190.76
1.1 | 土方 | 183317.00 |  | 3215.42 | 13616.99 | 15136.26
1.2 | 市政 | 439391.00 |  | 1642.47 | 3618.83 | 29179.04
1.3 | 园林 | 676714.00 |  | 5529.89 | 31155.03 | 55875.46
合计 |  | 1299422 |  | 10387.78 | 48390.85 | 100190.76

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程-土方 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 132775.09 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 102157.81
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 13779.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 10510.24 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5742.29
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×3.03% | 3269.37 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×2.98% | 3215.42 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8009.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8009.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8009.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×12.62% | 13616.99
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 15136.26
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 183317.00

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程-土方 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方 |  |  |  |  | 132775.09 | 17365.38 | 109762.82
1 | 04B001 | 平整场地 | 1.机械 平整场地推土机 75kw | m2 | 59014.00 | 0.61 | 35998.54 | 4130.98 | 30687.28
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 16543.00 | 2.94 | 48636.42 | 6617.20 | 39703.20
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：挖土 | m3 | 16543.00 | 2.91 | 48140.13 | 6617.20 | 39372.34
本页小计 | [6 empty] | 132775.09 | 17365.38 | 109762.82
合计 | [6 empty] | 132775.09 | 17365.38 | 109762.82

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程-土方 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 10510.24 | 1639.00 | 5171.74
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 10510.24 | 10510.24 | 1639.00 | 5171.74
本页小计 | [6 empty] | 10510.24 | 1639.00 | 5171.74
合计 | [6 empty] | 10510.24 | 1639.00 | 5171.74

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:土方 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3215.42
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 2.98 | 3215.42
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.05 | 53.95
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3269.37

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:土方 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 8009.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 8009.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8009.00 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:土方 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 123.615 | 138.00 | 17058.87
2 | 二类人工 | 工日 | 11.000 | 149.00 | 1639.00

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:土方 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 12.000 | 4.25 | 51.00

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:土方 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 43.664 | 818.19 | 35725.45
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.500 | 919.67 | 459.84
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 2.812 | 1007.18 | 2832.19
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 33.090 | 1132.64 | 37479.06
5 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.500 | 571.74 | 285.87
6 | 钢轮振动压路机8t | 台班 | 56.279 | 604.59 | 34025.72
7 | 平板拖车组40t | 台班 | 3.000 | 1286.57 | 3859.71

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 300476.68 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 17626.89
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4677.02
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3024.90 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1673.55
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 1652.12 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 1642.47 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 15439.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 15439.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 15439.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 3618.83
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 29179.04
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 439391.00

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路面 |  |  |  |  | 386476.68 | 14550.96 | 5527.50
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2096.00 | 1.95 | 4087.20 | 607.84 | 2745.76
2 | 040202011001 | 碎石 | 1、 100厚φ20-30碎石铺地 | m2 | 696.00 | 25.10 | 17469.60 | 800.40 | 640.32
3 | 040202011002 | 碎石 | 1、 150厚碎石垫层 | m2 | 1400.00 | 36.58 | 51212.00 | 1946.00 | 1288.00
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.厚度：25CM 3.其他：割缝、养护 | m2 | 1400.00 | 121.57 | 170198.00 | 10304.00 | 406.00
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.5m | m3 | 241.85 | 5.26 | 1272.13 | 585.28 | 447.42
6 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：波纹管、DN200 2.连接形式：承插式橡胶圈接口 | m | 61.00 | 52.75 | 3217.75 | 307.44
7 | 04B002 | 围挡增高 | 1.场地四周原有围挡增高1米 | m | 964.00 | 55.00 | 53020.00
8 | 04B003 | 电力费用 | 1.电力费用，包含240方电缆布线收线、租赁，ATS开关箱租赁等，以及设备安装、运输、人员值守、发电包租赁等 | 项 | 1 | 86000.00 | 86000.00
本页小计 | [6 empty] | 386476.68 | 14550.96 | 5527.50
合计 | [6 empty] | 386476.68 | 14550.96 | 5527.50

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 3024.90 | 1705.95 | 147.60
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 45.00 | 67.22 | 3024.90 | 1705.95 | 147.60
本页小计 | [6 empty] | 3024.90 | 1705.95 | 147.60
合计 | [6 empty] | 3024.90 | 1705.95 | 147.60

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1642.47
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 1642.47
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.05 | 9.65
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1652.12

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15439.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 15439.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 15439.00 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 4.235 | 138.00 | 584.43
2 | 二类人工 | 工日 | 105.206 | 149.00 | 15675.69

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铁件 | kg | 81.000 | 6.37 | 515.97
2 | 圆钉 | kg | 0.599 | 4.25 | 2.55
3 | 碎石综合 | t | 504.245 | 124.00 | 62526.38
4 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 353.500 | 434.00 | 153419.00
5 | 石油沥青 | t | 0.140 | 3960.00 | 554.40
6 | UPVC双壁波纹排水管DN250 | m | 61.915 | 45.61 | 2823.94
7 | 水 | m3 | 101.267 | 5.73 | 580.26
8 | 钢模板 | kg | 29.777 | 5.31 | 158.12
9 | 木模板 | m3 | 0.018 | 1903.00 | 34.25

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 1.698 | 818.19 | 1389.29
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.032 | 1007.18 | 32.23
3 | 平地机90kW | 台班 | 1.279 | 694.43 | 888.18
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.366 | 1132.64 | 414.55
5 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.587 | 431.33 | 253.19
6 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 2.389 | 571.74 | 1365.89
7 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.153 | 687.95 | 793.21
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.032 | 769.00 | 24.61
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.072 | 479.81 | 34.55
10 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 1.458 | 36.03 | 52.53
11 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.129 | 30.08 | 64.04
12 | 木工平刨床300mm | 台班 | 2.129 | 11.70 | 24.91
13 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 4.872 | 16.92 | 82.43
14 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 11.550 | 13.13 | 151.65
15 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 23.450 | 5.08 | 119.13

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 554466.13 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 246870.30
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5653.33
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×2.29% | 5653.33 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×2.24% | 5529.89 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 29564.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 29564.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 29564.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×12.62% | 31155.03
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 55875.46
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 676714.00

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 554466.13 | 213290.77 | 68014.04
1 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1、清理地被植物 2、运距：施工单位自行考虑 | m2 | 59014.00 | 1.05 | 61964.70 | 21835.18 | 36588.68
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：10CM | m3 | 5693.00 | 32.21 | 183371.53 | 4725.19 | 31425.36
3 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：黑麦草 2.铺种方式：播草籽 | m2 | 56930.00 | 5.43 | 309129.90 | 186730.40
本页小计 | [6 empty] | 554466.13 | 213290.77 | 68014.04
合计 | [6 empty] | 554466.13 | 213290.77 | 68014.04

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:2024嵊州BAOBAO氧气音乐节场地平整工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5529.89
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 2.24 | 5529.89
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.05 | 123.44
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5653.33

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 29564.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 29564.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 29564.00 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1541.650 | 138.00 | 212747.70

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 1138.600 | 5.73 | 6524.18
2 | 种植土 | m3 | 5806.860 | 25.00 | 145171.50
3 | 黑麦草 | m2 | 59776.500 | 1.74 | 104011.11

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 37.168 | 919.67 | 34182.29
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 29.743 | 1132.64 | 33688.11