## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市交警大队执法监督管理中心装修 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 398716元
| (大写): | 叁拾玖万捌仟柒佰壹拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市交警大队执法监督管理中心装修 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 398716 | 20000 | 5393.67 | 16417.59 | 32921.44
1.1 | 建筑 | 339478 | 20000 | 4959.9 | 14546.27 | 28030.25
1.2 | 安装 | 59238 |  | 433.77 | 1871.32 | 4891.19
合计 |  | 398716 | 20000 | 5393.67 | 16417.59 | 32921.44

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 252379.88 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 49033.83
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9690.3
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4730.4 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3066
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.52% | 4959.9 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.52% | 4959.9 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 34830.82
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 14830.82 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 14830.82 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 20000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 20000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 14546.27
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 28030.25
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 339478

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 平面 |  |  |  |  | 123710.41 | 41215.6 | 2481.97
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除及清理 2.人力短驳，垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m3 | 25.99 | 219.12 | 5694.93 | 2826.41 | 1924.82
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原地砖地面拆除及清理 2.人力短驳，垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 86.00 | 21.33 | 1834.38 | 1430.18 | 92.88
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原天棚拆除及清理 2.人力短驳，垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 150.00 | 16.64 | 2496 | 1755 | 322.5
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原门窗拆除 2.人力短驳，垃圾外运，运距施工方自行考虑 | 项 | 1 | 1000 | 1000
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆） | m3 | 28.61 | 497.43 | 14231.47 | 3239.8 | 21.74
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.加气混凝土砌块L型专用连接件 | 个 | 48 | 5.84 | 280.32 | 150.24
7 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 | m | 73.19 | 11.59 | 848.27 | 305.2
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 2.墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 408.71 | 41.18 | 16830.68 | 8378.56 | 102.18
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.异形灯膜 | m2 | 25.00 | 333.96 | 8349 | 1300.25 | 0.75
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.木龙骨基层，双层纸面石膏板 | m2 | 340.00 | 120.13 | 40844.2 | 13107 | 10.2
本页小计 | [6 empty] | 92409.25 | 32492.64 | 2475.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.木龙骨三夹板窗帘盒基层(直形 吸顶式) 2.天棚石膏板平面基层 钉在木龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 22.00 | 130.15 | 2863.3 | 1389.96 | 0.88
12 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.强化地板铺装 | m2 | 86.00 | 217.61 | 18714.46 | 1780.2 | 6.02
13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 350.00 | 23.78 | 8323 | 5341
14 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.不锈钢收口 | m | 30.00 | 46.68 | 1400.4 | 211.8
|  | 立面 |  |  |  |  | 121669.47 | 10769.93 | 0.78
15 | 011501001001 | 柜台 | 1.成品柜台，镀锌钢管基层，大理石台面；不锈钢板饰面 | m | 8.22 | 1300 | 10686
16 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：细木工板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：成品木格栅饰面 3.防火涂料三度饰面 | m2 | 7.78 | 282.37 | 2196.84 | 514.26
17 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：细木工板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：硬包墙面 3.防火涂料三度饰面 | m2 | 18.60 | 207.09 | 3851.87 | 1183.89
18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.100mm不锈钢踢脚线 | m2 | 15.06 | 222.23 | 3346.78 | 214.91
本页小计 | [6 empty] | 51382.65 | 10636.02 | 6.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品木质门0926(包括门套及油漆，五金配件等) | 樘 | 4 | 1567.92 | 6271.68 | 361.2
20 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金固定玻璃窗安装 | m2 | 41.24 | 361.53 | 14909.5 | 616.54
21 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1钢化玻璃移门 | 樘 | 2 | 2733.29 | 5466.58 | 260.32
22 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.地弹门安装 | 樘 | 1 | 2877.82 | 2877.82 | 260.43
23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙面刷艺术涂料 ~二遍 | m2 | 613.67 | 74.74 | 45865.7 | 6093.74
24 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.细木工板基层，防火涂料三遍 2.成品定制灯膜 | m2 | 26.00 | 327.95 | 8526.7 | 1264.64 | 0.78
25 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1.成品橱柜 | m2 | 11.78 | 1500 | 17670
|  | 其它 |  |  |  |  | 7000
26 | 01B001 | 材料搬运费 | 1.材料到指定搬运费 | 项 | 1 | 5000 | 5000
27 | 01B002 | 原场地设施保护费 | 1.原场地设施保护费 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 108587.98 | 8856.87 | 0.78
合计 | [6 empty] | 252379.88 | 51985.53 | 2482.75

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4730.4 | 3248.5 | 167.9
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 365.00 | 12.96 | 4730.4 | 3248.5 | 167.9
本页小计 | [6 empty] | 4730.4 | 3248.5 | 167.9
合计 | [6 empty] | 4730.4 | 3248.5 | 167.9

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 平面 | [8 empty] | 123710.41
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 25.99 | 108.75 | 0.99 | 74.06 | 23.51 | 11.81 | 219.12 | 5694.93
| 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 25.99 | 68.69 | 0.99 | 52.55 | 15.5 | 7.79 | 145.52 | 3782.06
| 1-59+1-60*3换 | 人力车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 25.99 | 39.15 |  |  | 5.38 | 2.7 | 47.23 | 1227.51
| 1-69 | 装载机装车 石渣 | m3 | 25.99 | 0.55 |  | 2.81 | 0.38 | 0.19 | 3.93 | 102.14
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 25.99 | 0.36 |  | 18.7 | 2.25 | 1.13 | 22.44 | 583.22
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 86.00 | 16.63 |  | 1.08 | 2.41 | 1.21 | 21.33 | 1834.38
| 16-28 | 地砖地面拆除 | m2 | 86 | 14.63 |  |  | 2.01 | 1.01 | 17.65 | 1517.9
| 1-59+1-60*3换 | 人力车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 4.3 | 39.15 |  |  | 5.38 | 2.7 | 47.23 | 203.09
| 1-69 | 装载机装车 石渣 | m3 | 4.3 | 0.55 |  | 2.81 | 0.38 | 0.19 | 3.93 | 16.9
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 4.3 | 0.36 |  | 18.7 | 2.25 | 1.13 | 22.44 | 96.49
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 150.00 | 11.7 |  | 2.15 | 1.86 | 0.93 | 16.64 | 2496
| 16-48 | 天棚金属龙骨及石膏面拆除 | m2 | 150 | 7.69 |  |  | 1.06 | 0.53 | 9.28 | 1392
| 1-59+1-60*3换 | 人力车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 15 | 39.15 |  |  | 5.38 | 2.7 | 47.23 | 708.45
| 1-69 | 装载机装车 石渣 | m3 | 15 | 0.55 |  | 2.81 | 0.38 | 0.19 | 3.93 | 58.95
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 15 | 0.36 |  | 18.7 | 2.25 | 1.13 | 22.44 | 336.6
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 项 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000
| 补 | 金属门窗拆除 | 项 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000
5 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 | 28.61 | 113.24 | 359.9 | 0.76 | 15.66 | 7.87 | 497.43 | 14231.47
| 4-60 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆） | m3 | 28.61 | 113.24 | 359.9 | 0.76 | 15.66 | 7.87 | 497.43 | 14231.47
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 个 | 48 | 3.13 | 2.06 |  | 0.43 | 0.22 | 5.84 | 280.32
| 4-67 | 加气混凝土砌块L型专用连接件 | 个 | 48 | 3.13 | 2.06 |  | 0.43 | 0.22 | 5.84 | 280.32
7 | 010402001003 | 砌块墙 | m | 73.19 | 4.17 | 6.56 |  | 0.57 | 0.29 | 11.59 | 848.27
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-68 | 聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 | m | 73.19 | 4.17 | 6.56 |  | 0.57 | 0.29 | 11.59 | 848.27
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 408.71 | 20.5 | 16.15 | 0.25 | 2.85 | 1.43 | 41.18 | 16830.68
| 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 408.71 | 3.97 | 1.45 |  | 0.55 | 0.27 | 6.24 | 2550.35
| 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 408.71 | 16.53 | 14.7 | 0.25 | 2.3 | 1.16 | 34.94 | 14280.33
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 25.00 | 52.01 | 271.17 | 0.03 | 7.15 | 3.6 | 333.96 | 8349
| 13-5 | 方木天棚龙骨 平面双层 | m2 | 25 | 15.27 | 40.62 | 0.03 | 2.1 | 1.06 | 59.08 | 1477
| 13-50 | 天棚软膜吊顶 弧拱形 | m2 | 25 | 25.05 | 195.74 |  | 3.44 | 1.73 | 225.96 | 5649
| 13-15 | 天棚细木工板平面基层 钉在木龙骨上 | m2 | 25 | 11.69 | 34.81 |  | 1.61 | 0.81 | 48.92 | 1223
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 | 340.00 | 38.55 | 73.59 | 0.03 | 5.29 | 2.67 | 120.13 | 40844.2
| 13-5 | 方木天棚龙骨 平面双层 | m2 | 340 | 15.27 | 40.62 | 0.03 | 2.1 | 1.06 | 59.08 | 20087.2
| 13-24*J2换 | 天棚石膏板平面基层 钉在木龙骨上`基价乘2; | m2 | 340 | 21 | 30.68 |  | 2.88 | 1.45 | 56.01 | 19043.4
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 340 | 2.28 | 2.29 |  | 0.31 | 0.16 | 5.04 | 1713.6
11 | 010810002001 | 木窗帘盒 | m | 22.00 | 63.18 | 53.87 | 0.04 | 8.68 | 4.38 | 130.15 | 2863.3
| 8-154 | 木龙骨三夹板窗帘盒基层(直形 吸顶式) | m2 | 17.6 | 66.19 | 49.71 | 0.05 | 9.1 | 4.58 | 129.63 | 2281.49
| 13-24 | 天棚石膏板平面基层 钉在木龙骨上 | m2 | 17.6 | 10.5 | 15.34 |  | 1.44 | 0.73 | 28.01 | 492.98
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 17.6 | 2.28 | 2.29 |  | 0.31 | 0.16 | 5.04 | 88.7
12 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | m2 | 86.00 | 20.7 | 192.54 | 0.07 | 2.86 | 1.44 | 217.61 | 18714.46
| 11-88 | 木龙骨上（单层）铺复合地板 | m2 | 86 | 20.7 | 192.54 | 0.07 | 2.86 | 1.44 | 217.61 | 18714.46
13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 350.00 | 15.26 | 5.36 |  | 2.1 | 1.06 | 23.78 | 8323
| 14-142 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 350 | 8.21 | 2.32 |  | 1.13 | 0.57 | 12.23 | 4280.5
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 350 | 7.05 | 3.04 |  | 0.97 | 0.49 | 11.55 | 4042.5
14 | 011502001001 | 金属装饰线 | m | 30.00 | 7.06 | 38.16 |  | 0.97 | 0.49 | 46.68 | 1400.4
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 15-38*A1.34换 | 金属装饰角线 宽度50mm以内`天棚面安装直线形装饰线条 | m | 30 | 7.06 | 38.16 |  | 0.97 | 0.49 | 46.68 | 1400.4
|  | 立面 | [8 empty] | 121669.47
15 | 011501001001 | 柜台 | m | 8.22 |  | 1300 |  |  |  | 1300 | 10686
| 补 | 柜台 | m | 8.22 |  | 1300 |  |  |  | 1300 | 10686
16 | 011207001002 | 墙面装饰板 | m2 | 7.78 | 66.1 | 202.62 |  | 9.08 | 4.57 | 282.37 | 2196.84
| 12-116 | 附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距30cm以内 | m2 | 7.78 | 12.47 | 26.58 |  | 1.71 | 0.86 | 41.62 | 323.8
| 12-134 | 硬木条吸音墙面 | m2 | 7.78 | 46.56 | 171.99 |  | 6.4 | 3.22 | 228.17 | 1775.16
| 14-91+14-92*1换 | 其他板材面刷防火涂料 ~遍数3 | m2 | 7.78 | 7.07 | 4.05 |  | 0.97 | 0.49 | 12.58 | 97.87
17 | 011207001003 | 墙面装饰板 | m2 | 18.60 | 63.65 | 130.3 |  | 8.74 | 4.4 | 207.09 | 3851.87
| 12-116 | 附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距30cm以内 | m2 | 18.6 | 12.47 | 26.58 |  | 1.71 | 0.86 | 41.62 | 774.13
| 12-133 | 墙面装饰贴织物 硬包 | m2 | 18.6 | 44.11 | 99.67 |  | 6.06 | 3.05 | 152.89 | 2843.75
| 14-91+14-92*1换 | 其他板材面刷防火涂料 ~遍数3 | m2 | 18.6 | 7.07 | 4.05 |  | 0.97 | 0.49 | 12.58 | 233.99
18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | m2 | 15.06 | 14.27 | 205.01 |  | 1.96 | 0.99 | 222.23 | 3346.78
| 11-104 | 金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 15.06 | 14.27 | 205.01 |  | 1.96 | 0.99 | 222.23 | 3346.78
19 | 010801001001 | 木质门 | 樘 | 4 | 90.3 | 1458.97 |  | 12.4 | 6.25 | 1567.92 | 6271.68
| 8-31 | 成品木门扇安装 | m2 | 9.36 | 18.07 | 550.49 |  | 2.48 | 1.25 | 572.29 | 5356.63
| 8-165 | 单开执手锁安装 | 把 | 4 | 24.86 | 151.5 |  | 3.42 | 1.72 | 181.5 | 726
| 8-176 | 门吸安装 | 个 | 4 | 5.52 | 4.44 |  | 0.76 | 0.38 | 11.1 | 44.4
| 8-177 | 门合页安装 | 个 | 8 | 8.82 | 7.44 |  | 1.21 | 0.61 | 18.08 | 144.64
20 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 41.24 | 14.95 | 343.5 |  | 2.05 | 1.03 | 361.53 | 14909.5
| 8-113*A0.9换 | 隔热断桥铝合金固定窗安装`设计为普通铝合金型材+中空玻璃时 | m2 | 41.24 | 14.95 | 343.5 |  | 2.05 | 1.03 | 361.53 | 14909.5
21 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 樘 | 2 | 130.16 | 2576.22 |  | 17.89 | 9.02 | 2733.29 | 5466.58
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 8-40*A0.8换 | 隔热断桥铝合金推拉门安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 14.91 | 17.46 | 345.57 |  | 2.4 | 1.21 | 366.64 | 5466.6
22 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 樘 | 1 | 260.43 | 2563.65 |  | 35.77 | 17.97 | 2877.82 | 2877.82
| 8-166 | 双开执手锁安装 | 把 | 1 | 42.51 | 142.17 |  | 5.84 | 2.94 | 193.46 | 193.46
| 8-168 | 管子拉手安装 | 把 | 2 | 7.71 | 151.5 |  | 1.06 | 0.53 | 160.8 | 321.6
| 8-173 | 自由门地弹簧安装 | 个 | 2 | 38.2 | 307.04 |  | 5.25 | 2.64 | 353.13 | 706.26
| 8-42*A0.8换 | 铝合金地弹门安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 3.78 | 33.36 | 397.99 |  | 4.58 | 2.3 | 438.23 | 1656.51
23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 613.67 | 9.93 | 62.76 |  | 1.36 | 0.69 | 74.74 | 45865.7
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 613.67 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 9045.5
| 补 | 艺术涂料 | m2 | 613.67 |  | 60 |  |  |  | 60 | 36820.2
24 | 011207001004 | 墙面装饰板 | m2 | 26.00 | 48.64 | 269.22 | 0.03 | 6.69 | 3.37 | 327.95 | 8526.7
| 13-5 | 方木天棚龙骨 平面双层 | m2 | 26 | 15.27 | 40.62 | 0.03 | 2.1 | 1.06 | 59.08 | 1536.08
| 13-15 | 天棚细木工板平面基层 钉在木龙骨上 | m2 | 26 | 11.69 | 34.81 |  | 1.61 | 0.81 | 48.92 | 1271.92
| 13-52 | 天棚软膜吊顶 矩形 | m2 | 26 | 14.61 | 189.74 |  | 2.01 | 1.01 | 207.37 | 5391.62
| 14-91+14-92*1换 | 其他板材面刷防火涂料 ~遍数3 | m2 | 26 | 7.07 | 4.05 |  | 0.97 | 0.49 | 12.58 | 327.08
25 | 011501009001 | 厨房低柜 | m2 | 11.78 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 17670
| 补 | 厨房低柜 | m2 | 11.78 |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 17670
|  | 其它 | [8 empty] | 7000
26 | 01B001 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000
| 补 | 材料到场费 | 项 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000
27 | 01B002 | 原场地设施保护费 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
| 补 | 原场地设施保护费 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
合计 | [10 empty] | 252379.88

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 4730.4
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 365.00 | 8.9 | 1.69 | 0.46 | 1.27 | 0.64 | 12.96 | 4730.4
| 18-47 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 365 | 8.9 | 1.69 | 0.46 | 1.27 | 0.64 | 12.96 | 4730.4
合计 | [10 empty] | 4730.4

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4959.9
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.52 | 4959.9
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4959.9

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14830.82 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 14830.82 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 20000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 20000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 34830.82 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 14830.82 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 14830.82
合计 |  |  | 14830.82 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 13.148 | 138 | 1814.42
2 | 二类人工 | 工日 | 74.758 | 149 | 11138.94
3 | 三类人工 | 工日 | 247.214 | 171 | 42273.59

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.53 | 4.42 | 6.76
2 | 水泥钉 | kg | 0.36 | 4.42 | 1.59
3 | 圆钉 | kg | 39.967 | 4.42 | 176.65
4 | 地弹簧 | 套 | 2.02 | 304 | 614.08
5 | 合页75以内 | 副 | 4.04 | 14.74 | 59.55
6 | 电焊条E43系列 | kg | 2.135 | 6.81 | 14.54
7 | 镀锌铁丝10# | kg | 25.912 | 4.42 | 114.53
8 | 镀锌铁丝18# | kg | 8.76 | 4.42 | 38.72
9 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 27.809 | 327 | 9093.54
10 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 15645.419 | 0.38 | 5960.9
11 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 3351.662 | 0.33 | 1119.46
12 | 杉板枋材 | m3 | 8.424 | 1681 | 14160.74
13 | 板枋材杉木 | m3 | 0.41 | 1681 | 689.21
14 | 杉木枋30×40 | m3 | 0.325 | 1903 | 618.48
15 | 细木工板δ15 | m2 | 73.08 | 32.92 | 2406.06
16 | 长条复合地板 | m2 | 90.3 | 161 | 14538.3
17 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 746.432 | 13.27 | 9905.15
18 | 铝合金全玻地弹门2.0厚 | m2 | 3.655 | 390 | 1425.45
19 | 乳胶漆内墙 | kg | 100.94 | 9.73 | 982.15
20 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 72.176 | 27.1 | 1955.97
21 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 429.146 | 1.3 | 557.89
22 | 电 | kW·h | 20.279 | 0.88 | 17.85
23 | 水 | m3 | 7.912 | 5.73 | 45.34
24 | 脚手架钢管 | kg | 64.123 | 5.04 | 323.18
25 | 竹脚手片 | m2 | 14.6 | 8.5 | 124.1

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.154 | 827.41 | 127.42
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 5.25 | 12.61 | 66.2
3 | 载货汽车4t | 台班 | 0.339 | 496.63 | 168.36
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.83 | 1022.07 | 848.32
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.577 | 211.41 | 121.98
6 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.623 | 30.08 | 18.74
7 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 2.963 | 438.59 | 1299.54

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 49186.58 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6050.07
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 700.69
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 266.92 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 59.36
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 433.77 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 433.77 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2587.93
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2587.93 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2587.93 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1871.32
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4891.19
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 59238

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 49186.58 | 6553.32 | 113.91
1 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.门禁控制器单门 | 台 | 5 | 1224.02 | 6120.1 | 81.95 | 3.1
2 | 030608008001 | 与其他系统数据传递调试 | 1.视频监控系统 | 个 | 9 | 893.65 | 8042.85 | 540.45 | 104.4
3 | 03B001 | 硬盘 | 监控硬盘WD 6T | 块 | 2 | 1600 | 3200
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：WDZ-BYJ-2.5 3.配线线制：管内穿线 | m | 100.00 | 3.15 | 315 | 48
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：WDZ-BYJR-2.5 3.配线线制：管内穿线 | m | 310.00 | 3.36 | 1041.6 | 148.8
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二、三眼插座 2.规 格：220V 10A 3.安装方式：墙面安装高度详见图纸 | 个 | 30 | 33.48 | 1004.4 | 289.2
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：嵌装式筒灯 2.规格：符合图纸要求 3.安装形式：嵌装 | 套 | 87 | 148.09 | 12883.83 | 1753.92
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 128.26 | 19.83 | 2543.4 | 737.5 | 6.41
9 | 03B002 | 原有管线拆除及清理 | 1.原有管线拆除及清理 | 项 | 1 | 5000 | 5000
本页小计 | [6 empty] | 40151.18 | 3599.82 | 113.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.规格：符合图纸要求 3.安装形式：详见图纸 | m | 110.00 | 82.14 | 9035.4 | 2953.5
本页小计 | [6 empty] | 9035.4 | 2953.5
合计 | [6 empty] | 49186.58 | 6553.32 | 113.91

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 266.92 | 65.52
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 266.92 | 266.92 | 65.52
本页小计 | [6 empty] | 266.92 | 65.52
合计 | [6 empty] | 266.92 | 65.52

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 49186.58
1 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 台 | 5 | 16.39 | 1202.04 | 0.62 | 3.36 | 1.61 | 1224.02 | 6120.1
| 5-6-65 | 门禁控制器单门 | 台 | 5 | 16.39 | 1202.04 | 0.62 | 3.36 | 1.61 | 1224.02 | 6120.1
2 | 030608008001 | 与其他系统数据传递调试 | 个 | 9 | 60.05 | 800.79 | 11.6 | 14.34 | 6.87 | 893.65 | 8042.85
| 6-6-135 | 视频监控系统 | 套 | 9 | 60.05 | 800.79 | 11.6 | 14.34 | 6.87 | 893.65 | 8042.85
3 | 03B001 | 硬盘 | 块 | 2 |  | 1600 |  |  |  | 1600 | 3200
| 补 | 硬盘 | 块 | 2 |  | 1600 |  |  |  | 1600 | 3200
4 | 030411004001 | 配线 | m | 100.00 | 0.48 | 2.54 |  | 0.09 | 0.04 | 3.15 | 315
| 4-12-24 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 100 | 0.48 | 2.54 |  | 0.09 | 0.04 | 3.15 | 315
5 | 030411004002 | 配线 | m | 310.00 | 0.48 | 2.75 |  | 0.09 | 0.04 | 3.36 | 1041.6
| 4-12-24 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 310 | 0.48 | 2.75 |  | 0.09 | 0.04 | 3.36 | 1041.6
6 | 030404035001 | 插座 | 个 | 30 | 9.64 | 21.03 |  | 1.9 | 0.91 | 33.48 | 1004.4
| 4-13-317 | 单相明插座电流（A）≤16 | 套 | 30 | 9.64 | 21.03 |  | 1.9 | 0.91 | 33.48 | 1004.4
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 87 | 20.16 | 122.06 |  | 3.97 | 1.9 | 148.09 | 12883.83
| 4-13-164 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150 | 套 | 87 | 20.16 | 122.06 |  | 3.97 | 1.9 | 148.09 | 12883.83
8 | 030411001001 | 配管 | m | 128.26 | 5.75 | 12.34 | 0.05 | 1.14 | 0.55 | 19.83 | 2543.4
| 4-11-35 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20 | m | 128.26 | 5.75 | 12.34 | 0.05 | 1.14 | 0.55 | 19.83 | 2543.4
9 | 03B002 | 原有管线拆除及清理 | 项 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000
| 补 | 原有管线拆除及清理 | 项 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000
10 | 030412004002 | 装饰灯 | m | 110.00 | 26.85 | 47.48 |  | 5.28 | 2.53 | 82.14 | 9035.4
| 4-13-134 | 内藏组合式荧光灯圆管光带 | m | 110 | 26.85 | 47.48 |  | 5.28 | 2.53 | 82.14 | 9035.4
合计 | [10 empty] | 49186.58

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 266.92
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 65.52 | 182.49 |  | 12.75 | 6.16 | 266.92 | 266.92
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 43.972401 | 1.49 | 4.15 |  | 0.29 | 0.14 | 6.07 | 266.91
合计 | [10 empty] | 266.92

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 433.77
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 433.77
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 433.77

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2587.93 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2587.93 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2587.93 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2587.93 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2587.93
合计 |  |  | 2587.93 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 44.412 | 149 | 6617.39

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.643 | 4.42 | 2.84
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 22.163 | 0.58 | 12.74
3 | 黄砂净砂 | t | 0.14 | 180 | 25.2
4 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 147.006 | 1.85 | 271.23
5 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 4.104 | 2.96 | 12.16
6 | 水 | m3 | 0.028 | 5.73 | 0.16
7 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 132.108 | 10.8 | 1426.77
8 | 成套灯具嵌装式筒灯 | 套 | 87.87 | 120 | 10544.4
9 | 成套插座 | 套 | 30.6 | 20 | 612
10 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5 | m | 325.5 | 2.6 | 846.3
11 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 105 | 2.4 | 252
12 | 出入口相关设备 | 台 | 5 | 1200 | 6000
13 | 监控 | 台 | 9 | 800 | 7200

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式万用表50000计数 | 台班 | 0.711 | 6.96 | 4.95
2 | 数字电压表 | 台班 | 0.36 | 6.66 | 2.4
3 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.594 | 4.61 | 2.74
4 | 多功能校验仪 | 台班 | 0.36 | 262 | 94.32
5 | 其他机械费 | 元 | 6.708 | 1.02 | 6.84
6 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.5 | 6.16 | 3.08