## 表10.2.2-4 招标控制价扉页
|  | 嵊州市剡湖街道大璋村后璋公共活动中心附属 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | （小写）： |  | 500446元
| （大写）： |  | 伍拾万零肆佰肆拾陆元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2023-03-20 |  |  | 复 核 时 间： | 2023-03-20

## 表10.2.2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称：嵊州市剡湖街道大璋村后璋公共活动中心附属 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 厨房 | 218304.25 |  | 3976.39 | 11546.59 | 18025.12
1.1 | 建筑 | 202592.73 |  | 3793.1 | 10722.17 | 16727.84
1.2 | 安装 | 15711.52 |  | 183.29 | 824.42 | 1297.28
2 | 老年活动中心 | 199456.46 |  | 3841.55 | 11035.45 | 16468.88
2.1 | 建筑 | 189798.41 |  | 3736.03 | 10560.84 | 15671.43
2.2 | 安装 | 9658.05 |  | 105.52 | 474.61 | 797.45
3 | 场地硬化 | 82685.11 |  | 707.35 | 1578.91 | 6827.21
3.1 | 市政 | 82685.11 |  | 707.35 | 1578.91 | 6827.21
合计 |  | 500445.82 |  | 8525.29 | 24160.95 | 41321.21

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【建筑】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厨房-建筑 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1.1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 148722.15
1.1.1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 35877.86
1.2 | 措施项目费 | (一) + (二) | 17569.86
1.2.1 | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 13776.76
1.2.1.1 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 5713.18
1.2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 3793.1
1.2.2.1 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×^aqwm^% | 3793.1
1.3 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六) | 8850.71
1.3.1 | (三)暂列金额 | 9+10+11 | 8850.71
1.3.1.1 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×^bhgd^%
1.3.1.2 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
1.3.1.3 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例 | 8850.71
1.3.2 | (四)暂估价 | 12+13
1.3.2.1 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.2.2 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.3 | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
1.3.4 | (六)施工总承包服务费 | 14+15
1.3.4.1 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
1.3.4.2 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
1.4 | 规费 | (1 + 2) ×^gf^% | 10722.17
1.7 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 )×^sj^% | 16727.84
1.8 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 暂估材料)×^htxfl^%
1.9 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 670.87
招标控制价合计 |  | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 202,592.73

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【建筑】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 分部分项 |  |  |  |  | 148722.15 | 36175.71 | 3653.12
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 7120.64 | 3321.89 | 2505.66
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖基础拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 1.29 | 87.79 | 113.25 | 66.72 | 26.34
2 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 8.85 | 170.3 | 1507.16 | 615.96 | 621.45
3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土基础拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 2.7 | 502.87 | 1357.75 | 549.59 | 566.78
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.无筋混凝土基础拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 1.44 | 221.58 | 319.08 | 101.29 | 162.48
5 | 01B001 | 路面锯缝 | 1.锯缝机切缝缝~深15(cm) | m | 37.4 | 8.71 | 325.75 | 236.74 | 8.6
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.混凝土地面拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 73.36 | 20.73 | 1520.75 | 751.21 | 493.71
7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 80.78 | 6.96 | 562.23 | 236.69 | 226.99
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 57.41 | 16.5 | 947.27 | 742.89 | 31
本页小计 | [6 empty] | 6653.24 | 3301.09 | 2137.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.装载机装车 土方 2.自卸汽车运土 ~运距由施工方自行考虑 | m3 | 23.37 | 20 | 467.4 | 20.8 | 368.31
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 17001.11 | 5085.36 | 201.8
10 | 010401001001 | 砖基础 | 1.混凝土实心砖基础 墙厚1砖^混合砂浆 M10.0 2.砖基础上防水砂浆防潮层 3.立面防水砂浆防潮层 | m3 | 5.8 | 765.05 | 4437.29 | 1304.88 | 50.58
11 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混凝土实心砖 墙厚1砖^混合砂浆 M10.0 | m3 | 22.57 | 556.66 | 12563.82 | 3780.48 | 151.22
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 36216.72 | 6267.72 | 470.78
12 | 010501001001 | 垫层 | 1.C15混凝土垫层 | m3 | 4.14 | 542.58 | 2246.28 | 431.14 | 32.5
13 | 010501002001 | 带形基础 | 1.C25混凝土带形基础 | m3 | 13.03 | 548.01 | 7140.57 | 1287.75 | 96.55
14 | 010502002001 | 构造柱 | 1.C25混凝土构造柱 | m3 | 2.3 | 699.38 | 1608.57 | 513.15 | 18.01
15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.C25混凝土圈梁 | m3 | 1.99 | 639.02 | 1271.65 | 336.55 | 15.58
16 | 010503005001 | 过梁 | 1.C25混凝土过梁 | m3 | 0.16 | 638.98 | 102.24 | 27.06 | 1.25
17 | 010505003001 | 平板 | 1.C25混凝土斜板、坡屋面板 | m3 | 11.95 | 587.91 | 7025.52 | 1502.23 | 95.12
18 | 010507004001 | 台阶 | 1.C25混凝土踏步 | m2 | 3.48 | 262.74 | 914.34 | 321.17 | 2.92
本页小计 | [6 empty] | 37777.68 | 9525.21 | 832.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋 | t | 3.25 | 4894.63 | 15907.55 | 1848.67 | 208.85
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 7869.96 | 354
20 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.定制镶玻仿古门安装（含门锁、门吸、合页等五金配件） | m2 | 4.32 | 583.03 | 2518.69 | 84.67
21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.定制镶玻仿古窗安装 | m2 | 13.5 | 396.39 | 5351.27 | 269.33
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 23386.3 | 2819.83 | 109.21
22 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 85.32 | 20.99 | 1790.87 | 869.41 | 49.49
23 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.混凝土上钉顺水条、挂瓦条 2.瓦屋面 中青屋面 | m2 | 85.32 | 238.05 | 20310.43 | 1950.42 | 59.72
24 | 020603003001 | 琉璃屋脊 | 1.中青瓦竖排压顶 | m | 12.85 | 100 | 1285
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 13202.02 | 3523.37 | 61.97
25 | 010404001001 | 垫层 | 1.50厚碎石垫层 | m3 | 2.86 | 296.38 | 847.65 | 156.81 | 3.43
26 | 010501001002 | 垫层 | 1.100厚 C25混凝土垫层 | m3 | 5.72 | 557.89 | 3191.13 | 595.68 | 44.9
27 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层 | m2 | 57.22 | 30.85 | 1765.24 | 834.84 | 1.72
本页小计 | [6 empty] | 52967.83 | 6609.83 | 368.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.20厚聚合物防水水泥砂浆结合层 2.8厚防滑地砖楼地面，干水泥擦缝 | m2 | 54.17 | 136.57 | 7398 | 1936.04 | 11.92
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 20658.79 | 9197.14 | 117.82
29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙： 1.6厚1:1:6混合砂浆面 2.15厚1:1:4混合砂浆分层抹平 | m2 | 105.5 | 41.45 | 4372.98 | 2672.32 | 72.8
30 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙： 1.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.3厚外加剂专用砂浆抹底 | m2 | 98.59 | 27.06 | 2667.85 | 1719.41 | 39.44
31 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙： 1.5厚瓷砖面层 2.4厚强力胶粉泥粘结层 | m2 | 92.93 | 146.54 | 13617.96 | 4805.41 | 5.58
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 5445.91 | 2820.02
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 弹性涂料二度 | m2 | 105.5 | 51.62 | 5445.91 | 2820.02
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 9151.19 | 1599.87
本页小计 | [6 empty] | 33502.7 | 13953.2 | 129.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.铝扣板吊顶 | m2 | 57.22 | 159.93 | 9151.19 | 1599.87
|  | Q 零星工程 |  |  |  |  | 8669.51 | 1186.51 | 185.88
34 | 010507006001 | 隔油池 | 1.成品玻璃钢隔油池:有效容积2m3 2.砖砌矩形井2座 3.C20混凝土井圈制作安装 4.500*500铸铁井盖安装 | 座 | 1 | 3981.35 | 3981.35 | 323.98 | 121.69
35 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.100厚碎石垫层 2.120厚 C25混凝土底板 3.120厚 C30混凝土壁板 4.渠道抹灰：20厚 1:2.5水泥砂浆面兼找坡 5.含模板 | m | 5 | 230.57 | 1152.85 | 344.65 | 34.8
36 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.成品不锈钢带栅盖板 | m | 6 | 219.06 | 1314.36 | 116.28
37 | 010404001002 | 垫层 | 1.50厚碎石垫层 | m3 | 1.12 | 296.38 | 331.95 | 61.41 | 1.34
38 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25 2.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 22.44 | 84.18 | 1889 | 340.19 | 28.05
本页小计 | [6 empty] | 17820.7 | 2786.38 | 185.88
合 计 | [6 empty] | 148722.15 | 36175.71 | 3653.12

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【建筑】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-建筑 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 13776.76 | 5962.29 | 392.62
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 1500 | 1500
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 62.5 | 21.31 | 1331.88 | 810.63 | 66.88
3 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.81 | 49.48 | 336.96 | 196.67 | 7.42
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 34.04 | 45.38 | 1544.74 | 815.6 | 22.47
5 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 38.4 | 51.4 | 1973.76 | 883.2 | 34.94
6 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 圈梁 复合木模 | m2 | 16.34 | 55.88 | 913.08 | 547.88 | 11.27
7 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 过梁 复合木模 | m2 | 1.31 | 55.88 | 73.2 | 43.92 | 0.9
8 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 90.78 | 67.23 | 6103.14 | 2664.39 | 248.74
本页小计 | [6 empty] | 13776.76 | 5962.29 | 392.62
合 计 | [6 empty] | 13776.76 | 5962.29 | 392.62

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：厨房-建筑 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 3793.1
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 3793.1
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
5 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 3793.1

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【建筑】
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：厨房-建筑 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1.1 | 暂列金额 | 8850.71 | 明细详见表10.2.2-22
1.1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1.3 | 其他暂列金额 | 8850.71 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
1.2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
1.2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
1.3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
1.4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8850.71

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【建筑】
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：厨房-建筑 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8850.71 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8850.71
3.2
3.3
合 计 |  |  | 8850.71

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【建筑】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：厨房-建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 7.3748 | 138 | 1017.73
2 | 二类人工 | 工日 | 156.289 | 149 | 23287.06

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【建筑】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：厨房-建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ18 | t | 2.665 | 3903 | 10401.5
2 | 镀锌铁丝 φ0.7-1.0 | kg | 15.2849 | 4.25 | 64.96
3 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 | t | 0.663 | 4265 | 2827.7
4 | 铁件 | kg | 0.47535 | 6.37 | 3.03
5 | 电焊条 E43系列 | kg | 0.12588 | 6.81 | 0.86
6 | 预埋铁件 | kg | 0.5125 | 6.37 | 3.26
7 | 镀锌铁丝 10# | kg | 4.9696 | 4.25 | 21.12
8 | 复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合 | kg | 17.2293 | 0.385 | 6.63
9 | 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 | kg | 16831.208282 | 0.403 | 6782.98
10 | 白色硅酸盐水泥 425#、二级白度 | kg | 24.6689 | 0.556 | 13.72
11 | 黄砂 净砂 | t | 53.6186 | 180 | 9651.35
12 | 碎石 综合 | t | 66.6812 | 126 | 8401.83
13 | 干混地面砂浆 DS M15.0 | kg | 12969.2762 | 0.34 | 4409.55
14 | 干混地面砂浆 DS M20.0 | kg | 469.6539 | 0.349 | 163.91
15 | 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | kg | 155.034 | 0.368 | 57.05
16 | 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | kg | 1079.5768 | 0.377 | 407
17 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | kg | 278.0943 | 0.32 | 88.99
18 | 钢支撑 | kg | 78.4831 | 4.6 | 361.02
19 | 复合模板 综合 | m2 | 49.3449 | 42.48 | 2096.17
20 | 安全网 | m2 | 4.3187 | 6.64 | 28.68
21 | 脚手架钢管 | kg | 21.6238 | 4.42 | 95.58
22 | 竹脚手片 | m2 | 7.1312 | 8.5 | 60.62
23 | 电焊条 E50系列 | kg | 14.04 | 6.81 | 95.61
24 | 中青瓦 180×170-180 | 千张 | 14.2826 | 990 | 14139.74

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【建筑】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：厨房-建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 汽油(机械) | kg | 17.9304 | 9.47 | 169.8
2 | 柴油(机械) | kg | 139.5795 | 7.83 | 1092.91
3 | 电(机械) | kW·h | 444.4769 | 0.88 | 391.14

## 单位工程---甲供材料表【建筑】
甲供材料表
工程名称：厨房-建筑 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名 | 单位 | 甲供数量 | 市场价 |  | 市场价合计
1 | 电 | kW·h | 4.9078 | 0.88 |  | 4.32
2 | 水 | m3 | 48.0639 | 5.73 |  | 275.41
合计 | [5 empty] | 279.72

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【安装】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：厨房-安装 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1.1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 12662.97
1.1.1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 2677.53
1.2 | 措施项目费 | (一) + (二) | 240.46
1.2.1 | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 57.17
1.2.1.1 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 14.02
1.2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 183.29
1.2.2.1 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×^aqwm^% | 183.29
1.3 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六) | 686.39
1.3.1 | (三)暂列金额 | 9+10+11 | 686.39
1.3.1.1 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×^bhgd^%
1.3.1.2 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
1.3.1.3 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例 | 686.39
1.3.2 | (四)暂估价 | 12+13
1.3.2.1 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.2.2 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.3 | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
1.3.4 | (六)施工总承包服务费 | 14+15
1.3.4.1 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
1.3.4.2 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
1.4 | 规费 | (1 + 2) ×^gf^% | 824.42
1.7 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 )×^sj^% | 1297.28
1.8 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 暂估材料)×^htxfl^%
1.9 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 38.72
招标控制价合计 |  | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 15,711.52

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【安装】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 分部分项 |  |  |  |  | 12662.97 | 2881.21 | 55.34
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 7249.26 | 1460.73 | 23.23
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 MX 2.型号、规格:详见系统图 3.接线端子 4.安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 1458.22 | 1458.22 | 178.8
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：钢质 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 50 | 25.65 | 1282.5 | 357.5 | 17
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆； 2.型号规格：WZDB-YJY-3*6 3.敷设方式、部位：桥架、穿管/桥架敷设； 4.电压等级（KV）：1KV； 5.电源自市政电源引来 | m | 55 | 19.01 | 1045.55 | 129.25 | 3.3
本页小计 | [6 empty] | 3786.27 | 665.55 | 20.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：紧定式钢管 2.材质：钢质 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 33.15 | 10.88 | 360.67 | 137.9 | 1.66
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.材质：塑料 3.规格：PC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 42.6 | 8.76 | 373.18 | 192.98
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：低烟无卤铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：WDZB-BYJ-2*2.5+PE2.5 | m | 36.47 | 6.98 | 254.56 | 24.43
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：低烟无卤铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：WDZB-BYJ-2*4+PE4 | m | 46.86 | 9.43 | 441.89 | 23.9
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制作、安装25mm2以下 | 个 | 2 | 37.29 | 74.58 | 25.5
本页小计 | [6 empty] | 1504.88 | 404.71 | 1.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶双管线条灯； 2.型号规格:2*24W（LED灯） ； 3.类型:吸顶式。 | 套 | 6 | 146.75 | 880.5 | 107.28
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关； 2.规格型号：86型 | 个 | 1 | 18.95 | 18.95 | 7.3
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二三极插座（安全型）； 2.规格型号：220V/10A | 个 | 13 | 22.41 | 291.33 | 111.93
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒安装 | 个 | 14 | 7.81 | 109.34 | 45.22
13 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名称：MEB总等电位箱； 2.材质：钢制箱体、接地铜排； 3.规格：400*300*160（mm）。 | 台 | 1 | 196.33 | 196.33 | 56.16 | 1.27
14 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：换气扇安装（带开关） | 台 | 2 | 230.83 | 461.66 | 62.58
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 5156.16 | 1385.46 | 32.11
本页小计 | [6 empty] | 1958.11 | 390.47 | 1.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：冷水给水； 3.材质、规格：给水衬塑复合钢管DN40（冷水型）； 4.连接形式：管件螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 16.45 | 68.01 | 1118.76 | 325.22 | 12.17
16 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：冷水给水； 3.材质、规格：给水衬塑复合钢管DN25（冷水型）； 4.连接形式：管件螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 18 | 49.39 | 889.02 | 293.94 | 9.36
本页小计 | [6 empty] | 2007.78 | 619.16 | 21.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：冷水给水； 3.材质、规格：给水衬塑复合钢管DN20（冷水型）； 4.连接形式：管件螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 34.4 | 37.44 | 1287.94 | 468.87 | 7.22
18 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：冷水给水； 3.材质、规格：给水衬塑复合钢管DN15（冷水型）； 4.连接形式：管件螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 6 | 33 | 198 | 81.78 | 1.08
本页小计 | [6 empty] | 1485.94 | 550.65 | 8.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：UPVC排水管De110； 4.连接形式：粘接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 6 | 23.47 | 140.82 | 28.14
20 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：UPVC排水管DN200； 4.连接形式：粘接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 12 | 62.79 | 753.48 | 112.44 | 0.48
21 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：水龙头安装 | 个 | 5 | 32.78 | 163.9 | 9.15
22 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：网框式地漏 | 个 | 1 | 94.58 | 94.58 | 10.48
23 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：螺纹闸阀 2.规格、型号：DN40 | 个 | 2 | 169.89 | 339.78 | 36.96 | 1.2
24 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：螺纹截止阀 2.规格、型号：DN40 | 个 | 1 | 169.88 | 169.88 | 18.48 | 0.6
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 257.55 | 35.02
本页小计 | [6 empty] | 1662.44 | 215.65 | 2.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形 式：室内灭火器安装箱体暗装 2.规格、型号：2×MF/ABC4 | 组 | 1 | 257.55 | 257.55 | 35.02
本页小计 | [6 empty] | 257.55 | 35.02
合 计 | [6 empty] | 12662.97 | 2881.21 | 55.34

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【安装】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：厨房-安装 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施 |  |  |  |  | 57.17 | 14.61
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.除利用土建脚手架外，安装工程增加的费用 | 项 | 1 | 57.17 | 57.17 | 14.61
本页小计 | [6 empty] | 57.17 | 14.61
合 计 | [6 empty] | 57.17 | 14.61

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：厨房-安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 183.29
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 183.29
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
5 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 183.29

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【安装】
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：厨房-安装 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1.1 | 暂列金额 | 686.39 | 明细详见表10.2.2-22
1.1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1.3 | 其他暂列金额 | 686.39 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
1.2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
1.2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
1.3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
1.4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 686.39

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【安装】
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：厨房-安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 686.39 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 686.39
3.2
3.3
合 计 |  |  | 686.39

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【安装】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：厨房-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 17.595 | 149 | 2621.65
2 | 二类人工 | 工日 | 1.8413 | 149 | 274.35

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【安装】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：厨房-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合 | kg | 4 | 0.385 | 1.54
2 | 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 | kg | 42.1757 | 0.403 | 17
3 | 黄砂 净砂 | t | 0.26623 | 180 | 47.92
4 | 黄砂 净砂(中粗砂) | m3 | 0.001 | 270 | 0.27
5 | 铜芯塑料绝缘线 BV2.5 | m | 13.802 | 1.71 | 23.6
6 | 铜芯塑料绝缘线 BVR4 | m | 1.0608 | 3.028 | 3.21
7 | 网框式地漏 | 个 | 1.01 | 80 | 80.8
8 | 焊接钢管 SC32 | m | 51.5 | 14.174 | 729.96
9 | 塑料排水管 DN100 | m | 5.958 | 16.16 | 96.28
10 | 塑料排水管 DN200 | m | 11.916 | 49.14 | 585.55
11 | 螺纹截止阀 DN40 | 个 | 3.03 | 133 | 402.99
12 | 二三极插座（安全型） KG426/10USL | 套 | 13.26 | 10.29 | 136.45
13 | 总等电位箱 400*300*160（mm） | 个 | 1 | 120 | 120
14 | 灭火器箱(含灭火器) 2×MF/ABC4 | 套 | 1 | 209 | 209
15 | 钢塑给水管 DN15 | m | 5.946 | 11.05 | 65.7
16 | 钢塑给水管 DN20 | m | 34.0904 | 14.47 | 493.29
17 | 钢塑给水管 DN25 | m | 17.838 | 20.5 | 365.68
18 | 钢塑给水管 DN40 | m | 16.4829 | 31.58 | 520.53
19 | 配电箱 MX | 台 | 1 | 1200 | 1200

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【安装】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：厨房-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | kg | 0.16671 | 7.83 | 1.31
2 | 电(机械) | kW·h | 17.2842 | 0.88 | 15.21

## 单位工程---甲供材料表【安装】
甲供材料表
工程名称：厨房-安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名 | 单位 | 甲供数量 | 市场价 |  | 市场价合计
1 | 水 | m3 | 0.92246 | 5.73 |  | 5.29
2 | 水 | m3 | 3.1811 | 5.73 |  | 18.23
合计 | [5 empty] | 23.51

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【建筑】_1
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：老年活动中心-建筑 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1.1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 139261.59
1.1.1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 35252.06
1.2 | 措施项目费 | (一) + (二) | 16012.79
1.2.1 | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 12276.76
1.2.1.1 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 5713.18
1.2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 3736.03
1.2.2.1 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×^aqwm^% | 3736.03
1.3 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六) | 8291.76
1.3.1 | (三)暂列金额 | 9+10+11 | 8291.76
1.3.1.1 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×^bhgd^%
1.3.1.2 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
1.3.1.3 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例 | 8291.76
1.3.2 | (四)暂估价 | 12+13
1.3.2.1 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.2.2 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.3 | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
1.3.4 | (六)施工总承包服务费 | 14+15
1.3.4.1 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
1.3.4.2 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
1.4 | 规费 | (1 + 2) ×^gf^% | 10560.84
1.7 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 )×^sj^% | 15671.43
1.8 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 暂估材料)×^htxfl^%
1.9 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 668.98
招标控制价合计 |  | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 189,798.41

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【建筑】_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 分部分项 |  |  |  |  | 139261.59 | 35608.07 | 3522.49
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 7203.38 | 3365.27 | 2529.31
1 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砖基础拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 1.29 | 87.79 | 113.25 | 66.72 | 26.34
2 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 8.85 | 170.3 | 1507.16 | 615.96 | 621.45
3 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土基础拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 2.7 | 502.87 | 1357.75 | 549.59 | 566.78
4 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.无筋混凝土基础拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 1.44 | 221.58 | 319.08 | 101.29 | 162.48
5 | 01B002 | 路面锯缝 | 1.锯缝机切缝缝~深15(cm) | m | 38.64 | 8.71 | 336.55 | 244.59 | 8.89
6 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.混凝土地面拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 76.83 | 20.73 | 1592.69 | 786.74 | 517.07
7 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 80.78 | 6.96 | 562.23 | 236.69 | 226.99
8 | 010103001002 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 57.41 | 16.5 | 947.27 | 742.89 | 31
本页小计 | [6 empty] | 6735.98 | 3344.47 | 2161
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.装载机装车 土方 2.自卸汽车运土 ~运距由施工方自行考虑 | m3 | 23.37 | 20 | 467.4 | 20.8 | 368.31
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 17001.11 | 5085.36 | 201.8
10 | 010401001002 | 砖基础 | 1.混凝土实心砖基础 墙厚1砖^混合砂浆 M10.0 2.砖基础上防水砂浆防潮层 3.立面防水砂浆防潮层 | m3 | 5.8 | 765.05 | 4437.29 | 1304.88 | 50.58
11 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.混凝土实心砖 墙厚1砖^混合砂浆 M10.0 | m3 | 22.57 | 556.66 | 12563.82 | 3780.48 | 151.22
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 36216.72 | 6267.72 | 470.78
12 | 010501001003 | 垫层 | 1.C15混凝土垫层 | m3 | 4.14 | 542.58 | 2246.28 | 431.14 | 32.5
13 | 010501002002 | 带形基础 | 1.C25混凝土带形基础 | m3 | 13.03 | 548.01 | 7140.57 | 1287.75 | 96.55
14 | 010502002002 | 构造柱 | 1.C25混凝土构造柱 | m3 | 2.3 | 699.38 | 1608.57 | 513.15 | 18.01
15 | 010503004002 | 圈梁 | 1.C25混凝土圈梁 | m3 | 1.99 | 639.02 | 1271.65 | 336.55 | 15.58
16 | 010503005002 | 过梁 | 1.C25混凝土过梁 | m3 | 0.16 | 638.98 | 102.24 | 27.06 | 1.25
17 | 010505003002 | 平板 | 1.C25混凝土斜板、坡屋面板 | m3 | 11.95 | 587.91 | 7025.52 | 1502.23 | 95.12
18 | 010507004002 | 台阶 | 1.C25混凝土踏步 | m2 | 3.48 | 262.74 | 914.34 | 321.17 | 2.92
本页小计 | [6 empty] | 37777.68 | 9525.21 | 832.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋 | t | 3.25 | 4894.63 | 15907.55 | 1848.67 | 208.85
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 7869.96 | 354
20 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.定制镶玻仿古门安装（含门锁、门吸、合页等五金配件） | m2 | 4.32 | 583.03 | 2518.69 | 84.67
21 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.定制镶玻仿古窗安装 | m2 | 13.5 | 396.39 | 5351.27 | 269.33
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 23386.3 | 2819.83 | 109.21
22 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 85.32 | 20.99 | 1790.87 | 869.41 | 49.49
23 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.混凝土上钉顺水条、挂瓦条 2.瓦屋面 中青屋面 | m2 | 85.32 | 238.05 | 20310.43 | 1950.42 | 59.72
24 | 020603003002 | 琉璃屋脊 | 1.中青瓦竖排压顶 | m | 12.85 | 100 | 1285
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 13618.56 | 3632.37 | 62.64
25 | 010404001003 | 垫层 | 1.50厚碎石垫层 | m3 | 2.86 | 296.38 | 847.65 | 156.81 | 3.43
26 | 010501001004 | 垫层 | 1.100厚 C25混凝土垫层 | m3 | 5.72 | 557.89 | 3191.13 | 595.68 | 44.9
27 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层 | m2 | 57.22 | 30.85 | 1765.24 | 834.84 | 1.72
本页小计 | [6 empty] | 52967.83 | 6609.83 | 368.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.20厚聚合物防水水泥砂浆结合层 2.8厚防滑地砖楼地面，干水泥擦缝 | m2 | 57.22 | 136.57 | 7814.54 | 2045.04 | 12.59
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 20658.79 | 9197.14 | 117.82
29 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外墙： 1.6厚1:1:6混合砂浆面 2.15厚1:1:4混合砂浆分层抹平 | m2 | 105.5 | 41.45 | 4372.98 | 2672.32 | 72.8
30 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙： 1.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2.3厚外加剂专用砂浆抹底 | m2 | 98.59 | 27.06 | 2667.85 | 1719.41 | 39.44
31 | 011204003002 | 块料墙面 | 内墙： 1.5厚瓷砖面层 2.4厚强力胶粉泥粘结层 | m2 | 92.93 | 146.54 | 13617.96 | 4805.41 | 5.58
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 5445.91 | 2820.02
32 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 弹性涂料二度 | m2 | 105.5 | 51.62 | 5445.91 | 2820.02
本页小计 | [6 empty] | 33919.24 | 14062.2 | 130.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-建筑 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 5523.64 | 1643.73
33 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.600*600矿棉板吊顶 | m2 | 58.6 | 94.26 | 5523.64 | 1643.73
|  | Q 零星工程 |  |  |  |  | 2337.22 | 422.63 | 30.93
34 | 010404001004 | 垫层 | 1.50厚碎石垫层 | m3 | 1.18 | 296.38 | 349.73 | 64.7 | 1.42
35 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25 2.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 23.61 | 84.18 | 1987.49 | 357.93 | 29.51
本页小计 | [6 empty] | 7860.86 | 2066.36 | 30.93
合 计 | [6 empty] | 139261.59 | 35608.07 | 3522.49

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【建筑】_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-建筑 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 12276.76 | 5962.29 | 392.62
1 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 62.5 | 21.31 | 1331.88 | 810.63 | 66.88
2 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.81 | 49.48 | 336.96 | 196.67 | 7.42
3 | 011702001004 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 34.04 | 45.38 | 1544.74 | 815.6 | 22.47
4 | 011702003002 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 38.4 | 51.4 | 1973.76 | 883.2 | 34.94
5 | 011702008002 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 圈梁 复合木模 | m2 | 16.34 | 55.88 | 913.08 | 547.88 | 11.27
6 | 011702009002 | 过梁 | 1.现浇混凝土 过梁 复合木模 | m2 | 1.31 | 55.88 | 73.2 | 43.92 | 0.9
7 | 011702016002 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 90.78 | 67.23 | 6103.14 | 2664.39 | 248.74
本页小计 | [6 empty] | 12276.76 | 5962.29 | 392.62
合 计 | [6 empty] | 12276.76 | 5962.29 | 392.62

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_2
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：老年活动中心-建筑 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 3736.03
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 3736.03
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
5 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 3736.03

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【建筑】_1
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：老年活动中心-建筑 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1.1 | 暂列金额 | 8291.76 | 明细详见表10.2.2-22
1.1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1.3 | 其他暂列金额 | 8291.76 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
1.2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
1.2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
1.3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
1.4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8291.76

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【建筑】_1
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：老年活动中心-建筑 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8291.76 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8291.76
3.2
3.3
合 计 |  |  | 8291.76

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【建筑】_1
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：老年活动中心-建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 7.3763 | 138 | 1017.94
2 | 二类人工 | 工日 | 151.452 | 149 | 22566.35

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【建筑】_1
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：老年活动中心-建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 热轧带肋钢筋 HRB400φ18 | t | 2.665 | 3903 | 10401.5
2 | 镀锌铁丝 φ0.7-1.0 | kg | 15.2815 | 4.25 | 64.95
3 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 | t | 0.663 | 4265 | 2827.7
4 | 电焊条 E43系列 | kg | 0.12892 | 6.81 | 0.88
5 | 预埋铁件 | kg | 0.5125 | 6.37 | 3.26
6 | 复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合 | kg | 17.2293 | 0.385 | 6.63
7 | 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 | kg | 16544.154453 | 0.403 | 6667.29
8 | 白色硅酸盐水泥 425#、二级白度 | kg | 24.98 | 0.556 | 13.89
9 | 黄砂 净砂 | t | 52.8963 | 180 | 9521.33
10 | 碎石 综合 | t | 65.1215 | 126 | 8205.31
11 | 干混地面砂浆 DS M15.0 | kg | 13048.6067 | 0.34 | 4436.53
12 | 干混地面砂浆 DS M20.0 | kg | 496.0974 | 0.349 | 173.14
13 | 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | kg | 155.034 | 0.368 | 57.05
14 | 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | kg | 782.0059 | 0.377 | 294.82
15 | 矿棉板 600*600 | m2 | 61.53 | 25.66 | 1578.86
16 | 钢支撑 | kg | 78.4831 | 4.6 | 361.02
17 | 复合模板 综合 | m2 | 49.3449 | 42.48 | 2096.17
18 | 安全网 | m2 | 4.3187 | 6.64 | 28.68
19 | 脚手架钢管 | kg | 21.6238 | 4.42 | 95.58
20 | 竹脚手片 | m2 | 7.1312 | 8.5 | 60.62
21 | 电焊条 E50系列 | kg | 14.04 | 6.81 | 95.61
22 | 中青瓦 180×170-180 | 千张 | 14.2826 | 990 | 14139.74

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【建筑】_1
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：老年活动中心-建筑 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 汽油(机械) | kg | 17.9304 | 9.47 | 169.8
2 | 柴油(机械) | kg | 134.7799 | 7.83 | 1055.33
3 | 电(机械) | kW·h | 447.9732 | 0.88 | 394.22

## 单位工程---甲供材料表【建筑】_1
甲供材料表
工程名称：老年活动中心-建筑 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名 | 单位 | 甲供数量 | 市场价 |  | 市场价合计
1 | 电 | kW·h | 5.1841 | 0.88 |  | 4.56
2 | 水 | m3 | 47.1539 | 5.73 |  | 270.19
合计 | [5 empty] | 274.75

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【安装】_1
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：老年活动中心-安装 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1.1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 7796.8
1.1.1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 1534.36
1.2 | 措施项目费 | (一) + (二) | 167.26
1.2.1 | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 61.74
1.2.1.1 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 15.15
1.2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 105.52
1.2.2.1 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×^aqwm^% | 105.52
1.3 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六) | 421.93
1.3.1 | (三)暂列金额 | 9+10+11 | 421.93
1.3.1.1 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×^bhgd^%
1.3.1.2 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
1.3.1.3 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例 | 421.93
1.3.2 | (四)暂估价 | 12+13
1.3.2.1 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.2.2 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.3 | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
1.3.4 | (六)施工总承包服务费 | 14+15
1.3.4.1 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
1.3.4.2 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
1.4 | 规费 | (1 + 2) ×^gf^% | 474.61
1.7 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 )×^sj^% | 797.45
1.8 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 暂估材料)×^htxfl^%
1.9 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 0.88
招标控制价合计 |  | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 9,658.05

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【安装】_1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 分部分项 |  |  |  |  | 7796.8 | 1655.26 | 23.67
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 7539.25 | 1620.24 | 23.67
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 MX 2.型号、规格:详见系统图 3.接线端子 4.安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 1458.22 | 1458.22 | 178.8
2 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：钢质 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 50 | 25.65 | 1282.5 | 357.5 | 17
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆； 2.型号规格：WZDB-YJY-3*6 3.敷设方式、部位：桥架、穿管/桥架敷设； 4.电压等级（KV）：1KV； 5.电源自市政电源引来 | m | 55 | 19.01 | 1045.55 | 129.25 | 3.3
本页小计 | [6 empty] | 3786.27 | 665.55 | 20.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：紧定式钢管 2.材质：钢质 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 37.7 | 10.88 | 410.18 | 156.83 | 1.89
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.材质：塑料 3.规格：PC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 54.1 | 8.76 | 473.92 | 245.07
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：低烟无卤铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：WDZB-BYJ-2*2.5+PE2.5 | m | 41.47 | 6.98 | 289.46 | 27.78
7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：低烟无卤铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.型号规格：WDZB-BYJ-2*4+PE4 | m | 59.51 | 9.43 | 561.18 | 30.35
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆头制作、安装25mm2以下 | 个 | 2 | 37.29 | 74.58 | 25.5
本页小计 | [6 empty] | 1809.32 | 485.53 | 1.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯； 2.型号规格:600*600（LED灯）； 3.类型:吸顶式。 | 套 | 6 | 106.35 | 638.1 | 107.28
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关； 2.规格型号：86型 | 个 | 1 | 18.95 | 18.95 | 7.3
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：二三极插座（安全型）； 2.规格型号：220V/10A | 个 | 13 | 22.41 | 291.33 | 111.93
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒安装 | 个 | 14 | 7.81 | 109.34 | 45.22
13 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名称：MEB总等电位箱； 2.材质：钢制箱体、接地铜排； 3.规格：400*300*160（mm）。 | 台 | 1 | 196.33 | 196.33 | 56.16 | 1.27
14 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称：吊扇安装 2.规格型号：100W | 台 | 3 | 197.78 | 593.34 | 98.79
15 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：吊扇调速开关 | 个 | 3 | 32.09 | 96.27 | 42.48 | 0.21
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 257.55 | 35.02
16 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形 式：室内灭火器安装箱体暗装 2.规格、型号：2×MF/ABC4 | 组 | 1 | 257.55 | 257.55 | 35.02
本页小计 | [6 empty] | 2201.21 | 504.18 | 1.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
合 计 | [6 empty] | 7796.8 | 1655.26 | 23.67

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【安装】_1
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：老年活动中心-安装 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施 |  |  |  |  | 61.74 | 15.78
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.除利用土建脚手架外，安装工程增加的费用 | 项 | 1 | 61.74 | 61.74 | 15.78
本页小计 | [6 empty] | 61.74 | 15.78
合 计 | [6 empty] | 61.74 | 15.78

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_3
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：老年活动中心-安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 105.52
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 105.52
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
5 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 105.52

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【安装】_1
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：老年活动中心-安装 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1.1 | 暂列金额 | 421.93 | 明细详见表10.2.2-22
1.1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1.3 | 其他暂列金额 | 421.93 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
1.2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
1.2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
1.3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
1.4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 421.93

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【安装】_1
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：老年活动中心-安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 421.93 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 421.93
3.2
3.3
合 计 |  |  | 421.93

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【安装】_1
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：老年活动中心-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 9.7399 | 149 | 1451.25
2 | 二类人工 | 工日 | 1.4771 | 149 | 220.09

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【安装】_1
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：老年活动中心-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥 PC 32.5R综合 | kg | 4 | 0.385 | 1.54
2 | 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 | kg | 47.4883 | 0.403 | 19.14
3 | 黄砂 净砂 | t | 0.29977 | 180 | 53.96
4 | 黄砂 净砂(中粗砂) | m3 | 0.001 | 270 | 0.27
5 | 铜芯塑料绝缘线 BV2.5 | m | 14.056 | 1.71 | 24.04
6 | 铜芯塑料绝缘线 BVR4 | m | 1.2064 | 3.028 | 3.65
7 | 焊接钢管 SC32 | m | 51.5 | 14.174 | 729.96
8 | 二三极插座（安全型） KG426/10USL | 套 | 13.26 | 10.29 | 136.45
9 | 总等电位箱 400*300*160（mm） | 个 | 1 | 120 | 120
10 | 灭火器箱(含灭火器) 2×MF/ABC4 | 套 | 1 | 209 | 209
11 | 配电箱 MX | 台 | 1 | 1200 | 1200

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【安装】_1
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：老年活动中心-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | kg | 0.16671 | 7.83 | 1.31
2 | 电(机械) | kW·h | 0.61695 | 0.88 | 0.54

## 单位工程---甲供材料表【安装】_1
甲供材料表
工程名称：老年活动中心-安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名 | 单位 | 甲供数量 | 市场价 |  | 市场价合计
1 | 水 | m3 | 0.05936 | 5.73 |  | 0.34
合计 | [5 empty] | 0.34

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【市政】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：场地硬化-市政 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1.1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 68359.4
1.1.1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 7530.9
1.2 | 措施项目费 | (一) + (二) | 2307.31
1.2.1 | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 1599.96
1.2.1.1 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 889.96
1.2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 707.35
1.2.2.1 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×^aqwm^% | 707.35
1.3 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六) | 3612.28
1.3.1 | (三)暂列金额 | 9+10+11 | 3612.28
1.3.1.1 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×^bhgd^%
1.3.1.2 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
1.3.1.3 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例 | 3612.28
1.3.2 | (四)暂估价 | 12+13
1.3.2.1 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.2.2 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
1.3.3 | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
1.3.4 | (六)施工总承包服务费 | 14+15
1.3.4.1 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
1.3.4.2 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
1.4 | 规费 | (1 + 2) ×^gf^% | 1578.91
1.7 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 )×^sj^% | 6827.21
1.8 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 暂估材料)×^htxfl^%
1.9 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | 585.75
招标控制价合计 |  | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 82,685.11

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：场地硬化-市政 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 分部分项 |  |  |  |  | 68359.4 | 5499 | 3235.1
|  | 道路硬化 |  |  |  |  | 68359.4 | 5499 | 3235.1
1 | 040701001001 | 场地平整 | 1.地表土层清理 机械清理30cm | m2 | 270 | 3.86 | 1042.2 | 172.8 | 677.7
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 530 | 1.93 | 1022.9 | 153.7 | 683.7
3 | 040202011001 | 碎石 | 1.100厚碎石垫层 | m2 | 530 | 25.45 | 13488.5 | 609.5 | 482.3
4 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C30 2.锯缝机切缝缝 3.路面防滑条 4.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 270 | 107.36 | 28987.2 | 2386.8 | 712.8
5 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C30 2.锯缝机切缝缝 3.路面防滑条 4.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 260 | 91.61 | 23818.6 | 2176.2 | 678.6
本页小计 | [6 empty] | 68359.4 | 5499 | 3235.1
合 计 | [6 empty] | 68359.4 | 5499 | 3235.1

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：场地硬化-市政 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1599.96 | 907.19 | 78.01
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 23.93 | 66.86 | 1599.96 | 907.19 | 78.01
本页小计 | [6 empty] | 1599.96 | 907.19 | 78.01
合 计 | [6 empty] | 1599.96 | 907.19 | 78.01

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_4
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：场地硬化-市政 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 707.35
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 707.35
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 707.35

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【市政】
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：场地硬化-市政 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1.1 | 暂列金额 | 3612.28 | 明细详见表10.2.2-22
1.1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1.3 | 其他暂列金额 | 3612.28 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
1.2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
1.2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
1.3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
1.4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3612.28

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【市政】
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：场地硬化-市政 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3612.28 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3612.28
3.2
3.3
合 计 |  |  | 3612.28

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【市政】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：场地硬化-市政 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.2501 | 138 | 172.51
2 | 二类人工 | 工日 | 41.831 | 149 | 6232.82

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【市政】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：场地硬化-市政 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 碎石 综合 | t | 95.5908 | 126 | 12044.44

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【市政】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：场地硬化-市政 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 汽油(机械) | kg | 87.6094 | 9.47 | 829.66
2 | 柴油(机械) | kg | 109.4776 | 7.83 | 857.21
3 | 电(机械) | kW·h | 92.8415 | 0.88 | 81.7

## 单位工程---甲供材料表【市政】
甲供材料表
工程名称：场地硬化-市政 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名 | 单位 | 甲供数量 | 市场价 |  | 市场价合计
1 | 水 | m3 | 87.966 | 5.73 |  | 504.05
合计 | [5 empty] | 504.05