## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 浦口街道社区办公用房装修工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 681368元
| (大写): | 陆拾捌万壹仟叁佰陆拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:浦口街道社区办公用房装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 681368 |  | 10295.93 | 42965.31 | 56259.76
1.1 | 双塔社区 | 282988 |  | 4321.33 | 18364.01 | 23365.96
1.2 | 和悦社区 | 283423 |  | 4399.37 | 18695.64 | 23401.92
1.3 | 和悦社区安装 | 66954 |  | 891.05 | 3340.61 | 5528.34
1.4 | 双塔社区安装 | 48003 |  | 684.18 | 2565.05 | 3963.54
合计 |  | 681368 |  | 10295.93 | 42965.31 | 56259.76

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-双塔社区 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 227682.92 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 63053.43
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8484.2
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4162.87 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2720.26
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4321.33 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4321.33 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5090.62
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5090.62 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5090.62 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 18364.01
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 23365.96
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 282988

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 15759.77 | 3037.92 | 6.36
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：B06级A5.0 2.墙体类型：150mm以内 3.砂浆强度等级：专用粘结剂 | m3 | 17.28 | 477.46 | 8250.51 | 1704.5 | 3.28
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：B06级A5.0 2.墙体类型：外墙300mm以内 3.砂浆强度等级：专用粘结剂 | m3 | 16.22 | 444.93 | 7216.76 | 1176.92 | 3.08
3 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.加气混凝土砌块L型专用连接件 | 个 | 50 | 5.85 | 292.5 | 156.5
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 2183.38 | 197.47 | 3.04
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品非泵送砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 4.23 | 507.16 | 2145.29 | 190.86 | 3
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品非泵送砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.06 | 634.8 | 38.09 | 6.61 | 0.04
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 32146.79 | 3253.8 | 1.64
6 | 010801001001 | 木质门 | 成品免漆木门（含门套小五金），做法详见图纸。 | m2 | 12.12 | 522.29 | 6330.15 | 219.01
7 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 定制玻璃弹簧门（含门套及配套小五金），1.2mm不锈钢折边60mm边框包5mm中空玻璃（具体尺寸及做法详见图纸） | m2 | 18.94 | 489.11 | 9263.74 | 927.49
本页小计 | [6 empty] | 33537.04 | 4381.89 | 9.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 定制玻璃平开门（含门套及配套小五金），1.2mm不锈钢折边60mm边框包5mm中空玻璃（具体尺寸及做法详见图纸） | m2 | 2.12 | 435.1 | 922.41 | 51.94
9 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、新建玻璃固定窗户，尺寸型号做法详见图纸 | m2 | 8.34 | 285.21 | 2378.65 | 138.53
10 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、新建玻璃推拉窗户，尺寸型号做法详见图纸 | m2 | 6.26 | 301.16 | 1885.26 | 125.26
11 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、新建玻璃平开窗户，尺寸型号做法详见图纸 | m2 | 6.26 | 397.74 | 2489.85 | 156.12
12 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、不锈钢窗套，做法详见图纸 2、不锈钢1.2mm | m2 | 9.20 | 270.3 | 2486.76 | 387.78 | 0.37
13 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1、不锈钢门套，做法详见图纸 2、不锈钢1.2mm | m2 | 19.44 | 312.91 | 6082.97 | 1115.27 | 1.17
14 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 成品木质窗帘盒 | m | 10.00 | 30.7 | 307 | 132.4 | 0.1
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 43257.69 | 12053.77 | 65.81
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面水泥砂浆粘结抛釉砖600*1200 | m2 | 268.87 | 142.15 | 38219.87 | 10042.29 | 59.15
16 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地面水泥砂浆粘结抛釉砖600*600 | m2 | 15.35 | 131.75 | 2022.36 | 573.32 | 3.38
本页小计 | [6 empty] | 56795.13 | 12722.91 | 64.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 成品块料踢脚线，高度粘结方式详见图纸 | m2 | 9.85 | 122.07 | 1202.39 | 626.85 | 1.08
18 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 成品柜体配套踢脚线，高度粘结方式详见图纸 | m | 5.46 | 74.06 | 404.37 | 47.61
19 | 011108003001 | 块料零星项目 | 黑白根大理石门槛石，厚度15mm | m2 | 10.00 | 140.87 | 1408.7 | 763.7 | 2.2
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 54468.47 | 19147.04 | 153.89
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙面20厚水泥砂浆分层抹灰 | m2 | 477.75 | 34.45 | 16458.49 | 7897.21 | 119.44
21 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面网格布一层 | m2 | 345.70 | 6.24 | 2157.17 | 1372.43
22 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外墙面贴石棉水泥板外抹灰水泥砂浆 | m2 | 100.00 | 78.28 | 7828 | 3504 | 29
23 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面600*1200墙砖铺设，水泥砂浆粘结 | m2 | 90.82 | 138.3 | 12560.41 | 3885.28 | 5.45
24 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面木龙骨基层，18厚细木工板打底，集成板面层 | m2 | 57.68 | 177.27 | 10224.93 | 1752.9
25 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 墙面木龙骨基层，18厚细木工板打底，岩板面层 | m2 | 18.15 | 257.79 | 4678.89 | 633.98
26 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 柱面木龙骨基层，18厚细木工板打底，集成板面层 | m2 | 2.76 | 203.11 | 560.58 | 101.24
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 34092 | 13567.79 | 1.32
27 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 天棚发光灯膜 | m2 | 3.04 | 102.37 | 311.2 | 44.41
本页小计 | [6 empty] | 57795.13 | 20629.61 | 157.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、C38轻钢龙骨 2、双层石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 251.33 | 93.67 | 23542.08 | 10342.23
29 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、C38轻钢龙骨侧面 2、双层石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 24.53 | 98.13 | 2407.13 | 1164.19
30 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、C38轻钢龙骨侧面（弧形） 2、双层石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 2.18 | 102.05 | 222.47 | 110.55
31 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 天棚成品木饰面，细木工板拉条打底，外敷5mm饰面板 | m2 | 19.97 | 235.54 | 4703.73 | 812.98
32 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯槽，细木工板打底，石膏板面层，做法尺寸详见图纸 | m2 | 18.81 | 154.46 | 2905.39 | 1093.43 | 1.32
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 29383.4 | 17531.65
33 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面满刮腻子，喷刷乳胶二度饰面 | m2 | 305.95 | 26.28 | 8040.37 | 5195.03
34 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚石膏板满刮腻子，喷刷乳胶漆二度饰面 | m2 | 301.48 | 23.76 | 7163.16 | 4597.57
35 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 天棚板满刮腻子，喷刷乳胶漆二度饰面 | m2 | 295.19 | 26.28 | 7757.59 | 5012.33
36 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面满刮腻子，喷刷真石漆 | m2 | 90.80 | 70.73 | 6422.28 | 2726.72
| A.15 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 628.74 | 89.81
本页小计 | [6 empty] | 63164.2 | 31055.03 | 1.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 011501014001 | 茶水柜 | 茶水柜，现场制作安装（做法尺寸详见图纸） | m2
38 | 011501020001 | 服务台 | 成品服务台（做法详见图纸） | m
39 | 011501006001 | 书柜 | 成品实木柜门及门楣（做法详见图纸） | m2
40 | 011501004001 | 收纳柜 | 成品收纳柜（做法详见图纸） | m2
41 | 011501006002 | 装饰柜 | 成品装饰柜（做法详见图纸） | m2
42 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.2mm不锈钢折边20mm | m | 6.10 | 7.39 | 45.08 | 21.41
43 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 无框镜面玻璃安装 | m2 | 2.00 | 131.83 | 263.66 | 68.4
44 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 成品卫生间扶手 | 个 | 4 | 80 | 320
| A.16 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 10000
45 | 011601001001 | 拆除 | 双塔社区本工程内所有拆除项目及垃圾外运（一次性包干，后期不予调整） | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  | 自补 |  |  |  |  | 5762.68 | 450.4 | 1.76
46 | 01B001 | 大便坑 | 1.地砖面层大便坑（10只） | 只 | 4 | 283.57 | 1134.28 | 450.4 | 1.76
47 | 01B002 | 百叶 | 玻璃门内置百叶 | m2 | 7.41 | 120 | 889.2
本页小计 | [6 empty] | 12652.22 | 540.21 | 1.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 01B003 | 天棚石膏线条 | 成品石膏线条 | m | 35.62 | 30 | 1068.6
49 | 01B004 | 清玻 | 5mm清玻 | m2 | 4.61 | 60 | 276.6
50 | 01B005 | 不锈钢顶板 | 不锈钢顶板 | m2 | 7.98 | 300 | 2394
本页小计 | [6 empty] | 3739.2
合计 | [6 empty] | 227682.92 | 69329.65 | 233.82

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4162.87 | 2882.63 | 145.16
1 | 011702009001 | 过梁 | 模板过梁 | m2 | 0.60 | 55.24 | 33.14 | 20.12 | 0.43
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 321.63 | 12.84 | 4129.73 | 2862.51 | 144.73
本页小计 | [6 empty] | 4162.87 | 2882.63 | 145.16
合计 | [6 empty] | 4162.87 | 2882.63 | 145.16

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:双塔社区 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5090.62 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5090.62
合计 |  |  | 5090.62 | -

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:双塔社区 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.091 | 4.25 | 0.39
2 | 沉头木螺钉L32 | 个 | 87.863 | 0.03 | 2.69
3 | 枪钉 | 盒 | 3.769 | 6.6 | 24.87
4 | 圆钉50mm | kg | 0.847 | 4.25 | 3.6
5 | 圆钉 | kg | 6.254 | 4.25 | 26.58
6 | 自攻螺钉M4×35 | 百个 | 194.71 | 2.95 | 573.97
7 | 地弹簧 | 套 | 3.03 | 217 | 657.51
8 | 管子拉手 | 把 | 3.03 | 80 | 242.4
9 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 6.799 | 5.45 | 37.03
10 | 木砂纸 | 张 | 517.346 | 1.05 | 543.52
11 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.001 | 4.25 | 0
12 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.018 | 0.42 | 0.01
13 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 494.49 | 0.49 | 242.79
14 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 51.429 | 0.63 | 32.3
15 | 碎石综合 | t | 0.724 | 116 | 83.98
16 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.06 | 477.9 | 28.67
17 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 | m3 | 33.835 | 323 | 10928.71
18 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 4.596 | 441 | 2026.84
19 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.061 | 488 | 29.77
20 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 7821.788 | 0.34 | 2659.41
21 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 2876.328 | 0.35 | 1003.84
22 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 22669.02 | 0.37 | 8342.2
23 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 764.25 | 0.38 | 288.12
24 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 39.6 | 0.31 | 12.36
25 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 442.2 | 0.32 | 141.5
26 | 砌块砌筑粘结剂 | kg | 884.065 | 0.7 | 622.2
27 | 杉板枋材 | m3 | 0.316 | 1657.5 | 523.77
28 | 成品木饰面5mm | m2 | 20.969 | 120 | 2516.28
29 | 集成板5 | m2 | 63.6 | 80 | 5088
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:双塔社区 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 细木工板18 | m2 | 103.489 | 39.3 | 4067.53
31 | 细木工板18 | m2 | 53.003 | 39.3 | 2083.23
32 | 地砖600*600 | m2 | 15.964 | 70 | 1117.48
33 | 地砖600*1200 | m2 | 279.625 | 80 | 22370
34 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 615.133 | 13.27 | 8162.81
35 | 岩板 | m2 | 19.421 | 150 | 2913.15
36 | 软膜 | m2 | 3.192 | 80 | 255.36
37 | 装饰门扇 | m2 | 12.12 | 500 | 6060
38 | 铝合金固定窗12mm | m2 | 7.718 | 150 | 1157.7
39 | 铝合金平开窗12mm | m2 | 5.921 | 279 | 1651.96
40 | 铝合金平开门 | m2 | 2.036 | 339 | 690.2
41 | 铝合金推拉窗12mm | m2 | 5.974 | 205 | 1224.67
42 | 铝合金全玻地弹门2.0厚 | m2 | 18.311 | 374 | 6848.31
43 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 47.181 | 5.71 | 269.5
44 | 乳胶漆 | kg | 260.316 | 9.73 | 2532.87
45 | 嵌缝膏 | kg | 5.789 | 2.82 | 16.3
46 | 防腐油 | kg | 0.132 | 1.31 | 0.17
47 | 贴缝网带 | m | 366.313 | 0.51 | 186.82
48 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 362.985 | 1.3 | 471.88
49 | 电 | kW·h | 91.163 | 0.88 | 80.22
50 | 水 | m3 | 20.542 | 5.73 | 117.71
51 | 复合模板综合 | m2 | 0.131 | 42.48 | 5.56

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-和悦社区 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 231794.73 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 66942.9
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4432.51
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 33.14 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 18.57
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4399.37 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 4399.37 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5098.46
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5098.46 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5098.46 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 18695.64
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 23401.92
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 283423

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 14241.47 | 2883.39 | 5.65
1 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：B06级A5.0 2.墙体类型：150mm以内 3.砂浆强度等级：专用粘结剂 | m3 | 21.76 | 477.46 | 10389.53 | 2146.41 | 4.13
2 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：B06级A5.0 2.墙体类型：外墙300mm以内 3.砂浆强度等级：专用粘结剂 | m3 | 8.00 | 444.93 | 3559.44 | 580.48 | 1.52
3 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.加气混凝土砌块L型专用连接件 | 个 | 50 | 5.85 | 292.5 | 156.5
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 2396.31 | 259.89 | 3.4
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品非泵送砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 4.15 | 507.16 | 2104.71 | 187.25 | 2.95
5 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品非泵送砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.06 | 634.8 | 38.09 | 6.61 | 0.04
6 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.混凝土种类：商品非泵送砼 2.混凝土强度等级：C15 | m2 | 1.93 | 131.35 | 253.51 | 66.03 | 0.41
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 36260.78 | 2544.13 | 1.01
7 | 010801001002 | 木质门 | 成品免漆木门（含门套小五金），做法详见图纸。 | m2 | 31.88 | 522.29 | 16650.61 | 576.07
8 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 定制玻璃弹簧门（含门套及配套小五金），钢化玻璃厚度12mm | m2 | 13.94 | 509.31 | 7099.78 | 719.03
本页小计 | [6 empty] | 40388.17 | 4438.38 | 9.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 定制玻璃平开门 | m2 | 2.16 | 435.1 | 939.82 | 52.92
10 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、新建玻璃固定窗户，尺寸型号做法详见图纸 2、钢化玻璃采用12mm | m2 | 1.95 | 285.21 | 556.16 | 32.39
11 | 010808004003 | 金属门窗套 | 1、不锈钢门套，做法详见图纸 2、不锈钢1.2mm | m2 | 16.39 | 312.91 | 5128.59 | 940.29 | 0.98
12 | 010809004001 | 石材窗台板 | 窗台板大理石（材质详见图纸） | m2 | 3.11 | 214.38 | 666.72 | 185.7
13 | 010810001001 | 窗帘 | 百叶窗帘 | m2 | 0.82 | 80 | 65.6
14 | 010810001002 | 窗帘 | 成品窗帘 | m2 | 50.66 | 100 | 5066
15 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 成品木质窗帘盒 | m | 2.85 | 30.7 | 87.5 | 37.73 | 0.03
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 49971.93 | 14751.15 | 81.18
16 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地面水泥砂浆粘结抛釉砖600*1200 | m2 | 19.64 | 142.15 | 2791.83 | 733.55 | 4.32
17 | 011102003004 | 块料楼地面 | 地面水泥砂浆粘结抛釉砖800*800 | m2 | 34.56 | 131.75 | 4553.28 | 1290.82 | 7.6
18 | 011102003005 | 块料楼地面 | 地面水泥砂浆粘结仿大理石瓷砖1200*600 | m2 | 303.18 | 131.75 | 39943.97 | 11323.77 | 66.7
19 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 成品块料踢脚线，高度粘结方式详见图纸 | m2 | 20.27 | 122.07 | 2474.36 | 1289.98 | 2.23
20 | 011108003002 | 块料零星项目 | 黑白根大理石门槛石，厚度15mm | m2 | 1.48 | 140.87 | 208.49 | 113.03 | 0.33
本页小计 | [6 empty] | 62482.32 | 16000.18 | 82.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 38880.3 | 14993.11 | 128.11
21 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙面20厚水泥砂浆分层抹灰 | m2 | 491.54 | 34.45 | 16933.55 | 8125.16 | 122.89
22 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 墙面网格布一层 | m2 | 435.20 | 6.24 | 2715.65 | 1727.74
23 | 011204003002 | 块料墙面 | 墙面600*1200墙砖铺设，水泥砂浆粘结 | m2 | 87.06 | 138.3 | 12040.4 | 3724.43 | 5.22
24 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 墙面木龙骨基层，18厚细木工板打底，集成板面层 | m2 | 12.46 | 177.27 | 2208.78 | 378.66
25 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 墙面木龙骨基层，木工板面层 | m2 | 14.19 | 80.61 | 1143.86 | 307.78
26 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 墙面木龙骨基层，18厚细木工板打底，木饰面面层 | m2 | 4.56 | 219.27 | 999.87 | 138.58
27 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 铝方通安装龙骨:C38轻钢龙骨 墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨 | m2 | 2.86 | 229.71 | 656.97 | 54.34
28 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 柱面木龙骨基层，18厚细木工板打底 | m2 | 22.36 | 97.55 | 2181.22 | 536.42
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 49103.3 | 17425.31 | 1.69
29 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、C38轻钢龙骨 2、双层石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 266.22 | 93.67 | 24936.83 | 10954.95
30 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、C38轻钢龙骨侧面 2、双层石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 17.51 | 98.13 | 1718.26 | 831.02
本页小计 | [6 empty] | 65535.39 | 26779.08 | 128.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、C38轻钢龙骨侧面（弧形） 2、双层石膏板 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 1.88 | 102.05 | 191.85 | 95.33
32 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 天棚成品集成吊顶（做法详见图纸） | m2 | 118.36 | 157.37 | 18626.31 | 4136.68
33 | 011304001002 | 灯带（槽） | 灯槽，18厘防火板打底，石膏板面层，做法尺寸详见图纸 | m2 | 24.21 | 149.94 | 3630.05 | 1407.33 | 1.69
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 32250.66 | 20034.32
34 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 天棚石膏板满刮腻子，喷刷乳胶漆二度饰面 | m2 | 311.37 | 23.76 | 7398.15 | 4748.39
35 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 天棚板满刮腻子，喷刷乳胶漆二度饰面 | m2 | 39.00 | 26.28 | 1024.92 | 662.22
36 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面满刮腻子，喷刷真石漆 | m2 | 49.25 | 70.73 | 3483.45 | 1478.98
37 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面满刮腻子，喷刷乳胶二度饰面 | m2 | 774.13 | 26.28 | 20344.14 | 13144.73
| A.15 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 1740.58 | 742.65
38 | 011501001001 | 茶水柜 | 成品茶水柜 | m2
39 | 011501001002 | 矮柜 | 成品定制矮柜 | m2
40 | 011501001003 | 吊柜 | 成品定制吊柜 | m2
41 | 011501001004 | 柜 | 成品定制柜 | m2
本页小计 | [6 empty] | 54698.87 | 25673.66 | 1.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011501001005 | 资料柜 | 成品定制资料柜 | m2
43 | 011501020002 | 服务台 | 成品服务台（做法详见图纸） | m
44 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 成品梳妆镜 | m2 | 3.23 | 131.83 | 425.81 | 110.47
45 | 011505001001 | 洗漱台 | 成品洗手柜(含开孔磨边) | m2 | 3.18 | 413.45 | 1314.77 | 632.18
| A.16 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 5000
46 | 011601001002 | 拆除 | 和悦社区本工程内所有拆除项目及垃圾外运（一次性包干，后期不予调整） | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | 自补 |  |  |  |  | 1949.4
47 | 01B008 | 天棚石膏线条 | 成品石膏线条 | m | 64.98 | 30 | 1949.4
本页小计 | [6 empty] | 8689.98 | 742.65
合计 | [6 empty] | 231794.73 | 73633.95 | 221.04

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 33.14 | 20.12 | 0.43
1 | 011702009002 | 过梁 | 模板过梁 | m2 | 0.60 | 55.24 | 33.14 | 20.12 | 0.43
本页小计 | [6 empty] | 33.14 | 20.12 | 0.43
合计 | [6 empty] | 33.14 | 20.12 | 0.43

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:和悦社区 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5098.46 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5098.46
合计 |  |  | 5098.46 | -

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:和悦社区 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 沉头木螺钉L32 | 个 | 231.111 | 0.03 | 7.07
2 | 枪钉 | 盒 | 3.487 | 6.6 | 23.01
3 | 圆钉50mm | kg | 0.485 | 4.25 | 2.06
4 | 圆钉 | kg | 5.231 | 4.25 | 22.23
5 | 自攻螺钉M4×35 | 百个 | 193.208 | 2.95 | 569.54
6 | 地弹簧 | 套 | 3.03 | 217 | 657.51
7 | 管子拉手 | 把 | 3.03 | 80 | 242.4
8 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 9.022 | 5.45 | 49.14
9 | 木砂纸 | 张 | 590.131 | 1.05 | 619.99
10 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.001 | 4.25 | 0
11 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.018 | 0.42 | 0.01
12 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 602.984 | 0.49 | 296.07
13 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 57.447 | 0.63 | 36.08
14 | 碎石综合 | t | 0.066 | 116 | 7.66
15 | 块石200-500 | t | 0.733 | 107 | 78.43
16 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 | m3 | 30.058 | 323 | 9708.73
17 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 4.389 | 441 | 1935.55
18 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.061 | 488 | 29.77
19 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 9681.985 | 0.34 | 3291.87
20 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 3287.058 | 0.35 | 1147.18
21 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 19307.191 | 0.37 | 7105.05
22 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 888.094 | 0.38 | 334.81
23 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 392.832 | 0.32 | 125.71
24 | 砌块砌筑粘结剂 | kg | 785.366 | 0.7 | 552.74
25 | 杉板枋材 | m3 | 0.386 | 1657.5 | 639.8
26 | 木饰面面层 | m2 | 4.788 | 120 | 574.56
27 | 集成板5 | m2 | 13.083 | 80 | 1046.64
28 | 细木工板18 | m2 | 32.771 | 39.3 | 1288.03
29 | 细木工板18 | m2 | 41.594 | 39.3 | 1634.81
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:和悦社区 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 装饰防火板18 | m2 | 25.421 | 35 | 889.74
31 | 地砖600*1200 | m2 | 20.426 | 80 | 1634.08
32 | 地砖800×800 | m2 | 351.249 | 70 | 24587.43
33 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 637.111 | 13.27 | 8454.46
34 | 铝合金方板(配套) | m2 | 121.911 | 80 | 9752.88
35 | 装饰门扇 | m2 | 31.88 | 500 | 15940
36 | 铝合金固定窗12mm | m2 | 1.805 | 150 | 270.75
37 | 铝合金平开门 | m2 | 2.074 | 339 | 703.09
38 | 铝合金全玻地弹门2.0厚 | m2 | 13.477 | 374 | 5040.4
39 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 36.079 | 5.71 | 206.08
40 | 乳胶漆 | kg | 324.306 | 9.73 | 3155.5
41 | 嵌缝膏 | kg | 6.041 | 2.82 | 17.01
42 | 防腐油 | kg | 0.169 | 1.31 | 0.22
43 | 贴缝网带 | m | 382.317 | 0.51 | 194.98
44 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 456.96 | 1.3 | 594.05
45 | 电 | kW·h | 75.09 | 0.88 | 66.08
46 | 水 | m3 | 21.542 | 5.73 | 123.44
47 | 复合模板综合 | m2 | 0.131 | 42.48 | 5.56

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-和悦社区安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 55512.14 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10802.2
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1368.87
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 477.82 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 104.13
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 891.05 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 891.05 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1204.43
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1204.43 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1204.43 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3340.61
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 5528.34
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 66954

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一楼电气 |  |  |  |  | 17571.07 | 3089.41 | 31.4
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱AL11； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 3397.06 | 3397.06 | 167.89
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：成套应急照明控制箱ALE11； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米明装。 | 台 | 1 | 5021.48 | 5021.48 | 178.8
3 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV10mm2； 4、配线线制：动力线。 | m | 20.00 | 7.42 | 148.4 | 12.8
4 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV1.5mm2； 4、配线线制：照明线。 | m | 219.63 | 2.03 | 445.85 | 144.96
5 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV2.5mm2； 4、配线线制：照明线。 | m | 159.63 | 2.71 | 432.6 | 106.95
本页小计 | [6 empty] | 9445.39 | 611.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV4mm2； 4、配线线制：照明线。 | m | 19.63 | 3.61 | 70.86 | 12.17
7 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC15； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 152.96 | 15.2 | 2324.99 | 825.98 | 7.65
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.天棚灯 GXD115 1X11W(LED) | 套 | 41 | 81.71 | 3350.11 | 733.08
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.天棚荧光灯带 | m | 15.97 | 26.34 | 420.65 | 239.39
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.普通灯 125wxLED | 套 | 1 | 126.43 | 126.43 | 17.88
11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.防水防尘灯 1*35W(LED) | 套 | 2 | 116.33 | 232.66 | 35.76
12 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：二三极安全型插座； 2、规格：K86-Z223-10； 3、安装方式：距地0.3米暗装。 | 个 | 24 | 20.34 | 488.16 | 206.64
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢质接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 71 | 8.68 | 616.28 | 217.97
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：疏散标志灯； 2、装饰灯型号、规格：YB-BLJC I系列1W A型，巡检、常亮、频闪、应急时间：≥90min； 3、安装形式：距地0.5m暗装。 | 套 | 1 | 132.16 | 132.16 | 18.58
本页小计 | [6 empty] | 7762.3 | 2307.45 | 7.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯； 2、型号规格：YB-BLJC I系列1W A型，巡检、常亮、频闪、应急时间：≥90min； 3、安装形式：门框上方0.2m安装。 | 套 | 1 | 132.16 | 132.16 | 18.58
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 二楼电气 |  |  |  |  | 30971.09 | 7151.7 | 45.46
17 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱AL11； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 3397.06 | 3397.06 | 167.89
18 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：成套应急照明控制箱ALE11； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米明装。 | 台 | 1 | 5021.48 | 5021.48 | 178.8
19 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV10mm2； 4、配线线制：动力线。 | m | 20.00 | 7.42 | 148.4 | 12.8
本页小计 | [6 empty] | 8930.32 | 530.05 | 23.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV1.5mm2； 4、配线线制：照明线。 | m | 661.06 | 2.03 | 1341.95 | 436.3
21 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV2.5mm2； 4、配线线制：照明线。 | m | 550.88 | 2.71 | 1492.88 | 369.09
22 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV4mm2； 4、配线线制：照明线。 | m | 30.63 | 3.61 | 110.57 | 18.99
23 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC15； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 434.19 | 15.2 | 6599.69 | 2344.63 | 21.71
24 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.天棚灯 GXD115 1X11W(LED) | 套 | 78 | 81.71 | 6373.38 | 1394.64
25 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.普通灯 125wxLED | 套 | 3 | 126.43 | 379.29 | 53.64
26 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.防水防尘灯 1*35W(LED) | 套 | 6 | 116.33 | 697.98 | 107.28
27 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.天棚荧光灯带 | m | 79.59 | 41.34 | 3290.25 | 1193.05
28 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：二三极安全型插座； 2、规格：K86-Z223-10； 3、安装方式：距地0.3米暗装。 | 个 | 39 | 20.34 | 793.26 | 335.79
本页小计 | [6 empty] | 21079.25 | 6253.41 | 21.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢质接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 126 | 8.68 | 1093.68 | 386.82
30 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 二楼给排水 |  |  |  |  | 6969.98 | 1461.19 | 124.43
31 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 17.80 | 22.84 | 406.55 | 152.72 | 1.96
32 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 5.00 | 28.87 | 144.35 | 55.45
本页小计 | [6 empty] | 1875.8 | 746.97 | 25.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 14.63 | 44.73 | 654.4 | 196.63
34 | 031004008001 | 拖布槽 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：落地式拖布槽； 4、附件名称、数量：排水栓带链堵（全铜短落水 DN50）一套、陶瓷芯中长冷水嘴 DN15一个。 | 组 | 1 | 391.69 | 391.69 | 25.42
35 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 2 | 371.22 | 742.44 | 61.22
36 | 031004007001 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，感应开关埋入式； 4、附件名称、数量：感应开关埋入式一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 1 | 1169.18 | 1169.18 | 29.55
本页小计 | [6 empty] | 2957.71 | 312.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 4 | 467.07 | 1868.28 | 150.8
38 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材质：不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50。 | 个 | 3 | 52.17 | 156.51 | 31.44
39 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 3 | 284.28 | 852.84 | 366.99 | 103.71
40 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 1 | 199.02 | 199.02 | 92.97 | 18.76
41 | 03B001 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日。 | 间 | 2 | 192.36 | 384.72 | 298
本页小计 | [6 empty] | 3461.37 | 940.2 | 122.47
合计 | [6 empty] | 55512.14 | 11702.3 | 201.29

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-和悦社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 477.82 | 114.92
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 3.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 477.82 | 477.82 | 114.92
本页小计 | [6 empty] | 477.82 | 114.92
合计 | [6 empty] | 477.82 | 114.92

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:和悦社区安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1204.43 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1204.43
合计 |  |  | 1204.43 | -

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:和悦社区安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 106.006 | 0.48 | 51.09
2 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.036 | 232.5 | 8.37
3 | 石灰膏 | m3 | 0.074 | 275.4 | 20.38
4 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.064 | 477.9 | 30.59
5 | 电 | kW·h | 0.298 | 0.88 | 0.26
6 | 水 | m3 | 0.388 | 5.73 | 2.22
7 | 扁钢Q235B综合 | kg | 3.72 | 4.26 | 15.84
8 | 中厚钢板综合 | kg | 17.936 | 5.02 | 90
9 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 4.04 | 11.65 | 47.07
10 | 洗涤盆排水附件排水栓带链堵（全铜短落水 DN50） | 套 | 1.01 | 15.96 | 16.12
11 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 3.03 | 38 | 115.14
12 | 防污器DN32 | 个 | 4.04 | 45 | 181.8
13 | 洗脸盆水嘴(冷水) | 个 | 2.02 | 85 | 171.7
14 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.01 | 20 | 20.2
15 | 小便器排水附件 | 套 | 1.01 | 43.15 | 43.58
16 | 陶瓷芯中长冷水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 9.92 | 10.02
17 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC15 | m | 604.765 | 6.92 | 4186.79
18 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 18.68 | 5.08 | 94.91
19 | PP-R给水管DN25 | m | 18.085 | 7.79 | 140.88
20 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 4.9 | 8.79 | 43.07
21 | 塑料排水管φ110*3.2 | m | 12.582 | 16.16 | 203.33
22 | 蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32 | 根 | 4.04 | 42.28 | 170.81
23 | 瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32 | 个 | 4.04 | 47.47 | 191.78
24 | 台下式洗脸盆 | 个 | 2.02 | 180 | 363.6
25 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 320 | 323.2
26 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.04 | 250 | 1010
27 | 挂式小便器 | 个 | 1.01 | 250 | 252.5
28 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 2.02 | 22.28 | 45.01
29 | 天棚灯GXD115 1X11W(LED) | 套 | 120.19 | 55.72 | 6696.99
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:和悦社区安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 安全出口标志灯TY-BLJC I系列1W A型 | 套 | 1.01 | 106 | 107.06
31 | 普通灯125wxLED | 套 | 4.04 | 100 | 404
32 | 疏散标志灯TY-BLJC I系列1W A型 | 套 | 1.01 | 106 | 107.06
33 | 防水防尘灯1*35W(LED) | 套 | 8.08 | 90 | 727.2
34 | 二三极安全型插座K86-Z223-10 | 套 | 64.26 | 8.31 | 534
35 | 铜芯塑料绝缘线BV1.5mm2 | m | 1021.601 | 1.01 | 1028.75
36 | 铜芯塑料绝缘线BV10mm2 | m | 42 | 6.25 | 262.37
37 | 铜芯塑料绝缘线BV4mm2 | m | 55.286 | 2.55 | 140.87
38 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5mm2 | m | 824.192 | 1.59 | 1308.82
39 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 4.04 | 3.45 | 13.94
40 | 钢质接线盒86型 | 个 | 200.94 | 3.69 | 741.47
41 | 埋入式感应控制器 | 个 | 1.01 | 800 | 808
42 | 应急照明控制箱ALE11 | 台 | 2 | 4766.37 | 9532.74
43 | 照明控制箱AL11 | 台 | 2 | 3154 | 6308
44 | 天棚荧光灯带 | m | 79.59 | 15 | 1193.85

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-双塔社区安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 39572.8 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8297.21
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1037.96
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 353.78 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 77.09
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 684.18 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 684.18 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 863.52
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 863.52 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 863.52 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2565.05
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 3963.54
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 48003

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 31471.6 | 6998.92 | 31.4
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱AL11； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 3897.06 | 3897.06 | 167.89
2 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：成套应急照明控制箱ALE11； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米明装。 | 台 | 1 | 5021.48 | 5021.48 | 178.8
3 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV10mm2； 4、配线线制：动力线。 | m | 20.00 | 7.42 | 148.4 | 12.8
4 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV1.5mm2； 4、配线线制：照明线。 | m | 219.63 | 2.03 | 445.85 | 144.96
5 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV2.5mm2； 4、配线线制：照明线。 | m | 159.63 | 2.71 | 432.6 | 106.95
本页小计 | [6 empty] | 9945.39 | 611.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV4mm2； 4、配线线制：照明线。 | m | 19.63 | 3.61 | 70.86 | 12.17
7 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC15； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 152.96 | 15.2 | 2324.99 | 825.98 | 7.65
8 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.天棚灯 GXD115 1X11W(LED) | 套 | 151 | 81.71 | 12338.21 | 2699.88
9 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.天棚荧光灯带 | m | 99.84 | 26.34 | 2629.79 | 1496.6
10 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.普通灯 125wxLED | 套 | 4 | 126.43 | 505.72 | 71.52
11 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：二三极安全型插座； 2、规格：K86-Z223-10； 3、安装方式：距地0.3米暗装。 | 个 | 48 | 20.34 | 976.32 | 413.28
12 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：钢质接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 203 | 8.68 | 1762.04 | 623.21
13 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：疏散标志灯； 2、装饰灯型号、规格：YB-BLJC I系列1W A型，巡检、常亮、频闪、应急时间：≥90min； 3、安装形式：距地0.5m暗装。 | 套 | 2 | 132.16 | 264.32 | 37.16
本页小计 | [6 empty] | 20872.25 | 6179.8 | 7.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯； 2、型号规格：YB-BLJC I系列1W A型，巡检、常亮、频闪、应急时间：≥90min； 3、安装形式：门框上方0.2m安装。 | 套 | 1 | 132.16 | 132.16 | 18.58
15 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯； 2、型号规格：TY-ZFJC系列6W A型，巡检、强启，应急时间：≥90min,DC24V-3W,IP30； 3、安装形式：底边距地2.5m壁挂安装。 | 套 | 2 | 145.29 | 290.58 | 37.16
16 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 给排水 |  |  |  |  | 8101.2 | 1912.78 | 195.99
17 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 39.85 | 22.84 | 910.17 | 341.91 | 4.38
本页小计 | [6 empty] | 1564.13 | 549.63 | 28.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 5.00 | 28.87 | 144.35 | 55.45
19 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 15.95 | 44.73 | 713.44 | 214.37
20 | 031004008002 | 拖布槽 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：落地式拖布槽； 4、附件名称、数量：排水栓带链堵（全铜短落水 DN50）一套、陶瓷芯中长冷水嘴 DN15一个。 | 组 | 1 | 391.69 | 391.69 | 25.42
21 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 2 | 371.22 | 742.44 | 61.22
本页小计 | [6 empty] | 1991.92 | 356.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 031004007002 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，感应开关埋入式； 4、附件名称、数量：感应开关埋入式一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 1 | 1169.18 | 1169.18 | 29.55
23 | 031004006002 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 4 | 467.07 | 1868.28 | 150.8
24 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、材质：不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50。 | 个 | 3 | 52.17 | 156.51 | 31.44
25 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 5 | 284.28 | 1421.4 | 611.65 | 172.85
26 | 031002003004 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 1 | 199.02 | 199.02 | 92.97 | 18.76
27 | 03B002 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日。 | 间 | 2 | 192.36 | 384.72 | 298
本页小计 | [6 empty] | 5199.11 | 1214.41 | 191.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 39572.8 | 8911.7 | 227.39

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-双塔社区安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 353.78 | 85.09
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 3.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 353.78 | 353.78 | 85.09
本页小计 | [6 empty] | 353.78 | 85.09
合计 | [6 empty] | 353.78 | 85.09

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:双塔社区安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 863.52 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 863.52
合计 |  |  | 863.52 | -

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:双塔社区安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 33.406 | 0.48 | 16.1
2 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.036 | 232.5 | 8.37
3 | 石灰膏 | m3 | 0.074 | 275.4 | 20.38
4 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.064 | 477.9 | 30.59
5 | 扁钢Q235B综合 | kg | 5.72 | 4.26 | 24.35
6 | 中厚钢板综合 | kg | 27.776 | 5.02 | 139.38
7 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 4.04 | 11.65 | 47.07
8 | 洗涤盆排水附件排水栓带链堵（全铜短落水 DN50） | 套 | 1.01 | 15.96 | 16.12
9 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 3.03 | 38 | 115.14
10 | 防污器DN32 | 个 | 4.04 | 45 | 181.8
11 | 洗脸盆水嘴(冷水) | 个 | 2.02 | 85 | 171.7
12 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.01 | 20 | 20.2
13 | 小便器排水附件 | 套 | 1.01 | 43.15 | 43.58
14 | 陶瓷芯中长冷水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 9.92 | 10.02
15 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC15 | m | 157.549 | 6.92 | 1090.71
16 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 28.96 | 5.08 | 147.15
17 | PP-R给水管DN25 | m | 40.488 | 7.79 | 315.4
18 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 4.9 | 8.79 | 43.07
19 | 塑料排水管φ110*3.2 | m | 13.717 | 16.16 | 221.67
20 | 蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32 | 根 | 4.04 | 42.28 | 170.81
21 | 瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32 | 个 | 4.04 | 47.47 | 191.78
22 | 台下式洗脸盆 | 个 | 2.02 | 180 | 363.6
23 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 320 | 323.2
24 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.04 | 250 | 1010
25 | 挂式小便器 | 个 | 1.01 | 250 | 252.5
26 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 2.02 | 22.28 | 45.01
27 | 天棚灯GXD115 1X11W(LED) | 套 | 152.51 | 55.72 | 8497.86
28 | 安全出口标志灯TY-BLJC I系列1W A型 | 套 | 1.01 | 106 | 107.06
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:双塔社区安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 普通灯125wxLED | 套 | 4.04 | 100 | 404
30 | 消防应急照明灯TY-ZFJC系列6W A型 | 套 | 2.02 | 119 | 240.38
31 | 疏散标志灯TY-BLJC I系列1W A型 | 套 | 2.02 | 106 | 214.12
32 | 二三极安全型插座K86-Z223-10 | 套 | 48.96 | 8.31 | 406.86
33 | 铜芯塑料绝缘线BV1.5mm2 | m | 254.771 | 1.01 | 256.55
34 | 铜芯塑料绝缘线BV10mm2 | m | 21 | 6.25 | 131.19
35 | 铜芯塑料绝缘线BV4mm2 | m | 21.593 | 2.55 | 55.02
36 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5mm2 | m | 185.171 | 1.59 | 294.05
37 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 4.04 | 3.45 | 13.94
38 | 钢质接线盒86型 | 个 | 207.06 | 3.69 | 764.05
39 | 埋入式感应控制器 | 个 | 1.01 | 800 | 808
40 | 应急照明控制箱ALE11 | 台 | 1 | 4766.37 | 4766.37
41 | 照明控制箱AL11 | 台 | 1 | 3654 | 3654