## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市金庭镇晋溪村水轮机塘环境整治工程 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 571531元
| (大写): | 伍拾柒万壹仟伍佰叁拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市金庭镇晋溪村水轮机塘环境整治工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 571531 | 700 | 7764.56 | 22029.9 | 47190.7
1.1 | 市政 | 334975 | 700 | 5690.85 | 12702.78 | 27658.5
1.2 | 景观照明 | 106631 |  | 1258.24 | 5659.3 | 8804.41
1.3 | 喷泉工程 | 129925 |  | 815.47 | 3667.82 | 10727.79
合计 |  | 571531 | 700 | 7764.56 | 22029.9 | 47190.7

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 229121.46 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 44302.59
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 50858.3
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 45167.45 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 23445.57
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 5690.85 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 5690.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 14634.13
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 14634.13 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 14634.13 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 12702.78
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 27658.5
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 334975

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 车棚 |  |  |  |  | 51926.32 | 9303.72 | 4222.44
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：30cm 3.履带式液压挖掘机挖碴装车 4.石渣外运弃置，运距由施工方自行考虑 | m2 | 66.00 | 45.47 | 3001.02 | 180.18 | 2261.82
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：30cm 3.塑料膜养护 | m2 | 66.00 | 168.26 | 11105.16 | 1655.94 | 160.38
3 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2米以内 | m3 | 85.56 | 3.33 | 284.91 | 34.22 | 197.64
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原挖方 | m3 | 72.52 | 32.81 | 2379.38 | 1905.83
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方弃置 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 13.04 | 16.93 | 220.77 | 6.91 | 173.04
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.67 | 569.52 | 951.1 | 173.91 | 13.11
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 8.40 | 595.14 | 4999.18 | 830.17 | 62.24
8 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类：现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 2.98 | 600.93 | 1790.77 | 300.95 | 22.65
9 | 010501006001 | 设备基础 | C40无收缩混凝土二次浇捣 | m3 | 0.06 | 716.29 | 42.98 | 8.6 | 0.17
本页小计 | [6 empty] | 24775.27 | 5096.71 | 2891.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 0.96 | 676.66 | 649.59 | 154.14 | 7.3
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 | t | 0.912 | 4194.47 | 3825.36 | 330.21 | 55.03
12 | 010516001001 | 螺栓 | 1.预埋螺栓 | t | 0.099 | 8012.36 | 793.22 | 124.91 | 44.7
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.165 | 10470.63 | 1727.65 | 464.68 | 317.39
14 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1.高强螺栓安装 | 个 | 30 | 8 | 240 | 18 | 1.8
15 | 010602002001 | 钢托架 | 车棚钢架制作安装 | t | 1.158 | 8711.95 | 10088.44 | 2488.69 | 905.17
16 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、无机富锌底漆 2、环氧云铁密封漆 3、氯化橡胶面漆 | m2 | 28.33 | 39.35 | 1114.79 | 626.38
17 | 04B001 | 车棚膜 | 车棚膜 | m2 | 72.60 | 120 | 8712
|  | 混凝土排水沟 |  |  |  |  | 27661.48 | 5496.3 | 1703.26
18 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2米以内 | m3 | 134.99 | 6.49 | 876.09 | 427.92 | 280.78
19 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原挖方 | m3 | 51.92 | 18.06 | 937.68 | 652.63 | 99.17
20 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方弃置 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 83.07 | 15.41 | 1280.11 | 33.23 | 1011.79
本页小计 | [6 empty] | 30244.93 | 5320.79 | 2723.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸：400*400 2.基础、垫层：材料品种、厚度：50厚碎石垫层+100厚C25混凝土底板 3.砌体材料：120厚C25混凝土沟壁 | m | 236.00 | 104.1 | 24567.6 | 4382.52 | 311.52
|  | 浆砌块石挡墙 |  |  |  |  | 2303.53 | 526.13 | 79.16
22 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2米以内 | m3 | 4.41 | 6.49 | 28.62 | 13.98 | 9.17
23 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原挖方 | m3 | 2.29 | 18.06 | 41.36 | 28.79 | 4.37
24 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方弃置 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 2.12 | 15.41 | 32.67 | 0.85 | 25.82
25 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位：浆砌块石挡墙 2.材料品种、规格：MU30浆砌块石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4.泄水孔材料品种、规格：De110PVC排水管 5.滤水层要求：碎石滤层 | m3 | 2.79 | 537.55 | 1499.76 | 370.68 | 29.24
26 | 04B001 | 挡墙混凝土垫层 | 1.部位：挡墙混凝土垫层 2.强度等级：C25 3.厚度：15cm | m3 | 1.07 | 571.63 | 611.64 | 98.9 | 9.3
27 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：5cm | m3 | 0.16 | 559.23 | 89.48 | 12.93 | 1.26
本页小计 | [6 empty] | 26871.13 | 4908.65 | 390.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 花岗岩栏杆 |  |  |  |  | 91581
28 | 040309002001 | 石质栏杆 | 1.花岗岩栏杆 2.样式详见施工图 | m | 102.90 | 850 | 87465
29 | 04B002 | 拆除原有木栏杆 | 拆除原有木栏杆 | m | 102.90 | 40 | 4116
|  | 其他内容 |  |  |  |  | 44287.39 | 3086.94 | 24208.11
30 | 04B003 | 拆除原有石椅 | 拆除原有石椅 | 条 | 5 | 50 | 250
31 | 04B004 | 成品石凳 | 成品石凳（样式详见施工图） | 条 | 10 | 500 | 5000
32 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：100*250*1000芝麻灰火烧面花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:2水泥砂浆 | m | 18.40 | 93.01 | 1711.38 | 176.82 | 0.37
33 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.粘结层材料种类：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：350*600*30芝麻灰火烧面花岗岩踏面 | m2 | 11.03 | 205.65 | 2268.32 | 559.77 | 7.17
34 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.粘结层材料种类：20厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：120*600*20芝麻灰火烧面花岗岩踏面 | m2 | 3.78 | 165.47 | 625.48 | 191.84 | 2.46
35 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、挖掘深度：2米内 2、运距由施工方自行考虑 3、工程量暂定 | m3 | 1540.00 | 20.45 | 31493 | 1463 | 24193.4
本页小计 | [6 empty] | 132929.18 | 2391.43 | 24203.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 04B005 | 挡墙勾缝 | 1.部位：原有浆砌块石挡墙勾缝 2.砂浆强度等级：20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 157.00 | 8.53 | 1339.21 | 695.51 | 4.71
37 | 04B007 | 成品闸门600mm*600mm | 成品闸门600mm*600mm（含安装，具体尺寸和位置按实际为准） | 个 | 1 | 700 | 700 |  |  | 700
38 | 04B007 | 热镀锌格栅网格板1000mm*500mm*25mm | 热镀锌格栅网格板1000mm*500mm*25mm | 个 | 3 | 300 | 900
|  | 绿化部分 |  |  |  |  | 11361.74 | 2378.96 | 26.24
39 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红花继木 2.株高或蓬径：H=30-35cm P=35-40cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：一年 | m2 | 8.20 | 59.21 | 485.52 | 115.54 | 26.24
40 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1.植物种类：荷花 2.株高或蓬径或芽数/株：H=20-25cmP=30-35cm 3.单位面积株数：25株/m2 | m2 | 150.00 | 31.5 | 4725 | 2212.5
41 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：30cm | m3 | 2.46 | 61.47 | 151.22 | 50.92
42 | 04B006 | 水缸 | 1.型号：外径：105cm,高：53cm,底部直径64cm 2.样式甲定 | 个 | 12 | 500 | 6000
本页小计 | [6 empty] | 14300.95 | 3074.47 | 30.95 | 700
合计 | [6 empty] | 229121.46 | 20792.05 | 30239.21 | 700

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 041102 | L.2混凝土模板及支架（撑）（编码：041102) |  |  | 0 |  | 25513.43 | 10412.85 | 1002.72
1 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 5.45 | 50.02 | 272.61 | 157.4 | 5.83
2 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 6.24 | 56.14 | 350.31 | 181.21 | 11.36
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 13.60 | 55.12 | 749.63 | 343.26 | 31.96
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 18.00 | 45.52 | 819.36 | 385.38 | 14.76
5 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 混凝土排水沟模板 | m2 | 424.80 | 54.9 | 23321.52 | 9345.6 | 938.81
| 041106 | L.6大型机械设备进出场及安拆（编码：041106) |  |  | 0 |  | 4977.82 | 596 | 2344.3
6 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以外 | 台·次 | 1 | 4977.82 | 4977.82 | 596 | 2344.3
| 041107 | L.7大施工排水、降水（编码：041107) |  |  | 0 |  | 14676.2 | 4127.2 | 7669.2
7 | 041107002001 | 排水、降水 | 池塘挖淤泥排水 | m3 | 1540.00 | 9.53 | 14676.2 | 4127.2 | 7669.2
本页小计 | [6 empty] | 45167.45 | 15136.05 | 11016.22
合计 | [6 empty] | 45167.45 | 15136.05 | 11016.22

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5690.85
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 5690.85
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5690.85

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14634.13 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 14634.13 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 14634.13 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 14634.13 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 14634.13
合计 |  |  | 14634.13 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 成品闸门600mm*600mm | 个 | 1 | 700 | 700
合计 |  |  |  |  | 700

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 39.839 | 138 | 5497.78
2 | 一类人工 | 工日 | 10.626 | 138 | 1466.39
3 | 二类人工 | 工日 | 168.398 | 149 | 25091.3
4 | 三类人工 | 工日 | 22.715 | 171 | 3884.27

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.033 | 3581 | 118.17
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 0.935 | 3540 | 3309.9
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.459 | 4.25 | 6.2
4 | 镀锌铁丝综合 | kg | 10 | 4.25 | 42.5
5 | 中厚钢板综合 | kg | 6.137 | 4.03 | 24.71
6 | 中厚钢板综合 | t | 0.317 | 4027 | 1276.56
7 | 铁件 | kg | 24.626 | 6.37 | 156.87
8 | 圆钉 | kg | 20.02 | 4.25 | 85.09
9 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 1.759 | 6.81 | 11.98
10 | 电焊条E43系列 | kg | 36.473 | 6.81 | 248.38
11 | 镀锌铁丝10# | kg | 257.45 | 4.25 | 1094.16
12 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.56 | 4.25 | 2.38
13 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.066 | 4.25 | 0.28
14 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 2.594 | 0.4 | 1.05
15 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 23493.396 | 0.47 | 11112.38
16 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 1.481 | 0.63 | 0.93
17 | 黄砂净砂 | t | 56.18 | 180 | 10112.4
18 | 碎石综合 | t | 104.905 | 126 | 13218.03
19 | 块石 | t | 5.206 | 107 | 557.04
20 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1393.392 | 0.31 | 427.77
21 | 芝麻灰火烧面花岗岩30厚 | m2 | 11.251 | 126 | 1417.63
22 | 芝麻灰火烧面花岗岩20厚 | m2 | 3.856 | 86.6 | 333.93
23 | 钢支撑 | kg | 11.048 | 4.6 | 50.82
24 | 电 | kW·h | 5.98 | 0.88 | 5.26
25 | 水 | m3 | 67.232 | 5.73 | 385.24
26 | 复合模板综合 | m2 | 9.201 | 42.48 | 390.86
27 | 电焊条E50系列 | kg | 4.378 | 6.81 | 29.81
28 | 荷花H=20-25cmP=30-35cm 25株/m2 | 株 | 3937.5 | 0.5 | 1968.75
29 | 成品石凳 | 条 | 10 | 500 | 5000
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 拆除原有木栏杆 | m | 102.9 | 40 | 4116
31 | 拆除原有石椅 | 条 | 5 | 50 | 250
32 | 水缸 | 个 | 12 | 500 | 6000
33 | 热镀锌格栅网格板1000mm*500mm*25mm | 个 | 3 | 300 | 900
34 | 花岗岩栏杆 | m | 102.9 | 850 | 87465
35 | 车棚膜 | m2 | 72.6 | 120 | 8712
36 | 种植土 | m3 | 2.509 | 35 | 87.82
37 | 红花继木 | m2 | 8.61 | 33.12 | 285.16

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.174 | 101 | 17.57
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.018 | 877.18 | 15.79
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.079 | 963.4 | 76.11
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.201 | 750.44 | 150.84
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 8.021 | 1087.28 | 8721.07
6 | 履带式单斗液压挖掘机2m3 | 台班 | 0.5 | 1551.39 | 775.7
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.02 | 29.99 | 120.56
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.34 | 748.53 | 254.5
9 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.333 | 1071.43 | 356.79
10 | 门式起重机10t | 台班 | 0.557 | 486.21 | 270.82
11 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.058 | 490.49 | 28.45
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.109 | 459.68 | 50.11
13 | 载货汽车5t | 台班 | 1.444 | 474.26 | 684.83
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 18.237 | 952.73 | 17374.94
15 | 平板拖车组60t | 台班 | 1 | 1568.6 | 1568.6
16 | 洒水车4000L | 台班 | 0.049 | 533.86 | 26.16
17 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 2.206 | 235.62 | 519.78
18 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.23 | 170.09 | 39.12
19 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.026 | 211.41 | 5.5
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.082 | 46.85 | 3.84
21 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.164 | 27.99 | 4.59
22 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.249 | 30.08 | 7.49
23 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.139 | 22.78 | 3.17
24 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.042 | 390.93 | 16.42
25 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.023 | 355.9 | 8.19
26 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.046 | 102.73 | 4.73
27 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.1 | 88.32 | 8.83
28 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.347 | 39.47 | 13.7
29 | 电动扭力扳手 | 台班 | 0.201 | 8.21 | 1.65
30 | 污水泵70mm | 台班 | 84.7 | 90.46 | 7661.96
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 3.338 | 102.85 | 343.31
32 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.926 | 144.16 | 133.49
33 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.365 | 106.95 | 39.04
34 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.055 | 131.93 | 7.26
35 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.18 | 140.16 | 25.23
36 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.616 | 9.73 | 5.99
37 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.069 | 436.77 | 30.14
38 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.23 | 16.92 | 3.89
39 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 1.241 | 1460.77 | 1812.82
40 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.315 | 13.13 | 17.27
41 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 6.186 | 5.08 | 31.42
42 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.017 | 437.95 | 7.45

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-景观照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 86250.78 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 18476.32
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1258.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1258.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1258.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4658.42
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4658.42 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4658.42 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 5659.3
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 8804.41
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 106631

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 景观照明 |  |  |  |  | 86250.78 | 18228.29 | 2293.73
1 | 030411002001 | 线槽 | 1.名 称：防水防腐型金属封闭线槽 2.规 格：50x25 | m | 106.97 | 38.91 | 4162.2 | 892.13
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PE电缆护套管 3.规格：PE32 4.配置形式：埋地敷设 | m | 190.00 | 5.56 | 1056.4 | 399
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：埋地敷设 | m | 265.00 | 26.83 | 7109.95 | 1385.95
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：埋地敷设 | m | 340.00 | 21.54 | 7323.6 | 1778.2
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：金属软管 3.规格：φ25 4.配置形式：明敷 | m | 160.00 | 13.06 | 2089.6 | 582.4
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：YJV-0.6/1KV-3x6 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 455.00 | 16.69 | 7593.95 | 855.4 | 22.75
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：YJV-0.6/1KV-3x4 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 340.00 | 12.38 | 4209.2 | 639.2 | 17
本页小计 | [6 empty] | 33544.9 | 6532.28 | 39.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：10mm2及以内 | 个 | 58 | 27.77 | 1610.66 | 555.06
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.规 格：RVV-3x4 3.配线部位：管内穿线 | m | 160.00 | 18.6 | 2976 | 155.2
10 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.路灯名称：庭院灯 2.规 格：30W LED 4000K 220V IP65 3.灯杆材质、规格：金属杆3米 4.附件配置要求：含螺栓法兰盘等附件 5.基础形式、砂浆配合比：C25混凝土基础，做法详见图纸 | 套 | 5 | 1029.42 | 5147.1 | 637.5 | 264.1
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED灯带 2.装饰灯规格：LED 4000k DC24V 10W/m IP68 3.安装形式：详见图纸 | m | 159.00 | 71.42 | 11355.78 | 4269.15
12 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.装饰灯名称：LED投光灯 2.装饰灯规格：LED 4000k DC24V 6W IP68 3.安装形式：详见图纸 | 套 | 28 | 156.53 | 4382.84 | 947.8
13 | Z030412013002 | 景观灯 | 1.装饰灯名称：LED投光灯 2.装饰灯规格：LED 4000k DC24V 12W IP68 3.安装形式：详见图纸 | 套 | 8 | 217.13 | 1737.04 | 270.8
本页小计 | [6 empty] | 27209.42 | 6835.51 | 264.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030404031001 | 小电器 | 1.电器名称：DC24V防水开关电源 2.规 格：150W/24V,IP68，带防水外箱,根据线路容量配置 | 台 | 21 | 386.81 | 8123.01 | 578.97
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：防水接线盒 | 个 | 41 | 17.82 | 730.62 | 250.92
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：接线手孔井500*500*800，做法详见图纸 | 座 | 3 | 506.97 | 1520.91 | 405.15 | 22.68
17 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称：拆除原有C25混凝土路面12cm及清运 | m2 | 86.38 | 42.93 | 3708.29 | 1221.41 | 1454.64
18 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.名称：恢复原有C25混凝土路面12cm | m2 | 86.38 | 72.8 | 6288.46 | 1138.49 | 84.65
19 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方 深度2米以内 | m3 | 58.91 | 9.35 | 550.81 | 227.98 | 202.65
20 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：沟槽回填 碎石 | m3 | 12.96 | 266.58 | 3454.88 | 381.41 | 13.61
21 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 45.95 | 20.64 | 948.41 | 656.17 | 76.74
22 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称：自卸汽车运土方，运距自行考虑 | m3 | 12.96 | 13.2 | 171.07 |  | 134.91
本页小计 | [6 empty] | 25496.46 | 4860.5 | 1989.88
合计 | [6 empty] | 86250.78 | 18228.29 | 2293.73

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1258.24
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 1258.24
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1258.24

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:景观照明 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4658.42 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4658.42 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4658.42 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4658.42 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4658.42
合计 |  |  | 4658.42 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.408 | 138 | 884.3
2 | 二类人工 | 工日 | 116.379 | 149 | 17340.47

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:景观照明 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.023 | 3581 | 82.36
2 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 3.18 | 4.25 | 13.52
3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.814 | 4.25 | 3.46
4 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.098 | 4.25 | 0.42
5 | 圆钉 | kg | 0.075 | 4.25 | 0.32
6 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.6 | 6.81 | 4.09
7 | 电焊条 | kg | 0.085 | 6.81 | 0.58
8 | 镀锌铁丝20# | kg | 0.135 | 4.25 | 0.57
9 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3326.386 | 0.47 | 1573.38
10 | 黄砂毛砂 | t | 0.711 | 155 | 110.21
11 | 黄砂净砂 | t | 8.303 | 180 | 1494.54
12 | 碎石综合 | t | 36.438 | 126 | 4591.19
13 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.292 | 477.9 | 139.55
14 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.75 | 460 | 345
15 | 汽油综合 | kg | 6.084 | 9.06 | 55.12
16 | 钢支撑 | kg | 0.293 | 4.6 | 1.35
17 | 水 | m3 | 29.624 | 5.73 | 169.75
18 | 镀锌钢管SC25 | m | 350.2 | 13.16 | 4608.04
19 | 镀锌钢管SC32 | m | 272.95 | 18.29 | 4992.01
20 | LED投光灯LED 4000k DC24V 12W IP68 | 套 | 8.08 | 165 | 1333.2
21 | LED投光灯LED 4000k DC24V 6W IP68 | 套 | 28.28 | 105 | 2969.4
22 | 庭院灯30W LED 4000K 220V | 套 | 5.05 | 650 | 3282.5
23 | 接地母线镀锌扁钢40*4 | m | 1.575 | 6.84 | 10.77
24 | 铜芯多股绝缘电线RVV-3x4 | m | 172.8 | 16 | 2764.8
25 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-3x4 | m | 343.4 | 9.63 | 3307.63
26 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-3x6 | m | 459.55 | 13.9 | 6389.58
27 | 防水防腐型金属封闭线槽50x25 | m | 110.179 | 25 | 2754.48
28 | 金属软管φ25 | m | 164.8 | 3.5 | 576.8
29 | PE电缆护套管PE32 | m | 201.4 | 2.65 | 533.71
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:景观照明 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 防水接线盒 | 个 | 41.82 | 9.39 | 392.69
31 | 接地极∠50x50x5镀锌角钢接地极,L>2500 | 根 | 5 | 42.29 | 211.45
32 | DC24V防水开关电源150W/24V,IP68，带防水外箱,根据线路容量配置 | 台 | 21 | 350 | 7350
33 | LED灯带LED 4000k DC24V 10W/m IP68 | m | 159 | 35 | 5565

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:景观照明 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.5 | 40.94 | 20.47
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.072 | 963.4 | 69.36
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.122 | 1087.28 | 132.65
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.05 | 29.99 | 91.47
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.182 | 748.53 | 136.23
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.003 | 459.68 | 1.38
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.032 | 474.26 | 15.18
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.318 | 952.73 | 302.97
9 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.046 | 226.29 | 10.41
10 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.113 | 632.95 | 71.52
11 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.314 | 230.12 | 72.26
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.066 | 170.09 | 11.23
13 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 1.35 | 36.03 | 48.64
14 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.007 | 39.74 | 0.28
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.007 | 46.85 | 0.33
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.007 | 27.99 | 0.2
17 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.002 | 102.85 | 0.21
18 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.006 | 106.95 | 0.64
19 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.301 | 16.92 | 5.09
20 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 0.847 | 1460.77 | 1237.27
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.342 | 12.73 | 4.35
22 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.694 | 4.68 | 3.25
23 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.855 | 66.69 | 57.02

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-喷泉工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 109038.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11974.59
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 815.47
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 815.47 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 815.47 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5676.08
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5676.08 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5676.08 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3667.82
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 10727.79
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 129925

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-喷泉工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 喷泉工程 |  |  |  |  | 109038.31 | 12271.95 | 976.86
1 | Z031003019003 | 喷泉设备 | 1.名 称：不锈钢中心主喷 直上DN65 | 个 | 1 | 1622.41 | 1622.41 | 9.39
2 | Z031003019002 | 喷泉设备 | 1.名 称：不锈钢外打花篮 万向直流DN20 | 个 | 32 | 23.76 | 760.32 | 128.64
3 | Z031003019001 | 喷泉设备 | 1.名 称：蒸蒸日上 直上DN40 | 个 | 6 | 73.93 | 443.58 | 48.3
4 | Z031003019004 | 喷泉设备 | 1.名 称：孔雀开屏 DN20 | 组 | 2 | 450 | 900
5 | Z031003019005 | 喷泉设备 | 1.名 称：长虹贯日 DN40 | 组 | 1 | 420 | 420
6 | Z030412015001 | 艺术喷泉照明系统设备 | 1.杆灯名称：LED水下灯彩灯 2.规 格：24V 6W | 台 | 74 | 173.73 | 12856.02 | 1437.82
7 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：铸铁潜水泵 2.规格：QS20-28-3 | 台 | 2 | 1909.78 | 3819.56 | 590.94 | 78
8 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称：铸铁潜水泵 2.规格：QS40-8-1.5 | 台 | 4 | 1788.36 | 7153.44 | 1181.88 | 156
9 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称：铸铁潜水泵 2.规格：QS40-21-4 | 台 | 4 | 1918.78 | 7675.12 | 1181.88 | 156
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：YZ-4*2.5 | m | 1000.00 | 8.79 | 8790 | 1880 | 50
11 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：YZ-2*2.5 | m | 500.00 | 7.04 | 3520 | 585 | 15
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：球阀 2.规格、压力等级：DN40 304不锈钢 | 个 | 22 | 63.95 | 1406.9 | 406.56 | 13.2
本页小计 | [6 empty] | 49367.35 | 7450.41 | 468.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-喷泉工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：球阀 2.规格、压力等级：DN20 304不锈钢 | 个 | 66 | 23.48 | 1549.68 | 491.7 | 12.54
14 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN80 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 66.00 | 56.13 | 3704.58 | 456.06 | 19.8
15 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.规格、压力等级：热镀锌钢管 DN40 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 36.00 | 28.5 | 1026 | 185.76 | 5.04
16 | 030503005001 | 第三方通信设备接口 | 1.名 称：软启动 | 台 | 8 | 1920.66 | 15365.28 | 883.28 | 21.36
17 | 030503005002 | 第三方通信设备接口 | 1.名 称：变频器 | 台 | 2 | 2628.63 | 5257.26 | 220.82 | 5.34
18 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：控制柜 2.基础型钢形式、规格：10#槽钢 | 台 | 2 | 6030.14 | 12060.28 | 1152.32 | 242.04
19 | Z030412015002 | 艺术喷泉照明系统设备 | 1.名称：控制程序 | 台 | 1 | 4954.86 | 4954.86 | 598.53 | 139.98
20 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名 称：SOUNDTOP全频防雨箱 FS-121 | 台 | 2 | 2421 | 4842 | 69.14 | 0.62
21 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名 称：LIDEN专业功放 2.规 格：PPA-403 | 台 | 1 | 3485.64 | 3485.64 | 57.22 | 0.31
本页小计 | [6 empty] | 52245.58 | 4114.83 | 447.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-喷泉工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名 称：LIDEN调音台 2.规 格：MX-6 | 台 | 1 | 1634.05 | 1634.05 | 164.35 | 0.62
23 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名 称：SOUNDTOP分讯器 2.规 格：ST-1048 | 台 | 1 | 1663.72 | 1663.72
24 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名 称：影碟机 2.规 格：读盘格式DVD VCD CD MP3 dvd-r/rw CD-R/RW 逐行扫描支持 | 台 | 1 | 432.93 | 432.93 | 16.39 | 0.31
25 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名 称：机柜 | 台 | 1 | 1629.03 | 1629.03 | 243.32
26 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：音箱线 JHS2*2.5 | m | 200.00 | 6.43 | 1286 | 118
27 | 031003011001 | 法兰 | 1.名 称：法兰片 DN80 | 副 | 5 | 155.93 | 779.65 | 164.65 | 60.7
本页小计 | [6 empty] | 7425.38 | 706.71 | 61.63
合计 | [6 empty] | 109038.31 | 12271.95 | 976.86

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-喷泉工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:喷泉工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 815.47
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 815.47
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 815.47

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:喷泉工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5676.08 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5676.08 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5676.08 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:喷泉工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5676.08 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5676.08
合计 |  |  | 5676.08 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:喷泉工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 82.38 | 149 | 12274.62

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:喷泉工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg | 2.466 | 3.67 | 9.06
2 | 热轧薄钢板Q235B综合 | kg | 2 | 4.05 | 8.1
3 | 中厚钢板综合 | kg | 0.6 | 4.03 | 2.42
4 | 镀锌铁丝 | kg | 1.344 | 4.25 | 5.71
5 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 1.23 | 6.81 | 8.38
6 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 1 | 6.81 | 6.81
7 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.536 | 6.81 | 10.46
8 | 汽油综合 | kg | 3.55 | 9.06 | 32.16
9 | 水 | m3 | 1.625 | 5.73 | 9.31
10 | 槽钢10# | kg | 63 | 3.93 | 247.53
11 | 不锈钢中心主喷直上DN65 | 个 | 1.01 | 1592.92 | 1608.85
12 | 不锈钢外打花篮万向直流DN20 | 个 | 32.32 | 17.7 | 572.03
13 | 蒸蒸日上直上DN40 | 个 | 6.06 | 62 | 375.72
14 | 球阀DN20 不锈钢 | 个 | 66.66 | 9.07 | 604.66
15 | 球阀DN40 不锈钢 | 个 | 22.22 | 28.42 | 631.4
16 | 法兰片DN80 | 片 | 10 | 42.45 | 424.5
17 | LED水下灯彩灯24V 6W | 套 | 74.74 | 141.59 | 10582.65
18 | 音响线JHS2*2.5 | m | 216 | 5.19 | 1119.96
19 | 电力电缆YZ-2*2.5 | m | 505 | 5.34 | 2694.83
20 | 电力电缆YZ-4*2.5 | m | 1010 | 6.07 | 6131.51
21 | 机柜 | 个 | 1 | 1300 | 1300
22 | 铸铁潜水泵QS40-21-4 | 台 | 4 | 1404.67 | 5618.69
23 | 铸铁潜水泵QS40-8-1.5 | 台 | 4 | 1274.25 | 5096.99
24 | 铸铁潜水泵QS20-28-3 | 台 | 2 | 1395.67 | 2791.35
25 | 热镀锌钢管DN40 | m | 36.54 | 19.96 | 729.26
26 | 热镀锌钢管DN80 | m | 66.858 | 41.53 | 2776.59
27 | 控制程序 | 台 | 1 | 3982.3 | 3982.3
28 | 控制柜 | 台 | 2 | 4955.75 | 9911.5
29 | 变频器 | 个 | 2 | 2477.88 | 4955.75
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:喷泉工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 软启动 | 个 | 8 | 1769.91 | 14159.29
31 | LIDEN专业功放PPA-403 | 台 | 1 | 3407.08 | 3407.08
32 | LIDEN调音台MX-6 | 台 | 1 | 1415.93 | 1415.93
33 | SOUNDTOP全频防雨箱FS-121 | 台 | 2 | 2371.68 | 4743.36
34 | 影碟机读盘格式DVD VCD CD MP3 dvd-r/rw CD-R/RW逐行扫描支持 | 台 | 1 | 407.08 | 407.08
35 | SOUNDTOP分讯器ST-1048 | 台 | 1 | 1663.72 | 1663.72
36 | 孔雀开屏 DN20 | 组 | 2 | 450 | 900
37 | 长虹贯日 DN40 | 组 | 1 | 420 | 420

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:喷泉工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 笔记本电脑 | 台班 | 2 | 10.41 | 20.82
2 | 宽行打印机 | 台班 | 1 | 5.86 | 5.86
3 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.426 | 748.53 | 318.87
4 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.7 | 490.49 | 343.34
5 | 载货汽车5t | 台班 | 0.165 | 474.26 | 78.25
6 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 2.073 | 23.15 | 47.99
7 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.05 | 18.35 | 0.92
8 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.071 | 26.83 | 1.9
9 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.02 | 19.93 | 0.4
10 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.3 | 6.16 | 1.85
11 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.52 | 115 | 59.8
12 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.445 | 66.69 | 96.37