## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 剡西社区活动场所建设装修 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 312090元
| (大写): | 叁拾壹万贰仟零玖拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:剡西社区活动场所建设装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 312089.95 | 10000 | 3963.52 | 17029.47 | 25768.89
1.1 | 建筑 | 244694.15 | 10000 | 3214.09 | 13658.68 | 20204.1
1.2 | 安装 | 67395.8 |  | 749.43 | 3370.79 | 5564.79
合计 |  | 312090 | 10000 | 3963.52 | 17029.47 | 25768.89

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 183991.37 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 47019.26
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6150
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2935.91 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1901.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 3214.09 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 3214.09 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 20690
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10690 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10690 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 10000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 10000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 13658.68
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 20204.1
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 244694.15

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 新建部分 |  |  |  |  | 21691.69 | 3536.18 | 21.25
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：BO7蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：200内墙 | m3 | 6.30 | 439.72 | 2770.24 | 581.99 | 4.79
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：BO7蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：120内墙 | m3 | 18.40 | 465.66 | 8568.14 | 2083.62 | 13.98
3 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.18 | 634.8 | 114.26 | 19.82 | 0.12
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm | t | 0.015 | 4637.46 | 69.56 | 9.18 | 0.37
5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm | t | 0.022 | 4579.2 | 100.74 | 11.59 | 1.63
6 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm | t | 0.006 | 6016.02 | 36.1 | 7.3 | 0.36
7 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品木门扇安装 2.成品木门框安装 3.单开执手锁安装 4.门吸安装 | m2 | 7.34 | 643.27 | 4721.6 | 229.3
8 | 010801001002 | 木质门 | 1.乙级防火门安装 2.单开执手锁安装 3.门吸安装 | m2 | 12.10 | 438.93 | 5311.05 | 593.38
|  | 地面部分 |  |  |  |  | 48257.76 | 9894.07 | 248.55
本页小计 | [6 empty] | 21691.69 | 3536.18 | 21.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：2厚聚氨酯防水涂料，周边上翻300（蹲式大便器及小便器，上翻900） | m2 | 26.67 | 45.66 | 1217.75 | 108.55
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.找平层厚度、砂浆配合比：M20水泥砂浆找坡找平最薄处20厚 3.结合层厚度、砂浆配合比：20厚M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑砖（纯水泥浆擦缝） | m2 | 18.87 | 177.71 | 3353.39 | 764.24 | 10.94
11 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：100厚C20混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800防滑砖（纯水泥浆擦缝） | m2 | 194.76 | 224.31 | 43686.62 | 9021.28 | 237.61
|  | 天棚部分 |  |  |  |  | 34598.06 | 12146.95 | 0.2
12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：300*300铝扣板 | m2 | 18.79 | 137.91 | 2591.33 | 525.37
本页小计 | [6 empty] | 50849.09 | 10419.44 | 248.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨平面 2.面层材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 152.83 | 127.81 | 19533.2 | 6781.07
14 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨侧面 2.面层材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 7.36 | 128.99 | 949.37 | 356.67
15 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.悬挑双层石膏板灯槽 | m2 | 2.80 | 122.43 | 342.8 | 156.41 | 0.2
16 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨平面 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：单层9.5mm纸面石膏板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 23.66 | 148.78 | 3520.13 | 1026.84
17 | 011303001001 | 采光天棚 | 1.天棚软膜吊顶 矩形 | m2 | 18.53 | 166.16 | 3078.94 | 270.72
18 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类：石膏板上满披腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍 | m2 | 169.98 | 22.99 | 3907.84 | 2592.2
19 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.混凝土面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 22.76 | 26.99 | 614.29 | 409.45
20 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.天棚成品检修孔安装 | 个 | 2 | 30.08 | 60.16 | 28.22
本页小计 | [6 empty] | 32006.73 | 11621.58 | 0.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 墙面部分 |  |  |  |  | 68864.84 | 24438.03 | 374.96
21 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.50高踢脚线（同地面砖） | m2 | 7.93 | 165.31 | 1310.91 | 504.67 | 0.87
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.钢筋砼梁、柱与砖墙交界处挂300宽镀锌电焊钢丝网 2.底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 3.面层厚度、砂浆配合比：14厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 548.16 | 42.79 | 23455.77 | 11462.03 | 367.27
23 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式：6厚M20水泥砂浆粘贴层 2.面层材料品种、规格、颜色：9厚300*600墙面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 | m2 | 113.67 | 178.9 | 20335.56 | 4862.8 | 6.82
24 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.墙面粘贴成品木饰面 | m2 | 59.31 | 234.98 | 13936.66 | 1068.17
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：刮腻子二遍 2.采用界面剂批刮两遍 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍 | m2 | 385.18 | 25.51 | 9825.94 | 6540.36
|  | 其余部分 |  |  |  |  | 10579.02 | 1205.7
26 | 011508004001 | 金属字 | 1.XXX物业服务中心 字体 | 个 | 9 | 400 | 3600
27 | 01B020 | 金属字 | 1.24小时服务电话 字体 | 个 | 21 | 100 | 2100
28 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.无框镜面玻璃安装 | m2 | 1.88 | 129.1 | 242.71 | 64.3
本页小计 | [6 empty] | 74807.55 | 24502.33 | 374.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 台下盆 安装 | m2 | 3.38 | 540.28 | 1826.15 | 606.88
30 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断（专业厂家深化） | m2 | 12.18 | 171.54 | 2089.36 | 514
31 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.卫生纸盒安装 | 个 | 4 | 55.2 | 220.8 | 20.52
32 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.卫生间扶手 | 个 | 2 | 250 | 500
本页小计 | [6 empty] | 4636.31 | 1141.4
合计 | [6 empty] | 183991.37 | 51220.93 | 644.96

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2935.91 | 2017.5 | 93.94
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 212.52 | 12.83 | 2726.63 | 1891.43 | 91.38
2 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.76 | 55.66 | 209.28 | 126.07 | 2.56
本页小计 | [6 empty] | 2935.91 | 2017.5 | 93.94
合计 | [6 empty] | 2935.91 | 2017.5 | 93.94

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10690 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10690 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 10000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 10000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 20690 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10690 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10690
合计 |  |  | 10690 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 46.086 | 149 | 6866.81
2 | 三类人工 | 工日 | 271.147 | 171 | 46366.14

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ6 | t | 0.006 | 4345 | 26.07
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.015 | 3770 | 56.55
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 0.023 | 3708 | 85.28
4 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.113 | 0.42 | 0.05
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 6997.704 | 0.49 | 3435.87
6 | 白色硅酸盐水泥325#、二级白度 | kg | 0.62 | 0.56 | 0.35
7 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 46.552 | 0.63 | 29.23
8 | 黄砂净砂 | t | 20.453 | 180 | 3681.54
9 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.4 | 165 | 66
10 | 碎石综合 | t | 24.077 | 116 | 2792.93
11 | 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | m3 | 24.009 | 296 | 7106.66
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.182 | 488 | 88.82
13 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 5692.675 | 0.34 | 1935.51
14 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 723.165 | 0.35 | 252.38
15 | 干混地面砂浆DS M25.0 | kg | 74.879 | 0.36 | 26.81
16 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 14958.222 | 0.37 | 5504.63
17 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 6295.069 | 0.28 | 1733.66
18 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 956.533 | 0.38 | 360.61
19 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2893.605 | 0.32 | 925.95
20 | 瓷砖300*600 | m2 | 117.08 | 50 | 5854
21 | 防滑砖600×600 | m2 | 18.581 | 60 | 1114.86
22 | 防滑砖800*800 | m2 | 201.702 | 75 | 15127.65
23 | 大理石板 | m2 | 3.448 | 272 | 937.86
24 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 374.058 | 13.27 | 4963.75
25 | 成品木饰面（平板） | m2 | 59.903 | 201.96 | 12098.01
26 | 铝扣板300*300 | m2 | 19.354 | 61.06 | 1181.76
27 | 软膜 | m2 | 19.457 | 140.76 | 2738.77
28 | 卫生间扶手 | 个 | 2 | 250 | 500
29 | 美缝4000*1700 | m | 1174.922 | 13 | 15273.99
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 金属字24小时服务电话 字体 | 个 | 21 | 100 | 2100
31 | 金属字XXX物业服务中心 | 个 | 9 | 400 | 3600

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.202 | 463.76 | 93.68
2 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.59 | 235.62 | 139.02
3 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.514 | 170.09 | 87.43
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.797 | 211.41 | 168.49
5 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.006 | 39.74 | 0.24
6 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.005 | 46.85 | 0.23
7 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.018 | 27.99 | 0.5
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.025 | 30.08 | 0.75
9 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.01 | 106.95 | 1.07
10 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.002 | 131.93 | 0.26
11 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.001 | 9.73 | 0.01
12 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 6.578 | 35.76 | 235.23
13 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.052 | 13.13 | 13.81
14 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.024 | 5.08 | 0.12

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 54050.03 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10848.73
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1465.86
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 716.43 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 156.12
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 749.43 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 749.43 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2944.33
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2944.33 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2944.33 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3370.79
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 5564.79
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 67395.8

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 35682.24 | 8680.36 | 30.28
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱1AL 2、型号、规格：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 | 2405.17 | 2405.17 | 178.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱2AL 2、型号、规格：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 | 2305.17 | 2305.17 | 178.8
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管； 2、材质、规格：JDG20； 3、配置形式：砖、混凝土结构明配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 260.07 | 14.63 | 3804.82 | 1791.88
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管； 2、材质、规格：JDG25； 3、配置形式：砖、混凝土结构明配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 13.76 | 16.53 | 227.45 | 100.45
5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管； 2、材质、规格：JDG32； 3、配置形式：砖、混凝土结构明配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 7.29 | 19.65 | 143.25 | 56.35
6 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：明配刚性阻燃管； 2、材质、规格：PVC20； 3、配置形式：砖、混凝土结构明配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 79.91 | 10.81 | 863.83 | 518.62
本页小计 | [6 empty] | 9749.69 | 2824.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：配电箱进线保护管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC70； | m | 50.00 | 70.76 | 3538 | 969.5 | 4
8 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：穿管敷设 3、规 格：BV-2.5 4、配线材质：铜芯 5、配线线制：照明线 | m | 715.96 | 2.77 | 1983.21 | 479.69
9 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：穿管敷设 3、规 格：BVR-2.5 4、配线材质：铜芯 5、配线线制：照明线 | m | 312.87 | 2.94 | 919.84 | 209.62
10 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：穿管敷设 3、规 格：BV-4 4、配线材质：铜芯 5、配线线制：动力线 | m | 32.32 | 3.44 | 111.18 | 16.48
11 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：穿管敷设 3、规 格：BVR-4 4、配线材质：铜芯 5、配线线制：动力线 | m | 16.16 | 3.73 | 60.28 | 8.24
本页小计 | [6 empty] | 6612.51 | 1683.53 | 4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004005 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：穿管敷设 3、规 格：BV-10 4、配线材质：铜芯 5、配线线制：动力线 | m | 33.96 | 7.62 | 258.78 | 21.73
13 | 030411004006 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：穿管敷设 3、规 格：BVR-10 4、配线材质：铜芯 5、配线线制：动力线 | m | 8.49 | 8.31 | 70.55 | 5.43
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格：YJV-4*25； 3、敷设方式、部位：管内敷设。 | m | 50.00 | 70.09 | 3504.5 | 117.5 | 3
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名 称：电缆终端头； 2、型 号：35mm2及以下； 3、材质、类型：铜芯、干包简易式； 4、电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 92.61 | 185.22 | 63.78
16 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、灯具名称：300*300集成灯盘(防潮型) 2、灯具规格：3W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 7 | 198.3 | 1388.1 | 163.31
17 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、灯具名称：300*600集成灯盘(防潮型) 2、灯具规格：3W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 2 | 198.3 | 396.6 | 46.66
本页小计 | [6 empty] | 5803.75 | 418.41 | 3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、灯具名称：LED筒灯 2、灯具规格：3*13W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 5 | 164.45 | 822.25 | 100.8
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、灯具名称：LED筒灯 2、灯具规格：3*13W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 5 | 164.45 | 822.25 | 100.8
20 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、灯具名称：LED筒灯 2、灯具规格：7W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 20 | 57.92 | 1158.4 | 403.2
21 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、灯具名称：LED筒灯 2、灯具规格：9W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 16 | 62.82 | 1005.12 | 322.56
22 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、灯具名称：LED筒灯 2、灯具规格：11W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 20 | 66.86 | 1337.2 | 403.2
23 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、灯具名称：LED筒灯 2、灯具规格：26W 3、类 型：嵌入式 | 套 | 12 | 72.58 | 870.96 | 241.92
24 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、灯具名称：轨道磁吸灯 2、类 型：嵌入式 | 套 | 4 | 265.87 | 1063.48 | 87.48
25 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、灯具名称：LED暗藏灯带 2、灯具规格：5W/M | 套 | 57 | 50.41 | 2873.37 | 854.43
26 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：跷板暗开关 2、规 格：一位单极开关 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 16.36 | 32.72 | 14.6
本页小计 | [6 empty] | 9985.75 | 2528.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名 称：跷板暗开关 2、规 格：二位单极开关 3、安装方式：暗装 | 个 | 8 | 18.8 | 150.4 | 58.4
28 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名 称：跷板暗开关 2、规 格：三位单极开关 3、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 21.87 | 87.48 | 29.2
29 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名 称：跷板暗开关 2、规 格：四位单极开关 3、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 27.15 | 108.6 | 29.8
30 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：单相带接地二三极插座 2、规 格：A86-Z223A-10 3、安装方式：暗装 | 个 | 33 | 20.21 | 666.93 | 284.13
31 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：单相带接地电脑家具配套插座 2、规 格：A86-Z223A-10 3、安装方式：暗装 | 个 | 3 | 20.21 | 60.63 | 25.83
32 | 030404035003 | 插座 | 1、名 称：单相带接地空调插座 2、规 格：16A 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 27.88 | 55.76 | 16.84
33 | 030404035004 | 插座 | 1、名 称：单相带接地空调插座 2、规 格：20A 3、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 27.88 | 27.88 | 8.42
34 | 030404033001 | 风扇 | 1、名 称：卫生间排风扇 2、规 格：14W 3、安装方式：暗装 | 台 | 5 | 174.64 | 873.2 | 156.45
本页小计 | [6 empty] | 2030.88 | 609.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：开关盒、插座盒 2、材 质：钢质 3、规 格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 57 | 8.42 | 479.94 | 184.11
36 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、材 质：钢质 3、规 格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 91 | 8.67 | 788.97 | 279.37
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
|  | 弱电 |  |  |  |  | 2966.73 | 762.31 | 4.5
38 | Z030509001001 | 家居控制设备安装 | 1、名称：家居智能布线箱 2、型号、规格：详见系统图 3、安装方式：挂墙安装 | 台 | 2 | 333.71 | 667.42 | 49.76
39 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管； 2、材质、规格：JDG25； 3、配置形式：砖、混凝土结构明配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 18.50 | 16.53 | 305.81 | 135.05
40 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：配电箱进线保护管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC40； | m | 50.00 | 39.87 | 1993.5 | 577.5 | 4.5
|  | 给排水 |  |  |  |  | 15401.06 | 2481.8 | 8.07
本页小计 | [6 empty] | 4466.39 | 1377.77 | 27.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC排水管De110 4.连接形式：粘接 | m | 23.90 | 44.73 | 1069.05 | 321.22
42 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC排水管De75 4.连接形式：粘接 | m | 2.50 | 28.87 | 72.18 | 27.73
43 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：UPVC排水管De50 4.连接形式：粘接 | m | 14.60 | 20.02 | 292.29 | 132.71
44 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管DN20 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 20.30 | 17.34 | 352 | 156.72 | 2.23
45 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管DN25 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 8.45 | 22.82 | 192.83 | 72.5 | 0.93
本页小计 | [6 empty] | 1978.35 | 710.88 | 3.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管DN32 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 9.76 | 29.96 | 292.41 | 100.53 | 1.07
47 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管DN40 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 15.50 | 42.07 | 652.09 | 195.46 | 1.71
48 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷 2、规格、类型：业主选定 3、组装形式：连体式坐便器 4、附件名称、数量：角阀、金属软管及进水阀配件 | 组 | 2 | 977.97 | 1955.94 | 88.86
49 | 031004006002 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷 2、规格、类型：业主选定 3、组装形式：蹲便器 4、附件名称、数量：角阀、金属软管及进水阀配件 | 组 | 4 | 706.55 | 2826.2 | 150.8
50 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：业主选定 3、组装形式：台下式 4、附件名称、数量：排水附件、水龙头、角阀、金属软管 | 组 | 3 | 559.05 | 1677.15 | 91.83
本页小计 | [6 empty] | 7403.79 | 627.48 | 2.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：业主选定 3、组装形式：立柱式—残卫 4、附件名称、数量：排水附件、水龙头、角阀、金属软管 | 组 | 1 | 879.13 | 879.13 | 34.55
52 | 031004007001 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷 2、规格、类型：壁挂式小便器 3、组装形式：壁挂式 4、附件名称、数量：角阀、金属软管及进水阀配件 | 组 | 4 | 628.88 | 2515.52 | 87.96
53 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材 质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、组装形式：落地式 4、附件名称、数量：角阀、金属软管及进水阀配件 | 组 | 1 | 334.78 | 334.78 | 28.34
54 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 组 | 4 | 39.04 | 156.16 | 41.92
55 | 031003013001 | 水表 | 1、螺纹水表组成安装 DN40(含螺纹截止阀DN40一只) | 组 | 1 | 956.75 | 956.75 | 49.47 | 1.08
56 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：钢材 3.规 格：DN50 | 个 | 1 | 25.79 | 25.79 | 9.69 | 1.05
57 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人工沟槽土方开挖及修复 | m3 | 9.50 | 60.39 | 573.71 | 444.51
58 | 03B001 | 人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 288.54 | 577.08 | 447
本页小计 | [6 empty] | 6018.92 | 1143.44 | 2.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 54050.03 | 11924.47 | 42.85

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 716.43 | 172.31
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 716.43 | 716.43 | 172.31
本页小计 | [6 empty] | 716.43 | 172.31
合计 | [6 empty] | 716.43 | 172.31

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2944.33 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2944.33 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2944.33 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2944.33 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2944.33
合计 |  |  | 2944.33 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 81.212 | 149 | 12100.59

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.036 | 297 | 10.69
2 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 6.06 | 13.45 | 81.51
3 | 洗脸盆龙头 | 个 | 1.01 | 150 | 151.5
4 | 座便器桶盖 | 套 | 2.02 | 50 | 101
5 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 4.04 | 25 | 101
6 | 防污器DN32 | 个 | 4.04 | 30 | 121.2
7 | 水龙头 | 个 | 3.03 | 180 | 545.4
8 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 2.02 | 30 | 60.6
9 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 4.04 | 30 | 121.2
10 | 小便器排水附件 | 套 | 4.04 | 30 | 121.2
11 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 7.47 | 7.54
12 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 | m | 51.5 | 20.31 | 1046.19
13 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN65 | m | 51.5 | 36.57 | 1883.25
14 | 碳钢管DN50 | m | 0.3 | 21.51 | 6.45
15 | 塑料给水管DN20 | m | 20.625 | 4.61 | 95.08
16 | 塑料给水管DN25 | m | 8.585 | 7.79 | 66.88
17 | 塑料给水管DN32 | m | 9.916 | 12.29 | 121.87
18 | 塑料给水管DN40 | m | 15.748 | 19.25 | 303.15
19 | 塑料排水管DN50 | m | 14.775 | 5.07 | 74.91
20 | 塑料排水管DN75 | m | 2.45 | 8.79 | 21.54
21 | 塑料排水管DN100 | m | 20.554 | 16.16 | 332.15
22 | 冲洗管DN32 | 根 | 4.04 | 10 | 40.4
23 | 螺纹截止阀DN40 | 个 | 1.01 | 119 | 120.19
24 | 角式长柄截止阀DN15 | 个 | 4.04 | 25.39 | 102.58
25 | 截止阀J11T-16K DN25 | 个 | 4.04 | 33.84 | 136.71
26 | 洗脸盆 | 个 | 3.03 | 200 | 606
27 | 立柱式洗脸盆—残卫 | 个 | 1.01 | 600 | 606
28 | 拖把池 | 个 | 1.01 | 200 | 202
29 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.04 | 550 | 2222
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 连体坐便器 | 个 | 2.02 | 800 | 1616
31 | 挂式小便器 | 个 | 4.04 | 500 | 2020
32 | 洗涤盆托架-40×5 | 副 | 1.01 | 30 | 30.3
33 | 洗脸盆托架 | 副 | 3.03 | 50 | 151.5
34 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 1.01 | 50 | 50.5
35 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 4.04 | 50 | 202
36 | 螺纹水表DN40 | 只 | 1 | 761 | 761
37 | 300*300集成灯盘(防潮型)3W | 套 | 7.07 | 165 | 1166.55
38 | 300*600集成灯盘(防潮型)3W | 套 | 2.02 | 165 | 333.3
39 | LED筒灯26W | 套 | 12.12 | 45.48 | 551.22
40 | LED筒灯7W | 套 | 20.2 | 30.97 | 625.59
41 | LED筒灯9W | 套 | 16.16 | 35.82 | 578.85
42 | LED筒灯3*13W | 套 | 10.1 | 136.44 | 1378.04
43 | LED筒灯11W | 套 | 20.2 | 39.82 | 804.36
44 | 轨道磁吸灯 | 套 | 4.04 | 158 | 638.32
45 | 射灯滑轨 | m | 6.06 | 50 | 303
46 | 一位单极开关 | 只 | 2.04 | 6.19 | 12.63
47 | 三位单极开关 | 只 | 4.08 | 11.59 | 47.29
48 | 二位单极开关 | 只 | 8.16 | 8.58 | 70.01
49 | 四位单极开关 | 只 | 4.08 | 15.93 | 64.99
50 | 单相带接地二三极插座A86-Z223A-10 | 套 | 33.66 | 8.31 | 279.71
51 | 单相带接地电脑家具配套插座A86-Z223A-10 | 套 | 3.06 | 8.31 | 25.43
52 | 单相带接地空调插座20A | 套 | 1.02 | 15.5 | 15.81
53 | 单相带接地空调插座16A | 套 | 2.04 | 15.5 | 31.62
54 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 16.968 | 2.9 | 49.14
55 | 铜芯塑料绝缘线BVR-10 | m | 8.915 | 7.09 | 63.23
56 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 830.514 | 1.64 | 1357.89
57 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 33.936 | 2.62 | 89.05
58 | 铜芯塑料绝缘线BV-10 | m | 35.658 | 6.44 | 229.46
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 362.929 | 1.78 | 647.47
60 | 电力电缆YJV-4*25 | m | 50.5 | 66.11 | 3338.35
61 | 刚性阻燃管DN20 | m | 84.705 | 1.32 | 111.81
62 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 267.872 | 4.36 | 1167.92
63 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 33.228 | 5.8 | 192.72
64 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 7.509 | 8.12 | 60.97
65 | 金属软管 | 根 | 1.01 | 5 | 5.05
66 | 金属软管 | 根 | 5.05 | 10 | 50.5
67 | 开关盒、插座盒钢质 | 个 | 58.14 | 3.69 | 214.54
68 | 接线盒钢质 | 个 | 92.82 | 3.69 | 342.51
69 | 家居智能布线箱 | 台 | 2 | 300 | 600
70 | 卫生间排风扇14W | 台 | 5 | 133 | 665
71 | 成套配电箱2AL | 台 | 1 | 2050 | 2050
72 | 成套配电箱1AL | 台 | 1 | 2150 | 2150
73 | LED暗藏灯带5W/M | m | 57 | 25 | 1425

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 其他机械费 | 元 | 10.107 | 1.02 | 10.31
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 752.8 | 2.26
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 479.08 | 1.44
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.079 | 23.15 | 1.83
9 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.053 | 57.1 | 3.03
10 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.001 | 18.35 | 0.02
11 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.032 | 19.93 | 0.64
12 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.009 | 115 | 1.04