## 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称: | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 2790702
二 | 机电设备及安装工程 | 283022
三 | 金属结构设备及安装工程 | 145096
四 | 措施项目 | 130971
五 | 其他项目 | 224775
| 合计 | 3574566

## 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 雅沈湖进水堰坝 |  |  |  |  | 450295
1.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：综合土方（堰坝） 2. 运距：自行考虑 | m3 | 1029.6 | 14.97 | 15413
1.2 | 500103023001 |  | 土方回填 | 1. 利用土方回填 | m3 | 339.77 | 7.26 | 2467
1.3 | 500103010001 |  | 石料抛填 | 1. 抛石回填 | m3 | 11.41 | 232.17 | 2649
1.4 | 500103014001 |  | 土工布铺设（400g/m2） | 1. 土工布铺设（400g/m2） | m2 | 134.6 | 12.1 | 1629
1.5 | 500103016001 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：15cm | m3 | 19.29 | 261.19 | 5038
1.6 | 500105012001 |  | C20砼灌砌块石护坦 | 1. 材质及规格：砼灌砌块石 2. 砼强度等级及配合比：C20二级配 | m3 | 40.29 | 583.94 | 23527
1.7 | 500109001001 |  | C15混凝土垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 25.72 | 709.06 | 18237
1.8 | 500109001002 |  | C25钢筋混凝土翼墙底板 | 1. 部位及类型：翼墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 41.49 | 762.04 | 31617
1.9 | 500109001003 |  | C25混凝土翼墙 | 1. 部位及类型：翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 50.84 | 943.15 | 47950
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.10 | 500109001004 |  | C25钢筋混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按合计及规范要求 | m3 | 90.42 | 744.61 | 67328
1.11 | 500109001005 |  | C25混凝土闸墩 | 1. 部位及类型：闸墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 55.02 | 980.92 | 53970
1.12 | 500109001006 |  | C25混凝土梁 | 1. 部位及类型：梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 3.5 | 1262.9 | 4420
1.13 | 500109001007 |  | C25混凝土人行桥 | 1. 部位及类型：人行桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 5 | 989.48 | 4947
1.14 | 500109001008 |  | C20混凝土坝体 | 1. 部位及类型：坝体 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 63.62 | 767.28 | 48814
1.15 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 钢筋加工与安装 | t | 13.07 | 6498.3 | 84933
1.16 | 500109009001 |  | 聚乙烯泡沫板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：灌砌石护坦与翼墙底板交界处 2. 填料的种类、规格：聚乙烯泡沫板 | m2 | 21.52 | 47.46 | 1021
1.17 | 500114003001 |  | DN75PVC排水管 | 1. DN75PVC排水管 | m | 11 | 30.41 | 335
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.18 | 500114010001 |  | 青石栏杆 | 1. 青石栏杆 | m | 36 | 1000 | 36000
2 |  |  | 雅沈湖退水闸 |  |  |  |  | 323624
2.1 | 500101002002 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：综合（退水闸） 2. 运距：自行考虑 | m3 | 443.04 | 14.97 | 6632
2.2 | 500103023002 |  | 土方回填 | 1. 利用土方回填 | m3 | 146.96 | 7.26 | 1067
2.3 | 500103010002 |  | 石料抛填 | 1. 抛石回填 | m3 | 22.44 | 232.17 | 5210
2.4 | 500103014002 |  | 土工布铺设（400g/m2） | 1. 土工布铺设（400g/m2） | m2 | 101.65 | 12.1 | 1230
2.5 | 500103016002 |  | 碎石垫层 | 1. 材料：碎石垫层 2. 厚度：15cm | m3 | 15.25 | 261.19 | 3983
2.6 | 500105012002 |  | C20砼灌砌块石护坦 | 1. 材质及规格：砼灌砌块石 2. 砼强度等级及配合比：C20二级配 | m3 | 30.5 | 583.94 | 17810
2.7 | 500109001009 |  | C15混凝土垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 20.38 | 709.06 | 14451
2.8 | 500109001010 |  | C25混凝土翼墙底板 | 1. 部位及类型：翼墙底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 17.7 | 762.04 | 13488
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.9 | 500109001011 |  | C25混凝土翼墙 | 1. 部位及类型：翼墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 8.67 | 943.15 | 8177
2.10 | 500109001012 |  | C25混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按合计及规范要求 | m3 | 42.18 | 744.61 | 31408
2.11 | 500109001013 |  | C25混凝土闸墩 | 1. 部位及类型：闸墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 37.63 | 980.92 | 36912
2.12 | 500109001014 |  | C25混凝土边墙 | 1. 部位及类型：边墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 3.22 | 943.15 | 3037
2.13 | 500109001015 |  | C25混凝土梁 | 1. 部位及类型：梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 1.51 | 1262.9 | 1907
2.14 | 500109001016 |  | C25混凝土人行桥 | 1. 部位及类型：人行桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 2.91 | 989.48 | 2879
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.15 | 500109001017 |  | C25混凝土顶板 | 1. 部位及类型：顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 6.88 | 863.02 | 5938
2.16 | 500109001018 |  | C25混凝土箱涵 | 1. 部位及类型：箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 71.91 | 875.56 | 62962
2.17 | 500109006001 |  | C30二期混凝土 | 1. 部位：闸门槽 2. 强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 0.94 | 1534.14 | 1442
2.18 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 钢筋加工与安装 | t | 11.42 | 6498.3 | 74211
2.19 | 500109008001 |  | 铜片止水工程 | 1. 铜片止水 | m | 21.8 | 632.18 | 13782
2.20 | 500114003002 |  | DN75PVC排水管 | 1. DN75PVC排水管 | m | 23 | 30.41 | 699
2.21 | 500114010002 |  | 青石栏杆 | 1. 青石栏杆 | m | 16.4 | 1000 | 16400
3 |  |  | 雅沈湖围堤改造 |  |  |  |  | 894634
3.1 | 500109010001 |  | 混凝土挡墙拆除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：混凝土挡墙拆除 2. 运距：自行考虑 | m3 | 206.63 | 114.63 | 23686
3.2 | 500101002003 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：综合（围堤） | m3 | 4668.1 | 7.29 | 34030
3.3 | 500103023003 |  | 土方回填 | 1. 粘土回填 | m3 | 1687.48 | 7.26 | 12251
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.4 | 500103023004 |  | 土方回填 | 1. 开挖料回填 | m3 | 1971 | 7.26 | 14309
3.5 | 500103014003 |  | 土工布铺设（400g/m2） | 1. 土工布铺设（400g/m2） | m2 | 1466 | 12.1 | 17739
3.6 | 500103016003 |  | 碎石垫层（坡面） | 1. 材料：碎石垫层（坡面） 2. 厚度：10cm | m3 | 146.6 | 310.26 | 45484
3.7 | 500105014001 |  | C30砼平铺箱型砌块 | 1.C30砼平铺箱型砌块 | m2 | 1466 | 106.47 | 156085
3.8 | 500109001019 |  | C15混凝土垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 44.5 | 709.06 | 31553
3.9 | 500109001020 |  | C25无筋混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板（无筋） 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按合计及规范要求 | m3 | 137.31 | 717.64 | 98539
3.10 | 500105003001 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 239.97 | 560.02 | 134388
3.11 | 500109001021 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 11.18 | 795.06 | 8889
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.12 | 500109001022 |  | C25混凝土趾脚 | 1. 部位及类型：趾脚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 35.13 | 800.86 | 28134
3.13 | 500109001023 |  | C20混凝土路肩 | 1. 部位及类型：路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 19.43 | 786.44 | 15281
3.14 | 500109001024 |  | C25混凝土路肩 | 1. 部位及类型：路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 73.99 | 800.86 | 59256
3.15 | 500114010003 |  | 20cm厚泥结石路面 | 1. 20cm厚泥结石路面 | m2 | 315 | 71.56 | 22541
3.16 | 500111001003 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 钢筋加工与安装 | t | 2.78 | 6498.3 | 18065
3.17 | 500109009002 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：挡土墙 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 15.998 | 159.33 | 2549
3.18 | 500109009003 |  | 聚乙烯泡沫板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：灌砌石护坦与翼墙底板交界处 2. 填料的种类、规格：聚乙烯泡沫板 | m2 | 27.704 | 47.46 | 1315
3.19 | 500114003003 |  | DN75PVC排水管 | 1. DN75PVC排水管 | m | 289.55 | 30.41 | 8805
3.20 | 500114009001 |  | 撒播草籽 | 1. 草籽种类：草籽 2. 养护期：一年 | m2 | 2240.36 | 14.37 | 32194
3.21 | 500114010004 |  | 青石栏杆 | 1. 青石栏杆 | m | 129.54 | 1000 | 129540
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4 |  |  | 后门坑雅沈湖段拓宽 |  |  |  |  | 354913
4.1 | 500109010002 |  | 混凝土挡墙拆除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：混凝土挡墙拆除 2. 运距：自行考虑 | m3 | 115.77 | 114.63 | 13271
4.2 | 500101002004 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：综合（挡墙、河道） 2. 运距：自行考虑 | m3 | 2050.82 | 14.97 | 30701
4.3 | 500103023005 |  | 土方回填 | 1. 利用土方回填 | m3 | 683.35 | 7.26 | 4961
4.4 | 500109001025 |  | C15混凝土垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 20.63 | 709.06 | 14628
4.5 | 500109001026 |  | C25无筋混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板（无筋） 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按合计及规范要求 | m3 | 92.35 | 717.64 | 66274
4.6 | 500105003002 |  | M7.5浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：浆砌块石挡墙 2. 砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 202.42 | 560.02 | 113359
4.7 | 500109001027 |  | C20混凝土压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 7.72 | 795.06 | 6138
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.8 | 500109001028 |  | C20混凝土路肩 | 1. 部位及类型：路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 5.79 | 786.44 | 4553
4.9 | 500114010005 |  | 20cm厚泥结石路面 | 1. 20cm厚泥结石路面 | m2 | 185.9 | 71.56 | 13303
4.10 | 500109009004 |  | 沥青杉木板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：挡土墙 2. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 13.49466667 | 159.33 | 2150
4.11 | 500109009005 |  | 聚乙烯泡沫板伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：灌砌石护坦与翼墙底板交界处 2. 填料的种类、规格：聚乙烯泡沫板 | m2 | 10.586 | 47.46 | 502
4.12 | 500114003004 |  | DN75PVC排水管 | 1. DN75PVC排水管 | m | 162.23 | 30.41 | 4933
4.13 | 500114009002 |  | 撒播草籽 | 1. 草籽种类：草籽 2. 养护期：一年 | m2 | 205.94 | 14.37 | 2959
4.14 | 500114010006 |  | 青石栏杆 | 1. 青石栏杆 | m | 77.18 | 1000 | 77180
5 |  |  | 后门坑雅沈湖段箱涵 |  |  |  |  | 175717
5.1 | 500109001029 |  | C15混凝土垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 6.97 | 709.06 | 4942
5.2 | 500109001030 |  | C25混凝土箱涵 | 1. 部位及类型：箱涵 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 77.6 | 875.56 | 67943
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.3 | 500111001004 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 钢筋加工与安装 | t | 8.13 | 6498.3 | 52831
5.4 | 500114010007 |  | 青石栏杆 | 1. 青石栏杆 | m | 30 | 1000 | 30000
5.5 | 500114010008 |  | 现状桥梁拆除（暂估价） | 1. 现状桥梁拆除（暂估价） | 项 | 1 | 20000 | 20000
6 |  |  | 大砩口坑水闸 |  |  |  |  | 100063
6.1 | 500101002005 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：自行考虑 | m3 | 100.11 | 14.97 | 1499
6.2 | 500103023006 |  | 土方回填 | 1. 利用土方回填 | m3 | 44.78 | 7.26 | 325
6.3 | 500109001031 |  | C15混凝土垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 2.65 | 709.06 | 1879
6.4 | 500109001032 |  | C20混凝土回填 | 1. 部位及类型：回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 6.67 | 676.87 | 4515
6.5 | 500109001033 |  | C25混凝土护坦 | 1. 部位及类型：护坦 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 10.92 | 717.64 | 7837
6.6 | 500109001034 |  | C25混凝土底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按合计及规范要求 | m3 | 19.28 | 744.61 | 14356
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6.7 | 500109001035 |  | C25混凝土闸墩 | 1. 部位及类型：闸墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 11.97 | 980.92 | 11742
6.8 | 500109001036 |  | C25混凝土边墙 | 1. 部位及类型：边墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 5.28 | 943.15 | 4980
6.9 | 500109001037 |  | C25混凝土梁 | 1. 部位及类型：梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 1.15 | 1262.9 | 1452
6.10 | 500109001038 |  | C25混凝土人行桥 | 1. 部位及类型：人行桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 4.48 | 989.48 | 4433
6.11 | 500109006002 |  | C30二期混凝土 | 1. 部位：闸门槽 2. 强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 1.97 | 1534.14 | 3022
6.12 | 500111001005 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 钢筋加工与安装 | t | 3.82 | 6498.3 | 24824
6.13 | 500114010009 |  | 青石栏杆 | 1. 青石栏杆 | m | 19.2 | 1000 | 19200
7 |  |  | 后门坑引水工程 |  |  |  |  | 206963
7.1 | 500101010001 |  | 挖淤泥、流砂 | 1. 土料分类：淤泥 2. 运距：自行考虑 | m3 | 20 | 25.38 | 508
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.2 | 500109010003 |  | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：渠道底板 2. 运距：自行考虑 | m3 | 54.35 | 170.08 | 9244
7.3 | 500101004001 |  | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：自行考虑 | m3 | 149.63 | 32.11 | 4805
7.4 | 500103023007 |  | 土方回填 | 1. 利用土方回填 | m3 | 95.5 | 7.26 | 693
7.5 | 500109001039 |  | C25混凝土底板 | 1. 部位及类型：渠道底板、潜水泵底板及基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 57.64 | 717.64 | 41365
7.6 | 500109001040 |  | C20混凝土平台 | 1. 部位及类型：平台 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 1.1 | 703.15 | 773
7.7 | 500109001041 |  | C10混凝土垫层 | 1. 部位及类型：平台垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C10 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 0.39 | 697.23 | 272
7.8 | 500109001042 |  | C25混凝土回填 | 1. 部位及类型：水泵靠挡墙侧砼回填 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 2.13 | 826.82 | 1761
7.9 | 500111001006 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 拦污栅钢筋加工与安装 | t | 0.22 | 6498.3 | 1430
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.10 | 500111003001 |  | 锚筋制作与埋设 | 1. 型号及规格：Φ16锚筋，深入挡墙500 | 根 | 4 | 108.23 | 433
7.11 | 500109001043 |  | C25混凝土镇墩 | 1. 部位及类型：镇墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 0.46 | 855.96 | 394
7.12 | 500114010010 |  | 钢筋混凝土墙体开孔 | 1. 钢筋混凝土墙体开孔 | 个 | 2 | 111.89 | 224
7.13 | 500114010011 |  | DN300 Ⅱ型刚性防水套管 | 1. DN300 Ⅱ型刚性防水套管 | 个 | 2 | 677.56 | 1355
7.14 | 500114001001 |  | DN300输水钢管铺设 | 1. 管道材料名称：焊接钢管 2. 管材规格：DN300 3. 接口形式：焊接、法兰连接 | m | 30 | 372.26 | 11168
7.15 | 500114003005 |  | DN500聚乙烯给水管铺设 | 1. 管道材料名称：PE80级聚乙烯给水管 2. 管材规格：SDR33 DN500*15.3 3. 接口形式：热熔 | m | 210 | 555.51 | 116657
7.16 | 500114010012 |  | DN300 逆止阀（HH49X-10） | 1. DN300 逆止阀（HH49X-10） | 个 | 1 | 5911.7 | 5912
7.17 | 500114010013 |  | DN300 双法兰 VSSJA 管道伸缩节 | 1. DN300 双法兰 VSSJA 管道伸缩节 | 个 | 1 | 3230.34 | 3230
7.18 | 500114010014 |  | DN300 手动闸阀（Z45T-10） | 1. DN300 手动闸阀（Z45T-10） | 个 | 1 | 4115.25 | 4115
7.19 | 500114010015 |  | 30°钢制弯头（DN300 PN10） | 1. 30°钢制弯头（DN300 PN10） | 个 | 2 | 478.84 | 958
7.20 | 500114010016 |  | 90°钢制弯头（DN300 PN10） | 1. 90°钢制弯头（DN300 PN10） | 个 | 1 | 865.85 | 866
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [6 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.21 | 500114010017 |  | 钢制大小头（DN300-500 PN10） | 1. 钢制大小头（DN300-500 PN10） | 个 | 1 | 801.41 | 801
8 |  |  | 大沸口坑堤防加固、清淤 |  |  |  |  | 66513
8.1 | 500109001044 |  | C25混凝土回填 | 1. 部位及类型：堤防加固 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 89.72 | 723.24 | 64889
8.2 | 500101010002 |  | 挖淤泥、流砂 | 1. 土料分类：淤泥 2. 运距：自行考虑 | m3 | 63.97 | 25.38 | 1624
9 |  |  | 后门坑堤防加固、清淤 |  |  |  |  | 217980
9.1 | 500109001045 |  | C25混凝土回填 | 1. 部位及类型：堤防加固 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：按设计及规范要求 | m3 | 151.26 | 723.24 | 109397
9.2 | 500101010003 |  | 挖淤泥、流砂 | 1. 土料分类：淤泥（人工配合机械施工） 2. 运距：自行考虑 | m3 | 3652.3 | 29.73 | 108583
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 2790702

## 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [7 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  |  | 雅沈湖退水闸 | [5 empty] | 10000 | 89759
1.1 | 500201024001 |  | 动力配电柜 | 1. 设备配置：动力配电柜 2. 规格型号：XL-21 3. 户外落地式 | 台 | 1 | 10000 | 752.34 | 10000 | 752
1.2 | 500201018001 |  | ZRYJV22-1-3×50+2×25电力电缆 | 1. 型号规格：ZRYJV22-1-3×50+2×25 | m | 500 |  | 162.51 |  | 81255
1.3 | 500201018002 |  | ZRYJV22-1-5×6电力电缆 | 1. 型号规格：ZRYJV22-1-5×6 | m | 40 |  | 43.79 |  | 1752
1.4 | 500201034001 |  | 照明设备（暂估价） | 1. 照明设备（暂估价） | 项 | 1 |  | 3000 |  | 3000
1.5 | 500201034002 |  | 消防设备（暂估价） | 1. 消防设备（暂估价） | 项 | 1 |  | 3000 |  | 3000
2 |  |  | 大砩口坑水闸 | [5 empty] | 10000 | 89759
2.1 | 500201024002 |  | 动力配电柜 | 1. 设备配置：动力配电柜 2. 规格型号：XL-21 3. 户外落地式 | 台 | 1 | 10000 | 752.34 | 10000 | 752
2.2 | 500201018003 |  | ZRYJV22-1-3×50+2×25电力电缆 | 1. 型号规格：ZRYJV22-1-3×50+2×25 | m | 500 |  | 162.51 |  | 81255
2.3 | 500201018004 |  | ZRYJV22-1-5×6电力电缆 | 1. 型号规格：ZRYJV22-1-5×6 | m | 40 |  | 43.79 |  | 1752
2.4 | 500201034003 |  | 照明设备（暂估价） | 1. 照明设备（暂估价） | 项 | 1 |  | 3000 |  | 3000
2.5 | 500201034004 |  | 消防设备（暂估价） | 1. 消防设备（暂估价） | 项 | 1 |  | 3000 |  | 3000
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [7 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3 |  |  | 后门坑引水工程泵站 | [5 empty] | 15000 | 68504
3.1 | 500201024003 |  | 动力配电柜 | 1. 设备配置：动力配电柜 2. 规格型号：XL-21 3. 户外落地式 | 台 | 1 | 10000 | 752.34 | 10000 | 752
3.2 | 500114010018 |  | 潜水泵（300QW1100-6-30） | 1. 潜水泵（300QW1100-6-30） 2. 包含自耦架等一系列配件 | 台 | 1 |  | 18537.87 |  | 18538
3.3 | 500201018005 |  | ZRYJV22-1-3×50+2×25电力电缆 | 1. 型号规格：ZRYJV22-1-3×50+2×25 | m | 300 |  | 162.51 |  | 48753
3.4 | 500201024004 |  | 控制箱 | 1. 控制箱安装及调试 | 台 | 1 | 5000 | 460.68 | 5000 | 461
|  |  | 合计 | [5 empty] | 35000 | 248022

## 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [7 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  |  | 雅沈湖退水闸 | [5 empty] | 59370 | 28094
1.1 | 500202005001 |  | 闸门设备制作及安装 | 1. 形式：平面滑动钢闸门 2. 外形尺寸：4m*2m-2.47m 3. 材质：Q235B钢材 4. 防腐要求：喷锌0.16mm+环氧富锌漆0.22mm | t | 2.5 | 6860.53 | 2241.18 | 17151 | 5603
1.2 | 500202007001 |  | 埋件制作及安装 | 1. 钢闸门预埋件，材料Q235B | t | 1.5 | 12145.83 | 4318.52 | 18219 | 6478
1.3 | 500202009001 |  | 螺杆式启闭机安装 | 1. 型号、规格：QL-2*80SD 2. 重量：1.5t | 台 | 1 | 24000 | 6744.14 | 24000 | 6744
1.4 | 500114010019 |  | 防腐 | 1. 喷锌0.16mm+环氧富锌漆0.22mm | m2 | 60 |  | 154.48 |  | 9269
2 |  |  | 大砩口坑水闸 | [5 empty] | 37801 | 19831
2.1 | 500202005002 |  | 闸门设备制作及安装 | 1. 形式：平面滑动钢闸门 2. 外形尺寸：4m*1m 3. 材质：Q235B钢材 4. 防腐要求： | t | 1.5 | 7103.65 | 2241.18 | 10655 | 3362
2.2 | 500202007002 |  | 埋件制作及安装 | 1. 钢闸门预埋件，材料Q235B | t | 1 | 12145.83 | 4318.52 | 12146 | 4319
2.3 | 500202009002 |  | 螺杆式启闭机安装 | 1. 型号、规格：QL-2*50SD 2. 重量：1.5t | 台 | 1 | 15000 | 6744.14 | 15000 | 6744
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [7 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.4 | 500114010020 |  | 防腐 | 1. 喷锌0.16mm+环氧富锌漆0.22mm | m2 | 35 |  | 154.48 |  | 5407
|  |  | 合计 | [5 empty] | 97171 | 47925

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 导流工程 |  |  |  |  | 50000
1.1 | 500114011001 |  | 导流工程 | 包括导流明渠、导流洞、施工围堰、蓄水期下游断流补偿设施、临时金属结构设备及安装工程等 | 项 | 1 | 50000 | 50000
2 |  |  | 施工交通工程 |  |  |  |  | 20000
2.1 | 500114011002 |  | 施工交通工程 | 包括施工现场内外为工程建设服务的临时交通工程，如公路、桥梁、施工支洞、转运站等 | 项 | 1 | 20000 | 20000
3 |  |  | 施工供电工程 |  |  |  |  | 20000
3.1 | 500114011003 |  | 施工供电工程 | 包括从现有电网向施工现场供电的高压输电线路（10kv及以上等级）和施工变（配）电设施（场内除外）工程 | 项 | 1 | 20000 | 20000
4 |  |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  | 24963
4.1 | 500114011004 |  | 施工房屋建筑工程 | 指工程在建设过程中建造的临时房屋，包括施工仓库，办公、生活及文化福利建筑及所需的配套设施工程 | 项 | 1 | 24963.28 | 24963
5 |  |  | 其他施工临时工程 |  |  |  |  | 16008
5.1 | 500114011005 |  | 其他施工临时工程 | 除施工导流、施工交通、施工场外供电、施工房屋建筑工程以外的临时工程 | 项 | 1 | 16008.06 | 16008
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 130971

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 |  | 元 | 54700
2 | 保险费 |  | 元 | 20075
2.1 | 工程一切险 |  | 元 | 15075
2.2 | 第三者责任险 |  | 元 | 5000
3 | 预留金 |  | 元 | 150000
| 合计 |  |  | 224775

## 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 |  | 计量 单位 | 单价 | 备注
1 | 电 |  | kWh | 0.98
2 | 风 |  | m3 | 0.16
3 | 水 |  | m3 | 0.86

## 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 42.5:0.3; | 60 | 60 | 0.86
[5 empty] | 42.5:0.182; | 210 | 141.6
1 | C10 | 42.5 | 2 | 0.76 | 199.56 | 0.62 | 0.72 | 0.17 |  |  | 140.58 | 268.88 | [采用人工砂][标号32.5换标号42.5]
2 | C15 | 42.5 | 2 | 0.64 | 237.49 | 0.58 | 0.73 | 0.17 |  |  | 149.96 | 268.14 | [采用人工砂][标号32.5换标号42.5]
3 | C20 | 42.5 | 2 | 0.62 | 284.55 | 0.57 | 0.73 | 0.17 |  |  | 163.43 | 274.46 | [采用人工砂]
4 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 321.3 | 0.54 | 0.74 | 0.17 |  |  | 173.1 | 275.75 | [采用人工砂]
5 | C30 | 42.5 | 2 | 0.49 | 360.15 | 0.51 | 0.74 | 0.17 |  |  | 183.47 | 278.33 | [采用人工砂]
6 | M7.5 | 42.5 |  |  | 236.25 | 1.14 |  | 0.3 |  |  | 139.82 | 283.43 | [采用人工砂]

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 钢筋 |  | 综合 | t | 3980 | 980
2 | 型钢 |  | 综合 | kg | 4.12
3 | 钢模板 |  |  | kg | 5.31
4 | 铁件 |  |  | kg | 6.37 | 3.37
5 | 铁丝 |  |  | kg | 4.25
6 | 板枋材 |  |  | m3 | 1504
7 | 柴油 |  |  | kg | 8.53 | 5.53
8 | 汽油 |  |  | kg | 10.25
9 | 碎石 |  | 骨料 | m3 | 201.6 | 141.6
10 | 碎石 |  | 垫层料或回填料 | m3 | 201.6 | 171.6
11 | 块石 |  |  | m3 | 181.9 | 121.9
12 | 毛块石 |  |  | m3 | 181.9 | 151.9
13 | 电焊条 |  |  | kg | 6.81
14 | 水泥 42.5级 |  |  | kg | 0.48 | 0.18
15 | 焊接钢管 |  | DN300 | m | 227.77
16 | PE80级聚乙烯给水管 |  | SDR33 DN500*15.3 | m | 393
17 | 塑料管 |  | DN75 | m | 8.79
18 | 杉板枋材 |  |  | m3 | 1681
19 | 土工布 |  | 400g/m2 | m2 | 6.73
20 | 中砂 |  |  | m3 | 270 | 210

## 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [11 empty] | 第1页 共5页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 10.25 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 |  | 435
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 429.59 | 192 |  | 189 | [5 empty] | 381 | 810.59 | 348.39
1021 | 装载机 斗容1m3 |  |  | 88.43 | 128 |  | 159 | [5 empty] | 287 | 375.43 | 293.09
1022 | 装载机 斗容1.5m3 |  |  | 137.37 | 128 |  | 177 | [5 empty] | 305 | 442.37 | 326.27
1029 | 推土机 功率59kW |  |  | 121.64 | 192 |  | 123 | [5 empty] | 315 | 436.64 | 226.73
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 215.12 | 192 |  | 156 | [5 empty] | 348 | 563.12 | 287.56
1031 | 推土机 功率88kW |  |  | 274.67 | 192 |  | 183 | [5 empty] | 375 | 649.67 | 337.33
1077 | 压路机 内燃 重量12~15t |  |  | 169.57 | 192 |  | 114 | [5 empty] | 306 | 475.57 | 210.14
1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW |  |  | 6.69 | 128 |  |  | 14.7 |  |  |  |  | 142.7 | 149.39
1083 | 风镐（铲） 手持式 |  |  | 8.12 |  |  |  |  | 49.6 |  |  |  | 49.6 | 57.72
1108 | 双胶轮车 |  |  | 4.14 | [9 empty] | 4.14
1122 | 长臂挖掘机，臂长15m内 液压 斗容1m3 |  |  | 509.54 | 192 |  | 225 | [5 empty] | 417 | 926.54 | 414.75
2065 | 砂浆搅拌机 |  |  | 18.17 | 102.4 |  |  | 33.32 |  |  |  |  | 135.72 | 153.89
4014 | 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  |  | 41.85 | 128 |  |  | 50.96 |  |  |  |  | 178.96 | 220.81
4025 | 混凝土输送泵 输送量30m3/h |  |  | 330.3 | 128 |  |  | 202.86 |  |  |  |  | 330.86 | 661.16
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 10.18 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.8 | 19.98
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [11 empty] | 第2页 共5页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 10.25 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 |  | 435
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 8.45 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 9.8 | 18.25
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 192 | 20.64 |  |  | 212.64 | 216.29
4060 | 试压泵 2.5MPa |  |  | 7.95 | 102.4 |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 112.2 | 120.15
5002 | 载重汽车 汽油型 载重量4t |  |  | 78.65 | 128 | 266.5 | [6 empty] | 394.5 | 473.15
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 81.8 | 128 | 328 | [6 empty] | 456 | 537.8
5006 | 载重汽车 柴油型 载重量10t |  |  | 157.03 | 192 |  | 120 | [5 empty] | 312 | 469.03 | 221.2
5010 | 自卸汽车 柴油型 载重量5t |  |  | 118.85 | 128 |  | 105 | [5 empty] | 233 | 351.85 | 193.55
5012 | 自卸汽车 柴油型 载重量10t |  |  | 232.79 | 192 |  | 129 | [5 empty] | 321 | 553.79 | 237.79
5121 | 洒水汽车 4000L |  |  | 107.89 | 128 | 307.5 | [6 empty] | 435.5 | 543.39
6024 | 塔式起重机 起重量10t |  |  | 314.36 | 192 |  |  | 179.34 |  |  |  |  | 371.34 | 685.7
6029 | 龙门式起重机 起重量10t |  |  | 108.11 | 192 |  |  | 84.28 |  |  |  |  | 276.28 | 384.39
6039 | 桥式起重机 双梁 起重量10t |  |  | 71.22 | 128 |  |  | 80.36 |  |  |  |  | 208.36 | 279.58
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 193.39 | 192 |  | 114 | [5 empty] | 306 | 499.39 | 210.14
6055 | 汽车起重机 汽油型 起重量5t |  |  | 115.51 | 192 | 307.5 | [6 empty] | 499.5 | 615.01
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t |  |  | 204.38 | 192 |  | 84 | [5 empty] | 276 | 480.38 | 154.84
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [11 empty] | 第3页 共5页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 10.25 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 |  | 435
6059 | 汽车起重机 柴油型 起重量12t |  |  | 275.63 | 192 |  | 93 | [5 empty] | 285 | 560.63 | 171.43
6075 | 叉式起重机 内燃 起重量3t |  |  | 67.75 | 128 | 266.5 | [6 empty] | 394.5 | 462.25
6094 | 卷扬机 起重量5t |  |  | 21.97 | 102.4 |  |  | 39.2 |  |  |  |  | 141.6 | 163.57
8003 | 空压机 电动移动式 排气量9m3/min |  |  | 60.18 | 102.4 |  |  | 282.24 |  |  |  |  | 384.64 | 444.82
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 8.07 | 64 |  |  | 34.3 |  |  |  |  | 98.3 | 106.37
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 14.5 | 64 |  |  | 87.22 |  |  |  |  | 151.22 | 165.72
8061 | 轴流通风机 功率7.5kW |  |  | 6.23 | 102.4 |  |  | 38.22 |  |  |  |  | 140.62 | 146.85
9001 | 电焊机 交流20~25kVA |  |  | 3.88 |  |  |  | 70.56 |  |  |  |  | 70.56 | 74.44
9004 | 电焊机 直流20kVA |  |  | 9.4 |  |  |  | 86.24 |  |  |  |  | 86.24 | 95.64
9005 | 电焊机 直流30kVA |  |  | 10.49 |  |  |  | 135.24 |  |  |  |  | 135.24 | 145.73
9014 | 对焊机 电弧型150kVA |  |  | 24.1 | 102.4 |  |  | 388.08 | 6.08 | 11.18 |  |  | 507.74 | 531.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 |  |  | 16.88 | 102.4 |  |  | 12.74 |  |  |  |  | 115.14 | 132.02
9026 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  | 15.41 | 102.4 |  |  | 88.2 |  |  |  |  | 190.6 | 206.01
9027 | 钢筋调直机 功率4~14kW |  |  | 28.56 | 102.4 |  |  | 11.76 |  |  |  |  | 114.16 | 142.72
9038 | 刨边机 加工长度12m |  |  | 214.49 | 102.4 |  |  | 360.64 |  |  |  |  | 463.04 | 677.53
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [11 empty] | 第4页 共5页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 10.25 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 |  | 435
9055 | 数控火焰等离子切割机 |  |  | 220.67 | 140.8 |  |  | 25.48 |  |  |  |  | 166.28 | 386.95
9058 | 普通车床 规格Φ600～Φ800mm |  |  | 74.8 | 102.4 |  |  | 58.8 |  |  |  |  | 161.2 | 236
9060 | 单柱立式车床 规格Φ750～Φ1250mm |  |  | 118.3 | 192 |  |  | 74.48 |  |  |  |  | 266.48 | 384.78
9067 | 摇臂钻床 规格Φ35～Φ50mm |  |  | 26.74 | 102.4 |  |  | 26.46 |  |  |  |  | 128.86 | 155.6
9073 | 落地镗床 |  |  | 193.6 | 102.4 |  |  | 146.02 |  |  |  |  | 248.42 | 442.02
9082 | 铣床 大型 |  |  | 536.68 | 102.4 |  |  | 43.12 |  |  |  |  | 145.52 | 682.2
9084 | 龙门刨床 大型 |  |  | 384.45 | 192 |  |  | 342.02 |  |  |  |  | 534.02 | 918.47
9090 | 超声波探伤机 型号CTS-26 |  |  | 74.82 | 102.4 |  |  | 40.18 |  |  |  |  | 142.58 | 217.4
9101 | 电熔焊接机 型号DRH-160A |  |  | 6.99 |  |  |  | 6.86 |  |  |  |  | 6.86 | 13.85
B99110513 | 汽车式起重机 |  | 5t | 448.24 | [9 empty] | 448.24 | 2.26
9907140005 | 载货汽车 |  | 4t | 478.14 | [9 empty] | 478.14 | 1.57
9907140007 | 载货汽车 |  | 5t | 497.94 | [9 empty] | 497.94 | 1.67
9913140057 | 普通车床 |  | 630×2000mm | 77.37 | [9 empty] | 77.37 | 0.95
9917140001 | 交流弧焊机 |  | 21kV·A | 75.38 | [8 empty] | 0 | 75.38 | 0.33
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市甘霖镇集镇内涝综合治理工程（一期工程）——雅沈段 | [11 empty] | 第5页 共5页
序 号 | 机械 名称 |  | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
[5 empty] | 128 | 10.25 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86 |  | 435
9917140079 | 电焊条烘干箱 |  | 60×50×75cm3 | 19.62 | [9 empty] | 19.62 | 0.12