## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市中共浙江省工委旧址红色广场景观提升工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 699238元
| (大写): | 陆拾玖万玖仟贰佰叁拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市中共浙江省工委旧址红色广场景观提升工程 | 第1页 共1页
一、基本情况 该工程由嵊州市长乐镇人民政府负责建设。工程建设地点 嵊州市长乐镇。 二、预算编制依据 1、建设单位提供的 嵊州市中共浙江省工委旧址红色广场景观提升工程 施工图纸。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 三、预算编制原则及办法 1、工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算； 2、人工单价：按《绍兴造价信息》2021年3月刊嵊州信息价计入；材料价格：《绍兴造价信息》2021年3月刊嵊州价、《浙江造价信息》2021年第3期信息价格；《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 四、其他 1、本工程暂列金按5%考虑； 2、引入电缆 ZR-YJY 3*16+1*6长度工程量暂按20m计入，结算按实调整； 3、150厚Φ1000党徽青石雕塑按综合单价4000元/个暂估计入； 4、Φ700青石磨盘按综合单价800元/个暂估计入； 5、Φ800青石磨盘按综合单价1100元/个暂估计入； 6、党文化景墙（成品购买），样式由甲方自定按综合单价1200元/套暂估计入 7、50厚400*800青石匾额按综合单价1000元/个暂估计入 8、石桌石凳按综合单价4000元/组暂估计入 9、铜片(仿茅草,由专业厂家定制安装)按综合单价160元/m2暂估计入

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市中共浙江省工委旧址红色广场景观提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 红色广场 | 699238 | 45784 | 6755.42 | 36854.52 | 57735.33
1.1 | 给排水 | 44393 |  | 518.21 | 1331.02 | 3665.47
1.2 | 亮化+三电下地 | 127250 |  | 1213.99 | 6281.16 | 10506.91
1.3 | 绿化 | 51639 |  | 512.22 | 2981.87 | 4263.79
1.4 | 园林 | 475956 | 45784 | 4511 | 26260.47 | 39299.16
合计 |  | 699238 | 45784 | 6755.42 | 36854.52 | 57735.33

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:红色广场-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 34559.71 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6272.28
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2897.26
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2379.05 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 826.49
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 518.21 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 518.21 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1939.4
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1939.4 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1939.4 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 1331.02
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3665.47
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 44393

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水 |  |  |  |  | 1679.46 | 342.52 | 42.7
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 4.92 | 6.32 | 31.09 | 15.25 | 9.74
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 3.07 | 15.98 | 49.06 | 32.6 | 6.6
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运距施工方自定 | m3 | 1.85 | 14.81 | 27.4 | 0.72 | 21.44
4 | 040803004001 | 管道包封 | 100厚C25混凝土满包 | m3 | 1.82 | 610.61 | 1111.31 | 82.9 | 1.07
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格：PE100级SDR13.61.25MPaΦ32×2.40 2、管道检验及试验要求：管道消毒冲管道试压，满足设计要求 | m | 35.00 | 13.16 | 460.6 | 211.05 | 3.85
|  | 消防 |  |  |  |  | 14325.56 | 2478.64 | 371.65
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 36.90 | 6.32 | 233.21 | 114.39 | 73.06
7 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 20.70 | 15.98 | 330.79 | 219.83 | 44.51
8 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运距施工方自定 | m3 | 18.46 | 14.81 | 273.39 | 7.2 | 213.95
9 | 040103001007 | 回填方 | 粗砂回填 | m3 | 14.69 | 357.76 | 5255.49 | 446.58 | 7.2
本页小计 | [6 empty] | 7772.34 | 1130.52 | 381.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE DN160 2、管道检验及试验要求：管道消毒冲管道试压，满足设计要求 | m | 75.00 | 35.92 | 2694 | 1173 | 11.25
11 | 040502010001 | 消火栓 | SS100/65-1.6地上式消火栓 | 套 | 2 | 1260.34 | 2520.68 | 183.08 | 7.76
12 | 040502005001 | 阀门 | DN150闸阀 | 个 | 2 | 1021.63 | 2043.26 | 139
13 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、300*300*300补水阀门井,400*00环保盖板 2、120厚实心砖M7.5水泥砂浆砌筑 3、井壁20厚水泥砂浆抹灰 4、100厚C10混凝土垫层，垫层木模板 5、素土夯实 | 座 | 2 | 487.37 | 974.74 | 195.56 | 13.92
|  | 排水 |  |  |  |  | 18554.69 | 3020.39 | 558.35
14 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 82.41 | 6.32 | 520.83 | 255.47 | 163.17
15 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 67.19 | 15.98 | 1073.7 | 713.56 | 144.46
16 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运距施工方自定 | m3 | 15.22 | 14.81 | 225.41 | 5.94 | 176.4
17 | 040803004002 | 管道包封 | 100厚C25混凝土满包 | m3 | 11.15 | 610.61 | 6808.3 | 507.88 | 6.58
本页小计 | [6 empty] | 16860.92 | 3173.49 | 523.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管，DN200，环刚度8级 2、连接形式：承插式橡胶 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 17.00 | 43.61 | 741.37 | 114.58
19 | 040501004004 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管，DN300，环刚度8级 2、连接形式：承插式橡胶 3、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 50.00 | 62.81 | 3140.5 | 406.5
20 | 040504009001 | 雨水口 | 雨水口，H=1m 1、100厚碎石垫层，100厚C25混凝土底板（含模板） 2、M10水泥砂浆砌筑砖砌体，内外侧20厚1:3防水水泥砂浆抹灰 3、50厚600*400老石板雨水井盖（详见施工图） | 座 | 6 | 1007.43 | 6044.58 | 1016.46 | 67.74
本页小计 | [6 empty] | 9926.45 | 1537.54 | 67.74
合计 | [6 empty] | 34559.71 | 5841.55 | 972.7

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 2379.05 | 857.57 | 39.05
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、现浇混凝土模板 混凝土包管木模 | m2 | 79.70 | 29.85 | 2379.05 | 857.57 | 39.05
本页小计 | [6 empty] | 2379.05 | 857.57 | 39.05
合计 | [6 empty] | 2379.05 | 857.57 | 39.05

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1939.4 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1939.4 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1939.4 | 0

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:红色广场-给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 10.108 | 135 | 1364.58
2 | 二类人工 | 工日 | 36.535 | 146 | 5334.11

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.15 | 4.42 | 0.66
2 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.681 | 531 | 361.61
3 | 水 | m3 | 12.438 | 5.73 | 71.27
4 | 木模板 | m3 | 0.036 | 1504 | 54.14

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.001 | 916.63 | 0.92
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.019 | 916.63 | 17.42
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.004 | 705.14 | 2.82
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.08 | 705.14 | 56.41
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.211 | 1038.92 | 219.21
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.009 | 1038.92 | 9.35
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 6.313 | 29.99 | 189.33
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.27 | 29.99 | 8.1
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.082 | 448.08 | 36.74
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.02 | 908.62 | 18.17
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.368 | 908.62 | 334.37
12 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.111 | 218.95 | 24.3
13 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.12 | 218.95 | 26.27
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.128 | 167.09 | 21.39
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.031 | 208.41 | 6.46
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.03 | 30.08 | 0.9
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.118 | 30.08 | 3.55
18 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.001 | 34.46 | 0.03
19 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.03 | 6.26 | 0.19
20 | 试压泵25MPa | 台班 | 0.185 | 22.91 | 4.24
21 | 直流弧焊机20kW | 台班 | 0.11 | 86.41 | 9.51
22 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.012 | 18.35 | 0.22
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.052 | 13.13 | 0.68
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.551 | 13.13 | 7.23
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.211 | 5.08 | 1.07
26 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.293 | 5.08 | 6.57
27 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.114 | 68.02 | 7.75

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:红色广场-亮化+三电下地 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 92297.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 15986.57
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12605.64
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 11391.65 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4519.98
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 1213.99 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 1213.99 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5559.21
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5559.21 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5559.21 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 6281.16
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 10506.91
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 127250

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-亮化+三电下地 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 亮化 |  |  |  |  | 46739.6 | 7600.45 | 1475.26
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 94.23 | 6.56 | 618.15 | 292.11 | 186.58
2 | 040103001005 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 67.60 | 16.58 | 1120.81 | 717.91 | 145.34
3 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运距施工方自定 | m3 | 26.63 | 15.33 | 408.24 | 10.39 | 308.64
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1、400*700*80厚C20砼垫层 2、600*800*300配电箱（含微电脑时空开关） 含预埋件 | 台 | 1 | 5283.39 | 5283.39 | 369.45 | 90.6
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:室外电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:砖混暗配 5.接地要求:按规范 工程量暂估，结算按实 | m | 20.00 | 93.77 | 1875.4 | 571.4 | 4
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 91.73 | 183.46 | 62.48
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 电力电缆 ZR-YJY 3*16+1*6 工程量暂估，结算按实 | m | 20.00 | 45.07 | 901.4 | 46 | 1.2
8 | 030411001002 | 配管 | 重型难燃PVC管 DN32 | m | 20.00 | 10.45 | 209 | 95.4
本页小计 | [6 empty] | 10599.85 | 2165.14 | 736.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-亮化+三电下地 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001003 | 配管 | 重型难燃PVC管 DN25 | m | 174.60 | 8.94 | 1560.92 | 787.45
10 | 030411004001 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 549.99 | 2.78 | 1528.97 | 362.99
11 | 030408005001 | 盖保护砖 | 直埋电缆盖保护砖 | m | 225.00 | 9.11 | 2049.75 | 841.5
12 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、150厚C15砼垫层 2、500*500*450 C20混凝土基础 3、庭院灯 30W，LED暖黄光，杆高3米 含预埋件 灯具样式型号甲方自定 | 套 | 16 | 1383.56 | 22136.96 | 1825.76 | 674.08
13 | 030412007002 | 一般路灯 | 射灯，24W，LED暖黄光 灯具样式型号甲方自定 | 套 | 14 | 363.07 | 5082.98 | 557.62
14 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 砖砌手孔井(450*450*800mm) 1、100厚C混凝土垫层 2、M7.5水泥砂浆砌筑混凝土实心砖井壁(壁厚240mm) 3、20厚1:2水泥砂浆井内壁抹灰 4、复合材料井盖安装 | 座 | 6 | 545.3 | 3271.8 | 876 | 20.34
15 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线 1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-40×4 | m | 15.00 | 22.01 | 330.15 | 105.15 | 10.2
本页小计 | [6 empty] | 35961.53 | 5356.47 | 704.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-亮化+三电下地 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030409001001 | 接地极 | 接地极 1、材质:镀锌角钢 2、规格:50*50，L=2.5m | 根 | 2 | 89.11 | 178.22 | 78.84 | 34.28
|  | 三电下地 |  |  |  |  | 45557.82 | 7092.99 | 1186.52
17 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 144.00 | 6.56 | 944.64 | 446.4 | 285.12
18 | 040103001006 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 111.00 | 16.58 | 1840.38 | 1178.82 | 238.65
19 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运距施工方自定 | m3 | 33.00 | 15.33 | 505.89 | 12.87 | 382.47
20 | 040504001002 | 电缆井（1000*500） | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层，10cmC25混凝土垫层（含模板） 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：360厚M10水泥砂浆砌砖墙，井深1.12m 3、勾缝、抹面要求：内墙及井底20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、混凝土强度等级：C20混凝土支座（含模板） 5、盖板材质、规格：C25混凝土盖板（含模板） 6、其他：含积水箱 、电缆支架、拉力环、电缆井铭牌，钢筋及铁件 | 座 | 1 | 2948.34 | 2948.34 | 513.19 | 41.21
本页小计 | [6 empty] | 6417.47 | 2230.12 | 981.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-亮化+三电下地 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 040504001003 | 电缆井（1500*500） | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层，10cmC25混凝土垫层（含模板） 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：360厚M10水泥砂浆砌砖墙，井深1.3m 3、勾缝、抹面要求：内墙及井底20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、混凝土强度等级：C20混凝土支座（含模板） 5、盖板材质、规格：C25混凝土盖板（含模板），1500*500*150电缆盖板 6、其他：含积水箱 、电缆支架、拉力环、电缆井铭牌，钢筋及铁件 | 座 | 1 | 4532.04 | 4532.04 | 746.73 | 61.77
22 | 040504001004 | 电缆井（2000*500） | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层，10cmC25混凝土垫层（含模板） 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：360厚M10水泥砂浆砌砖墙，井深1.12m 3、勾缝、抹面要求：内墙及井底20厚1:2水泥砂浆粉刷 4、混凝土强度等级：C20混凝土支座（含模板） 5、盖板材质、规格：C25混凝土盖板（含模板），1500*500*150电缆盖板 6、其他：含积水箱 、电缆支架、拉力环、电缆井铭牌，钢筋及铁件 | 座 | 1 | 5400.89 | 5400.89 | 823.58 | 67.8
23 | 030411001004 | 配管 | C-PVC管 Φ160×5.0 | m | 150.00 | 44.77 | 6715.5 | 1075.5
本页小计 | [6 empty] | 16648.43 | 2645.81 | 129.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-亮化+三电下地 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030411001005 | 配管 | C-PVC管 Φ110×3.2 | m | 75.00 | 28.51 | 2138.25 | 537.75
25 | 03B001 | 管枕 | 管枕 | 个 | 596 | 5 | 2980
26 | 03B002 | 电缆堵头 | 电缆堵头 | 个 | 6 | 55.25 | 331.5
27 | 040803004003 | 管道包封 | C25混凝土满包 工程量暂估，结算按实 | m3 | 16.43 | 612.79 | 10068.14 | 748.39 | 9.69
28 | 040103001008 | 回填方 | 粗砂回填 工程量暂估，结算按实 | m3 | 15.49 | 359.22 | 5564.32 | 470.9 | 7.59
29 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线 1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-40×4 工程量暂估，结算按实 | m | 60.00 | 22.01 | 1320.6 | 420.6 | 40.8
30 | 030409001002 | 接地极 | 接地极 1、材质:镀锌角钢 2、规格:50*50，L=2.5m 工程量暂估，结算按实 | 根 | 3 | 89.11 | 267.33 | 118.26 | 51.42
本页小计 | [6 empty] | 22670.14 | 2295.9 | 109.5
合计 | [6 empty] | 92297.42 | 14693.44 | 2661.78

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-亮化+三电下地 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 11391.65 | 3127.66 | 1833.26
1 | 041102002001 | 基础模板 | 1、现浇混凝土模板 混凝土包管木模 | m2 | 236.40 | 30.37 | 7179.47 | 2543.66 | 115.84
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 | 项 | 1 | 4212.18 | 4212.18 | 584 | 1717.42
本页小计 | [6 empty] | 11391.65 | 3127.66 | 1833.26
合计 | [6 empty] | 11391.65 | 3127.66 | 1833.26

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:亮化+三电下地 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5559.21 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5559.21 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5559.21 | 0

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:红色广场-亮化+三电下地 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:亮化+三电下地 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 19.687 | 135 | 2657.75
2 | 二类人工 | 工日 | 103.87 | 146 | 15165.02

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:亮化+三电下地 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.426 | 4.42 | 1.88
2 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 1.224 | 4.42 | 5.41
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 592.269 | 0.52 | 309.16
4 | 黄砂净砂 | t | 3.177 | 180 | 571.86
5 | 碎石综合 | t | 1.677 | 126 | 211.3
6 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.546 | 470 | 256.62
7 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.962 | 508 | 2520.7
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 16.84 | 531 | 8942.04
9 | 水 | m3 | 16.118 | 5.73 | 92.36

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:亮化+三电下地 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.036 | 916.63 | 33
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.141 | 705.14 | 99.42
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.422 | 1038.92 | 438.42
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.5 | 1038.92 | 519.46
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 12.895 | 29.99 | 386.72
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.025 | 29.99 | 0.75
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.001 | 722.06 | 0.72
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.557 | 722.06 | 402.19
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.071 | 435.79 | 30.94
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.244 | 448.08 | 109.33
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 448.08 | 1.34
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.652 | 908.62 | 592.42
13 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1197.96 | 1197.96
14 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.08 | 218.95 | 17.52
15 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.323 | 218.95 | 70.72
16 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.36 | 615.02 | 221.41
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.269 | 167.09 | 44.95
18 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.092 | 167.09 | 15.37
19 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.002 | 208.41 | 0.42
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.026 | 46.85 | 1.22
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.004 | 46.85 | 0.19
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.02 | 27.99 | 0.56
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.006 | 27.99 | 0.17
24 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.339 | 30.08 | 10.2
25 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.021 | 23.15 | 0.49
26 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.063 | 57.1 | 3.6
27 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.158 | 106.95 | 123.85
28 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.087 | 106.95 | 9.3
29 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.693 | 13.13 | 9.1
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.026 | 13.13 | 0.34
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:亮化+三电下地 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.031 | 5.08 | 0.16
32 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.987 | 5.08 | 10.09
33 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.103 | 68.02 | 7.01
34 | 弧焊机 综合 | 台班 | 2.01 | 68.02 | 136.73

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:红色广场-绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 41198.56 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9526.38
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 939.02
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 426.8 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 101.87
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.32% | 512.22 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.32% | 512.22 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2255.97
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2255.97 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2255.97 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 2981.87
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4263.79
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 51639

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 41198.56 | 8182.06 | 2264.47
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、绿地细平整 | m2 | 338.20 | 5.22 | 1765.4 | 1386.62
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、机械回填种植土 | m3 | 101.46 | 43 | 4362.78 | 82.18 | 506.29
3 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：小叶赤楠桩 2、规格：D5-6,5杆以上，H≥140-150 3、养护期：两年 | 株 | 1 | 1468.79 | 1468.79 | 107.01 | 10.84
4 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：早樱 2、规格：D10-12，P250-300，H250-300 3、养护期：两年 | 株 | 2 | 797.61 | 1595.22 | 395.46 | 63.5
5 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类：红枫 2、规格：D8-10，P≥200，H250 3、养护期：两年 | 株 | 2 | 614.16 | 1228.32 | 183.9 | 44.86
6 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类：鸡爪槭 2、规格：D10-14，P230-250，H250-300 3、养护期：两年 | 株 | 2 | 1031.29 | 2062.58 | 183.9 | 44.86
7 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：彩叶杞柳 2、规格：P100-150，H100-150 3、养护期：两年 | 株 | 4 | 145.83 | 583.32 | 43.88 | 10.32
本页小计 | [6 empty] | 13066.41 | 2382.95 | 680.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类：红梅 2、规格：D10-12，P≥250，H≥250 3、养护期：两年 | 株 | 1 | 1651.79 | 1651.79 | 117.87 | 24.69
9 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1、种类：紫荆 2、规格：φ4-5，P150，H200 3、养护期：两年 | 株 | 3 | 154.5 | 463.5 | 225.3 | 29.16
10 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1、种类：花叶美人蕉 2、规格：P50-60，H60-80 3、养护期：两年 | 株 | 4 | 72.59 | 290.36 | 4.6 | 3.64
11 | 050102003001 | 栽植竹类 | 1、种类：火叶南天竹 2、规格：P30-40 3、养护期：一年 | 株 | 9 | 19.65 | 176.85 | 91.26 | 7.74
12 | 050102003002 | 栽植竹类 | 1、种类：南天竹 2、规格：P50-60，H60-80 3、养护期：一年 | 株 | 7 | 32.64 | 228.48 | 137.41 | 6.02
13 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：凌霄花 2、规格：φ4-5cm，H60-80 3、养护期：两年 | 株 | 1 | 31.57 | 31.57 | 5.35 | 1.72
14 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类：肾蕨 2、规格：P30-40，H30-40 3、养护期：两年 | 株 | 10 | 18.88 | 188.8 | 29.6 | 11.2
本页小计 | [6 empty] | 3031.35 | 611.39 | 84.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、种类：紫竹 2、规格：H20-25，12株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 11.00 | 89.27 | 981.97 | 124.63 | 56.76
16 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、种类：佛甲草 2、规格：H20-25，49株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 14.00 | 62.65 | 877.1 | 281.68 | 72.24
17 | 050102007003 | 栽植色带 | 1、种类：萼距花 2、规格：P30-38，H35-45，49株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 47.00 | 95.72 | 4498.84 | 945.64 | 242.52
18 | 050102007004 | 栽植色带 | 1、种类：绣球花 2、规格：P30-38，H35-45，49株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 10.00 | 83.47 | 834.7 | 201.2 | 51.6
19 | 050102007005 | 栽植色带 | 1、种类：紫娇花 2、规格：P30-40，H40-50，49株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 34.00 | 93.27 | 3171.18 | 684.08 | 175.44
20 | 050102007006 | 栽植色带 | 1、种类：马鞭草 2、规格：P25-30，H25-30，49株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 13.00 | 90.82 | 1180.66 | 261.56 | 67.08
21 | 050102007007 | 栽植色带 | 1、种类：翠芦莉 2、规格：H40-50，49株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 10.00 | 77.59 | 775.9 | 201.2 | 51.6
22 | 050102007008 | 栽植色带 | 1、种类：八角金盘 2、规格：H40-50，49株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 12.00 | 108.95 | 1307.4 | 241.44 | 61.92
本页小计 | [6 empty] | 13627.75 | 2941.43 | 779.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、种类：麦冬 2、规格：H30-35，P30-35 3、养护期：两年 | m2 | 11.00 | 55.94 | 615.34 | 215.6 | 41.69
24 | 050102007009 | 栽植色带 | 1、种类：大吴风草 2、规格：P25-30，H25-30，36株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 9.00 | 82.77 | 744.93 | 149.13 | 46.44
25 | 050102007010 | 栽植色带 | 1、种类：矾根 2、规格：P25-30，H25-30，49株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 8.00 | 183.92 | 1471.36 | 160.96 | 41.28
26 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1、种类：果岭草 2、养护期：两年 | m2 | 104.00 | 34.61 | 3599.44 | 1256.32 | 268.32
27 | 050301005001 | 点风景石 | 1、φ600-1200河卵石 | t | 6.000 | 840.33 | 5041.98 | 464.28 | 322.74
本页小计 | [6 empty] | 11473.05 | 2246.29 | 720.47
合计 | [6 empty] | 41198.56 | 8182.06 | 2264.47

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 426.8 | 110.04
1 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）15以内 | 株 | 5 | 10.01 | 50.05 | 24.75
2 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 株 | 6 | 7.52 | 45.12 | 23.76
3 | 050403002003 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）5以内 | 株 | 4 | 5.02 | 20.08 | 11.88
4 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、树棍支撑三脚桩 | 株 | 15 | 20.77 | 311.55 | 49.65
本页小计 | [6 empty] | 426.8 | 110.04
合计 | [6 empty] | 426.8 | 110.04

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:绿化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2255.97 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2255.97 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2255.97 | 0

## 3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:红色广场-绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 58 | 135 | 7830
2 | 二类人工 | 工日 | 3.18 | 146 | 464.28

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 117.9 | 0.52 | 61.54
2 | 黄砂净砂 | t | 0.383 | 180 | 68.94
3 | 水 | m3 | 131.498 | 5.73 | 753.48
4 | 红枫D8-10，P≥200，H250 | 株 | 2.02 | 459 | 927.18
5 | 鸡爪槭10-14，P230-250，H250-300 | 株 | 2.02 | 872 | 1761.44
6 | 红梅D10-12，P≥250，H≥250 | 株 | 1.01 | 1450 | 1464.5
7 | 种植土 | m3 | 103.489 | 35 | 3622.12
8 | 果岭草 | m2 | 109.2 | 13.67 | 1492.76
9 | 麦冬49丛/m2 | m2 | 11.55 | 23.1 | 266.78
10 | 佛甲草H20-25，49株/m2 | m2 | 14.7 | 24.5 | 360.15
11 | 紫娇花P30-40，H40-50 | 株 | 1666 | 1.15 | 1915.9
12 | 绣球花P30-38，H35-45 | 株 | 490 | 0.95 | 465.5
13 | 翠芦莉H40-50 | 株 | 490 | 0.83 | 406.7
14 | 萼距花P30-38，H,35-45 | 株 | 2303 | 1.2 | 2763.6
15 | 马鞭草P25-30，H25-30 | 株 | 637 | 1.1 | 700.7

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.609 | 831.69 | 506.5
2 | 汽车式起重机12t | 台班 | 0.39 | 827.47 | 322.71
3 | 洒水车4000L | 台班 | 0.073 | 506.09 | 36.94
4 | 洒水车4000L | 台班 | 2.549 | 506.09 | 1290.02
5 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.258 | 418.17 | 107.89

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:红色广场-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 378147.61 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 81128.39
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 11456.03
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6945.03 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3664.85
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.32% | 4511 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.32% | 4511 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 20793.21
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 20793.21 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 20793.21 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 26260.47
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 39299.16
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 475956

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除 |  |  |  |  | 9040.07 | 584.16 | 6580.52
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：破除原有水泥地面 2、厚度：30cm | m2 | 223.09 | 36.36 | 8111.55 | 571.11 | 5856.11
2 | 040103002006 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：石渣 2、运距：施工方自行考虑 | m3 | 33.46 | 27.75 | 928.52 | 13.05 | 724.41
|  | 铺装 |  |  |  |  | 199365.41 | 36762.95 | 1141.75
3 | 050201001001 | 园路 | 1、30厚(400*400)-(800*800)火烧面青石板铺贴 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 158.63 | 283.76 | 45012.85 | 8667.54 | 442.58
4 | 050201001002 | 园路 | 1、30厚300*600火烧面青石板铺贴 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 61.18 | 283.76 | 17360.44 | 3342.88 | 170.69
5 | 050201001003 | 园路 | 1、Φ30-40河卵石铺贴 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 5.64 | 408.38 | 2303.26 | 658.53 | 2.93
本页小计 | [6 empty] | 73716.62 | 13253.11 | 7196.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 050201001004 | 园路 | 卵石拼花样式一： 1、Φ30-40河卵石铺贴、成品小青瓦拼花 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 48.31 | 488.38 | 23593.64 | 5640.68 | 25.12
7 | 050201001005 | 园路 | 卵石拼花样式二： 1、Φ30-40河卵石铺贴、成品小青瓦拼花 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 37.31 | 508.38 | 18967.66 | 4356.32 | 19.4
8 | 050201001006 | 园路 | 1、50厚成品青瓦铺贴 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 4.76 | 517.65 | 2464.01 | 202.63 | 2.48
9 | 050201001007 | 园路 | 1、50厚成品青砖席纹铺贴 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 6.94 | 365.39 | 2535.81 | 607.87 | 8.12
本页小计 | [6 empty] | 47561.12 | 10807.5 | 55.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 050201001008 | 园路 | 1、30厚400*400细凿面青石板铺贴 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 7.92 | 283.76 | 2247.38 | 432.75 | 22.1
11 | 050201001009 | 园路 | 1、30厚200*400荔枝面青石板走边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 84.35 | 283.76 | 23935.16 | 4608.88 | 235.34
12 | 050201001010 | 园路 | 1、30厚300*600火烧面青石板走边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 24.47 | 283.76 | 6943.61 | 1337.04 | 68.27
13 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、30厚青石板台阶面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 2.32 | 249.14 | 578 | 126.39 | 2.09
14 | 050201001011 | 园路 | 1、30厚100*100自然青石板走边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 4.67 | 268.46 | 1253.71 | 255.17 | 13.03
15 | 050201001012 | 园路 | 1、Φ60-70鹅卵石（表面不漏浆） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 12.14 | 460.9 | 5595.33 | 1417.47 | 6.31
本页小计 | [6 empty] | 40553.19 | 8177.7 | 347.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 050201001013 | 园路 | 1、30厚300*800细凿面青石板 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | m2 | 11.20 | 283.76 | 3178.11 | 611.97 | 31.25
17 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1、120厚*300*1000自然面青石板侧石 2、1:2水泥砂浆 3、80厚C15素砼垫层 4、素土夯实 | m | 55.95 | 190.89 | 10680.3 | 1890.55 | 3.36
18 | 05B001 | 卵石花坛 | 1、M7.5水泥砂浆Φ80-100河卵石砌体 3、100厚C15素砼垫层 4、素土夯实 | m | 53.08 | 99.61 | 5287.3 | 796.73 | 49.9
19 | 050201013001 | 石汀步（步石、飞石） | 1、Φ800青石磨盘汀步 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C15混凝土基层 4、100厚碎石灌砂垫层 5、素土夯实 | 个 | 12 | 1147.96 | 13775.52 | 135.48 | 3.12 | 13200
20 | 050201014001 | 景观坐凳 | 1、100厚防腐木板表面抛光 2、侧面30厚100*300细凿面青石板贴面，20厚1:2水泥砂浆，10厚防水水泥砂浆保护层 3、预埋铁件 4、75厚*120预埋木砖 5、M5水泥砂浆砖砌体 6、100厚C15砼垫层 7、150厚碎石垫层 7、素土夯实 | m2 | 4.56 | 2994.15 | 13653.32 | 1674.07 | 35.66
本页小计 | [6 empty] | 46574.55 | 5108.8 | 123.29 | 13200
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 景观墙 |  |  |  |  | 45827.03 | 8264.95 | 139.9
21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 22.32 | 43.34 | 967.35 | 759.33
22 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：利用方 | m3 | 16.92 | 16.81 | 284.43 | 214.21 | 9.14
23 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：施工方自行考虑 | m3 | 5.40 | 15.79 | 85.27 | 4.7 | 63.07
24 | 010404001001 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.15 | 297.76 | 342.42 | 61.79 | 1.38
25 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C15素砼垫层 | m3 | 0.79 | 538.36 | 425.3 | 34.93 | 0.56
26 | 010503001001 | 基础梁 | C25基础梁 | m3 | 1.30 | 579.12 | 752.86 | 38.19 | 0.6
27 | 010507005001 | 扶手、压顶 | C25压顶 | m3 | 0.30 | 747.58 | 224.27 | 46.59 | 0.21
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.029 | 6198.54 | 179.76 | 34.6 | 1.74
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.041 | 5378.35 | 220.51 | 24.58 | 1.01
30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.064 | 5214.1 | 333.7 | 33.05 | 4.75
31 | 010401001001 | 砖基础 | 1、基础类型：老青砖砌筑 | m3 | 2.16 | 1098.31 | 2372.35 | 245.66 | 6.13
32 | 020101003001 | 糙砖实心墙 | 老青砖砌筑 | m3 | 6.97 | 1120.7 | 7811.28 | 1233.55 | 45.44
本页小计 | [6 empty] | 13999.5 | 2731.18 | 134.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 020102002001 | 贴墙面 | 20厚1:3水泥砂浆 30厚500*500细凿青石板贴面 | m2 | 18.00 | 242.13 | 4358.34 | 1186.38 | 3.24
34 | 020203002001 | 梁 | 100厚240*700青石板 | m3 | 0.07 | 10131.05 | 709.17 | 278.6 | 2.63
35 | 020105003001 | 月洞、地穴砌套 | 青砖边框 | m | 6.28 | 390.13 | 2450.02 | 1843.49
36 | 05B002 | 150厚Φ1000党徽青石雕塑 | 150厚Φ1000党徽青石雕塑 | 个 | 2 | 4000 | 8000 |  |  | 8000
37 | 05B003 | 青瓦铜钱窗花 | 青瓦铜钱窗花，详见图纸 | m2 | 4.32 | 600 | 2592
38 | 05B004 | Φ700青石磨盘 | Φ700青石磨盘 字体高450阴刻5mm深 | 个 | 10 | 948.4 | 9484 | 1123.9 |  | 8000
39 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 小黑瓦竖放脊 | m | 10.00 | 363.4 | 3634 | 1101.4
40 | 05B005 | 白色石膏翘脚（成品定制） | 白色石膏翘脚（成品定制） | 个 | 4 | 150 | 600
|  | 茅草亭 |  |  |  |  | 57313.25 | 13887.73 | 202.47
41 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 | m3 | 9.10 | 43.34 | 394.39 | 309.58
42 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 | m3 | 14.90 | 43.34 | 645.77 | 506.9
43 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：利用方 | m3 | 20.58 | 16.81 | 345.95 | 260.54 | 11.11
44 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：施工方自行考虑 | m3 | 3.42 | 15.79 | 54 | 2.98 | 39.95
本页小计 | [6 empty] | 33267.64 | 6613.77 | 56.93 | 16000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 010404001002 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.30 | 297.76 | 387.09 | 69.85 | 1.56
46 | 010501001002 | 垫层 | 100厚C15素砼垫层 | m3 | 0.98 | 538.36 | 527.59 | 43.33 | 0.7
47 | 010501003001 | 独立基础 | C25钢砼基础 | m3 | 1.42 | 571.71 | 811.83 | 36.92 | 0.38
48 | 010501004001 | 满堂基础 | 150厚C25钢筋砼基础 | m3 | 1.94 | 569.48 | 1104.79 | 45.4 | 0.52
49 | 010502001001 | 矩形柱 | C25砼柱 | m3 | 0.36 | 663.95 | 239.02 | 34.11 | 0.17
50 | 010503001002 | 基础梁 | C25基础梁 | m3 | 0.73 | 579.12 | 422.76 | 21.45 | 0.34
51 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.050 | 6198.54 | 309.93 | 59.65 | 2.99
52 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.568 | 5214.1 | 2961.61 | 293.32 | 42.15
53 | 020206002001 | 覆盆石 | 180厚Φ350青石 | 只 | 4 | 1947.36 | 7789.44 | 2985.28
54 | 020501001001 | 圆柱 | Φ200柳桉木木柱 | m3 | 0.39 | 7422.48 | 2894.77 | 336.44 | 6.68
55 | 020501004001 | 童(瓜)柱 | Φ250柳桉木宝顶 | m3 | 0.05 | 10118.01 | 505.9 | 167.87 | 1.28
56 | 020501004002 | 童(瓜)柱 | Φ100柳桉木支撑柱 | m3 | 0.02 | 9787.88 | 195.76 | 60.52 | 0.51
57 | 020502002001 | 矩形梁 | 150厚L*250柳桉木 | m3 | 0.45 | 7702.85 | 3466.28 | 889.26 | 9.25
58 | 020502002002 | 矩形梁 | 150厚L*240柳桉木斜梁 | m3 | 1.09 | 7702.85 | 8396.11 | 2153.99 | 22.41
本页小计 | [6 empty] | 30012.88 | 7197.39 | 88.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 020503002001 | 方桁(檩) | 60-80厚L*80柳桉木檩条 | m3 | 1.26 | 6261.87 | 7889.96 | 994.81 | 20.74
60 | 020903001001 | 上架构件油漆 | 熟桐油两遍 | m2 | 109.60 | 30.21 | 3311.02 | 2498.88
61 | 020508025001 | 清水望板 | 1、20厚柳桉木望板 | m2 | 27.40 | 156.08 | 4276.59 | 789.39 | 11.51
62 | 05B006 | 屋面 | 干铺3厚改性沥青油毡一层(铜钉固定) 铜片(仿茅草,由专业厂家定制安装) | m2 | 27.40 | 164.39 | 4504.29 | 48.77 |  | 4384
63 | 020510004001 | 坐凳面 | 1、80厚400柳桉木木作面，M8沉头固定(原木屑填缝) 2、柳桉木靠背 3、80厚420*240木支座 详见图纸 | m2 | 2.24 | 1355.88 | 3037.17 | 781.04 | 0.54
64 | 050201001014 | 园路 | 1、30厚400*400灰色老石板铺设 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 9.00 | 172.93 | 1556.37 | 279.54 | 20.43
65 | 050201001015 | 园路 | 1、30厚600*300灰色凝灰岩压边凿毛面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 3.96 | 223.3 | 884.27 | 123 | 8.99
66 | 020102002002 | 贴墙面 | 1、30厚600*100灰色凝灰岩贴面凿毛面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 1.44 | 278.19 | 400.59 | 94.91 | 0.26
|  | 石库门景墙 |  |  |  |  | 12782.13 | 4333 | 72.38
本页小计 | [6 empty] | 25860.26 | 5610.34 | 62.47 | 4384
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 8.60 | 43.34 | 372.72 | 292.57
68 | 010103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：利用方 | m3 | 7.09 | 16.81 | 119.18 | 89.76 | 3.83
69 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：施工方自行考虑 | m3 | 1.51 | 15.79 | 23.84 | 1.31 | 17.64
70 | 010404001003 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 0.06 | 297.76 | 17.87 | 3.22 | 0.07
71 | 010501001003 | 垫层 | C15素砼垫层 | m3 | 0.53 | 538.36 | 285.33 | 23.43 | 0.38
72 | 010501003002 | 独立基础 | C25钢砼基础 | m3 | 1.42 | 571.71 | 811.83 | 36.92 | 0.38
73 | 010503001003 | 基础梁 | C25基础梁 | m3 | 0.10 | 579.12 | 57.91 | 2.94 | 0.05
74 | 010502001002 | 矩形柱 | C25砼柱 | m3 | 0.42 | 663.95 | 278.86 | 39.8 | 0.19
75 | 010503002001 | 矩形梁 | C25砼梁 | m3 | 0.16 | 592.02 | 94.72 | 6.34 | 0.07
76 | 010507005002 | 扶手、压顶 | C25压顶 | m3 | 0.09 | 747.58 | 67.28 | 13.98 | 0.06
77 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.016 | 6198.54 | 99.18 | 19.09 | 0.96
78 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.087 | 5214.1 | 453.63 | 44.93 | 6.46
79 | 010401001002 | 砖基础 | M7.5水泥砂浆标准砖砌体 | m3 | 0.21 | 521.05 | 109.42 | 26.58 | 1.35
本页小计 | [6 empty] | 2791.77 | 600.87 | 31.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | 020101003002 | 糙砖实心墙 | M7.5水泥砂浆标准砖砌体 | m3 | 0.94 | 588.8 | 553.47 | 166.36 | 6.13
81 | 020204013001 | 石门框 | 250*250青石石库门 | m3 | 0.37 | 13023.02 | 4818.52 | 2471.11 | 24.6
82 | 020602007002 | 围墙瓦顶 | 小青瓦屋面、小青瓦竖放脊 | m | 3.34 | 387.03 | 1292.68 | 447.19
83 | 05B007 | 白色石膏翘脚（成品定制） | 白色石膏翘脚（成品定制） | 个 | 4 | 150 | 600
84 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 15.70 | 42.97 | 674.63 | 387.16 | 10.21
85 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 腻子两遍，白色外墙涂料2道 | m2 | 15.70 | 28.73 | 451.06 | 260.31
86 | 05B008 | 墨绘角花 | 墨绘角花，黑色外墙涂料描绘 | 项 | 1 | 600 | 600
87 | 05B009 | 青石匾额 | 50厚400*800青石匾额 | 个 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
|  | 围墙 |  |  |  |  | 37059.12 | 12594.37 | 354.86
88 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 32.24 | 43.34 | 1397.28 | 1096.8
89 | 010103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：利用方 | m3 | 40.61 | 16.81 | 682.65 | 514.12 | 21.93
90 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：施工方自行考虑 | m3 | 12.97 | 15.79 | 204.8 | 11.28 | 151.49
91 | 010404001004 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.66 | 297.76 | 494.28 | 89.19 | 1.99
92 | 010501001004 | 垫层 | C15素砼垫层 | m3 | 1.14 | 538.36 | 613.73 | 50.4 | 0.81
本页小计 | [6 empty] | 13383.1 | 5493.92 | 217.16 | 1000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
93 | 010503001004 | 基础梁 | C25基础梁 | m3 | 1.87 | 579.12 | 1082.95 | 54.94 | 0.86
94 | 010502001003 | 矩形柱 | C25砼柱 | m3 | 1.19 | 663.95 | 790.1 | 112.75 | 0.55
95 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.064 | 6198.54 | 396.71 | 76.35 | 3.83
96 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.212 | 5214.1 | 1105.39 | 109.48 | 15.73
97 | 010401001003 | 砖基础 | M7.5水泥砂浆标准砖砌体 | m3 | 3.12 | 521.05 | 1625.68 | 394.87 | 20.03
98 | 020101003003 | 糙砖实心墙 | M7.5水泥砂浆标准砖砌体 | m3 | 10.30 | 588.8 | 6064.64 | 1822.89 | 67.16
99 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 93.60 | 42.97 | 4021.99 | 2308.18 | 60.84
100 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 腻子两遍，白色外墙涂料2道 | m2 | 72.80 | 28.73 | 2091.54 | 1207.02
101 | 020102002003 | 贴墙面 | 10厚50*200薄青砖贴面 | m2 | 20.80 | 119.97 | 2495.38 | 894.82 | 6.86
102 | 020602007003 | 围墙瓦顶 | 小青瓦屋面、小青瓦竖放脊 | m | 26.00 | 387.03 | 10062.78 | 3481.14
103 | 020204006001 | 花窗 | 100厚水泥花窗，详见图纸 | 个 | 8 | 400 | 3200
104 | 020204014001 | 石窗框 | 30厚80宽青石边框 | m3 | 0.06 | 12153.62 | 729.22 | 370.14 | 2.78
|  | 原水泥廊架改造 |  |  |  |  | 4920.6 | 2947.2 | 52.8
105 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 表面抹灰拆除并外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 60.00 | 10.31 | 618.6 | 472.8 | 13.8
本页小计 | [6 empty] | 34284.98 | 11305.38 | 192.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
106 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 60.00 | 42.97 | 2578.2 | 1479.6 | 39
107 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 表面腻子粉2道,刷白色外墙涂料2道 | m2 | 60.00 | 28.73 | 1723.8 | 994.8
|  | 其他 |  |  |  |  | 11840
108 | 050305006001 | 石桌石凳 | 石桌凳 | 组 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 4000
109 | 05B010 | 党文化景墙（成品购买） | 党文化景墙（成品购买），样式由甲方自定 | 套 | 6 | 1200 | 7200 |  |  | 7200
110 | 05B011 | 2000h竹篱笆成品购买 | 2000h竹篱笆成品购买，安装 | m | 3.20 | 200 | 640
本页小计 | [6 empty] | 16142 | 2474.4 | 39 | 11200
合计 | [6 empty] | 378147.61 | 79374.36 | 8544.68 | 45784

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 原水泥廊架改造 |  |  | 0 |  | 944.4 | 645 | 23.4
1 | 050401004001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架基本层~3.6～5.2m | m2 | 60.00 | 15.74 | 944.4 | 645 | 23.4
|  | 景观墙 |  |  | 0 |  | 1232.09 | 662.69 | 37.22
2 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 3.60 | 50.21 | 180.76 | 101.88 | 3.74
3 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 10.80 | 45.68 | 493.34 | 226.58 | 8.42
4 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 5.00 | 59.65 | 298.25 | 179.25 | 1.3
5 | 021001003001 | 砌筑用里脚手架 | 脚手架 | m2 | 54.00 | 4.81 | 259.74 | 154.98 | 23.76
|  | 茅草亭 |  |  | 0 |  | 1288.7 | 685.72 | 38.49
6 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 2.96 | 50.21 | 148.62 | 83.77 | 3.08
7 | 011702001004 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 3.11 | 45.68 | 142.06 | 65.25 | 2.43
8 | 011702001005 | 基础 | 1、现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 2.16 | 50.55 | 109.19 | 59.92 | 1.36
9 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 4.80 | 56.34 | 270.43 | 136.56 | 8.3
10 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 4.88 | 55.36 | 270.16 | 120.68 | 10.88
11 | 021001001001 | 综合脚手架 | 1、综合脚手架 建筑物檐高（m以内）7层~高（m）6以内 | m2 | 12.96 | 26.87 | 348.24 | 219.54 | 12.44
本页小计 | [6 empty] | 3465.19 | 1993.41 | 99.11
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 石库门景墙 |  |  | 0 |  | 948.01 | 491.5 | 28.22
12 | 011702001006 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 1.55 | 50.21 | 77.83 | 43.87 | 1.61
13 | 011702001007 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 3.06 | 45.68 | 139.78 | 64.2 | 2.39
14 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 6.93 | 56.34 | 390.44 | 197.16 | 11.99
15 | 011702005002 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 0.85 | 55.36 | 47.06 | 21.02 | 1.9
16 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 1.57 | 70.22 | 110.25 | 55.75 | 4.02
17 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 2.00 | 59.65 | 119.3 | 71.7 | 0.52
18 | 021001003002 | 砌筑用里脚手架 | 脚手架 | m2 | 13.17 | 4.81 | 63.35 | 37.8 | 5.79
|  | 围墙 |  |  | 0 |  | 2531.83 | 1269.88 | 100.89
19 | 011702001008 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 5.20 | 50.21 | 261.09 | 147.16 | 5.41
20 | 011702002003 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 19.87 | 56.34 | 1119.48 | 565.3 | 34.38
21 | 011702005003 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 15.60 | 55.36 | 863.62 | 385.79 | 34.79
22 | 021001003003 | 砌筑用里脚手架 | 脚手架 | m2 | 59.80 | 4.81 | 287.64 | 171.63 | 26.31
本页小计 | [6 empty] | 3479.84 | 1761.38 | 129.11
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 6945.03 | 3754.79 | 228.22

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20793.21 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 20793.21 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 20793.21 | 0

## 4_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:红色广场-园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 150厚Φ1000党徽青石雕塑 | 个 | 2 | 4000 | 8000
2 | 50厚400*800青石匾额 | 个 | 1 | 1000 | 1000
3 | Φ700青石磨盘 | 个 | 10 | 800 | 8000
4 | Φ800青石磨盘汀步 | 个 | 12 | 1100 | 13200
5 | 党文化景墙（成品购买），样式由甲方自定 | 套 | 6 | 1200 | 7200
6 | 石桌石凳 | 组 | 1 | 4000 | 4000
7 | 铜片(仿茅草,由专业厂家定制安装) | m2 | 27.4 | 160 | 4384
合计 |  |  |  |  | 45784

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 30.432 | 135 | 4108.32
2 | 二类人工 | 工日 | 315.854 | 146 | 46114.68
3 | 三类人工 | 工日 | 197.035 | 167 | 32904.85

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.204 | 4469 | 911.68
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.954 | 4301 | 4103.15
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 5.226 | 4.42 | 23.1
4 | 铁件 | kg | 5.806 | 6.07 | 35.24
5 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 2.847 | 0.48 | 1.37
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 12374.263 | 0.52 | 6459.37
7 | 黄砂净砂 | t | 53.369 | 180 | 9606.42
8 | 碎石综合 | t | 52.258 | 126 | 6584.51
9 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 2.676 | 470 | 1257.72
10 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.303 | 531 | 160.89
11 | 柳桉木 | m3 | 0.912 | 4722 | 4306.46
12 | 水 | m3 | 39.906 | 5.73 | 228.66

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.071 | 916.63 | 65.08
2 | 轮胎式装载机1m3 | 台班 | 0.002 | 596.83 | 1.19
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.011 | 788.21 | 8.67
4 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.036 | 788.21 | 28.38
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.138 | 1038.92 | 143.37
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.61 | 29.99 | 78.27
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.015 | 29.99 | 30.44
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.194 | 435.79 | 84.54
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.26 | 435.79 | 113.31
10 | 自卸汽车8t | 台班 | 0.02 | 598.07 | 11.96
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.628 | 908.62 | 570.61
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.199 | 908.62 | 180.82
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.624 | 167.09 | 605.53
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.264 | 167.09 | 545.38
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.07 | 208.41 | 14.59
16 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.061 | 39.74 | 2.42
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.129 | 46.85 | 6.04
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.447 | 27.99 | 12.51
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.457 | 30.08 | 13.75
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.623 | 30.08 | 18.74
21 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.993 | 22.55 | 22.39
22 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.834 | 22.55 | 18.81
23 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.132 | 102.85 | 13.58
24 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.419 | 106.95 | 44.81
25 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.102 | 131.93 | 13.46
26 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.043 | 9.73 | 0.42
27 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 4.194 | 1396.36 | 5856.33
28 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.144 | 13.13 | 1.89
29 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.043 | 13.13 | 0.56
30 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.423 | 5.08 | 2.15
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.44 | 5.08 | 2.24
32 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 1.71 | 118.32 | 202.33
33 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.063 | 418.17 | 26.34
34 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.083 | 418.17 | 34.71