## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇新冠疫苗临时方舱接种点工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 469709 | 5000 | 8181.72 | 23127.7 | 38783.31
1.1 | 建筑 | 469709 | 5000 | 8181.72 | 23127.7 | 38783.31
2 | 单项工程 | 100751 |  | 652.55 | 2935.05 | 8318.91
2.1 | 电气 | 38204 |  | 347.57 | 1563.32 | 3154.45
2.2 | 给排水 | 16881 |  | 260 | 1169.44 | 1393.86
2.3 | 空调 | 45666 |  | 44.98 | 202.29 | 3770.6
合计 |  | 570460 | 5000 | 8834.27 | 26062.75 | 47102.22

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 358332.76 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 81694.28
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 23944.96
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 15763.24 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 8017.53
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 8181.72 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 8181.72 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 25520.27
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 20520.27 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 20520.27 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 5000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 5000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 23127.7
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 38783.31
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 469709

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 16535.91 | 3651.48 | 1499.7
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 三类土 2.挖土深度：2米以内 | m3 | 101.10 | 7.11 | 718.82 | 296.22 | 299.26
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、人工就地回填土 夯实 | m3 | 72.95 | 16.5 | 1203.68 | 943.97 | 39.39
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、挖掘机装车 土方 2、自卸汽车运土运距投标人自行考虑 | m3 | 28.15 | 18.01 | 506.98 | 10.13 | 415.21
4 | 010103001002 | 回填方 | 1、塘渣回填 | m3 | 157.35 | 89.65 | 14106.43 | 2401.16 | 745.84
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 9414.71 | 2331.03 | 62.57
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖的品种规格及强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：M10.0水泥砂浆 4、墙体厚度:240mm 5、防潮层材料种类：在室内地坪标高以下60处设20厚1：2水泥砂浆掺3%防水剂作为防潮层，砖基础两侧做20厚1：2水泥砂浆掺3%防水剂。 | m3 | 2.60 | 806.41 | 2096.67 | 618.59 | 33.77
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖的品种规格及强度等级:M7.5混合砂浆、砌烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm | m3 | 14.33 | 510.68 | 7318.04 | 1712.44 | 28.8
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 33693.55 | 3735.79 | 152.42
本页小计 | [6 empty] | 25950.62 | 5982.51 | 1562.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 4.85 | 535.22 | 2595.82 | 218.83 | 3.44
8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 11.09 | 584.18 | 6478.56 | 294.33 | 2.99
9 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.60 | 584.18 | 1518.87 | 69 | 0.7
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.88 | 591.49 | 2886.47 | 146.3 | 2.24
11 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.69 | 668 | 460.92 | 75.97 | 0.48
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.57 | 668 | 1716.76 | 282.96 | 1.77
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.32 | 727.08 | 2413.91 | 544.78 | 2.29
14 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.35 | 674.7 | 1585.55 | 227.25 | 1.08
15 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.12 | 573.07 | 68.77 | 3.18 | 0.03
16 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、现浇混凝土坡道^非泵送商品砼C15 | m2 | 19.50 | 135.03 | 2633.09 | 667.1 | 4.1
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.106 | 5702.99 | 604.52 | 64.87 | 2.6
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.416 | 5720.83 | 8100.7 | 746.25 | 105.07
本页小计 | [6 empty] | 31063.94 | 3340.82 | 126.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.146 | 5487.69 | 801.2 | 52.86 | 8.81
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.281 | 6506.8 | 1828.41 | 342.11 | 16.82
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 132944.43 | 36192.3 | 6636.34
21 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、外墙铺钢丝网 | m2 | 79.14 | 13.8 | 1092.13 | 356.92
22 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1、3mm厚镀锌钢板天沟制作、安装 | t | 1.103 | 7998.15 | 8821.96 | 1641.12 | 556.84
23 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、钢柱：Q345B 2、钢柱安装 3、钢构件喷砂除锈 4、锈后防锈漆二度,中灰色氟碳漆二度 5、钢梁耐火极限2.5h | t | 2.286 | 13022.93 | 29770.42 | 8250.86 | 1426.53
24 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢梁：Q345B 2、钢梁安装 3、钢构件喷砂除锈 4、刷环氧富锌底漆、白灰色醇酸调和漆二度 5、钢梁耐火极限1.5h | t | 3.544 | 11923.17 | 42255.71 | 11072.38 | 2428.28
本页小计 | [6 empty] | 84569.83 | 21716.25 | 4437.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、钢檩条：Q345B 2、钢檩条安装 3、钢构件喷砂除锈 4、锈后防锈漆二度、白灰色醇酸调和漆二度 5、钢梁耐火极限1h | t | 1.398 | 17553.17 | 24539.33 | 8167.21 | 728.93
26 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、钢支撑现场制作、安装 2、钢构件喷砂除锈 3、金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍、白灰色醇酸调和漆二度 4、金属面刷防火涂料耐火极限1(h) | t | 1.506 | 10788.69 | 16247.77 | 4159.14 | 778.12
27 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、钢板制作、安装 2、钢构件喷砂除锈 3、金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍、白灰色醇酸调和漆二度 4、金属面刷防火涂料耐火极限1(h) | t | 0.727 | 11658.6 | 8475.8 | 2171.87 | 478.4
28 | Z010606014001 | 螺栓 | 1.钢材种类、规格: M24、10.9级高强螺栓，孔径26mm 2.螺栓长度:详见施工图纸 | 套 | 36 | 7.99 | 287.64 | 21.6 | 2.16
29 | Z010606014002 | 螺栓 | 1、花篮螺栓 | 套 | 8 | 6.19 | 49.52 | 4.8 | 0.48
30 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.123 | 11415.84 | 1404.15 | 346.4 | 236.6
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 39274.04 | 6562.14 | 648.4
本页小计 | [6 empty] | 51004.21 | 14871.02 | 2224.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010901002001 | 型材屋面 | 0.5mm厚VX51-380型上层压型钢板（采用180°咬口锁边连接方式） | m2 | 289.46 | 79.43 | 22991.81 | 4851.35 | 324.2
32 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1、50mm厚(玻璃丝岩棉)保温面+铝箔纸，不锈钢丝网 | m2 | 289.46 | 31.01 | 8976.15 | 891.54 | 324.2
33 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1、透明采光瓦安装 | m2 | 62.47 | 94.98 | 5933.4 | 476.65
34 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、详见2006浙J55，W=100 外墙3/49 | m | 12.00 | 114.39 | 1372.68 | 342.6
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 28736.26 | 16123.96 | 101.87
35 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙抹灰： 1、18厚DP20 1:2水泥砂浆分层赶平 | m2 | 79.14 | 42.87 | 3392.73 | 1878.78 | 17.41
36 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、外墙刷高级弹性涂料 | m2 | 79.14 | 47.09 | 3726.7 | 2115.41
37 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰： 1、18厚DP10 1:1:4混合砂浆底面 | m2 | 349.52 | 33.42 | 11680.96 | 5777.57 | 76.89
38 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙、柱、天棚面乳胶漆二遍 | m2 | 349.52 | 26.58 | 9290.24 | 5934.85
39 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 150mm高水泥砂浆踢脚： 1、打底：12厚1:3水泥砂浆打底，扫毛 2、找平层：5厚1：2水泥砂浆扫毛 脚 3、面层：8厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 | m2 | 10.51 | 61.43 | 645.63 | 417.35 | 7.57
本页小计 | [6 empty] | 68010.3 | 22686.1 | 750.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 79986.18 | 10527.66 | 124.76
40 | 010404001001 | 垫层 | 1、120mm厚片石压实 | m3 | 36.75 | 296.37 | 10891.6 | 2015 | 44.1
41 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、200厚C25混凝土随捣随抹平 | m2 | 306.22 | 123.69 | 37876.35 | 3864.5 | 61.24
42 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1、混凝土垫层设纵向平缝缩缝,间距为4(按半跨轴距)m,横向假缝缩缝,间距约6m,缩缝做法按图。面层相应位置做分格缝,由切割机割缝。 | m | 92.49 | 2.97 | 274.7 | 189.6 | 19.42
43 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、PVC卷材 | m2 | 306.22 | 101.05 | 30943.53 | 4458.56
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 2400
44 | 01B001 | 成品轻钢雨蓬 | 1、品轻钢雨蓬 | m2 | 4.00 | 600 | 2400
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 8654.74 | 421.3
45 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、50系列2.0厚（6mm钢化）铝合金平开门（含五金配件等） | m2 | 9.72 | 428.25 | 4162.59 | 214.33
46 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金推拉窗 2、85系列 1.4厚(5+9A+5)中空钢玻 | m2 | 4.32 | 358.57 | 1549.02 | 77.8
47 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金固定窗 2、85系列1.4厚(5+9A+5中空钢波) | m2 | 8.64 | 340.64 | 2943.13 | 129.17
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 1500
48 | 01B002 | 空调移位 | 1、空调移位 | 只 | 3 | 500 | 1500
本页小计 | [6 empty] | 92540.92 | 10948.96 | 124.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 5192.94 | 1790.05
49 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、抹灰面铲涂料 | m2 | 270.40 | 8.11 | 2192.94 | 1790.05
50 | 01B003 | 原有苗木清理及清表外运 | 1、原有苗木清理移植及清表外运 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 5192.94 | 1790.05
合计 | [6 empty] | 358332.76 | 81335.71 | 9226.06

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 15763.24 | 5659.04 | 3449.82
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4203.06 | 4203.06 | 596 | 1908.88
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 314.69 | 4.66 | 1466.46 | 758.4 | 106.99
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.单层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高7m以内 | m2 | 314.69 | 4.68 | 1472.75 |  | 1202.12
4 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 12.78 | 49.46 | 632.1 | 369.09 | 14.31
5 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 24.41 | 45.17 | 1102.6 | 522.62 | 21.48
6 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 39.60 | 55.1 | 2181.96 | 999.5 | 100.19
7 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 14.28 | 47.03 | 671.59 | 325.73 | 19.56
8 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 35.59 | 51.56 | 1835.02 | 818.57 | 34.17
9 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 11.12 | 55.9 | 621.61 | 322.92 | 21.8
10 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.82 | 55.85 | 213.35 | 128.08 | 2.75
11 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 24.40 | 55.85 | 1362.74 | 818.13 | 17.57
本页小计 | [6 empty] | 15763.24 | 5659.04 | 3449.82
合计 | [6 empty] | 15763.24 | 5659.04 | 3449.82

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20520.27 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 20520.27 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 5000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 5000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 25520.27 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 20520.27 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 20520.27
合计 |  |  | 20520.27 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 窨井及管线位置按实调整,考虑管道疏通及窨井位置 | 窨井及管线位置按实调整,考虑管道疏通及窨井位置 | 5000
合计 |  |  | 5000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 17.403 | 138 | 2401.61
2 | 一类人工 | 工日 | 9.06 | 138 | 1250.28
3 | 二类人工 | 工日 | 130.603 | 149 | 19459.85
4 | 三类人工 | 工日 | 373.586 | 171 | 63883.21

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.025 | 4803 | 120.08
2 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.395 | 4803 | 1897.19
3 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 1.451 | 4803 | 6969.15
4 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.15 | 4803 | 720.45
5 | 型钢综合 | t | 8.789 | 4770 | 41923.53
6 | 0.5mm厚VX51-380型上层压型钢板 | m2 | 341.187 | 35 | 11941.55
7 | 中厚钢板综合 | t | 2.488 | 5018 | 12484.78
8 | 圆钉 | kg | 15.294 | 4.42 | 67.6
9 | 电焊条E43系列 | kg | 45.624 | 6.81 | 310.7
10 | 预埋铁件 | kg | 0.774 | 6.64 | 5.14
11 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 7.223 | 0.46 | 3.32
12 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1264.98 | 0.53 | 671.7
13 | 黄砂净砂 | t | 6.855 | 180 | 1233.9
14 | 碎石综合 | t | 67.107 | 126 | 8455.48
15 | 塘渣 | t | 321.309 | 32 | 10281.89
16 | 砌烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 4.829 | 849.6 | 4102.72
17 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 1.375 | 522 | 717.75
18 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 21.13 | 544 | 11494.72
19 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.121 | 533 | 64.49
20 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 6.888 | 468 | 3223.58
21 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 68.502 | 519 | 35552.54
22 | 干混抹灰砂浆DP M10.0 | kg | 12041.663 | 0.37 | 4479.5
23 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 2726.531 | 0.39 | 1063.35
24 | 枕木 | m3 | 0.08 | 1416 | 113.28
25 | PVC卷材δ1.5 | m2 | 336.842 | 68.51 | 23077.05
26 | 阳光板 | m2 | 66.843 | 80 | 5347.44
27 | 铝合金断桥隔热固定窗85系列1.4厚(5+9A+5中空钢波) | m2 | 7.995 | 237.06 | 1895.29
28 | 50系列2.0厚（6mm钢化）铝合金平开门 | m2 | 9.335 | 348 | 3248.58
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 铝合金推拉窗85系列 1.4厚(5+9A+5)中空钢玻 | m2 | 4.123 | 283.06 | 1167.06
30 | 乳胶漆 | kg | 100.802 | 9.73 | 980.8
31 | 水 | m3 | 43.764 | 5.73 | 250.77
32 | 复合模板综合 | m2 | 36.109 | 42.48 | 1533.91
33 | 安全网 | m2 | 6.524 | 6.64 | 43.32
34 | 脚手架钢管 | kg | 32.662 | 5.04 | 164.62

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.653 | 101 | 65.95
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.023 | 956.84 | 22.01
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.737 | 1172.33 | 864.01
4 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 1.259 | 591.95 | 745.27
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.783 | 29.99 | 83.46
6 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.963 | 1123.28 | 1081.72
7 | 汽车式起重机20t | 台班 | 1.551 | 1123.28 | 1742.21
8 | 门式起重机10t | 台班 | 3.675 | 486.21 | 1786.82
9 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.527 | 527.4 | 277.94
10 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 0.95 | 619.98 | 588.98
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.273 | 498.16 | 136
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.309 | 498.16 | 153.93
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.405 | 1024.19 | 414.8
14 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1322.71 | 1322.71
15 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 3.298 | 173.29 | 571.51
16 | 卷扬机井架30m | 台班 | 3.298 | 12.56 | 41.42
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.1 | 170.09 | 17.01
18 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.244 | 170.09 | 41.5
19 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.55 | 36.03 | 19.82
20 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.582 | 211.41 | 123.04
21 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.116 | 39.74 | 4.61
22 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.22 | 46.85 | 10.31
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.773 | 27.99 | 21.64
24 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.618 | 30.08 | 18.59
25 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 1.147 | 22.78 | 26.13
26 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.102 | 390.93 | 39.87
27 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.139 | 355.9 | 49.47
28 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.386 | 102.73 | 39.65
29 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.759 | 88.32 | 67.03
30 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 2.838 | 39.47 | 112.02
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电动扭力扳手 | 台班 | 0.295 | 8.21 | 2.42
32 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 3.392 | 102.85 | 348.87
33 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 8.233 | 144.16 | 1186.87
34 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.695 | 106.95 | 74.33
35 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.165 | 131.93 | 21.77
36 | 二氧化碳气体保护焊机250A | 台班 | 0.262 | 60.05 | 15.73
37 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.695 | 140.16 | 97.41
38 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 4.89 | 9.73 | 47.58
39 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.681 | 436.77 | 297.44
40 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.619 | 13.13 | 47.52
41 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.262 | 13.13 | 3.44
42 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.292 | 5.08 | 11.64
43 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.014 | 469.4 | 6.57
44 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.049 | 469.4 | 23

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 31469.54 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5103.88
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 347.57
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 347.57 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 347.57 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1669.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1669.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1669.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1563.32
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 3154.45
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 38204

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 31469.54 | 5353.8 | 269.06
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：一层照明配电箱AL1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图，含接线端子等附件安装 3.安装方式：底边距地1.5米明装 | 台 | 1 | 4585.17 | 4585.17 | 178.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：应急照明集中电源YJ1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图，含接线端子等附件安装 3.安装方式：底边距地1.5米明装 | 台 | 1 | 4237.17 | 4237.17 | 178.8
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：埋地敷设 | m | 50.00 | 45.83 | 2291.5 | 405 | 6
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 10.26 | 19.42 | 199.25 | 59 | 0.51
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 109.91 | 23.29 | 2559.8 | 837.51 | 5.5
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 32.22 | 26.73 | 861.24 | 224.9 | 2.26
本页小计 | [6 empty] | 14734.13 | 1884.01 | 14.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PVC电线管 3.规格：PVC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 103.34 | 7.48 | 772.98 | 446.43
8 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PVC电线管 3.规格：PVC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 76.37 | 10.85 | 828.61 | 495.64
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-5X4 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 39.03 | 22.45 | 876.22 | 73.38 | 1.95
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-5X16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 50.00 | 71.02 | 3551 | 117.5 | 3.5
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：10mm2以内 | 个 | 6 | 27.88 | 167.28 | 57.42
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：25mm2以内 | 个 | 2 | 37.17 | 74.34 | 25.5
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二三极插座（安全型） 2.规 格：详见图纸 3.安装方式：距地0.4m暗装 | 个 | 11 | 22.16 | 243.76 | 94.71
14 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：柜式空调插座（安全型） 2.规 格：详见图纸 3.安装方式：距地0.4m暗装 | 个 | 3 | 48.43 | 145.29 | 25.26
本页小计 | [6 empty] | 6659.48 | 1335.84 | 5.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：三联单控开关 2.规 格：详见图纸 3.安装方式：距地1.3暗装 | 个 | 3 | 19.02 | 57.06 | 21.9
16 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名 称：工矿灯 2.规 格：250W金属卤化物灯 3.安装形式：吸梁安装 | 套 | 9 | 375.99 | 3383.91 | 141.75
17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名 称：安全出口标志灯 2.规 格：（36V、中型）TY-BLJC I系列 1W 3.安装形式：门框上方0.2m壁装 | 套 | 2 | 119.08 | 238.16 | 37.16
18 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名 称：消防应急灯 2.规 格：（36V）TY-ZFJC系列6W 3.安装形式：距地3.0m壁装 | 套 | 10 | 150.47 | 1504.7 | 185.8
19 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名 称：消防应急灯 2.规 格：（36V）TY-ZFJC系列6W，室外防护等级不低于IP67 3.安装形式：距地3.0m壁装 | 套 | 2 | 185.82 | 371.64 | 37.16
20 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名 称：方向标志灯（单向不可调） 2.规 格：（36V、中型）TY-BLJC I系列 1W 3.安装形式：距地0.6m壁装 | 套 | 4 | 119.08 | 476.32 | 74.32
21 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名 称：方向标志灯（双向可调） 2.规 格：（36V、中型）TY-BLJC I系列 1W 3.安装形式：距地0.6m壁装 | 套 | 1 | 137.34 | 137.34 | 18.58
本页小计 | [6 empty] | 6169.13 | 516.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名 称：多信息复核标志灯（双面） 2.规 格：（36V、中型）TY-BLJC I系列 1W 3.安装形式：距地3.0m吊装 | 套 | 2 | 166.23 | 332.46 | 43.6
23 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：40*4镀锌扁钢 3.安装部位：沿砖混结构暗敷 | m | 82.53 | 19.26 | 1589.53 | 590.09 | 55.3
24 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：40×4不锈钢扁形导体 3.安装部位：埋地敷设 | m | 3.60 | 65.92 | 237.31 | 85.28 | 3.6
25 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名 称：利用金属构件引下（含2套测试点） | m | 33.60 | 5.43 | 182.45 | 89.71 | 15.79
26 | 030409004001 | 均压环 | 1.名 称：均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 49.71 | 5.45 | 270.92 | 128.75 | 53.19
27 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：MEB总等电位端子箱 | 台 | 1 | 148.19 | 148.19 | 48.95
28 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：钢制开关插座接线盒 | 个 | 3 | 8.74 | 26.22 | 9.69
29 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：塑料开关插座接线盒 | 个 | 14 | 6.17 | 86.38 | 45.22
30 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：塑料接线盒 | 个 | 9 | 6.44 | 57.96 | 27.63
31 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名 称：钢制接线盒 | 个 | 21 | 9.01 | 189.21 | 64.47
32 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
本页小计 | [6 empty] | 3351.38 | 1285.37 | 151.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名 称：独立接地装置6根接地极以内 | 组 | 1 | 102.03 | 102.03 | 61.09 | 16.38
34 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方 深度2米以内 | m3 | 15.00 | 9.63 | 144.45 | 58.05 | 55.8
35 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 14.90 | 20.64 | 307.54 | 212.77 | 24.88
36 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称：自卸汽车运土方，运距自行考虑 | m3 | 0.10 | 13.98 | 1.4 |  | 1.12
本页小计 | [6 empty] | 555.42 | 331.91 | 98.18
合计 | [6 empty] | 31469.54 | 5353.8 | 269.06

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1669.02 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1669.02 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1669.02 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1669.02 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1669.02
合计 |  |  | 1669.02 | -

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.963 | 138 | 270.89
2 | 二类人工 | 工日 | 34.115 | 149 | 5083.14

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 44.994 | 0.53 | 23.89
2 | 黄砂净砂 | t | 0.284 | 180 | 51.12
3 | 镀锌钢管SC20 | m | 10.568 | 10.4 | 109.94
4 | 镀锌钢管SC50 | m | 51.5 | 32.03 | 1649.48
5 | 工矿灯200W(LED灯) | 套 | 9.09 | 350 | 3181.5

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.4 | 40.94 | 16.38
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
6 | 其他机械费 | 元 | 8.408 | 1.02 | 8.58
7 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.018 | 1045.48 | 18.82
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.031 | 1172.33 | 36.34
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.832 | 29.99 | 24.95
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 786.91 | 3.93
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 517.71 | 2.59
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.001 | 1024.19 | 1.02
13 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.004 | 4.32 | 0.02
14 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.053 | 31.45 | 1.67
15 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.053 | 84.82 | 4.5
16 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.909 | 66.69 | 127.31

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 13320.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3817.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 260
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 260 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 260 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 737.49
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 737.49 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 737.49 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1169.44
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1393.86
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 16881

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨水 |  |  |  |  | 5916.62 | 2087.44 | 292.65
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN100 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 68.77 | 47.35 | 3256.26 | 937.34
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN150 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 6.76 | 70.63 | 477.46 | 129.86
3 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材 质：钢材 3.规 格：DN100 | 个 | 6 | 283.42 | 1700.52 | 733.98 | 203.64
4 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方 深度2米以内 | m3 | 16.00 | 9.63 | 154.08 | 61.92 | 59.52
5 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 15.71 | 20.64 | 324.25 | 224.34 | 26.24
6 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.名称：自卸汽车运土方，运距自行考虑 | m3 | 0.29 | 13.98 | 4.05 |  | 3.25
|  | 消防水 |  |  |  |  | 7403.8 | 1689.73 | 129.83
本页小计 | [6 empty] | 5916.62 | 2087.44 | 292.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑复合管 DN25 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 19.67 | 52.64 | 1035.43 | 314.52 | 10.03
8 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑复合管 DN40 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 23.68 | 73.26 | 1734.8 | 460.1 | 17.52
9 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式：暗装 2.型号、规格：消防软管卷盘箱SG24AZ 3.附件材质、规格：配备的胶带内径不小于19mm长度为30m，配置MF/ABC5(2A)灭火器，含真空破坏器 | 套 | 2 | 653.83 | 1307.66 | 150.72 | 3.04
10 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号：灭火器箱含两具MF/ABC5(2A)灭火器 | 组 | 2 | 335.87 | 671.74 | 70.04
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 | 66.9 | 66.9 | 8.79 | 0.37
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 | 86.92 | 86.92 | 19.97 | 0.12
本页小计 | [6 empty] | 4903.45 | 1024.14 | 31.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：水表组DN40 3.附件配置：含截止阀，止回阀 | 组 | 1 | 1249.45 | 1249.45 | 86.43 | 2.28
14 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：钢材 3.规 格：DN50 | 个 | 1 | 26.99 | 26.99 | 9.69 | 1.05
15 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架 | Kg | 49.18 | 16.69 | 820.81 | 346.23 | 44.75
16 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：刷两遍防锈漆，两遍调和漆 | kg | 49.18 | 1.91 | 93.93 | 45.25 | 14.75
17 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.除锈级别：轻锈 2.刷缠品种：刷环氧煤沥青三遍,缠玻璃丝布两层 | m2 | 2.77 | 27.47 | 76.09 | 39.44
18 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：刷两遍防锈漆，两遍调和漆 | m2 | 1.75 | 18.97 | 33.2 | 19.01
19 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方 深度2米以内 | m3 | 6.61 | 9.63 | 63.65 | 25.58 | 24.59
20 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 6.58 | 20.64 | 135.81 | 93.96 | 10.99
21 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.名称：自卸汽车运土方，运距自行考虑 | m3 | 0.03 | 13.98 | 0.42 |  | 0.34
本页小计 | [6 empty] | 2500.35 | 665.59 | 98.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 13320.42 | 3777.17 | 422.48

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 737.49 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 737.49 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 737.49 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 737.49 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 737.49
合计 |  |  | 737.49 | -

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.94 | 138 | 405.72
2 | 二类人工 | 工日 | 22.633 | 149 | 3372.32

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 8 | 0.46 | 3.68
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 7.284 | 0.53 | 3.87

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.028 | 1045.48 | 29.27
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.047 | 1172.33 | 55.1
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.246 | 29.99 | 37.37
4 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.013 | 1044.85 | 13.58
5 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.003 | 1024.19 | 3.07
6 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.192 | 75.31 | 14.46
7 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.172 | 6.26 | 1.08
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 1.278 | 23.15 | 29.59
9 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.201 | 18.35 | 3.69
10 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.076 | 47.92 | 3.64
11 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.119 | 26.83 | 3.19
12 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.031 | 19.93 | 0.62
13 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.972 | 115 | 226.78

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-空调 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 39653.28 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 660.44
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 44.98
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 44.98 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 44.98 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1995.03
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1995.03 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1995.03 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 202.29
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 3770.6
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 45666

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 空调 |  |  |  |  | 39653.28 | 728.92
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：立式空调，5P | 台 | 4 | 9238.32 | 36953.28 | 728.92
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：成品通气扇 | 台 | 6 | 450 | 2700
本页小计 | [6 empty] | 39653.28 | 728.92
合计 | [6 empty] | 39653.28 | 728.92

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:空调 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1995.03 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1995.03 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1995.03 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:空调 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1995.03 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1995.03
合计 |  |  | 1995.03 | -

## 4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-空调 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:空调 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 4.892 | 149 | 728.91

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:空调 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:空调 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注