## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市人民法院执行指挥中心改造 |  |  |  | 项目
预算价
预算价 | (小写): | 189304元
| (大写): | 壹拾捌万玖仟叁佰零肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为单独装饰工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年8月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年8月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2021年8月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、暂列金额按本工程税前总造价的5%计取； 2、零星项目拆除、修复及其他工程等按暂估价6000元计入本工程； 3、弱电项目（预埋）按专业工程暂估价5000计入本工程； 4、设计图纸不明确，后期施工调整由施工方与业主方自行协商。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目 | 189304 | 11000 | 1589.88 | 7602.12 | 15630.54
1.1 | 建筑 | 138852 | 6000 | 1291.28 | 6313.92 | 11464.81
1.2 | 安装 | 50452 | 5000 | 298.6 | 1288.2 | 4165.73
合计 |  | 189304 | 11000 | 1589.88 | 7602.12 | 15630.54

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 112905.24 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 22057.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2101.63
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 810.35 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 556.47
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 1291.28 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 1291.28 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6066.04
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6066.04 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6066.04 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 6313.92
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 11464.81
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 138852

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 9050.65 | 2848.59 | 766.15
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚金属龙骨及石膏面拆除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 94.64 | 20.48 | 1938.23 | 727.78
2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.不带龙骨木地板拆除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 27.60 | 17.18 | 474.17 | 136.9
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地砖地面拆除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 67.04 | 23.25 | 1558.68 | 980.8
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原砖墙拆除 2.建筑垃圾外运 | m3 | 16.27 | 208.67 | 3395.06 | 533.33 | 766.15
5 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.木门拆除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 4.20 | 29.57 | 124.19 | 71.74
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.抹灰面铲涂料 2.建筑垃圾外运 | m2 | 22.41 | 10.24 | 229.48 | 148.35
7 | 01B001 | 拆除并清理原有窗帘 | 拆除并清理原有窗帘 | 项 | 1 | 200 | 200
8 | 01B002 | 拆除并清理原有背景墙 | 拆除并清理原有背景墙 | 项 | 1 | 500 | 500
9 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 办公室吊顶拆除 1.天棚金属龙骨及金属面拆除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 29.41 | 21.45 | 630.84 | 249.69
|  | 新建墙体 |  |  |  |  | 11660.02 | 4533.04 | 147.45
本页小计 | [6 empty] | 9050.65 | 2848.59 | 766.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结多孔砖 2.墙体类型：隔墙及封门洞 3.墙厚：240mm | m3 | 9.33 | 533.1 | 4973.82 | 1215.33 | 50.1
11 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结多孔砖 2.墙体类型：隔墙 3.墙厚：120mm | m3 | 3.09 | 570.25 | 1762.07 | 516.09 | 13.07
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面贴玻璃纤维网格布 2.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 126.52 | 38.39 | 4857.1 | 2784.71 | 83.5
13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.10 | 670.34 | 67.03 | 16.91 | 0.78
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 20624.72 | 4954.26 | 110.2
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm 2.800*800抛光砖 | m2 | 94.67 | 204.89 | 19396.94 | 4627.47 | 109.82
15 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.木质面层成品踢脚线 | m | 30.24 | 33.64 | 1017.27 | 304.21
16 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm 2.大理石门槛石 | m2 | 0.48 | 438.56 | 210.51 | 22.58 | 0.38
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 36618.78 | 3946.35 | 0.66
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 98.89 | 28.07 | 2775.84 | 1679.15
本页小计 | [6 empty] | 35060.58 | 11166.45 | 257.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨基层 2、细木工基层 3、成品木饰面面层 | m2 | 52.96 | 479.85 | 25412.86 | 1515.72
19 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.矩形柱木龙骨基层 2.矩形柱细木工板基层 3.矩形柱成品木饰面面层 | m2 | 9.94 | 527.65 | 5244.84 | 364.6
20 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、电视背景100MM钛合金线条 | m | 9.36 | 44.52 | 416.71 | 49.33
21 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、背景墙实木线条边框 | m | 16.44 | 144.14 | 2369.66 | 80.72 | 0.66
22 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙面刷蓝色烤漆 | m2 | 12.97 | 27.03 | 350.58 | 228.01
23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 石膏板封窗 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 1.89 | 25.55 | 48.29 | 28.82
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 17444.34 | 6658.81 | 0.63
24 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 82.45 | 98.57 | 8127.1 | 2782.69
本页小计 | [6 empty] | 41970.04 | 5049.89 | 0.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 2.天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 14.50 | 102.82 | 1490.89 | 581.16
26 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.细木工板面悬挑式灯槽、灯带 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.82 | 147.46 | 563.3 | 222.06 | 0.27
27 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.细木工板窗帘盒基层. 3.天棚基层 石膏板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 4.52 | 287.87 | 1301.17 | 546.87 | 0.36
28 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 104.73 | 32.16 | 3368.12 | 1966.83
29 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、装配式金属扣板吊顶（办公室） | m2 | 16.00 | 162.11 | 2593.76 | 559.2
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 8506.73 | 421.66 | 2.53
30 | 01B003 | 布艺窗帘 | 布艺窗帘 | m | 22.60 | 150 | 3390
31 | 01B004 | 隐形门 | 隐形门 | m2 | 1.89 | 1500 | 2835
32 | 010808001001 | 木窗套 | 1.细木工板窗套基层 2.实木窗套面层 | m2 | 3.24 | 309.57 | 1003.01 | 128.76 | 1.46
33 | 010808001002 | 木门套 | 楼梯通道处 1.细木工板门套基层 2.实木门套面层 | m2 | 2.28 | 358.06 | 816.38 | 125.31 | 1.07
本页小计 | [6 empty] | 17361.63 | 4130.19 | 3.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 | m2 | 1.33 | 315.95 | 420.21 | 133.44
35 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品木门安装费（只计安装费，利用原有门） | m2 | 1.89 | 22.29 | 42.13 | 34.15
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 9000
36 | 01B005 | 办公桌椅、柜子、空调及零星搬运 | 办公桌椅、柜子、空调及零星搬运 | 项 | 1 | 3000 | 3000
37 | 01B007 | 零星项目拆除、修复及其他工程等 | 零星项目拆除、修复及其他工程等 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 6000
本页小计 | [6 empty] | 9462.34 | 167.59 |  | 6000
合计 | [6 empty] | 112905.24 | 23362.71 | 1027.62 | 6000

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 810.35 | 575.04 | 43.56
1 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 0.84 | 55.2 | 46.37 | 28.17 | 0.55
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 102.41 | 7.46 | 763.98 | 546.87 | 43.01
本页小计 | [6 empty] | 810.35 | 575.04 | 43.56
合计 | [6 empty] | 810.35 | 575.04 | 43.56

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1291.28
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 1291.28
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1291.28

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6066.04 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6066.04
合计 |  |  | 6066.04 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 零星项目拆除、修复及其他工程等 | 项 | 1 | 6000 | 6000
合计 |  |  |  |  | 6000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 34.707 | 149 | 5171.34
2 | 三类人工 | 工日 | 109.736 | 171 | 18764.86

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉50mm | kg | 0.163 | 4.42 | 0.72
2 | 圆钉 | kg | 4.686 | 4.42 | 20.71
3 | 电焊条E43系列 | kg | 0.216 | 6.81 | 1.47
4 | 镀锌铁丝18# | kg | 0.737 | 4.42 | 3.26
5 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.002 | 4.42 | 0.01
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.025 | 0.46 | 0.01
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3482.808 | 0.5 | 1755.34
8 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 9.705 | 0.61 | 5.93
9 | 黄砂净砂 | t | 11.712 | 180 | 2108.16
10 | 碎石综合 | t | 0.126 | 126 | 15.88
11 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 4.232 | 840.7 | 3557.84
12 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 66.493 | 0.36 | 24.07
13 | 杉板枋材 | m3 | 0.142 | 1681 | 238.7
14 | 杉木枋30×40 | m3 | 0.137 | 1903 | 260.71
15 | 成品木饰面 | m2 | 66.542 | 380 | 25285.96
16 | 实木窗套 | m2 | 6.072 | 200 | 1214.4
17 | 细木工板δ15 | m2 | 70.056 | 33.21 | 2326.8
18 | 细木工板δ15 | m2 | 8.193 | 33.21 | 272.12
19 | 地砖800×800 | m2 | 98.457 | 121 | 11913.3
20 | 石材成品窗台板 | m2 | 1.343 | 165 | 221.6
21 | 天然石材饰面板 | m2 | 0.49 | 352 | 172.48
22 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 112.66 | 12.39 | 1395.86
23 | 轻型龙骨U50 | m2 | 99.859 | 36.28 | 3622.88
24 | 装饰门扇 | m2 | 1.89 | 0 | 0
25 | 成品木质踢脚线 | m | 31.752 | 20 | 635.04
26 | 实木线条 | m | 17.426 | 130 | 2265.38
27 | 钛合金装饰线 | m | 9.922 | 35 | 347.27
28 | 乳胶漆 | kg | 74.371 | 15.93 | 1184.73
29 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 132.846 | 1.3 | 172.7
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 电 | kW·h | 60.499 | 0.88 | 53.24
31 | 水 | m3 | 7.731 | 5.73 | 44.3
32 | 复合模板综合 | m2 | 0.183 | 42.48 | 7.77
33 | 脚手架钢管 | kg | 5.397 | 5.31 | 28.66
34 | 竹脚手片 | m2 | 1.229 | 8.5 | 10.45

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 3.27 | 12.61 | 41.23
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.096 | 447.45 | 42.96
3 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.003 | 235.62 | 0.71
4 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.509 | 170.09 | 256.67
5 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.033 | 30.08 | 0.99
6 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班 | 0.109 | 27.48 | 3
7 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.839 | 394.3 | 725.12
8 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.014 | 5.08 | 0.07

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 37131.81 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4125.04
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 661.75
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 363.15 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 80.65
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 298.6 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 298.6 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7204.09
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2204.09 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2204.09 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 5000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 5000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1288.2
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4165.73
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 50452

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 37131.81 | 4449.27 | 100.64
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 1243.06 | 1243.06 | 167.89
2 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BV-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 318.18 | 2.88 | 916.36 | 213.18
3 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BVR-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 156.51 | 3.06 | 478.92 | 104.86
4 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆； 2、电缆规格、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 25.00 | 19.09 | 477.25 | 47 | 1.25
5 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 143.21 | 7.36 | 1054.03 | 618.67
本页小计 | [6 empty] | 4169.62 | 1151.6 | 1.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC25中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 25.00 | 9.03 | 225.75 | 115.25
7 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：单相二、三孔安全型插座 2、规 格：250V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 13 | 20.13 | 261.69 | 111.93
8 | 030404035003 | 插座 | 1、名 称：二、三孔地插座 2、安装方式：埋地安装 | 个 | 7 | 153.98 | 1077.86 | 78.4
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 K86-K21YG-10； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 16.52 | 16.52 | 7.3
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：三联单控 K86-K31YG-10； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 18.96 | 18.96 | 7.3
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具 | 套 | 41 | 67.19 | 2754.79 | 826.56
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.平板灯 | 套 | 9 | 335.1 | 3015.9 | 209.97
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.天棚荧光灯带 | 套 | 48 | 56.57 | 2715.36 | 719.52
14 | 030701003001 | 空调器 | 1.名 称：5P吸顶风管机 2.安装形式：吸顶 | 台 | 2 | 11020.01 | 22040.02 | 860.62 | 74.64
本页小计 | [6 empty] | 32126.85 | 2936.85 | 74.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、规 格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 31 | 6.36 | 197.16 | 95.17
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：开插盒 2、规 格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 13 | 6.1 | 79.3 | 41.99
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
18 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线UTP6-004S； 2.配线形式：管内穿线； | m | 50.00 | 4.58 | 229 | 49.5 | 1
19 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：单孔（网络）插座； 2.规 格：含六类模块及面板底盒； 3.底盒材质、规格：86型。 | 个 | 2 | 49.33 | 98.66 | 22.18
本页小计 | [6 empty] | 835.34 | 360.82 | 24.75
合计 | [6 empty] | 37131.81 | 4449.27 | 100.64

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  | 0 |  | 363.15 | 89.01
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 363.15 | 363.15 | 89.01
本页小计 | [6 empty] | 363.15 | 89.01
合计 | [6 empty] | 363.15 | 89.01

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 298.6
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 298.6
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 298.6

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2204.09 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2204.09
合计 |  |  | 2204.09 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:嵊州市人民法院执行指挥中心改造项目-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 30.467 | 149 | 4539.58

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝 | kg | 0.026 | 4.42 | 0.11
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 34.587 | 0.5 | 17.43
3 | 黄砂净砂 | t | 0.218 | 180 | 39.24
4 | 汽油综合 | kg | 0.06 | 8.09 | 0.49
5 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 200.646 | 1.73 | 347.52
6 | 平板灯 | 套 | 9.09 | 300 | 2727
7 | 成套灯具筒灯 | 套 | 41.41 | 39.96 | 1654.74
8 | 扳式暗开关三联单控 K86-K31YG-10 | 只 | 1.02 | 8.55 | 8.72
9 | 扳式暗开关双联单控 K86-K21YG-10 | 只 | 1.02 | 6.16 | 6.28
10 | 单相二、三孔安全型插座 | 套 | 13.26 | 8.31 | 110.19
11 | 埋地插座 | 套 | 7.14 | 136 | 971.04
12 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 181.552 | 1.89 | 342.95
13 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 369.089 | 1.73 | 639.26
14 | 六类非屏蔽双绞线UTP6-004S | m | 52.5 | 3.08 | 161.7
15 | 铜芯电力电缆敷设YJV-5*4 | m | 25.25 | 16.28 | 410.99
16 | 刚性阻燃管PVC25中型管 | m | 26.5 | 2.09 | 55.39
17 | 刚性阻燃管PVC20中型管 | m | 151.803 | 1.25 | 189.75
18 | 塑料接线盒86HS60 | 个 | 2.04 | 1.42 | 2.9
19 | 接线盒 | 个 | 44.88 | 1.42 | 63.73
20 | 5P吸顶风管机 | 台(套) | 2 | 10410 | 20820
21 | 终端盒面板一位 | 个 | 2.02 | 5.87 | 11.86
22 | 照明控制箱 | 台 | 1 | 1000 | 1000
23 | 网络模块 | 个 | 2.02 | 25.88 | 52.28
24 | 天棚荧光灯带 | m | 48 | 29.74 | 1427.52

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.25 | 4.7 | 1.18
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.001 | 736.59 | 0.74
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.001 | 460.74 | 0.46
8 | 电动卷扬机-单筒快速10kN | 台班 | 0.392 | 190.42 | 74.64