## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇温泉湖村（宋家墩自然村）居家安养（养老中心）改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 337992.7 |  | 2791.23 | 13895 | 27907.66
1.1 | 建筑 | 284933.6 |  | 2210.74 | 11284.07 | 23526.63
1.2 | 安装 | 53059.1 |  | 580.49 | 2610.93 | 4381.03
合计 |  | 337993 |  | 2791.23 | 13895 | 27907.66

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 240089.16 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 40269.3
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2419.94
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 209.2 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 146.44
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 2210.74 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 2210.74 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7613.8
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7613.8 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7613.8 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 11284.07
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 23526.63
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 284933.6

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  |  |  | 155360.96 | 29312.74 | 435.81
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有金属窗拆除及清理 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 15.30 | 34.32 | 525.1 | 308.45
2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.新做热熔断铝合金中空窗5mmLow-e+9A+5mm，规格尺寸详图纸 | m2 | 15.30 | 621.04 | 9501.91 | 306.15
3 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1.花岗岩楼梯面 | m2 | 15.76 | 208.35 | 3283.6 | 846.15 | 4.57
4 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.成品不锈钢栏杆 | m | 26.19 | 195.35 | 5116.22 | 1030.05 | 306.95
5 | 011108001001 | 花岗岩门槛石 | 1.花岗岩门槛石 | m2 | 1.07 | 176.26 | 188.6 | 66 | 0.24
6 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.花岗岩窗台板 | m2 | 3.41 | 303.85 | 1036.13 | 215.85
7 | 011502003001 | 石材装饰线 | 1.窗台板处线条 | m | 11.00 | 49.87 | 548.57 | 126.06
8 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.定制铝合金平开门（含门套） | m2 | 3.65 | 412.78 | 1506.65 | 80.48
9 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品木质免漆门（含五金配件及门套） | m2 | 5.47 | 650.39 | 3557.63 | 242.98
10 | 011401001001 | 木门油漆 | 1.木门红棕色漆 | m2 | 37.97 | 89.77 | 3408.57 | 2040.13
11 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.青石板门套 | m | 27.84 | 80.24 | 2233.88 | 861.37
12 | 011502003002 | 石材装饰线 | 1.青石门槛条 | m | 6.72 | 63.52 | 426.85 | 94.55
13 | 01B001 | 纯铜泡钉 | 1.纯铜泡钉 | 个 | 320 | 25 | 8000
本页小计 | [6 empty] | 39333.71 | 6218.22 | 311.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 020509023001 | 古式门窗五金 | 1.纯铜门环 | 副 | 4 | 182.48 | 729.92 | 30.8 | 2.04
15 | 010702005001 | 其他木构件 | 1.门闩、穿肖等 | m3 | 0.35 | 2500 | 875
16 | 01B002 | 柱脚包边 | 1.柱脚包边（包边材料及样式甲定） | m | 7.54 | 550 | 4147
17 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.600*600仿古砖贴面 | m2 | 67.31 | 170.83 | 11498.57 | 2405.66 | 14.81
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.仿古砖踢脚线，H=100mm | m2 | 5.54 | 121.8 | 674.77 | 352.57 | 0.61
19 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.青石板踢脚线，H=120mm | m2 | 9.65 | 178.52 | 1722.72 | 505.08 | 1.06
20 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.400*800青石板贴面 | m2 | 356.41 | 160.87 | 57335.68 | 13137.27 | 78.41
21 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.青石板台阶面 | m2 | 11.09 | 178.97 | 1984.78 | 546.18 | 3.44
22 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.400*400抛釉砖 2.20mm水泥砂浆找平 | m2 | 20.76 | 157.03 | 3259.94 | 900.15 | 8.93
23 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 20.33 | 73.08 | 1485.72 | 70.14
24 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.立面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 63.71 | 80.39 | 5121.65 | 352.32
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.400*800墙砖 2.15mm水泥砂浆打底找平 | m2 | 63.79 | 157.04 | 10017.58 | 3438.28 | 14.03
26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨U50 2.面层材料品种、规格：pvc吊顶 | m2 | 20.33 | 116.62 | 2370.88 | 643.65
本页小计 | [6 empty] | 101224.21 | 22382.1 | 123.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 01B003 | 大便坑 | 1.砂浆面层大便坑 | 只 | 2 | 150.97 | 301.94 | 102.46 | 0.72
28 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 7.72 | 223.54 | 1725.73 | 325.78
29 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.无框镜面玻璃安装 | m2 | 0.48 | 126.41 | 60.68 | 16.42
30 | 010809004002 | 石材台板 | 1.石英石台板 | m2 | 4.23 | 385.86 | 1632.19 | 267.76
31 | 011501007001 | 厨房柜 | 1.成品厨房柜安装 | m | 7.05 | 650 | 4582.5
32 | 01B005 | 厨房油烟机有灶具 | 1.厨房油烟机有灶具 | 项 | 1 | 6500 | 6500
|  | 二层 |  |  |  |  | 84728.2 | 14604.5 | 63.98
33 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原有金属窗拆除及清理 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 35.01 | 34.32 | 1201.54 | 705.8
34 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.新做热熔断铝合金中空窗5mmLow-e+9A+5mm，规格尺寸详图纸 | m2 | 36.09 | 621.04 | 22413.33 | 722.16
35 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1.花岗岩窗台板 | m2 | 7.70 | 303.85 | 2339.65 | 487.41
36 | 011502003003 | 石材装饰线 | 1.窗台板处线条 | m | 23.34 | 49.87 | 1163.97 | 267.48
37 | 011108001002 | 花岗岩门槛石 | 1.花岗岩门槛石 | m2 | 1.07 | 176.26 | 188.6 | 66 | 0.24
38 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.定制铝合金平开门（含门套） | m2 | 1.82 | 412.78 | 751.26 | 40.13
39 | 010801001002 | 木质门 | 1.成品木质免漆门（含五金配件及门套） | m2 | 7.30 | 630.81 | 4604.91 | 276.01
本页小计 | [6 empty] | 47466.3 | 3277.41 | 0.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.花岗岩台阶面 | m2 | 17.03 | 161.43 | 2749.15 | 838.73 | 5.28
41 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.花岗岩地面 | m2 | 1.92 | 143.32 | 275.17 | 70.77 | 0.42
42 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.600*600仿古砖贴面 | m2 | 210.63 | 170.83 | 35981.92 | 7527.92 | 46.34
43 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.仿古砖踢脚线，H=100mm | m2 | 14.40 | 121.8 | 1753.92 | 916.42 | 1.58
44 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.400*400抛釉砖 2.20mm水泥砂浆找平 | m2 | 7.94 | 157.03 | 1246.82 | 344.28 | 3.41
45 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 7.94 | 73.08 | 580.26 | 27.39
46 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.立面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 27.22 | 80.39 | 2188.22 | 150.53
47 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.400*800墙砖 2.15mm水泥砂浆打底找平 | m2 | 27.22 | 157.06 | 4275.17 | 1467.43 | 5.99
48 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨U50 2.面层材料品种、规格：pvc吊顶 | m2 | 7.94 | 116.62 | 925.96 | 251.38
49 | 01B004 | 大便坑 | 1.砂浆面层大便坑 | 只 | 2 | 150.97 | 301.94 | 102.46 | 0.72
50 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 7.72 | 223.54 | 1725.73 | 325.78
51 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.无框镜面玻璃安装 | m2 | 0.48 | 126.41 | 60.68 | 16.42
本页小计 | [6 empty] | 52064.94 | 12039.51 | 63.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 240089.16 | 43917.24 | 499.79

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 209.2 | 150.96 | 12.72
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 28.27 | 7.4 | 209.2 | 150.96 | 12.72
本页小计 | [6 empty] | 209.2 | 150.96 | 12.72
合计 | [6 empty] | 209.2 | 150.96 | 12.72

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2210.74
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 2210.74
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2210.74

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7613.8 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7613.8
合计 |  |  | 7613.8 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 13.226 | 149 | 1970.67
2 | 三类人工 | 工日 | 246.187 | 171 | 42097.98

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 空腹PVC板 | m2 | 29.684 | 35 | 1038.94
2 | 电焊条E43系列 | kg | 0.062 | 6.81 | 0.42
3 | 镀锌铁丝18# | kg | 0.204 | 4.42 | 0.9
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1087.747 | 0.56 | 606.96
5 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 97.227 | 0.63 | 61.06
6 | 碎石综合 | t | 0.724 | 126 | 91.22
7 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.06 | 504.4 | 30.26
8 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.324 | 457 | 148.07
9 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 18715.284 | 0.35 | 6606.5
10 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 8332.876 | 0.36 | 3016.5
11 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 2385.496 | 0.38 | 908.87
12 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1824.381 | 0.39 | 711.51
13 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 39.6 | 0.33 | 12.87
14 | 胶合板δ3 | m2 | 1.008 | 10.78 | 10.87
15 | 茶色镜面玻璃δ5 | m2 | 1.132 | 55 | 62.26
16 | 瓷砖400*800 | m2 | 93.741 | 75 | 7030.58
17 | 抛釉砖400*400 | m2 | 29.561 | 75 | 2217.08
18 | 仿古砖600×600 | m2 | 286.278 | 110 | 31490.58
19 | 花岗岩芝麻白18mm | m2 | 11.221 | 82.8 | 929.1
20 | 青石板18mm | m2 | 12.985 | 72 | 934.92
21 | 花岗岩芝麻白18mm | m2 | 44.4 | 82.8 | 3676.32
22 | 青石板25mm | m2 | 384.886 | 100 | 38488.6
23 | 轻型龙骨U50 | m2 | 29.118 | 36.28 | 1056.4
24 | 装饰门扇 | m2 | 12.77 | 550 | 7023.5
25 | 铝合金平开门2.0厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 5.253 | 320 | 1680.96
26 | 铝合金断桥隔热推拉窗5mmLow-e+9A+5mm | m2 | 49.042 | 541.54 | 26558.2
27 | 石材装饰线条50 | m | 34.683 | 35 | 1213.91
28 | 石材装饰线条100 | m | 6.787 | 45 | 305.42
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 不锈钢钢管栏杆直线型（带扶手） | m | 26.452 | 85 | 2248.42
30 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 557.437 | 15.49 | 8634.7
31 | 电 | kW·h | 91.992 | 0.88 | 80.95
32 | 水 | m3 | 24.701 | 5.73 | 141.54

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 2 | 1.02 | 2.04
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.026 | 485.67 | 12.63
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.891 | 211.41 | 188.37
4 | 氩弧焊机500A | 台班 | 2.907 | 105.59 | 306.95

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 43208.71 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8336.65
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1440.62
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 860.13 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 187.44
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 580.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 580.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1417.81
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1417.81 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1417.81 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2610.93
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 4381.03
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 53059.1

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 43208.71 | 9186.59 | 1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：强电箱 2.安装方式：挂墙安装 | 台 | 2 | 1702.18 | 3404.36 | 279.82
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：弱电箱 2.安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 | 1202.18 | 1202.18 | 139.91
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：五孔插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 34 | 17.62 | 599.08 | 327.76
4 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：网络插座 2.安装方式：暗装H=350mm | 个 | 2 | 48.44 | 96.88 | 25.84
5 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名 称：电话线插座 2.安装方式：暗装H=350mm | 个 | 2 | 30.71 | 61.42 | 20.78
6 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：空调插座16A 2.安装方式：暗装 | 个 | 7 | 27.81 | 194.67 | 60.27
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单极单控开关 | 个 | 31 | 14.43 | 447.33 | 226.3
8 | 030411006001 | 开关盒 | 1.名称：开关、插座接线盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 76 | 5.83 | 443.08 | 245.48
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关、插座接线盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 58 | 9.43 | 546.94 | 354.96
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：射灯 | 套 | 10 | 66.43 | 664.3 | 82.6
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：壁灯 | 套 | 7 | 174.63 | 1222.41 | 117.32
本页小计 | [6 empty] | 8882.65 | 1881.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名 称：工矿灯 | 套 | 4 | 327.09 | 1308.36 | 65.16
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：平板灯 | 套 | 37 | 170.46 | 6307.02 | 509.49
14 | 030411001003 | 配管 | 1.材质：PVC管 2.规格：DN15 | m | 722.49 | 6.77 | 4891.26 | 2868.29
15 | 030411001004 | 配管 | 1.材质：PVC管 2.规格：DN20 | m | 95.20 | 8.46 | 805.39 | 411.26
16 | 030411004008 | 配线 | 1.规 格：BV1.5mm 2.配线材质：铜芯塑料绝缘线 | m | 2616.87 | 2.26 | 5914.13 | 1727.13
17 | 030411004009 | 配线 | 1.规 格：BVR1.5mm 2.配线材质：铜芯塑料绝缘线 | m | 210.50 | 2.46 | 517.83 | 138.93
18 | 030411004010 | 配线 | 1.规 格：BV2.5mm 2.配线材质：铜芯塑料绝缘线 | m | 1500.80 | 3.08 | 4622.46 | 1005.54
19 | 030411004011 | 配线 | 1.规 格：BV4mm 2.配线材质：铜芯塑料绝缘线 | m | 285.60 | 4.17 | 1190.95 | 177.07
20 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 管内穿放电话线2对 | m | 25.00 | 3.31 | 82.75 | 20.5 | 0.5
21 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 管内穿放≤4对 | m | 25.00 | 3.99 | 99.75 | 22.5 | 0.5
22 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型：蹲式大便器 | 组 | 2 | 612.35 | 1224.7 | 75.4
23 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型：坐式大便器 | 组 | 2 | 715.35 | 1430.7 | 88.86
24 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 立柱式冷水 | 组 | 2 | 618.26 | 1236.52 | 69.1
本页小计 | [6 empty] | 29631.82 | 7179.23 | 1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 03B001 | 给排水管及零星电力工程 | 1.给排水管及零星工程 | 项 | 1 | 4500 | 4500
26 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 8 | 24.28 | 194.24 | 126.32
本页小计 | [6 empty] | 4694.24 | 126.32
合计 | [6 empty] | 43208.71 | 9186.59 | 1

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 860.13 | 206.87
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 860.13 | 860.13 | 206.87
本页小计 | [6 empty] | 860.13 | 206.87
合计 | [6 empty] | 860.13 | 206.87

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 580.49
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 580.49
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 580.49

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1417.81 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1417.81
合计 |  |  | 1417.81 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 63.098 | 149 | 9401.6

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 141.297 | 0.56 | 78.84
2 | 黄砂净砂 | t | 0.892 | 180 | 160.56
3 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 57.39 | 1.9 | 109.1
4 | 电 | kW·h | 2.376 | 0.88 | 2.09
5 | 水 | m3 | 0.257 | 5.73 | 1.47
6 | 洗脸盆 | 个 | 2.02 | 450 | 909
7 | 连体坐便器 | 个 | 2.02 | 550 | 1111
8 | 吸顶灯 | 套 | 37.37 | 150 | 5605.5
9 | 壁灯 | 套 | 7.07 | 150 | 1060.5
10 | 射灯 | 套 | 10.1 | 54.05 | 545.91
11 | 工矿灯 | 套 | 4.04 | 300 | 1212
12 | 照明开关单极单控 | 只 | 31.62 | 4.04 | 127.74
13 | 成套插座5孔 | 套 | 34.68 | 4.43 | 153.63
14 | 空调插座16A | 套 | 7.14 | 15.5 | 110.67
15 | 铜芯塑料绝缘线BV1.5mm | m | 3035.569 | 1.21 | 3660.9
16 | 铜芯塑料绝缘线BVR1.5mm | m | 244.18 | 1.38 | 337.21

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.25 | 4.61 | 1.15