## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 678624元
| (大写): | 陆拾柒万捌仟陆佰贰拾肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程 | 678624 |  | 5409.52 | 27247.76 | 45950.49
1.1 | 装修 | 424988 |  | 4810.03 | 24551.38 | 35090.76
1.2 | 安装 | 131523 |  | 599.49 | 2696.38 | 10859.73
1.3 | 阶梯教室设备采购（含税） | 122113
合计 |  | 678624 |  | 5409.52 | 27247.76 | 45950.49

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 338319.06 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 85413.58
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8460.36
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3650.33 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2521.15
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 4810.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 4810.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 18566.54
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 18566.54 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 18566.54 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 24551.38
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 35090.76
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 424988

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 派出所装修 |  |  |  |  | 187117.98 | 78331.47 | 862.97
1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具拆除（包含坐便器、台盆） | 套 | 36 | 100 | 3600
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.卫生间瓷砖地面拆除 | m2 | 66.24 | 17.65 | 1169.14 | 969.09
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.卫生间瓷砖墙面拆除 | m2 | 301.26 | 8.77 | 2642.05 | 2190.16
4 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除顶面涂料至楼板层 | m2 | 391.83 | 11 | 4310.13 | 3573.49
5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除乳胶漆面至砂浆层 | m2 | 1150.77 | 8 | 9206.16 | 7618.1
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.原卫生间门拆除 | m2 | 34.02 | 28.92 | 983.86 | 815.12
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.实心墙拆除 | m3 | 0.24 | 147.62 | 35.43 | 16.49 | 13.12
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：施工方自定 | m3 | 37.20 | 49.98 | 1859.26 | 975.76 | 574
9 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级：C25素混凝土地梁 | m3 | 0.22 | 596.81 | 131.3 | 25.44 | 1.67
10 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.12cm厚加气混凝土砖墙 | m3 | 0.71 | 481.72 | 342.02 | 70.03 | 0.13
11 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.24cm厚加气混凝土砖墙 | m3 | 3.02 | 449.2 | 1356.58 | 219.13 | 0.57
12 | 010503005001 | 过梁 | 1.过梁 | m3 | 0.09 | 665.21 | 59.87 | 15.22 | 0.7
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.2mm厚JS防水涂料 2.30厚1:3水泥砂浆找平 3.800*800防滑砖地面 | m2 | 69.92 | 247.63 | 17314.29 | 3585.5 | 30.76
14 | 010903002001 | 墙面涂防水 | 1.卫生间墙面：2mm厚JS防水涂料 | m2 | 218.88 | 43.11 | 9435.92 | 1418.34
15 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.门槛板：20mm厚黑金沙 | m2 | 2.05 | 429.43 | 880.33 | 78.6 | 0.45
本页小计 | [6 empty] | 53326.34 | 21570.47 | 621.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 333.38 | 32 | 10668.16 | 6014.18 | 220.03
17 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型：内墙 2.面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖 | m2 | 321.41 | 133.16 | 42798.96 | 13749.92 | 16.07
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.100mm高成品踢脚线 | m2 | 44.16 | 124.04 | 5477.61 | 2810.34 | 4.86
19 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：内墙腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料2遍 5.玻璃网格布 | m2 | 1150.77 | 29.14 | 33533.44 | 23245.55
20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚面 3.腻子种类：内墙腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料2遍 5.玻璃网格布 | m2 | 387.41 | 29.14 | 11289.13 | 7825.68
21 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卫生间顶面3mm厚SBS沥青防水卷材 | m2 | 69.92 | 41.96 | 2933.84 | 190.88
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U38型）吊顶 基层 2.天棚300*600铝合金板面层 | m2 | 69.92 | 127.75 | 8932.28 | 1886.44
23 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.M0921铝合金框长虹玻璃门（带门套） | m2 | 35.91 | 406.28 | 14589.51 | 879.8
24 | 010802004001 | 防盗门 | 1.M1021防盗门 | m2 | 2.10 | 442.89 | 930.07 | 73.37 | 0.61
本页小计 | [6 empty] | 131153 | 56676.16 | 241.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：断桥铝合金窗 2.玻璃品种、厚度：5+12+5中空玻璃 | m2 | 4.24 | 622.32 | 2638.64 | 84.84
|  | 派出所篮球场 |  |  |  |  | 50031.9 | 4503.64 | 431.74
26 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 210.00 | 21.81 | 4580.1 | 2139.9 | 121.8
27 | 010904002001 | 地面涂膜防水 | 1.聚氨酯防水底漆一道 | m2 | 210.00 | 34.35 | 7213.5 | 640.5
28 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.5mm厚环保型硅PU材料塑胶地面 2.界面剂一道 3.红色面漆 | m2 | 210.00 | 181.81 | 38180.1 | 1711.5 | 298.2
29 | 040205006001 | 标线 | 1.篮球场划线 | m2 | 5.31 | 10.96 | 58.2 | 11.74 | 11.74
|  | 长乐中心小学阶梯教室 |  |  |  |  | 101169.18 | 10159.92 | 0.1
30 | 01B001 | 原有桌椅拆除 | 1.原有桌椅拆除 | 项 | 1 | 3000 | 3000
31 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.原有灯具拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
32 | 01B002 | 原有黑板拆除 | 1.原有4*1.5m黑板拆除 | 项 | 1 | 500 | 500
33 | 01B003 | 原木地板地台拆除 | 1.原木地板地台拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
34 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除顶面涂料至楼板层 | m2 | 99.30 | 11 | 1092.3 | 905.62
35 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：一般抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚面 3.腻子种类：内墙腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料2遍 5.玻璃网格布 | m2 | 5.79 | 29.14 | 168.72 | 116.96
36 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.矿棉板配套龙骨 2.天棚600*600多孔矿棉板面层 | m2 | 93.51 | 79.68 | 7450.88 | 2531.32
本页小计 | [6 empty] | 66882.44 | 8142.38 | 431.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨 2.隔离层材料种类、规格：吸音板饰面 | m2 | 106.78 | 161.43 | 17237.5 | 6137.71
38 | 01B004 | 吸音棉 | 1.吸音棉 | m2 | 106.78 | 27.34 | 2919.37
39 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.12厚防火板基层 2.石膏板刷白色无机涂料 | m | 10.04 | 55.3 | 555.21 | 277.71 | 0.1
40 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.9mm厚防火板基层 2.20mm宽黑钛金不锈钢窗套线条 | m | 25.24 | 8.29 | 209.24 | 11.86
41 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.墙面木工板基层 2.100mm高黑钛金拉丝不锈钢踢脚线 | m2 | 4.24 | 414.5 | 1757.48 | 98.66
42 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.强化地板地台 | m2 | 8.00 | 105.31 | 842.48 | 80.08
43 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘 | m | 10.20 | 180 | 1836
44 | 01B005 | 成品主席台 | 1.成品主席台 | 张 | 1 | 1600 | 1600
45 | 01B006 | 成品桌子 | 1.成品桌子 | 张 | 50 | 600 | 30000
46 | 01B007 | 成品椅子 | 1.成品椅子 | 张 | 100 | 300 | 30000
本页小计 | [6 empty] | 86957.28 | 6606.02 | 0.1
合计 | [6 empty] | 338319.06 | 92995.03 | 1294.81

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 派出所 |  |  | 0 |  | 2905.58 | 2068.77 | 185.96
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 387.41 | 7.5 | 2905.58 | 2068.77 | 185.96
|  | 长乐中心小学阶梯教室 |  |  | 0 |  | 744.75 | 530.26 | 47.66
2 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 99.30 | 7.5 | 744.75 | 530.26 | 47.66
本页小计 | [6 empty] | 3650.33 | 2599.03 | 233.62
合计 | [6 empty] | 3650.33 | 2599.03 | 233.62

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 派出所装修 | [8 empty] | 187117.98
1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 套 | 36 |  | 100 |  |  |  | 100 | 3600
| 综合单价 | 卫生洁具拆除 | 套 | 36 |  | 100 |  |  |  | 100 | 3600
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 66.24 | 14.63 |  |  | 2.01 | 1.01 | 17.65 | 1169.14
| 16-28 | 地砖地面拆除 | m2 | 66.24 | 14.63 |  |  | 2.01 | 1.01 | 17.65 | 1169.14
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | m2 | 301.26 | 7.27 |  |  | 1 | 0.5 | 8.77 | 2642.05
| 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 301.26 | 7.27 |  |  | 1 | 0.5 | 8.77 | 2642.05
4 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | m2 | 391.83 | 9.12 |  |  | 1.25 | 0.63 | 11 | 4310.13
| 16-44 | 天棚抹灰面铲除 | m2 | 391.83 | 9.12 |  |  | 1.25 | 0.63 | 11 | 4310.13
5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 | 1150.77 | 6.62 | 0.01 |  | 0.91 | 0.46 | 8 | 9206.16
| 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 1150.77 | 6.62 | 0.01 |  | 0.91 | 0.46 | 8 | 9206.16
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | m2 | 34.02 | 23.96 |  |  | 3.29 | 1.67 | 28.92 | 983.86
| 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 34.02 | 17.08 |  |  | 2.35 | 1.18 | 20.61 | 701.15
| 16-54 | 门窗套拆除 | m | 91.8 | 2.55 |  |  | 0.35 | 0.18 | 3.08 | 282.74
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 0.24 | 68.69 | 0.99 | 54.65 | 15.5 | 7.79 | 147.62 | 35.43
| 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 0.24 | 68.69 | 0.99 | 54.65 | 15.5 | 7.79 | 147.62 | 35.43
8 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 37.20 | 26.23 |  | 15.43 | 5.54 | 2.78 | 49.98 | 1859.26
| 1-59 | 人力车运石渣 ~运距50m以内 | m3 | 37.2 | 26.23 |  |  | 3.6 | 1.81 | 31.64 | 1177.01
| 1-71 | 机动翻斗车运石渣 ~运距100m以内 | m3 | 37.2 |  |  | 15.43 | 1.94 | 0.97 | 18.34 | 682.25
9 | 010503002001 | 矩形梁 | m3 | 0.22 | 115.65 | 448.1 | 7.6 | 16.94 | 8.52 | 596.81 | 131.3
| 5-9换 | 现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.22 | 56.63 | 447.88 | 0.46 | 7.84 | 3.94 | 516.75 | 113.69
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 0.2222 | 58.44 | 0.22 | 7.07 | 9.01 | 4.53 | 79.27 | 17.61
10 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 | 0.71 | 98.64 | 362.5 | 0.19 | 13.57 | 6.82 | 481.72 | 342.02
| 4-61 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内（粘结剂） | m3 | 0.71 | 98.64 | 362.5 | 0.19 | 13.57 | 6.82 | 481.72 | 342.02
11 | 010402001002 | 砌块墙 | m3 | 3.02 | 72.56 | 361.44 | 0.19 | 9.99 | 5.02 | 449.2 | 1356.58
| 4-65 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内（粘结剂） | m3 | 3.02 | 72.56 | 361.44 | 0.19 | 9.99 | 5.02 | 449.2 | 1356.58
12 | 010503005001 | 过梁 | m3 | 0.09 | 169.12 | 451.71 | 7.83 | 24.32 | 12.23 | 665.21 | 59.87
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.09 | 110.1 | 451.49 | 0.69 | 15.22 | 7.65 | 585.15 | 52.66
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 0.0909 | 58.44 | 0.22 | 7.07 | 9.01 | 4.53 | 79.27 | 7.21
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 69.92 | 51.28 | 185.22 | 0.44 | 7.11 | 3.58 | 247.63 | 17314.29
| 11-1 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1∶3~厚20mm | m2 | 69.92 | 8.86 | 12.57 | 0.22 | 1.25 | 0.63 | 23.53 | 1645.22
| 9-80+9-82*8换 | 平面聚合物水泥防水涂料 ~厚2(mm) | m2 | 69.92 | 5.07 | 32.74 |  | 0.7 | 0.35 | 38.86 | 2717.09
| 11-47 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝 | m2 | 69.92 | 37.35 | 139.91 | 0.22 | 5.16 | 2.6 | 185.24 | 12951.98
14 | 010903002001 | 墙面涂防水 | m2 | 218.88 | 6.48 | 35.29 |  | 0.89 | 0.45 | 43.11 | 9435.92
| 9-81+9-83*8换 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~厚2(mm) | m2 | 218.88 | 6.48 | 35.29 |  | 0.89 | 0.45 | 43.11 | 9435.92
15 | 011102001001 | 石材楼地面 | m2 | 2.05 | 38.34 | 382.91 | 0.22 | 5.3 | 2.66 | 429.43 | 880.33
| 11-4 | 素水泥浆一道 | m2 | 2.05 | 1.48 | 0.65 |  | 0.2 | 0.1 | 2.43 | 4.98
| 11-31 | 石材楼地面 干混砂浆铺贴 | m2 | 2.05 | 36.86 | 382.26 | 0.22 | 5.1 | 2.56 | 427 | 875.35
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 333.38 | 18.04 | 9.44 | 0.66 | 2.57 | 1.29 | 32 | 10668.16
| 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 333.38 | 18.04 | 9.44 | 0.66 | 2.57 | 1.29 | 32 | 10668.16
17 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 | 321.41 | 42.78 | 81.48 | 0.05 | 5.89 | 2.96 | 133.16 | 42798.96
| 12-49 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 | m2 | 321.41 | 42.78 | 81.48 | 0.05 | 5.89 | 2.96 | 133.16 | 42798.96
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 44.16 | 63.64 | 47.13 | 0.11 | 8.76 | 4.4 | 124.04 | 5477.61
| 11-97 | 陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 | m2 | 44.16 | 63.64 | 47.13 | 0.11 | 8.76 | 4.4 | 124.04 | 5477.61
19 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 1150.77 | 20.2 | 4.76 |  | 2.78 | 1.4 | 29.14 | 33533.44
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 1150.77 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 16962.35
| 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 1150.77 | 3.97 | 1.45 |  | 0.55 | 0.27 | 6.24 | 7180.8
| 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 1150.77 | 6.3 | 0.55 |  | 0.87 | 0.44 | 8.16 | 9390.28
20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 387.41 | 20.2 | 4.76 |  | 2.78 | 1.4 | 29.14 | 11289.13
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 387.41 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 5710.42
| 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 387.41 | 3.97 | 1.45 |  | 0.55 | 0.27 | 6.24 | 2417.44
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 387.41 | 6.3 | 0.55 |  | 0.87 | 0.44 | 8.16 | 3161.27
21 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | m2 | 69.92 | 2.73 | 38.67 |  | 0.37 | 0.19 | 41.96 | 2933.84
| 9-51 | 平面改性沥青卷材 自粘法~一层 | m2 | 69.92 | 2.73 | 38.67 |  | 0.37 | 0.19 | 41.96 | 2933.84
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 69.92 | 26.98 | 95.21 |  | 3.7 | 1.86 | 127.75 | 8932.28
| 13-8 | 轻钢龙骨（U38型）吊顶 平面 | m2 | 69.92 | 19.46 | 19.97 |  | 2.67 | 1.34 | 43.44 | 3037.32
| 13-44 | 天棚铝合金方板面层 嵌入式 | m2 | 69.92 | 7.52 | 75.24 |  | 1.03 | 0.52 | 84.31 | 5894.96
23 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | m2 | 35.91 | 24.5 | 376.72 |  | 3.37 | 1.69 | 406.28 | 14589.51
| 8-41 | 铝合金平开门安装 | m2 | 35.91 | 24.5 | 376.72 |  | 3.37 | 1.69 | 406.28 | 14589.51
24 | 010802004001 | 防盗门 | m2 | 2.10 | 34.94 | 400.39 | 0.29 | 4.84 | 2.43 | 442.89 | 930.07
| 8-49 | 钢板防盗门安装 | m2 | 2.1 | 34.94 | 400.39 | 0.29 | 4.84 | 2.43 | 442.89 | 930.07
25 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 4.24 | 20.01 | 598.18 |  | 2.75 | 1.38 | 622.32 | 2638.64
| 8-110 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装 | m2 | 4.24 | 20.01 | 598.18 |  | 2.75 | 1.38 | 622.32 | 2638.64
|  | 派出所篮球场 | [8 empty] | 50031.9
26 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | m2 | 210.00 | 10.19 | 8.82 | 0.58 | 1.48 | 0.74 | 21.81 | 4580.1
| 11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:2.5~厚20mm | m2 | 210 | 10.19 | 8.82 | 0.58 | 1.48 | 0.74 | 21.81 | 4580.1
27 | 010904002001 | 地面涂膜防水 | m2 | 210.00 | 3.05 | 30.67 |  | 0.42 | 0.21 | 34.35 | 7213.5
| 9-88 | 平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 210 | 3.05 | 30.67 |  | 0.42 | 0.21 | 34.35 | 7213.5
28 | 040203009001 | 弹性面层 | m2 | 210.00 | 8.15 | 170.26 | 1.42 | 1.32 | 0.66 | 181.81 | 38180.1
| 综合单价 | 5mm厚环保型硅PU材料塑胶地面 | m2 | 210 |  | 160 |  |  |  | 160 | 33600
| 12-19 | 地面界面剂喷涂 | m2 | 210 | 3.02 | 0.69 | 0.43 | 0.48 | 0.24 | 4.86 | 1020.6
| 11-20 | 环氧地坪涂料楼地面 面涂一道 | m2 | 210 | 5.13 | 9.57 | 0.99 | 0.84 | 0.42 | 16.95 | 3559.5
29 | 040205006001 | 标线 | m2 | 5.31 | 2.21 | 5.73 | 2.21 | 0.54 | 0.27 | 10.96 | 58.2
| D2-297 | 常温型地面标线 | m2 | 5.31 | 2.21 | 5.73 | 2.21 | 0.54 | 0.27 | 10.96 | 58.2
|  | 长乐中心小学阶梯教室 | [8 empty] | 101169.18
30 | 01B001 | 原有桌椅拆除 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
| 综合单价 | 原有桌椅拆除 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
31 | 011613001001 | 灯具拆除 | 项 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000
| 综合单价 | 原有灯具拆除 | 项 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000
32 | 01B002 | 原有黑板拆除 | 项 | 1 |  | 500 |  |  |  | 500 | 500
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 综合单价 | 原有黑板拆除 | 项 | 1 |  | 500 |  |  |  | 500 | 500
33 | 01B003 | 原木地板地台拆除 | 项 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000
| 综合单价 | 原木地板地台拆除 | 项 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000
34 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | m2 | 99.30 | 9.12 |  |  | 1.25 | 0.63 | 11 | 1092.3
| 16-44 | 天棚抹灰面铲除 | m2 | 99.3 | 9.12 |  |  | 1.25 | 0.63 | 11 | 1092.3
35 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 5.79 | 20.2 | 4.76 |  | 2.78 | 1.4 | 29.14 | 168.72
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 5.79 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 85.34
| 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 5.79 | 3.97 | 1.45 |  | 0.55 | 0.27 | 6.24 | 36.13
| 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 5.79 | 6.3 | 0.55 |  | 0.87 | 0.44 | 8.16 | 47.25
36 | 011302001002 | 吊顶天棚 | m2 | 93.51 | 27.07 | 47.02 |  | 3.72 | 1.87 | 79.68 | 7450.88
| 13-8 | 轻钢龙骨（U38型）吊顶 平面 | m2 | 93.51 | 19.46 | 19.97 |  | 2.67 | 1.34 | 43.44 | 4062.07
| 13-39 | 天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上 | m2 | 93.51 | 7.61 | 27.05 |  | 1.05 | 0.53 | 36.24 | 3388.8
37 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m2 | 106.78 | 57.48 | 92.08 |  | 7.9 | 3.97 | 161.43 | 17237.5
| 12-112 | 附墙木龙骨基层 断面7.5cm2以内 平均中距40cm以内 | m2 | 106.78 | 10.92 | 7.83 |  | 1.5 | 0.75 | 21 | 2242.38
| 12-134 | 硬木条吸音墙面 | m2 | 106.78 | 46.56 | 84.25 |  | 6.4 | 3.22 | 140.43 | 14995.12
38 | 01B004 | 吸音棉 | m2 | 106.78 |  | 27.34 |  |  |  | 27.34 | 2919.37
| 综合单价 | 吸音棉 | m2 | 106.78 |  | 27.34 |  |  |  | 27.34 | 2919.37
39 | 010810002001 | 木窗帘盒 | m | 10.04 | 27.66 | 21.91 | 0.01 | 3.8 | 1.92 | 55.3 | 555.21
| 8-152 | 细木工板窗帘盒基层(直形 吸顶式) | m2 | 4.016 | 44.14 | 36.57 | 0.03 | 6.07 | 3.05 | 89.86 | 360.88
| 13-24 | 天棚石膏板平面基层 钉在木龙骨上 | m2 | 4.016 | 10.5 | 15.34 |  | 1.44 | 0.73 | 28.01 | 112.49
| 14-142 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 4.016 | 8.21 | 2.32 |  | 1.13 | 0.57 | 12.23 | 49.12
| 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 4.016 | 6.3 | 0.55 |  | 0.87 | 0.44 | 8.16 | 32.77
40 | 010808004001 | 金属门窗套 | m | 25.24 | 0.47 | 7.73 |  | 0.06 | 0.03 | 8.29 | 209.24
| 12-123 | 墙面木夹板基层 | m2 | 0.5048 | 9 | 22.09 |  | 1.24 | 0.62 | 32.95 | 16.63
| 11-104 | 金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 0.5048 | 14.27 | 364.33 |  | 1.96 | 0.99 | 381.55 | 192.61
41 | 011105006001 | 金属踢脚线 | m2 | 4.24 | 23.27 | 386.42 |  | 3.2 | 1.61 | 414.5 | 1757.48
| 12-123 | 墙面木夹板基层 | m2 | 4.24 | 9 | 22.09 |  | 1.24 | 0.62 | 32.95 | 139.71
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 11-104 | 金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 4.24 | 14.27 | 364.33 |  | 1.96 | 0.99 | 381.55 | 1617.77
42 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | m2 | 8.00 | 10.01 | 93.23 |  | 1.38 | 0.69 | 105.31 | 842.48
| 11-86 | 水泥地面上铺复合地板 | m2 | 8 | 10.01 | 93.23 |  | 1.38 | 0.69 | 105.31 | 842.48
43 | 010810001001 | 窗帘 | m | 10.20 |  | 180 |  |  |  | 180 | 1836
| 综合单价 | 窗帘 | m | 10.2 |  | 180 |  |  |  | 180 | 1836
44 | 01B005 | 成品主席台 | 张 | 1 |  | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600
| 综合单价 | 成品主席台 | 张 | 1 |  | 1600 |  |  |  | 1600 | 1600
45 | 01B006 | 成品桌子 | 张 | 50 |  | 600 |  |  |  | 600 | 30000
| 综合单价 | 成品桌子 | 张 | 50 |  | 600 |  |  |  | 600 | 30000
46 | 01B007 | 成品椅子 | 张 | 100 |  | 300 |  |  |  | 300 | 30000
| 综合单价 | 成品椅子 | 张 | 100 |  | 300 |  |  |  | 300 | 30000
合计 | [10 empty] | 338319.06

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 派出所 | [8 empty] | 2905.58
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 387.41 | 5.34 | 0.5 | 0.48 | 0.79 | 0.39 | 7.5 | 2905.58
| 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 387.41 | 5.34 | 0.5 | 0.48 | 0.79 | 0.39 | 7.5 | 2905.58
|  | 长乐中心小学阶梯教室 | [8 empty] | 744.75
2 | 011701006002 | 满堂脚手架 | m2 | 99.30 | 5.34 | 0.5 | 0.48 | 0.79 | 0.39 | 7.5 | 744.75
| 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 99.3 | 5.34 | 0.5 | 0.48 | 0.79 | 0.39 | 7.5 | 744.75
合计 | [10 empty] | 3650.33

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 18566.54 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 18566.54
合计 |  |  | 18566.54 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 7.072 | 138 | 975.94
2 | 二类人工 | 工日 | 145.139 | 149 | 21625.71
3 | 三类人工 | 工日 | 426.796 | 171 | 72982.12

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5835.32 | 0.49 | 2841.8
2 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 79.857 | 0.63 | 50.15
3 | 黄砂净砂 | t | 18.71 | 180 | 3367.8
4 | 细木工板δ9 | m2 | 4.982 | 20.6 | 102.62
5 | 墙砖 400×800 | m2 | 331.052 | 75 | 24828.9
6 | 地砖800×800 | m2 | 72.717 | 121 | 8798.76
7 | 踢脚线100mm高 | m2 | 45.926 | 35 | 1607.41
8 | 强化地板 | m2 | 8.4 | 64.18 | 539.11
9 | 黑金沙20mm | m2 | 2.091 | 361 | 754.85
10 | 铝合金扣板300*600 | m2 | 73.416 | 71.21 | 5228.13
11 | 轻型龙骨U38 | m2 | 168.333 | 15.93 | 2681.54
12 | 钢制防盗门 | m2 | 2.054 | 400 | 821.6
13 | 铝合金平开门 | m2 | 34.488 | 309 | 10656.79
14 | 铝合金断桥隔热推拉窗 1.6厚 5+12+5中空玻璃 | m2 | 4.046 | 541.54 | 2191.07
15 | 黑钛金不锈钢窗套 | m2 | 0.515 | 350 | 180.25
16 | 黑钛金拉丝不锈钢踢脚线 | m2 | 4.325 | 350 | 1513.75
17 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0mm I型 N类 | m2 | 79.709 | 30.09 | 2398.44
18 | 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 | kg | 483 | 13.27 | 6409.41
19 | 界面剂 | kg | 77.868 | 0.46 | 36.13
20 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 1621.17 | 1.3 | 2107.52
21 | 多孔矿棉板600*600 | m2 | 98.186 | 25.66 | 2519.45
22 | 电 | kW·h | 83.7 | 0.88 | 73.66
23 | 水 | m3 | 15.453 | 5.73 | 88.55
24 | 标线漆 | kg | 2.708 | 11.06 | 29.95
25 | 无溶剂型环氧面漆 | kg | 64.575 | 28.32 | 1828.76
26 | 吸音板 | m2 | 112.119 | 66.43 | 7448.47
27 | 卫生洁具拆除 | 套 | 36 | 100 | 3600
28 | 原有桌椅拆除 | 项 | 1 | 3000 | 3000
29 | 原有灯具拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
30 | 原有黑板拆除 | 项 | 1 | 500 | 500
31 | 原木地板地台拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
32 | 吸音棉 | m2 | 106.78 | 27.34 | 2919.37
33 | 环保型塑胶地面5厚 | m2 | 210 | 160 | 33600
34 | 成品主席台 | 张 | 1 | 1600 | 1600
35 | 成品桌子 | 张 | 50 | 600 | 30000
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
36 | 成品椅子 | 张 | 100 | 300 | 30000
37 | 窗帘 | m | 10.2 | 180 | 1836

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 111160.59 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8577.16
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1060.83
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 461.34 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 225.92
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 599.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 599.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5745.89
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5745.89 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5745.89 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2696.38
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 10859.73
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 131523

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 长乐派出所 |  |  |  |  | 103948.14 | 7925.57 | 76.26
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN40钢塑给水管 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 13.14 | 73.94 | 971.57 | 259.78 | 9.72
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN32钢塑给水管 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 68.58 | 64.67 | 4435.07 | 1119.91 | 46.63
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN25 PP-R给水管 3.连接形式：热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 37.48 | 23.74 | 889.78 | 334.32 | 4.12
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN25 PP-R给水管 3.连接形式：热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 116.34 | 18.17 | 2113.9 | 937.7 | 12.8
5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.材质、规格：De110 聚乙烯管 3.连接形式：承插粘接 | m | 79.60 | 27.44 | 2184.22 | 573.12 | 2.39
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：De110 聚乙烯管 3.连接形式：承插粘接 | m | 15.38 | 59.03 | 907.88 | 312.98
本页小计 | [6 empty] | 11502.42 | 3537.81 | 75.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：De50 聚乙烯管 3.连接形式：承插粘接 | m | 24.00 | 20.18 | 484.32 | 218.16
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）40 | 个 | 1 | 217.05 | 217.05 | 18.48 | 0.6
9 | 030207003003 | 暖风器 | 1.暖风机安装 | 台 | 19 | 641.91 | 12196.29 | 594.51
10 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.Φ50不锈钢地漏安装 | 个 | 19 | 33.97 | 645.43 | 198.93
11 | 031004006001 | 大便器 | 1.坐式大便器安装 | 组 | 19 | 701.79 | 13334.01 | 844.17
12 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器 冷热水 | 套 | 19 | 526.01 | 9994.19 | 293.55
13 | 031004004001 | 成品洗漱台柜 | 1.成品洗漱台柜购置安装（包含大理石挡水条） | 套 | 19 | 1000 | 19000
14 | 011505011001 | 玻璃镜 | 1.6mm镜面/20mm宽1.2厚不锈钢包边，9mm阻燃板基层 | 个 | 19 | 298.13 | 5664.47 | 487.35
15 | 031006012001 | 热水器 | 1.电热水器50L | 台 | 19 | 1626.84 | 30909.96 | 1732.61
|  | 长乐中心小学阶梯教室 |  |  |  |  | 7212.45 | 1459.91
16 | 030411001001 | 配管 | 1.Φ20PVC电线套管 | m | 132.60 | 10.85 | 1438.71 | 860.57
17 | 030411004001 | 配线 | 1.规 格：ZRA-RVV2×2.5m2 铜芯线 | m | 112.60 | 7.07 | 796.08 | 75.44
18 | 030411004002 | 配线 | 1.规 格：WDZN-RYJS-2*4m2 铜芯线 | m | 20.00 | 8.3 | 166 | 12.4
19 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.600*600LED平板灯 | 套 | 24 | 192.37 | 4616.88 | 429.12
20 | 030404035001 | 插座 | 1.五孔插座 | 个 | 7 | 21.86 | 153.02 | 67.48
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1.三联双控开关 | 个 | 2 | 20.88 | 41.76 | 14.9
本页小计 | [6 empty] | 99658.17 | 5847.67 | 0.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 111160.59 | 9385.48 | 76.26

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 19.80 | 23.3 | 461.34 | 227.9 | 27.52
本页小计 | [6 empty] | 461.34 | 227.9 | 27.52
合计 | [6 empty] | 461.34 | 227.9 | 27.52

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 长乐派出所 | [8 empty] | 103948.14
1 | 031001007001 | 复合管 | m | 13.14 | 19.77 | 47.46 | 0.74 | 4.04 | 1.93 | 73.94 | 971.57
| 10-1-186 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）40 | m | 13.14 | 19.43 | 47.22 | 0.74 | 3.97 | 1.9 | 73.26 | 962.64
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 13.14 | 0.34 | 0.24 |  | 0.07 | 0.03 | 0.68 | 8.94
2 | 031001007002 | 复合管 | m | 68.58 | 16.33 | 42.7 | 0.68 | 3.36 | 1.6 | 64.67 | 4435.07
| 10-1-185 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）32 | m | 68.58 | 15.99 | 42.46 | 0.68 | 3.29 | 1.57 | 63.99 | 4388.43
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 68.58 | 0.34 | 0.24 |  | 0.07 | 0.03 | 0.68 | 46.63
3 | 031001006002 | 塑料管 | m | 37.48 | 8.92 | 12.08 | 0.11 | 1.78 | 0.85 | 23.74 | 889.78
| 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 37.48 | 8.58 | 11.84 | 0.11 | 1.71 | 0.82 | 23.06 | 864.29
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 37.48 | 0.34 | 0.24 |  | 0.07 | 0.03 | 0.68 | 25.49
4 | 031001006003 | 塑料管 | m | 116.34 | 8.06 | 7.62 | 0.11 | 1.61 | 0.77 | 18.17 | 2113.9
| 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | m | 116.34 | 7.72 | 7.38 | 0.11 | 1.54 | 0.74 | 17.49 | 2034.79
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 116.34 | 0.34 | 0.24 |  | 0.07 | 0.03 | 0.68 | 79.11
5 | 031001006004 | 塑料管 | m | 79.60 | 7.2 | 18.11 | 0.03 | 1.42 | 0.68 | 27.44 | 2184.22
| 10-1-109 | 室外塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）110 | m | 79.6 | 7.2 | 18.11 | 0.03 | 1.42 | 0.68 | 27.44 | 2184.22
6 | 031001006006 | 塑料管 | m | 15.38 | 20.35 | 32.75 |  | 4.01 | 1.92 | 59.03 | 907.88
| 10-1-279 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）110 | m | 15.38 | 20.35 | 32.75 |  | 4.01 | 1.92 | 59.03 | 907.88
7 | 031001006005 | 塑料管 | m | 24.00 | 9.09 | 8.44 |  | 1.79 | 0.86 | 20.18 | 484.32
| 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 24 | 9.09 | 8.44 |  | 1.79 | 0.86 | 20.18 | 484.32
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | 18.48 | 192.41 | 0.6 | 3.76 | 1.8 | 217.05 | 217.05
| 10-2-5 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）40 | 个 | 1 | 18.48 | 192.41 | 0.6 | 3.76 | 1.8 | 217.05 | 217.05
9 | 030207003003 | 暖风器 | 台 | 19 | 31.29 | 601.51 |  | 6.16 | 2.95 | 641.91 | 12196.29
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-4-138 | 暖风机安装 | 台 | 19 | 31.29 | 601.51 |  | 6.16 | 2.95 | 641.91 | 12196.29
10 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 个 | 19 | 10.47 | 20.45 |  | 2.06 | 0.99 | 33.97 | 645.43
| 10-3-79 | 地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 个 | 19 | 10.47 | 20.45 |  | 2.06 | 0.99 | 33.97 | 645.43
11 | 031004006001 | 大便器 | 组 | 19 | 44.43 | 644.43 |  | 8.74 | 4.19 | 701.79 | 13334.01
| 10-3-35 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 套 | 19 | 44.43 | 644.43 |  | 8.74 | 4.19 | 701.79 | 13334.01
12 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 | 19 | 15.45 | 506.06 |  | 3.04 | 1.46 | 526.01 | 9994.19
| 10-3-49 | 成套淋浴器 手动开关冷热水 | 套 | 19 | 15.45 | 506.06 |  | 3.04 | 1.46 | 526.01 | 9994.19
13 | 031004004001 | 成品洗漱台柜 | 套 | 19 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 19000
| 综合单价 | 成品洗漱台柜 | 套 | 19 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 19000
14 | 011505011001 | 玻璃镜 | 个 | 19 | 25.65 | 265.01 |  | 5.05 | 2.42 | 298.13 | 5664.47
| A15-105 | 成品镜箱安装 1m2以内 | 个 | 19 | 25.65 | 265.01 |  | 5.05 | 2.42 | 298.13 | 5664.47
15 | 031006012001 | 热水器 | 台 | 19 | 91.19 | 1509.11 |  | 17.95 | 8.59 | 1626.84 | 30909.96
| 10-4-77 | 电热水器安装 挂式RS50型 | 台 | 19 | 91.19 | 1509.11 |  | 17.95 | 8.59 | 1626.84 | 30909.96
|  | 长乐中心小学阶梯教室 | [8 empty] | 7212.45
16 | 030411001001 | 配管 | m | 132.60 | 6.49 | 2.47 |  | 1.28 | 0.61 | 10.85 | 1438.71
| 4-11-137 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 | m | 132.6 | 6.49 | 2.47 |  | 1.28 | 0.61 | 10.85 | 1438.71
17 | 030411004001 | 配线 | m | 112.60 | 0.67 | 6.21 |  | 0.13 | 0.06 | 7.07 | 796.08
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 112.6 | 0.67 | 6.21 |  | 0.13 | 0.06 | 7.07 | 796.08
18 | 030411004002 | 配线 | m | 20.00 | 0.62 | 7.5 |  | 0.12 | 0.06 | 8.3 | 166
| 4-12-6 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4 | m | 20 | 0.62 | 7.5 |  | 0.12 | 0.06 | 8.3 | 166
19 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 24 | 17.88 | 169.29 |  | 3.52 | 1.68 | 192.37 | 4616.88
| 4-13-3 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500 | 套 | 24 | 17.88 | 169.29 |  | 3.52 | 1.68 | 192.37 | 4616.88
20 | 030404035001 | 插座 | 个 | 7 | 9.64 | 9.41 |  | 1.9 | 0.91 | 21.86 | 153.02
| 4-13-319 | 单相带接地明插座电流（A）≤16 | 套 | 7 | 9.64 | 9.41 |  | 1.9 | 0.91 | 21.86 | 153.02
21 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 2 | 7.45 | 11.26 |  | 1.47 | 0.7 | 20.88 | 41.76
| 4-13-303 | 跷板暗开关双控 ≤3联 | 套 | 2 | 7.45 | 11.26 |  | 1.47 | 0.7 | 20.88 | 41.76
合计 | [10 empty] | 111160.59

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇美丽城镇建设项目—长乐中心小学提升改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 011701002001 | 外脚手架 | m2 | 19.80 | 11.51 | 6.73 | 1.39 | 2.48 | 1.19 | 23.3 | 461.34
| A18-35 | 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 19.8 | 11.51 | 6.73 | 1.39 | 2.48 | 1.19 | 23.3 | 461.34
合计 | [10 empty] | 461.34

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5745.89 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5745.89
合计 |  |  | 5745.89 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 61.246 | 149 | 9125.65
2 | 三类人工 | 工日 | 2.85 | 171 | 487.35

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 19 | 0.43 | 8.25
2 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 9.272 | 1.87 | 17.37
3 | 电 | kW·h | 0.95 | 0.88 | 0.84
4 | 水 | m3 | 4.824 | 5.73 | 27.64
5 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 19.19 | 15 | 287.85
6 | 地漏DN50 | 个 | 19.19 | 20 | 383.8
7 | 成品淋浴器（含固定件） | 套 | 19 | 500 | 9500
8 | PP-R塑料给水管DN20 | m | 118.201 | 4.75 | 561.45
9 | PP-R塑料给水管DN25 | m | 38.08 | 8.03 | 305.78
10 | 塑料排水管De50 | m | 24.288 | 5.23 | 127.03
11 | 塑料排水管De110 | m | 93.654 | 16.65 | 1559.34
12 | 螺纹阀门DN40 | 个 | 1.01 | 180 | 181.8
13 | 连体坐便器 | 个 | 19.19 | 600 | 11514
14 | LED平板灯600*600 | 套 | 24.24 | 165 | 3999.6
15 | 照明开关三联双控 | 只 | 2.04 | 9.97 | 20.34
16 | 五孔插座 | 套 | 7.14 | 8.31 | 59.33
17 | 铜芯塑料绝缘线ZRA-RVV2×2.5m2 | m | 130.616 | 5.35 | 698.14
18 | 铜芯塑料绝缘线WDZN-RYJS-2*4m2 | m | 22 | 6.81 | 149.78
19 | PVC电线套管Φ20 | m | 140.556 | 1.36 | 191.16
20 | 金属软管 | 根 | 19.19 | 15 | 287.85
21 | 水 | m3 | 10.01 | 5.73 | 57.36
22 | 电热水器50L | 台 | 19 | 1500 | 28500
23 | 钢塑给水管DN32 | m | 67.963 | 33.19 | 2255.69
24 | 钢塑给水管DN40 | m | 13.166 | 37.23 | 490.17
25 | 暖风机 | 台 | 19 | 600 | 11400
26 | 成品洗漱台柜购置安装定制 | 套 | 19 | 1000 | 19000

## 阶梯教室设备采购清单
阶梯教室设备采购清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注
1 | 全频音箱 | ITC TS-608 | 对 | 2 | 3270 | 6540
2 | 会议功放 | ITC TS-350PI | 台 | 1 | 5232 | 5232
3 | 无线话筒 | 易声GT-220 | 套 | 2 | 3706 | 7412
4 | 会议话筒 | ITC TS-338 | 只 | 2 | 1362.5 | 2725
5 | 专业机柜 | 飞凯1米 | 套 | 1 | 1253.5 | 1253.5
6 | 110寸智能电子白板多媒体一体机 | MAXHUB W98PNA | 台 | 1 | 53192 | 53192
7 | LED字幕屏 | 室内P4.75 单红色 | 平方 | 3 | 1962 | 5886
8 | 点歌机 | 音创K19 | 套 | 1 | 3161 | 3161
9 | 领夹话筒 | 易声1拖4 | 套 | 1 | 4011.2 | 4011.2
10 | 安装附件 | 音响线、信号线等 | 批 | 1 | 2180 | 2180
11 | 吸顶空调 3P | 美的 | 台 | 4 | 7630 | 30520
| 合计金额(元) | 壹拾贰万贰仟壹佰壹拾叁 |  |  |  | 122112.7
备注：所有设备提供安装调试，并免费保修贰年。