## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 |  | 金额（元）
一 | 建筑工程 |  | 4052174
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程 |  | 206010
五 | 其他项目 |  | 82678
| 合计 |  | 4340862
| 其中： 暂估价 |  | 10000
| 预留金 |  | 50000

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第1页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 四都江整治 |  |  |  |  | 2637042
1.1 |  |  | 大青山段 |  |  |  |  | 616713
1.1.1 |  |  | 挡墙 |  |  |  |  | 539018
1.1.1.1 | 500101002022 |  | 土石方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 2373.54 | 9.83 | 23332
1.1.1.2 | 500103001008 |  | 土石方回填 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 1705.38 | 7.21 | 12296
1.1.1.3 | 500103007008 |  | 石料回填 | 1. 压实要求：符合设计要求 2. 运距：利用开挖料 | m3 | 160.42 | 8.52 | 1367
1.1.1.4 | 500105002015 |  | 浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：利用块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 | m3 | 189.95 | 306.57 | 58233
1.1.1.5 | 500105002016 |  | 浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：外购块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 | m3 | 443.23 | 549.32 | 243475
1.1.1.6 | 500109001030 |  | C20埋石砼基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20，埋石率20% 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 265.12 | 610.31 | 161805
1.1.1.7 | 500109001031 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 10.8 | 757.22 | 8178
1.1.1.8 | 500109009013 |  | 沥青杉木板 | 1. 填料的种类、规格：伸缩缝沥青杉木板 | m2 | 90.91 | 141.8 | 12891
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第2页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.1.9 | 500109009014 |  | 压顶割缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶 | m | 21.6 | 3.85 | 83
1.1.1.10 | 500105017007 |  | DN50UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN50UPVC排水管 2. 有无反滤包：有反滤包 | m | 368.08 | 24.16 | 8893
1.1.1.11 | 500105012010 |  | 砌体拆除 | 1. 拆除要求：机械挖除浆砌石 2. 弃渣运距：由施工方自行考虑 | m3 | 240 | 35.27 | 8465
1.1.2 |  |  | 1#人行桥 |  |  |  |  | 77695
1.1.2.1 | 500101002008 |  | 土石方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 102.71 | 9.83 | 1010
1.1.2.2 | 500103001009 |  | 土石方回填 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 51.01 | 7.21 | 368
1.1.2.3 | 500103007009 |  | 石料回填 | 1. 压实要求：符合设计要求 2. 运距：利用开挖料 | m3 | 9.99 | 8.52 | 85
1.1.2.4 | 500109001032 |  | C20砼边墩 | 1. 部位及类型：边墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 26.22 | 786.27 | 20616
1.1.2.5 | 500109001033 |  | C20砼中墩 | 1. 部位及类型：中墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 8.05 | 944.11 | 7600
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第3页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.2.6 | 500109001034 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：基础(厚度500) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 10.6 | 638.72 | 6770
1.1.2.7 | 500109001035 |  | C25砼台帽 | 1. 部位及类型：台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 1.89 | 838.36 | 1585
1.1.2.8 | 500109001036 |  | C25砼桥 | 1. 部位及类型：桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 12.41 | 1002.71 | 12444
1.1.2.9 | 500105017008 |  | DN50UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN50UPVC排水管 2. 有无反滤包：有反滤包 | m | 9.76 | 24.16 | 236
1.1.2.10 | 500105017009 |  | DN75UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN75UPVC排水管 2. 有无反滤包：无反滤包 | m | 4.14 | 15.58 | 65
1.1.2.11 | 500109009015 |  | 二油三毡 | 1. 填料的种类、规格：二油三毡 | m2 | 4.2 | 131.96 | 554
1.1.2.12 | 500111001004 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 2.505 | 6105.79 | 15295
1.1.2.13 | 500115022002 |  | 高1m镀锌钢管栏杆 | 1.高1m镀锌钢管栏杆，不含扶手高度 | m | 23.87 | 280 | 6684
1.1.2.14 | 500115007001 |  | 沥青混凝土道路路面 | 1. 沥青混凝土设计配合比、粒径：粗粒式沥青混凝土 | m3 | 2.8 | 1132.01 | 3170
1.1.2.15 | 500115022029 |  | 沥青混凝土道路路面拆除 | 1.运距由施工方自行考虑 | m3 | 2.8 | 56.04 | 157
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第4页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.2.16 | 500115022032 |  | 老人行桥拆除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：老人行桥拆除 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 10 | 105.86 | 1059
1.2 |  |  | 柞树坞段 |  |  |  |  | 611913
1.2.1 |  |  | 挡墙 |  |  |  |  | 547824
1.2.1.1 | 500101002009 |  | 土石方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 2441.88 | 9.83 | 24004
1.2.1.2 | 500103001010 |  | 土石方回填 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 938.06 | 7.21 | 6763
1.2.1.3 | 500103007010 |  | 石料回填 | 1. 压实要求：符合设计要求 2. 运距：利用开挖料 | m3 | 103.95 | 8.52 | 886
1.2.1.4 | 500105002017 |  | 浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：利用块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 | m3 | 179.63 | 306.57 | 55069
1.2.1.5 | 500105002018 |  | 浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：外购块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 | m3 | 419.13 | 549.32 | 230236
1.2.1.6 | 500109001037 |  | C20埋石砼基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20，埋石率20% 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 312.31 | 610.31 | 190606
1.2.1.7 | 500109001038 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 13.86 | 757.22 | 10495
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第5页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.1.8 | 500109009016 |  | 沥青杉木板 | 1. 填料的种类、规格：伸缩缝沥青杉木板 | m2 | 92.49 | 141.8 | 13115
1.2.1.9 | 500109009017 |  | 压顶割缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶 | m | 27.72 | 3.85 | 107
1.2.1.10 | 500105017010 |  | DN50UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN50UPVC排水管 2. 有无反滤包：有反滤包 | m | 348.96 | 24.16 | 8431
1.2.1.11 | 500105012011 |  | 砌体拆除 | 1. 拆除要求：机械挖除浆砌石 2. 弃渣运距：由施工方自行考虑 | m3 | 230 | 35.27 | 8112
1.2.2 |  |  | 2#人行桥 |  |  |  |  | 64089
1.2.2.1 | 500101002010 |  | 土石方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 79.68 | 9.83 | 783
1.2.2.2 | 500103001011 |  | 土石方回填 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 40 | 7.21 | 288
1.2.2.3 | 500103007011 |  | 石料回填 | 1. 压实要求：符合设计要求 2. 运距：利用开挖料 | m3 | 7.77 | 8.52 | 66
1.2.2.4 | 500109001039 |  | C20砼边墩 | 1. 部位及类型：边墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 18.73 | 786.27 | 14727
1.2.2.5 | 500109001040 |  | C20砼中墩 | 1. 部位及类型：中墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 6.03 | 944.11 | 5693
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第6页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.2.6 | 500109001041 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：基础(厚度500) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 7.72 | 638.72 | 4931
1.2.2.7 | 500109001042 |  | C25砼台帽 | 1. 部位及类型：台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 1.35 | 838.36 | 1132
1.2.2.8 | 500109001043 |  | C25砼桥 | 1. 部位及类型：桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 12.05 | 1002.71 | 12083
1.2.2.9 | 500105017011 |  | DN50UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN50UPVC排水管 2. 有无反滤包：有反滤包 | m | 9.76 | 24.16 | 236
1.2.2.10 | 500105017012 |  | DN75UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN75UPVC排水管 2. 有无反滤包：无反滤包 | m | 4 | 15.58 | 62
1.2.2.11 | 500109009018 |  | 二油三毡 | 1. 填料的种类、规格：二油三毡 | m2 | 3 | 131.96 | 396
1.2.2.12 | 500111001005 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 2.041 | 6105.79 | 12462
1.2.2.13 | 500115022003 |  | 高1m镀锌钢管栏杆 | 1.高1m镀锌钢管栏杆，不含扶手高度 | m | 27.84 | 280 | 7795
1.2.2.14 | 500115007002 |  | 沥青混凝土道路路面 | 1. 沥青混凝土设计配合比、粒径：粗粒式沥青混凝土 | m3 | 2 | 1132.01 | 2264
1.2.2.15 | 500115022031 |  | 沥青混凝土道路路面拆除 | 1.运距由施工方自行考虑 | m3 | 2 | 56.04 | 112
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第7页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.2.16 | 500115022033 |  | 老人行桥拆除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：老人行桥拆除 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 10 | 105.86 | 1059
1.3 |  |  | 批把树湾段 |  |  |  |  | 1408415
1.3.1 |  |  | 挡墙 |  |  |  |  | 1016793
1.3.1.1 | 500101002011 |  | 土石方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 6760.05 | 9.83 | 66451
1.3.1.2 | 500103001012 |  | 土石方回填 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 2095.01 | 7.21 | 15105
1.3.1.3 | 500103007012 |  | 石料回填 | 1. 压实要求：符合设计要求 2. 运距：利用开挖料 | m3 | 188.1 | 8.52 | 1603
1.3.1.4 | 500105002019 |  | 浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：利用块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 | m3 | 325.04 | 306.57 | 99648
1.3.1.5 | 500105002020 |  | 浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：外购块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 | m3 | 758.42 | 549.32 | 416615
1.3.1.6 | 500109001044 |  | C20埋石砼基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20，埋石率20% 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 565.14 | 610.31 | 344911
1.3.1.7 | 500109001045 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 25.08 | 757.22 | 18991
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第8页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.1.8 | 500109009019 |  | 沥青杉木板 | 1. 填料的种类、规格：伸缩缝沥青杉木板 | m2 | 167.37 | 141.8 | 23733
1.3.1.9 | 500109009020 |  | 压顶割缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶 | m | 5.02 | 3.85 | 19
1.3.1.10 | 500105017013 |  | DN50UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN50UPVC排水管 2. 有无反滤包：有反滤包 | m | 631.46 | 24.16 | 15256
1.3.1.11 | 500105012012 |  | 砌体拆除 | 1. 拆除要求：机械挖除浆砌石 2. 弃渣运距：由施工方自行考虑 | m3 | 410 | 35.27 | 14461
1.3.2 |  |  | 4#堰坝 |  |  |  |  | 218206
1.3.2.1 | 500101002012 |  | 土石方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 497.2 | 9.83 | 4887
1.3.2.2 | 500103001013 |  | 土石方回填 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 176.6 | 7.21 | 1273
1.3.2.3 | 500103007013 |  | 石料回填 | 1. 压实要求：符合设计要求 2. 运距：利用开挖料 | m3 | 7.67 | 8.52 | 65
1.3.2.4 | 500105002021 |  | 浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：外购块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 | m3 | 78.96 | 549.32 | 43374
1.3.2.5 | 500109001046 |  | C20埋石砼基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20，埋石率20% 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 30.51 | 610.31 | 18621
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第9页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.2.6 | 500109001047 |  | C25砼溢流堰 | 1. 部位及类型：溢流堰 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 135.36 | 741.27 | 100338
1.3.2.7 | 500109001048 |  | C25砼刺墙 | 1. 部位及类型：刺墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 22.38 | 797.21 | 17842
1.3.2.8 | 500109001049 |  | C25砼渠道 | 1. 部位及类型：渠道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 13.11 | 816.66 | 10706
1.3.2.9 | 500109001050 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 1.19 | 757.22 | 901
1.3.2.10 | 500105017014 |  | DN50UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN50UPVC排水管 2. 有无反滤包：有反滤包 | m | 39.6 | 24.16 | 957
1.3.2.11 | 500109008002 |  | 止水铜片 | 1. 材料材质：铜片 2. 规格尺寸：宽300mm，厚度1.5mm | m | 37.55 | 512.41 | 19241
1.3.3 |  |  | 小溪村段 |  |  |  |  | 173417
1.3.3.1 | 500101002013 |  | 土石方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 684.96 | 9.83 | 6733
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第10页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.3.2 | 500103001014 |  | 土石方回填 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 354.36 | 7.21 | 2555
1.3.3.3 | 500103007014 |  | 石料回填 | 1. 压实要求：符合设计要求 2. 运距：利用开挖料 | m3 | 27 | 8.52 | 230
1.3.3.4 | 500105002022 |  | 浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：利用块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 | m3 | 61.6 | 306.57 | 18885
1.3.3.5 | 500105002023 |  | 浆砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：外购块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 | m3 | 143.72 | 549.32 | 78948
1.3.3.6 | 500109001051 |  | C20埋石砼基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20，埋石率20% 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 87.9 | 610.31 | 53646
1.3.3.7 | 500109001052 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 3.6 | 757.22 | 2726
1.3.3.8 | 500109009021 |  | 沥青杉木板 | 1. 填料的种类、规格：伸缩缝沥青杉木板 | m2 | 29.68 | 141.8 | 4209
1.3.3.9 | 500109009022 |  | 压顶割缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶 | m | 7.2 | 3.85 | 28
1.3.3.10 | 500105017015 |  | DN50UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN50UPVC排水管 2. 有无反滤包：有反滤包 | m | 109.08 | 24.16 | 2635
1.3.3.11 | 500105012013 |  | 砌体拆除 | 1. 拆除要求：机械挖除浆砌石 2. 弃渣运距：由施工方自行考虑 | m3 | 80 | 35.27 | 2822
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第11页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2 |  |  | 山塘整治 |  |  |  |  | 1415132
2.1 |  |  | 外湾山塘 |  |  |  |  | 666676
2.1.1 |  |  | 坝体工程 |  |  |  |  | 529460
2.1.1.1 | 500101002021 |  | 清表 | 1. 土类分级：表土 2. 运距：由施工自行考虑 | m3 | 220 | 15.39 | 3386
2.1.1.2 | 500101002016 |  | 坝体土方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 1044.62 | 10.03 | 10478
2.1.1.3 | 500103001015 |  | 土方填筑 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 292.03 | 7.67 | 2240
2.1.1.4 | 500103002001 |  | 粘土料填筑 | 1. 土类分级及含水量：粘土 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 33.67 | 52.67 | 1773
2.1.1.5 | 500103005003 |  | 碎石垫层 | 1. 颗粒级配：碎石 | m3 | 226.42 | 260.97 | 59089
2.1.1.6 | 500103003001 |  | 粗砂反滤层 | 1. 颗粒级配：粗砂 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 8.64 | 331.22 | 2862
2.1.1.7 | 500103003002 |  | 碎石反滤层 | 1. 颗粒级配：碎石 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 11.16 | 303.47 | 3387
2.1.1.8 | 500105012001 |  | 砌体拆除 | 1. 拆除要求：干砌块石拆除 2. 弃渣运距：由施工方自行考虑 | m3 | 60 | 19.69 | 1181
2.1.1.9 | 500105001002 |  | 干砌块石地梁 | 1. 材质及规格：块石 | m3 | 11.78 | 339.4 | 3998
2.1.1.10 | 500105001004 |  | 干砌块石护坡 | 1. 材质及规格：块石 | m3 | 337.46 | 360.32 | 121594
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第12页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.1.11 | 500105001005 |  | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石 | m3 | 23.95 | 358.82 | 8594
2.1.1.12 | 500105015002 |  | C20灌砌石挡墙 | 1. 材质及规格：块石 2. 砼强度等级及配合比：C20，二级配 3. 块石、混凝土比例：混凝土51% | m3 | 15.24 | 565.79 | 8623
2.1.1.13 | 500103008001 |  | 抛石挤淤 | 1. 粒径：拆除块石利用 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 46.76 | 38.83 | 1816
2.1.1.14 | 500115011001 |  | 坝顶彩色广场砖铺设 | 1. 块料品种、规格：彩色广场砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 202 | 85.95 | 17362
2.1.1.15 | 500109001053 |  | C15细石砼垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15细石 3. 级配、拌制要求：一级配 | m3 | 10.82 | 685.24 | 7414
2.1.1.16 | 500105015003 |  | C20砼灌砌块石大方脚 | 1. 材质及规格：块石 2. 砼强度等级及配合比：C20，二级配 3. 块石、混凝土比例：混凝土51% | m3 | 50.36 | 568 | 28604
2.1.1.17 | 500109001054 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 4.25 | 757.22 | 3218
2.1.1.18 | 500109001055 |  | C20砼路肩 | 1. 部位及类型：路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 6.15 | 825.76 | 5078
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第13页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.1.19 | 500109001056 |  | C20砼防浪墙 | 1. 部位及类型：防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 26.36 | 845.15 | 22278
2.1.1.20 | 500109001057 |  | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 7.7 | 804.13 | 6192
2.1.1.21 | 500109001058 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 13.23 | 638.72 | 8450
2.1.1.22 | 500109001059 |  | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 7.45 | 782.16 | 5827
2.1.1.23 | 500109001060 |  | C20砼侧石 | 1. 部位及类型：侧石 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 6.57 | 825.76 | 5425
2.1.1.24 | 500109009023 |  | 沥青杉木板 | 1. 填料的种类、规格：伸缩缝沥青杉木板 | m2 | 3.68 | 141.8 | 522
2.1.1.25 | 500109009024 |  | 压顶割缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶 | m | 8.5 | 3.85 | 33
2.1.1.26 | 500111001006 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.451 | 6105.79 | 2754
2.1.1.27 | 500107002001 |  | 钻机钻土坝灌浆孔、充填灌浆 | 1. 灌注材料材质：粘土水泥浆 | m | 224.8 | 395.62 | 88935
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第14页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.1.28 | 500107003001 |  | 岩石层钻孔 | 1. 岩石类别：综合考虑 2. 孔向、孔径和孔深：孔径80mm | m | 125 | 221.63 | 27704
2.1.1.29 | 500107003002 |  | 岩石层钻孔 | 1. 岩石类别：综合考虑 2. 钻孔种类：检查孔 3. 孔向、孔径和孔深：孔径80mm | m | 30 | 255.71 | 7671
2.1.1.30 | 500107005001 |  | 岩石层帷幕灌浆 | 1. 透水率或干料耗量：透水率综合考虑 2. 灌注材料材质：采用42.5普通硅酸盐水泥 3. 灌浆程序、分排分序分段：自下而上灌浆，单排孔 | m | 125 | 475.1 | 59388
2.1.1.31 | 500107010001 |  | 检查孔压水试验 | 1.压水试验 一个压力点 | 试段 | 3 | 1194.83 | 3584
2.1.2 |  |  | 输水涵管工程 |  |  |  |  | 43583
2.1.2.1 | 500115004001 |  | 塑料管铺设 | 1. 管材规格：De110PE管，含DN110橡胶软接头 2. 防腐、保温要求：外露段做好防晒保护措施 | m | 12.33 | 149.57 | 1844
2.1.2.2 | 500109001061 |  | C20砼封头 | 1. 部位及类型：封头 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 1.7 | 805.32 | 1369
2.1.2.3 | 500109001062 |  | C20砼支墩 | 1. 部位及类型：支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 0.47 | 878.99 | 413
2.1.2.4 | 500109001063 |  | C20砼启闭机台 | 1. 部位及类型：启闭机台 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 0.8 | 805.32 | 644
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第15页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.2.5 | 500115022004 |  | ø300闸门及启闭机 | 1.ø300闸门及启闭机 | 套 | 1 | 5000 | 5000
2.1.2.6 | 500115004002 |  | 塑料管铺设 | 1. 管材规格：De110PE100,1.0Mpa管 | m | 36 | 60.7 | 2185
2.1.2.7 | 500107016001 |  | 新老涵管管壁砂浆封堵 | 1:2水泥砂浆封堵 | m3 | 0.3 | 839.8 | 252
2.1.2.8 | 500115022005 |  | 拉杆及配件 | 1.拉杆及配件 | 套 | 1 | 1000 | 1000
2.1.2.9 | 500115022006 |  | 拦污栅 | 1.拦污栅及配件 | 个 | 1 | 500 | 500
2.1.2.10 | 500109001064 |  | C20埋石砼基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20，埋石率20% 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 20.38 | 610.31 | 12438
2.1.2.11 | 500109001065 |  | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 3.73 | 782.16 | 2917
2.1.2.12 | 500115022007 |  | 启闭机房 | 1.含C25砼基础、钢筋、装修等，详见设计 | m2 | 7.51 | 2000 | 15020
2.1.3 |  |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 54415
2.1.3.1 | 500101002017 |  | 土石方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 121.85 | 9.83 | 1198
2.1.3.2 | 500103001016 |  | 土石方回填 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 87.42 | 7.21 | 630
2.1.3.3 | 500105012014 |  | 砌体拆除 | 1. 拆除要求：干砌块石拆除 2. 弃渣运距：由施工方自行考虑 | m3 | 35 | 19.69 | 689
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第16页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.3.4 | 500109001066 |  | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 4.34 | 871.19 | 3781
2.1.3.5 | 500105015004 |  | C20灌砌石挡墙 | 1. 材质及规格：块石 2. 砼强度等级及配合比：C20，二级配 3. 块石、混凝土比例：混凝土51% | m3 | 42.24 | 565.79 | 23899
2.1.3.6 | 500109001090 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：基础(厚度200) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 14.18 | 665.08 | 9431
2.1.3.7 | 500109001068 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 3.21 | 757.22 | 2431
2.1.3.8 | 500109001069 |  | C25砼底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 5.27 | 677.67 | 3571
2.1.3.9 | 500109001071 |  | C25砼刺墙 | 1. 部位及类型：刺墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 3.96 | 797.21 | 3157
2.1.3.10 | 500109001070 |  | C25砼溢流堰 | 1. 部位及类型：溢流堰 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 4.28 | 741.27 | 3173
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第17页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.3.11 | 500109009025 |  | 沥青杉木板 | 1. 填料的种类、规格：伸缩缝沥青杉木板 | m2 | 6.92 | 141.8 | 981
2.1.3.12 | 500109009026 |  | 压顶割缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶 | m | 6.42 | 3.85 | 25
2.1.3.13 | 500105017016 |  | DN50UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN50UPVC排水管 2. 有无反滤包：有反滤包 | m | 60 | 24.16 | 1450
2.1.4 |  |  | 桥 |  |  |  |  | 9858
2.1.4.1 | 500109001072 |  | C20砼边墩 | 1. 部位及类型：边墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 5.74 | 786.27 | 4513
2.1.4.2 | 500109001101 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：基础(厚度200) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 1.11 | 665.08 | 738
2.1.4.3 | 500109001074 |  | C25砼台帽 | 1. 部位及类型：台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 0.56 | 838.36 | 469
2.1.4.4 | 500109001075 |  | C25砼桥 | 1. 部位及类型：桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 1.25 | 1002.71 | 1253
2.1.4.5 | 500109009027 |  | 二油三毡 | 1. 填料的种类、规格：二油三毡 | m2 | 2 | 131.96 | 264
2.1.4.6 | 500115022008 |  | 高0.98m镀锌钢管栏杆 | 1.高0.98m镀锌钢管栏杆，不含扶手高度 | m | 5.4 | 250 | 1350
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第18页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.4.7 | 500111001007 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.208 | 6105.79 | 1270
2.1.5 |  |  | 库区清淤 |  |  |  |  | 20010
2.1.5.1 | 500101007001 |  | 挖淤泥、流砂 | 1. 土料分类：淤泥 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 1000 | 20.01 | 20010
2.1.6 |  |  | 其他 |  |  |  |  | 9350
2.1.6.1 | 500115022009 |  | 白蚁防治 | 1.白蚁防治，暂估价 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2.1.6.2 | 500115022010 |  | 水位尺 | 1.水位和溢洪道水深观测尺 | 根 | 2 | 800 | 1600
2.1.6.3 | 500115022011 |  | 界桩 | 1.150*150*800界桩，包括土建、预埋及安装等 | 根 | 1 | 150 | 150
2.1.6.4 | 500115022012 |  | 1200*800公告牌 | 1.包括土建、预埋及安装等 | 块 | 1 | 1000 | 1000
2.1.6.5 | 500115022013 |  | 900*600工程建设永久责任牌 | 1.包括土建、预埋及安装等 | 块 | 1 | 600 | 600
2.1.6.6 | 500115022014 |  | 深水警示牌 | 1.包括土建、预埋及安装等 | 块 | 1 | 700 | 700
2.1.6.7 | 500115022015 |  | 巡查(视)工作线路指引牌 | 1.包括土建、预埋及安装等 | 块 | 2 | 150 | 300
2.2 |  |  | 干山湾山塘 |  |  |  |  | 748456
2.2.1 |  |  | 坝体工程 |  |  |  |  | 506113
2.2.1.1 | 500101002023 |  | 清表 | 1. 土类分级：表土 2. 运距：由施工自行考虑 | m3 | 260 | 15.39 | 4001
2.2.1.2 | 500101002018 |  | 坝体土方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 929.17 | 10.03 | 9320
2.2.1.3 | 500103001017 |  | 土方填筑 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 901.37 | 7.67 | 6914
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第19页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.1.4 | 500103002002 |  | 粘土料填筑 | 1. 土类分级及含水量：粘土 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 84.13 | 52.67 | 4431
2.2.1.5 | 500103005004 |  | 碎石垫层 | 1. 颗粒级配：碎石 | m3 | 254.72 | 260.97 | 66474
2.2.1.6 | 500103003003 |  | 粗砂反滤层 | 1. 颗粒级配：粗砂 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 7.73 | 331.22 | 2560
2.2.1.7 | 500103003004 |  | 碎石反滤层 | 1. 颗粒级配：碎石 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 9.98 | 303.47 | 3029
2.2.1.8 | 500105012004 |  | 砌体拆除 | 1. 拆除要求：干砌块石拆除 2. 弃渣运距：由施工方自行考虑 | m3 | 160 | 19.69 | 3150
2.2.1.9 | 500105001006 |  | 干砌块石地梁 | 1. 材质及规格：块石 | m3 | 8.71 | 339.4 | 2956
2.2.1.10 | 500105001007 |  | 干砌块石护坡 | 1. 材质及规格：块石 | m3 | 350.25 | 360.32 | 126202
2.2.1.11 | 500105001008 |  | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石 | m3 | 26.46 | 358.82 | 9494
2.2.1.12 | 500103008002 |  | 抛石挤淤 | 1. 粒径：拆除块石利用 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 99.52 | 38.83 | 3864
2.2.1.13 | 500115011002 |  | 坝顶彩色广场砖铺设 | 1. 块料品种、规格：彩色广场砖 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 96.35 | 85.95 | 8281
2.2.1.14 | 500109001076 |  | C15细石砼垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15细石 3. 级配、拌制要求：一级配 | m3 | 6.74 | 685.24 | 4619
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第20页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.1.15 | 500105015005 |  | C20砼灌砌块石大方脚 | 1. 材质及规格：块石 2. 砼强度等级及配合比：C20，二级配 3. 块石、混凝土比例：混凝土51% | m3 | 44.98 | 568 | 25549
2.2.1.16 | 500109001077 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 1.4 | 757.22 | 1060
2.2.1.17 | 500109001078 |  | C20砼路肩 | 1. 部位及类型：路肩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 5.13 | 825.76 | 4236
2.2.1.18 | 500109001079 |  | C20砼防浪墙 | 1. 部位及类型：防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 29.52 | 845.15 | 24949
2.2.1.19 | 500109001080 |  | C20砼排水沟 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 6.21 | 804.13 | 4994
2.2.1.20 | 500109001081 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 9.66 | 638.72 | 6170
2.2.1.21 | 500109001082 |  | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 4.17 | 782.16 | 3262
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第21页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.1.22 | 500109001083 |  | C20砼侧石 | 1. 部位及类型：侧石 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 3.58 | 825.76 | 2956
2.2.1.23 | 500109009028 |  | 沥青杉木板 | 1. 填料的种类、规格：伸缩缝沥青杉木板 | m2 | 4.57 | 141.8 | 648
2.2.1.24 | 500109009029 |  | 压顶割缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶 | m | 2.8 | 3.85 | 11
2.2.1.25 | 500111001008 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.421 | 6105.79 | 2571
2.2.1.26 | 500107002002 |  | 钻机钻土坝灌浆孔、充填灌浆 | 1. 灌注材料材质：粘土水泥浆 | m | 212.9 | 395.62 | 84228
2.2.1.27 | 500107003005 |  | 岩石层钻孔 | 1. 岩石类别：综合考虑 2. 孔向、孔径和孔深：孔径80mm | m | 115 | 221.63 | 25487
2.2.1.28 | 500107003006 |  | 岩石层钻孔 | 1. 岩石类别：综合考虑 2. 钻孔种类：检查孔 3. 孔向、孔径和孔深：孔径80mm | m | 30 | 255.71 | 7671
2.2.1.29 | 500107005002 |  | 岩石层帷幕灌浆 | 1. 透水率或干料耗量：透水率综合考虑 2. 灌注材料材质：采用42.5普通硅酸盐水泥 3. 灌浆程序、分排分序分段：自下而上灌浆，单排孔 | m | 115 | 475.1 | 54637
2.2.1.30 | 500107010002 |  | 检查孔压水试验 | 1.压水试验 一个压力点 | 试段 | 2 | 1194.83 | 2390
2.2.2 |  |  | 输水涵管工程 |  |  |  |  | 53160
2.2.2.1 | 500109001084 |  | C20砼封头 | 1. 部位及类型：封头 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 1.94 | 805.32 | 1562
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第22页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.2.2 | 500109001085 |  | C20砼支墩 | 1. 部位及类型：支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 0.38 | 878.99 | 334
2.2.2.3 | 500109001086 |  | C20砼启闭机台 | 1. 部位及类型：启闭机台 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 0.73 | 805.32 | 588
2.2.2.4 | 500115022016 |  | ø400闸门及启闭机 | 1.ø400闸门及启闭机 | 套 | 1 | 8000 | 8000
2.2.2.5 | 500115004003 |  | 塑料管铺设 | 1. 管材规格：De250PE100,1.0Mpa管 | m | 43 | 229.02 | 9848
2.2.2.6 | 500107016003 |  | 新老涵管管壁砂浆封堵 | 1:2水泥砂浆封堵 | m3 | 0.9 | 839.8 | 756
2.2.2.7 | 500115022017 |  | 拉杆及配件 | 1.拉杆及配件 | 套 | 1 | 1000 | 1000
2.2.2.8 | 500115022018 |  | 拦污栅 | 1.拦污栅及配件 | 个 | 1 | 500 | 500
2.2.2.9 | 500109001087 |  | C20埋石砼基础 | 1. 部位及类型：基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20，埋石率20% 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 13.88 | 610.31 | 8471
2.2.2.10 | 500109001088 |  | C20砼踏步 | 1. 部位及类型：踏步 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 3.45 | 782.16 | 2698
2.2.2.11 | 500115022019 |  | 启闭机房 | 1.含C25砼基础、钢筋、装修等，详见设计 | m2 | 7.51 | 2000 | 15020
2.2.2.12 | 500105002024 |  | M10浆砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 | m3 | 8.44 | 519.26 | 4383
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第23页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.3 |  |  | 溢洪道工程 |  |  |  |  | 65113
2.2.3.1 | 500101002019 |  | 土石方开挖 | 1. 土类分级：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 216.27 | 9.83 | 2126
2.2.3.2 | 500103001018 |  | 土石方回填 | 1. 土类分级及含水量：综合 2. 填筑体干密度：符合设计要求 3. 运距：利用开挖料 | m3 | 52.12 | 7.21 | 376
2.2.3.3 | 500105012015 |  | 砌体拆除 | 1. 拆除要求：干砌块石拆除 2. 弃渣运距：由施工方自行考虑 | m3 | 50 | 19.69 | 985
2.2.3.4 | 500109001089 |  | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 3.67 | 871.19 | 3197
2.2.3.5 | 500105015006 |  | C20灌砌石挡墙 | 1. 材质及规格：块石 2. 砼强度等级及配合比：C20，二级配 3. 块石、混凝土比例：混凝土51% | m3 | 44.4 | 565.79 | 25121
2.2.3.6 | 500109001100 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：基础(厚度200) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 9.85 | 665.08 | 6551
2.2.3.7 | 500109001092 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 1.8 | 757.22 | 1363
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第24页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.3.8 | 500109001093 |  | C25砼底板 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 12 | 677.67 | 8132
2.2.3.9 | 500109001094 |  | C25砼刺墙 | 1. 部位及类型：刺墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 9.2 | 797.21 | 7334
2.2.3.10 | 500109001095 |  | C25砼溢流堰 | 1. 部位及类型：溢流堰 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 9.19 | 741.27 | 6812
2.2.3.11 | 500109009030 |  | 沥青杉木板 | 1. 填料的种类、规格：伸缩缝沥青杉木板 | m2 | 8.09 | 141.8 | 1147
2.2.3.12 | 500109009031 |  | 压顶割缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶 | m | 3.6 | 3.85 | 14
2.2.3.13 | 500105017017 |  | DN50UPVC排水管 | 1. 材质及规格：DN50UPVC排水管 2. 有无反滤包：有反滤包 | m | 56 | 24.16 | 1353
2.2.3.14 | 500103008003 |  | 抛石挤淤 | 1. 粒径：拆除块石利用 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 15.5 | 38.83 | 602
2.2.4 |  |  | 桥 |  |  |  |  | 37619
2.2.4.1 | 500109001096 |  | C20砼边墩 | 1. 部位及类型：边墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 20.02 | 786.27 | 15741
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第25页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.4.2 | 500109001102 |  | C20砼基础 | 1. 部位及类型：基础(厚度200) 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 2.47 | 665.08 | 1643
2.2.4.3 | 500109001098 |  | C25砼台帽 | 1. 部位及类型：台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 1.77 | 838.36 | 1484
2.2.4.4 | 500109001099 |  | C25砼桥 | 1. 部位及类型：桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 7.76 | 1002.71 | 7781
2.2.4.5 | 500109009032 |  | 二油三毡 | 1. 填料的种类、规格：二油三毡 | m2 | 5.05 | 131.96 | 666
2.2.4.6 | 500115022020 |  | 高0.98m镀锌钢管栏杆 | 1.高0.98m镀锌钢管栏杆，不含扶手高度 | m | 13.2 | 250 | 3300
2.2.4.7 | 500111001009 |  | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 1.147 | 6105.79 | 7003
2.2.5 |  |  | 上坝道路 |  |  |  |  | 17071
2.2.5.1 | 500102001001 |  | 一般石方开挖 | 1. 岩石级别：综合 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 180 | 20.3 | 3654
2.2.5.2 | 500103007015 |  | 石渣料填筑 | 1. 压实要求：符合设计要求 2. 运距：利用开挖料 | m3 | 60 | 8.52 | 511
2.2.5.3 | 500105001009 |  | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：利用块石 | m3 | 81.81 | 102.94 | 8422
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [6 empty] | 第26页 共26页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.2.5.4 | 500109001103 |  | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 3. 级配、拌制要求：二级配 | m3 | 3.6 | 757.22 | 2726
2.2.5.5 | 500109009033 |  | 压顶割缝 | 1. 伸缩缝部位：压顶 | m | 7.2 | 3.85 | 28
2.2.5.6 | 500115022021 |  | 石渣路面 | 1.石渣路面厚100，利用开挖料 | m2 | 180 | 6.37 | 1147
2.2.5.7 | 500115001001 |  | 钢管铺设 | 1. 管道材料名称：DN150镀锌钢管 | m | 4 | 146.05 | 584
2.2.6 |  |  | 库区清淤 |  |  |  |  | 60030
2.2.6.1 | 500101007002 |  | 挖淤泥、流砂 | 1. 土料分类：淤泥 2. 运距：由施工方自行考虑 | m3 | 3000 | 20.01 | 60030
2.2.7 |  |  | 其他 |  |  |  |  | 9350
2.2.7.1 | 500115022022 |  | 白蚁防治 | 1.白蚁防治，暂估价 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2.2.7.2 | 500115022023 |  | 水位尺 | 1.水位和溢洪道水深观测尺 | 根 | 2 | 800 | 1600
2.2.7.3 | 500115022024 |  | 界桩 | 1.150*150*800界桩，包括土建、预埋及安装等 | 根 | 1 | 150 | 150
2.2.7.4 | 500115022025 |  | 1200*800公告牌 | 1.包括土建、预埋及安装等 | 块 | 1 | 1000 | 1000
2.2.7.5 | 500115022026 |  | 900*600工程建设永久责任牌 | 1.包括土建、预埋及安装等 | 块 | 1 | 600 | 600
2.2.7.6 | 500115022027 |  | 深水警示牌 | 1.包括土建、预埋及安装等 | 块 | 1 | 700 | 700
2.2.7.7 | 500115022028 |  | 巡查(视)工作线路指引牌 | 1.包括土建、预埋及安装等 | 块 | 2 | 150 | 300
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 4052174

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 清单编号 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 施工导流工程 |  |  |  |  | 70000
1.1 | AB001 |  | 施工导流工程 | 1.自行考虑，按项包干 | 项 | 1 | 70000 | 70000
2 |  |  | 施工交通工程 |  |  |  |  | 18000
2.1 | AB002 |  | 施工交通工程 | 1.自行考虑，按项包干 | 项 | 1 | 18000 | 18000
3 |  |  | 施工场外供电工程 |  |  |  |  | 15000
3.1 | AB003 |  | 施工场外供电工程 | 1.自行考虑，按项包干 | 项 | 1 | 15000 | 15000
4 |  |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  | 11000
4.1 | AB004 |  | 施工房屋建筑工程 | 1.自行考虑，按项包干 | 项 | 1 | 11000 | 11000
5 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 70825
5.1 | AB005 |  | 安全施工费 | 1.自行考虑，按项包干 | 项 | 1 | 58326.44 | 58326
5.2 | AB006 |  | 文明标化工地建设费 | 1.自行考虑，按项包干 | 项 | 1 | 12498.52 | 12499
6 |  |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 21185
6.1 | AB007 |  | 其他临时工程 | 1.自行考虑，按项包干 | 项 | 1 | 21184.99 | 21185
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 206010

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 |  | 元 | 32678
1.1 | 工程一切险 |  | 元 | 19162
1.2 | 第三者责任险 |  | 元 | 5000
1.3 | 农民工工伤保险 |  | 元 | 8516
2 | 预留金 |  | 元 | 50000
| 合 计 |  |  | 82678

## 10 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3混凝土材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂(kg) | 掺合料(kg)
[5 empty] | 32.5:0.3; 42.5:0.3; | 60 | 60 | 0.86
[5 empty] | 32.5:0.05; 42.5:0.12; | 192 | 141.6
1 | C15 | 32.5 | 1 | 0.64 | 309.75 | 0.64 | 0.64 | 0.2 |  |  | 169.8 | 228.88 | [采用人工砂]
2 | C20 | 42.5 | 2 | 0.62 | 284.55 | 0.57 | 0.73 | 0.17 |  |  | 163.43 | 246.61 | [采用人工砂]
3 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 321.3 | 0.54 | 0.74 | 0.17 |  |  | 173.1 | 246.2 | [采用人工砂]
4 | M10 | 42.5 |  |  | 256.2 | 1.13 |  | 0.3 |  |  | 145.17 | 248.51 | [采用人工砂]

## 12 主要材料用量及预算价格汇总表
主要材料用量及预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 材料补差 (元) | 备注
1 | 水泥 |  |  | t | 112.42 | 420 | 120
2 | 钢筋 |  | 综合 | t | 7.21 | 3644.6 | 644.6
3 | 柴油 |  |  | kg | 11078.32 | 7.7 | 4.7
4 | 碎石 |  | 骨料 | m3 | 1310.22 | 201.6 | 141.6
5 | 碎石 |  | 垫层料或回填料 | m3 | 581.9 | 201.6 | 171.6
6 | 块石 |  |  | m3 | 3655.84 | 181.9 | 121.9
7 | 水泥 42.5级 |  |  | kg | 746050.53 | 0.42 | 0.12
8 | 彩色广场砖 |  |  | m2 | 307.3 | 43.36 | 32.52
9 | 中砂 |  |  | m3 | 2036.42 | 252 | 192

## 13 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.31 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 429.59 | 192 |  | 189 |  |  |  | 381 | 810.59 | 296.1
1021 | 装载机 斗容1m3 |  |  | 88.43 | 128 |  | 159 |  |  |  | 287 | 375.43 | 249.1
1029 | 推土机 功率59kW |  |  | 121.64 | 192 |  | 123 |  |  |  | 315 | 436.64 | 192.7
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 215.12 | 192 |  | 156 |  |  |  | 348 | 563.12 | 244.4
1046 | 拖拉机 履带式 功率74kW |  |  | 89 | 192 |  | 162 |  |  |  | 354 | 443 | 253.8
1049 | 拖拉机 手扶式 功率9kW |  |  | 12.76 | 128 |  | 27 |  |  |  | 155 | 167.76 | 42.3
1057 | 自行式平地机 功率44kW |  |  | 145.58 | 192 |  | 141 |  |  |  | 333 | 478.58 | 220.9
1060 | 轮胎碾 重量9~16t |  |  | 95 | [7 empty] | 95
1065 | 振动碾 自行式 重量13~14t |  |  | 424.91 | 192 |  | 204 |  |  |  | 396 | 820.91 | 319.6
1076 | 压路机 内燃 重量8~10t |  |  | 136.82 | 192 |  | 78 |  |  |  | 270 | 406.82 | 122.2
1077 | 压路机 内燃 重量12~15t |  |  | 169.57 | 192 |  | 114 |  |  |  | 306 | 475.57 | 178.6
1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW |  |  | 6.69 | 128 |  |  | 14.7 |  |  | 142.7 | 149.39
1081 | 风钻 手持式 |  |  | 10.52 |  |  |  |  | 120.96 | 1.12 | 122.08 | 132.6
1108 | 双胶轮车 |  |  | 4.14 | [7 empty] | 4.14
2002 | 地质钻机 油压式、手把式150型 |  |  | 73.03 | 217.6 |  |  | 55.86 |  |  | 273.46 | 346.49
2013 | 灌浆泵 中低压 泥浆 |  |  | 42.7 | 192 |  |  | 68.6 |  |  | 260.6 | 303.3
2016 | 泥浆搅拌机 |  |  | 53.87 | 102.4 |  |  | 65.66 |  |  | 168.06 | 221.93
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.31 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86
2017 | 灰浆搅拌机 |  |  | 18.65 | 102.4 |  |  | 32.34 |  |  | 134.74 | 153.39
2046 | 灌浆自动记录仪 |  |  | 55.84 |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.98 | 56.82
2065 | 砂浆搅拌机 |  |  | 18.17 | 102.4 |  |  | 33.32 |  |  | 135.72 | 153.89
4014 | 混凝土搅拌机 出料0.4m3 |  |  | 41.85 | 128 |  |  | 50.96 |  |  | 178.96 | 220.81
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 10.18 |  |  |  | 9.8 |  |  | 9.8 | 19.98
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 8.45 |  |  |  | 9.8 |  |  | 9.8 | 18.25
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 192 | 20.64 | 212.64 | 216.29
4060 | 试压泵 2.5MPa |  |  | 7.95 | 102.4 |  |  | 9.8 |  |  | 112.2 | 120.15
4070 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量8t |  |  | 342.72 | 192 |  | 120 |  |  |  | 312 | 654.72 | 188
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 81.8 | 128 | 297.92 |  |  |  |  | 425.92 | 507.72
5012 | 自卸汽车 柴油型 载重量10t |  |  | 232.79 | 192 |  | 129 |  |  |  | 321 | 553.79 | 202.1
6024 | 塔式起重机 起重量10t |  |  | 314.36 | 192 |  |  | 179.34 |  |  | 371.34 | 685.7
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 193.39 | 192 |  | 114 |  |  |  | 306 | 499.39 | 178.6
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t |  |  | 204.38 | 192 |  | 84 |  |  |  | 276 | 480.38 | 131.6
6094 | 卷扬机 起重量5t |  |  | 21.97 | 102.4 |  |  | 39.2 |  |  | 141.6 | 163.57
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 8.07 | 64 |  |  | 34.3 |  |  | 98.3 | 106.37
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 14.5 | 64 |  |  | 87.22 |  |  | 151.22 | 165.72
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称: |  | 嵊州市2023年下王镇小流域建设工程（四都江标段） | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.31 | 3 | 0.98 | 0.16 | 0.86
9001 | 电焊机 交流20~25kVA |  |  | 3.88 |  |  |  | 70.56 |  |  | 70.56 | 74.44
9014 | 对焊机 电弧型150kVA |  |  | 24.1 | 102.4 |  |  | 388.08 | 6.08 | 11.18 | 507.74 | 531.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 |  |  | 16.88 | 102.4 |  |  | 12.74 |  |  | 115.14 | 132.02
9026 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  | 15.41 | 102.4 |  |  | 88.2 |  |  | 190.6 | 206.01
9027 | 钢筋调直机 功率4~14kW |  |  | 28.56 | 102.4 |  |  | 11.76 |  |  | 114.16 | 142.72
9101 | 电熔焊接机 型号DRH-160A |  |  | 6.99 |  |  |  | 6.86 |  |  | 6.86 | 13.85
ZB0005 | 电动灌浆机 |  |  | 27.73 | [6 empty] | 0 | 27.73
9901140207 | 手持式风动凿岩机 |  |  | 12.36 | [7 empty] | 12.36
9907140007 | 载货汽车 |  | 5t | 396.3 | [7 empty] | 396.3
9911140035 | 灰浆搅拌机 |  | 200L | 169.83 | [7 empty] | 169.83
9911140099 | 混凝土切缝机 |  | 7.5kW | 35.86 | [7 empty] | 35.86
9917140079 | 电焊条烘干箱 |  | 60×50×75cm3 | 18.23 | [7 empty] | 18.23
9919140035 | 电动空气压缩机 |  | 3m3/min | 133.29 | [7 empty] | 133.29