## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市贵门乡丰潭村移民 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 686226元
| (大写): | 陆拾捌万陆仟贰佰贰拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程位于嵊州市贵门乡丰潭村，工程主要内容为道路浇筑、绿化栽植、路灯安装。 二、定额套用及取费： 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）》及相关文件。 三、工程量的计算 根据施工图设计文件计算工程量。 四、取费费率的确定 工程类别确定为非市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（计安全文明施工基本费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金根据【浙建建发2019（92）号文】按9%计取，暂列金额按税前造价1%计取。 五、主要材料价格及人工工日工资： 本工程人工、材料价格参照浙江省建设工程造价管理总站发布的《浙江造价信息》2022年第5期价格、《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年5月份嵊州市信息价及市场调查价。 六、其他说明 1、成品木连廊暂按10000元/计入专业工程暂估价；村名景石暂按10000元/计入专业工程暂估价；成品轻钢候车亭暂按25000元/计入专业工程暂估价；成品大理石凉亭暂按30000元/计入专业工程暂估价。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市贵门乡丰潭村移民 | 686226 | 75000 | 9164.37 | 20456.18 | 56660.85
1.1 | 市政 | 686226 | 75000 | 9164.37 | 20456.18 | 56660.85
合计 |  | 686226 | 75000 | 9164.37 | 20456.18 | 56660.85

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 486087.87 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 104544.1
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 18041.62
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 8877.25 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4555.54
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 9164.37 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 9164.37 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 104979.28
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 29979.28 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 29979.28 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 75000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 75000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 20456.18
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 56660.85
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 686226

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 标一(20KM+200处) |  |  |  |  | 18616.02 | 3825.37 | 1852.68
|  | 侧石 |  |  |  |  | 1596.78 | 240.12 | 11.88
1 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除原有侧石 2.运距：施工单位自行考虑 | m | 18.00 | 5.13 | 92.34 | 63.54 | 10.98
2 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：250*100*500花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM7.5水泥砂浆卧底 | m | 18.00 | 83.58 | 1504.44 | 176.58 | 0.9
|  | 路面 |  |  |  |  | 1068.1 | 169 | 63.2
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：20CM 3.运距：施工单位自行考虑 | m2 | 10.00 | 20.28 | 202.8 | 102.4 | 61
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C25 2.厚度：15CM 3.路面养护、剧缝 | m2 | 10.00 | 86.53 | 865.3 | 66.6 | 2.2
|  | 绿化 |  |  |  |  | 15951.14 | 3416.25 | 1777.6
5 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 53.60 | 4.71 | 252.46 | 21.44 | 186.53
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 53.60 | 13.54 | 725.74 |  | 599.78
7 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 134.00 | 5.23 | 700.82 | 562.8
本页小计 | [6 empty] | 4343.9 | 993.36 | 861.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：茶花 2.灌丛高：180-200 3.蓬径：135-140 4.养护期：两年 | 株 | 45 | 154.78 | 6965.1 | 562.05 | 199.35
9 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 134.00 | 54.53 | 7307.02 | 2269.96 | 791.94
|  | 标二(20KM+500处) |  |  |  |  | 13210.82 | 4196.1 | 2320.26
|  | 绿化 |  |  |  |  | 13210.82 | 4196.1 | 2320.26
10 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 78.80 | 4.71 | 371.15 | 31.52 | 274.22
11 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 78.80 | 13.54 | 1066.95 |  | 881.77
12 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 197.00 | 5.23 | 1030.31 | 827.4
13 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 197.00 | 54.53 | 10742.41 | 3337.18 | 1164.27
|  | 标三供水站处 |  |  |  |  | 536.48 | 170.4 | 94.23
|  | 绿化 |  |  |  |  | 536.48 | 170.4 | 94.23
本页小计 | [6 empty] | 27482.94 | 7028.11 | 3311.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 3.20 | 4.71 | 15.07 | 1.28 | 11.14
15 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 3.20 | 13.54 | 43.33 |  | 35.81
16 | 050101010003 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 8.00 | 5.23 | 41.84 | 33.6
17 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 8.00 | 54.53 | 436.24 | 135.52 | 47.28
|  | 标四(20KM+970处) |  |  |  |  | 1323.26 | 273.61 | 141.4
|  | 绿化 |  |  |  |  | 1323.26 | 273.61 | 141.4
18 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 4.20 | 4.71 | 19.78 | 1.68 | 14.62
19 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 4.20 | 13.54 | 56.87 |  | 47
20 | 050101010004 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 10.50 | 5.23 | 54.92 | 44.1
21 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 10.50 | 54.53 | 572.57 | 177.87 | 62.06
本页小计 | [6 empty] | 1240.62 | 394.05 | 217.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：茶花 2.灌丛高：180-200 3.蓬径：135-140 4.养护期：两年 | 株 | 4 | 154.78 | 619.12 | 49.96 | 17.72
|  | 标五(21KM+40处) |  |  |  |  | 3593.56 | 484.06 | 101.66
|  | 侧石 |  |  |  |  | 1596.78 | 240.12 | 11.88
23 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.拆除原有侧石 2.运距：施工单位自行考虑 | m | 18.00 | 5.13 | 92.34 | 63.54 | 10.98
24 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：250*100*500花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM7.5水泥砂浆卧底 | m | 18.00 | 83.58 | 1504.44 | 176.58 | 0.9
|  | 路面 |  |  |  |  | 1068.1 | 169 | 63.2
25 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：20CM 3.运距：施工单位自行考虑 | m2 | 10.00 | 20.28 | 202.8 | 102.4 | 61
26 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C25 2.厚度：15CM 3.路面养护、剧缝 | m2 | 10.00 | 86.53 | 865.3 | 66.6 | 2.2
|  | 绿化 |  |  |  |  | 928.68 | 74.94 | 26.58
本页小计 | [6 empty] | 3284 | 459.08 | 92.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：茶花 2.灌丛高：180-200 3.蓬径：135-140 4.养护期：两年 | 株 | 6 | 154.78 | 928.68 | 74.94 | 26.58
|  | 标六(21KM+50处) |  |  |  |  | 2815 | 611.3 | 45.7
28 | 050201001001 | 园路 | 1.路床土石类别：路床整形 2.垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石+100厚C15混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类：600*600花岗岩面层 4.砂浆强度等级：30厚1：6干硬性水泥砂浆 | m2 | 10.00 | 281.5 | 2815 | 611.3 | 45.7
标七(21KM+50处)
|  | 石坎 |  |  |  |  | 45823.34 | 13321.58 | 407.01
29 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 56.94 | 7.53 | 428.76 | 220.36 | 127.55
30 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 40.88 | 19.9 | 813.51 | 583.77 | 68.27
31 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 16.06 | 16.38 | 263.06 | 6.42 | 211.19
本页小计 | [6 empty] | 5249.01 | 1496.79 | 479.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 040305002001 | 干砌块料 | 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：块石 3.泄水孔材料品种、规格：直径100PVC管 4.滤水层要求：满足设计要求 5.沉降缝要求：挡墙伸缩缝间距为10-15米,缝宽2厘米,内嵌油浸木削板 | m3 | 135.05 | 328.16 | 44318.01 | 12511.03
|  | 路面一 |  |  |  |  | 45317.31 | 3562.04 | 862.5
33 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 547.50 | 2.01 | 1100.48 | 158.78 | 750.08
34 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C25 2.厚度：15CM 3.路面养护、剧缝 | m2 | 511.00 | 86.53 | 44216.83 | 3403.26 | 112.42
|  | 路面二 |  |  |  |  | 12785.94 | 1006.02 | 253.62
35 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 162.00 | 2.01 | 325.62 | 46.98 | 221.94
36 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C25 2.厚度：15CM 3.路面养护、剧缝 | m2 | 144.00 | 86.53 | 12460.32 | 959.04 | 31.68
|  | 标八(21KM+55处) |  |  |  |  | 35422.17 | 8547.65 | 2881.68
|  | 侧石 |  |  |  |  | 4638.69 | 544.46 | 2.78
本页小计 | [6 empty] | 102421.26 | 17079.09 | 1116.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：250*100*500花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM7.5水泥砂浆卧底 | m | 55.50 | 83.58 | 4638.69 | 544.46 | 2.78
|  | 路面 |  |  |  |  | 519.18 | 39.96 | 1.32
38 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C25 2.厚度：15CM 3.路面养护、剧缝 | m2 | 6.00 | 86.53 | 519.18 | 39.96 | 1.32
|  | 绿化 |  |  |  |  | 30264.3 | 7963.23 | 2877.58
39 | 040101001005 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 73.40 | 4.71 | 345.71 | 29.36 | 255.43
40 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 73.40 | 13.54 | 993.84 |  | 821.35
41 | 050101010005 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 183.50 | 5.23 | 959.71 | 770.7
42 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 183.50 | 54.53 | 10006.26 | 3108.49 | 1084.49
43 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂大红花 2.胸径或干径：10~15 3.株高、冠径：H180-200 P135-140 4.养护期：两年 | 株 | 21 | 855.18 | 17958.78 | 4054.68 | 716.31
|  | 标九(21KM+100处) |  |  |  |  | 2638.64 | 380.37 | 350.99
本页小计 | [6 empty] | 35422.17 | 8547.65 | 2881.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 2638.64 | 380.37 | 350.99
44 | 040101001006 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 20.00 | 4.71 | 94.2 | 8 | 69.6
45 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 20.00 | 13.54 | 270.8 |  | 223.8
46 | 050101010006 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 50.00 | 5.23 | 261.5 | 210
47 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：茶花 2.灌丛高：180-200 3.蓬径：135-140 4.养护期：两年 | 株 | 13 | 154.78 | 2012.14 | 162.37 | 57.59
|  | 标十(21KM+200处) |  |  |  |  | 20684.51 | 5758.19 | 2923.38
|  | 侧石 |  |  |  |  | 4053.63 | 475.79 | 2.43
48 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：250*100*500花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM7.5水泥砂浆卧底 | m | 48.50 | 83.58 | 4053.63 | 475.79 | 2.43
|  | 绿化 |  |  |  |  | 16630.88 | 5282.4 | 2920.95
49 | 040101001007 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 99.20 | 4.71 | 467.23 | 39.68 | 345.22
50 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 99.20 | 13.54 | 1343.17 |  | 1110.05
本页小计 | [6 empty] | 8502.67 | 895.84 | 1808.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 050101010007 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 248.00 | 5.23 | 1297.04 | 1041.6
52 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 248.00 | 54.53 | 13523.44 | 4201.12 | 1465.68
|  | 标十一(21KM+300处) |  |  |  |  | 20749.66 | 5978.23 | 3029.52
|  | 侧石 |  |  |  |  | 2089.5 | 245.25 | 1.25
53 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：250*100*500花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM7.5水泥砂浆卧底 | m | 25.00 | 83.58 | 2089.5 | 245.25 | 1.25
|  | 绿化 |  |  |  |  | 18660.16 | 5732.98 | 3028.27
54 | 040101001008 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 98.00 | 4.71 | 461.58 | 39.2 | 341.04
55 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 98.00 | 13.54 | 1326.92 |  | 1096.62
56 | 050101010008 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 245.00 | 5.23 | 1281.35 | 1029
57 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 245.00 | 54.53 | 13359.85 | 4150.3 | 1447.95
本页小计 | [6 empty] | 33339.68 | 10706.47 | 4352.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：茶花 2.灌丛高：180-200 3.蓬径：135-140 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 154.78 | 309.56 | 24.98 | 8.86
59 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂大红花 2.胸径或干径：10~15 3.株高、冠径：H180-200 P135-140 4.养护期：两年 | 株 | 2 | 960.45 | 1920.9 | 489.5 | 133.8
|  | 标十二(21KM+400处) |  |  |  |  | 1710.04 | 543.15 | 300.35
|  | 绿化 |  |  |  |  | 1710.04 | 543.15 | 300.35
60 | 040101001009 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 10.20 | 4.71 | 48.04 | 4.08 | 35.5
61 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 10.20 | 13.54 | 138.11 |  | 114.14
62 | 050101010009 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 25.50 | 5.23 | 133.37 | 107.1
63 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 25.50 | 54.53 | 1390.52 | 431.97 | 150.71
|  | 标十三(21KM+400处) |  |  |  |  | 1207.08 | 383.4 | 212.01
|  | 绿化 |  |  |  |  | 1207.08 | 383.4 | 212.01
本页小计 | [6 empty] | 3940.5 | 1057.63 | 443.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 040101001010 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 7.20 | 4.71 | 33.91 | 2.88 | 25.06
65 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 7.20 | 13.54 | 97.49 |  | 80.57
66 | 050101010010 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 18.00 | 5.23 | 94.14 | 75.6
67 | 050102007009 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 18.00 | 54.53 | 981.54 | 304.92 | 106.38
|  | 标十四(21KM+500处) |  |  |  |  | 2844.29 | 623.91 | 255.25
|  | 侧石 |  |  |  |  | 1395.79 | 163.83 | 0.84
68 | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：250*100*500花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM7.5水泥砂浆卧底 | m | 16.70 | 83.58 | 1395.79 | 163.83 | 0.84
|  | 绿化 |  |  |  |  | 1448.5 | 460.08 | 254.41
69 | 040101001011 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 8.64 | 4.71 | 40.69 | 3.46 | 30.07
70 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 8.64 | 13.54 | 116.99 |  | 96.68
71 | 050101010011 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 21.60 | 5.23 | 112.97 | 90.72
本页小计 | [6 empty] | 2873.52 | 641.41 | 339.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
72 | 050102007010 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 21.60 | 54.53 | 1177.85 | 365.9 | 127.66
|  | 大场地 |  |  |  |  | 75080.5 | 20580.33 | 6488.4
|  | 侧石 |  |  |  |  | 5432.7 | 637.65 | 3.25
73 | 040204004007 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：250*100*500花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：2cmM7.5水泥砂浆卧底 | m | 65.00 | 83.58 | 5432.7 | 637.65 | 3.25
|  | 绿化 |  |  |  |  | 46864.58 | 13247.26 | 6249.1
74 | 040101001012 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：40cm | m3 | 175.14 | 4.71 | 824.91 | 70.06 | 609.49
75 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：一、二类土（表土） 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 175.14 | 13.54 | 2371.4 |  | 1959.82
76 | 050101010012 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 437.85 | 5.23 | 2289.96 | 1838.97
77 | 050102007011 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：茶梅 2.株高或蓬径：H30-40 P20-25 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 437.85 | 54.53 | 23875.96 | 7417.18 | 2587.69
本页小计 | [6 empty] | 35972.78 | 10329.76 | 5287.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类：茶花 2.灌丛高：180-200 3.蓬径：135-140 4.养护期：两年 | 株 | 20 | 154.78 | 3095.6 | 249.8 | 88.6
79 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂大红花 2.胸径或干径：10~15 3.株高、冠径：H180-200 P135-140 4.养护期：两年 | 株 | 15 | 960.45 | 14406.75 | 3671.25 | 1003.5
|  | 新铺花岗岩步道石 |  |  |  |  | 1891.68 | 410.79 | 30.71
80 | 050201001002 | 园路 | 1.路床土石类别：路床整形 2.垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石+100厚C15混凝土垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类：400*800*100花岗岩步道石 4.砂浆强度等级：30厚1：6干硬性水泥砂浆 | m2 | 6.72 | 281.5 | 1891.68 | 410.79 | 30.71
|  | 文化墙 |  |  |  |  | 20891.54 | 6284.63 | 205.34
81 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 22.50 | 7.53 | 169.43 | 87.08 | 50.4
82 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 17.40 | 19.9 | 346.26 | 248.47 | 29.06
83 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 5.10 | 16.38 | 83.54 | 2.04 | 67.07
本页小计 | [6 empty] | 19993.26 | 4669.43 | 1269.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
84 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.35 | 518.01 | 699.31 | 60.91 | 0.96
85 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.75 | 557.85 | 2091.94 | 149.29 | 1.01
86 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M5.0 | m3 | 11.24 | 590.7 | 6639.47 | 1731.75 | 28.1
87 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M7.5 3.含防潮层 | m3 | 1.80 | 578.34 | 1041.01 | 208.93 | 5.33
88 | 05B001 | 成品脊瓦 | 1.成品脊瓦 | m | 15.00 | 100 | 1500
89 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹灰 | m2 | 93.64 | 44.56 | 4172.6 | 2223.01 | 23.41
90 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 93.64 | 32.55 | 3047.98 | 1573.15
91 | 05B002 | 成品石窗花 | 1.成品石窗花 | 个 | 3 | 200 | 600
92 | 05B003 | 亚力克字 | 1.亚力克字 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 路灯 |  |  |  |  | 181729.25 | 21241.43 | 5379.66
本页小计 | [6 empty] | 20292.31 | 5947.04 | 58.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
93 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、LED路灯（250W）H=5m（含底板法兰盘、螺丝、杆内配线等）安装 2、700*700*900 C20钢筋混凝土基础 3、配电板安装端子 导线截面 （mm2 以内）16 4、供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 套 | 47 | 1475.43 | 69345.21 | 9014.13 | 2476.9
94 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 224.00 | 7.52 | 1684.48 | 866.88 | 501.76
95 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：原土回填 | m3 | 224.00 | 10.07 | 2255.68 | 1433.6 | 376.32
96 | 040804001001 | 配管 | 1、塑料电线管地埋敷设 PE50 | m | 1300.00 | 11.43 | 14859 | 4420 | 1638
97 | 040804001002 | 配管 | 1、镀锌钢管地埋敷设 GG80 | m | 50.00 | 77.47 | 3873.5 | 811 | 15
98 | 040804001003 | 配管 | 1、镀锌钢管地埋敷设 GG80 | m | 50.00 | 58.57 | 2928.5 | 811 | 15
99 | 040803001001 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-1KV-4*16+1*10 | m | 1325.20 | 49.87 | 66087.72 | 2491.38 | 66.26
100 | 040803001002 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-1KV-3*16+1*16 | m | 50.00 | 63 | 3150 | 94 | 2.5
101 | 040803001003 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-1KV-3*50+1*25 | m | 50.00 | 175.41 | 8770.5 | 473 | 45.5
102 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 双芯、单芯电缆头制安 | 个 | 4 | 15.23 | 60.92 | 20.12
本页小计 | [6 empty] | 173015.51 | 20435.11 | 5137.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
103 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 系统 | 2 | 102.78 | 205.56 | 128.74 | 33.4
104 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1、室外配电箱 | 台 | 2 | 4254.09 | 8508.18 | 677.58 | 209.02
本页小计 | [6 empty] | 8713.74 | 806.32 | 242.42
合计 | [6 empty] | 486087.87 | 91487.14 | 27900.3

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 47.30 | 50.18 | 2373.51 | 1366.02 | 52.98
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 18.00 | 45.98 | 827.64 | 431.28 | 12.6
3 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 34.80 | 67.82 | 2360.14 | 1319.27 | 115.54
4 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架单排4m 内 | m2 | 292.00 | 7.89 | 2303.88 | 1284.8 | 146
5 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 46.82 | 2.73 | 127.82 | 72.57 | 12.17
6 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.毛竹支撑三脚桩 | 株 | 38 | 16.6 | 630.8 | 128.44
7 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径（cm）15以内 | 株 | 38 | 6.67 | 253.46 | 128.44
本页小计 | [6 empty] | 8877.25 | 4730.82 | 339.29
合计 | [6 empty] | 8877.25 | 4730.82 | 339.29

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 29979.28 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 29979.28 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 75000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 75000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 104979.28 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 29979.28 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 29979.28
合计 |  |  | 29979.28 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市贵门乡丰潭村移民-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 成品木连廊 |  | 10000
2 | 村名景石 |  | 10000
3 | 成品轻钢候车亭 |  | 25000
4 | 成品大理石凉亭 |  | 30000
合计 |  |  | 75000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 312.696 | 149 | 46591.7
2 | 一类人工 | 工日 | 203.547 | 138 | 28089.49
3 | 一类人工 | 工日 | 128.486 | 138 | 17731.07
4 | 三类人工 | 工日 | 22.197 | 171 | 3795.69

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铜芯电缆YJV-1KV-4*16+1*10 | m | 1338.452 | 46.82 | 62666.32
2 | LED路灯（40W）H=3.5m（含底板法兰盘、螺丝、杆内配线等） | 套 | 47.47 | 850 | 40349.5
3 | 茶梅H30-40 P20-25 36株/m2 | m2 | 1605.398 | 20.52 | 32942.77
4 | 块石 | t | 261.727 | 107 | 28004.79
5 | 花岗岩侧石250*100*500 | m | 249.167 | 68.85 | 17155.15
6 | 茶花H180-200 P135-140 | 株 | 94.5 | 124 | 11718
7 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 20.727 | 480 | 9948.96
8 | 金桂大红花10~15 | 株 | 17.17 | 560 | 9615.2
9 | 硬塑料管pe50 | m | 1378 | 5.32 | 7330.96
10 | 落地式配电箱 | 台 | 2 | 3500 | 7000
11 | 水 | m3 | 1035.892 | 5.73 | 5935.66
12 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.622 | 4670 | 2904.74
13 | 镀锌钢管GG80 | m | 51.5 | 51.16 | 2634.62
14 | 镀锌钢管GG50 | m | 51.5 | 32.8 | 1689.25
15 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.364 | 450 | 613.8
16 | 碎石综合 | t | 3.614 | 126 | 455.36
17 | 8#槽钢 | kg | 19.296 | 5 | 96.48
18 | 镀锌铁丝8# | kg | 2.695 | 4.42 | 11.91
19 | 电缆终端盒 | 套 | 4.08 | 1 | 4.08

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 洒水车4000L | 台班 | 16.982 | 579.48 | 9840.73
2 | 自卸汽车15t | 台班 | 7.199 | 1024.19 | 7373.14
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.779 | 1172.33 | 2085.58
4 | 载货汽车4t | 台班 | 3.057 | 498.16 | 1522.88
5 | 载货汽车4t | 台班 | 2.36 | 498.16 | 1175.66
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.44 | 786.91 | 1133.15
7 | 高架车13m | 台班 | 2.585 | 332.52 | 859.56
8 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.784 | 1045.48 | 819.66
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 16.806 | 29.99 | 504.01
10 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.05 | 469.4 | 492.87
11 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.574 | 853.78 | 490.07
12 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.809 | 591.95 | 478.89
13 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 9.75 | 35.76 | 348.66
14 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 5.5 | 41.76 | 229.67
15 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 2.679 | 69.68 | 186.67
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.426 | 30.08 | 72.97
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.327 | 211.41 | 69.13
18 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.062 | 786.91 | 48.79
19 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.061 | 786.91 | 48
20 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.445 | 13.13 | 45.23
21 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.05 | 829.76 | 41.49
22 | 载货汽车4t | 台班 | 0.083 | 498.16 | 41.35
23 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.306 | 134.06 | 41.02
24 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 2.37 | 17.26 | 40.9
25 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.227 | 170.09 | 38.61
26 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 7.048 | 5.08 | 35.8
27 | 载货汽车5t | 台班 | 0.053 | 517.71 | 27.44
28 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.316 | 84.82 | 26.8
29 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.708 | 36.03 | 25.51
30 | 木工平刨床300mm | 台班 | 1.646 | 11.7 | 19.26
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 载货汽车5t | 台班 | 0.037 | 517.71 | 19.16
32 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.166 | 106.95 | 17.75
33 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.187 | 46.85 | 8.76
34 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.612 | 12.61 | 7.72
35 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.187 | 39.74 | 7.43
36 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.057 | 118.32 | 6.74
37 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.187 | 27.99 | 5.23
38 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.041 | 102.85 | 4.22
39 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.106 | 31.45 | 3.33