## 2-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 549691
二 | 机电设备及安装工程 | 100242
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目 | 12999
五 | 其他项目 | 50083
| 合计 | 713015

## 2-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [6 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 后枣园村枣丰桥 |  |  |  |  | 259250
1.1 |  | 田块工程 |  |  |  |  | 76126
2.1.1 | 500101001003 | 田块平整机械推土 | 1. 田块平整机械推土 | m2 | 14550 | 0.82 | 11931
1.1.2 | 500103023014 | 耕植土（外购）回填机械推土 | 1. 耕植土（外购）回填机械推土 | m3 | 694 | 28.16 | 19543
1.1.4 | 500103023015 | 粘土田埂 | 1. 部位及类型：粘土田埂 | m3 | 73.71 | 46.15 | 3402
2.1.3 | 500101013008 | 人工清理碎石 | 1. 人工清理碎石 2. 运距：施工单位自行考虑 | m2 | 27500 | 1.5 | 41250
1.2 |  | 田埂加固修复（计长160m） |  |  |  |  | 44558
1.2.1 | 500101002009 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 23.4 | 3.36 | 79
1.2.2 | 500103023016 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 12.6 | 7.6 | 96
1.2.3 | 500109011011 | 田埂加固 | 1. 部位及类型：C20 砼墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 53.76 | 825.59 | 44384
1.3 |  | 下田道（15座） |  |  |  |  | 16612
1.3.1 | 05B001001011 | 下田道 | 1. 部位及类型：下田道 | 个 | 15 | 1107.49 | 16612
1.4 |  | 渠道修复1（0.4*0.4，总长65m） |  |  |  |  | 1692
1.4.1 | 500109001036 | C20砼压顶 | 1. 部位及类型：150厚C20砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 1 | 769.79 | 770
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [6 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.4.2 | 500109001037 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 1.3 | 709.14 | 922
1.5 |  | 渠道修复2（0.4*0.4，总长115m） |  |  |  |  | 1663
2.2.6 | 500109009011 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.24 | 134.62 | 32
1.5.1 | 500109001038 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 2.3 | 709.14 | 1631
1.6 |  | 渠道修复3（0.4*0.4，总长180m） |  |  |  |  | 2604
2.2.6 | 500109009012 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 0.38 | 134.62 | 51
1.6.1 | 500109001039 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 3.6 | 709.14 | 2553
1.7 |  | φ20 钢筋砼管(全长16米) |  |  |  |  | 2882
1.7.1 | 500109001040 | C20素砼基础 | 1. 部位及类型：C15砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 32.5 2 | m3 | 0.768 | 657.35 | 505
1.7.2 | 500114002005 | D200砼涵管 | 1. 管道材料名称：D200砼涵管 | m | 16 | 148.6 | 2378
1.8 |  | φ30 钢筋砼管(全长12米) |  |  |  |  | 2654
1.8.1 | 500109001041 | C20素砼基础 | 1. 部位及类型：C15砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 32.5 2 | m3 | 0.828 | 657.35 | 544
1.8.2 | 500114002006 | D300砼涵管 | 1. 管道材料名称：D300砼涵管 | m | 12 | 175.82 | 2110
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [6 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.9 |  | 进出水池 |  |  |  |  | 15269
1.9.1 | 500101002010 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 3.5 | 3.36 | 12
1.9.2 | 500103023017 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 0.69 | 7.6 | 5
1.9.3 | 500109001042 | C25 砼蓄水池 | 1. C25 砼蓄水池 | m3 | 18.8146 | 810.65 | 15252
1.3.3.1 |  | 进水池 |  |  |  |  | 17083
1.3.3.1.1 | 500101004003 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：挖沟槽土方 | m3 | 52.2 | 6.96 | 363
1.3.3.1.2 | 500103023018 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 来源：利用挖土方 3. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 21.522 | 7.6 | 164
1.3.3.1.3 | 500109001043 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：进水池底板 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 1.9593 | 709.14 | 1389
1.3.3.1.4 | 500109001044 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：进水池挡墙 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 19.48709 | 778.27 | 15166
1.3.3.2 |  | 泵站及进水管 |  |  |  |  | 78106
1.3.3.2.1 | 500114010025 | 泵房、变压器房（含基础） | 1. 泵房、变压器房（含基础） 2. 具体详见图纸 | m2 | 25.5 | 2000 | 51000
1.3.3.2.2 | 500101004004 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：挖沟槽土方 | m3 | 38.528 | 6.96 | 268
1.3.3.2.3 | 500103023019 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 来源：利用挖土方 3. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 38.528 | 7.6 | 293
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [6 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.3.2.4 | 500114001004 | 输水钢管铺设 | 1. 管道材料名称：螺旋焊接钢管 2. 管材规格：DN100 | m | 40 | 193.34 | 7734
1.3.3.2.5 | 500114010026 | 阀门 | 1. 阀门 全铜底阀/DN100 | 个 | 1 | 812.22 | 812
1.3.3.2.6 | 500114010027 | 接头 | 1. 橡胶软接头KXT-16型DN100 | 只 | 1 | 519.01 | 519
1.3.3.2.7 | 500114010028 | 阀门 | 1. 闸阀 Z45T-10Q/DN100 | 个 | 1 | 966.68 | 967
1.3.3.2.8 | 500114010029 | 阀门 | 1. 闸阀 Z45T-10Q/DN150 | 个 | 1 | 1664.67 | 1665
1.3.3.2.9 | 500114010030 | 阀门 | 1. 止回阀 300X-16/DN100 | 个 | 1 | 3371.18 | 3371
1.3.3.2.10 | 500114003007 | 轻型管道铺设 | 1. 管道材料名称：PE管100级 2. 管材规格：De160*9.5 3. 压力等级：1.0MPa 4. 其他：管件、冲洗等 | m | 80 | 129.41 | 10353
1.3.3.2.11 | 500114010031 | 阀门井 | 1. 阀门井 | 座 | 1 | 1000 | 1000
1.3.3.2.12 | 500109001045 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：镇墩基础 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 0.07 | 674.15 | 47
1.3.3.2.13 | 500109001046 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：镇墩 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 0.0975 | 799.32 | 78
2 |  | 后枣园村种子场 |  |  |  |  | 290441
2.1 |  | 田块平整 |  |  |  |  | 119834
2.1.2 | 500103023020 | 耕植土（外购）回填机械推土 | 1. 耕植土（外购）回填机械推土 | m3 | 3144 | 28.16 | 88535
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [6 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.3 | 500101013009 | 人工清理碎石 | 1. 人工清理碎石 2. 运距：施工单位自行考虑 | m2 | 18130 | 1.5 | 27195
2.1.5 | 500103023021 | 粘土田埂 | 1. 部位及类型：粘土田埂 | m3 | 88.92 | 46.15 | 4104
2.2 |  | 田埂加固修复（计长130m） |  |  |  |  | 36405
2.2.1 | 500101002011 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 47.58 | 3.36 | 160
2.2.2 | 500103023022 | 土方回填 | 1. 土类分级：土方回填 | m3 | 24.18 | 7.6 | 184
2.2.3 | 500109011012 | 田埂加固 | 1.C20砼田埂加固 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 43.68 | 825.59 | 36062
2.3 |  | 下田道（10座） |  |  |  |  | 11085
2.3.1 | 500101002012 | 土方开挖 | 1. 土类分级：土方开挖 | m3 | 3 | 3.36 | 10
2.3.2 | 05B001001007 | 下田道 | 1. 部位及类型：下田道 | 个 | 10 | 1107.49 | 11075
2.4 |  | 渠道修复1（0.4*0.4，总长368m） |  |  |  |  | 5219
2.4.1 | 500109001047 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 7.36 | 709.14 | 5219
2.5 |  | 渠道修复2（2.0*1.5,总长60m） |  |  |  |  | 50266
2.5.1 | 500109001048 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 10.8 | 709.14 | 7659
2.5.2 | 500103016009 | 碎石垫层 | 1. 材料：100厚碎石垫层 | m3 | 21.6 | 260.14 | 5619
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [6 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.5.3 | 500109011013 | C20砼墙身 | 1. 部位及类型：C20砼墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 44.28 | 825.59 | 36557
2.5.4 | 500109009013 | 伸缩缝(沥青杉木板) | 1. 填料的种类、规格：沥青杉木板 | m2 | 3.2 | 134.62 | 431
2.6 |  | 渠道修复3（0.4*0.4，总长96m） |  |  |  |  | 1362
2.6.1 | 500109001049 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：C20砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 1.92 | 709.14 | 1362
2.7 |  | DN200钢筋砼管（全长16米） |  |  |  |  | 2857
2.7.1 | 500109001050 | C15素砼基础 | 1. 部位及类型：C15素砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.768 | 624.64 | 480
2.7.2 | 500114002007 | D200钢筋砼管 | 1. 管道材料名称：D200钢筋砼管 | m | 16 | 148.6 | 2378
2.8 |  | DN300钢筋砼管（全长10米） |  |  |  |  | 2189
2.8.1 | 500109001051 | C15素砼基础 | 1. 部位及类型：C15素砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 42.5 2 | m3 | 0.69 | 624.64 | 431
2.8.2 | 500114002008 | D200钢筋砼管 | 1. 管道材料名称：D200钢筋砼管 | m | 10 | 175.82 | 1758
2.3.3.1 |  | 出水口 |  |  |  |  | 3549
2.3.3.1.1 | 500101004005 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：沟槽土方 2. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 22.1484375 | 14.14 | 313
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [6 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.3.1.2 | 500103023023 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 土类分级：优质挖土方 3. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 19.7859375 | 7.6 | 150
2.3.3.1.3 | 500114003008 | 轻型管道铺设 | 1. 管道材料名称：PE管100级 2. 管材规格：De75*4.5 3. 压力等级：1.0MPa 4. 其他：管件、闸门、冲洗等 | m | 43.4 | 33.41 | 1450
2.3.3.1.4 | 500114010032 | 阀门 | 1. PE升降式铜芯截止阀 DN65 | 个 | 7 | 100.21 | 701
2.3.3.1.5 | 500109001052 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：镇墩 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 0.189 | 799.32 | 151
2.3.3.1.6 | 500109001053 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：出水管砼保护 2. 级配、拌制要求：C25（42.5）2级配 | m3 | 0.05359375 | 812.9 | 44
2.3.3.1.7 | 500112001003 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：预制防冲池 2. 强度等级及配合比：C25（42.5）2级配 | m3 | 0.581 | 1272.08 | 739
2.3.3.2 |  | 泵站及进水管 |  |  |  |  | 57676
2.3.3.2.1 | 500101004006 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：挖沟槽土方 | m3 | 197.456 | 6.96 | 1374
2.3.3.2.2 | 500103023024 | 土方回填 | 1. 干密度：满足设计要求 2. 来源：利用挖土方 3. 运距：施工单位自行考虑 | m3 | 197.456 | 7.6 | 1501
2.3.3.2.3 | 500114010033 | 阀门 | 1. 闸阀 Z45T-10Q/DN150 | 个 | 1 | 1664.67 | 1665
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [6 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.3.2.4 | 500114003009 | 轻型管道铺设 | 1. 管道材料名称：PE管100级 2. 管材规格：De160*9.5 3. 压力等级：1.0MPa 4. 其他：管件、冲洗等 | m | 410 | 129.41 | 53058
2.3.3.2.5 | 500109001054 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：镇墩 2. 级配、拌制要求：C20（42.5）2级配 | m3 | 0.0975 | 799.32 | 78
|  | 合计 |  |  |  |  | 549691

## 2-5 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
七标段
1 |  | 后枣园村枣丰桥 | [5 empty] | 27500 | 72742
1.1 | 500201002006 | 水泵设备安装 | 1.水泵100CWZ-10（含基础、配线、调试等） | 台 | 1 | 5500 | 525.36 | 5500 | 525
1.2 | 500201016005 | 厂用电系统设备安装 | 1.低压动力配电柜 | 个 | 1 | 2000 | 584.05 | 2000 | 584
1.3 | 500201018004 | 电缆安装及敷设 | 1. 型号规格：YJV-0.6/1KV 4*35（含De63PE保护套管、电缆头等） | m | 491 |  | 142.92 |  | 70174
1.4 | 500201016006 | 厂用电系统设备安装 | 1. 变压器（含相关配件等） | 台 | 1 | 20000 | 1459.2 | 20000 | 1459
|  | 合计 | [5 empty] | 27500 | 72742

## 2-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 导流工程 | 导流工程 | 项
1 |  | 其他临时工程 | 其他临时工程 |  |  |  | 12999
1.1 | 500114010013 | 其他临时工程 | 1、建安工程费的2% | 项 | 0.02 | 649933.45 | 12999
|  | 合计 |  |  |  |  | 12999

## 2-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 元 | 7626
2 | 工程保险费 | 元 | 9310
2.1 | 工程一切险 | 元 | 2984
2.2 | 第三者责任险 | 元 | 5000
2.3 | 农民工工伤保险 | 元 | 1326
3 | 预留金 | 元 | 33147
| 合计 |  | 50083

## 2-12 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价 | 备注
1 | 电 | kwh | 0.88
2 | 风 | m3 | 0.15
3 | 水 | m3 | 0.78

## 2-13 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [9 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 0.3 | 60 | 60 | 0.78 | 3.73 | 0.12
[5 empty] | 32.5:0.222; 42.5:0.266; | 192 | 141.6
1 | C15 | 32.5 | 2 | 0.65 | 246 | 0.53 | 0.8 | 0.15 |  |  | 153.72 | 274.69
2 | C15 | 32.5 | 4 | 0.65 | 179 | 0.36 | 1.05 | 0.11 |  |  | 138.39 | 264.15
3 | C20 | 42.5 | 2 | 0.60 | 261 | 0.51 | 0.8 | 0.15 |  |  | 157.02 | 285.66
4 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 286 | 0.49 | 0.81 | 0.15 |  |  | 163.92 | 289.95
5 | M5 | 42.5 |  |  | 177 | 1.13 |  | 0.11 |  |  | 120.99 | 264.04
6 | M10 | 42.5 |  |  | 256 | 1.1 |  | 0.15 |  |  | 142.92 | 279.29

## 2-15 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 水泥 32.5级 |  | kg | 0.52 | 0.22
2 | 水泥 42.5级 |  | kg | 0.57 | 0.27
3 | 钢筋 |  | t | 4953 | 1953
4 | 铁件 |  | kg | 6.64
5 | 铁丝 |  | kg | 4.42
6 | D300钢筋砼管 |  | m | 83.19
7 | 柴油 |  | kg | 6.94 | 3.94
8 | 汽油 |  | kg | 8.47
9 | 块石 |  | m3 | 192.6 | 132.6
10 | 砾石 |  | m3 | 207.9 | 147.9
11 | 粗砂 |  | m3 | 252 | 192
12 | 碎石(综合) |  | m3 | 201.6 | 171.6
13 | 黏土 |  | m3 | 30
14 | 种植土 |  | m3 | 16
15 | 闸阀 | Z45T-10Q/DN150 | 个 | 938
16 | PE管给水管 | De160*9.5 | m | 74.51
17 | PE管给水管 | De75*4.5 | m | 17.29
18 | PE保护套管De63 |  | m | 7.74
19 | 电缆YJV-0.6/1KV 4*35 |  | m | 94.49
20 | D200砼涵管 |  | m | 62.8
21 | D200钢筋砼管 |  | m | 62.8
22 | D300钢筋砼管 |  | m | 83.19

## 2-16 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [12 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容 0.6 m3 |  | 261.55 | 97.52 |  | 144 | [5 empty] | 241.52 | 503.07 | 230.8
1021 | 装载机 斗容 1.0 m3 |  | 118.82 | 97.52 |  | 144 | [5 empty] | 241.52 | 360.34 | 230.8
1030 | 推土机 功率 74 kw |  | 232.15 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 488.67 | 250.5
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  | 6.69 | 97.52 |  |  | 14.08 |  |  |  |  | 111.6 | 118.29 | 41.68
1108 | 双胶轮车 |  | 4.91 | [9 empty] | 4.91 | 0
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  | 51.69 | 97.52 |  |  | 42.24 |  |  |  |  | 139.76 | 191.45 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  | 12.74 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 21.54 | 0
4042 | 振捣器 平板式 功率 2.2 kw |  | 10.57 |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 8.8 | 19.37 | 0
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  | 3.65 |  |  |  |  | 121.5 | 12.48 |  |  | 133.98 | 137.63 | 0
4060 | 试压泵2.5MPa |  | 6.04 | 48.76 |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 55.36 | 61.4 | 20.84
5002 | 载重汽车 汽油型 载重量 4 t |  | 89.12 | 48.76 | 228.69 | [6 empty] | 277.45 | 366.57 | 20.84
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  | 100.25 | 64.85 | 271.04 | [6 empty] | 335.9 | 436.15 | 27.71
5006 | 载重汽车 柴油型 载重量 10 t |  | 181.52 | 97.52 |  | 117 | [5 empty] | 214.52 | 396.04 | 195.34
6024 | 塔式起重机 起重量 10t |  | 349.61 | 97.52 |  |  | 161.04 |  |  |  |  | 258.56 | 608.17 | 41.68
6048 | 履带起重机 油动 起重量 10t |  | 229.96 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 441.48 | 191.4
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [12 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
6055 | 汽车起重机 汽油型 起重量 5t |  | 115.62 | 97.52 | 254.1 | [6 empty] | 351.62 | 467.24 | 41.68
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t |  | 164.24 | 97.52 |  | 108 | [5 empty] | 205.52 | 369.76 | 183.52
6058 | 汽车起重机 柴油型 起重量 10t |  | 191.96 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 403.48 | 191.4
6060 | 汽车起重机 柴油型 起重量 16t |  | 293.7 | 97.52 |  | 165 | [5 empty] | 262.52 | 556.22 | 258.38
6094 | 卷扬机 起重量 5t |  | 21.99 | 48.76 |  |  | 35.2 |  |  |  |  | 83.96 | 105.95 | 20.84
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  | 8.07 | 32.18 |  |  | 30.8 |  |  |  |  | 62.99 | 71.06 | 13.75
8034 | 离心式水泵 单级 功率 17kw |  | 14.51 | 32.18 |  |  | 78.32 |  |  |  |  | 110.5 | 125.01 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  | 3.88 |  |  |  | 63.36 |  |  |  |  | 63.36 | 67.24 | 0
9004 | 电焊机 直流 20kva |  | 9.41 |  |  |  | 77.44 |  |  |  |  | 77.44 | 86.85 | 0
9005 | 电焊机 直流 30kva |  | 10.5 |  |  |  | 121.44 |  |  |  |  | 121.44 | 131.94 | 0
9014 | 对焊机 电弧型 交流 150kva |  | 24.12 | 48.76 |  |  | 348.48 | 5.7 | 10.14 |  |  | 413.08 | 437.2 | 20.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm |  | 10.57 | 48.76 |  |  | 28.16 |  |  |  |  | 76.92 | 87.49 | 20.84
9026 | 钢筋切断机 功率 20kw |  | 15.42 | 48.76 |  |  | 79.2 |  |  |  |  | 127.96 | 143.38 | 20.84
9027 | 钢筋调直机 功率4~14 |  | 24.53 | 48.76 |  |  | 13.2 |  |  |  |  | 61.96 | 86.49 | 20.84
9057 | 普通车床 规格 Φ400~Φ600 mm |  | 37.73 | 48.76 |  |  | 36.08 |  |  |  |  | 84.84 | 122.57 | 20.84
施工机械台班费汇总表
工程名称:嵊州市黄泽镇（明溪片、镇中片、明山片）补充耕地修复工程溪北村段 | [12 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 8.47 | 3 | 0.88 | 0.15 | 0.78 | 0.75 | 0.45
9067 | 摇臂车床 规格 Φ35~Φ50 mm |  | 26.76 | 48.76 |  |  | 23.76 |  |  |  |  | 72.52 | 99.28 | 20.84
9078 | 恒温电控箱 2000W |  | 13.82 | [9 empty] | 13.82 | 0
9080 | 牛头刨床 |  | 52.24 | 48.76 |  |  | 14.96 |  |  |  |  | 63.72 | 115.96 | 20.84
9099 | 压力滤油机 型号 150型 |  | 8.13 | 48.76 |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 53.16 | 61.29 | 20.84
9917140079 | 电焊条烘干箱 | 60×50×75cm3 | 18.23 | [9 empty] | 18.23 | 0.12
9917200001 | 热熔焊机 | 160mm | 18.38 | [9 empty] | 18.38 | 0.3
9917200002 | 热熔焊机 | 250mm | 22.07 | [9 empty] | 22.07 | 0.32
99Z7072 | 试压泵 | 3MPa | 19.73 | [8 empty] | 0 | 19.73 | 0.2