## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市鹿山街道江燕村江东自然村人居环境提升工程一期 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 2995059元
| (大写): | 贰佰玖拾玖万伍仟零伍拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村江东自然村人居环境提升工程一期 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 2995059 |  | 32796.7 | 101649.1 | 247298.48
1.1 | 市政 | 1981330 |  | 22372.97 | 49939.66 | 163596.06
1.2 | 亮化 | 208573 |  | 1924.32 | 8698.55 | 17221.63
1.3 | 园林 | 805156 |  | 8499.41 | 43010.89 | 66480.79
合计 |  | 2995059 |  | 32796.7 | 101649.1 | 247298.48

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1642096.53 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 260120.58
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 39139.01
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 12264.81 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6224.28
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.09% | 26874.2 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 22372.97 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 86558.76
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 86558.76 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 86558.76 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 49939.66
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 163596.06
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1981330

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A区 |  |  |  |  | 172238 | 14329.73 | 17757.65
1 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.类别：建筑垃圾 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 562.30 | 28.79 | 16188.62 | 224.92 | 13028.49
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 803.00 | 1.93 | 1549.79 | 232.87 | 1035.87
3 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量：5% 2.厚度：20CM | m2 | 803.00 | 66.19 | 53150.57 | 5315.86 | 1509.64
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C35 2.厚度：18cm 3.嵌缝材料：伸缝沥青玛蹄脂 4.其他：养护毯养护、锯缝机切缝、路面刻防滑槽 | m2 | 803.00 | 114.23 | 91726.69 | 6584.6 | 2119.92
5 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：100*20*10芝麻灰花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：3水泥砂浆 3.其他：磨斜边 | m | 110.50 | 84.86 | 9377.03 | 1921.6 | 21
6 | 040205006001 | 标线 | 1、材料品种：一次热熔标线涂料 | m2 | 6.75 | 36.34 | 245.3 | 49.88 | 42.73
|  | B区 |  |  |  |  | 764730.89 | 61619.66 | 74557.88
7 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：20CM | m2 | 58.60 | 25.73 | 1507.78 | 111.34 | 1119.26
本页小计 | [6 empty] | 173745.78 | 14441.07 | 18876.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：水稳底基层 2.厚度：20CM | m2 | 58.60 | 20.58 | 1205.99 | 89.07 | 895.41
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：砼废料、碎石基层 2.运距：施工方自行考虑（包括场内驳运） | m3 | 23.44 | 28.79 | 674.84 | 9.38 | 543.1
10 | 040102001002 | 挖一般石方 | 1.类别：建筑垃圾 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 2165.50 | 28.79 | 62344.75 | 866.2 | 50174.64
11 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 3766.90 | 1.93 | 7270.12 | 1092.4 | 4859.3
12 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量：5% 2.厚度：20CM | m2 | 3664.40 | 66.19 | 242546.64 | 24258.33 | 6889.07
13 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C35 2.厚度：18cm 3.嵌缝材料：伸缝沥青玛蹄脂 4.其他：养护毯养护、锯缝机切缝、路面刻防滑槽 | m2 | 3664.40 | 114.23 | 418584.41 | 30048.08 | 9674.02
14 | 040202011001 | 碎石 | 1.厚度：10CM | m2 | 102.50 | 25.44 | 2607.6 | 117.88 | 92.25
15 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C35 2.厚度：10cm 3.嵌缝材料：伸缝沥青玛蹄脂 4.其他：养护毯养护、锯缝机切缝、路面刻防滑槽 | m2 | 102.50 | 70.97 | 7274.43 | 782.08 | 264.45
本页小计 | [6 empty] | 742508.78 | 57263.42 | 73392.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：100*20*10芝麻灰花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：3水泥砂浆 3.其他：磨斜边 | m | 244.10 | 84.86 | 20714.33 | 4244.9 | 46.38
|  | C区 |  |  |  |  | 157457.87 | 12778.8 | 19130.29
17 | 040102001003 | 挖一般石方 | 1.类别：建筑垃圾 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 630.10 | 28.79 | 18140.58 | 252.04 | 14599.42
18 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 775.80 | 1.93 | 1497.29 | 224.98 | 1000.78
19 | 040202015003 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量：5% 2.厚度：20CM | m2 | 664.30 | 66.19 | 43970.02 | 4397.67 | 1248.88
20 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C35 2.厚度：18cm 3.嵌缝材料：伸缝沥青玛蹄脂 4.其他：养护毯养护、锯缝机切缝、路面刻防滑槽 | m2 | 664.30 | 114.23 | 75882.99 | 5447.26 | 1753.75
21 | 040202011002 | 碎石 | 1.厚度：10CM | m2 | 111.50 | 25.44 | 2836.56 | 128.23 | 100.35
22 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C35 2.厚度：10cm 3.嵌缝材料：伸缝沥青玛蹄脂 4.其他：养护毯养护、锯缝机切缝、路面刻防滑槽 | m2 | 111.50 | 70.97 | 7913.16 | 850.75 | 287.67
本页小计 | [6 empty] | 170954.93 | 15545.83 | 19037.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：100*20*10芝麻灰花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：3水泥砂浆 3.其他：磨斜边 | m | 76.60 | 84.86 | 6500.28 | 1332.07 | 14.55
24 | 040205006002 | 标线 | 1、材料品种：一次热熔标线涂料 | m2 | 19.73 | 36.34 | 716.99 | 145.8 | 124.89
|  | D区 |  |  |  |  | 43401.95 | 3377.38 | 3837.33
25 | 040102001004 | 挖一般石方 | 1.类别：建筑垃圾 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 110.30 | 28.79 | 3175.54 | 44.12 | 2555.65
26 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 220.60 | 1.93 | 425.76 | 63.97 | 284.57
27 | 040202015004 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量：5% 2.厚度：20CM | m2 | 220.60 | 66.19 | 14601.51 | 1460.37 | 414.73
28 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C35 2.厚度：18cm 3.嵌缝材料：伸缝沥青玛蹄脂 4.其他：养护毯养护、锯缝机切缝、路面刻防滑槽 | m2 | 220.60 | 114.23 | 25199.14 | 1808.92 | 582.38
|  | E区 |  |  |  |  | 24247.97 | 8958.33 | 1568.52
29 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.人工挖淤泥、流砂 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 44.70 | 78.15 | 3493.31 | 2340.49 | 474.71
30 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.材质：C30钢筋混凝土 2.含钢筋、模板 | m | 44.70 | 464.31 | 20754.66 | 6617.84 | 1093.81
本页小计 | [6 empty] | 74867.19 | 13813.58 | 5545.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 零星硬化 |  |  |  |  | 182350 | 15110 | 5810
31 | 040202001005 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1000.00 | 1.93 | 1930 | 290 | 1290
32 | 040202015005 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量：5% 2.厚度：20CM | m2 | 1000.00 | 66.19 | 66190 | 6620 | 1880
33 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C35 2.厚度：18cm 3.嵌缝材料：伸缝沥青玛蹄脂 4.其他：养护毯养护、锯缝机切缝、路面刻防滑槽 | m2 | 1000.00 | 114.23 | 114230 | 8200 | 2640
|  | 排水 |  |  |  |  | 225204.72 | 36041.01 | 6234.37
|  | 土方 |  |  |  |  | 11856.93 | 5054.02 | 4541.8
34 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 554.69 | 6.53 | 3622.13 | 1758.37 | 1175.94
35 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计及规范要求 2.填方材料品种：沟槽开挖土方 | m3 | 351.69 | 14.37 | 5053.79 | 3214.45 | 840.54
36 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沟槽余土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 203.00 | 15.67 | 3181.01 | 81.2 | 2525.32
|  | 雨水 |  |  |  |  | 213347.79 | 30986.99 | 1692.57
本页小计 | [6 empty] | 194206.93 | 20164.02 | 10351.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂垫层 2.材质及规格：DN200 HDPE双壁波纹管 3.连接形式：O型橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 296.50 | 106.2 | 31488.3 | 4065.02 | 127.5
38 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂垫层 2.材质及规格：DN300 HDPE双壁波纹管 3.连接形式：O型橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 357.40 | 133.26 | 47627.12 | 5593.31 | 171.55
39 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂垫层 2.材质及规格：DN800 HDPE双壁波纹管 3.连接形式：O型橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 38.00 | 1038.75 | 39472.5 | 1206.12 | 163.78
本页小计 | [6 empty] | 118587.92 | 10864.45 | 462.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 040504001001 | 砌筑井 | Φ700雨水检查井，平均井深1.1米 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝土标准砖 3.勾缝、抹面要求：内外1:2防水水泥砂浆，抹面 4.井底做溜槽及抹面 5.井盖、井圈材质及规格：C30井圈、D700球墨铸铁井盖及支座 6.含模板、防坠网 | 座 | 21 | 1646.28 | 34571.88 | 6674.64 | 386.82
41 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15素砼垫层、200厚C25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砼实心砖，M10水泥砂浆砌筑 1250*1250 砖砌检查井H=1米 3、勾缝、抹面要求：水泥砂浆 1∶2抹灰 4、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土预制板 5、井盖、井圈材质及规格：C30井圈、D700球墨铸铁井盖及支座 6、防跌装置：聚乙烯防护网 7、含模板 | 座 | 3 | 5560.92 | 16682.76 | 4110.6 | 348.27
本页小计 | [6 empty] | 51254.64 | 10785.24 | 735.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：C30井圈、390*510球墨铸铁单篦式雨水口 2.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C25混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土标准砖 4.砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆抹面 | 座 | 45 | 893.24 | 40195.8 | 8815.05 | 476.55
43 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HPB300圆钢 | t | 0.377 | 5083.61 | 1916.52 | 302.44 | 10.48
44 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400螺纹钢 | t | 0.274 | 5083.61 | 1392.91 | 219.81 | 7.62
|  | 零星改造 |  |  |  |  | 72465.13 | 12174.14 | 7669.1
|  | 老路挖除及修复 |  |  |  |  | 35171.13 | 4694.97 | 6434.87
45 | 04B001 | 切缝机切缝 | 切缝机切缝 | m | 300.00 | 11.37 | 3411 | 2289 | 69
46 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：18CM | m2 | 135.00 | 23.35 | 3152.25 | 236.25 | 2336.85
47 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质：水稳底基层 2.厚度：20CM | m2 | 135.00 | 20.58 | 2778.3 | 205.2 | 2062.8
48 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：砼废料、碎石基层 2.运距：施工方自行考虑（包括场内驳运） | m3 | 51.30 | 28.79 | 1476.93 | 20.52 | 1188.62
本页小计 | [6 empty] | 54323.71 | 12088.27 | 6151.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 040202001006 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 135.00 | 1.93 | 260.55 | 39.15 | 174.15
50 | 040202015006 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量：5% 2.厚度：20CM | m2 | 135.00 | 66.19 | 8935.65 | 893.7 | 253.8
51 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C35 2.厚度：18cm 3.其他：养护毯养护、路面刻防滑槽 | m2 | 135.00 | 112.27 | 15156.45 | 1011.15 | 349.65
|  | 雨水 |  |  |  |  | 37294 | 7479.17 | 1234.23
52 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 138.38 | 6.53 | 903.62 | 438.66 | 293.37
53 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计及规范要求 2.填方材料品种：沟槽开挖土方 | m3 | 105.47 | 14.37 | 1515.6 | 964 | 252.07
54 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沟槽余土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 32.91 | 15.67 | 515.7 | 13.16 | 409.4
55 | 040501004004 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂垫层 2.材质及规格：DN200 HDPE双壁波纹管 3.连接形式：O型橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.暂定工程量 | m | 150.00 | 106.2 | 15930 | 2056.5 | 64.5
本页小计 | [6 empty] | 43217.57 | 5416.32 | 1796.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 040504009002 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：C30井圈、390*510球墨铸铁单篦式雨水口 2.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C25混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土标准砖 4.砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆抹面 5.暂定工程量 | 座 | 20 | 893.24 | 17864.8 | 3917.8 | 211.8
57 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HPB300圆钢 | t | 0.111 | 5083.61 | 564.28 | 89.05 | 3.09
本页小计 | [6 empty] | 18429.08 | 4006.85 | 214.89
合计 | [6 empty] | 1642096.53 | 164389.05 | 136565.14

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 12264.81 | 3542.41 | 3583.47
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 2.压路机 | 台·次 | 1 | 7857.39 | 7857.39 | 1043 | 3368.54
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 65.93 | 66.85 | 4407.42 | 2499.41 | 214.93
本页小计 | [6 empty] | 12264.81 | 3542.41 | 3583.47
合计 | [6 empty] | 12264.81 | 3542.41 | 3583.47

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 22372.97
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 22372.97
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 4501.23
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 26874.2

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 86558.76 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 86558.76 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 86558.76 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 26.95 | 138 | 3719.1
2 | 一类人工 | 工日 | 47.08 | 138 | 6497.04
3 | 二类人工 | 工日 | 1038.68 | 149 | 154763.32
4 | 三类人工 | 工日 | 17.248 | 171 | 2949.41

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.777 | 3944 | 3064.49
2 | 铁件 | kg | 118.674 | 6.37 | 755.95
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3786.294 | 0.47 | 1790.92
4 | 黄砂净砂 | t | 16.315 | 180 | 2936.7
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 17.351 | 477.9 | 8292.04
6 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 6.959 | 476 | 3312.48
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 50.895 | 0.38 | 19.19
8 | HDPE双壁波纹排水管DN200 | m | 453.198 | 34.87 | 15803.01
9 | HDPE双壁波纹排水管DN300 | m | 359.564 | 52.75 | 18967
10 | 电 | kW·h | 65.974 | 0.88 | 58.06
11 | 水 | m3 | 64.793 | 5.73 | 371.26
12 | 钢模板 | kg | 43.626 | 5.04 | 219.88
13 | 木模板 | m3 | 0.369 | 1473.9 | 543.87
14 | 铸铁检查井盖D700 D400 | 套 | 24 | 725 | 17400
15 | 反光玻璃珠 | kg | 10.592 | 3.98 | 42.16
16 | 热熔涂料 | kg | 119.16 | 3.45 | 411.1

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 5.427 | 798.41 | 4332.97
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 7.624 | 985.9 | 7516.5
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.131 | 682.03 | 89.35
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.557 | 772.18 | 430.1
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 16.289 | 1110.59 | 18090.4
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 2.655 | 424.41 | 1126.81
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 8.138 | 560.51 | 4561.43
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.117 | 672.92 | 78.73
9 | 钢轮振动压路机12t | 台班 | 5.125 | 873.66 | 4477.51
10 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 50.174 | 29.99 | 1504.72
11 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 36.858 | 435.24 | 16042.08
12 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.146 | 680.83 | 99.4
13 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.046 | 759.05 | 34.92
14 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.581 | 759.05 | 441.01
15 | 载货汽车4t | 台班 | 0.105 | 470.13 | 49.36
16 | 载货汽车4t | 台班 | 0.146 | 470.13 | 68.64
17 | 载货汽车5t | 台班 | 0.769 | 486.17 | 373.86
18 | 载货汽车5t | 台班 | 0.034 | 486.17 | 16.53
19 | 载货汽车5t | 台班 | 0.093 | 486.17 | 45.21
20 | 载货汽车8t | 台班 | 0.044 | 524.36 | 23.07
21 | 自卸汽车15t | 台班 | 60.643 | 972.32 | 58964.4
22 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.578 | 972.32 | 2506.64
23 | 平板拖车组40t | 台班 | 2 | 1266.49 | 2532.98
24 | 机动翻斗车1t | 台班 | 2.349 | 228.52 | 536.79
25 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.705 | 228.52 | 161.11
26 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.271 | 235.62 | 63.85
27 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.185 | 170.09 | 541.74
28 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 10.083 | 36.03 | 363.29
29 | 混凝土搅拌站45m3/h | 台班 | 5.125 | 1295.27 | 6638.26
30 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.602 | 211.41 | 127.27
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.159 | 46.85 | 7.45
32 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.374 | 27.99 | 10.47
33 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 3.88 | 30.08 | 116.71
34 | 木工平刨床300mm | 台班 | 3.118 | 11.7 | 36.48
35 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.7 | 34.46 | 24.12
36 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.29 | 106.95 | 31.02
37 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.283 | 35.76 | 10.12
38 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 23.321 | 16.92 | 394.59
39 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 4.298 | 1492.33 | 6414.03
40 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 41.272 | 13.13 | 541.9
41 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 80.534 | 5.08 | 409.11
42 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.635 | 446.57 | 283.57

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-亮化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 171616.55 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 31289.74
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1924.32
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.15% | 1924.32 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.15% | 1924.32 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9111.97
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9111.97 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9111.97 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 8698.55
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17221.63
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 208573

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-亮化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 亮化 |  |  |  |  | 171616.55 | 28476.07 | 6395.05
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称：路灯配电箱AL1； 2.型号、规格：电器元件配置按设计要求； 3.基础形式、材质、规格：C30混凝土基础，8#槽钢基座（含4*M10不锈钢膨胀螺栓固定深度不小于80mm）; 4.安装方式：落地式安装，IP65。 5.L40*4镀锌扁钢接地极，L50*5镀锌扁钢接地母线 | 台 | 1 | 9230.47 | 9230.47 | 572.4 | 135.15
2 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管； 2.规格：SC32； 3.配置形式：埋地敷设。 | m | 161.00 | 26.84 | 4321.24 | 842.03
3 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管； 2.规格：SC40； 3.配置形式：埋地敷设。 | m | 96.00 | 34.61 | 3322.56 | 777.6 | 11.52
4 | 040804001003 | 配管 | 1.名称：塑料保护管； 2.规格：PE32； 3.配置形式：埋地敷设。 | m | 326.00 | 7.09 | 2311.34 | 863.9 | 241.24
5 | 040804001004 | 配管 | 1.名称：塑料保护管； 2.规格：PE40； 3.配置形式：埋地敷设。 | m | 248.00 | 9.63 | 2388.24 | 843.2 | 300.08
6 | 040804001005 | 配管 | 1.名称：塑料保护管； 2.规格：PE63； 3.配置形式：埋地敷设。 | m | 100.00 | 14.87 | 1487 | 408 | 121
本页小计 | [6 empty] | 23060.85 | 4307.13 | 808.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-亮化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：YJV-1KV-3X4； 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 487.00 | 16.08 | 7830.96 | 2288.9 | 58.44
8 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：YJV-1KV-3X10； 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 344.00 | 28.49 | 9800.56 | 1616.8 | 41.28
9 | 040803001003 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：YJV-1KV-5X16； 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 100.00 | 68.65 | 6865 | 946 | 87
10 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规 格：截面35(mm2)以下 3.材质、类型：铜芯，简易干包式； 4.安装部位：配电箱、柜内； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 13 | 95.2 | 1237.6 | 435.89
11 | 080607004001 | 电源盒 | 1.名称：驱动电源安装盒 2.规格：400W 3.其他： ~220/24V，防护等级不低于IP67，于电缆井内壁上固定安装 | 套 | 2 | 1893.33 | 3786.66 | 1660.46 | 501.26
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：软灯带 2.装饰灯型号：5W/m,LED 3.装饰灯规格：IP65 | m | 150.00 | 26.22 | 3933 | 2248.5
13 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称：投光灯 2.型号、规格：20W LED | 套 | 36 | 206.73 | 7442.28 | 897.84 | 150.48
本页小计 | [6 empty] | 40896.06 | 10094.39 | 838.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-亮化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:成套庭院灯(含杆内配线及配电板)； 2.规格型号：60W LED灯，防护等级IP65，暖白光； 3、灯杆材质、高度：灯杆材质为国标优质高强度钢Q235A，灯杆壁厚5mm，灯杆内外表面热浸锌处理，表面喷塑（黑亚光），所有紧固件采用不锈钢，杆高4.5m； 4、灯杆编号：钉或粘路灯号牌； 5、光源数量：1个； 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25钢筋混凝土基础400*400*1000mm，灯杆底盘与基础连接处素混凝土包面，含基础螺栓螺纹制作及螺杆固定板； 7、接地要求：每套路灯基础内预埋一根∠50*5*2000角钢接地极与基础螺栓相连，路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测； 8、具体做法及灯具样式详设计图。 9、含模板 | 套 | 22 | 2540.18 | 55883.96 | 3049.2 | 1195.04
本页小计 | [6 empty] | 55883.96 | 3049.2 | 1195.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-亮化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌电缆井，内径700mm*700mm、井室深900mm(含模板）； 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土底板100mm厚； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10 240×115×53，M10水泥砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井内外壁抹面20mm厚、沟缝、座浆均用1:2水泥砂浆； 5、盖板材质、规格：高强度复合井盖。 | 座 | 5 | 1611.8 | 8059 | 2603.4 | 53.6
16 | 040504001004 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌电缆井，内径700mm*700mm、井室深900mm(含模板）； 2、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土底板100mm厚； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10 240×115×53，M10水泥砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井内外壁抹面20mm厚、沟缝、座浆均用1:2水泥砂浆； 5、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖。 | 座 | 2 | 2161.59 | 4323.18 | 1054.46 | 21.44
17 | 04B002 | 切缝机切缝 | 切缝机切缝 | m | 120.00 | 11.45 | 1374 | 915.6 | 27.6
本页小计 | [6 empty] | 13756.18 | 4573.46 | 102.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-亮化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：18CM | m2 | 30.00 | 23.54 | 706.2 | 52.5 | 519.3
19 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质：水稳底基层 2.厚度：20CM | m2 | 30.00 | 20.75 | 622.5 | 45.6 | 458.4
20 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：砼废料、碎石基层 2.运距：施工方自行考虑（包括场内驳运） | m3 | 11.40 | 29 | 330.6 | 4.56 | 264.14
21 | 040202001007 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 30.00 | 1.95 | 58.5 | 8.7 | 38.7
22 | 040202015008 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量：5% 2.厚度：20CM | m2 | 30.00 | 66.28 | 1988.4 | 198.6 | 56.4
23 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C35 2.厚度：18cm 3.其他：养护毯养护、路面刻防滑槽 | m2 | 30.00 | 112.37 | 3371.1 | 224.7 | 77.7
24 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：黄砂 | m3 | 75.42 | 334.09 | 25197.07 | 3169.15 | 181.01
25 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m以内。 | m3 | 204.66 | 6.6 | 1350.76 | 648.77 | 433.88
26 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：机械回填、人工辅助回填管沟，夯实； 2.填方材料品种：管沟开挖起挖土； 3.填方来源、运距:管沟顶二侧。 | m3 | 124.89 | 16.35 | 2041.95 | 1355.06 | 268.51
本页小计 | [6 empty] | 35667.08 | 5707.64 | 2298.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-亮化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 040103002006 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：管沟开挖回填后余土； 2、运距：运距及施工方案由施工企业自行考虑。 | m3 | 79.77 | 29.49 | 2352.42 | 744.25 | 1151.88
本页小计 | [6 empty] | 2352.42 | 744.25 | 1151.88
合计 | [6 empty] | 171616.55 | 28476.07 | 6395.05

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-亮化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:亮化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1924.32
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.15 | 1924.32
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1924.32

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:亮化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9111.97 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9111.97 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 9111.97 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:亮化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 19.944 | 138 | 2752.27
2 | 二类人工 | 工日 | 172.658 | 149 | 25726.04

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:亮化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.106 | 3944 | 418.06
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | t | 0.29 | 403 | 116.87
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 257.649 | 0.47 | 121.87
4 | 黄砂毛砂 | t | 136.576 | 155 | 21169.28
5 | 黄砂净砂 | t | 1.774 | 180 | 319.32
6 | 碎石综合 | t | 7.542 | 126 | 950.29
7 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.52 | 476 | 1675.52
8 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1699.653 | 0.38 | 640.77
9 | 汽油综合 | kg | 5.184 | 9.47 | 49.09
10 | 钢支撑 | kg | 1.373 | 4.6 | 6.32
11 | 水 | m3 | 24.214 | 5.73 | 138.75
12 | 钢模板 | kg | 3.45 | 5.04 | 17.39
13 | 木模板 | m3 | 0.04 | 1473.9 | 58.96
14 | 槽钢8# | kg | 17.64 | 4 | 70.56
15 | 镀锌钢管SC32 | m | 165.83 | 18.47 | 3062.17
16 | 成套庭院灯60W 杆高4.5m | 套 | 22.22 | 2000 | 44440
17 | 路灯号牌 | 个 | 22.22 | 30 | 666.6
18 | 基础螺栓螺纹制作M16 | 只 | 88 | 20 | 1760
19 | 路灯配电箱AL1 | 台 | 1 | 8000 | 8000
20 | 镀锌角钢接地极∠50*50*5*2000 | 根 | 22 | 48.96 | 1077.12

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:亮化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 2.2 | 41.76 | 91.87
2 | 精密标准电阻箱 | 台班 | 0.37 | 4.56 | 1.69
3 | 精密交直流稳压电源 | 台班 | 0.74 | 71.2 | 52.69
4 | 手持式万用表50000计数 | 台班 | 1.592 | 6.96 | 11.08
5 | 数字电压表 | 台班 | 1.194 | 6.66 | 7.95
6 | 编程器 | 台班 | 0.74 | 3.51 | 2.6
7 | 对讲机（一对） | 台班 | 1.592 | 4.61 | 7.34
8 | 铭牌打印机 | 台班 | 0.024 | 34.07 | 0.82
9 | 多功能校验仪 | 台班 | 1.592 | 262 | 417.1
10 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.024 | 798.41 | 19.16
11 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.055 | 985.9 | 54.22
12 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.41 | 1110.59 | 455.34
13 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.012 | 424.41 | 5.09
14 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.034 | 560.51 | 19.06
15 | 钢轮振动压路机12t | 台班 | 0.024 | 873.66 | 20.97
16 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 15.004 | 29.99 | 449.97
17 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.165 | 435.24 | 71.81
18 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.025 | 256.16 | 6.4
19 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.034 | 759.05 | 25.81
20 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.746 | 759.05 | 566.25
21 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.119 | 759.05 | 90.33
22 | 载货汽车4t | 台班 | 0.064 | 470.13 | 30.09
23 | 载货汽车4t | 台班 | 1.034 | 470.13 | 486.11
24 | 载货汽车5t | 台班 | 0.131 | 486.17 | 63.69
25 | 载货汽车5t | 台班 | 0.006 | 486.17 | 2.92
26 | 载货汽车5t | 台班 | 0.035 | 486.17 | 17.02
27 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.194 | 972.32 | 188.63
28 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.184 | 972.32 | 1151.23
29 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.268 | 228.52 | 61.24
30 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.495 | 640.41 | 317
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:亮化 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.75 | 36.03 | 27.02
32 | 混凝土搅拌站45m3/h | 台班 | 0.024 | 1295.27 | 31.09
33 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.038 | 211.41 | 8.03
34 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.032 | 39.74 | 1.27
35 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.032 | 46.85 | 1.5
36 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.032 | 27.99 | 0.9
37 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.018 | 30.08 | 0.54
38 | 联合冲剪机16mm | 台班 | 0.017 | 63.42 | 1.08
39 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.101 | 31.45 | 3.18
40 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.101 | 84.82 | 8.57
41 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 6.237 | 69.68 | 434.59
42 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.007 | 102.85 | 0.72
43 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.028 | 106.95 | 2.99
44 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 5.055 | 35.76 | 180.77
45 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.104 | 16.92 | 1.76
46 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 0.655 | 1492.33 | 977.48
47 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.283 | 13.13 | 3.72
48 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.362 | 5.08 | 1.84
49 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.003 | 446.57 | 1.34
50 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.206 | 66.69 | 13.74

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 650643.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 138314.48
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9846.08
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1346.67 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 564.72
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.12% | 8499.41 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 8499.41 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 35175.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 35175.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 35175.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 43010.89
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 66480.79
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 805156

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A区 |  |  |  |  | 28389.59 | 6516.11 | 1217.95
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 316.60 | 5.32 | 1684.31 | 1329.72
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：30cm | m3 | 94.98 | 41.98 | 3987.26 | 470.15
3 | 050301005001 | 点风景石 | 1.石料种类：景石 2.石料规格、重量：大小组合，3块/组 | t | 5.000 | 726.15 | 3630.75 | 415.7 | 261.25
4 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：红枫A 2、胸径或干径：D8.1-10 3、株高、冠径：H260-300，P260-300 4、养护期：一年 | 株 | 1 | 829.38 | 829.38 | 70.6 | 18.88
5 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：多头苏铁（3头） 2、胸径或干径：D25-30 3、株高、冠径：P150-200 4、养护期：一年 | 株 | 2 | 614.78 | 1229.56 | 477.32 | 164.94
6 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类：椤木石楠球 2、株高、冠径：H140，P180 3、养护期：一年 | 株 | 1 | 661.55 | 661.55 | 155.86 | 28.23
7 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.苗木、花卉种类：春鹃（36株/m2) 2.株高或蓬径：H40，P30 3.养护期：一年 | m2 | 18.70 | 111.45 | 2084.12 | 263.48 | 61.34
本页小计 | [6 empty] | 14106.93 | 3182.83 | 534.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.苗木、花卉种类：红花继木（49株/m2) 2.株高或蓬径：H40，P30 3.养护期：一年 | m2 | 10.30 | 76.85 | 791.56 | 182.52 | 33.78
9 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠（36株/m2) 2.株高或蓬径：H40，P30 3.养护期：一年 | m2 | 99.60 | 80.46 | 8013.82 | 1403.36 | 326.69
10 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺 3.养护期：一年 | m2 | 144.00 | 26.67 | 3840.48 | 1416.96 | 236.16
11 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：麦冬（49丛/m2，4-6芽/丛) 2.株高或蓬径：H15，P15 3.养护期：一年 | m2 | 44.00 | 37.2 | 1636.8 | 330.44 | 86.68
|  | B区 |  |  |  |  | 88790.32 | 13117.34 | 2408.78
12 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 488.00 | 5.32 | 2596.16 | 2049.6
13 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：30cm | m3 | 146.40 | 41.98 | 6145.87 | 724.68
14 | 050301005002 | 点风景石 | 1.石料种类：景石 2.石料规格、重量：大小组合，3块/组 | t | 5.000 | 726.15 | 3630.75 | 415.7 | 261.25
本页小计 | [6 empty] | 26655.44 | 6523.26 | 944.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类：红枫A 2、胸径或干径：D8.1-10 3、株高、冠径：H260-300，P260-300 4、养护期：一年 | 株 | 3 | 829.38 | 2488.14 | 211.8 | 56.64
16 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类：日本晚樱A 2、胸径或干径：D11.1-13 3、株高、冠径：H550以上，P300以上 4、养护期：一年 | 株 | 11 | 862.27 | 9484.97 | 1772.87 | 321.31
17 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1、种类：造型罗汉松 2、胸径或干径：＞18cm 3、株高、冠径：H350，P280 4、养护期：一年 | 株 | 2 | 10512.77 | 21025.54 | 477.32 | 164.94
18 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：茶梅球 2.灌丛高，蓬径：H150，P180 3.养护期：一年 | 株 | 8 | 730.45 | 5843.6 | 289.6 | 41.92
19 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1、种类：椤木石楠球 2、株高、冠径：H140，P180 3、养护期：一年 | 株 | 6 | 661.55 | 3969.3 | 935.16 | 169.38
20 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠（36株/m2) 2.株高或蓬径：H40，P30 3.养护期：一年 | m2 | 318.30 | 80.46 | 25610.42 | 4484.85 | 1044.02
21 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.苗木、花卉种类：春鹃（36株/m2) 2.株高或蓬径：H40，P30 3.养护期：一年 | m2 | 37.10 | 111.45 | 4134.8 | 522.74 | 121.69
本页小计 | [6 empty] | 72556.77 | 8694.34 | 1919.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：麦冬（49丛/m2，4-6芽/丛) 2.株高或蓬径：H15，P15 3.养护期：一年 | m2 | 30.80 | 37.2 | 1145.76 | 231.31 | 60.68
23 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺 3.养护期：一年 | m2 | 101.80 | 26.67 | 2715.01 | 1001.71 | 166.95
|  | C区 |  |  |  |  | 50392.62 | 9591.16 | 1935.48
24 | 050101010003 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 402.80 | 5.32 | 2142.9 | 1691.76
25 | 050101009003 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：30cm | m3 | 120.84 | 41.98 | 5072.86 | 598.16
26 | 050301005003 | 点风景石 | 1.石料种类：景石 2.石料规格、重量：大小组合，3块/组 | t | 5.000 | 726.15 | 3630.75 | 415.7 | 261.25
27 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1、种类：多头苏铁（3头） 2、胸径或干径：D25-30 3、株高、冠径：P150-200 4、养护期：一年 | 株 | 2 | 614.78 | 1229.56 | 477.32 | 164.94
28 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类：丛生金桂C 2.灌丛高，蓬径：H450-500，P400-500 3.养护期：一年 | 株 | 1 | 2066.24 | 2066.24 | 96.7 | 37.39
本页小计 | [6 empty] | 18003.08 | 4512.66 | 691.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.种类：丛生金桂D 2.灌丛高，蓬径：H350-400，P300-350 3.养护期：一年 | 株 | 2 | 896.83 | 1793.66 | 134.08 | 55.58
30 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1.种类：龟甲冬青球 2.灌丛高，蓬径：H80，P100 3.养护期：一年 | 株 | 2 | 180.03 | 360.06 | 23.16 | 8.42
31 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1、种类：日本晚樱A 2、胸径或干径：D9.1-10 3、株高、冠径：H450以上，P300以上 4、养护期：一年 | 株 | 6 | 534.03 | 3204.18 | 598.68 | 132.96
32 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠（36株/m2) 2.株高或蓬径：H40，P30 3.养护期：一年 | m2 | 374.60 | 80.46 | 30140.32 | 5278.11 | 1228.69
33 | 050102012003 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺 3.养护期：一年 | m2 | 28.20 | 26.67 | 752.09 | 277.49 | 46.25
|  | 树池 |  |  |  |  | 21886.65 | 6597.33 | 126.93
34 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.品种：100厚荔枝面黄锈石贴面，300*150*25荔枝面黄锈石侧帖 2.垫层：100厚C15素砼垫层 3.基础：MU10混凝土实心砖 4.砂浆：水泥砂浆 1:2 | m | 72.53 | 301.76 | 21886.65 | 6597.33 | 126.93
本页小计 | [6 empty] | 58136.96 | 12908.85 | 1598.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 四角亭及廊架 |  |  |  |  | 312693.7 | 71754.77 | 8126.04
35 | 05B001 | 四角亭 | 1.四角亭 2.做法详见设计图纸 | 座 | 1 | 175815.3 | 175815.3 | 57899.82 | 353.97
36 | 05B002 | 廊架 | 廊架（含模板及脚手架）具体做法详见设计图纸 | 座 | 1 | 136878.4 | 136878.4 | 13854.95 | 7772.07
|  | 文化墙 |  |  |  |  | 134938.95 | 29089.11 | 1142.34
37 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 44.43 | 6.66 | 295.9 | 140.84 | 94.19
38 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计及规范要求 2.填方材料品种：沟槽开挖土方 | m3 | 31.17 | 14.64 | 456.33 | 284.89 | 74.5
39 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沟槽余土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 13.26 | 15.93 | 211.23 | 5.3 | 164.95
40 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C15 2.含模板 | m3 | 4.43 | 771.08 | 3415.88 | 840.86 | 130.64
41 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25 2.含模板 | m3 | 5.37 | 892.81 | 4794.39 | 1047.42 | 210.34
42 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.284 | 5102.8 | 1449.2 | 227.83 | 7.9
本页小计 | [6 empty] | 323316.63 | 74301.91 | 8808.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 050307010001 | 景墙 | 1.墙体材料种类、规格：MU20混凝土实心砖 2.砼、砂浆强度等级、配合比：M10.0砂浆 3.含构造柱 4.外墙1:2水泥砂浆抹灰 5.外墙白色涂料 | m3 | 37.78 | 1367.32 | 51657.35 | 24384.35 | 454.12
44 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级：C25 2.含模板 | m3 | 1.45 | 860.8 | 1248.16 | 345.48 | 5.7
45 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 1.双落水机瓦 | m | 58.10 | 74.94 | 4354.01 | 1812.14
46 | 05B003 | 文化墙饰面 | 文化墙饰面 | m2 | 291.55 | 230 | 67056.5
|  | 卵石景墙 |  |  |  |  | 13551.59 | 1572.29 | 151.7
47 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 6.43 | 6.66 | 42.82 | 20.38 | 13.63
48 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计及规范要求 2.填方材料品种：沟槽开挖土方 | m3 | 3.54 | 14.64 | 51.83 | 32.36 | 8.46
49 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沟槽余土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 2.89 | 15.93 | 46.04 | 1.16 | 35.95
50 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C15 2.含模板 | m3 | 0.69 | 657.87 | 453.93 | 95.94 | 13.73
51 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25 2.含模板 | m3 | 1.70 | 663.6 | 1128.12 | 156.88 | 33.56
本页小计 | [6 empty] | 126038.76 | 26848.69 | 565.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.067 | 5102.8 | 341.89 | 53.75 | 1.86
53 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位：卵石景墙 2.材料品种、规格：60-100卵石 3.砂浆强度等级：M7.5 4.砂浆不外露 | m3 | 3.69 | 705.82 | 2604.48 | 785.56 | 28.86
54 | 050307010002 | 景墙 | 1.墙体材料种类、规格：MU20混凝土实心砖 2.砼、砂浆强度等级、配合比：M10.0砂浆 | m3 | 2.36 | 584.1 | 1378.48 | 426.26 | 15.65
55 | 05B004 | 铜板图案 | 铜板图案 | m2 | 10.72 | 700 | 7504
本页小计 | [6 empty] | 11828.85 | 1265.57 | 46.37
合计 | [6 empty] | 650643.42 | 138238.11 | 15109.22

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1346.67 | 563.61 | 70
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 毛竹支撑三脚桩 | 株 | 33 | 16.68 | 550.44 | 111.54
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 291.66 | 2.73 | 796.23 | 452.07 | 70
本页小计 | [6 empty] | 1346.67 | 563.61 | 70
合计 | [6 empty] | 1346.67 | 563.61 | 70

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8499.41
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 8499.41
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8499.41

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 35175.02 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 35175.02 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 35175.02 | 0

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 四角亭美人靠含坐凳面及连接件 | m | 15 | 1600 | 24000
2 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.847 | 3944 | 3340.57
3 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.037 | 4304 | 159.25
4 | 400X400X10钢板 | t | 0.134 | 4832 | 647.49
5 | 铁件 | kg | 32.215 | 6.37 | 205.21
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1.542 | 0.4 | 0.62
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2063.302 | 0.47 | 975.94
8 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 3.187 | 0.51 | 1.63
9 | 黄砂净砂 | t | 14.724 | 180 | 2650.32
10 | 碎石综合 | t | 9.649 | 126 | 1215.77
11 | 碎石40—60 | t | 4.434 | 126 | 558.68
12 | 块石200-500 | t | 1.79 | 107 | 191.53
13 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.228 | 477.9 | 108.96
14 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 11.202 | 476 | 5332.15
15 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 2.339 | 497 | 1162.48
16 | 杉板枋材 | m3 | 5.146 | 1681 | 8650.43
17 | 杉原木综合 | m3 | 2.562 | 1150 | 2946.3
18 | 240*500*20厚青石板贴面,留缝10mm | m2 | 6.895 | 90 | 620.55
19 | 400*1200*120厚青石板台阶 | m2 | 0.857 | 540 | 462.78
20 | 400*400*30厚青石板 | m2 | 6.895 | 135 | 930.83
21 | 650*1000*100厚青石板收边 | m2 | 6.324 | 450 | 2845.8
22 | LX100X50方通（间距150）150间距 | m2 | 37.59 | 600 | 22554
23 | 轻钢龙骨C75-1 | m | 36.874 | 6.85 | 252.75
24 | 棕色喷涂饰面 | kg | 11.849 | 15 | 177.74
25 | 棕色喷涂饰面 | kg | 0.95 | 15 | 14.25
26 | 棕色喷涂饰面 | kg | 238.74 | 15 | 3581.1
27 | 生漆 | kg | 25.488 | 11.38 | 290.14
28 | 棕色喷涂饰面 | kg | 63.664 | 15 | 954.96
29 | 琉璃宝顶（珠泡）5# 800 | 座 | 1 | 500 | 500
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 琉璃底瓦4# 260×175 | 张 | 2007.72 | 13 | 26100.36
31 | 琉璃盖瓦4# 220×110 | 张 | 1922.778 | 13 | 24996.11
32 | 钢支撑 | kg | 14.39 | 4.6 | 66.19
33 | 电 | kW·h | 2.066 | 0.88 | 1.82
34 | 水 | m3 | 21.944 | 5.73 | 125.74
35 | 复合模板综合 | m2 | 6.604 | 42.48 | 280.54
36 | 木模板 | m3 | 0.195 | 1473.9 | 287.41
37 | □200X200X5方钢梁（棕色喷漆饰面） | t | 6.28 | 6800 | 42704
38 | □200X200X5方钢柱（棕色喷漆饰面） | t | 4.898 | 6800 | 33306.4

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 1.118 | 101 | 112.92
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.008 | 985.9 | 7.89
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.038 | 772.18 | 29.34
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.09 | 1110.59 | 99.95
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.769 | 29.99 | 83.04
6 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.248 | 256.16 | 63.53
7 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.558 | 824.17 | 459.89
8 | 汽车式起重机20t | 台班 | 1.419 | 1085.64 | 1540.52
9 | 门式起重机10t | 台班 | 0.053 | 486.21 | 25.77
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.171 | 470.13 | 80.39
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.536 | 470.13 | 251.99
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.177 | 972.32 | 172.1
13 | 洒水车4000L | 台班 | 0.039 | 546.25 | 21.3
14 | 洒水车4000L | 台班 | 6.715 | 546.25 | 3668.07
15 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.354 | 314.53 | 111.34
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.19 | 170.09 | 712.68
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.045 | 211.41 | 9.51
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.074 | 46.85 | 3.47
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.158 | 27.99 | 4.42
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.511 | 30.08 | 45.45
21 | 木工平刨床500mm | 台班 | 3.146 | 22.55 | 70.94
22 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.044 | 390.93 | 17.2
23 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.01 | 88.32 | 0.88
24 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 5.404 | 102.85 | 555.8
25 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.058 | 106.95 | 6.2
26 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.038 | 131.93 | 5.01
27 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 1.105 | 140.16 | 154.88
28 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.087 | 9.73 | 0.85
29 | 轴流通风机7.5kW | 台班 | 107.433 | 49.71 | 5340.49
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.899 | 13.13 | 11.8
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.137 | 5.08 | 5.78
32 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.021 | 116 | 2.44
33 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.071 | 446.57 | 31.71
34 | 汽车式起重机5t | 台班 | 3.301 | 446.57 | 1474.13