## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市融信幼儿园基建改造工程 | 345901 | 15000 | 3029.63 | 7319.79 | 28560.63
1.1 | 建筑 | 332098 | 15000 | 2895.56 | 6817.13 | 27420.92
1.2 | 安装 | 13803 |  | 134.07 | 502.66 | 1139.71
合计 |  | 345901 | 15000 | 3029.63 | 7319.79 | 28560.63

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 268580.55 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 20829.96
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 14770.74
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 11875.18 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5613.54
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 2895.56 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 2895.56 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 14508.42
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 14508.42 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 14508.42 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 6817.13
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 27420.92
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 332098

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 宣传栏 |  |  |  |  | 40921.89 | 6035.5 | 1728.5
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1m 以内 | m3 | 4.80 | 7.22 | 34.66 | 14.06 | 14.74
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 3.87 | 16.5 | 63.86 | 50.08 | 2.09
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m3 | 0.93 | 21.49 | 19.99 | 0.83 | 16.04
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.29 | 511.99 | 148.48 | 13.08 | 0.21
5 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.64 | 527.7 | 337.73 | 25.48 | 0.17
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.012 | 5092.83 | 61.11 | 4.34 | 0.72
7 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：钢柱150*150*5 2.油漆：除锈后;刷红丹防锈底漆,外漆棕色醇酸调和漆二度 | t | 0.592 | 9660.23 | 5718.86 | 1491.73 | 372.4
8 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：120*120*5 2.油漆：除锈后;刷红丹防锈底漆,外漆棕色醇酸调和漆二度 | t | 1.728 | 9679.9 | 16726.87 | 4196.72 | 1254.61
9 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：80*80*4 2.油漆：除锈后;刷红丹防锈底漆,外漆棕色醇酸调和漆二度 | t | 0.093 | 9887.47 | 919.53 | 239.18 | 67.52
本页小计 | [6 empty] | 24031.09 | 6035.5 | 1728.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 01B008 | 12厚钢化夹胶玻璃 | 12厚钢化夹胶玻璃(5+1.14PVB+5)（含安装） | m2 | 68.14 | 220 | 14990.8
11 | 01B009 | 成品防腐木凳 | 成品防腐木凳（含安装） | m | 7.60 | 250 | 1900
|  | 教室外活动场地改造 |  |  |  |  | 140971.11 | 4530.74 | 541.44
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.5m 以内(含清理草皮—— | m3 | 58.24 | 7.22 | 420.49 | 170.64 | 178.8
13 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 39.68 | 16.5 | 654.72 | 513.46 | 21.43
14 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m3 | 18.56 | 21.49 | 398.85 | 16.52 | 320.16
15 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 7.04 | 511.99 | 3604.41 | 317.64 | 5
16 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 11.52 | 552.63 | 6366.3 | 483.49 | 5.3
17 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、23厚圆孔型塑木地板 2、25X40塑木龙骨 | m2 | 153.60 | 184.26 | 28302.34 | 3028.99 | 10.75
18 | 01B002 | 塑木栏杆 | 塑木栏杆（含立柱、含安装） | m | 64.40 | 260 | 16744
19 | 01B003 | 铝合金阳光棚 | 铝合金阳光棚（含立柱）（做法详见图纸） | m2 | 153.60 | 550 | 84480
|  | 玩沙区、玩水区改造 |  |  |  |  | 38379.42 | 5380.52 | 494.95
本页小计 | [6 empty] | 157861.91 | 4530.74 | 541.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 01B004 | 清理原有地面灌木、草皮 | 清理原有地面灌木、草皮 | 项 | 1 | 500 | 500
21 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1m 以内 | m3 | 25.83 | 7.22 | 186.49 | 75.68 | 79.3
22 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 4.30 | 16.5 | 70.95 | 55.64 | 2.32
23 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m3 | 21.53 | 21.49 | 462.68 | 19.16 | 371.39
24 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖砌台阶^DP M15 | m2 | 4.32 | 334.18 | 1443.66 | 462.67 | 5.31
25 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2.墙厚：300mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 5.28 | 590.85 | 3119.69 | 813.49 | 13.15
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 14厚M20水泥砂浆找坡;6厚M15水泥砂浆抹平 | m2 | 44.03 | 43.66 | 1922.35 | 1045.27 | 11.01
27 | 010501001003 | 垫层 | 150厚C25混凝土基层 | m3 | 6.04 | 558.45 | 3373.04 | 272.52 | 4.29
28 | 011102003001 | 块料楼地面 | 20厚M20水泥砂浆找坡(0.5%坡向排水口);专用粘结剂一道;8厚马赛克面层 | m2 | 17.22 | 178.13 | 3067.4 | 546.05 | 3.79
29 | 011204003001 | 块料墙面 | 专用粘结剂一道;8厚马赛克面层 | m2 | 12.27 | 200.15 | 2455.84 | 635.71
30 | 011107002001 | 块料台阶面 | 8厚马赛克面层; | m2 | 3.60 | 194.87 | 701.53 | 164.23 | 1.15
本页小计 | [6 empty] | 17303.63 | 4090.42 | 491.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 2厚LJP防水涂料 | m2 | 34.44 | 38.94 | 1341.09 | 174.61
32 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 2厚LJP防水涂料 | m2 | 31.74 | 43.22 | 1371.8 | 205.68
33 | 010404001001 | 垫层 | 玩沙区砂垫层 | m3 | 6.43 | 382.1 | 2456.9 | 337.25 | 1.61
34 | 040202010001 | 卵石 | 玩沙区鹅卵石地坪 | m2 | 4.19 | 216.23 | 906 | 572.56 | 1.63
35 | 01B005 | 玩沙玩水工具 | 玩沙玩水工具 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 15000
|  | 电动车车棚 |  |  |  |  | 13329.94 | 1892.03 | 842.24
36 | 010604001004 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：40*40*3.5镀锌管 | t | 0.054 | 9433.69 | 509.42 | 95.11 | 38.57
37 | 010604001005 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：40*80*4镀锌管 | t | 0.191 | 9433.69 | 1801.83 | 336.41 | 136.41
38 | 010604001006 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：50*100*5镀锌管 | t | 0.234 | 9433.69 | 2207.48 | 412.14 | 167.13
39 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.260 | 11224.95 | 2918.49 | 732.23 | 500.13
40 | 01B006 | 化学螺栓 | M16化学螺栓 | 个 | 66 | 12.92 | 852.72 | 316.14
41 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 1.0厚PVDF膜布 | m2 | 28.00 | 180 | 5040
|  | 零星工程 |  |  |  |  | 34978.19 | 1761.79 | 8.18
42 | 010507003001 | 地沟 | 1、1.5厚304不锈钢盖板 2、1.2厚304不锈钢包边 | m | 55.00 | 350 | 19250
本页小计 | [6 empty] | 53655.73 | 3182.13 | 845.48 | 15000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属窗拆除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 21.28 | 32.67 | 695.22 | 429
44 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门框、扇材质：断热铝合金推拉门 2.镶嵌玻璃品种、厚度：(6mm中透光Low-E+12空气+6mm)中空玻璃 | m2 | 15.96 | 531.78 | 8487.21 | 348.25
45 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：断热铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度：(6mm中透光Low-E+12空气+6mm)中空玻璃 | m2 | 5.32 | 449.3 | 2390.28 | 88.37
46 | 010401012002 | 零星砌砖 | 水泥实心砖台阶,M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 4.56 | 334.18 | 1523.86 | 488.38 | 5.61
47 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、30厚芝麻灰大理石面层 2、20厚M15干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 8.28 | 183.77 | 1521.62 | 407.79 | 2.57
48 | 01B007 | 铝合金收纳柜 | 铝合金收纳柜（详见图纸） | m2 | 1.85 | 600 | 1110
本页小计 | [6 empty] | 15728.19 | 1761.79 | 8.18
合计 | [6 empty] | 268580.55 | 19600.58 | 3615.31 | 15000

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 11875.18 | 4262.74 | 2270.72
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 38.32 | 49.57 | 1899.52 | 1106.68 | 44.07
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 6.40 | 45.28 | 289.79 | 137.02 | 5.82
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 96.00 | 55.19 | 5298.24 | 2423.04 | 251.52
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 | 台次 | 1 | 4387.63 | 4387.63 | 596 | 1969.31
本页小计 | [6 empty] | 11875.18 | 4262.74 | 2270.72
合计 | [6 empty] | 11875.18 | 4262.74 | 2270.72

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2895.56
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 10.95 | 2895.56
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2895.56

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 14508.42 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 14508.42
合计 |  |  | 14508.42 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 玩沙玩水工具 | 项 | 1 | 15000 | 15000
合计 |  |  |  |  | 15000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.637 | 138 | 915.91
2 | 二类人工 | 工日 | 60.555 | 149 | 9022.7
3 | 三类人工 | 工日 | 81.427 | 171 | 13924.02

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.053 | 4466 | 236.7
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 0.012 | 4425 | 53.1
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.019 | 4.42 | 0.08
4 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
5 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.04 | 4836 | 193.44
6 | 中厚钢板综合 | t | 0.026 | 4832 | 125.63
7 | 矩形管综合 | t | 2.09 | 4838 | 10111.42
8 | 镀锌管综合 | t | 0.415 | 5771 | 2394.97
9 | 中厚钢板综合 | t | 0.704 | 4832 | 3401.73
10 | 零星卡具 | kg | 37.329 | 6 | 223.88
11 | 化学螺栓m16 | 套 | 66.66 | 6.99 | 465.95
12 | 圆钉 | kg | 19.713 | 4.42 | 87.13
13 | 电焊条E43系列 | kg | 72.455 | 6.81 | 493.42
14 | 金属结构铁件 | kg | 23.159 | 6.64 | 153.78
15 | 镀锌铁丝10# | kg | 46.28 | 4.42 | 204.56
16 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.199 | 4.42 | 0.88
17 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.254 | 4.42 | 1.12
18 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 9.85 | 0.43 | 4.27
19 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 24.737 | 0.49 | 12.05
20 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 3.716 | 0.63 | 2.33
21 | 黄砂毛砂 | t | 11.285 | 180 | 2031.3
22 | 黄砂净砂 | t | 0.024 | 180 | 4.32
23 | 碎石综合 | t | 2.131 | 126 | 268.51
24 | 园林用卵石 | t | 0.308 | 337 | 103.8
25 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 4.54 | 504.4 | 2289.98
26 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 7.403 | 445 | 3294.34
27 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.646 | 472 | 304.91
28 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 17.735 | 491 | 8707.89
29 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 515.365 | 0.35 | 181.92
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 809.172 | 0.36 | 292.92
31 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 3385.101 | 0.37 | 1255.87
32 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2056.032 | 0.33 | 686.71
33 | 塑木龙骨25×40 | m3 | 0.581 | 1903 | 1105.64
34 | 8厚马赛克 | m2 | 12.515 | 120 | 1501.8
35 | 8厚马赛克 | m2 | 17.737 | 120 | 2128.44
36 | 8厚马赛克综合 | m2 | 3.672 | 120 | 440.64
37 | 圆孔型塑木地板23厚 | m2 | 161.28 | 130 | 20966.4
38 | 30厚芝麻灰大理石 | m2 | 8.446 | 104 | 878.38
39 | 铝合金断桥隔热固定窗(6mm中透光Low-E+12空气+6mm)中空玻璃 | m2 | 4.923 | 327 | 1609.82
40 | 铝合金断桥隔热推拉门2.0厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 15.478 | 458 | 7088.92
41 | LJP防水涂料 | kg | 281.165 | 7.96 | 2238.07
42 | 钢支撑 | kg | 54.448 | 5.04 | 274.42
43 | 电 | kW·h | 5.313 | 0.88 | 4.68
44 | 水 | m3 | 13.727 | 5.73 | 78.66
45 | 复合模板综合 | m2 | 27.999 | 42.48 | 1189.4
46 | 木模板 | m3 | 0.462 | 1504 | 694.85
47 | 电焊条E50系列 | kg | 0.058 | 6.81 | 0.39
48 | 膜结构屋面 | m2 | 28 | 180 | 5040

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.288 | 103.02 | 29.67
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.02 | 996.97 | 19.94
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.084 | 970.56 | 81.53
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.707 | 1215.17 | 859.13
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.861 | 29.99 | 25.82
6 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.557 | 1149.4 | 640.22
7 | 门式起重机10t | 台班 | 1.358 | 486.21 | 660.27
8 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.146 | 545.99 | 79.71
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.446 | 517.78 | 230.93
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.59 | 1060.18 | 625.51
11 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1361.72 | 1361.72
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.207 | 211.41 | 43.76
13 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.001 | 46.85 | 0.05
14 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.002 | 27.99 | 0.06
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.323 | 30.08 | 39.8
16 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.346 | 22.78 | 7.88
17 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.076 | 390.93 | 29.71
18 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.059 | 355.9 | 21
19 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.116 | 102.73 | 11.92
20 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.24 | 88.32 | 21.2
21 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.724 | 39.47 | 28.58
22 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 4.94 | 102.85 | 508.08
23 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 2.313 | 144.16 | 333.44
24 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.005 | 106.95 | 0.53
25 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.001 | 131.93 | 0.13
26 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.543 | 140.16 | 76.11
27 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.395 | 9.73 | 13.57
28 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.174 | 436.77 | 76
29 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.844 | 13.13 | 11.08
30 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.072 | 5.08 | 5.45
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.086 | 485.24 | 41.73

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 11357.53 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1626.65
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 200.18
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 66.11 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 14.41
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 134.07 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 134.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 603.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 603.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 603.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 502.66
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1139.71
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 13803

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 848.33 | 266.33 | 1.2
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20（Φ25×2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 30.00 | 9.65 | 289.5 | 98.7 | 1.2
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 15.00 | 15.28 | 229.2 | 63.9
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ50*2.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 9.60 | 20.18 | 193.73 | 87.26
4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.水龙头安装 公称直径（mm）20 | 组 | 9 | 15.1 | 135.9 | 16.47
|  | 电气 |  |  |  |  | 10509.2 | 1476.79 | 50.35
本页小计 | [6 empty] | 848.33 | 266.33 | 1.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：10路充电桩控制箱（扫码充电） ； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.3米明装。 | 台 | 1 | 6755.17 | 6755.17 | 178.8
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-3*10 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室外。 | m | 20.00 | 30.14 | 602.8 | 37.6 | 1
7 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 187.08 | 3.16 | 591.17 | 125.34
8 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 93.54 | 3.38 | 316.17 | 62.67
9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构明配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 90.00 | 10.85 | 976.5 | 584.1
本页小计 | [6 empty] | 9241.81 | 988.51 | 1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC32； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 20.00 | 28.97 | 579.4 | 104.6
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.94 | 55.88 | 19.14
12 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：二三极安全型插座； | 个 | 10 | 21.83 | 218.3 | 96.4
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 2、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 6.40 | 7.88 | 50.43 | 24.77 | 14.85
14 | 040103001001 | 回填方 | 1、人工、机械填土夯实槽、坑 | m3 | 6.40 | 20.65 | 132.16 | 91.39 | 10.75
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 1267.39 | 488.28 | 49.35
合计 | [6 empty] | 11357.53 | 1743.12 | 51.55

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市融信幼儿园基建改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  | 0 |  | 66.11 | 15.9
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 66.11 | 66.11 | 15.9
本页小计 | [6 empty] | 66.11 | 15.9
合计 | [6 empty] | 66.11 | 15.9

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 134.07
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 134.07
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 134.07

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 603.02 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 603.02
合计 |  |  | 603.02 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.843 | 138 | 116.33
2 | 二类人工 | 工日 | 11.033 | 149 | 1643.92

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水嘴DN20 | 个 | 9.09 | 12.46 | 113.26
2 | 镀锌对缝钢管SC32 | m | 20.6 | 20.29 | 417.96
3 | PP-R给水管DN20（Φ25×2.8） | m | 30.45 | 4.75 | 144.64
4 | 塑料排水管φ50*2.0 | m | 9.715 | 5.23 | 50.81
5 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 14.895 | 9.06 | 134.95
6 | 二三极安全型插座 | 套 | 10.2 | 8.31 | 84.76
7 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJR-2.5 | m | 108.506 | 2.16 | 234.26
8 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 217.013 | 1.97 | 428.17
9 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZ-YJY-3*10 | m | 20.2 | 27.2 | 549.52
10 | 刚性阻燃管PVC20中型管 | m | 95.4 | 1.36 | 129.74
11 | 10路充电桩控制箱（扫码充电） | 台 | 1 | 6500 | 6500

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 1.14 | 1.02 | 1.16
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.001 | 1086.83 | 1.09
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.011 | 1215.17 | 13.37
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.358 | 29.99 | 10.74
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.001 | 806.25 | 0.81
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.001 | 539.6 | 0.54
11 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.003 | 19.93 | 0.06