## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市仙岩镇美丽城镇建设项目-集镇活动场地及数字化配套 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 3751912元
| (大写): | 叁佰柒拾伍万壹仟玖佰壹拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市仙岩镇美丽城镇建设项目-集镇活动场地及数字化配套 | 第1页 共2页
（一）工程量计算 根据现行有关工程量计算规则及业主送审的工程实施方案、设计施工图纸和其他设计补充资料计算工程量。 （二）定额及取费 1．定额套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版) 、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》(2018版)。 2.取费按照《浙江省建设工程施工费用定额》(2018版)，费率按非市区工程中值计取，按增值税计取税金。 3.人工费、材料价格： 人工费按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年6月份信息价计入。 材料价格依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年6月份嵊州市单价、2022年6月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格确定。 4.其他： 1）外运距离均按3km计。 2）暂列金额按税前造价的5%计入。 3）路面破除修复、配电箱AL1引入电缆及电缆保护管暂估量计入，以实际发生为准。 4）机械进出场费一台次计入道路工程中。 5）监控摄像及管线按5000元\已计入； 6）成品运动场钢丝网围栏（绿色含基础、及4.5、6m大门）按200元\m2计入； 7）3m宽大门为围墙大门，高2.5m，为金属材质； 8）集水井井盖为预制混凝土井盖； 9）仿木栏杆材质为混凝土，按220元\m计入； 10）排水沟止水阀按暂估价500元\个计入； 11）雨棚设计未提供图纸按500元\m2计入专业工程暂估价； 12）仙岩卫生院新建车库平房设计未提供详细图纸按2500元\m2计入专业工程暂估价； 13）路面破碎暂按PS-03路面结构计，具体以现场实际发生为准； 14）校园书房LED屏幕按20000元/项计入专业工程暂估价； 15）校园书房书架按暂估价5000元/套计入； 16）校园书房桌椅按暂估价1800元/套计入； 17）中医馆柜子按暂估价1500元/个计入； 18）中医馆操作台按暂估价2500元/个计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市仙岩镇美丽城镇建设项目-集镇活动场地及数字化配套 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 3751912 | 319025 | 46941.17 | 122538.97 | 309790.91
1.1 | 建筑 | 1405619 | 278025 | 27325.58 | 77242.7 | 116060.3
1.2 | 市政 | 2161702 | 41000 | 18212.66 | 40653.25 | 178489.14
1.3 | 路灯 | 184591 |  | 1402.93 | 4643.02 | 15241.47
合计 |  | 3751912 | 319025 | 46941.17 | 122538.97 | 309790.91

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 736631.21 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 235592.3
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 160352.42
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 133026.84 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 64030.28
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 27325.58 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 27325.58 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 315332.57
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 61407.57 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 61407.57 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 253925 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 253925 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 77242.7
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 116060.3
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1405619

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 幼儿园屋顶活动场地 |  |  |  |  | 78874.76 | 5510.48 | 84.34
1 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、铲除原有塑胶面层,清理干净，垃圾外运处理，运距施工方自行考虑 | m2 | 300.00 | 6.53 | 1959 | 867
2 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、13mm厚透气型塑胶面层(HTPE弹性颗粒,原生料) | m2 | 300.00 | 247.89 | 74367 | 4368
3 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.49 | 556.74 | 829.54 | 57.72 | 14.33
4 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.82 | 543.12 | 445.36 | 33.6 | 10.16
5 | 040305001001 | 垫层 | 1、100厚细砂 | m3 | 0.82 | 370.59 | 303.88 | 46.18 | 15.01
6 | 040305001002 | 垫层 | 1、200厚中砂 | m3 | 1.63 | 395.91 | 645.33 | 91.8 | 29.83
7 | 040305001003 | 垫层 | 1、100厚粗砂 | m3 | 0.82 | 395.91 | 324.65 | 46.18 | 15.01
|  | 立面改造 |  |  |  |  | 550562.27 | 234715.8 | 886.57
8 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1、空调洞口，DN80 | 个 | 64 | 34.64 | 2216.96 | 887.04
9 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1、褐色木纹氟碳喷涂铝合金格栅 | 樘 | 64 | 500 | 32000
10 | 01B001 | 原马赛克墙面清洗 | 1、原马赛克墙面清洗 | m2 | 1328.55 | 5 | 6642.75
11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色真石漆 2、专用面砖腻子二道 | m2 | 1328.55 | 70.56 | 93742.49 | 39896.36
12 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、0.8mm厚钢板网 | m2 | 625.00 | 17.45 | 10906.25 | 3250
本页小计 | [6 empty] | 224383.21 | 49543.88 | 84.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、1:3水泥砂浆底1:2水泥砂浆面,共20厚 | m2 | 3546.26 | 43.66 | 154829.71 | 84188.21 | 886.57
14 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色真石漆 2、满刮外墙腻子2道 | m2 | 3546.26 | 70.56 | 250224.11 | 106494.19
|  | 初中书房改造 |  |  |  |  | 65979.89 | 8711.87 | 14.26
15 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有教室地台，高150mm，垃圾外运处理 | m2 | 5.29 | 23.86 | 126.22 | 38.3
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600仿古砖地面铺贴 | m2 | 64.00 | 156.33 | 10005.12 | 2287.36 | 14.08
17 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除原有墙面面层 | m2 | 75.25 | 11.19 | 842.05 | 565.13
18 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面平底腻子三遍(局部不平整处四-五遍); 2、采用界面剂批刮两遍; 3、喷刷一遍外墙封底漆; 4、乳胶漆一底三涂 | m2 | 75.25 | 38.51 | 2897.88 | 1851.9
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、U50轻钢龙骨 2、双层9.5mm纸面石膏板刷无机涂料 | m2 | 23.27 | 149.49 | 3478.63 | 1335.23
20 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、灯槽，细木工板基层，9.5nn纸面石膏板刷无机涂料做法详装施-05 | m2 | 2.58 | 173.08 | 446.55 | 189.35 | 0.18
21 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、100*50*1原木色铝方通 | m2 | 40.73 | 434.15 | 17682.93 | 760.84
22 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、吊顶嵌入式灯 2、9W | 套 | 14 | 60 | 840 | 265.58
本页小计 | [6 empty] | 441373.2 | 197976.09 | 900.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：BV1.5 | m | 38.00 | 2.16 | 82.08 | 25.08
24 | 030411001001 | 配管 | 1、电线电缆护套管 PEDe25×1.8 | m | 38.00 | 8.49 | 322.62 | 172.14
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1、开关 | 个 | 2 | 15.87 | 31.74 | 12.66
26 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原窗，垃圾处理外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 29.28 | 34.67 | 1015.14 | 590.28
27 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原门拆除，垃圾处理外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 3.78 | 30.89 | 116.76 | 64.56
28 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、(铝合金采用85系,壁厚1.2mm,6#玻璃)推拉窗 | m2 | 18.30 | 291.84 | 5340.67 | 292.98
29 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、(铝合金采用85系,壁厚1.2mm,6#玻璃)固定窗 | m2 | 7.32 | 285.14 | 2087.22 | 97.28
30 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M1027(含五金配件） | 樘 | 2 | 1421.79 | 2843.58 | 113.48
31 | 010801006001 | 门锁安装 | 1、门锁 | 套 | 2 | 110.35 | 220.7 | 49.72
32 | 01B002 | 桌椅 | 1、成品桌椅 2、暂估价 | 套 | 7 | 1800 | 12600 |  |  | 12600
33 | 011501006001 | 书柜 | 1、成品书柜 2、暂估价 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 5000
|  | 仙岩卫生院新建车库平房 |  |  |  |  | 5538.61 | 2187.57 | 2398.84
本页小计 | [6 empty] | 29660.51 | 1418.18 |  | 17600
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砖砌体拆除 | m3 | 18.27 | 149.55 | 2732.28 | 1254.97 | 998.46
35 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 4.50 | 495.61 | 2230.25 | 911.88 | 935.19
36 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余渣外运 2.运距：运距施工方自定 | m3 | 22.77 | 25.3 | 576.08 | 20.72 | 465.19
|  | 仙岩卫生院中医馆改造 |  |  |  |  | 35675.68 | 5887.75 | 1.48
37 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1、原木门拆除处理，垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 1.89 | 30.89 | 58.38 | 32.28
38 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、封堵原门 | m3 | 0.45 | 665.8 | 299.61 | 99.1 | 1.01
39 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、封堵门粉刷 | m2 | 1.89 | 64.92 | 122.7 | 75.56 | 0.47
40 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色真石漆 2、满刮外墙腻子2道 | m2 | 1.89 | 70.56 | 133.36 | 56.76
41 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除原有墙面面层，垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 144.20 | 11.19 | 1613.6 | 1082.94
42 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面平底腻子三遍(局部不平整处四-五遍); 2、采用界面剂批刮两遍; 3、喷刷一遍外墙封底漆; 4、乳胶漆一底三涂 | m2 | 146.09 | 38.51 | 5625.93 | 3595.27
43 | 011501008001 | 木壁柜 | 1、柜子 2、暂估价 | 个 | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1500
本页小计 | [6 empty] | 14892.19 | 7129.48 | 2400.32 | 1500
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 01B003 | 操作台 | 1、操作台 2、暂估价 | 个 | 2 | 2500 | 5000 |  |  | 5000
45 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、移门 | m2 | 6.96 | 361.31 | 2514.72 | 136.62
46 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1、100*50*1原木色铝方通 | m2 | 43.32 | 434.15 | 18807.38 | 809.22
本页小计 | [6 empty] | 26322.1 | 945.84 |  | 5000
合计 | [6 empty] | 736631.21 | 257013.47 | 3385.49 | 24100

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 133026.84 | 64912.66 | 7363.73
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 | m2 | 4874.81 | 27 | 131619.87 | 63957.51 | 7312.22
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 | m2 | 107.32 | 13.11 | 1406.97 | 955.15 | 51.51
本页小计 | [6 empty] | 133026.84 | 64912.66 | 7363.73
合计 | [6 empty] | 133026.84 | 64912.66 | 7363.73

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 61407.57 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 61407.57
合计 |  |  | 61407.57 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 成品书柜 | 个 | 1 | 5000 | 5000
2 | 成品桌椅 | 套 | 7 | 1800 | 12600
3 | 操作台 | 个 | 2 | 2500 | 5000
4 | 柜子 | 个 | 1 | 1500 | 1500
合计 |  |  |  |  | 24100

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 成品移动板房 | 具体做法详二次设计 | 233925
2 | 校园书房LED显示屏 | 校园书房LED显示屏 | 20000
合计 |  |  | 253925

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.266 | 4.42 | 1.18
2 | 无纺土工布 | m2 | 0.191 | 5.27 | 1.01
3 | 镀锌铁丝8# | kg | 34.124 | 4.42 | 150.83
4 | 圆钉 | kg | 0.089 | 4.42 | 0.39
5 | 电焊条E43系列 | kg | 0.185 | 6.81 | 1.26
6 | 预埋铁件 | kg | 50.698 | 6.64 | 336.63
7 | 镀锌铁丝18# | kg | 189.769 | 4.42 | 838.78
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 96.533 | 0.49 | 47.01
9 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 6.528 | 0.63 | 4.1
10 | 黄砂粗砂 | t | 1.384 | 180 | 249.12
11 | 黄砂细砂 | t | 1.384 | 165 | 228.36
12 | 黄砂中砂 | t | 2.75 | 180 | 495
13 | 黄砂净砂 | t | 0.094 | 180 | 16.92
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.247 | 504.4 | 124.59
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.828 | 472 | 390.82
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.505 | 491 | 738.96
17 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 1664.64 | 0.35 | 587.62
18 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 554.88 | 0.36 | 200.87
19 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 135823.182 | 0.37 | 50390.4
20 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 156.668 | 0.33 | 52.33
21 | 细木工板δ15 | m2 | 2.709 | 33.21 | 89.97
22 | 仿古砖地面铺贴600×600 | m2 | 65.92 | 95.4 | 6288.77
23 | 透气型塑胶面层13mm | m2 | 330 | 202 | 66660
24 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 52.559 | 13.27 | 697.46
25 | 100*50原木色铝方通150间距 | m2 | 88.253 | 383.56 | 33850.32
26 | 轻钢龙骨C75-1 | m | 86.572 | 6.64 | 574.84
27 | 轻型龙骨U50 | m2 | 23.968 | 36.28 | 869.56

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1763848.17 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 202106.04
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 44272.57
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 26059.91 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 14711.31
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 18212.66 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 18212.66 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 134438.7
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 94438.7 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 94438.7 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 40000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 40000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 40653.25
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 178489.14
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 2161702

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 仙岩学校 |  |  |  |  | 1518343.57 | 153622.65 | 14072.99
1 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1、13mm厚透气型塑胶面层(HTPE弹性颗粒,原生料) | m2 | 2661.00 | 248.2 | 660460.2 | 38744.16
2 | 011103004003 | 塑料卷材楼地面 | 1、10mm厚透气型塑胶面层 | m2 | 1343.00 | 200.9 | 269808.7 | 19554.08
3 | 011606001003 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、铲除原有塑胶面层,清理干净 | m2 | 2021.00 | 6.6 | 13338.6 | 5840.69
4 | 010601001001 | 钢网架 | 1、操场围网(含基础及其他措施费） 2、围网款式由业主自定 | m2 | 670.00 | 200 | 134000
5 | 04B001 | 篮球架 | 1、篮球架重做(含旧篮球架拆除处理) | 个 | 4 | 4500 | 18000
6 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、排水沟清淤 2、淤泥外运，运距施工方自行考虑 | m3 | 15.84 | 82.04 | 1299.51 | 835.72 | 216.06
7 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、80厚C25砼预制盖板 做法详PS-08 | m | 198.00 | 72.7 | 14394.6 | 2542.32 | 47.52
8 | 010804004001 | 防护铁丝门 | 1、新建大门 | m2 | 7.50 | 528.98 | 3967.35 | 2308.73 | 13.05
9 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 49.32 | 16.22 | 799.97 | 535.62 | 106.04
10 | 010507004001 | 台阶 | 1、C15混凝土台阶 | m2 | 51.30 | 272.33 | 13970.53 | 4734.48 | 43.09
11 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、400X300X50花岗岩(黄锈、荔枝面) 2、30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 51.30 | 492.69 | 25275 | 4266.11 | 15.9
12 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1、400X100X20花岗岩(黄锈、火烧面) 2、30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 17.10 | 186.88 | 3195.65 | 842.18 | 5.3
本页小计 | [6 empty] | 1158510.11 | 80204.09 | 446.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040309003001 | 混凝土栏杆 | 1、混凝土仿木栏杆 | m | 18.00 | 226.95 | 4085.1 | 2295.54 | 115.2
14 | 04B002 | 健身七件套 | 1、健身七件套（含基础） | 项 | 1 | 5600 | 5600
15 | 04B003 | 监控 | 1、400万全彩广角室外枪机，4机位(含管线） | 项 | 1 | 5000 | 5000
16 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土（清表土方） | m3 | 192.00 | 5.08 | 975.36 | 353.28 | 445.44
17 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土外运 2.运距：运距施工方自定 | m3 | 192.00 | 16.86 | 3237.12 | 76.8 | 2618.88
18 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路基夯实 | m2 | 640.00 | 2.06 | 1318.4 | 185.6 | 908.8
19 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：20CM 3、模板 4、养护 | m2 | 640.00 | 118.53 | 75859.2 | 5728 | 268.8
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 881.28 | 7.6 | 6697.73 | 3410.55 | 2044.57
21 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 461.00 | 16.22 | 7477.42 | 5006.46 | 991.15
22 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土外运 2.运距：运距施工方自定 | m3 | 351.13 | 16.86 | 5920.05 | 140.45 | 4789.41
23 | 040201022002 | 60*60排水沟 | 1、20厚1:2.5防水砂浆面层 2、240厚MU10混凝土实心砖( 3、M7.5水泥砂浆砌筑) 4、100厚C15混凝土垫层 5、原土夯实,夯实度≥93% | m | 240.00 | 516.79 | 124029.6 | 29829.6 | 777.6
本页小计 | [6 empty] | 240199.98 | 47026.28 | 12959.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 040203008001 | 块料面层 | 1、4cm厚芝麻灰+3cmM10砂浆, | m2 | 70.00 | 196.96 | 13787.2 | 2221.8 | 18.9
25 | 040201022003 | 40*40排水沟 | 1、20厚1:2.5防水砂浆面层 2、240厚MU10混凝土实心砖( 3、M7.5水泥砂浆砌筑) 4、100厚C15混凝土垫层 5、原土夯实,夯实度≥93% | m | 256.00 | 383.18 | 98094.08 | 23106.56 | 593.92
26 | 040502005001 | 阀门 | 1、排水沟止水阀DN300 2、暂估价计入 | 个 | 2 | 500 | 1000 |  |  | 1000
27 | 040504001001 | 集水井 | 1、20厚1：2.5防水砂浆面层 2、240厚MU10混凝土实心砖( M7.5水泥砂浆砌筑) 3、150厚C25混凝土垫层 4、原土夯实,夯实度≥93% 5、井深暂定1米 6、混凝土井盖 | 座 | 2 | 1876.1 | 3752.2 | 1063.92 | 53.36
28 | 04B004 | 公交牌迁移 | 1、公交牌迁移 | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  | 人行桥台阶 |  |  |  |  | 38205.27 | 5753.74 | 267.94
29 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 23.76 | 7.6 | 180.58 | 91.95 | 55.12
30 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 16.68 | 16.22 | 270.55 | 181.14 | 35.86
31 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.15 | 517 | 594.55 | 47.13 | 14.25
本页小计 | [6 empty] | 120679.16 | 26712.5 | 771.41 | 1000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.80 | 581.01 | 2788.85 | 185.95 | 46.18
33 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.80 | 567.16 | 2722.37 | 157.06 | 5.14
34 | 040303013001 | 混凝土板梁 | 1.混凝土强度等级：C30 | m3 | 6.78 | 562.28 | 3812.26 | 186.11 | 9.42
35 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 | t | 3.100 | 5616.76 | 17411.96 | 2486.88 | 86.18
36 | 010507004002 | 台阶 | 1、C15混凝土台阶 | m2 | 12.60 | 272.33 | 3431.36 | 1162.85 | 10.58
37 | 011107001003 | 石材台阶面 | 1、400X300X50花岗岩(黄锈、荔枝面) 2、30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 12.60 | 492.69 | 6207.89 | 1047.82 | 3.91
38 | 011107001004 | 石材台阶面 | 1、400X100X20花岗岩(黄锈、火烧面) 2、30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 4.20 | 186.88 | 784.9 | 206.85 | 1.3
|  | 排水 |  |  |  |  | 207299.33 | 34863.25 | 19884.21
|  | 破除修复 |  |  |  |  | 102151.33 | 15035.84 | 14550.33
39 | 04B005 | 割缝 | 1、割缝 | m | 940.00 | 9.61 | 9033.4 | 5950.2 | 216.2
40 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、破除砼路面 2、暂按20CM | m2 | 414.91 | 27.54 | 11426.62 | 788.33 | 8675.77
41 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、破除碎石基层 2、暂按10CM | m2 | 414.91 | 12.2 | 5061.9 | 4066.12
42 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余渣外运 2.运距：运距施工方自定 | m3 | 124.47 | 30.92 | 3848.61 | 49.79 | 3149.09
本页小计 | [6 empty] | 66530.12 | 16287.96 | 12203.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 459.91 | 2.06 | 947.41 | 133.37 | 653.07
44 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：道路碎石垫层 2.厚度：10CM | m2 | 414.91 | 25.53 | 10592.65 | 477.15 | 410.76
45 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土路面 2.厚度：20CM 3、含养护及刻槽 | m2 | 414.91 | 120.13 | 49843.14 | 3095.23 | 1207.39
46 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土基层 2.厚度：20CM 3、含养护 | m2 | 45.00 | 114.43 | 5149.35 | 300.15 | 9.45
47 | 040203004001 | 封层 | 1.封层下封层乳化沥青 | m2 | 45.00 | 5.69 | 256.05 | 21.15 | 8.55
48 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格：玻纤格栅 | m2 | 45.00 | 9.59 | 431.55 | 74.7
49 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-25C粗粒式沥青混凝土 2.厚度：6cm | m2 | 45.00 | 68.58 | 3086.1 | 37.35 | 105.75
50 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.黏层沥青层乳化沥青 | m2 | 45.00 | 2.14 | 96.3 | 1.35 | 1.8
51 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-13C细粒式SBS沥青混凝土 2.厚度：4cm | m2 | 45.00 | 52.85 | 2378.25 | 40.95 | 112.5
|  | 土方 |  |  |  |  | 38590.54 | 9396.49 | 4945.21
52 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 473.95 | 7.6 | 3602.02 | 1834.19 | 1099.56
本页小计 | [6 empty] | 76382.82 | 6015.59 | 3608.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：挖方回填 | m3 | 227.72 | 14.37 | 3272.34 | 2081.36 | 544.25
54 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖方弃置 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 235.80 | 16.86 | 3975.59 | 94.32 | 3216.31
55 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：沟槽石粉回填 | m3 | 173.65 | 159.75 | 27740.59 | 5386.62 | 85.09
|  | 雨水 |  |  |  |  | 25568.24 | 4054.3 | 318.15
56 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚石粉垫层 2.材质及规格：HDPE双壁波纹管D300 3.连接形式：胶圈撞口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 26.00 | 81.26 | 2112.76 | 303.16 | 5.2
57 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚石粉垫层 2.材质及规格：HDPE双壁波纹管D200 3.连接形式：胶圈撞口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 56.00 | 58.98 | 3302.88 | 549.92 | 9.52
58 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚石粉垫层 2.材质及规格：HDPE双壁波纹管D800 3.连接形式：胶圈撞口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 29.00 | 352.39 | 10219.31 | 733.99 | 123.54
本页小计 | [6 empty] | 50623.47 | 9149.37 | 3983.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：390*510单篦雨水口 2.垫层、基础材质及厚度：15cm厚C25底板 3.砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑实心砖 4.砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆内外抹灰 5.球墨铸铁雨水口井盖 6、平均井深：0.6m | 座 | 5 | 1252.84 | 6264.2 | 1693.6 | 128.15
60 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C25混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 3.砂浆强度等级、配合比：1:2水泥砂浆井壁内外抹面 4、Φ700圆井、平均井深1.2m 5、D400球墨铸铁井盖Φ700 6、含模板 7、C30钢筋混凝土井圈 | 座 | 2 | 1497.54 | 2995.08 | 677.36 | 48.4
61 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.120 | 5616.76 | 674.01 | 96.27 | 3.34
|  | 污水 |  |  |  |  | 38578.32 | 6154.22 | 53.72
本页小计 | [6 empty] | 9933.29 | 2467.23 | 179.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 040501004004 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚石粉垫层 2.材质及规格：HDPE双壁波纹管D225 3.连接形式：胶圈撞口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 316.00 | 58.98 | 18637.68 | 3103.12 | 53.72
63 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格：PVC D110排水出户管 2.暂估量 | m | 30.00 | 23.85 | 715.5 | 140.7
64 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格：PVC D75排水出户管 2.暂估量 | m | 48.00 | 15.09 | 724.32 | 204.48
65 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格：PVC D110排水雨污立管 2.暂估量 | m | 40.00 | 23.85 | 954 | 187.6
66 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格：PVC D110排水污水立管 2.暂估量 | m | 40.00 | 15.09 | 603.6 | 170.4
67 | 040504001003 | 成品井 | 1、成品井塑料井Φ315；车行道Φ700球墨铸铁井盖 | 座 | 6 | 1142.19 | 6853.14 | 800.52
68 | 040504001004 | 成品井 | 1、成品井塑料井Φ315；非车行道Φ700复合井盖 | 座 | 12 | 840.84 | 10090.08 | 1547.4
|  | 其他 |  |  |  |  | 2410.9 | 222.4 | 16.8
69 | 04B006 | 流向标识牌 | 1、流向标识牌 | 个 | 100 | 8 | 800
本页小计 | [6 empty] | 39378.32 | 6154.22 | 53.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：花岗岩板利用，3cm厚M10水泥砂浆砌筑 2.基础、垫层：材料品种、厚度：10cm碎石垫层、20cmC25混凝土基础 | m2 | 10.00 | 161.09 | 1610.9 | 222.4 | 16.8
本页小计 | [6 empty] | 1610.9 | 222.4 | 16.8
合计 | [6 empty] | 1763848.17 | 194239.64 | 34225.14 | 1000

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 26059.91 | 8942.03 | 8121.26
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.沥青混凝土摊铺机 2.履带式挖掘机1m3以内 3.压路机 | 台·次 | 1 | 13695.5 | 13695.5 | 1937 | 6435.04
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 1.28 | 30.16 | 38.6 | 14.05 | 0.74
3 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 6.00 | 53.22 | 319.32 | 144.48 | 30
4 | 041102015001 | 板梁模板 | 1.实心板梁模板 | m2 | 18.60 | 69.92 | 1300.51 | 680.2 | 186
5 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 24.00 | 72.48 | 1739.52 | 590.16 | 490.8
6 | 041103001001 | 围堰 | 1.编织袋围堰高度：1.5m | 项 | 14 | 158.64 | 2220.96 | 1106.14 | 33.18
7 | 041107002001 | 排水、降水 | 1、排水 | 项 | 1 | 6745.5 | 6745.5 | 4470 | 945.5
本页小计 | [6 empty] | 26059.91 | 8942.03 | 8121.26
合计 | [6 empty] | 26059.91 | 8942.03 | 8121.26

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 94438.7 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 94438.7
合计 |  |  | 94438.7 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 排水沟止水阀DN300 | 个 | 2 | 500 | 1000
合计 |  |  |  |  | 1000

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 雨棚 | 雨棚 | 40000
合计 |  |  | 40000

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 4.773 | 4466 | 21316.22
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 22.521 | 4.42 | 99.54
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 12 | 4.42 | 53.04
4 | 扁钢Q235B综合 | t | 0.012 | 4982 | 59.78
5 | 铁件 | kg | 93.456 | 6.64 | 620.55
6 | 无纺土工布 | m2 | 2.088 | 5.27 | 11
7 | 圆钉 | kg | 80.709 | 4.42 | 356.73
8 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 3.013 | 6.81 | 20.52
9 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.529 | 6.81 | 44.46
10 | 铁件综合 | kg | 58.832 | 6.64 | 390.64
11 | 镀锌铁丝10# | kg | 2.904 | 4.42 | 12.84
12 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1316.335 | 0.49 | 641.06
13 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 11.32 | 0.63 | 7.11
14 | 黄砂净砂 | t | 4.239 | 180 | 763.02
15 | 石屑 | t | 0.626 | 50 | 31.3
16 | 碎石综合 | t | 94.529 | 126 | 11910.65
17 | 石粉 | t | 362.11 | 67.96 | 24609
18 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 130.943 | 504.4 | 66047.65
19 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 11.696 | 519 | 6070.22
20 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 73.596 | 445 | 32750.22
21 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 23.916 | 472 | 11288.35
22 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 13.787 | 491 | 6769.42
23 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 227.173 | 514 | 116766.92
24 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 2592.636 | 0.35 | 915.2
25 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 738.684 | 0.36 | 267.4
26 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 2846.745 | 0.37 | 1056.14
27 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 30994.993 | 0.38 | 11778.1
28 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 100224.117 | 0.33 | 33474.86
29 | 粗粒式沥青混凝土 | m3 | 2.727 | 1059 | 2887.89
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | AC-13C细粒式SBS沥青混凝土 | m3 | 1.818 | 1191 | 2165.24
31 | 10mm厚透气型塑胶面层10mm | m2 | 1477.3 | 159 | 234890.7
32 | 透气型塑胶面层13mm | m2 | 2927.1 | 202 | 591274.2
33 | 400X100X20花岗岩(黄锈、火烧面) | m2 | 21.726 | 106 | 2302.96
34 | 400X300X50花岗岩(黄锈、荔枝面) | m2 | 65.178 | 358 | 23333.72
35 | 芝麻灰花岗岩板δ40 | m2 | 70.7 | 132 | 9332.4

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 155239.48 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 16701.5
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1402.93
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 1402.93 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 1402.93 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8064.27
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8064.27 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8064.27 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 4643.02
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 15241.47
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 184591

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯 |  |  |  |  | 155239.48 | 14621.25 | 4261.35
1 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：电线电缆护套管 2、规格：PE32 3、配置形式：埋地敷设 | m | 306.00 | 9.2 | 2815.2 | 810.9 | 241.74
2 | 040804001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地敷设 | m | 150.00 | 43.67 | 6550.5 | 1215 | 18
3 | 040803001001 | 电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV2*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设 5、电压(kV)：1kv | m | 335.16 | 8.26 | 2768.42 | 395.49 | 10.05
4 | 040803001002 | 电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设 5、电压(kV)：1kv | m | 150.00 | 32.43 | 4864.5 | 177 | 4.5
5 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、名称：干包式电力电缆终端头 2、型号规格：10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 10 | 28.69 | 286.9 | 100.6
本页小计 | [6 empty] | 17285.52 | 2698.99 | 274.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、名称：双头球场灯 专用金卤泛光灯2X200W 2、灯杆材质、高度：灯杆高度6米,采用φ114热镀锌直杆 3、光源数量：2火 4、附件配置：灯杆内设配电板一块、灯杆内穿RVV-3*2.5照明线，基础内预留PE塑料管 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：800*800*1200钢筋混凝土基础，C20素混凝土保护帽 6、接线端子材质、规格：压铜接线端子 7、1接地要求：∠50X50X5,L=2500的镀锌角钢 | 套 | 4 | 7057.11 | 28228.44 | 1708.8 | 508.16
本页小计 | [6 empty] | 28228.44 | 1708.8 | 508.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1、名称：四头球场灯 用金卤泛光灯4X200W 2、灯杆材质、高度：灯杆高度6米,采用φ114热镀锌直杆 3、光源数量：2火 4、附件配置：灯杆内设配电板一块、灯杆内穿RVV-3*2.5照明线，基础内预留PE塑料管 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：800*800*1200钢筋混凝土基础，C20素混凝土保护帽 6、接线端子材质、规格：压铜接线端子 7、1接地要求：∠50X50X5,L=2500的镀锌角钢 | 套 | 4 | 9113.79 | 36455.16 | 2575.4 | 1043.92
本页小计 | [6 empty] | 36455.16 | 2575.4 | 1043.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1、名称：六头球场灯 专用金卤泛光灯6X200W 2、灯杆材质、高度：灯杆高度6米,采用φ114热镀锌直杆 3、光源数量：2火 4、附件配置：灯杆内设配电板一块、灯杆内穿RVV-3*2.5照明线，基础内预留PE塑料管 5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：800*800*1200钢筋混凝土基础，C20素混凝土保护帽 6、接线端子材质、规格：压铜接线端子 7、1接地要求：∠50X50X5,L=2500的镀锌角钢 | 套 | 2 | 11060.19 | 22120.38 | 1612.52 | 722.86
9 | 040801006001 | 落地式控制箱 | 1、名称：成套配电箱 2、基础形式、材质、规格：砖砌基础（规格详见施工图） 3、接地：三根L50*5*2500角钢接地极，-40*4镀锌扁钢连接 | 台 | 1 | 14523.38 | 14523.38 | 1178.17 | 163.9
本页小计 | [6 empty] | 36643.76 | 2790.69 | 886.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040504001005 | 砌筑井 | 1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100厚 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖120mm厚 3、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹灰 4、盖板材质、规格：混凝土井盖600*600 5、井盖、井圈材质及规格：混凝土井圈C25(含模板） | 座 | 4 | 623.32 | 2493.28 | 683.56 | 28.08
11 | 040103001006 | 回填方 | 中粗砂回填 | m3 | 98.42 | 314.52 | 30955.06 | 3052.99 | 48.23
12 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽土方 2、运距：施工方自理 | m3 | 94.03 | 14.03 | 1319.24 |  | 1088.87
13 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 127.68 | 14.56 | 1859.02 | 1110.82 | 383.04
本页小计 | [6 empty] | 36626.6 | 4847.37 | 1548.22
合计 | [6 empty] | 155239.48 | 14621.25 | 4261.35

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 8064.27 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 8064.27
合计 |  |  | 8064.27 | -

## 3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-路灯 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.6 | 4.42 | 2.65
2 | 扁钢Q235B 4×45 | kg | 2.704 | 4.98 | 13.47
3 | 镀锌扁钢4×25 | kg | 5.04 | 4.98 | 25.11
4 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.8 | 4.98 | 8.97
5 | 圆钉 | kg | 2.227 | 4.42 | 9.84
6 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 0.18 | 6.81 | 1.23
7 | 电焊条 | kg | 3.06 | 6.81 | 20.84
8 | 镀锌铁丝16# | kg | 0.938 | 4.42 | 4.15
9 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 2.4 | 0.43 | 1.04
10 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1223.4 | 0.49 | 595.8
11 | 黄砂毛砂 | t | 174.007 | 155 | 26971.09
12 | 黄砂净砂 | t | 3.636 | 180 | 654.48
13 | 碎石综合 | t | 4.945 | 126 | 623.07
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.904 | 504.4 | 455.98
15 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 932.408 | 0.38 | 354.32