## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 天章华府居家养老中心 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 204695元
| (大写): | 贰拾万肆仟陆佰玖拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:天章华府居家养老中心 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为单独装饰工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年9月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年9月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2021年9月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、本工程不计暂列金额；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:天章华府居家养老中心 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 204695 |  | 1852.63 | 8564.43 | 16901.37
1.1 | 建筑 | 104556 |  | 993.88 | 4859.73 | 8633.04
1.2 | 电气 | 42548 |  | 538.14 | 2321.56 | 3513.11
1.3 | 给排水 | 14377 |  | 161.34 | 696.05 | 1187.06
1.4 | 智能化 | 11980 |  | 76.07 | 328.16 | 989.18
1.5 | 电器部分 | 7368 |  | 9.48 | 40.9 | 608.37
1.6 | 空调部分 | 23866 |  | 73.72 | 318.03 | 1970.61
合计 |  | 204695 |  | 1852.63 | 8564.43 | 16901.37

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 89434.54 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 16985.9
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1628.38
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 634.5 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 420
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 993.88 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 993.88 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 4859.73
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 8633.04
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 104556

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 7543.45 | 4186.96 | 593.9
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原有地砖拆除，拆除垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 29.06 | 21.75 | 632.06 | 511.75
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原有墙砖拆除，拆除垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 5.10 | 9.27 | 47.28 | 37.08
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除，拆除垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m3 | 12.58 | 190.18 | 2392.46 | 864.12 | 593.9
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除，拆除垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 3.78 | 24.32 | 91.93 | 76.2
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有吊顶拆除，拆除垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 34.92 | 21.78 | 760.56 | 268.53
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.旧乳胶漆墙面层铲除，拆除垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 366.96 | 8.5 | 3119.16 | 2429.28
7 | 01B001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具拆除 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 新建墙体工程 |  |  |  |  | 3094.11 | 1101.91 | 12.4
8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 0.55 | 584.27 | 321.35 | 84.74 | 1.37
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内（粘结剂） | m3 | 0.76 | 473.52 | 359.88 | 74.97 | 0.14
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.墙面木夹板基层 2.墙面石膏板基层 | m2 | 12.33 | 73.15 | 901.94 | 223.42
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 41.80 | 34.21 | 1429.98 | 690.95 | 10.45
本页小计 | [6 empty] | 10556.6 | 5261.04 | 605.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010503005001 | 过梁 | 1.C25混凝土过梁，含模板 | m3 | 0.07 | 1156.6 | 80.96 | 27.83 | 0.44
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 5426.09 | 1246.71 | 8.66
13 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm | m2 | 16.90 | 23.33 | 394.28 | 149.73 | 3.72
14 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面聚合物水泥防水涂料 ~厚2(mm) | m2 | 22.00 | 38.86 | 854.92 | 111.54
15 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20 ~厚30mm | m2 | 10.30 | 31.64 | 325.89 | 135.14 | 0.31
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内 密缝 | m2 | 16.90 | 128.63 | 2173.85 | 595.56 | 3.72
17 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.门坎大理石铺贴 | m2 | 4.13 | 406.09 | 1677.15 | 254.74 | 0.91
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 19321.61 | 9429.41 | 0.08
18 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 | m2 | 36.37 | 143.17 | 5207.09 | 1884.33
19 | 011201001002 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | 1.墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 334.20 | 6.24 | 2085.41 | 1326.77
20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 334.20 | 28.08 | 9384.34 | 5674.72
21 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.陶瓷地面砖踢脚线 | m2 | 0.50 | 108.99 | 54.5 | 13.71
22 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.木质平面装饰线 | m | 2.80 | 9.31 | 26.07 | 10.05 | 0.08
本页小计 | [6 empty] | 22264.46 | 10184.12 | 9.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011408002001 | 织锦锻裱糊 | 1.墙面贴织物 | m2 | 16.30 | 69.53 | 1133.34 | 220.21
24 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 7.10 | 201.53 | 1430.86 | 299.62
|  | 顶面工程 |  |  |  |  | 4001.34 | 1578.36 | 0.71
25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.天棚石膏板平面基层 钉在木龙骨上 2.方木天棚龙骨 平面单层 | m2 | 35.46 | 79.31 | 2812.33 | 868.77 | 0.71
26 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 46.50 | 25.57 | 1189.01 | 709.59
|  | 柜子工程 |  |  |  |  | 7020
27 | 01B002 | 前台地柜 | 1.前台地柜 | m2 | 1.70 | 1000 | 1700
28 | 01B003 | 厨房地柜 | 1.厨房地柜 | m2 | 3.10 | 1000 | 3100
29 | 01B004 | 石英石台面板（前台） | 1.石英石台面板（前台） | m2 | 1.30 | 600 | 780
30 | 01B005 | 石英石台面板（厨房） | 1.石英石台面板（厨房） | m2 | 2.40 | 600 | 1440
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 13762.94 | 624
31 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.卫生间铝合金门 | 樘 | 3 | 933.06 | 2799.18 | 138.93
本页小计 | [6 empty] | 16384.72 | 2237.12 | 0.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品套装木门安装 单扇门（尺寸详图纸） | 樘 | 4 | 1170.82 | 4683.28 | 226.96
33 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.成品套装木门安装 子母门（尺寸详图纸） | 樘 | 1 | 1709.46 | 1709.46 | 82.2
34 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.厨房轻轨玻璃移门 | m2 | 4.50 | 359.51 | 1617.8 | 88.34
35 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.塑钢推拉纱窗扇安装 | m2 | 6.30 | 71.94 | 453.22 | 87.57
36 | 01B006 | 百叶帘 | 1.百叶帘 | m2 | 25.00 | 100 | 2500
|  | 其他 |  |  |  |  | 3735
37 | 01B007 | 靠墙扶手 | 1.靠墙扶手 | m | 19.50 | 120 | 2340
38 | 01B008 | 38一字扶手 | 1.38一字扶手 | 根 | 3 | 60 | 180
39 | 01B009 | L型扶手 | 1.L型扶手 | 根 | 1 | 150 | 150
40 | 01B010 | U型扶手 | 1.U型扶手 | 根 | 3 | 155 | 465
41 | 01B011 | 防撞护角 | 1.防撞护角 | 项 | 1 | 600 | 600
|  | 健身设备工程 |  |  |  |  | 2700
42 | 01B012 | 跑步机 | 1.跑步机 | 台 | 1 | 1000 | 1000
43 | 01B013 | 动感单车（健身室） | 1.动感单车（健身室） | 台 | 1 | 1100 | 1100
本页小计 | [6 empty] | 16798.76 | 485.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 01B014 | 运动全身康复护理器材 | 1.运动全身康复护理器材 | 台 | 1 | 600 | 600
|  | 家具工程 |  |  |  |  | 18330
45 | 01B015 | 1200*700餐桌 | 1.1200*700餐桌 | 套 | 2 | 280 | 560
46 | 01B016 | 椅子 | 1.椅子 | 套 | 8 | 160 | 1280
47 | 01B017 | 理发椅 | 1.理发椅 | 个 | 1 | 500 | 500
48 | 01B018 | 镜子 | 1.镜子 | 个 | 1 | 80 | 80
49 | 01B019 | 休息凳 | 1.休息凳 | 个 | 2 | 130 | 260
50 | 01B020 | 麻将桌 | 1.麻将桌 | 张 | 2 | 1200 | 2400
51 | 01B021 | 麻将椅子 | 1.麻将椅子 | 把 | 8 | 120 | 960
52 | 01B022 | 单人沙发 | 1.单人沙发 | 张 | 9 | 600 | 5400
53 | 01B023 | 阅读桌 | 1.阅读桌 | 张 | 2 | 550 | 1100
54 | 01B024 | 椅子（书画室） | 1.椅子（书画室） | 把 | 8 | 180 | 1440
55 | 01B025 | 书柜1800*1800 | 1.书柜1800*1800 | 组 | 1 | 1200 | 1200
56 | 01B026 | 办公桌（办公室） | 1.办公桌（办公室） | 套 | 2 | 600 | 1200
57 | 01B027 | 椅子（办公室） | 1.椅子（办公室） | 把 | 5 | 150 | 750
本页小计 | [6 empty] | 17730
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 01B028 | 文件柜（办公室） | 1.文件柜（办公室） | 个 | 1 | 350 | 350
59 | 01B029 | 报刊架（大厅） | 1.报刊架（大厅） | 个 | 1 | 350 | 350
60 | 01B030 | 雨伞架（大厅） | 1.雨伞架（大厅） | 个 | 1 | 180 | 180
61 | 01B031 | 助浴凳（助浴间） | 1.助浴凳（助浴间） | 个 | 1 | 220 | 220
62 | 01B032 | 体重称 | 1.体重称 | 个 | 1 | 100 | 100
|  | 软装 |  |  |  |  | 4500
63 | 01B033 | 绿植 | 1.绿植 | 项 | 1 | 500 | 500
64 | 01B034 | 广告制度 | 1.广告制度 | 项 | 1 | 4000 | 4000
本页小计 | [6 empty] | 5700
合计 | [6 empty] | 89434.54 | 18167.35 | 615.75

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 634.5 | 445 | 20.5
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 50.00 | 12.69 | 634.5 | 445 | 20.5
本页小计 | [6 empty] | 634.5 | 445 | 20.5
合计 | [6 empty] | 634.5 | 445 | 20.5

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 993.88
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 993.88
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 993.88

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 33.081 | 149 | 4929.07
2 | 三类人工 | 工日 | 79.994 | 171 | 13678.97

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.018 | 0.52 | 0.01
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 21.541 | 0.57 | 12.19
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 9.75 | 0.63 | 6.12
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.293 | 495.6 | 145.21
5 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 0.768 | 319 | 244.99
6 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.312 | 511 | 159.43
7 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.071 | 536 | 38.06
8 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 546.99 | 0.34 | 186.52
9 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 768.422 | 0.35 | 268.95
10 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 1612.644 | 0.36 | 583.78
11 | 细木工板δ15 | m2 | 12.947 | 32.96 | 426.69
12 | 瓷砖 | m2 | 37.097 | 65 | 2411.31
13 | 地砖300×300 | m2 | 17.407 | 70 | 1218.49
14 | 陶瓷地砖综合 | m2 | 0.52 | 70 | 36.4
15 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 37.942 | 12.39 | 470.1
16 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 13.07 | 14.6 | 190.82
17 | 织物墙布 | m2 | 18.874 | 45 | 849.33
18 | 单扇套装平开门实木 | 樘 | 4 | 1100 | 4400
19 | 双扇套装子母对开实木门 | 樘 | 1 | 1600 | 1600
20 | 卫生间铝合金门 | m2 | 5.445 | 400 | 2178
21 | 卫生洁具拆除 | 项 | 1 | 500 | 500
22 | 垃圾外运 | m3 | 25.322 | 50 | 1266.1

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.541 | 12.61 | 32.04
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.048 | 444.65 | 21.34
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.093 | 211.41 | 19.66
4 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.031 | 30.08 | 0.93
5 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班 | 0.003 | 27.48 | 0.08
6 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.434 | 391.74 | 561.76
7 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.025 | 13.13 | 0.33
8 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.01 | 5.08 | 0.05

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 36174.9 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7579.37
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 538.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 538.14 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 538.14 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2321.56
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3513.11
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 42548

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 36174.9 | 8352.52 | 18.34
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱ZMX； 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式;嵌墙安装。 | 台 | 1 | 1156.19 | 1156.19 | 214.56
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线套管； 2、材质、规格：刚性阻燃管PC20； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 226.00 | 7.56 | 1708.56 | 976.32
3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线套管； 2、材质、规格：JDG导管(热镀锌)JDG20； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 385.00 | 15.49 | 5963.65 | 2652.65
4 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电线套管； 2、材质、规格：JDG导管(热镀锌)JDG25； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 16.00 | 17.66 | 282.56 | 116.8
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC80； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 50.00 | 99.4 | 4970 | 1372.5 | 10.5
本页小计 | [6 empty] | 14080.96 | 5332.83 | 10.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 647.20 | 2.54 | 1643.89 | 310.66
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 261.30 | 2.72 | 710.74 | 125.42
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 29.50 | 3.75 | 110.63 | 15.05
9 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 13.20 | 4.07 | 53.72 | 6.73
10 | 030411004005 | 配线 | 1、名 称：铜芯聚氯乙烯绞型软线 2、配线形式：管内穿线 3、配线型号：NH-RVS-2*2.5 | m | 102.00 | 6.18 | 630.36 | 60.18
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 YJV-4*35+1*16 | m | 50.00 | 118.41 | 5920.5 | 235 | 5.5
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关； 2.型号、规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 13 | 14.05 | 182.65 | 94.9
本页小计 | [6 empty] | 9252.49 | 847.94 | 5.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关； 2.型号、规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 16.33 | 32.66 | 14.6
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：安全型二三极插座； 2.型号、规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 27 | 22.23 | 600.21 | 232.47
15 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：空调冰箱三孔插座； 2.型号、规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 7 | 27.54 | 192.78 | 60.27
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：灭蚊灯（厨房）； 2.安装方式：墙壁式安装。 | 套 | 1 | 146.37 | 146.37 | 18.58
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：灭蚊灯（餐厅）； 2.安装方式：墙壁式安装。 | 套 | 1 | 146.37 | 146.37 | 18.58
18 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：600*600格栅灯； 2.安装方式：嵌入式安装。 | 套 | 10 | 213.45 | 2134.5 | 233.3
19 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：300*300集成灯； 2.安装方式：嵌入式安装。 | 套 | 2 | 183.15 | 366.3 | 46.66
20 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：浴霸（助浴间）； 2.安装方式：嵌入式安装。 | 个 | 1 | 309.76 | 309.76 | 45.89
21 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯； 2.安装方式：嵌入式安装。 | 套 | 25 | 51.89 | 1297.25 | 504
22 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯； 2.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 5 | 155.81 | 779.05 | 89.4
本页小计 | [6 empty] | 6005.25 | 1263.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：消防双头应急照明灯； 2.规格、型号：2*4W； 3.安装方式：墙壁式安装。 | 套 | 7 | 141.32 | 989.24 | 130.06
24 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：安全指示灯； 2.安装方式：墙壁式安装。 | 套 | 5 | 139.3 | 696.5 | 92.9
25 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、探测器名称：无线烟感 | 个 | 13 | 334.66 | 4350.58 | 311.87 | 2.34
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：塑料接线盒； 2.型号、规格：86型； 3.安装方式：明装。 | 个 | 52 | 6.44 | 334.88 | 159.64
27 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：塑料开关盒； 2.型号、规格：86型； 3.安装方式：明装。 | 个 | 49 | 6.18 | 302.82 | 158.27
28 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：钢质接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 18 | 9.01 | 162.18 | 55.26
本页小计 | [6 empty] | 6836.2 | 908 | 2.34
合计 | [6 empty] | 36174.9 | 8352.52 | 18.34

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 538.14
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 538.14
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 538.14

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 56.035 | 149 | 8349.22

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC80 | m | 51.5 | 57.13 | 2942.4
2 | 300*300集成灯 | 套 | 2.02 | 150 | 303
3 | 600*600格栅灯 | 套 | 10.1 | 180 | 1818
4 | 吸顶灯 | 套 | 5.05 | 130 | 656.5
5 | 安全指示灯 | 套 | 5.05 | 113 | 570.65
6 | 消防双头应急照明灯2*4W | 套 | 7.07 | 115 | 813.05
7 | 灭蚊灯（厨房） | 套 | 1.01 | 120 | 121.2
8 | 灭蚊灯（餐厅） | 套 | 1.01 | 120 | 121.2
9 | 筒灯 | 套 | 25.25 | 25 | 631.25
10 | 单联单控开关 | 只 | 13.26 | 3.93 | 52.11
11 | 双联单控开关 | 只 | 2.04 | 6.16 | 12.57
12 | 安全型二三极插座 | 套 | 27.54 | 10.29 | 283.39
13 | 空调冰箱三孔插座 | 套 | 7.14 | 15.5 | 110.67
14 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*2.5 | m | 110.16 | 4.96 | 545.95
15 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 30.975 | 2.92 | 90.42
16 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 679.56 | 1.82 | 1236.12
17 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 13.86 | 3.22 | 44.63
18 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 274.365 | 1.98 | 544.34
19 | 电力电缆YJV-4*35+1*16 | m | 50.5 | 110.7 | 5590.1
20 | 刚性阻燃管PC20 | m | 239.56 | 1.43 | 342.57
21 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 396.55 | 5.19 | 2058.09
22 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 16.48 | 6.9 | 113.71
23 | 塑料开关盒86型 | 个 | 49.98 | 1.5 | 74.97
24 | 塑料接线盒86型 | 个 | 53.04 | 1.5 | 79.56
25 | 钢质接线盒86型 | 个 | 18.36 | 4.02 | 73.81
26 | 无线烟感含底座 | 个 | 13 | 300 | 3900
27 | 浴霸（助浴间） | 套 | 1 | 250 | 250
28 | 成套配电箱ZMX | 台 | 1 | 850 | 850

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 0.312 | 4.43 | 1.38
2 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 672.83 | 3.36
3 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 398.66 | 1.99
4 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.053 | 24.35 | 1.29
5 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.158 | 59.56 | 9.41
6 | 手持式万用表 | 台班 | 0.13 | 7.1 | 0.92

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 12332.22 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2272.46
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 161.34
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 161.34 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 161.34 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 696.05
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1187.06
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 14377

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 12332.22 | 2493 | 13.86
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、室内塑料冷水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）DN25 | m | 66.00 | 24.18 | 1595.88 | 588.72 | 7.26
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、室内塑料热水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 60.00 | 24.94 | 1496.4 | 535.2 | 6.6
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN160 4、连接形式：承插粘接 | m | 32.00 | 76.57 | 2450.24 | 651.2
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：承插粘接 | m | 8.00 | 45.89 | 367.12 | 107.52
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：承插粘接 | m | 12.00 | 29.6 | 355.2 | 133.08
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：承插粘接 | m | 16.00 | 20.45 | 327.2 | 145.44
7 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.成品立柱盆（餐厅）安装 | 组 | 1 | 557.49 | 557.49 | 34.55
8 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.成品立柱盆（卫生间）安装 | 组 | 2 | 557.49 | 1114.98 | 69.1
本页小计 | [6 empty] | 8264.51 | 2264.81 | 13.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.拖把池（含拖把池水龙头）安装 | 组 | 1 | 602.89 | 602.89 | 25.42
10 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装（含其它附件） | 组 | 1 | 638.58 | 638.58 | 21.99
11 | 031004006001 | 大便器 | 1、坐式大便器安装 连体水箱（含其它附件） | 组 | 2 | 817.94 | 1635.88 | 88.86
12 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.厨房不锈钢水池安装 | 组 | 1 | 506.99 | 506.99 | 34.55
13 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、成套淋浴器（含花洒及其它附件） | 套 | 1 | 406.01 | 406.01 | 15.45
14 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 个 | 4 | 69.34 | 277.36 | 41.92
本页小计 | [6 empty] | 4067.71 | 228.19
合计 | [6 empty] | 12332.22 | 2493 | 13.86

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 161.34
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 161.34
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 161.34

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 16.734 | 149 | 2493.37

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 5.05 | 30 | 151.5
2 | 立式水嘴DN15 | 个 | 3.03 | 75 | 227.25
3 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01 | 30 | 30.3
4 | 地漏DN50 | 个 | 4.04 | 55 | 222.2
5 | 花洒 | 套 | 1 | 380 | 380
6 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.01 | 15 | 15.15
7 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 75 | 75.75
8 | 塑料冷水管DN25 | m | 67.056 | 8.45 | 566.62
9 | 塑料热水管DN25 | m | 60.96 | 9.2 | 560.83
10 | 塑料排水管DN50 | m | 16.192 | 5.5 | 89.06
11 | 塑料排水管DN75 | m | 11.76 | 9.54 | 112.19
12 | 塑料排水管DN100 | m | 6.88 | 17.53 | 120.61
13 | 塑料排水管DN160 | m | 30.4 | 35.16 | 1068.86
14 | 角式长柄截止阀DN15 | 个 | 1.01 | 30 | 30.3
15 | 厨房不锈钢水池 | 个 | 1.01 | 450 | 454.5
16 | 成品立柱盆（卫生间） | 个 | 2.02 | 350 | 707
17 | 成品立柱盆（餐厅） | 个 | 1.01 | 350 | 353.5
18 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 450 | 454.5
19 | 连体坐便器 | 个 | 2.02 | 700 | 1414
20 | 挂式小便器 | 个 | 1.01 | 550 | 555.5
21 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 3.03 | 30 | 90.9
22 | 金属软管 | 根 | 5.05 | 15 | 75.75
23 | 水 | m3 | 5.355 | 5.9 | 31.59

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 13.23 | 1.02 | 13.49
2 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.013 | 20.91 | 0.27

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 10586.67 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1071.38
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 76.07
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 76.07 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 76.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 328.16
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 989.18
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 11980

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 10586.67 | 1174.15 | 7.51
1 | 030502003001 | 分线接线箱 | 1、弱电接线箱 | 个 | 1 | 763.19 | 763.19 | 48.95
2 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：电线套管； 2、材质、规格：刚性阻燃管PC20； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配。 | m | 68.00 | 7.56 | 514.08 | 293.76
3 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名 称：红外半球网络摄像机 2、安装方式：吸顶安装 | 台 | 5 | 1166.71 | 5833.55 | 616.1 | 5.75
4 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称：无线呼叫器电子屏； 2.规格：按设计要求。 | 台 | 1 | 1813.27 | 1813.27 | 10.28
5 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称：无线呼叫器按钮； 2、型号规格：按设计要求。 | 台 | 11 | 60.58 | 666.38 | 90.2
6 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、名 称：电视数据接口插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 60.68 | 60.68 | 3.58
7 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名 称：电话线孔插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 60.68 | 60.68 | 3.58
8 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名 称：网络数据接口插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 5 | 60.68 | 303.4 | 17.9
9 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名 称：双绞线缆 2、规 格：UTP6 | m | 78.00 | 5.98 | 466.44 | 70.2 | 1.56
10 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1、名 称：同轴电缆 2、规 格：SYWV75-5 | m | 20.00 | 5.25 | 105 | 19.6 | 0.2
本页小计 | [6 empty] | 10586.67 | 1174.15 | 7.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 10586.67 | 1174.15 | 7.51

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 76.07
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 76.07
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 76.07

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:智能化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:智能化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 7.882 | 149 | 1174.42

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:智能化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 双绞线缆UTP6 | m | 81.9 | 4.52 | 370.19
2 | 同轴电缆SYWV75-5 | m | 20.2 | 3.9 | 78.78
3 | 刚性阻燃管PC20 | m | 72.08 | 1.43 | 103.07
4 | 弱电接线箱 | 个 | 1 | 700 | 700
5 | 无线呼叫器电子屏 | 台 | 1 | 1800 | 1800
6 | 红外半球网络摄像机 | 台 | 5 | 1000 | 5000
7 | 无线呼叫器按钮 | 台 | 11 | 50 | 550
8 | 电视数据接口插座 | 个 | 1.01 | 55 | 55.55
9 | 电话线孔插座 | 个 | 1.01 | 55 | 55.55
10 | 网络数据接口插座 | 个 | 5.05 | 55 | 277.75

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:智能化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 0.21 | 4.93 | 1.04
2 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.45 | 4.61 | 2.07
3 | 对讲机（一对） | 台班 | 1 | 4.7 | 4.7

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-电器部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 6709.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 133.53
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9.48
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 9.48 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 9.48 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 40.9
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 608.37
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 7368

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电器部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 6709.31 | 147.37
1 | 030507014002 | 显示设备 | 1.电视机（影视厅） | 台 | 1 | 3242.63 | 3242.63 | 26.08
2 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.开水器（厨房）安装 | 台 | 1 | 1067.6 | 1067.6 | 47.83
3 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.热水器40升（助浴间）安装 | 台 | 1 | 899.08 | 899.08 | 73.46
4 | 03B001 | 单门冰箱（厨房） | 1.单门冰箱（厨房） | 台 | 1 | 1500 | 1500
本页小计 | [6 empty] | 6709.31 | 147.37
合计 | [6 empty] | 6709.31 | 147.37

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电器部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电器部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 9.48
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 9.48
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 9.48

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电器部分 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电器部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电器部分 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 0.989 | 149 | 147.36

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电器部分 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热水器40升（助浴间） | 台 | 1 | 800 | 800
2 | 开水器（厨房） | 台 | 1 | 1000 | 1000
3 | 电视机（影视厅） | 台 | 1 | 3200 | 3200

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电器部分 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 6_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-空调部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 21503.96 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1038.29
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 73.72
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 73.72 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 73.72 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 318.03
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1970.61
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 23866

## 6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-空调部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 21503.96 | 1145.95
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.壁挂空调安装 | 台 | 6 | 2210.94 | 13265.64 | 963.72
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.柜机空调（书画室）安装 | 台 | 1 | 8238.32 | 8238.32 | 182.23
本页小计 | [6 empty] | 21503.96 | 1145.95
合计 | [6 empty] | 21503.96 | 1145.95

## 6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-空调部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:空调部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 73.72
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 73.72
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 73.72

## 6_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:空调部分 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 6_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:空调部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 6_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:空调部分 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 7.691 | 149 | 1145.96

## 6_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:空调部分 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 壁挂空调 | 台(套) | 6 | 2000 | 12000
2 | 柜机空调（书画室） | 台(套) | 1 | 8000 | 8000

## 6_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:空调部分 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注