## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） | 1395642 |  | 21506.02 | 71764.73 | 115236.5
1.1 | 建筑 | 1201236 |  | 19735.62 | 64159.43 | 99184.65
1.2 | 市政 | 65137 |  | 596.72 | 1532.67 | 5378.29
1.3 | 安装 | 129269 |  | 1173.68 | 6072.63 | 10673.56
合计 |  | 1395642 |  | 21506.02 | 71764.73 | 115236.5

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 875397.06 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 176326.29
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 162495.2
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 142759.58 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 72546.61
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 19735.62 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 19735.62 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 64159.43
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 99184.65
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1201236

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 6166.13 | 3148.22 | 1910.55
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 219.72 | 6.83 | 1500.69 | 643.78 | 588.85
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 35.61 | 6.83 | 243.22 | 104.34 | 95.43
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原状土回填 | m3 | 180.32 | 16.5 | 2975.28 | 2333.34 | 97.37
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：由施工方根据实际情况考虑 | m3 | 75.01 | 19.29 | 1446.94 | 66.76 | 1128.9
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 81069.36 | 17924.4 | 359.61
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3、平面防潮层材料种类：20厚聚合物防水水泥砂浆 4、立面防潮层材料种类：20厚聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 7.85 | 839.67 | 6591.41 | 1877.09 | 76.85
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结多孔砖 2、墙体类型：240mm 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆砌筑; | m3 | 104.03 | 535.98 | 55758 | 12431.59 | 209.1
本页小计 | [6 empty] | 68515.54 | 17456.9 | 2196.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结多孔砖 2、墙体类型：120mm 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆砌筑; | m3 | 2.91 | 573.61 | 1669.21 | 461.35 | 4.63
8 | 010404001001 | 垫层 | 1、200mm厚半刚性碎石层（楼地面、台阶、坡道） | m3 | 56.52 | 296.38 | 16751.4 | 3098.99 | 67.82
9 | 010404001002 | 垫层 | 1、80厚半刚性碎石层（一楼卫生间） | m3 | 1.01 | 296.38 | 299.34 | 55.38 | 1.21
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 319368.37 | 34654.16 | 1657.58
10 | 010501001001 | 垫层 | 1、100厚C15砼垫层（楼地面、台阶、坡道） | m3 | 28.26 | 524.11 | 14811.35 | 1275.09 | 20.06
11 | 010501001002 | 垫层 | 1、70厚C15砼垫层（卫生间） | m3 | 0.89 | 524.11 | 466.46 | 40.16 | 0.63
12 | 010501001003 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 15.82 | 524.11 | 8291.42 | 713.8 | 11.23
13 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 36.41 | 604.46 | 22008.39 | 1449.48 | 9.83
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 13.05 | 610.2 | 7963.11 | 547.71 | 6
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 25.23 | 684.66 | 17273.97 | 2561.85 | 11.61
16 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 8.30 | 725.06 | 6018 | 1361.95 | 5.73
本页小计 | [6 empty] | 95552.65 | 11565.76 | 138.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 52.90 | 628 | 33221.2 | 2996.26 | 24.33
18 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.21 | 665.98 | 2137.8 | 353.42 | 2.21
19 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 25.82 | 637.98 | 16472.64 | 1567.53 | 21.17
20 | 010505003002 | 平板 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30（斜板） | m3 | 32.25 | 648.92 | 20927.67 | 2150.75 | 26.45
21 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 35.81 | 158.59 | 5679.11 | 647.09 | 5.73
22 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.89 | 642.75 | 1857.55 | 208.43 | 1.33
23 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 8.89 | 682.83 | 6070.36 | 844.28 | 15.91
24 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、坡道混凝土 | m2 | 9.01 | 133.91 | 1206.53 | 308.23 | 1.89
25 | 010507004001 | 台阶 | 1、台阶 | m2 | 14.67 | 273.09 | 4006.23 | 1353.89 | 12.32
26 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1、砼面墙脚护坡^非泵送砼C15 2、沥青嵌缝 | m2 | 44.14 | 120.36 | 5312.69 | 1274.32 | 17.66
27 | 010507007001 | 其他构件 | 1、现浇混凝土 小型构件^非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.95 | 782.62 | 743.49 | 174.56 | 0.66
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 4.157 | 5948.81 | 24729.2 | 2543.83 | 102.1
本页小计 | [6 empty] | 122364.47 | 14422.59 | 231.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 11.037 | 5824.22 | 64281.92 | 5816.61 | 818.95
30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 5.264 | 5592 | 29436.29 | 1905.94 | 317.63
31 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 3.997 | 6618.21 | 26452.99 | 4558.98 | 224.15
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 3782.72 | 1236.24
32 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 274.11 | 13.8 | 3782.72 | 1236.24
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 50061.79 | 2925.74
33 | 010801001002 | 木质门 | 1、成品镶板门（包含五金） | m2 | 15.75 | 537.01 | 8457.91 | 620.87
34 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金平开门 | m2 | 17.10 | 397.82 | 6802.72 | 335.16
35 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、普通铝合金单层玻璃推拉窗玻厚6mm | m2 | 117.51 | 292.79 | 34405.75 | 1881.34
36 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、大理石窗台板 | m2 | 1.48 | 267.17 | 395.41 | 88.37
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 65002.84 | 10011.37 | 259.44
37 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面、檐沟 1、3厚SBS自粘性防水卷材 | m2 | 404.54 | 34.2 | 13835.27 | 1104.39
本页小计 | [6 empty] | 187850.98 | 17547.9 | 1360.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 檐沟 1、2厚高聚物改性沥青防水涂料 2、浅色铝基反光涂料 | m2 | 82.15 | 74.85 | 6148.93 | 391.86
39 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间 1、2厚高聚物改性沥青防水涂料(四周上翻≥300) | m2 | 36.33 | 71.14 | 2584.52 | 125.34
40 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、40厚C30细石砼(P6) 钢网防滑层 | m2 | 322.39 | 57.6 | 18569.66 | 5232.39 | 41.91
41 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、1:3:6混合砂浆铺盖琉璃瓦 2、琉璃瓦瓦脊 | m2 | 322.39 | 73.46 | 23682.77 | 3059.48 | 206.33
42 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1、地面缩缝 | m | 48.71 | 3.73 | 181.69 | 97.91 | 11.2
|  | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 7724.46 | 1705.44 | 3.22
43 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、50厚挤塑板保温层 | m2 | 322.39 | 23.96 | 7724.46 | 1705.44 | 3.22
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 98400.35 | 26202.49 | 383.16
44 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、20厚 水泥砂浆找平层（屋面） | m2 | 322.39 | 21.74 | 7008.76 | 3285.15 | 186.99
45 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1、15厚M15水泥砂浆找平（檐沟） | m2 | 82.15 | 18.84 | 1547.71 | 656.38 | 13.14
46 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、20厚800*800防滑缸砖,水泥浆擦缝; 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 480.23 | 143.71 | 69013.85 | 15958.04 | 153.67
本页小计 | [6 empty] | 136462.35 | 30511.99 | 616.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间 1、10厚600x600防滑缸砖,水泥浆擦缝; 2、20厚1:4干硬性 水泥砂浆,面上撒素水泥 | m2 | 24.40 | 122.97 | 3000.47 | 741.27 | 5.37
48 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、20厚800*800防滑缸砖,水泥浆擦缝; 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3、素水泥浆结合层一遍; 4、楼梯踏步口设置铜制金属防滑条,做法参照图集15J403-1第E7页23 | m2 | 35.81 | 262.76 | 9409.44 | 3023.08 | 10.38
49 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1、30厚600*300花岗岩铺实拍平,水泥浆擦缝 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 22.41 | 197.33 | 4422.17 | 1103.69 | 6.95
50 | 011108001001 | 石材零星项目 | 坡道 1、30厚600*300花岗岩铺实拍平,水泥浆擦缝 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 3、素水泥浆结合层一遍 | m2 | 9.01 | 216.45 | 1950.21 | 569.07 | 1.98
本页小计 | [6 empty] | 18782.29 | 5437.11 | 24.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、暗踢脚线(高150):8厚1:2水泥砂浆面层,12厚M15水泥砂浆底层,扫毛。 | m2 | 15.02 | 62.41 | 937.4 | 571.66 | 4.06
52 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1、150花岗石踢脚板 | m2 | 5.62 | 197.57 | 1110.34 | 294.15 | 0.62
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 71993.65 | 34153.58 | 576.65
53 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙、楼梯间 1、基层墙体,14厚M15水泥砂浆分层抹平,6厚M20水泥砂浆 | m2 | 758.56 | 34.31 | 26026.19 | 12539 | 189.64
54 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙 1、14厚1:1:6混合砂浆底;6厚1:1:4混合砂浆(内掺抗裂纤维详产品说明) | m2 | 542.08 | 41.44 | 22463.8 | 13687.52 | 357.77
55 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1、5厚M20建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密 聚合物防水剂), 2、 10厚M15水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)压实抹平, 3、刷素水泥浆一道 | m2 | 127.10 | 25.73 | 3270.28 | 1590.02 | 21.61
56 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间、盥洗室、制作间 1、8厚墙面砖面层 | m2 | 127.10 | 128.62 | 16347.6 | 5437.34 | 7.63
57 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断 | m2 | 21.32 | 182.26 | 3885.78 | 899.7
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 52942.8 | 12990.33 | 51.03
58 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、铝板集成吊顶 | m2 | 287.91 | 157.25 | 45273.85 | 9083.56
本页小计 | [6 empty] | 119315.24 | 44102.95 | 581.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、基层墙体,14厚M15水泥砂浆分层抹平,6厚M20水泥砂浆 | m2 | 283.51 | 27.05 | 7668.95 | 3906.77 | 51.03
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 79813.93 | 30259.63
60 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、清补基层满刮水性腻子;白色无机涂料二度饰面 | m2 | 760.76 | 28.64 | 21788.17 | 12917.7
61 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、清补基层满刮水性腻子;白色无机涂料二度饰面 | m2 | 283.51 | 28.64 | 8119.73 | 4814
62 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙真石漆面层(外墙及檐沟） | m2 | 623.28 | 80.07 | 49906.03 | 12527.93
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 17716.84 | 2758.79 | 417.43
63 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、6mm+6mm双层钢化夹胶玻璃 2、250*250不锈钢爪H型钢 3、H180-150X120x6X8 4、φ60*3钢管通长 | m2 | 17.01 | 756.82 | 12873.51 | 2129.14 | 417.43
64 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 1、eps装饰线条 | m | 229.80 | 8.34 | 1916.53 | 629.65
65 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢楼梯栏杆 | m | 16.26 | 180 | 2926.8
|  | 其他 |  |  |  |  | 21353.82 | 10960.93 | 80.28
66 | 01B001 | 滴水线 | 1、滴水线 | m | 48.60 | 8.34 | 405.32 | 133.16
本页小计 | [6 empty] | 105605.04 | 37058.35 | 468.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 010507003001 | 排水沟 | 查图集07J306 1、素土夯实 2、120厚c10混凝土垫层 3、1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜表面撒粘细沙 4、20厚1:2水泥砂浆结合层 5、5~10厚面砖 6、混凝土排水篦子 | m | 5.75 | 346.05 | 1989.79 | 337.87 | 3.91
68 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.2#砖砌化粪池 容积3.38m3 | 座 | 1 | 18958.71 | 18958.71 | 10489.9 | 76.37
本页小计 | [6 empty] | 20948.5 | 10827.77 | 80.28
合计 | [6 empty] | 875397.06 | 188931.32 | 5698.95

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 142759.58 | 67436.49 | 13008.72
1 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 39.00 | 49.96 | 1948.44 | 1126.32 | 41.34
2 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 48.84 | 45.69 | 2231.5 | 1045.66 | 39.07
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 20.64 | 56.36 | 1163.27 | 599.39 | 36.74
4 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.85(m) | m2 | 103.26 | 59.75 | 6169.79 | 3207.26 | 192.06
5 | 011702002003 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.01(m) | m2 | 113.87 | 59.75 | 6803.73 | 3536.8 | 211.8
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 87.49 | 52.76 | 4615.97 | 2012.27 | 75.24
7 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 104.22 | 55.75 | 5810.27 | 2630.51 | 238.66
8 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.85(m) | m2 | 183.24 | 76.17 | 13957.39 | 7269.13 | 524.07
9 | 011702006002 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.01(m) | m2 | 82.80 | 76.17 | 6306.88 | 3284.68 | 236.81
10 | 011702006003 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度5.064(m) | m2 | 149.44 | 92.33 | 13797.8 | 7500.39 | 448.32
11 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 过梁 复合木模 | m2 | 35.92 | 56.24 | 2020.14 | 1204.4 | 23.71
本页小计 | [6 empty] | 64825.18 | 33416.81 | 2067.82
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011702011001 | 直形墙 | 1、现浇混凝土直形墙 复合木模~支模高度5.5(m) | m2 | 22.52 | 51.45 | 1158.65 | 575.61 | 30.18
13 | 011702016001 | 平板 | 1、现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.85(m) | m2 | 215.18 | 55.37 | 11914.52 | 5467.72 | 499.22
14 | 011702016002 | 平板 | 1、现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度5.064(m) | m2 | 272.34 | 79.11 | 21544.82 | 9403.9 | 863.32
15 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1、现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 31.76 | 86.19 | 2737.39 | 1513.05 | 43.83
16 | 011702024001 | 楼梯 | 1、现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 35.81 | 168.22 | 6023.96 | 3463.54 | 165.8
17 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 8.04 | 68.71 | 552.43 | 266.85 | 10.37
18 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 591.64 | 24.71 | 14619.42 | 7892.48 | 627.14
19 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 543.88 | 13.13 | 7141.14 | 4840.53 | 228.43
20 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输 | m2 | 591.64 | 13.92 | 8235.63 |  | 6721.03
21 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场 | 台次 | 1 | 4006.44 | 4006.44 | 596 | 1751.58
本页小计 | [6 empty] | 77934.4 | 34019.68 | 10940.9
合计 | [6 empty] | 142759.58 | 67436.49 | 13008.72

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 19735.62
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 19735.62
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 19735.62

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 22.812 | 138 | 3148.06
2 | 二类人工 | 工日 | 933.733 | 149 | 139126.22
3 | 三类人工 | 工日 | 667.181 | 171 | 114087.95

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 4.24 | 5044 | 21386.56
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 11.313 | 4912 | 55569.46
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 5.396 | 4912 | 26505.15
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 112.27 | 4.42 | 496.23
5 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 4.077 | 5009 | 20421.69
6 | 预埋铁件 | kg | 4.903 | 6.64 | 32.56
7 | 钢丝网综合 | m2 | 626.326 | 7.81 | 4891.61
8 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 87.249 | 0.46 | 40.13
9 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 7940.222 | 0.5 | 4001.87
10 | 黄砂净砂 | t | 40.057 | 180 | 7210.26
11 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 53.29 | 457 | 24353.53
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 12.585 | 517 | 6506.45
13 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 222.305 | 548 | 121823.14
14 | 夹胶玻璃（采光天棚用）6mm+6mm双层钢化夹胶玻璃 | m2 | 17.52 | 144 | 2522.88
15 | 墙面砖300*600 | m2 | 130.913 | 70 | 9163.91
16 | 防滑缸砖600×600 | m2 | 25.132 | 70 | 1759.24
17 | 地砖800×800 | m2 | 499.439 | 80 | 39955.12
18 | 大理石 | m2 | 1.495 | 172 | 257.14
19 | 30厚600*300花岗岩 | m2 | 32.409 | 118 | 3824.26
20 | 铝板集成吊顶 | m2 | 296.547 | 70 | 20758.29
21 | 铝合金平开门 | m2 | 16.423 | 306 | 5025.44
22 | 铝合金推拉窗玻厚6mm | m2 | 112.14 | 201 | 22540.14
23 | 无机涂料内墙 | kg | 301.167 | 15.93 | 4797.59
24 | 铝基反光隔热涂料 | kg | 10.4 | 16.48 | 171.39
25 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材2.0mm I型 N类 | m2 | 461.176 | 23.89 | 11017.49
26 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 526.051 | 15.04 | 7911.81
27 | 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 | kg | 21.554 | 15.04 | 324.17
28 | 汽油综合 | kg | 151.013 | 8.58 | 1295.69
29 | 电 | kW·h | 71.935 | 0.88 | 63.3
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 水 | m3 | 263.871 | 5.73 | 1511.98
31 | 复合模板综合 | m2 | 368.249 | 42.48 | 15643.22
32 | 木模板 | m3 | 7.419 | 1681 | 12471.34
33 | 安全网 | m2 | 81.41 | 6.64 | 540.56
34 | 竹脚手片 | m2 | 113.696 | 8.5 | 966.42

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.059 | 852.4 | 50.29
2 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.153 | 810.77 | 124.05
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.097 | 1060.82 | 1163.72
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 6.926 | 29.99 | 207.71
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 736.59 | 2.21
6 | 载货汽车4t | 台班 | 8.395 | 447.45 | 3756.34
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.08 | 930.5 | 1004.94
8 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1221.17 | 1221.17
9 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.002 | 223.75 | 0.45
10 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 36.155 | 173.29 | 6265.3
11 | 卷扬机井架30m | 台班 | 36.155 | 12.56 | 454.11
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.786 | 170.09 | 814.05
13 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.304 | 36.03 | 10.95
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 3.579 | 211.41 | 756.64
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 2.321 | 39.74 | 92.24
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 2.675 | 46.85 | 125.32
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 10.012 | 27.99 | 280.24
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 6.52 | 30.08 | 196.12
19 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.004 | 34.46 | 0.14
20 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.014 | 69.68 | 0.98
21 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 7.073 | 106.95 | 756.46
22 | 对焊机75kV·A | 台班 | 1.53 | 131.93 | 201.85
23 | 氩弧焊机500A | 台班 | 3.945 | 105.59 | 416.55
24 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.708 | 9.73 | 6.89
25 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 9.014 | 13.13 | 118.35
26 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 16.048 | 5.08 | 81.52
27 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.395 | 428.16 | 597.28

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 55652.88 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7245.88
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2573.26
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1976.54 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 928.37
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 596.72 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 596.72 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 1532.67
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5378.29
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 65137

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外排水 |  |  |  |  | 12500.9 | 2637.81 | 411.74
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 98.72 | 3.27 | 322.81 | 39.49 | 222.12
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 91.32 | 7.33 | 669.38 | 537.87
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：三类土 2、运距：由施工方根据现场情况自定 | m3 | 7.40 | 19.59 | 144.97 | 2.96 | 114.92
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300 2、连接形式：橡胶密封圈 3、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 91.26 | 63.21 | 5768.54 | 665.29
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C10（40） 2、井砌筑 砖砌矩形（井深0.7m） 3、砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2 4、砖墙 抹灰井底^水泥砂浆 1:2 5、复合盖板 6、含模板（具体做法详见(02S515)500*500） | 座 | 10 | 559.52 | 5595.2 | 1392.2 | 74.7
|  | 道路 |  |  |  |  | 35019.32 | 2246.72 | 1063.86
6 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 238.00 | 1.86 | 442.68 | 69.02 | 290.36
7 | 040202013001 | 宕渣 | 300厚宕渣垫层 | m2 | 238.00 | 25.39 | 6042.82 | 321.3 | 716.38
本页小计 | [6 empty] | 18986.4 | 3028.13 | 1418.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、4.5MPa水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm) 2、锯缝机切缝 3、水泥混凝土路面养生 | m2 | 238.00 | 119.89 | 28533.82 | 1856.4 | 57.12
|  | 停车泊位 |  |  |  |  | 2837.96 | 924.23
9 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、50厚种植土夯实 | m3 | 1.50 | 41.17 | 61.76 | 7.43
10 | 050201005001 | 嵌草砖（格）铺装 | 1、预制植草砖400*200*80 2、200厚粗砂垫层 3、素土夯实压实系数不小于0.94 | m2 | 30.00 | 92.54 | 2776.2 | 916.8
|  | 砼侧石 |  |  |  |  | 5294.7 | 780.3 | 10.8
11 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、37x15x100cm混凝土侧石 2、3cm M10水泥砂浆 3、坞膀 | m | 90.00 | 58.83 | 5294.7 | 780.3 | 10.8
本页小计 | [6 empty] | 36666.48 | 3560.93 | 67.92
合计 | [6 empty] | 55652.88 | 6589.06 | 1486.4

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1976.54 | 955.19 | 71.6
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1、水泥混凝土路面 模板 | m2 | 18.94 | 68.08 | 1289.44 | 718.02 | 60.8
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 21.60 | 31.81 | 687.1 | 237.17 | 10.8
本页小计 | [6 empty] | 1976.54 | 955.19 | 71.6
合计 | [6 empty] | 1976.54 | 955.19 | 71.6

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 596.72
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 596.72
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 596.72

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 4.257 | 138 | 587.47
2 | 二类人工 | 工日 | 46.688 | 149 | 6956.51

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.045 | 4.42 | 0.2
2 | 铁件 | kg | 34.092 | 6.64 | 226.37
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 568.117 | 0.5 | 286.33
4 | 黄砂净砂 | t | 3.734 | 180 | 672.12
5 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.736 | 457 | 336.35
6 | 双壁波纹管DN300 | m | 92.629 | 50.66 | 4692.59
7 | 水 | m3 | 41.208 | 5.73 | 236.12
8 | 钢模板 | kg | 12.533 | 6.11 | 76.58
9 | 木模板 | m3 | 0.252 | 1681 | 423.61
10 | 道路侧石370×150×1000 | m | 90.9 | 40.76 | 3705.08

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.193 | 753.78 | 145.48
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.017 | 937.87 | 15.94
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.509 | 654.03 | 332.9
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.017 | 725.77 | 12.34
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.194 | 1060.82 | 205.8
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.157 | 408.77 | 64.18
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.271 | 535.16 | 145.03
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.5 | 638.99 | 319.5
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.013 | 736.59 | 9.58
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.03 | 447.45 | 13.42
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.024 | 460.74 | 11.06
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.11 | 930.5 | 102.36
13 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.165 | 223.75 | 36.92
14 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.021 | 235.62 | 4.95
15 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.169 | 170.09 | 28.75
16 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.248 | 36.03 | 8.94
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.064 | 211.41 | 13.53
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.932 | 30.08 | 28.03
19 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.896 | 11.7 | 10.48
20 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.828 | 17.26 | 14.29
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.456 | 13.13 | 19.12
22 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.87 | 5.08 | 14.58

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 108505.97 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 19194.37
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4016.55
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2842.87 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 631.38
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 1173.68 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 1173.68 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 6072.63
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 10673.56
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 129269

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 76782.79 | 14608.15 | 873.55
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名 称：配电箱AP1 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 4427.19 | 4427.19 | 214.56
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名 称：配电箱AL1 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 3351.19 | 3351.19 | 214.56
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名 称：配电箱AL2 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 3351.19 | 3351.19 | 214.56
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名 称：配电箱YJ1 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 5350.19 | 5350.19 | 214.56
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名 称：配电箱CFX 2、型 号：详见系统图 3、安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 1306.19 | 1306.19 | 214.56
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：YJV-5*16 2、电缆规格：16mm2 3、材 质：铜芯 4、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 15.00 | 59.19 | 887.85 | 35.25 | 0.9
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：YJV22-4*50(暂定量) 2、电缆规格：50mm2 3、材 质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 50.00 | 147.77 | 7388.5 | 381 | 37.5
本页小计 | [6 empty] | 26062.3 | 1489.05 | 38.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 36.98 | 147.92 | 51
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 169.33 | 338.66 | 104.3
10 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、碳素结构钢镀锌焊接钢管 SC50 | m | 10.00 | 56.35 | 563.5 | 127.1 | 0.8
11 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1、名 称：SC80(暂定量) 2、电缆保护管材质：镀锌钢管 | m | 50.00 | 70.36 | 3518 | 347.5 | 61.5
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、双管LED T5直管 2*28W | 套 | 35 | 89.48 | 3131.8 | 730.8
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、节能灯 1*45（LED） | 套 | 3 | 146.78 | 440.34 | 53.64
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、节能型声光控节能灯 1*14W | 套 | 6 | 127.01 | 762.06 | 107.28
15 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、防水防尘灯 1*18W | 套 | 4 | 86.61 | 346.44 | 71.52
16 | 030404033001 | 风扇 | 1、风扇 含开关 | 台 | 28 | 207.88 | 5820.64 | 922.04
17 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：单相二、三孔安全型插座 2、规 格：250V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 23 | 18.56 | 426.88 | 198.03
本页小计 | [6 empty] | 15496.24 | 2713.21 | 62.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：立式空调插座； 2.型号规格：KG426/15USL 3.安装方式：距地0.4米暗装。 | 个 | 4 | 28.4 | 113.6 | 33.68
19 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：单联单控开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 14.24 | 56.96 | 29.2
20 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：三联单控 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 18.96 | 18.96 | 7.3
21 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名 称：四联单控开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 22.61 | 90.44 | 29.8
22 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称:成套应急灯 2、型号规格:6W | 套 | 21 | 176.01 | 3696.21 | 375.48
23 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：疏散标志灯； | 套 | 17 | 149.4 | 2539.8 | 315.86
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名 称：开插盒 2、规 格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 64 | 5.74 | 367.36 | 206.72
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名 称：接线盒 2、规 格：86型 3、安装形式：暗装 | 个 | 97 | 6 | 582 | 297.79
本页小计 | [6 empty] | 7465.33 | 1295.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BV-4 4、配线材质：铜芯 | m | 331.34 | 3.87 | 1282.29 | 205.43
27 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BVR-4 4、配线材质：铜芯 | m | 82.84 | 4.18 | 346.27 | 51.36
28 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BV-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 1842.67 | 2.88 | 5306.89 | 1234.59
29 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BVR-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 736.82 | 3.06 | 2254.67 | 493.67
30 | 030411004005 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：NH-BV-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 10.00 | 3.15 | 31.5 | 6.7
31 | 030411004006 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：NH-BVR-2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 5.00 | 3.36 | 16.8 | 3.35
本页小计 | [6 empty] | 9238.42 | 1995.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030411004007 | 配线 | 1、名 称：铜芯多股绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：NH-RVS-2*2.5 4、配线材质：铜芯 | m | 396.78 | 5.93 | 2352.91 | 234.1
33 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 5.00 | 20.43 | 102.15 | 28.75 | 0.25
34 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 71.55 | 28.27 | 2022.72 | 499.42 | 5.01
35 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：PVC阻燃塑料管 2、规格：PC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 685.44 | 7.36 | 5044.84 | 2961.1
36 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：JDG电线配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 165.95 | 11.76 | 1951.57 | 690.35 | 8.3
37 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：明敷避雷网； 2.材质、规格：镀锌圆钢Φ12； 3.安装形式:平屋面沿折板支架敷设。 | m | 125.90 | 18.04 | 2271.24 | 803.24 | 205.22
38 | 030409004001 | 均压环 | 1、名 称：基础接地焊接； 2、安装形式：利用地梁二根主筋焊接。 | m | 98.60 | 5.5 | 542.3 | 255.37 | 107.47
本页小计 | [6 empty] | 14287.73 | 5472.33 | 326.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、利用二根柱钢筋主筋避雷引下线； 2、柱钢筋与基础钢筋焊接24处； 3、防雷接地测试点15处； 4、防雷接地测试盒15个。 | m | 78.00 | 18.96 | 1478.88 | 639.6 | 379.08
40 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、总等电位箱暗装300*200*120mm | 台 | 1 | 193.19 | 193.19 | 48.95
41 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:户内接地母线； 2、材质规格:镀锌扁钢40*4； 3、安装形式:沿砖混结构暗敷。 | m | 16.00 | 18.86 | 301.76 | 114.4 | 10.88
42 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称:户外接地母线； 2、材质规格:镀锌扁钢40*4； 3、安装形式:埋地敷设。 | m | 12.00 | 39.97 | 479.64 | 284.28 | 12.24
43 | 030414011001 | 接地装置 | 防雷接地调试，独立接地装置6根接地极以内。 | 组 | 1 | 102.35 | 102.35 | 61.09 | 16.7
44 | 040504001002 | 砌筑手孔井 | 1、砌筑矩形电缆手孔井900*900*700mm，重型复合盖板900*900mm，具体做法详设计图。 | 座 | 1 | 1445.73 | 1445.73 | 342.33 | 3.95
45 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 给排水 |  |  |  |  | 12821.49 | 2791.82 | 105.63
本页小计 | [6 empty] | 4232.77 | 1642.63 | 446.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN15（Φ20×2.3）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 3.90 | 15.11 | 58.93 | 28.12 | 0.43
47 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20（Φ25×2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 9.50 | 21.23 | 201.69 | 76.57 | 1.05
48 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 3.50 | 23.48 | 82.18 | 31.22 | 0.39
本页小计 | [6 empty] | 342.8 | 135.91 | 1.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管DN40（冷水型）； 4、连接形式：管件螺纹连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 3.90 | 77.43 | 301.98 | 77.1 | 2.89
50 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ50*2.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 6.20 | 20.04 | 124.25 | 56.36
51 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 3.00 | 28.78 | 86.34 | 33.27
本页小计 | [6 empty] | 512.57 | 166.73 | 2.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 11.00 | 44.96 | 494.56 | 147.84
53 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ160*4.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 1.50 | 73.39 | 110.09 | 30.53
54 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内及沿外墙； 2、介质：雨水； 3、材质、规格：XPG-UPVC芯层发泡耐压抗老化雨水管De110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接，主材含87型雨水斗； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 46.80 | 48.3 | 2260.44 | 637.88
55 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹截止阀； 2、阀门材质：铸铁、铜芯； 3、规格、压力等级：J11T-16K DN40； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 101.65 | 101.65 | 18.48 | 0.6
本页小计 | [6 empty] | 2966.74 | 834.73 | 0.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室内外； 2、型号、规格：LXS-40E DN40； 3、连接形式：螺纹法兰连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN40一个。 | 组 | 1 | 306.91 | 306.91 | 49.47 | 1.08
57 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材质：不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50。 | 个 | 2 | 52.17 | 104.34 | 20.96
58 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 4 | 411.62 | 1646.48 | 122.44
59 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 6 | 464.49 | 2786.94 | 226.2
本页小计 | [6 empty] | 4844.67 | 419.07 | 1.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 031004007001 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，自闭阀冲洗； 4、附件名称、数量：自闭式冲洗阀DN15一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 4 | 494.57 | 1978.28 | 87.96
61 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿楼板钢套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN125。 | 个 | 4 | 104.85 | 419.4 | 209.2 | 4.28
62 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 5 | 204.61 | 1023.05 | 464.85 | 93.8
63 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹截止阀； 2、阀门材质：铸铁、铜芯； 3、规格、压力等级：J11T-16K DN25； 4、连接形式：螺纹连接，自动排气阀前安装无活接头。 | 个 | 3 | 52.3 | 156.9 | 26.37 | 1.11
64 | 03B001 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日。 | 间 | 2 | 288.54 | 577.08 | 447
|  | 消防水 |  |  |  |  | 6080.11 | 1163.81 | 52.64
本页小计 | [6 empty] | 4154.71 | 1235.38 | 99.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：钢塑给水管DN25 3、连接形式：螺纹连接； 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 16.06 | 52.66 | 845.72 | 256.8 | 8.35
66 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：暗装； 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜，1800×700×240（mm）； 3、附件材质、规格：内设DN65旋转型栓口、Φ19单出口水枪、25m长衬胶水龙带以及30m长消防软卷盘一根,消防按钮和指示灯一个、箱底部配MF/ABC4手提式干粉灭火器二具。 | 套 | 4 | 1075.17 | 4300.68 | 552.68 | 11.16
67 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装箱体内配干粉灭火器MF/ABC4*2 | 具 | 1 | 264.61 | 264.61 | 35.02
68 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1、材 质：型钢； 2、管架形式：一般管架。 | Kg | 20.36 | 17.25 | 351.21 | 143.54 | 18.93
69 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：明露镀锌管外壁刷樟丹，红色调和漆； 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍。 | m2 | 11.79 | 15.76 | 185.81 | 100.69
70 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 | 点 | 4 | 33.02 | 132.08 | 75.08 | 14.2
|  | 室外给水 |  |  |  |  | 12821.58 | 1307.43 | 192.07
本页小计 | [6 empty] | 6080.11 | 1163.81 | 52.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地 2、介质：室外塑料给水管 3、材质、规格：DN100 4、连接形式：热熔 | m | 12.95 | 76.48 | 990.42 | 66.56 | 2.33
72 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地 2、介质：室外塑料给水管 3、材质、规格：DN50 4、连接形式：热熔 | m | 34.45 | 19.93 | 686.59 | 120.23 | 3.79
73 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室外埋地 2、介质：室外塑料给水管 3、材质、规格：DN40 4、连接形式：热熔 | m | 9.99 | 14.32 | 143.06 | 34.87 | 0.9
74 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 447.3 | 447.3 | 71.52 | 1.83
75 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1、材 质：倒流防止器 2、型号、 规格：DN100 | 套 | 1 | 7263.3 | 7263.3 | 261.05 | 58.71
76 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、室外地上式消火栓 公称直径 100（mm） | 套 | 1 | 1266.72 | 1266.72 | 93.42 | 3.88
本页小计 | [6 empty] | 10797.39 | 647.65 | 71.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌水表阀门井，内径400mm*400mm、井深500mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板400mm*400mm。 | 座 | 2 | 689.98 | 1379.96 | 270.94 | 10.34
78 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 23.77 | 3.39 | 80.58 | 9.51 | 53.48
79 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 2.64 | 45.33 | 119.67 | 92.69
80 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：沟槽挖方 3、填方粒径要求：满足设计要求 | m3 | 23.77 | 14.9 | 354.17 | 217.26 | 56.81
81 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：沟槽挖方 3、填方粒径要求：满足设计要求 | m3 | 2.64 | 34.02 | 89.81 | 69.38
本页小计 | [6 empty] | 2024.19 | 659.78 | 120.63
合计 | [6 empty] | 108505.97 | 19871.21 | 1223.89

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇开元村（群力居民点）公共服务中心工程（2021一事一议） -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  | 0 |  | 2842.87 | 696.85
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第四册 2、脚手架搭拆费第九册 3、脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 2842.87 | 2842.87 | 696.85
本页小计 | [6 empty] | 2842.87 | 696.85
合计 | [6 empty] | 2842.87 | 696.85

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1173.68
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 1173.68
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1173.68

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.818 | 138 | 388.88
2 | 二类人工 | 工日 | 135.485 | 149 | 20187.27

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电焊条 | kg | 0.576 | 6.81 | 3.92
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 4 | 0.46 | 1.84
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | t | 0.051 | 491 | 25.04
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 264.408 | 0.5 | 133.26
5 | 黄砂毛砂 | t | 0.237 | 155 | 36.74
6 | 黄砂净砂 | t | 1.625 | 180 | 292.5
7 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.242 | 457 | 110.59
8 | 汽油综合 | kg | 1.381 | 8.58 | 11.85
9 | 电 | kW·h | 0.691 | 0.88 | 0.61
10 | 水 | m3 | 3.025 | 5.73 | 17.33
11 | 木模板 | m3 | 0.003 | 1681 | 5.04
12 | 球墨铸铁检查井盖400*400mm 轻型 | 套 | 2 | 274 | 548
13 | 周转性材料费 | 元 | 1905.129 | 1.02 | 1943.23
14 | 扁钢Q235B综合 | kg | 3.6 | 5.25 | 18.89
15 | 型钢综合 | kg | 21.582 | 5.43 | 117.21
16 | 中厚钢板综合 | kg | 15.88 | 5.23 | 83.05
17 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 8.08 | 11.65 | 94.13
18 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 2.02 | 38 | 76.76
19 | 防污器DN32 | 个 | 6.06 | 45 | 272.7
20 | 洗脸盆水嘴(冷水) | 个 | 4.04 | 85 | 343.4
21 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 4.04 | 20 | 80.8
22 | 小便器排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 4.04 | 43.15 | 174.33
23 | 酚醛调和漆各色 | kg | 2.334 | 11.52 | 26.88
24 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 3.266 | 7.04 | 22.99
25 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC80 | m | 51.5 | 55.48 | 2857.33
26 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20 | m | 5.15 | 11.39 | 58.63
27 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC25 | m | 73.697 | 16.38 | 1207.44
28 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC50 | m | 10.3 | 35.55 | 366.11
29 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 16.3 | 6.36 | 103.73
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 碳钢管DN125 | m | 0.8 | 59.06 | 47.25
31 | PP-R给水管DN15 | m | 3.962 | 3.06 | 12.12
32 | PP-R给水管DN25 | m | 3.556 | 7.75 | 27.56
33 | PP-R给水管DN20 | m | 9.652 | 7.75 | 74.8
34 | PE塑料给水管DN40 | m | 10.14 | 7.71 | 78.18
35 | PE塑料给水管DN50 | m | 34.967 | 11.93 | 417.16
36 | PE塑料给水管DN100 | m | 13.144 | 51.76 | 680.33
37 | 塑料排水管φ50*2.0 | m | 6.274 | 5.09 | 31.93
38 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 2.94 | 8.7 | 25.58
39 | 塑料排水管φ110*3.2 | m | 9.46 | 16.43 | 155.43
40 | 塑料排水管φ160*4.0 | m | 1.425 | 31.77 | 45.27
41 | 蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32 | 根 | 6.06 | 42.28 | 256.22
42 | 闸阀DN100 | 个 | 1.01 | 295 | 297.95
43 | 螺纹截止阀J11T-16K DN25 | 个 | 3.03 | 33.84 | 102.54
44 | 螺纹截止阀J11T-16K DN40 | 个 | 1.01 | 65.74 | 66.4
45 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN40 | 个 | 1.01 | 67.67 | 68.35
46 | 自闭式冲洗阀DN15 | 个 | 4.04 | 39.26 | 158.61
47 | 瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32 | 个 | 6.06 | 47.47 | 287.67
48 | 倒流防止器DN100 | 个 | 1 | 4463 | 4463
49 | 碳钢平焊法兰1.6MPa DN80 | 片 | 4 | 56.23 | 224.93
50 | 碳钢平焊法兰1.6MPa DN100 | 片 | 4 | 72.75 | 291.01
51 | 台下式洗脸盆 | 个 | 4.04 | 200 | 808
52 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 6.06 | 250 | 1515
53 | 挂式小便器 | 个 | 4.04 | 350 | 1414
54 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 4.04 | 42.28 | 170.81
55 | 地上消火栓SS100/65-1.6 100 | 套 | 1 | 873 | 873
56 | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜1800×700×240（mm） | 套 | 4 | 750 | 3000
57 | 消火栓底座DN100 | 个 | 1 | 200 | 200
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 法兰水表DN100 | 只 | 1 | 1097 | 1097
59 | 螺纹水表LXS-40E DN40 | 只 | 1 | 163 | 163
60 | 双管LED T5直管2*28W | 套 | 35.35 | 60 | 2121
61 | 成套应急灯6W | 套 | 21.21 | 150 | 3181.5
62 | 疏散标志灯 | 套 | 17.17 | 123 | 2111.91
63 | 节能型声光控节能灯1*14W | 套 | 6.06 | 100.42 | 608.55
64 | 节能灯1*45（LED） | 套 | 3.03 | 120 | 363.6
65 | 防水防尘灯1*18W | 套 | 4.04 | 60.42 | 244.1
66 | 单联单控开关 | 只 | 4.08 | 3.93 | 16.03
67 | 扳式暗开关三联单控 | 只 | 1.02 | 8.55 | 8.72
68 | 照明开关86-41 | 只 | 4.08 | 11.09 | 45.25
69 | 单相二、三孔安全型插座 | 套 | 23.46 | 6.77 | 158.82
70 | 立式空调插座KG426/15USL | 套 | 4.08 | 15.5 | 63.24
71 | 接地母线镀锌扁钢-40*4 | m | 29.4 | 7.22 | 212.3
72 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*2.5 | m | 428.522 | 4.73 | 2025.19
73 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 854.711 | 1.89 | 1614.55
74 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 11.6 | 1.97 | 22.79
75 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-2.5 | m | 5.8 | 2.14 | 12.42
76 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 364.474 | 2.78 | 1013.24
77 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 91.124 | 3.07 | 279.48
78 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 2137.497 | 1.73 | 3702.14
79 | 电力电缆YJV22-4*50 | m | 50.5 | 135.14 | 6824.77
80 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 15.15 | 55.32 | 838.05
81 | 刚性阻燃管DN20 | m | 726.566 | 1.25 | 908.21
82 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 170.929 | 5.19 | 887.12
83 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 8.08 | 3.45 | 27.88
84 | 防雷接地测试盒 | 个 | 4.08 | 12 | 48.96
85 | 接线盒 | 个 | 164.22 | 1.07 | 175.72
86 | 总等电位端子箱300*200*120mm | 个 | 1 | 130 | 130
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
87 | 水 | m3 | 0.885 | 5.73 | 5.07
88 | 重型复合盖板900*900mm | 个 | 1 | 640 | 640
89 | 避雷网镀锌圆钢Φ12 | m | 132.195 | 5.21 | 689
90 | 灭火器箱(含灭火器)MF/ABC4*2 | 套 | 1 | 215.76 | 215.76
91 | 钢塑给水管DN25 | m | 15.915 | 24.1 | 383.55
92 | 钢塑给水管DN40 | m | 3.908 | 37.23 | 145.49
93 | XPG-UPVC芯层发泡耐压雨水管De110 | m | 44.46 | 16.43 | 730.48
94 | 闸阀DN100 | 个 | 2 | 295 | 590
95 | 风扇含开关 | 台 | 28 | 160 | 4480
96 | 配电箱YJ1 | 台 | 1 | 5044 | 5044
97 | 配电箱AP1 | 台 | 1 | 4121 | 4121
98 | 配电箱CFX | 台 | 1 | 1000 | 1000
99 | 配电箱AL2 | 台 | 1 | 3045 | 3045
100 | 配电箱AL1 | 台 | 1 | 3045 | 3045
101 | 手提式干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 8 | 69.29 | 554.32
102 | 87型雨水斗DN100 | 个 | 6 | 60 | 360

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.4 | 41.76 | 16.7
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
6 | 其他机械费 | 元 | 19.676 | 1.02 | 20.07
7 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.004 | 937.87 | 3.75
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.047 | 1060.82 | 49.86
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.897 | 29.99 | 56.89
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.033 | 736.59 | 24.31
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.034 | 460.74 | 15.67
12 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.037 | 223.75 | 8.28
13 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.016 | 223.75 | 3.58
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.009 | 211.41 | 1.9
15 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.103 | 75.31 | 7.76
16 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.071 | 6.26 | 0.44
17 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.15 | 102.73 | 15.41
18 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 1.056 | 23.15 | 24.45
19 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.011 | 57.1 | 0.63
20 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.132 | 18.35 | 2.42
21 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.124 | 18.68 | 2.32
22 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.032 | 48.88 | 1.56
23 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.09 | 27.37 | 2.46
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.014 | 13.13 | 0.18
25 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.13 | 19.93 | 2.59
26 | 手持式万用表 | 台班 | 2 | 7.1 | 14.2
27 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.377 | 117.3 | 161.52
28 | 弧焊机 综合 | 台班 | 11.255 | 68.02 | 765.61