## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 绍兴市十运会比赛场馆升级改造——沙排项目（剡城中学教育集团城东校区） |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1761802元
| (大写): | 壹佰柒拾陆万壹仟捌佰零贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:绍兴市十运会比赛场馆升级改造——沙排项目（剡城中学教育集团城东校区） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1761802 |  | 10822.97 | 28160.4 | 145469.91
1.1 | 建筑 | 125403 |  | 1880.15 | 7989.93 | 10354.37
1.2 | 市政 | 1315358 |  | 7344.61 | 14066.54 | 108607.52
1.3 | 园林 | 10045 |  | 51.34 | 304.58 | 829.39
1.4 | 更衣室安装 | 119553 |  | 507.38 | 1902.22 | 9871.38
1.5 | 室外 | 191443 |  | 1039.49 | 3897.13 | 15807.25
合计 |  | 1761802 |  | 10822.97 | 28160.4 | 145469.91

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 102013.76 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 27414.62
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3905.82
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2025.67 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1202.59
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1880.15 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 1880.15 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1139.1
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1139.1 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1139.1 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 7989.93
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 10354.37
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 125403

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 102013.76 | 29477.24 | 853.97
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 11535.59 | 3275.62 | 62.95
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩实心砖 2.墙厚：120mm | m3 | 12.48 | 631.88 | 7885.86 | 2469.42 | 26.33
2 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩实心砖 2.墙厚：240mm | m3 | 0.91 | 652.43 | 593.71 | 193.89 | 2.04
3 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.21 | 678.65 | 142.52 | 35.52 | 1.64
4 | 010503004001 | 圈梁 | 防水圈 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.15 | 678.65 | 780.45 | 194.49 | 9
5 | 010501002001 | 带形基础 | 墙下基础 1.现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 | m3 | 2.82 | 587.03 | 1655.42 | 278.7 | 20.9
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.041 | 5565.87 | 228.2 | 21.61 | 3.04
7 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 18.18 | 13.72 | 249.43 | 81.99
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 11563.03 | 3512.17 | 81.96
本页小计 | [6 empty] | 11535.59 | 3275.62 | 62.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 10厚防滑地砖,纯水泥浆擦缝; 30厚1:3干硬性水泥浆结合层, 表面撒水泥粉(周边上翻300); 20厚纯水泥浆一道(最薄处 20厚,从四周向地漏找坡,墙边四周抹成小八角); | m2 | 68.49 | 153.69 | 10526.23 | 2977.26 | 73.97
9 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 120mm高水泥砂浆暗踢脚板,做法为 1:2水泥砂浆面层,压实赶光。 | m2 | 9.6 | 61 | 585.6 | 381.22 | 6.91
10 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 大便坑 | 只 | 3 | 150.4 | 451.2 | 153.69 | 1.08
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 39294.52 | 13301.84 | 148.94
11 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 14厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平; | m2 | 203.83 | 25.27 | 5150.78 | 2464.3 | 85.61
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、6厚1:2建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)粘结层; 2、5厚瓷砖面层(贴至吊顶板底);白水泥擦缝。 | m2 | 206.56 | 143.96 | 29736.38 | 8904.8 | 28.92
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、14厚1:1:6混合砂浆底 2、6厚1:1:4混合砂浆面光面 | m2 | 50.46 | 31.92 | 1610.68 | 910.3 | 33.3
14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 30厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂 | m2 | 5.04 | 15.34 | 77.31 |  | 1.11
15 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 2厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 23.12 | 58.74 | 1358.07 | 142.88
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 清补基层,满刮水性腻子,白色内墙乳胶二度饰面。 | m2 | 51.8 | 26.28 | 1361.3 | 879.56
本页小计 | [6 empty] | 50857.55 | 16814.01 | 230.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 10316.65 | 1781.75
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | T型铝合金龙骨,主龙骨中距1200,次龙骨中距600覆面板为1厚300X300铝扣板 | m2 | 68.98 | 149.56 | 10316.65 | 1781.75
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 5462.79 | 416.11 | 2.69
18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗 | m2 | 5.76 | 295.38 | 1701.39 | 92.22
19 | 010802004001 | 防盗门 | 钢质平开门 | m2 | 9.27 | 405.76 | 3761.4 | 323.89 | 2.69
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 18751.49 | 3936.92
20 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品隔断 | m2 | 80.45 | 171.54 | 13800.39 | 3394.99
21 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 台下盆 安装 2.石材磨小圆边 3.石材开孔 周长800mm以内 | m2 | 1.92 | 608.92 | 1169.13 | 468.06
22 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃安装 | m2 | 2.16 | 130.54 | 281.97 | 73.87
23 | 01B001 | 长凳 | 长凳款式材料甲方定 | 个 | 2 | 500 | 1000
24 | 011501003001 | 衣柜 | 附墙衣柜 | 个 | 2 | 1000 | 2000
25 | 01B002 | 隔断帘 | 1.隔断帘 | 项 | 1 | 500 | 500
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 5089.69 | 3252.83 | 557.43
本页小计 | [6 empty] | 34530.93 | 6134.78 | 2.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有墙体 2.建筑垃圾外运 | m3 | 7.36 | 156.36 | 1150.81 | 436.96 | 522.19
27 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有门窗 2.建筑垃圾外运 | m2 | 10.53 | 27.03 | 284.63 | 226.29 | 9.9
28 | 01B003 | 拆除原有卫生间洁具 | 1.拆除原有卫生间洁具 | 项 | 1 | 500 | 500
29 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 墙面凿毛 | m2 | 206.56 | 9.06 | 1871.43 | 1551.27
30 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地砖地面拆除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 68.49 | 18.73 | 1282.82 | 1038.31 | 25.34
本页小计 | [6 empty] | 5089.69 | 3252.83 | 557.43
合计 | [6 empty] | 102013.76 | 29477.24 | 853.97

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 2025.67 | 1284.39 | 51.4
1 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.82 | 55.26 | 211.09 | 128.08 | 2.75
2 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 23.5 | 55.26 | 1298.61 | 787.96 | 16.92
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 68.98 | 7.48 | 515.97 | 368.35 | 31.73
本页小计 | [6 empty] | 2025.67 | 1284.39 | 51.4
合计 | [6 empty] | 2025.67 | 1284.39 | 51.4

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1880.15
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 1880.15
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1880.15

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1139.1 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1139.1
合计 |  |  | 1139.1 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.783 | 138 | 246.05
2 | 二类人工 | 工日 | 52.223 | 149 | 7781.23
3 | 三类人工 | 工日 | 132.963 | 171 | 22736.67

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.479 | 12.61 | 18.65
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.095 | 498.16 | 47.33
3 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.17 | 1024.19 | 174.11
4 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.126 | 235.62 | 29.69
5 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.265 | 170.09 | 215.16
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.215 | 211.41 | 45.45
7 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.004 | 46.85 | 0.19
8 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.009 | 27.99 | 0.25
9 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.13 | 30.08 | 3.91
10 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.038 | 69.68 | 2.65
11 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.018 | 106.95 | 1.93
12 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.005 | 131.93 | 0.66
13 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.002 | 9.73 | 0.02
14 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.832 | 439.61 | 365.76
15 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.337 | 5.08 | 1.71

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1165333.46 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 71249.19
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 15402.25
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 8057.64 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3772.34
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.79% | 7344.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.79% | 7344.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11948.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11948.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11948.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 14066.54
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 108607.52
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1315358

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 沙排区内 |  |  |  |  | 754646.91 | 24414.24 | 27653.76
1 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：无筋混凝土基层 2.厚度：15CM 3.部位：基层 4.工程量暂估 | m2 | 589 | 15.79 | 9300.31 | 5996.02 | 1437.16
2 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质：人行道块（工程量暂估） | m2 | 589 | 3.32 | 1955.48 | 1572.63
3 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：混凝土基层及人行道块 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 117.8 | 36.95 | 4352.71 | 47.12 | 3550.49
4 | 04B027 | 空调移位 | 空调移位 | 项 | 1 | 500 | 500
5 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 765.7 | 3.51 | 2687.61 | 306.28 | 1906.59
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖余土方 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 765.7 | 21.22 | 16248.15 | 306.28 | 13139.41
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 988 | 2.01 | 1985.88 | 286.52 | 1353.56
8 | 040202010001 | 卵石 | 1.石料规格：卵石 50~70 2.厚度：20cm | m2 | 988 | 49.66 | 49064.08 | 2519.4 | 938.6
9 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格：砾石 5-32 2.厚度：5CM | m2 | 988 | 10.12 | 9998.56 | 839.8 | 938.6
10 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格：无纺布 | m2 | 988 | 7.65 | 7558.2 | 1768.52
本页小计 | [6 empty] | 103650.98 | 13642.57 | 23264.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：粗砂 2.厚度：8cm | m3 | 79.04 | 322.29 | 25473.8 | 2628.08 | 333.55
12 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格：无纺布 | m2 | 988 | 7.65 | 7558.2 | 1768.52
13 | 04B001 | 沙滩排球砂面层 | 1、400mm厚细沙(沙滩排球专用砂） | m2 | 988 | 584.75 | 577733 | 335.92 | 1432.6
14 | 040201023001 | 盲沟 | 1.素土夯实 2.干铺油毡一层 3.150mm厚30-70卵石 4.70mm厚20-50卵石 5.30mm厚5-20卵石 | m | 102 | 20.37 | 2077.74 | 464.1
15 | 040501004002 | 塑料管 | 1.排水盲管D200 @2000铺设 | m | 455 | 41.07 | 18686.85 | 1628.9
16 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级：C25 2.含模板 | m3 | 16.704 | 1165.37 | 19466.34 | 3946.15 | 2623.2
|  | 路面工程 |  |  |  |  | 38474.81 | 3375.03 | 542
17 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 153.978 | 2.01 | 309.5 | 44.65 | 210.95
18 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆铺设30mm厚300*200芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层：材料品种、厚度：80mm碎石垫层、100mm厚C25混凝土基础 | m2 | 153.978 | 229.86 | 35393.38 | 3094.96 | 331.05
19 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：300*120*1000花岗岩侧石 | m | 24.6 | 112.68 | 2771.93 | 235.42
本页小计 | [6 empty] | 689470.74 | 14146.7 | 4931.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 看台、花坛坐凳 |  |  |  |  | 13152.7 | 5383.8 | 212.54
20 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.部位：砖砌看台 | m3 | 11.07 | 721.96 | 7992.1 | 3135.25 | 40.29
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 2.20mm厚1：2水泥砂浆粉刷面层 | m2 | 49.02 | 43.06 | 2110.8 | 1237.76 | 32.35
22 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.环氧地坪漆面层 | m2 | 54.24 | 36.86 | 1999.29 | 905.27 | 135.06
23 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15CM 3.含养护、模板 | m2 | 11.52 | 91.19 | 1050.51 | 105.52 | 4.84
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 55866.98 | 14832.97 | 2968.89
24 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 214.202 | 7.52 | 1610.8 | 828.96 | 479.81
25 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 110.155 | 19.91 | 2193.19 | 1573.01 | 185.06
26 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖余土方 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 104.047 | 21.22 | 2207.88 | 41.62 | 1785.45
27 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：碎石屑 | m3 | 35.249 | 148.75 | 5243.29 | 1093.42 | 17.27
28 | 040103001004 | 回填方 | 1.满包混凝土加固 | m3 | 2.378996 | 581.25 | 1382.79 | 110.6 | 1.4
本页小计 | [6 empty] | 25790.65 | 9031.41 | 2681.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C25混凝土垫层 2.砌体材料：混凝土砖砌体墙 3.砂浆强度等级：20mm厚1:2水泥砂浆抹面 4.井圈及井盖：C25混凝土井圈及80厚混凝土水沟盖板 5.含模板 | m | 38 | 710.46 | 26997.48 | 7822.68 | 368.98
30 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN225 2.连接形式：橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 74.31 | 46.26 | 3437.58 | 511.25
31 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN225 3.连接形式：橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 6.78 | 92.57 | 627.62 | 86.17 | 2.31
32 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：390*510铸铁雨水篦子 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、100mm厚C25混凝土垫层 3.混凝土强度等级：砖砌体、水泥砂浆抹面 4.平均井深1.5m，含模板 | 座 | 8 | 1263.54 | 10108.32 | 2399.44 | 115.04
33 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.31 | 6638.8 | 2058.03 | 365.82 | 13.57
本页小计 | [6 empty] | 43229.03 | 11185.36 | 499.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 围网 |  |  |  |  | 98886.06 | 2767.68 | 729.79
34 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 48.4 | 7.52 | 363.97 | 187.31 | 108.42
35 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 39.776 | 19.91 | 791.94 | 568 | 66.82
36 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：挖余土方 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 8.624 | 21.22 | 183 | 3.45 | 147.99
37 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格：碎石 2.厚度：10cm | m3 | 0.704 | 290.57 | 204.56 | 41.1
38 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土基础 2.含模板 | m3 | 7.04 | 1099.8 | 7742.59 | 1967.82 | 406.56
39 | 04B002 | 成品围网 | 成品围网（含柱）（详见施工图） | m2 | 640 | 140 | 89600
|  | 石凳 |  |  |  |  | 6400
40 | 04B003 | 成品芝麻灰石凳 | 成品芝麻灰石凳（详见施工图） | 条 | 8 | 800 | 6400
|  | 球场设施及设备 |  |  |  |  | 197906
41 | 04B004 | 排球设施 | 1、沙滩排球设施（包含沙滩排球柱、护套、预埋件、裁判椅、网、标志杆、地线带） | 套 | 3 | 38000 | 114000
42 | 04B005 | 翻砂机 | 翻砂机 | 台 | 1 | 22800 | 22800
43 | 04B006 | 铝合金平沙耙 | 铝合金平沙耙 | 把 | 8 | 780 | 6240
本页小计 | [6 empty] | 248326.06 | 2767.68 | 729.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 04B007 | 小型打气筒 | 小型打气筒 | 个 | 2 | 98 | 196
45 | 04B008 | 排球网高丈量尺 | 排球网高丈量尺 | 个 | 2 | 280 | 560
46 | 04B009 | 收放式球类推车 | 收放式球类推车 | 辆 | 2 | 800 | 1600
47 | 04B010 | 场地苫布 | 场地苫布 | 套 | 2 | 9600 | 19200
48 | 04B011 | 翻分牌 | 翻分牌 | 个 | 3 | 320 | 960
49 | 04B012 | 发球示意牌 | 发球示意牌 | 套 | 2 | 280 | 560
50 | 04B013 | 司线旗 | 司线旗 | 个 | 16 | 50 | 800
51 | 04B014 | 冰筒 | 冰筒 | 个 | 2 | 800 | 1600
52 | 04B015 | 毛巾 | 毛巾 | 条 | 100 | 5 | 500
53 | 04B016 | 排球气压表 | 排球气压表 | 个 | 2 | 180 | 360
54 | 04B017 | 温、湿度计 | 温、湿度计 | 个 | 2 | 250 | 500
55 | 04B018 | 风速仪 | 风速仪 | 套 | 1 | 2500 | 2500
56 | 04B019 | 沙滩排球记分器 | 沙滩排球记分器 | 套 | 2 | 8000 | 16000
57 | 04B020 | 红黄牌 | 红黄牌 | 套 | 2 | 200 | 400
58 | 04B021 | 电子秤 | 电子秤 | 个 | 1 | 150 | 150
本页小计 | [6 empty] | 45886
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 04B022 | 收纳箱 | 收纳箱 | 个 | 4 | 120 | 480
60 | 04B023 | 记录裁判桌椅 | 记录裁判桌椅 | 套 | 3 | 500 | 1500
61 | 04B024 | 运动员休息椅 | 运动员休息椅 | 条 | 20 | 100 | 2000
62 | 04B026 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 个 | 20 | 250 | 5000
本页小计 | [6 empty] | 8980
合计 | [6 empty] | 1165333.46 | 50773.72 | 32106.98

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 8057.64 | 1043 | 3527.57
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 2.压路机 | 项 | 1 | 8057.64 | 8057.64 | 1043 | 3527.57
本页小计 | [6 empty] | 8057.64 | 1043 | 3527.57
合计 | [6 empty] | 8057.64 | 1043 | 3527.57

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7344.61
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.79 | 7344.61
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7344.61

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11948.02 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11948.02
合计 |  |  | 11948.02 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 30.722 | 138 | 4239.64
2 | 二类人工 | 工日 | 304.291 | 149 | 45339.36
3 | 三类人工 | 工日 | 13.01 | 171 | 2224.71

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂沙滩排球专用砂 | t | 698.714 | 822.78 | 574891.26
2 | 黄砂毛砂 | t | 175.462 | 155 | 27196.61
3 | 卵石50-70 | t | 320.734 | 123 | 39450.28
4 | 芝麻灰花岗岩δ30 | m2 | 157.058 | 118 | 18532.84
5 | 水 | m3 | 1.989 | 5.73 | 11.4
6 | 场地苫布 | 套 | 2 | 9600 | 19200
7 | 成品围网 | m2 | 640 | 140 | 89600
8 | 排球设施 | 套 | 3 | 38000 | 114000
9 | 沙滩排球记分器 | 套 | 2 | 8000 | 16000
10 | 翻砂机 | 台 | 1 | 22800 | 22800

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.925 | 853.78 | 789.75
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.42 | 1045.48 | 439.1
3 | 平地机90kW | 台班 | 2.347 | 716.76 | 1682.24
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 2.073 | 829.76 | 1720.09
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.958 | 1172.33 | 3467.75
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 2.85 | 443.8 | 1264.83
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 1.802 | 591.95 | 1066.69
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.171 | 715.01 | 837.28
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 8.544 | 29.99 | 256.23
10 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 18.023 | 12.61 | 227.27
11 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.247 | 256.16 | 63.27
12 | 履带式起重机5t | 台班 | 3.654 | 575.52 | 2102.95
13 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.21 | 786.91 | 165.25
14 | 载货汽车4t | 台班 | 1.201 | 498.16 | 598.29
15 | 载货汽车5t | 台班 | 0.011 | 517.71 | 5.69
16 | 自卸汽车15t | 台班 | 15.698 | 1024.19 | 16077.73
17 | 平板拖车组40t | 台班 | 2 | 1322.71 | 2645.42
18 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.089 | 234.43 | 255.29
19 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.046 | 170.09 | 348
20 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.297 | 211.41 | 62.79
21 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.045 | 39.74 | 1.79
22 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.034 | 46.85 | 1.59
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.104 | 27.99 | 2.91
24 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.135 | 30.08 | 4.06
25 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.041 | 11.7 | 0.48
26 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.078 | 34.46 | 2.69
27 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.068 | 106.95 | 7.27
28 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 9.012 | 134.06 | 1208.15
29 | 轴流通风机7.5kW | 台班 | 2.712 | 49.71 | 134.81
30 | 石材切割机 | 台班 | 2.464 | 17.37 | 42.8
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.04 | 16.92 | 0.68
32 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.662 | 13.13 | 48.08
33 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.446 | 5.08 | 12.43
34 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.169 | 469.4 | 79.33

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 8663.29 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 972.17
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 156.3
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 104.96 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 22.88
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.16% | 51.34 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.16% | 51.34 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 91.24
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 91.24 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 91.24 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.61% | 304.58
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 829.39
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 10045

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 8663.29 | 907.06 | 203.12
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 20.5 | 5.38 | 110.29 | 86.1
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：无杂质表层种植土 2.回填厚度：20CM | m3 | 4.1 | 43.85 | 179.79 | 3.4 | 23.53
3 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫 2.胸径或干径：D=6CM 3.株高、冠径：H=230、P=200 4.起挖方式：带土球 5.养护期：两年 | 株 | 4 | 279.7 | 1118.8 | 307.08 | 44.52
4 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木球 2.灌丛高：H=100 3.蓬径：P=100 4.起挖方式：带土球 5.养护期：两年 | 株 | 3 | 90.7 | 272.1 | 47.22 | 22.77
5 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：无刺构骨球 2.灌丛高：H=100 3.蓬径：P=100 4.起挖方式：带土球 5.养护期：两年 | 株 | 2 | 111.89 | 223.78 | 31.48 | 15.18
6 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：海桐球 2.灌丛高：H=140 3.蓬径：P=120 4.起挖方式：带土球 5.养护期：两年 | 株 | 6 | 135.02 | 810.12 | 166.02 | 50.82
本页小计 | [6 empty] | 2714.88 | 641.3 | 156.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：美女樱 2.单位面积株数：8-10株/丛,40丛/㎡ 3.养护期：两年 | m2 | 1.5 | 136.5 | 204.75 | 35.48 | 8.87
8 | 050102013001 | 喷播植草（灌木）籽 | 1.草（灌木）籽种类：矮杆粉花波斯菊 籽播 2.养护期：两年 | m2 | 19 | 39.14 | 743.66 | 230.28 | 37.43
9 | 050301005001 | 点风景石 | 本地景石,每组(Φ161-200,一块;Φ121-160,一块;Φ91-120,一块) | 项 | 1 | 5000 | 5000
本页小计 | [6 empty] | 5948.41 | 265.76 | 46.3
合计 | [6 empty] | 8663.29 | 907.06 | 203.12

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 104.96 | 25.24
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑扁担桩 | 株 | 4 | 21.98 | 87.92 | 16.24
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 株 | 4 | 4.26 | 17.04 | 9
本页小计 | [6 empty] | 104.96 | 25.24
合计 | [6 empty] | 104.96 | 25.24

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 51.34
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.16 | 51.34
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 51.34

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 91.24 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 91.24
合计 |  |  | 91.24 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.757 | 138 | 932.47

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 7.451 | 5.73 | 42.69
2 | 美女樱8-10株/丛,40丛/㎡ | m2 | 1.575 | 89.6 | 141.12
3 | 矮杆粉花波斯菊籽播 | m2 | 19.95 | 13.5 | 269.33

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.025 | 956.84 | 23.92
2 | 洒水车4000L | 台班 | 0.31 | 579.48 | 179.64

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-更衣室安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 105912.79 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6150.68
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 781.08
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 273.7 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 59.64
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 507.38 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 507.38 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1085.96
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1085.96 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1085.96 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1902.22
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 9871.38
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 119553

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 15832.48 | 2149.68 | 36.22
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱GAL； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 2790.06 | 2790.06 | 167.89
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：成套控制箱KAY； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米明装。 | 台 | 1 | 4303.55 | 4303.55 | 139.91
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16； 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 8.16 | 100.33 | 818.69 | 19.18 | 0.57
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-5*16； 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 6 | 71.02 | 426.12 | 14.1 | 0.42
本页小计 | [6 empty] | 8338.42 | 341.08 | 0.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-5*6； 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 6 | 31.3 | 187.8 | 11.28 | 0.3
6 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-5*4； 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 45.64 | 22.45 | 1024.62 | 85.8 | 2.28
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 37.17 | 148.68 | 51
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 10 | 27.88 | 278.8 | 95.7
9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC25； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 59.85 | 26.73 | 1599.79 | 417.75 | 4.19
本页小计 | [6 empty] | 3239.69 | 661.53 | 6.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC32； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 4 | 33.43 | 133.72 | 29.68 | 0.28
11 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC50； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 10.89 | 52.75 | 574.45 | 138.41 | 0.87
12 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 149.68 | 3.23 | 483.47 | 100.29
13 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 72.54 | 3.46 | 250.99 | 48.6
14 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJ-4； 4、配线线制：动力线。 | m | 55.56 | 4.07 | 226.13 | 28.34
15 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 71.11 | 11.57 | 822.74 | 295.82 | 3.56
本页小计 | [6 empty] | 2491.5 | 641.14 | 4.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：LED单管荧光灯； 2.规格、型号：1*11W； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 4 | 74.27 | 297.08 | 66.4
17 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.防水防尘灯 | 套 | 6 | 110.42 | 662.52 | 107.28
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 14.42 | 14.42 | 7.3
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二、三极安全型插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 20.47 | 20.47 | 8.61
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：单相二、三极安全型插座； 2.规格：86型 10A（防溅型）； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 4 | 28.82 | 115.28 | 34.44
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：单联单控 （防溅型）； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 2 | 22.47 | 44.94 | 14.6
22 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 （防溅型）； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 4 | 24.74 | 98.96 | 29.2
23 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯； 2、型号规格：TY-BLJC I系列1W A型，巡检、常亮、频闪、应急时间：≥90min； 3、安装形式：门框上方0.2m安装。 | 套 | 1 | 132.29 | 132.29 | 18.58
本页小计 | [6 empty] | 1385.96 | 286.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 17 | 6.12 | 104.04 | 52.19
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢质接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 5 | 8.33 | 41.65 | 15.35
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 给排水 |  |  |  |  | 90080.31 | 4372.74 | 211.34
27 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN15（Φ20×2.3）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 23 | 14.54 | 334.42 | 158.01 | 2.53
28 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20（Φ25×2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 18.66 | 17.5 | 326.55 | 144.06 | 2.05
本页小计 | [6 empty] | 1037.88 | 521.59 | 28.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 6.8 | 23.08 | 156.94 | 58.34 | 0.75
30 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN40（Φ50×5.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 4.21 | 42.68 | 179.68 | 53.09 | 0.46
31 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN50（Φ63×7.1）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 21 | 56.99 | 1196.79 | 271.95 | 3.99
32 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：热水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN15（Φ20×2.3）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 23 | 17.59 | 404.57 | 158.01 | 2.53
本页小计 | [6 empty] | 1937.98 | 541.39 | 7.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：热水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20（Φ25×2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 11.66 | 20.55 | 239.61 | 90.02 | 1.28
34 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：热水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 6.8 | 26.13 | 177.68 | 58.34 | 0.75
35 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：热水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN40（Φ50×5.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 4.21 | 48.33 | 203.47 | 53.09 | 0.46
36 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：热水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN50（Φ63×7.1）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 33 | 63.09 | 2081.97 | 427.35 | 6.27
本页小计 | [6 empty] | 2702.73 | 628.8 | 8.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ50*2.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 29.61 | 20.18 | 597.53 | 269.15
38 | 031001006012 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 7.34 | 29.13 | 213.81 | 81.4
39 | 031001006013 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 26.03 | 45.15 | 1175.25 | 349.84
40 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外； 2、型号、规格：LXS-50E DN50； 3、连接形式：螺纹连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN50一个。 | 组 | 1 | 603.34 | 603.34 | 105.49 | 11.43
本页小计 | [6 empty] | 2589.93 | 805.88 | 11.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材质：不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50。 | 个 | 19 | 52.17 | 991.23 | 199.12
42 | 031004007001 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，自闭阀冲洗； 4、附件名称、数量：自闭式冲洗阀DN15一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 1 | 494.57 | 494.57 | 21.99
43 | 031004008001 | 拖布槽 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：落地式拖布槽； 4、附件名称、数量：排水栓带链堵（全铜短落水 DN50）一套、陶瓷芯中长冷水嘴 DN15一个。 | 组 | 1 | 391.69 | 391.69 | 25.42
44 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 3 | 593.42 | 1780.26 | 91.83
本页小计 | [6 empty] | 3657.75 | 338.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 3 | 494.79 | 1484.37 | 113.1
46 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器 手动开关冷热水 | 套 | 16 | 826.01 | 13216.16 | 247.2
47 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：铜质地面清扫口； 2、型号、规格：DN100。 | 个 | 2 | 44.01 | 88.02 | 12.7
48 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 2 | 198.93 | 397.86 | 185.94 | 37.52
49 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 4 | 284.02 | 1136.08 | 489.32 | 138.28
50 | 03B001 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日。 | 间 | 2 | 288.54 | 577.08 | 447
51 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.成套轻便消防水龙箱安装 2.手提式干粉灭火器 MF/ABC4 | 套 | 2 | 740.35 | 1480.7 | 150.72 | 3.04
52 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.空气能热水器机组（包含主件及配件详见设计图） | 台 | 1 | 60150.68 | 60150.68 | 110.26
本页小计 | [6 empty] | 78530.95 | 1756.24 | 178.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 105912.79 | 6522.42 | 247.56

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-更衣室安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  | 0 |  | 273.7 | 65.83
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 273.7 | 273.7 | 65.83
本页小计 | [6 empty] | 273.7 | 65.83
合计 | [6 empty] | 273.7 | 65.83

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:更衣室安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 507.38
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 507.38
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 507.38

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:更衣室安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1085.96 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1085.96
合计 |  |  | 1085.96 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:更衣室安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 44.219 | 149 | 6588.63

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:更衣室安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 75.594 | 0.53 | 40.14
2 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.027 | 232.5 | 6.28
3 | 黄砂净砂 | t | 0.435 | 180 | 78.3
4 | 扁钢Q235B综合 | kg | 5.44 | 5.08 | 27.64
5 | 中厚钢板综合 | kg | 26.032 | 4.93 | 128.31
6 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 6.06 | 11.65 | 70.6
7 | 洗涤盆排水附件排水栓带链堵（全铜短落水 DN50） | 套 | 1.01 | 15.96 | 16.12
8 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 19.19 | 38 | 729.22
9 | 铜质地面清扫口DN100 | 个 | 2.02 | 35 | 70.7
10 | 防污器DN32 | 个 | 3.03 | 45 | 136.35
11 | 洗脸盆水嘴 | 个 | 3.03 | 205 | 621.15
12 | 双管成品淋浴器（含固定件） | 套 | 16 | 800 | 12800
13 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.01 | 20 | 20.2
14 | 小便器排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 1.01 | 43.15 | 43.58
15 | 陶瓷芯中长冷水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 9.92 | 10.02
16 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC25 | m | 61.646 | 14.86 | 916.24
17 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC32 | m | 4.12 | 20.66 | 85.11
18 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC50 | m | 11.217 | 32.03 | 359.27
19 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 27.08 | 4.94 | 133.88
20 | PP-R给水管DN20 | m | 18.959 | 4.75 | 90.06
21 | PP-R给水管DN15 | m | 23.368 | 3.17 | 74.08
22 | PP-R给水管DN25 | m | 6.909 | 8.03 | 55.48
23 | PP-R给水管热水给水DN15 | m | 23.368 | 6.17 | 144.18
24 | PP-R给水管热水给水DN25 | m | 6.909 | 11.03 | 76.21
25 | PP-R给水管热水给水DN20 | m | 11.847 | 7.75 | 91.81
26 | PP-R给水管DN40 | m | 4.277 | 19.85 | 84.9
27 | PP-R给水管热水给水DN40 | m | 4.277 | 25.41 | 108.68
28 | PP-R给水管DN50 | m | 21.336 | 29.66 | 632.83
29 | PP-R给水管热水给水DN50 | m | 33.528 | 35.66 | 1195.61
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:更衣室安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 塑料排水管φ50*2.0 | m | 29.965 | 5.23 | 156.72
31 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 7.193 | 9.06 | 65.17
32 | 塑料排水管φ110*3.2 | m | 22.386 | 16.65 | 372.73
33 | 蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32 | 根 | 3.03 | 42.28 | 128.11
34 | 自闭式冲洗阀DN15 | 个 | 1.01 | 39.26 | 39.65
35 | 瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32 | 个 | 3.03 | 47.47 | 143.83
36 | 台下式洗脸盆 | 个 | 3.03 | 260 | 787.8
37 | 成品拖布池 | 个 | 1.01 | 320 | 323.2
38 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 3.03 | 280 | 848.4
39 | 挂式小便器 | 个 | 1.01 | 350 | 353.5
40 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 3.03 | 42.28 | 128.11
41 | 成套轻便消防水龙箱安装 | 套 | 2 | 500 | 1000
42 | 螺纹水表LXS-50E DN50 | 只 | 1 | 209 | 209
43 | LED单管荧光灯1*11W | 套 | 4.04 | 50 | 202
44 | 安全出口标志灯TY-BLJC I系列1W A型 | 套 | 1.01 | 106 | 107.06
45 | 防水防尘灯 | 套 | 6.06 | 85 | 515.1
46 | 单联单控开关86型 10A | 只 | 1.02 | 4.04 | 4.12
47 | 扳式暗开关双联单控（防溅型） | 只 | 4.08 | 14.16 | 57.77
48 | 扳式暗开关单联单控 （防溅型） | 只 | 2.04 | 11.93 | 24.34
49 | 单相二、三极安全型插座86型 10A | 套 | 1.02 | 8.31 | 8.48
50 | 单相二、三极安全型插座86型 10A（防溅型） | 套 | 4.08 | 16.5 | 67.32
51 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJR-2.5 | m | 84.146 | 2.23 | 187.65
52 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJ-4 | m | 58.338 | 3.22 | 187.91
53 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 173.629 | 2.04 | 353.34
54 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZ-YJY-5*16 | m | 6.06 | 67.02 | 406.13
55 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZ-YJY-5*4 | m | 46.096 | 19.59 | 903.16
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:更衣室安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
56 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZ-YJY-5*6 | m | 6.06 | 28.35 | 171.83
57 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 8.242 | 96.04 | 791.52
58 | JDG电线套管(镀锌)G20*1.6 | m | 73.243 | 4.99 | 365.48
59 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 6.06 | 3.45 | 20.91
60 | 塑料接线盒86型 | 个 | 17.34 | 1.18 | 20.46
61 | 钢质接线盒86型 | 个 | 5.1 | 3.35 | 17.09
62 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN50 | 个 | 2 | 104 | 208
63 | 空气能热水器 | 台 | 1 | 60000 | 60000
64 | 控制箱KAY | 台 | 1 | 4101 | 4101
65 | 照明控制箱GAL | 台 | 1 | 2547 | 2547
66 | 手提式干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 4 | 69.29 | 277.16

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:更衣室安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 18.252 | 1.02 | 18.62
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 786.91 | 1.57
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 517.71 | 1.04
8 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.144 | 75.31 | 10.84
9 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.131 | 23.15 | 3.03
10 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.011 | 57.1 | 0.63
11 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.15 | 18.35 | 2.75
12 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.54 | 18.68 | 10.09
13 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.01 | 27.37 | 0.27
14 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.07 | 19.93 | 1.4
15 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.472 | 117.3 | 172.67

## 5_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-室外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 168960.52 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12723.26
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1039.49
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 1039.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 1039.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1738.97
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1738.97 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1738.97 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3897.13
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 15807.25
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 191443

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外照明 |  |  |  |  | 161354.26 | 9119.87 | 2186.61
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：场地照明配电柜(含智能照明控制系统)1F-AL(stpq)； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：落地式安装。 | 台 | 1 | 13182.69 | 13182.69 | 334.88 | 88.56
2 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZ-YJY-5*4； 3、敷设方式、部位：穿管敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室外。 | m | 715.3 | 22.45 | 16058.49 | 1344.76 | 35.77
3 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 12 | 27.88 | 334.56 | 114.84
4 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：SC100 2、材质：镀锌钢管 3、配置形式：埋地敷设 | m | 83.11 | 91.92 | 7639.47 | 1348.04 | 24.93
5 | 040804001002 | 配管 | 1、名称：SC50 2、材质：镀锌钢管 3、配置形式：埋地敷设 | m | 54.19 | 45.83 | 2483.53 | 438.94 | 6.5
6 | 040804001003 | 配管 | 1、名称：SC32 2、材质：镀锌钢管 3、配置形式：埋地敷设 | m | 270.03 | 29.83 | 8054.99 | 1412.26
本页小计 | [6 empty] | 47753.73 | 4993.72 | 155.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G25*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 9.87 | 15.77 | 155.65 | 56.46 | 0.69
8 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.控制总线 CAT5E-4STP | m | 15.14 | 4.11 | 62.23 | 14.99 | 0.3
9 | 030411004004 | 配线 | 1.铜芯多股绝缘电线 WDZ-RVSP-3*0.5 | m | 378.03 | 5.55 | 2098.07 | 238.16
10 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.训练场地照明灯 2.C20钢筋混凝土基础制作^非泵送商品混凝土 C25 3.C20 无筋混凝土柱子帽 4.配电板 安装（半周长）1.0m 以内 5.压铜接线端子 导线截面 （mm2 以内）16 6.供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 套 | 6 | 18547.43 | 111284.58 | 3816.54 | 2029.86
|  | 室外给水 |  |  |  |  | 7606.26 | 2488.36 | 407.59
11 | 031001006014 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 20.27 | 9.65 | 195.61 | 66.69 | 0.81
本页小计 | [6 empty] | 113796.14 | 4192.84 | 2031.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 031001006015 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 43.95 | 12.98 | 570.47 | 144.6 | 1.76
13 | 031001006016 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN32； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 34.94 | 18.09 | 632.06 | 114.95 | 2.1
14 | 031001006017 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN40； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 29.36 | 26.64 | 782.15 | 102.47 | 2.64
15 | 031003013002 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外； 2、型号、规格：LXS-40E DN40； 3、连接形式：螺纹法兰连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN40一个。 | 组 | 1 | 306.91 | 306.91 | 49.47 | 1.08
本页小计 | [6 empty] | 2291.59 | 411.49 | 7.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌水表阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 1 | 1093.13 | 1093.13 | 207.34 | 9.83
17 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：取水阀套筒（含基础及真空破坏球） 2、规格：DN25 2、按设计要求及规范施工 | 座 | 6 | 200 | 1200
18 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 2、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 99.33 | 7.8 | 774.77 | 384.41 | 222.5
19 | 040103001001 | 回填方 | 1、人工、机械填土夯实槽、坑 | m3 | 99.33 | 20.65 | 2051.16 | 1418.43 | 166.87
本页小计 | [6 empty] | 5119.06 | 2010.18 | 399.2
合计 | [6 empty] | 168960.52 | 11608.23 | 2594.2

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1039.49
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 1039.49
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1039.49

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1738.97 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1738.97
合计 |  |  | 1738.97 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 13.066 | 138 | 1803.11
2 | 二类人工 | 工日 | 65.812 | 149 | 9805.99

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.158 | 6.81 | 1.08
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3.885 | 0.53 | 2.06
3 | 黄砂净砂 | t | 0.025 | 180 | 4.5
4 | 镀锌钢管SC50 | m | 55.816 | 32.03 | 1787.73
5 | 镀锌钢管SC32 | m | 278.131 | 21.12 | 5874.4
6 | 镀锌钢管SC100 | m | 85.603 | 64.2 | 5495.37
7 | 塑料给水管DN25 | m | 44.609 | 8.03 | 358.21
8 | 塑料给水管DN20 | m | 20.574 | 4.75 | 97.73
9 | 塑料给水管DN32 | m | 35.464 | 12.67 | 449.33
10 | 塑料给水管DN40 | m | 29.8 | 19.85 | 591.53
11 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN40 | 个 | 1.01 | 67.67 | 68.35
12 | 螺纹水表LXS-40E DN40 | 只 | 1 | 163 | 163
13 | 训练场地照明灯 | 套 | 6.06 | 17000 | 103020
14 | 铜芯多股绝缘电线WDZ-RVSP-3*0.5 | m | 408.272 | 4.34 | 1769.86
15 | 控制总线CAT5E-4STP | m | 15.897 | 2.63 | 41.81
16 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZ-YJY-5*4 | m | 722.453 | 19.59 | 14155.02
17 | JDG电线套管(镀锌)G25*1.6 | m | 10.166 | 6.63 | 67.4
18 | 场地照明配电柜1F-AL(stpq) | 台 | 1 | 12504.43 | 12504.43
19 | 取水阀套筒 | 个 | 6 | 200 | 1200
20 | 槽钢10# | m | 2.4 | 38.14 | 91.54

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.6 | 41.76 | 25.06
2 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.076 | 4.7 | 0.36
3 | 其他机械费 | 元 | 7.5 | 1.02 | 7.65
4 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.015 | 1045.48 | 15.68
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.176 | 1172.33 | 206.33
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 5.549 | 29.99 | 166.41
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.031 | 786.91 | 24.39
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.5 | 786.91 | 1180.37
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.068 | 786.91 | 53.51
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.6 | 498.16 | 298.9
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.052 | 498.16 | 25.9
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.003 | 498.16 | 1.49
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.029 | 517.71 | 15.01
14 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.034 | 234.43 | 7.97
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.009 | 211.41 | 1.9
16 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.006 | 39.74 | 0.24
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.006 | 46.85 | 0.28
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.006 | 27.99 | 0.17
19 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.144 | 31.45 | 4.53
20 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.026 | 23.15 | 0.6
21 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.319 | 84.82 | 27.06
22 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.3 | 69.68 | 20.9
23 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.001 | 102.85 | 0.1
24 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.005 | 106.95 | 0.53
25 | 高架车13m | 台班 | 1.5 | 332.52 | 498.78
26 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.008 | 13.13 | 0.11
27 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.043 | 19.93 | 0.86
28 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.161 | 68.02 | 10.95