## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 杭绍台高速公路崇仁段F匝道亮化工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 957869元
| (大写): | 玖拾伍万柒仟捌佰陆拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:杭绍台高速公路崇仁段F匝道亮化工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程名称：杭绍台高速公路崇仁段F匝道亮化工程 2、工程地点：嵊州市； 二、招标范围： 依据建设单位提供的施工图及预算编制所涉及范围； 三、工程量清单编制： 1、设计的图纸； 2、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 四、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)； 2、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)； 3、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)； 4、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 五、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》确定； 六、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2023年第01期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2023年第01期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 七、取费费率的确定： 1、本工程按安装工程取费，工程企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工基本费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按9%计算。 八、其他说明： 1.配电箱进线电缆暂按50米/回路计入，配电箱暂按2套计入。 2.电缆井暂按14座计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:杭绍台高速公路崇仁段F匝道亮化工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 亮化工程 | 957869 |  | 6663.31 | 30120.34 | 79090.13
1.1 | 市政 | 957869 |  | 6663.31 | 30120.34 | 79090.13
合计 |  | 957869 |  | 6663.31 | 30120.34 | 79090.13

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:亮化工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 816259.2 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 108346.56
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6804.16
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.28% | 6804.16 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.15% | 6663.31 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 25595.51
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 25595.51 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 25595.51 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 30120.34
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 79090.13
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 957869

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:亮化工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯工程 |  |  |  |  | 816259.2 | 93743.53 | 27378.32
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称：PZ2路灯配电箱 2.规格：含箱内元器件安装，详见系统图，含接线端子等附件安装 3.基础形式、材质、规格：详见图纸 | 台 | 2 | 7883.08 | 15766.16 | 2333.28 | 331.26
2 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：埋地敷设 | m | 60.00 | 83.04 | 4982.4 | 973.2 | 18
3 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PVC电线管 3.规格：PVC50 4.配置形式：埋地敷设 | m | 4290.00 | 12.8 | 54912 | 14586 | 5190.9
4 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-5X16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 4294.75 | 56.78 | 243855.91 | 10092.66 | 257.69
5 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV22-4X50+1X25 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 102.50 | 158.77 | 16273.93 | 781.05 | 79.95
6 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：25mm2及以内 | 个 | 142 | 38.08 | 5407.36 | 1904.22
7 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称：铜芯电力电缆头 2.规格：120mm2及以内 | 个 | 4 | 174.18 | 696.72 | 219.32
本页小计 | [6 empty] | 341894.48 | 30889.73 | 5877.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:亮化工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：LED灯 2.型号：120w 3.灯杆材质、高度：金属杆12米 4.光源数量：1个 5.附件配置：含法兰螺栓等附件安装 6.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：详见图纸 7.接线端子材质、规格：详见图纸 | 套 | 71 | 5616.47 | 398769.37 | 23341.96 | 11022.04
9 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌电缆井500*500*820mm，做法详见图纸 | 座 | 14 | 631.13 | 8835.82 | 2066.54 | 40.6
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.名称：拆除C30混凝土路面及外运 | m2 | 50.00 | 62.72 | 3136 | 1913.5 | 431
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.名称：恢复C30混凝土路面25厚 | m2 | 50.00 | 136.81 | 6840.5 | 351.5 | 12.5
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方，深度1米以内 | m3 | 1858.00 | 9.19 | 17075.02 | 7190.46 | 6540.16
13 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 1848.52 | 20.08 | 37118.28 | 26396.87 | 3087.03
14 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称：供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 2 | 234.08 | 468.16 | 321.84 | 44.04
15 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称：供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 71 | 26.97 | 1914.87 | 1142.39 | 290.39
16 | 040807003002 | 接地装置调试 | 1.名称：供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 系统 | 2 | 103.35 | 206.7 | 128.74 | 32.76
本页小计 | [6 empty] | 474364.72 | 62853.8 | 21500.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:亮化工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 816259.2 | 93743.53 | 27378.32

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:亮化工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 6663.31
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.15 | 6663.31
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 140.85
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 6804.16

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 25595.51 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 25595.51 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 25595.51 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 243.417 | 138 | 33591.55
2 | 二类人工 | 工日 | 403.865 | 149 | 60175.89

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌钢管SC100 | m | 61.8 | 56.25 | 3476.01
2 | PVC电线管PVC50 | m | 4547.4 | 6.61 | 30058.31
3 | LED灯120w | 套 | 71.71 | 1800 | 129078
4 | 铜芯电力电缆YJV-5X16 | m | 4337.698 | 53.01 | 229945.71
5 | 铜芯电力电缆YJV22-4X50+1X25 | m | 103.525 | 146.31 | 15146.54
6 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 2 | 5399 | 10798
7 | 接地母线敷设40*4镀锌扁钢 | m | 85.56 | 6.5 | 556.14
8 | 接地母线敷设φ20镀锌圆钢 | m | 4 | 16.28 | 65.12
9 | 接地极∠50X50X5,L=2500镀锌角钢 | 根（块） | 77 | 47.79 | 3679.83

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 2000A大电流发生器 | 台班 | 0.4 | 31.34 | 12.54
2 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.4 | 56.07 | 22.43
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 7.9 | 40.94 | 323.43
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.8 | 6.14 | 4.91
5 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班 | 0.4 | 10.42 | 4.17
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 2.274 | 985.9 | 2241.94
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 3.863 | 1110.59 | 4290.21
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 103.258 | 29.99 | 3096.71
9 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.53 | 12.61 | 31.9
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 9.579 | 759.05 | 7270.94
11 | 载货汽车4t | 台班 | 12.429 | 469.88 | 5840.14
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.287 | 486.17 | 139.53
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.212 | 972.32 | 206.13
14 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.157 | 228.52 | 35.88
15 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.625 | 36.03 | 22.52
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.038 | 211.41 | 8.03
17 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.767 | 39.74 | 30.48
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.767 | 46.85 | 35.93
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.767 | 27.99 | 21.47
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.074 | 30.08 | 2.23
21 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.065 | 34.46 | 2.24
22 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.063 | 31.45 | 1.98
23 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.189 | 84.82 | 16.03
24 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 14.634 | 69.68 | 1019.7
25 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.17 | 102.85 | 17.48
26 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.682 | 106.95 | 72.94
27 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 32.175 | 35.76 | 1150.58
28 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.265 | 134.06 | 169.59
29 | 高架车13m | 台班 | 3.905 | 326 | 1273.03
30 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.174 | 16.92 | 2.94
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.704 | 13.13 | 9.24
32 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.838 | 5.08 | 4.26