## D_0_2 工程量清单项目总价表
工程量清单项目总价表
工程名称:三界港航码头维护及渡口改造工程
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 一般项目 | 328853
二 | 单位工程 | 974398
三 | 计日工项目
总计 |  | 1303251
投 标 人：(盖章)
法定代表人或授权代理人：(签字)

## D_0_3 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
单位工程名称:三界港航码头维护及渡口改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
01 |  | 码头维护工程 |  |  | 373077.96 | 373077.96
| 01B001 | 水尺 | m2 | 10.42 | 1649.87 | 17191.65
| 100800020001 | 栏杆 | m | 53 | 595.53 | 31563.09
| 01B002 | 沉船打捞 | m3 | 110.9 | 2700 | 299430
| 100602032001 | 独立基础 | m3 | 3.18 | 676.96 | 2152.73
| 100701001001 | 现浇混凝土钢筋 | t | 0.342 | 7166.81 | 2451.05
| 01b004001 | 钢筋植筋 | 根 | 112 | 91.87 | 10289.44
| 01B003 | 塔吊防腐 | 项 | 1 | 10000 | 10000
02 |  | 西侧渡口改造工程 |  |  | 258472.94 | 258472.94
| 100601048003 | 小型构件 | m3 | 12 | 876.56 | 10518.72
| 100601035002 | 胸墙 | m3 | 143.05 | 820.31 | 117345.35
| 101000016003 | 拆除砌体 | m3 | 6.25 | 223.43 | 1396.44
| 100602034003 | 满堂基础 | m3 | 31.5 | 1007.98 | 31751.37
| 100601048004 | 小型构件 | m3 | 6.45 | 660.99 | 4263.39
| 100701001003 | 现浇混凝土钢筋 | t | 1.746 | 7166.81 | 12513.25
| 500103007003 | 垫层料填筑 | m3 | 6 | 275.83 | 1654.98
| -a007 | 回填 | m3 | 101.92 | 228.49 | 23287.7
| -a008 | 回填 | m3 | 82.4 | 211.67 | 17441.61
| -a009 | 回填 | m3 | 6.3 | 461.49 | 2907.39
| -b003 | 排水管 | m | 10.28 | 25.05 | 257.51
| 500103007004 | 垫层料填筑 | m3 | 9.94 | 239.81 | 2383.71
| -d-1002 | 反滤土工布 | m2 | 127.4 | 8.36 | 1065.06
| -a010 | 厚…mm (混凝土弯拉强度…MPa) | m3 | 10.5 | 586.25 | 6155.63
| -a011 | 厚…mm | m2 | 70 | 53.69 | 3758.3
分部分项工程量清单计价表
单位工程名称:三界港航码头维护及渡口改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
| -b004 | 混凝土结构 | m3 | 9.09 | 1220.06 | 11090.35
| -a012 | 挖土方 | m3 | 300 | 14.35 | 4305
| 101000016004 | 拆除砌体 | m3 | 5.75 | 51.27 | 294.8
| 101000004002 | 系船柱 | 个 | 3 | 872.32 | 2616.96
| 101000001002 | 橡胶护舷 | 套 | 20 | 120 | 2400
| 100800024002 | 预埋铁件 | t | 0.069 | 11585.83 | 799.42
| 101000010003 | 锚杆 | t | 0.038 | 7000 | 266
03 |  | 东侧渡口改造工程 |  |  | 342846.92 | 342846.92
| 100601048001 | 小型构件 | m3 | 12 | 876.56 | 10518.72
| 100601035001 | 胸墙 | m3 | 212.88 | 820.31 | 174627.59
| 101000016001 | 拆除砌体 | m3 | 32.62 | 223.43 | 7288.29
| 100602034001 | 满堂基础 | m3 | 25.95 | 1007.98 | 26157.08
| 100601048002 | 小型构件 | m3 | 5.55 | 660.99 | 3668.49
| 100701001002 | 现浇混凝土钢筋 | t | 1.543 | 7166.81 | 11058.39
| 500103007001 | 垫层料填筑 | m3 | 5.16 | 275.83 | 1423.28
| -a001 | 回填 | m3 | 116.58 | 228.49 | 26637.36
| -a002 | 回填 | m3 | 61.53 | 211.67 | 13024.06
| -a006 | 回填 | m3 | 5.42 | 461.49 | 2501.28
| -b001 | 排水管 | m | 8.15 | 25.05 | 204.16
| 500103007002 | 垫层料填筑 | m3 | 7.64 | 239.81 | 1832.15
| -d-1001 | 反滤土工布 | m2 | 95.55 | 8.36 | 798.8
| -a003 | 厚…mm (混凝土弯拉强度…MPa) | m3 | 70.9 | 586.25 | 41565.13
| -a004 | 厚…mm | m2 | 95.47 | 53.69 | 5125.78
| -b002 | 混凝土结构 | m3 | 0.66 | 1220.06 | 805.24
分部分项工程量清单计价表
单位工程名称:三界港航码头维护及渡口改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
| -a005 | 挖土方 | m3 | 322.5 | 14.35 | 4627.88
| 101000016002 | 拆除砌体 | m3 | 56.58 | 51.27 | 2900.86
| 101000004001 | 系船柱 | 个 | 3 | 872.32 | 2616.96
| 101000001001 | 橡胶护舷 | 套 | 20 | 120 | 2400
| 100800024001 | 预埋铁件 | t | 0.069 | 11585.83 | 799.42
| 101000010002 | 锚杆 | t | 0.038 | 7000 | 266
| 01B003 | 栏杆除锈 | m | 40 | 50 | 2000
合计 | [5 empty] | 974397.82

## D_0_4 一般项目清单计价表
一般项目清单计价表
工程名称:三界港航码头维护及渡口改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 金额(元)
1 |  | 其他项目 | 55000
1.1 | 100100101001 | 暂列金额 | 50000
1.2 | 100100102001 | 规费 | 5687.64
1.3 | 100100103001 | 工程一切险 | 5000
2 |  | 临时工程 | 273853.2
| 100800003001 | 钢套箱围堰 | 273853.2
合计 |  |  | 328853.2

## D_0_6 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称:三界港航码头维护及渡口改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货地点 | 备注
一 | 招标人供应
二 | 投标人采购
1 | 型钢 | 综合 | t | 3.44 | 5123 | 17616.26
2 | 钢筋 | 综合 | t | 3.72 | 4886 | 18184.59
3 | 圆钢 | φ10 | kg | 7.87 | 5.15 | 40.54
4 | 钢板 | 综合 | t | 26.67 | 5596 | 149247.45
5 | 定型组合钢模板面 | 综合 | kg | 710.98 | 3.8 | 2701.71
6 | 3mm铝合金水尺 | 0.5m宽 | m | 21.26 | 500 | 10628.4
7 | 水泥 | 32.5 | t | 2.82 | 469 | 1320.55
8 | 水泥 | 32.5(现浇) | t | 1.36 | 469 | 636.1
9 | 水泥 | 42.5(现浇) | t | 22.47 | 513 | 11526.34
10 | 砂(结构用) | 综合 | m3 | 278.59 | 155 | 43181.06
11 | 中粗砂 | 综合 | m3 | 0.17 | 184 | 31.4
12 | 中粗砂 | 现浇 | m3 | 47.85 | 184 | 8803.69
13 | 碎石 | 综合 | m3 | 55.43 | 165 | 9145.46
14 | 碎石 | 20mm(现浇) | m3 | 77.38 | 165 | 12767.53
15 | 碎石 | 40mm(现浇) | m3 | 2.89 | 165 | 477.62
16 | 块石 | 综合 | m3 | 13.65 | 155 | 2116.34
17 | 块(片)石 | 综合 | m3 | 158.32 | 155 | 24540.07
18 | 锯材 | 综合 | m3 | 0.46 | 1549 | 710.19
19 | 汽油 | 综合 | kg | 4.58 | 3.9 | 17.87
20 | 柴油 | 机用 | kg | 2105.42 | 3.6 | 7579.53
21 | 电 | 机械用 | kWh | 2056.19 | 0.56 | 1151.47
22 | 水 | 综合 | m3 | 10.97 | 3.67 | 40.27
23 | 普通干硬性混凝土 | C15,碎石粒径20mm(商品) | m3 | 12.24 | 494 | 6046.56
24 | 普通干硬性混凝土 | C25,碎石粒径20mm(商品) | m3 | 373.09 | 546 | 203707.74
25 | 普通干硬性混凝土 | C30,碎石粒径20mm(商品) | m3 | 83.65 | 592 | 49522.87

## D_0_9 主要施工船舶、机械艘（台）班费计算表
主要施工船舶、机械艘（台）班费计算表
工程名称:三界港航码头维护及渡口改造工程
序号 | 编号 | 机械名称及规格 | 台班费 （元） | 第一类费用 （元） | 第二类费用（元） | [12 empty] | 车船税及其它费 (元)
[5 empty] | 人工(工日) |  | 汽油(kg) |  | 柴油(kg) |  | 电(度) |  | 风(m3) |  | 水(t) |  | 小计
[5 empty] | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价
1 | SY2020301030 | 履带式起重机提升质量15t | 549.8 | 305.15 | 2 | 69.19 |  |  | 29.52 | 3.6 | [6 empty] | 244.65
2 | SY2020307020 | 叉式起重机提升质量6t | 358.99 | 171.37 | 1 | 69.19 |  |  | 28.8 | 3.6 | [6 empty] | 172.87 | 14.75
3 | SY2020608030 | 立式钻床钻孔直径50mm | 23.6 | 14.64 | [6 empty] | 9.95 | 0.9 |  |  |  |  | 8.96
4 | SY2020614010 | 半自动切割机厚度100mm | 105.29 | 17.09 | [6 empty] | 98 | 0.9 |  |  |  |  | 88.2
5 | SY2020617030 | 直流弧焊机容量32kV·A | 109 | 24.76 | [6 empty] | 93.6 | 0.9 |  |  |  |  | 84.24
6 | SY2020621050 | 自动电焊机（2A-100kW） | 272.93 | 48.83 | [6 empty] | 249 | 0.9 |  |  |  |  | 224.1
7 | SY2020627040 | 电焊条烘干箱容积80cm×80cm×100cm | 59.28 | 23.55 | [6 empty] | 39.7 | 0.9 |  |  |  |  | 35.73
8 | SY3020101030 | 履带式液压单斗挖掘机斗容量1.0m3 | 862.73 |  | 2 | 69.19 |  |  | 63 | 3.6 | [6 empty] | 365.18 | 497.55
9 | SY3020105010 | 轮胎式装载机斗容量1m3 | 347.24 |  | 1 | 69.19 |  |  | 52.73 | 3.6 | [6 empty] | 259.02 | 88.22
10 | SY3020105030 | 轮胎式装载机斗容量2m3 | 500.08 |  | 1 | 69.19 |  |  | 65.22 | 3.6 | [6 empty] | 303.98 | 196.10
11 | SY3020109010 | 履带式推土机功率60kW | 374.19 |  | 2 | 69.19 |  |  | 43.3 | 3.6 | [6 empty] | 294.26 | 79.93
12 | SY3020109020 | 履带式推土机功率75kW | 560.88 |  | 2 | 69.19 |  |  | 56.5 | 3.6 | [6 empty] | 341.78 | 219.10
13 | SY3020113020 | 履带式拖拉机功率75kW | 501.56 |  | 2 | 69.19 |  |  | 54.34 | 3.6 | [6 empty] | 334 | 167.56
主要施工船舶、机械艘（台）班费计算表
工程名称:三界港航码头维护及渡口改造工程
序号 | 编号 | 机械名称及规格 | 台班费 （元） | 第一类费用 （元） | 第二类费用（元） | [12 empty] | 车船税及其它费 (元)
[5 empty] | 人工(工日) |  | 汽油(kg) |  | 柴油(kg) |  | 电(度) |  | 风(m3) |  | 水(t) |  | 小计
[5 empty] | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价
14 | SY3020116020 | 钢轮内燃压路机自身质量8t | 263.83 |  | 1 | 69.19 |  |  | 19.79 | 3.6 | [6 empty] | 140.43 | 123.40
15 | SY3020116030 | 钢轮内燃压路机自身质量12t | 348.89 |  | 1 | 69.19 |  |  | 32.09 | 3.6 | [6 empty] | 184.71 | 164.18
16 | SY3020116040 | 钢轮内燃压路机自身质量15t | 416.04 |  | 1 | 69.19 |  |  | 42.95 | 3.6 | [6 empty] | 223.81 | 192.23
17 | SY3020127020 | 平地机功率120kW | 681.6 |  | 2 | 69.19 |  |  | 54.97 | 3.6 | [6 empty] | 336.27 | 345.33
18 | SY3020202020 | 洒水车罐容量6000L | 338.46 |  | 1 | 69.19 | 32.96 | 3.9 | [8 empty] | 197.73 | 140.73
19 | SY3020203040 | 自卸汽车装载质量8t | 452.03 |  | 1 | 69.19 |  |  | 40.93 | 3.6 | [6 empty] | 216.54 | 235.49
20 | SY3020207010 | 机动翻斗车装载质量1t | 126.49 |  | 1 | 69.19 |  |  | 6.03 | 3.6 | [6 empty] | 90.9 | 35.59
21 | SY3020301030 | 履带式起重机提升质量15t | 549.8 |  | 2 | 69.19 |  |  | 29.52 | 3.6 | [6 empty] | 244.65 | 305.15
22 | SY3020501020 | 混凝土搅拌站生产率25m3/h | 1077.83 |  | 9 | 69.19 |  |  |  |  | 268.74 | 0.56 |  |  |  |  | 773.2 | 304.63
23 | SY3020502030 | 混凝土搅拌机出料容量500L | 203.25 |  | 1 | 69.19 |  |  |  |  | 107.71 | 0.56 |  |  |  |  | 129.51 | 73.74
24 | SY3020511010 | 筛洗石子机洗石量10m3/h | 104.06 |  | 1 | 69.19 |  |  |  |  | 15 | 0.56 |  |  |  |  | 77.59 | 26.47
25 | SY3020513010 | 钢筋切断机直径50mm | 51.18 | [7 empty] | 38.21 | 0.56 |  |  |  |  | 21.4 | 29.78
26 | SY3020513020 | 钢筋弯曲机直径50mm | 25.84 | [7 empty] | 14.61 | 0.56 |  |  |  |  | 8.18 | 17.66
主要施工船舶、机械艘（台）班费计算表
工程名称:三界港航码头维护及渡口改造工程
序号 | 编号 | 机械名称及规格 | 台班费 （元） | 第一类费用 （元） | 第二类费用（元） | [12 empty] | 车船税及其它费 (元)
[5 empty] | 人工(工日) |  | 汽油(kg) |  | 柴油(kg) |  | 电(度) |  | 风(m3) |  | 水(t) |  | 小计
[5 empty] | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价
27 | SY3020516010 | 木工圆锯机直径500mm | 22.68 | [7 empty] | 24 | 0.56 |  |  |  |  | 13.44 | 9.24
28 | SY3020518020 | 木工平刨床刨削宽度500mm | 22.29 | [7 empty] | 12.9 | 0.56 |  |  |  |  | 7.22 | 15.07
29 | SY3020616010 | 交流弧焊机容量32kVA | 71.91 | [7 empty] | 96.53 | 0.56 |  |  |  |  | 54.06 | 17.85
30 | SY3020619040 | 对焊机容量150kVA | 96.93 | [7 empty] | 126 | 0.56 |  |  |  |  | 70.56 | 26.37
31 | SY3020703010 | 内燃空气压缩机排气量3m3/min | 159.54 | [5 empty] | 25.6 | 3.6 | [6 empty] | 92.16 | 67.38
32 | SY3020911010 | 混凝土破碎锤液压锤重1600kg(与0.6～1.0m3挖掘机配套) | 246.43 | [14 empty] | 246.43

## D_0_10 混凝土（砂浆）配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
工程名称:三界港航码头维护及渡口改造工程
序号 | 编号 | 名称及规格 | 单位 | 每m3砼材料预算量 | [11 empty] | 单价 (元/m3） | 备注
|  |  |  | 水泥(kg) |  | 砂(m3) |  | 石(m3) |  | 水(m3) |  | 外加剂(kg) |  | 掺合料(kg)
|  |  |  | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价 | 数量 | 单价
1 | SY8021040040 | 水泥砂浆M25 | m3 | 0.45 | 270 | 1.12 | 30 |  |  | 0.31 | 1.8 |  |  |  |  | 419.21
2 | SY8021101030 | 普通干硬性混凝土C30,碎石粒径20mm(现浇) | m3 | 0.26 | 300 | 0.53 | 30 | 0.89 | 48 | 0.17 | 1.8 |  |  | 0.05 | 150 | 385.78
3 | SY8021101120 | 普通干硬性混凝土C30,碎石粒径40mm(现浇) | m3 | 0.24 | 300 | 0.55 | 30 | 0.88 | 42 | 0.16 | 1.8 |  |  | 0.04 | 150 | 377.57
4 | SY8021103020 | 塑性混凝土C25,碎石粒径20mm(现浇) | m3 | 0.33 | 270 | 0.49 | 30 | 0.84 | 48 | 0.18 | 1.8 |  |  | 0.06 | 150 | 391.5
5 | SY8021103120 | 塑性混凝土C30,碎石粒径40mm(现浇) | m3 | 0.28 | 300 | 0.52 | 30 | 0.84 | 42 | 0.18 | 1.8 |  |  | 0.05 | 150 | 383.87

## 综合单价计算表
分项工程量清单综合单价汇总表
工程名称：三界港航码头维护及渡口改造工程 | [11 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 船机使用费 | 其他直接费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 | 增值税
一 |  | 单位工程 |  |  |  | 974397.82
01 |  | 码头维护工程 |  |  | 373077.96 | 373077.96 | 2645.88 | 19393.58 | 197.57 | 1209.33 | 1540.17 | 356.17 | 1748.93 | 2649.74
| 01B001 | 水尺 | m2 | 10.42 | 1649.87 | 17191.65 | 61.22 | 1121.64 |  | 64.35 | 81.94 | 18.93 | 93.04 | 136.23
| 100800020001 | 栏杆 | m | 53 | 595.53 | 31563.09
| 01B002 | 沉船打捞 | m3 | 110.9 | 2700 | 299430
| 100602032001 | 独立基础 | m3 | 3.18 | 676.96 | 2152.73 | 99.14 | 173.09 | 27.3 | 16.29 | 20.75 | 4.79 | 23.56 | 55.9
| 100701001001 | 现浇混凝土钢筋 | t | 0.34 | 7166.81 | 2451.05 | 652.81 | 2803.22 | 84.8 | 192.62 | 245.29 | 56.65 | 278.51 | 591.75
| 01b004001 | 钢筋植筋 | 根 | 112 | 91.87 | 10289.44 | 13.12 | 55.33 | 0.73 | 3.76 | 4.79 | 1.11 | 5.44 | 7.59
| 01B003 | 塔吊防腐 | 项 | 1 | 10000 | 10000
02 |  | 西侧渡口改造工程 |  |  | 258472.94 | 258472.94 | 21866.67 | 54803.47 | 11088.33 | 4775.32 | 6079.65 | 1402.56 | 6904.27 | 21120.49
| 100601048003 | 小型构件 | m3 | 12 | 876.56 | 10518.72 | 72.4 | 189.01 | 12.16 | 14.88 | 18.95 | 4.38 | 21.52 | 72.38
| 100601035002 | 胸墙 | m3 | 143.05 | 820.31 | 117345.35 | 84.35 | 160.45 | 29.81 | 14.94 | 19.02 | 4.39 | 21.6 | 67.73
| 101000016003 | 拆除砌体 | m3 | 6.25 | 223.43 | 1396.44 | 74.9 | 9.3 | 84.05 | 9.15 | 11.66 | 2.69 | 13.23 | 18.45
| 100602034003 | 满堂基础 | m3 | 31.5 | 1007.98 | 31751.37 | 106.76 | 225.79 | 25.84 | 19.5 | 24.83 | 5.73 | 28.19 | 83.23
分项工程量清单综合单价汇总表
工程名称：三界港航码头维护及渡口改造工程 | [11 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 船机使用费 | 其他直接费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 | 增值税
| 100601048004 | 小型构件 | m3 | 6.45 | 660.99 | 4263.39 | 27.55 | 132.99 | 18.88 | 9.76 | 12.43 | 2.87 | 14.11 | 54.58
| 100701001003 | 现浇混凝土钢筋 | t | 1.75 | 7166.81 | 12513.25 | 652.81 | 2803.22 | 84.8 | 192.62 | 245.29 | 56.65 | 278.51 | 591.75
| 500103007003 | 垫层料填筑 | m3 | 6 | 275.83 | 1654.98 | 22.88 | 44.63 | 4.16 | 3.9 | 4.96 | 1.15 | 5.64 | 22.78
| -a007 | 回填 | m3 | 101.92 | 228.49 | 23287.7 | 0.26 | 38.34 | 2.57 | 2.24 | 2.85 | 0.66 | 3.24 | 18.87
| -a008 | 回填 | m3 | 82.4 | 211.67 | 17441.61 | 3.54 | 39.6 | 8.81 | 2.83 | 3.6 | 0.83 | 4.09 | 17.48
| -a009 | 回填 | m3 | 6.3 | 461.49 | 2907.39 | 58.33 | 98.24 | 4.21 | 8.75 | 11.14 | 2.57 | 12.65 | 38.1
| -b003 | 排水管 | m | 10.28 | 25.05 | 257.51 | 4.37 | 14.49 |  | 1.03 | 1.31 | 0.3 | 1.48 | 2.07
| 500103007004 | 垫层料填筑 | m3 | 9.94 | 239.81 | 2383.71 | 24.09 | 38.5 | 0.62 | 3.44 | 4.38 | 1.01 | 4.97 | 19.8
| -d-1002 | 反滤土工布 | m2 | 127.4 | 8.36 | 1065.06 | 0.62 | 4.41 |  | 0.27 | 0.35 | 0.08 | 0.4 | 0.69
| -a010 | 厚…mm (混凝土弯拉强度…MPa) | m3 | 10.5 | 586.25 | 6155.63 | 42.6 | 158.53 | 29.21 | 12.53 | 15.96 | 3.69 | 18.12 | 48.41
| -a011 | 厚…mm | m2 | 70 | 53.69 | 3758.3 | 0.99 | 12.12 | 1.34 | 0.79 | 1 | 0.23 | 1.14 | 4.43
| -b004 | 混凝土结构 | m3 | 9.09 | 1220.06 | 11090.35 | 162.05 | 337.75 | 31.98 | 28.93 | 36.84 | 8.51 | 41.83 | 100.74
| -a012 | 挖土方 | m3 | 300 | 14.35 | 4305 | 0.46 | 0.08 | 10.26 | 0.59 | 0.75 | 0.17 | 0.85 | 1.18
| 101000016004 | 拆除砌体 | m3 | 5.75 | 51.27 | 294.8 | 0.74 | 0.15 | 37.71 | 2.1 | 2.67 | 0.62 | 3.04 | 4.23
分项工程量清单综合单价汇总表
工程名称：三界港航码头维护及渡口改造工程 | [11 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 船机使用费 | 其他直接费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 | 增值税
| 101000004002 | 系船柱 | 个 | 3 | 872.32 | 2616.96 | 113.7 | 541.59 |  | 35.65 | 45.39 | 10.48 | 51.54 | 72.03
| 101000001002 | 橡胶护舷 | 套 | 20 | 120 | 2400
| 100800024002 | 预埋铁件 | t | 0.07 | 11585.83 | 799.42 | 1792.89 | 4009.86 | 542.48 | 345.18 | 439.56 | 101.52 | 499.1 | 956.63
| 101000010003 | 锚杆 | t | 0.04 | 7000 | 266
03 |  | 东侧渡口改造工程 |  |  | 342846.92 | 342846.92 | 30037.17 | 70708.97 | 18730.42 | 6500.92 | 8276.64 | 1910.11 | 9399.23 | 27921.75
| 100601048001 | 小型构件 | m3 | 12 | 876.56 | 10518.72 | 72.4 | 189.01 | 12.16 | 14.88 | 18.95 | 4.38 | 21.52 | 72.38
| 100601035001 | 胸墙 | m3 | 212.88 | 820.31 | 174627.59 | 84.35 | 160.45 | 29.81 | 14.94 | 19.02 | 4.39 | 21.6 | 67.73
| 101000016001 | 拆除砌体 | m3 | 32.62 | 223.43 | 7288.29 | 74.9 | 9.3 | 84.05 | 9.15 | 11.66 | 2.69 | 13.23 | 18.45
| 100602034001 | 满堂基础 | m3 | 25.95 | 1007.98 | 26157.08 | 106.76 | 225.79 | 25.84 | 19.5 | 24.83 | 5.73 | 28.19 | 83.23
| 100601048002 | 小型构件 | m3 | 5.55 | 660.99 | 3668.49 | 27.55 | 132.99 | 18.88 | 9.76 | 12.43 | 2.87 | 14.11 | 54.58
| 100701001002 | 现浇混凝土钢筋 | t | 1.54 | 7166.81 | 11058.39 | 652.81 | 2803.22 | 84.8 | 192.62 | 245.29 | 56.65 | 278.51 | 591.75
| 500103007001 | 垫层料填筑 | m3 | 5.16 | 275.83 | 1423.28 | 22.88 | 44.63 | 4.16 | 3.9 | 4.96 | 1.15 | 5.64 | 22.78
| -a001 | 回填 | m3 | 116.58 | 228.49 | 26637.36 | 0.26 | 38.34 | 2.57 | 2.24 | 2.85 | 0.66 | 3.24 | 18.87
| -a002 | 回填 | m3 | 61.53 | 211.67 | 13024.06 | 3.54 | 39.6 | 8.81 | 2.83 | 3.6 | 0.83 | 4.09 | 17.48
分项工程量清单综合单价汇总表
工程名称：三界港航码头维护及渡口改造工程 | [11 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 船机使用费 | 其他直接费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 | 增值税
| -a006 | 回填 | m3 | 5.42 | 461.49 | 2501.28 | 58.33 | 98.24 | 4.21 | 8.75 | 11.14 | 2.57 | 12.65 | 38.1
| -b001 | 排水管 | m | 8.15 | 25.05 | 204.16 | 4.37 | 14.49 |  | 1.03 | 1.31 | 0.3 | 1.48 | 2.07
| 500103007002 | 垫层料填筑 | m3 | 7.64 | 239.81 | 1832.15 | 24.09 | 38.5 | 0.62 | 3.44 | 4.38 | 1.01 | 4.97 | 19.8
| -d-1001 | 反滤土工布 | m2 | 95.55 | 8.36 | 798.8 | 0.62 | 4.41 |  | 0.27 | 0.35 | 0.08 | 0.4 | 0.69
| -a003 | 厚…mm (混凝土弯拉强度…MPa) | m3 | 70.9 | 586.25 | 41565.13 | 42.6 | 158.53 | 29.21 | 12.53 | 15.96 | 3.69 | 18.12 | 48.41
| -a004 | 厚…mm | m2 | 95.47 | 53.69 | 5125.78 | 0.99 | 12.12 | 1.34 | 0.79 | 1 | 0.23 | 1.14 | 4.43
| -b002 | 混凝土结构 | m3 | 0.66 | 1220.06 | 805.24 | 162.05 | 337.75 | 31.98 | 28.93 | 36.84 | 8.51 | 41.83 | 100.74
| -a005 | 挖土方 | m3 | 322.5 | 14.35 | 4627.88 | 0.46 | 0.08 | 10.26 | 0.59 | 0.75 | 0.17 | 0.85 | 1.18
| 101000016002 | 拆除砌体 | m3 | 56.58 | 51.27 | 2900.86 | 0.74 | 0.15 | 37.71 | 2.1 | 2.67 | 0.62 | 3.04 | 4.23
| 101000004001 | 系船柱 | 个 | 3 | 872.32 | 2616.96 | 113.7 | 541.59 |  | 35.65 | 45.39 | 10.48 | 51.54 | 72.03
| 101000001001 | 橡胶护舷 | 套 | 20 | 120 | 2400
| 100800024001 | 预埋铁件 | t | 0.07 | 11585.83 | 799.42 | 1792.89 | 4009.86 | 542.48 | 345.18 | 439.56 | 101.52 | 499.1 | 956.63
| 101000010002 | 锚杆 | t | 0.04 | 7000 | 266
| 01B003 | 栏杆除锈 | m | 40 | 50 | 2000

## 一般项目清单综合单价汇总表
一般项目清单综合单价汇总表
工程名称：三界港航码头维护及渡口改造工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | 其中
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 船机使用费 | 其他直接费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 | 增值税
二 |  | 一般项目 |  |  |  | 328853.2
1 |  | 其他项目 |  |  | 55000 | 55000
1.1 | 100100101001 | 暂列金额 | 项 | 1 | 50000 | 50000
1.2 | 100100102001 | 规费 | 项 | 1 | 5687.64 | 5687.64
1.3 | 100100103001 | 工程一切险 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2 |  | 临时工程 |  |  | 273853.2 | 273853.2 | 24838 | 91370.4 | 19670 | 7392 | 9412.8 | 2174 | 10688 | 22611.6
| 100800003001 | 钢套箱围堰 | t | 40 | 6846.33 | 273853.2 | 620.95 | 2284.26 | 491.75 | 184.8 | 235.32 | 54.35 | 267.2 | 565.29