## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程 | 663131 |  | 12730.63 | 41386.58 | 50134.21
1.1 | 建筑 | 607181 |  | 12730.63 | 41386.58 | 50134.21
1.2 | 安装 | 55950
合计 |  | 663131 |  | 12730.63 | 41386.58 | 50134.21

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 449928.74 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 144852.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 39205.43
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 26474.8 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 15684.88
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 12730.63 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 12730.63 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 26526.04
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 26526.04 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 26526.04 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 41386.58
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 50134.21
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 607181

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、内外墙面抹灰面铲除 | m2 | 1335.99 | 9.04 | 12077.35 | 9832.89
2 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1、天棚抹灰面铲除 | m2 | 442.36 | 10.98 | 4857.11 | 3954.7
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、吊顶拆除 | m2 | 153.54 | 8.39 | 1288.2 | 1048.68
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、木门窗拆除 | m2 | 119.70 | 20.54 | 2458.64 | 2002.58
5 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：人字墙 | m3 | 15.15 | 139.22 | 2109.18 | 1019.75 | 692.36
6 | 011607001002 | 瓦屋面拆除 | 1、拆除：旧瓦、椽板、檩条拆除 2、清理：人工搬运下楼，垃圾外运 | m2 | 306.90 | 45 | 13810.5
7 | 01B004 | 水泥栏杆拆除 | 1、水泥栏杆拆除 | 项 | 1 | 2000 | 2000
8 | 01B002 | 垃圾清运 | 1、建筑垃圾清运（含拆除的抹灰面、旧门窗、吊顶、人字墙砖、院内场地垃圾） | 项 | 1 | 2000 | 2000
9 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土地面 2、厚度：10cm | m2 | 309.50 | 18.35 | 5679.33 | 467.35 | 4184.44
10 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1、混凝土地面拆除 | m3 | 12.70 | 184.69 | 2345.56 | 864.11 | 1048.13
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：混凝土石渣 2、运距：施工方自定 | m3 | 43.65 | 22.08 | 963.79 | 38.85 | 752.09
12 | 010507006002 | 化粪池 | 1、底板：30厚C25混凝土 2、砖砌：混凝土实心砖M7.5砌筑 3、抹灰：1:2.5水泥砂浆抹灰 4、钢筋混凝土板：20cm厚C30混凝土顶板，600*600*8mm厚池盖（钢筋详见图纸） 5、混凝土板模板 | 座 | 1 | 11625.22 | 11625.22 | 3495.13 | 124.85
13 | 040504001001 | 隔油池（1.5m3隔油池） | 1、1.5m3隔油池，做法详见图纸 | 座 | 1 | 6377.29 | 6377.29 | 1735 | 109.68
本页小计 | [6 empty] | 67592.17 | 24459.04 | 6911.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土类别：C25 | m3 | 13.07 | 683.96 | 8939.36 | 1409.99 | 9.02
15 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 23.74 | 567.74 | 13478.15 | 3896.45 | 156.45
16 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.59 | 681.52 | 2446.66 | 318.15 | 6.43
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：圆钢 | t | 1.175 | 5838.07 | 6859.73 | 847.46 | 28.78
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢 | t | 1.129 | 5520.46 | 6232.6 | 583.02 | 83.77
19 | 010510006001 | 檩条 | 1、参照图集2003浙G6 | m3 | 11.62 | 1696.97 | 19718.79 | 3842.5 | 3597.55
20 | 020408001001 | 人字屋架 | 1、参照图集2004浙G12钢筋混凝土A型屋架（AWJ-9-III檩条屋面)）购置安装 | m3 | 1.87 | 5903.72 | 11039.96 | 1557.78 | 487.64
21 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1、椽子断面尺寸及椽距：25*25挂瓦条 2、防护材料种类：椽子基层 钉挂瓦条 | m2 | 306.90 | 8.68 | 2663.89 | 779.53
22 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1、瓦品种、规格：屋面陶瓷瓦 | m2 | 306.90 | 40.44 | 12411.04 | 2759.03 | 3.07
23 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1、瓦品种、规格：围墙陶瓷瓦 | m2 | 24.25 | 47.43 | 1150.18 | 362.78 | 2.67
24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙 2、面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 | m2 | 589.68 | 32.73 | 19300.23 | 10390.16 | 383.29
25 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：天棚 2、面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 | m2 | 442.36 | 25.55 | 11302.3 | 6431.91 | 207.91
本页小计 | [6 empty] | 115542.89 | 33178.76 | 4966.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外墙、柱 2、面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 | m2 | 746.31 | 40.89 | 30516.62 | 18404 | 485.1
27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：内墙 3、腻子种类：内墙腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆 | m2 | 373.07 | 27.97 | 10434.77 | 6185.5
28 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：内墙腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆 | m2 | 442.36 | 27.97 | 12372.81 | 7334.33
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、基层类型：一般抹灰面 2、喷刷涂料部位：外墙 3、腻子种类：外墙腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料 | m2 | 746.31 | 46.46 | 34673.56 | 19478.69
30 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、18 厚1:3混合砂浆分层赶平,外贴墙砖(300*600) | m2 | 216.61 | 142.8 | 30931.91 | 12905.62 | 155.96
31 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、卫生间300*300防滑地砖 | m2 | 39.03 | 107.7 | 4203.53 | 1343.41 | 8.2
32 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、厨房间600*600防滑地砖 | m2 | 14.13 | 123.74 | 1748.45 | 493.14 | 2.97
33 | 010401014001 | 地沟、明沟 | 1、成品塑料盖板 2、50厚C20砼底板 3、20厚1:2水泥砂浆 | m | 15.00 | 207.75 | 3116.25 | 370.95 | 9.3
34 | 01B008 | 金刚砂耐磨地面 | 1、5cm厚C20砼垫层 2、金刚砂耐磨地坪 /2.5厚2.5mm | m2 | 147.88 | 103.84 | 15355.86 | 4065.22 | 409.63
本页小计 | [6 empty] | 143353.76 | 70580.86 | 1071.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚PVC地胶 | m2 | 253.92 | 90.76 | 23045.78 | 3491.4
36 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、面层厚度、混凝土强度等级：10cm厚C25砼地面 | m2 | 309.50 | 65.01 | 20120.6 | 5085.09 | 34.05
37 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、方木天棚龙骨 平面单层 2、天棚空腹PVC板面层 | m2 | 153.54 | 101.23 | 15542.85 | 3783.23 | 3.07
38 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金推拉窗安装 | m2 | 90.90 | 284.81 | 25889.23 | 1776.19
39 | 010802004001 | 防盗门 | 1、防盗门安装 | m2 | 28.80 | 589.18 | 16968.38 | 982.94 | 8.35
40 | 010801001001 | 木质门 | 1、卫生间木门安装 | m2 | 7.20 | 522.18 | 3759.7 | 127.08
41 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、不锈钢门定制M4322(含五金配件) | m2 | 9.46 | 829.66 | 7848.58 | 226.28
42 | 011503001001 | 栏杆 | 1、栏杆：不锈钢栏杆 | m | 39.00 | 263.2 | 10264.8
本页小计 | [6 empty] | 123439.92 | 15472.21 | 45.47
合计 | [6 empty] | 449928.74 | 143690.87 | 12994.76

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4001.15 | 4001.15 | 584 | 1672.14
2 | 011701003003 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 106.70 | 2.61 | 278.49 | 161.12 | 23.47
3 | 011701003004 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 66.00 | 1.91 | 126.06 | 79.86 | 14.52
4 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 396.00 | 21.23 | 8407.08 | 5033.16 | 388.08
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 595.90 | 12.86 | 7663.27 | 5196.25 | 238.36
6 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 108.89 | 55.09 | 5998.75 | 3577.04 | 69.69
本页小计 | [6 empty] | 26474.8 | 14631.43 | 2406.26
合计 | [6 empty] | 26474.8 | 14631.43 | 2406.26

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 1335.99 | 7.36 |  |  | 1.13 | 0.55 | 9.04 | 12077.35
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 1335.99 | 7.36 |  |  | 1.13 | 0.55 | 9.04 | 12077.35
2 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | m2 | 442.36 | 8.94 |  |  | 1.37 | 0.67 | 10.98 | 4857.11
| 16-44 | 天棚抹灰面铲除 | m2 | 442.36 | 8.94 |  |  | 1.37 | 0.67 | 10.98 | 4857.11
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 153.54 | 6.83 |  |  | 1.05 | 0.51 | 8.39 | 1288.2
| 16-46 | 天棚木龙骨及石膏面拆除 | m2 | 153.54 | 6.83 |  |  | 1.05 | 0.51 | 8.39 | 1288.2
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | m2 | 119.70 | 16.73 |  |  | 2.56 | 1.25 | 20.54 | 2458.64
| 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 119.7 | 16.73 |  |  | 2.56 | 1.25 | 20.54 | 2458.64
5 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | m3 | 15.15 | 67.31 | 0.99 | 45.7 | 16.94 | 8.28 | 139.22 | 2109.18
| 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 15.15 | 67.31 | 0.99 | 45.7 | 16.94 | 8.28 | 139.22 | 2109.18
6 | 011607001002 | 瓦屋面拆除 | m2 | 306.90 |  | 45 |  |  |  | 45 | 13810.5
| 综合单价 | 瓦屋面拆除 | m2 | 306.9 |  | 45 |  |  |  | 45 | 13810.5
7 | 01B004 | 水泥栏杆拆除 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
| 补 | 水泥栏杆拆除 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
8 | 01B002 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
| 补 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
9 | 041001001002 | 拆除路面 | m2 | 309.50 | 1.51 |  | 13.52 | 2.23 | 1.09 | 18.35 | 5679.33
| D1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | m2 | 309.5 | 1.51 |  | 13.52 | 2.23 | 1.09 | 18.35 | 5679.33
10 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | m3 | 12.70 | 68.04 | 0.25 | 82.53 | 22.75 | 11.12 | 184.69 | 2345.56
| 16-3 | 无筋混凝土基础拆除 | m3 | 12.7 | 68.04 | 0.25 | 82.53 | 22.75 | 11.12 | 184.69 | 2345.56
11 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 43.65 | 0.89 |  | 17.23 | 2.66 | 1.3 | 22.08 | 963.79
| 1-70 | 挖掘机装车 石渣 | m3 | 43.65 | 0.54 |  | 4.64 | 0.76 | 0.37 | 6.31 | 275.43
| 1-73+1-74*2换 | 自卸汽车运石渣 ~运距3000(m) | m3 | 43.65 | 0.35 |  | 12.59 | 1.9 | 0.93 | 15.77 | 688.36
12 | 010507006002 | 化粪池 | 座 | 1 | 3495.13 | 7178.32 | 124.85 | 555.52 | 271.4 | 11625.22 | 11625.22
| 5-3换 | 现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 3.84408 | 39 | 458.5 | 0.27 | 6.02 | 2.94 | 506.73 | 1947.91
| 4-6 | 混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 7.03392 | 150.96 | 395 | 2.46 | 23.51 | 11.49 | 583.42 | 4103.73
| 12-2换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 58.616 | 24.66 | 10.28 | 0.65 | 3.89 | 1.9 | 41.38 | 2425.53
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 5-16换 | 现浇混凝土 平板^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 2.25472 | 59.48 | 475.16 | 0.82 | 9.24 | 4.52 | 549.22 | 1238.34
| 5-144 | 现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 11.2736 | 22.36 | 19.17 | 1.96 | 3.71 | 1.81 | 49.01 | 552.52
| D3-288 | 预制混凝土 矩形板混凝土^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.0576 | 56.36 | 586.29 | 1.62 | 8.89 | 4.34 | 657.5 | 37.87
| 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.136184 | 599.62 | 4743.45 | 24.56 | 95.71 | 46.79 | 5510.13 | 750.39
| C10-1-109 | 室外塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）150 | m | 2 | 7.05 | 33.13 | 0.03 | 1.09 | 0.53 | 41.83 | 83.66
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 6.159788 | 57.26 | 0.22 | 6.65 | 9.84 | 4.81 | 78.78 | 485.27
13 | 040504001001 | 隔油池（1.5m3隔油池） | 座 | 1 | 1735 | 4112.58 | 109.68 | 282.1 | 137.93 | 6377.29 | 6377.29
| D6-245 | 井 垫层碎石 | m3 | 0.59784 | 65.17 | 228.44 | 2.22 | 10.33 | 5.05 | 311.21 | 186.05
| D6-250换 | 井 底板混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.75096 | 129.23 | 465.32 | 7.98 | 21.03 | 10.28 | 633.84 | 475.99
| D3-190 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 1.398 | 23.59 | 17.48 | 4.18 | 4.21 | 2.06 | 51.52 | 72.02
| D1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.037673 | 786.06 | 3472.6 | 27.8 | 124.66 | 60.94 | 4472.06 | 168.48
| D6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 2.1384 | 108.51 | 365.54 | 13.61 | 18.69 | 9.14 | 515.49 | 1102.32
| D6-261换 | 砖墙 抹灰井底^防水砂浆 1∶2 | m2 | 2.3 | 13.04 | 6.64 | 0.85 | 2.13 | 1.04 | 23.7 | 54.51
| D6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^防水砂浆 1∶2 | m2 | 30.566 | 20.27 | 6.64 | 0.85 | 3.23 | 1.58 | 32.57 | 995.53
| D6-271换 | 井盖制作^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 0.64595 | 137.93 | 482.56 | 7.82 | 22.34 | 10.92 | 661.57 | 427.34
| D6-1109 | 现浇混凝土模板 无梁池盖木模 | m2 | 8.41888 | 36.56 | 33.98 | 3.19 | 6.06 | 2.96 | 82.75 | 696.66
| D1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.149184 | 786.06 | 3472.6 | 27.8 | 124.66 | 60.94 | 4472.06 | 667.16
| D6-275换 | 检查井盖铸铁井盖安装^水泥砂浆 M10.0 | 套 | 1 | 44.71 | 565.33 | 0.79 | 6.97 | 3.41 | 621.21 | 621.21
| D6-275换 | 检查井盖铸铁井盖安装^水泥砂浆 M10.0 | 套 | 2 | 44.71 | 372.8 | 0.79 | 6.97 | 3.41 | 428.68 | 857.36
| D6-52 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN150 | m | 1 | 3.01 | 15.23 |  | 0.46 | 0.23 | 18.93 | 18.93
| D6-53 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN250 | m | 1 | 3.5 | 29.41 |  | 0.54 | 0.26 | 33.71 | 33.71
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
14 | 010503004001 | 圈梁 | m3 | 13.07 | 107.88 | 550.63 | 0.69 | 16.63 | 8.13 | 683.96 | 8939.36
| 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 13.07 | 107.88 | 550.63 | 0.69 | 16.63 | 8.13 | 683.96 | 8939.36
15 | 010401003003 | 实心砖墙 | m3 | 23.74 | 164.13 | 358.07 | 6.59 | 26.16 | 12.79 | 567.74 | 13478.15
| 4-6换 | 混凝土实心砖 墙厚1砖^混合砂浆 M7.5 | m3 | 23.74 | 164.13 | 358.07 | 6.59 | 26.16 | 12.79 | 567.74 | 13478.15
16 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | m3 | 3.59 | 88.62 | 570.47 | 1.79 | 13.86 | 6.78 | 681.52 | 2446.66
| 5-21换 | 现浇混凝土 檐沟、挑檐^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 3.59 | 88.62 | 570.47 | 1.79 | 13.86 | 6.78 | 681.52 | 2446.66
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 1.175 | 721.24 | 4922.12 | 24.49 | 114.33 | 55.89 | 5838.07 | 6859.73
| 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 | t | 1.175 | 721.24 | 4922.12 | 24.49 | 114.33 | 55.89 | 5838.07 | 6859.73
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 1.129 | 516.4 | 4795.38 | 74.2 | 90.33 | 44.15 | 5520.46 | 6232.6
| 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 | t | 1.129 | 516.4 | 4795.38 | 74.2 | 90.33 | 44.15 | 5520.46 | 6232.6
19 | 010510006001 | 檩条 | m3 | 11.62 | 330.68 | 913.99 | 309.6 | 95.84 | 46.86 | 1696.97 | 19718.79
| E10-94换 | 桁 条、梓 桁、 枋 子、连 机 ^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 11.62 | 161.26 | 540.86 | 57.35 | 33.46 | 16.36 | 809.29 | 9403.95
| E10-117+10-118*5换 | 钢筋混凝土预制构件场外汽车运输 运输~距离10(km) | m3 | 11.62 | 36.75 | 6.32 | 175.96 | 30.97 | 15.14 | 265.14 | 3080.93
| E10-122 | 钢筋混凝土预制构件安装 枋、桁、连机、椽 ^现浇现拌混凝土C20(16) | m3 | 11.62 | 87.15 | 24.81 | 70.88 | 23.6 | 11.54 | 217.98 | 2532.93
| E10-148 | 预制构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内 | t | 0.80937 | 653.47 | 4910.06 | 77.62 | 112.17 | 54.83 | 5808.15 | 4700.94
20 | 020408001001 | 人字屋架 | m3 | 1.87 | 833.04 | 4562.67 | 260.77 | 166.04 | 81.2 | 5903.72 | 11039.96
| E10-92换 | 人字屋架 ^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 1.87 | 127.71 | 529.54 | 40.99 | 25.81 | 12.62 | 736.67 | 1377.57
| E17-66 | 预制屋架模板 人字屋架 | m2 | 22.5216 | 30.75 | 15.59 | 0.08 | 4.74 | 2.32 | 53.48 | 1204.46
| E10-117+10-118*5换 | 钢筋混凝土预制构件场外汽车运输 运输~距离10(km) | m3 | 1.87 | 36.75 | 6.33 | 175.96 | 30.97 | 15.14 | 265.15 | 495.83
| 综合单价 | 预制A型屋架安装 | 榀 | 5 |  | 400 |  |  |  | 400 | 2000
| 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 | t | 1.08 | 516.4 | 4795.38 | 74.2 | 90.33 | 44.15 | 5520.46 | 5962.1
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
21 | 010703001001 | 屋面木基层 | m2 | 306.90 | 2.54 | 5.56 |  | 0.39 | 0.19 | 8.68 | 2663.89
| 7-31 | 混凝土上钉顺水条、挂瓦条 | m2 | 306.9 | 2.54 | 5.56 |  | 0.39 | 0.19 | 8.68 | 2663.89
22 | 010901001003 | 瓦屋面 | m2 | 306.90 | 8.99 | 29.39 | 0.01 | 1.37 | 0.68 | 40.44 | 12411.04
| 9-10 | 瓦屋面 琉璃瓦 屋面基层 杉木条 | m2 | 306.9 | 8.64 | 27.03 |  | 1.32 | 0.65 | 37.64 | 11551.72
| 9-14 | 瓦屋面 彩色水泥瓦屋脊 水泥砂浆粘贴^DS M15 | m | 33 | 3.26 | 21.99 | 0.1 | 0.51 | 0.25 | 26.11 | 861.63
23 | 010901001004 | 瓦屋面 | m2 | 24.25 | 14.96 | 28.92 | 0.11 | 2.31 | 1.13 | 47.43 | 1150.18
| 9-11换 | 瓦屋面 彩色水泥瓦 屋面基层 砂浆条^水泥砂浆 M10.0 | m2 | 24.25 | 14.96 | 28.92 | 0.11 | 2.31 | 1.13 | 47.43 | 1150.18
24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 589.68 | 17.62 | 10.28 | 0.65 | 2.81 | 1.37 | 32.73 | 19300.23
| 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 589.68 | 17.62 | 10.28 | 0.65 | 2.81 | 1.37 | 32.73 | 19300.23
25 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | m2 | 442.36 | 14.54 | 7.1 | 0.47 | 2.31 | 1.13 | 25.55 | 11302.3
| 13-1换 | 天棚一般抹灰^水泥砂浆 1:3 | m2 | 442.36 | 14.54 | 7.1 | 0.47 | 2.31 | 1.13 | 25.55 | 11302.3
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 746.31 | 24.66 | 9.79 | 0.65 | 3.89 | 1.9 | 40.89 | 30516.62
| 12-2换 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 746.31 | 24.66 | 9.79 | 0.65 | 3.89 | 1.9 | 40.89 | 30516.62
27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 373.07 | 16.58 | 7.59 |  | 2.55 | 1.25 | 27.97 | 10434.77
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 373.07 | 9.7 | 2.76 |  | 1.49 | 0.73 | 14.68 | 5476.67
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 373.07 | 6.88 | 4.83 |  | 1.06 | 0.52 | 13.29 | 4958.1
28 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 442.36 | 16.58 | 7.59 |  | 2.55 | 1.25 | 27.97 | 12372.81
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 442.36 | 9.7 | 2.76 |  | 1.49 | 0.73 | 14.68 | 6493.84
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 442.36 | 6.88 | 4.83 |  | 1.06 | 0.52 | 13.29 | 5878.96
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 746.31 | 26.1 | 14.39 |  | 4.01 | 1.96 | 46.46 | 34673.56
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 746.31 | 9.7 | 2.76 |  | 1.49 | 0.73 | 14.68 | 10955.83
| 14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 746.31 | 16.4 | 11.63 |  | 2.52 | 1.23 | 31.78 | 23717.73
30 | 011204003002 | 块料墙面 | m2 | 216.61 | 59.58 | 68.68 | 0.72 | 9.28 | 4.54 | 142.8 | 30931.91
| 12-1+12-3-1*-2换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3~基层厚12(mm) 面层厚6(mm) | m2 | 216.61 | 17.47 | 8.82 | 0.58 | 2.78 | 1.36 | 31.01 | 6717.08
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 12-49换 | 墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:3 | m2 | 216.61 | 42.11 | 59.86 | 0.14 | 6.5 | 3.18 | 111.79 | 24214.83
31 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 39.03 | 34.42 | 65.14 | 0.21 | 5.33 | 2.6 | 107.7 | 4203.53
| 11-44 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内 密缝 | m2 | 39.03 | 34.42 | 65.14 | 0.21 | 5.33 | 2.6 | 107.7 | 4203.53
32 | 011102003002 | 块料楼地面 | m2 | 14.13 | 34.9 | 80.59 | 0.21 | 5.4 | 2.64 | 123.74 | 1748.45
| 11-46 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝 | m2 | 14.13 | 34.9 | 80.59 | 0.21 | 5.4 | 2.64 | 123.74 | 1748.45
33 | 010401014001 | 地沟、明沟 | m | 15.00 | 24.73 | 176.62 | 0.62 | 3.88 | 1.9 | 207.75 | 3116.25
| 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 0.405 | 53.73 | 227.81 | 1.2 | 8.42 | 4.11 | 295.27 | 119.58
| 17-183换 | 砖砌明沟^现浇现拌混凝土 C20（40） | m | 15 | 18.86 | 52.29 | 0.33 | 2.94 | 1.44 | 75.86 | 1137.9
| 17-196换 | 地沟复合盖板安装^水泥砂浆 1:2 | m2 | 6 | 11.06 | 295.46 | 0.64 | 1.79 | 0.88 | 309.83 | 1858.98
34 | 01B008 | 金刚砂耐磨地面 | m2 | 147.88 | 27.49 | 66.65 | 2.77 | 4.66 | 2.27 | 103.84 | 15355.86
| 11-5+11-6*20换 | 细石混凝土找平层^现浇现拌混凝土 C20（40）~厚50(mm) | m2 | 147.88 | 17.47 | 52.19 | 0.14 | 2.71 | 1.32 | 73.83 | 10917.98
| 11-13 | 金刚砂耐磨地坪 ^厚2.5mm | m2 | 147.88 | 10.02 | 14.46 | 2.63 | 1.95 | 0.95 | 30.01 | 4437.88
35 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | m2 | 253.92 | 13.75 | 73.87 |  | 2.11 | 1.03 | 90.76 | 23045.78
| 11-77 | 橡胶卷材楼地面 | m2 | 253.92 | 13.75 | 73.87 |  | 2.11 | 1.03 | 90.76 | 23045.78
36 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 309.50 | 16.43 | 44.68 | 0.11 | 2.55 | 1.24 | 65.01 | 20120.6
| 11-5+11-6*70换 | 细石混凝土找平层^现浇现拌混凝土 C20（40）~厚100(mm) | m2 | 309.5 | 16.43 | 44.68 | 0.11 | 2.55 | 1.24 | 65.01 | 20120.6
37 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 153.54 | 24.64 | 70.92 | 0.02 | 3.8 | 1.85 | 101.23 | 15542.85
| 13-4 | 方木天棚龙骨 平面单层 | m2 | 153.54 | 13.68 | 36.16 | 0.02 | 2.11 | 1.03 | 53 | 8137.62
| 13-42 | 天棚空腹PVC板面层 | m2 | 153.54 | 10.96 | 34.76 |  | 1.69 | 0.82 | 48.23 | 7405.23
38 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 90.90 | 19.54 | 260.79 |  | 3.01 | 1.47 | 284.81 | 25889.23
| 8-110 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装 | m2 | 90.9 | 19.54 | 260.79 |  | 3.01 | 1.47 | 284.81 | 25889.23
39 | 010802004001 | 防盗门 | m2 | 28.80 | 34.13 | 546.88 | 0.29 | 5.29 | 2.59 | 589.18 | 16968.38
| 8-49 | 钢板防盗门安装 | m2 | 28.8 | 34.13 | 546.88 | 0.29 | 5.29 | 2.59 | 589.18 | 16968.38
40 | 010801001001 | 木质门 | m2 | 7.20 | 17.65 | 500.49 |  | 2.71 | 1.33 | 522.18 | 3759.7
| 8-31 | 成品木门扇安装 | m2 | 7.2 | 17.65 | 500.49 |  | 2.71 | 1.33 | 522.18 | 3759.7
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
41 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | m2 | 9.46 | 23.92 | 800.26 |  | 3.68 | 1.8 | 829.66 | 7848.58
| 8-41 | 不锈钢平开门安装 | m2 | 9.46 | 23.92 | 800.26 |  | 3.68 | 1.8 | 829.66 | 7848.58
42 | 011503001001 | 栏杆 | m | 39.00 |  | 263.2 |  |  |  | 263.2 | 10264.8
| 市场价 | 不锈钢栏杆 | m | 39 |  | 263.2 |  |  |  | 263.2 | 10264.8
合计 | [10 empty] | 449928.74

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 584 | 1234.71 | 1672.14 | 342.75 | 167.55 | 4001.15 | 4001.15
| D3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 584 | 1234.71 | 1672.14 | 342.75 | 167.55 | 4001.15 | 4001.15
2 | 011701003003 | 里脚手架 | m2 | 106.70 | 1.51 | 0.49 | 0.22 | 0.26 | 0.13 | 2.61 | 278.49
| 18-44 | 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 106.7 | 1.51 | 0.49 | 0.22 | 0.26 | 0.13 | 2.61 | 278.49
3 | 011701003004 | 里脚手架 | m2 | 66.00 | 1.21 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 1.91 | 126.06
| 18-44*A0.8B0.3换 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`砌筑围墙高度在2m以上者，如另一面需装饰时 | m2 | 66 | 1.21 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 1.91 | 126.06
4 | 011701001001 | 综合脚手架 | m2 | 396.00 | 12.71 | 4.43 | 0.98 | 2.09 | 1.02 | 21.23 | 8407.08
| 18-1 | 混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 396 | 12.71 | 4.43 | 0.98 | 2.09 | 1.02 | 21.23 | 8407.08
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 595.90 | 8.72 | 1.67 | 0.4 | 1.39 | 0.68 | 12.86 | 7663.27
| 18-47 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 595.9 | 8.72 | 1.67 | 0.4 | 1.39 | 0.68 | 12.86 | 7663.27
6 | 011702008001 | 圈梁 | m2 | 108.89 | 32.85 | 13.96 | 0.64 | 5.13 | 2.51 | 55.09 | 5998.75
| 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 108.89 | 32.85 | 13.96 | 0.64 | 5.13 | 2.51 | 55.09 | 5998.75
合计 | [10 empty] | 26474.8

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 26526.04 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 26526.04
合计 |  |  | 26526.04 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.288 | 135 | 38.88
2 | 二类人工 | 工日 | 358.394 | 146 | 52325.52
3 | 三类人工 | 工日 | 634.47 | 167 | 105956.49

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 | t | 0.846 | 4626 | 3913.6
2 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.19 | 3377 | 641.63
3 | 热轧带肋钢筋HRB400 | t | 0.139 | 4626 | 643.01
4 | 热轧带肋钢筋HRB400 | t | 2.264 | 4626 | 10473.26
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 20.085 | 4.42 | 88.78
6 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
7 | 热轧光圆钢筋HPB300 | t | 1.199 | 4787 | 5739.61
8 | 铁件 | kg | 25.396 | 6.46 | 164.06
9 | 空腹PVC板 | m2 | 161.217 | 32.54 | 5245.68
10 | 圆钉 | kg | 30.673 | 4.42 | 135.57
11 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 2.791 | 6.81 | 19.01
12 | 电焊条E43系列 | kg | 26.468 | 6.81 | 180.25
13 | 铁件综合 | kg | 27.584 | 6.46 | 178.19
14 | 预埋铁件 | kg | 3.247 | 6.46 | 20.98
15 | 镀锌铁丝10# | kg | 0.134 | 4.42 | 0.59
16 | 镀锌铁丝18# | kg | 27.33 | 4.42 | 120.8
17 | 镀锌铁丝22# | kg | 1.891 | 4.42 | 8.36
18 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 3.492 | 0.5 | 1.73
19 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 32742.304 | 0.53 | 17386.16
20 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 50.044 | 0.61 | 30.58
21 | 黄砂净砂 | t | 112.868 | 180 | 20316.24
22 | 金刚砂 | kg | 451.478 | 4.13 | 1864.6
23 | 碎石综合 | t | 73.199 | 126 | 9223.07
24 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 17.927 | 495.6 | 8884.62
25 | 彩色水泥脊瓦420×220 | 千张 | 0.101 | 5411.5 | 546.56
26 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.626 | 554 | 2008.8
27 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 13.75 | 513 | 7053.75
28 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 13.201 | 537 | 7088.94
29 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.058 | 572 | 33.18
30 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 1910.031 | 0.34 | 647.5
31 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 613.897 | 0.35 | 213.64
32 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 123.552 | 0.36 | 44.48
33 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 420.75 | 0.33 | 138.85
34 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2739.008 | 0.34 | 917.57
35 | 杉板枋材 | m3 | 2.764 | 1681 | 4646.28
36 | 杉格椽 | m3 | 1.535 | 1062 | 1630.17
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
37 | 松板枋材 | m3 | 0.07 | 1504 | 105.28
38 | 墙砖300*600 | m2 | 223.108 | 55 | 12270.94
39 | 地砖300*300 | m2 | 40.201 | 50 | 2010.05
40 | 地砖600*600 | m2 | 14.554 | 65 | 946.01
41 | 装饰门扇 | m2 | 7.2 | 500 | 3600
42 | 钢制防盗门 | m2 | 28.169 | 550 | 15492.95
43 | 不锈钢门尺寸定制 | m2 | 9.085 | 750 | 6813.75
44 | 铝合金推拉窗 | m2 | 86.746 | 188 | 16308.25
45 | 乳胶漆 | kg | 235.17 | 15.93 | 3746.26
46 | PVC地胶2.0mm厚 | m2 | 279.312 | 60 | 16758.72
47 | UPVC排水管Φ110 | m | 1.015 | 14.91 | 15.13
48 | UPVC排水管Φ160 | m | 1.015 | 28.84 | 29.27
49 | 钢支撑 | kg | 5.56 | 5.04 | 28.02
50 | 钢支撑 | kg | 0.351 | 4.25 | 1.49
51 | 复合水箅盖 | m2 | 6.06 | 282 | 1708.92
52 | 电 | kW·h | 8.114 | 0.88 | 7.14
53 | 水 | m3 | 81.332 | 5.73 | 466.03
54 | 复合模板综合 | m2 | 25.977 | 42.48 | 1103.5
55 | 脚手架钢管 | kg | 246.588 | 4.96 | 1223.08
56 | 铸铁检查井盖φ700 | 套 | 1 | 550 | 550
57 | 铸铁检查井盖500*500 | 套 | 2 | 357.47 | 714.94
58 | 电焊条E50系列 | kg | 11.929 | 6.81 | 81.24
59 | 陶瓷瓦420×330 | 千张 | 3.686 | 2400 | 8846.4
60 | 不锈钢栏杆 | m | 39 | 263.2 | 10264.8
61 | 瓦、椽板、檩条拆除 | m2 | 306.9 | 45 | 13810.5
62 | PVC排水管Φ160 | m | 1.986 | 31.77 | 63.1
63 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 2000 | 2000
64 | 水泥栏杆拆除 | 项 | 1 | 2000 | 2000
65 | 预制A型屋架安装 | 榀 | 5 | 400 | 2000

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 53285.71 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10541.19
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×0% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2664.29
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2664.29 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2664.29 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×0%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×0%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 55950

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 24373.3 | 6102.48 | 24
1 | 030404017002 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 AL2 | 台 | 1 | 1199.52 | 1199.52 | 175.2
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、YJV-0.6/1kV3×10电缆电缆（暂估） | m | 200.00 | 26.82 | 5364 | 920 | 24
3 | 030411004002 | 配线 | 1、BYJ-2*4铜芯电线 | m | 373.12 | 6.83 | 2548.41 | 227.6
4 | 030411001004 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 | m | 335.81 | 5.9 | 1981.28 | 1420.48
5 | 030411006002 | 接线盒 | 1、开关插座盒暗装 | 个 | 88 | 4.73 | 416.24 | 278.96
6 | 030404035001 | 插座 | 1、二极、三极5孔插座 K86-Z223-10 | 个 | 62 | 15.71 | 974.02 | 523.28
7 | 030404035003 | 插座 | 1、立式空调插座K86-Z14-25 | 个 | 8 | 24.82 | 198.56 | 67.52
8 | 040801029001 | 照明开关 | 1、暗装单极开关(K86-K11YG-10) | 个 | 45 | 11.93 | 536.85 | 340.2
9 | 030404033002 | 风扇 | 1、吊扇安装，含调速器 | 台 | 30 | 148.39 | 4451.7 | 968.1
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、双管荧光灯 TLD36W/33 5700 | 套 | 41 | 124.28 | 5095.48 | 778.18
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、吸顶灯 GXD118-18 7.5W | 套 | 23 | 69.88 | 1607.24 | 402.96
| C.10 | 给排水 |  |  |  |  | 28912.41 | 4910.49 | 369.37
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 51.50 | 7.55 | 388.83 | 299.22 | 89.61
13 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土 | m3 | 33.38 | 14.22 | 474.66 | 410.24 | 63.76
本页小计 | [6 empty] | 25236.79 | 6811.94 | 177.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽余土 2、运距：施工方自定 | m3 | 18.12 | 11.84 | 214.54 | 7.07 | 207.47
15 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：黄砂 | m3 | 16.07 | 305.84 | 4914.85 | 488.53 | 7.87
16 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格：De225HDPE双壁波纹排水管 2、连接形式：承插口 3、管道检验及试验要求：满足要求 | m | 50.00 | 42.5 | 2125 | 315.5
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：PPR给水管 2、材质、规格：De50 3、连接形式：粘结 4、压力试验及吹、洗设计要求： | m | 30.00 | 36.68 | 1100.4 | 373.8
18 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：PPR给水管 2、材质、规格：De25 3、连接形式：粘结 4、压力试验及吹、洗设计要求： | m | 50.00 | 13.79 | 689.5 | 336
19 | 031003013001 | 水表 | 1、LXS-20E型机械水表 | 组 | 1 | 115.23 | 115.23 | 28.47 | 0.66
20 | 040502005001 | 阀门 | 1、种类：DN100 Z41T-10 | 个 | 2 | 503.11 | 1006.22 | 271.56
21 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、厕所台下式洗脸盆安装（含水龙头） | 组 | 2 | 253.84 | 507.68 | 67.72
22 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、拖把洗涤盆安装（含水龙头） | 组 | 1 | 237.61 | 237.61 | 27.77
23 | 031004006001 | 大便器 | 1、坐式大便器安装 | 组 | 5 | 586.97 | 2934.85 | 217.7
24 | 031004007001 | 小便器 | 1、挂斗式小便器。 | 组 | 2 | 535.8 | 1071.6 | 43.1
25 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、Φ50不锈钢地漏安装 | 个 | 2 | 30.71 | 61.42 | 20.52
本页小计 | [6 empty] | 14978.9 | 2197.74 | 216
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、厕所复合板隔断 | m2 | 48.60 | 222.84 | 10830.02 | 2003.29
27 | 03B001 | 卫生间成品扶手 | 1、卫生间不锈钢成品扶手 | 只 | 28 | 80 | 2240
本页小计 | [6 empty] | 13070.02 | 2003.29
合计 | [6 empty] | 53285.71 | 11012.97 | 393.37

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| C.4 | 电气设备安装工程 | [8 empty] | 24373.3
1 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1 | 175.2 | 1024.32 |  |  |  | 1199.52 | 1199.52
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1 | 175.2 | 1024.32 |  |  |  | 1199.52 | 1199.52
2 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 200.00 | 4.6 | 22.1 | 0.12 |  |  | 26.82 | 5364
| 4-8-88 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35 | m | 200 | 4.6 | 22.1 | 0.12 |  |  | 26.82 | 5364
3 | 030411004002 | 配线 | m | 373.12 | 0.61 | 6.22 |  |  |  | 6.83 | 2548.41
| 4-12-6 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4 | m | 373.12 | 0.61 | 6.22 |  |  |  | 6.83 | 2548.41
4 | 030411001004 | 配管 | m | 335.81 | 4.23 | 1.67 |  |  |  | 5.9 | 1981.28
| 4-11-144 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 | m | 335.81 | 4.23 | 1.67 |  |  |  | 5.9 | 1981.28
5 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 88 | 3.17 | 1.56 |  |  |  | 4.73 | 416.24
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 88 | 3.17 | 1.56 |  |  |  | 4.73 | 416.24
6 | 030404035001 | 插座 | 个 | 62 | 8.44 | 7.27 |  |  |  | 15.71 | 974.02
| 4-13-323 | 单相暗插座电流（A）≤16 | 套 | 62 | 8.44 | 7.27 |  |  |  | 15.71 | 974.02
7 | 030404035003 | 插座 | 个 | 8 | 8.44 | 16.38 |  |  |  | 24.82 | 198.56
| 4-13-324 | 单相暗插座电流（A）≤30 | 套 | 8 | 8.44 | 16.38 |  |  |  | 24.82 | 198.56
8 | 040801029001 | 照明开关 | 个 | 45 | 7.56 | 4.37 |  |  |  | 11.93 | 536.85
| D8-340 | 安装 板式开关暗装单联 | 套 | 45 | 7.56 | 4.37 |  |  |  | 11.93 | 536.85
9 | 030404033002 | 风扇 | 台 | 30 | 32.27 | 116.12 |  |  |  | 148.39 | 4451.7
| 4-4-136 | 风扇安装吊风扇 | 台 | 30 | 32.27 | 116.12 |  |  |  | 148.39 | 4451.7
10 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 41 | 18.98 | 105.3 |  |  |  | 124.28 | 5095.48
| 4-13-202 | 荧光灯具安装 吊管式双管 | 套 | 41 | 18.98 | 105.3 |  |  |  | 124.28 | 5095.48
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 23 | 17.52 | 52.36 |  |  |  | 69.88 | 1607.24
| 4-13-2 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）350 | 套 | 23 | 17.52 | 52.36 |  |  |  | 69.88 | 1607.24
| C.10 | 给排水 | [8 empty] | 28912.41
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 51.50 | 5.81 |  | 1.74 |  |  | 7.55 | 388.83
| D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 41.2 | 0.39 |  | 2.18 |  |  | 2.57 | 105.88
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| D1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 10.3 | 27.48 |  |  |  |  | 27.48 | 283.04
13 | 040103001003 | 回填方 | m3 | 33.38 | 12.29 | 0.02 | 1.91 |  |  | 14.22 | 474.66
| D1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 26.704 | 8.94 |  | 2.39 |  |  | 11.33 | 302.56
| D1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 6.676 | 25.71 | 0.09 |  |  |  | 25.8 | 172.24
14 | 040103002003 | 余方弃置 | m3 | 18.12 | 0.39 |  | 11.45 |  |  | 11.84 | 214.54
| D1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 18.12 | 0.39 |  | 1.64 |  |  | 2.03 | 36.78
| D1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 18.12 |  |  | 9.81 |  |  | 9.81 | 177.76
15 | 040103001004 | 回填方 | m3 | 16.07 | 30.4 | 274.95 | 0.49 |  |  | 305.84 | 4914.85
| D6-306 | 沟槽回填 黄砂 | m3 | 16.07 | 30.4 | 274.95 | 0.49 |  |  | 305.84 | 4914.85
16 | 040501004001 | 塑料管 | m | 50.00 | 6.31 | 36.19 |  |  |  | 42.5 | 2125
| D6-53 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN225 | m | 50 | 3.5 | 34.12 |  |  |  | 37.62 | 1881
| D6-207 | 承插式橡胶圈接口 管径225 | 只口 | 10 | 8.58 | 5.4 |  |  |  | 13.98 | 139.8
| D6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300 | m | 50 | 1.09 | 0.99 |  |  |  | 2.08 | 104
17 | 031001006001 | 塑料管 | m | 30.00 | 12.46 | 24.22 |  |  |  | 36.68 | 1100.4
| 10-1-252 | 室内塑料给水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 30 | 12.13 | 23.98 |  |  |  | 36.11 | 1083.3
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 30 | 0.33 | 0.24 |  |  |  | 0.57 | 17.1
18 | 031001006004 | 塑料管 | m | 50.00 | 6.72 | 7.07 |  |  |  | 13.79 | 689.5
| 10-1-249 | 室内塑料给水管（粘接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 50 | 6.39 | 6.83 |  |  |  | 13.22 | 661
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 50 | 0.33 | 0.24 |  |  |  | 0.57 | 28.5
19 | 031003013001 | 水表 | 组 | 1 | 28.47 | 86.1 | 0.66 |  |  | 115.23 | 115.23
| 10-2-220 | 螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）20 | 组 | 1 | 28.47 | 86.1 | 0.66 |  |  | 115.23 | 115.23
20 | 040502005001 | 阀门 | 个 | 2 | 135.78 | 367.33 |  |  |  | 503.11 | 1006.22
| D7-605 | 螺纹阀门安装 公称直径 （mm 以内）100 | 个 | 2 | 135.78 | 367.33 |  |  |  | 503.11 | 1006.22
21 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 2 | 33.86 | 219.98 |  |  |  | 253.84 | 507.68
| 10-3-14 | 洗脸盆 立柱式冷水 | 组 | 2 | 33.86 | 219.98 |  |  |  | 253.84 | 507.68
22 | 031004004001 | 洗涤盆 | 组 | 1 | 27.77 | 209.84 |  |  |  | 237.61 | 237.61
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市长乐镇山口村居家养老照料中心改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 10-3-19 | 洗涤盆 单嘴 | 组 | 1 | 27.77 | 209.84 |  |  |  | 237.61 | 237.61
23 | 031004006001 | 大便器 | 组 | 5 | 43.54 | 543.43 |  |  |  | 586.97 | 2934.85
| 10-3-35 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 套 | 5 | 43.54 | 543.43 |  |  |  | 586.97 | 2934.85
24 | 031004007001 | 小便器 | 组 | 2 | 21.55 | 514.25 |  |  |  | 535.8 | 1071.6
| 10-3-37 | 壁挂式小便器安装 手动开关 | 套 | 2 | 21.55 | 514.25 |  |  |  | 535.8 | 1071.6
25 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 个 | 2 | 10.26 | 20.45 |  |  |  | 30.71 | 61.42
| 10-3-79 | 地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 个 | 2 | 10.26 | 20.45 |  |  |  | 30.71 | 61.42
26 | 011210005001 | 成品隔断 | m2 | 48.60 | 41.22 | 181.62 |  |  |  | 222.84 | 10830.02
| A12-207 | 成品卫生间隔断 | m2 | 48.6 | 41.22 | 181.62 |  |  |  | 222.84 | 10830.02
27 | 03B001 | 卫生间成品扶手 | 只 | 28 |  | 80 |  |  |  | 80 | 2240
| 综合单价 | 卫生间成品扶手 | 只 | 28 |  | 80 |  |  |  | 80 | 2240
合计 | [10 empty] | 53285.71

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2664.29 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2664.29
合计 |  |  | 2664.29 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.308 | 135 | 716.58
2 | 二类人工 | 工日 | 56.811 | 146 | 8294.41
3 | 三类人工 | 工日 | 11.994 | 167 | 2003

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 2.69 | 4.42 | 11.89
2 | 镀锌铁丝10# | kg | 0.34 | 4.42 | 1.5
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 58.028 | 0.53 | 30.81
4 | 黄砂毛砂 | t | 28.412 | 155 | 4403.86
5 | 黄砂净砂 | t | 0.366 | 180 | 65.88
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.021 | 495.6 | 10.41
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4.125 | 0.37 | 1.51
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 22.275 | 0.34 | 7.46
9 | HDPE双壁波纹排水管de225 | m | 50.75 | 33.48 | 1699.11
10 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 182.231 | 1.15 | 208.65
11 | 铜芯塑料绝缘线BV4 | m | 2.44 | 1.84 | 4.49
12 | 电 | kW·h | 12.928 | 0.88 | 11.38
13 | 水 | m3 | 7.317 | 5.73 | 41.93
14 | 成品卫生间PVC隔断 | m2 | 48.6 | 181 | 8796.6
15 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 5.05 | 15 | 75.75
16 | 立式水嘴DN15 | 个 | 2.02 | 30 | 60.6
17 | 地漏DN50 | 个 | 2.02 | 20 | 40.4
18 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 30 | 30.3
19 | 塑料给水管De25 | m | 50.8 | 4.59 | 233.17
20 | PPR给水管De50 | m | 30.48 | 19.17 | 584.3
21 | 阀闸DN100 Z41T-10 | 个 | 2 | 288 | 576
22 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 1.01 | 24.65 | 24.9
23 | 洗脸盆 | 个 | 2.02 | 150 | 303
24 | 洗涤盆 | 个 | 1.01 | 150 | 151.5
25 | 坐便器 | 个 | 5.05 | 500 | 2525
26 | 挂式小便器 | 个 | 2.02 | 500 | 1010
27 | 螺纹水表DN20 | 只 | 1 | 56.85 | 56.85
28 | 双管荧光灯TLD36W/33 5700 | 套 | 41.41 | 100 | 4141
29 | 吸顶灯GXD118-18 12W LED | 套 | 23.23 | 50 | 1161.5
30 | 扳把暗装开关单联单控 | 套 | 45.9 | 3.93 | 180.39
31 | 5孔插座5孔 | 套 | 63.24 | 6.77 | 428.13
32 | 立式空调插座K86-Z14-25 | 套 | 8.16 | 15.5 | 126.48
33 | 铜芯塑料绝缘线BYJ-2*4 | m | 410.432 | 5.64 | 2315.66
34 | 电力电缆YJV-0.6/1kV3×10 | m | 202 | 21.48 | 4338.96
35 | PVC刚性阻燃管Φ20 | m | 355.959 | 1.14 | 405.79
36 | 金属软管 | 根 | 5.05 | 15 | 75.75
37 | 接线盒 | 个 | 89.76 | 1.07 | 96.04
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
38 | 水 | m3 | 1.275 | 5.73 | 7.31
39 | 水 | m3 | 2.125 | 5.73 | 12.18
40 | 风扇 | 台 | 30 | 111 | 3330
41 | 成套配电箱AL2 | 台 | 1 | 1000 | 1000
42 | 卫生间成品扶手 | 只 | 28 | 80 | 2240