## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 金兰村（青山头自然村）家宴中心装修 |  |  |  | 工程
预算价
预算价 | (小写): | 487019.00元
| (大写): | 肆拾捌万柒仟零壹拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:金兰村（青山头自然村）家宴中心装修 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为建筑工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2020年12月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2020年12月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2020年12月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、暂列金额按本工程税前总造价的5%计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:金兰村（青山头自然村）家宴中心装修 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 487019 |  | 7338.74 | 25237.66 | 40212.55
1.1 | 建筑 | 421284 |  | 6621.24 | 21525.29 | 34784.93
1.2 | 安装-厕所 | 10435 |  | 118.69 | 614.12 | 861.61
1.3 | 安装-钢棚厨房 | 1311 |  | 8.89 | 46.01 | 108.23
1.4 | 安装-文化礼堂 | 53989 |  | 589.92 | 3052.24 | 4457.78
合计 |  | 487019 |  | 7338.74 | 25237.66 | 40212.55

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 327182.89 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 76717.23
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 19386.27
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 12765.03 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6778.87
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 6621.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 6621.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 18404.72
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 18404.72 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 18404.72 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 21525.29
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 34784.93
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 421284

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 1658.26 | 942.05 | 401.63
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 49.55 | 6.45 | 319.6 | 137.75 | 121.4
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 23.56 | 6.45 | 151.96 | 65.5 | 57.72
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 | m3 | 59.16 | 15.85 | 937.69 | 727.08 | 31.95
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃方 2、运距：由施工方根据实际情况考虑 | m3 | 13.95 | 17.85 | 249.01 | 11.72 | 190.56
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 8137.83 | 1967.63 | 35.98
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、防潮层材料种类：20厚防水水水泥砂浆 | m3 | 4.82 | 779.68 | 3758.06 | 968.92 | 21.21
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结多孔砖 2、墙体类型：240厚 | m3 | 5.90 | 530.41 | 3129.42 | 667.17 | 11.39
7 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10页岩烧结多孔砖 2、墙体类型：120厚 | m3 | 2.21 | 565.77 | 1250.35 | 331.54 | 3.38
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 21412.71 | 2381.42 | 313.89
8 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.49 | 539.86 | 1344.25 | 106.3 | 1.77
本页小计 | [6 empty] | 11140.34 | 3015.98 | 439.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.52 | 578.71 | 1458.35 | 63.28 | 0.68
10 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.89 | 578.71 | 1672.47 | 72.57 | 0.78
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.07 | 665.47 | 712.05 | 97.92 | 0.49
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.23 | 585.84 | 720.58 | 34.9 | 0.57
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.98 | 597.93 | 1781.83 | 114.07 | 1.37
14 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.04 | 683.29 | 1393.91 | 212.53 | 1.41
15 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.22 | 683.29 | 150.32 | 22.92 | 0.15
16 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.46 | 610.25 | 1501.22 | 108.71 | 2.02
17 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m2 | 6.16 | 97.42 | 600.11 | 146.3 | 2.46
18 | 010507007001 | 其他构件 | 1、部位：窗台板 2、混凝土种类：非泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.10 | 785.73 | 78.57 | 16.56 | 0.07
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.362 | 4986.74 | 1805.2 | 209.63 | 8.89
本页小计 | [6 empty] | 11874.61 | 1099.39 | 18.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.118 | 4825.26 | 5394.64 | 557.57 | 82.96
21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.028 | 5762.39 | 161.35 | 30.22 | 1.57
22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.279 | 5758.03 | 1606.49 | 321.44 | 16.7
23 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.100 | 10313.68 | 1031.37 | 266.5 | 192
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 27749.14 | 8533.82 | 1437.23
24 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1、钢柱制作及安装HW244x252x11x11,Q235B 2、底漆一遍，铁红红丹醇酸防锈漆，涂层厚度25~30微米； 3、中间漆二遍，云铁醇酸防锈漆，涂层厚度50~60微米； 4、面漆二遍，灰色醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米 5、防火涂料2.5小时 6、除锈 | t | 0.846 | 10969.35 | 9280.07 | 2760.61 | 501.36
本页小计 | [6 empty] | 17473.92 | 3936.34 | 794.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢梁制作及安装GL1:HM244x175x7x11,Q235B 2、底漆一遍，铁红红丹醇酸防锈漆，涂层厚度25~30微米； 3、中间漆二遍，云铁醇酸防锈漆，涂层厚度50~60微米； 4、面漆二遍，灰色醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米 5、防火涂料1.5小时 6、除锈 | t | 1.073 | 10708.76 | 11490.5 | 3371.03 | 730.56
26 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、钢拉条、撑杆制作及安装 ?12圆钢 Q235，?12圆钢+?32x2.0钢管 2、底漆一遍，铁红红丹醇酸防锈漆，涂层厚度25~30微米； 3、中间漆二遍，云铁醇酸防锈漆，涂层厚度50~60微米； 4、面漆二遍，灰色醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米 5、防火涂料1小时 6、除锈 | t | 0.030 | 11100.02 | 333 | 102.35 | 14.54
本页小计 | [6 empty] | 11823.5 | 3473.38 | 745.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、钢檩条制作及安装C160x60x20x2.5 Q345镀锌 2、底漆一遍，铁红红丹醇酸防锈漆，涂层厚度25~30微米； 3、中间漆二遍，云铁醇酸防锈漆，涂层厚度50~60微米； 4、面漆二遍，灰色醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米 5、防火涂料1小时 6、除锈 | t | 0.304 | 15579.07 | 4736.04 | 1694.3 | 147.31
28 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、支托管、支托板等安装 2、底漆一遍，铁红红丹醇酸防锈漆，涂层厚度25~30微米； 3、中间漆二遍，云铁醇酸防锈漆，涂层厚度50~60微米； 4、面漆二遍，灰色醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米 5、防火涂料1小时 6、除锈 | t | 0.085 | 8284.97 | 704.22 | 179.54 | 43.46
29 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 99.53 | 12.11 | 1205.31 | 425.99
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 2594.12 | 405.8 | 4
30 | 010801001001 | 木质门 | M0921镶板门，含五金配件 | 樘 | 2 | 542.56 | 1085.12 | 326.66 | 4
31 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质：普通铝合金 2、玻璃品种、厚度：5厚玻璃 | m2 | 5.22 | 289.08 | 1509 | 79.14
本页小计 | [6 empty] | 9239.69 | 2705.63 | 194.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 14259.2 | 1954.32 | 81.78
32 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、型材品种、规格：0.5mm厚U-820屋面彩钢暗扣板 | m2 | 54.27 | 108.72 | 5900.23 | 861.81 | 53.73
33 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面做法一:非上人平屋面(由上而下):40厚C25细石砼随捣随抹平(内配φ6@150双向);10厚1:4石灰砂浆隔离层;40厚挤塑聚苯板保温层;最薄处20厚1:3水泥砂浆2%找坡找平; | m2 | 23.57 | 134.11 | 3160.97 | 781.35 | 28.05
34 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面做法一:3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 23.57 | 35.4 | 834.38 | 73.07
35 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 屋面做法一:2厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 12.12 | 70.96 | 860.04 | 39.63
36 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面做法一：2厚高聚物改性沥青防水涂料周边上翻300 | m2 | 24.45 | 70.96 | 1734.97 | 79.95
37 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 地面做法一：2厚高聚物改性沥青防水涂料周边上翻600 | m2 | 22.66 | 78.05 | 1768.61 | 118.51
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 104518.47 | 19336.8 | 103.54
38 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面做法一:卫生间(由上而下):10厚防滑地砖面层(面层为密实,缝宽不大于1；20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉;1:3水泥砂浆找坡找平最薄处0厚,纯水泥浆一道(内掺建筑胶); 80厚C20混凝土垫层;120厚碎石灌砂夯实;素土夯实。 | m2 | 24.45 | 261.87 | 6402.72 | 1282.4 | 14.67
本页小计 | [6 empty] | 20661.92 | 3236.72 | 96.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 地面做法二:钢棚厨房地面做法(由上而下):40厚C25细石砼表面撒1:1水泥砂子；随捣随抹光;水泥浆一道(内掺建筑胶);80厚C25混凝土垫层;120厚碎石灌砂夯实;素土夯实。 | m2 | 52.22 | 140.63 | 7343.7 | 1331.09 | 12.53
40 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 地面做法三:原文化礼堂改造做法(由下而上):铲除面层至混凝土垫层;原混凝土垫层表面清理(垃圾、油渍等); | m2 | 182.14 | 14.83 | 2701.14 | 1830.51
41 | 011102001001 | 石材楼地面 | 地面做法三:水泥浆一道(内掺建筑胶);20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 ,表面撒水泥粉;20厚磨光大理石板面层, | m2 | 182.14 | 234.81 | 42768.29 | 6615.32 | 38.25
42 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 楼面做法:原文化礼堂改造做法(由下而上):铲除面层至混凝土垫层;原混凝土垫层表面清理(垃圾、油渍等); | m2 | 165.15 | 14.83 | 2449.17 | 1659.76
43 | 011102001002 | 石材楼地面 | 楼面做法:水泥浆一道(内掺建筑胶);20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 ,表面撒水泥粉;20厚磨光大理石板面层, | m2 | 165.15 | 234.81 | 38778.87 | 5998.25 | 34.68
44 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 ,表面撒水泥粉;20厚磨光大理石板面层 | m2 | 12.18 | 334.53 | 4074.58 | 619.47 | 3.41
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 31835.75 | 14543.65 | 150.79
本页小计 | [6 empty] | 98115.75 | 18054.4 | 88.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙做法:(由内而外):基层墙体;12厚乳液类聚合物防水水泥砂浆;6厚1:2.5水泥砂浆抹平(内掺抗裂纤维详产品说明); | m2 | 51.31 | 40.5 | 2078.06 | 1153.96 | 10.78
46 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法一:卫生间(2.4m以上)(由内而外):基层墙体;14厚1:2聚合物防水水泥砂浆,内衬耐碱玻纤网格布一层;6厚1:2水泥砂浆抹平; | m2 | 44.06 | 39.57 | 1743.45 | 855.65 | 10.57
47 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法三:原文化礼堂改造做法(由内而外):清理原基层墙体表面(垃圾、油渍等);15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛,内衬耐碱玻纤网格布一层; | m2 | 514.20 | 39.57 | 20346.89 | 9985.76 | 123.41
48 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙做法二:卫生间(2.4m以下)(由内而外):基层墙体;14厚1:2聚合物防水水泥砂浆,内衬耐碱玻纤网格布一层;专用胶粘结层;6厚磁砖面层(白水泥擦缝)。 | m2 | 40.20 | 190.73 | 7667.35 | 2548.28 | 6.03
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 21286.07 | 8047.8 | 125.6
49 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 顶棚做法一、二:(由上而下):钢筋混凝土楼板;素水泥浆一道,专用界面处理剂甩毛;5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底抹平; | m2 | 209.33 | 34.56 | 7234.44 | 3692.58 | 125.6
50 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 顶棚做法三:原文化礼堂二层吊顶新增做法:轻钢龙骨格栅吊顶挂矿棉板 | m2 | 177.33 | 79.24 | 14051.63 | 4355.22
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 26258.7 | 13319.79
本页小计 | [6 empty] | 53121.82 | 22591.45 | 276.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙做法:真石漆底漆;弹性真石漆喷涂三度 | m2 | 51.31 | 74.19 | 3806.69 | 976.94
52 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙做法一:清补基层满刮水性腻子;白色内墙无机涂料二度 | m2 | 44.06 | 29.25 | 1288.76 | 708.48
53 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 内墙做法三::清补基层满刮水性腻子;白色内墙无机涂料二度 | m2 | 514.20 | 29.25 | 15040.35 | 8268.34
54 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚做法一、二:清补基层满刮水性腻子;白色内墙无机涂料二度 | m2 | 209.33 | 29.25 | 6122.9 | 3366.03
|  | 其他 |  |  |  |  | 67472.64 | 4730.86 | 1467.66
55 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除并清理原有门窗 2、垃圾运输运距由施工方自定 | m2 | 4.50 | 33.19 | 149.36 | 85.86
56 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 复合成品箅子 | m | 38.93 | 125.02 | 4867.03 | 165.45 | 7.01
57 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25（工程量暂估） | m3 | 10.00 | 640.86 | 6408.6 | 759 | 6.9
58 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | 地面做法四:素土回填夯实(夯实度≥95% | m2 | 320.00 | 1.68 | 537.6 | 86.4 | 352
59 | 040202011003 | 碎石 | 150厚级配碎石找平层; | m2 | 320.00 | 36.86 | 11795.2 | 419.2 | 252.8
本页小计 | [6 empty] | 50016.49 | 14835.7 | 618.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C30 2、锯缝机切缝 3、伸缝沥青玛蹄脂 4、路面防滑条 5、水泥混凝土路面养生 | m2 | 320.00 | 124.57 | 39862.4 | 2880 | 707.2
61 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | 地面做法五:素土回填夯实(夯实度≥95% | m2 | 35.00 | 1.68 | 58.8 | 9.45 | 38.5
62 | 040202011004 | 碎石 | 80厚级配碎石找平层; | m2 | 35.00 | 20.57 | 719.95 | 35 | 27.65
63 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度12(cm)^非泵送商品混凝土 C30 2、锯缝机切缝 3、伸缝沥青玛蹄脂 4、路面防滑条 5、水泥混凝土路面养生 | m2 | 35.00 | 87.82 | 3073.7 | 290.5 | 75.6
本页小计 | [6 empty] | 43714.85 | 3214.95 | 848.95
合计 | [6 empty] | 327182.89 | 76163.94 | 4122.1

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 26.99 | 20.54 | 554.37 | 331.17 | 24.56
2 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1、单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 31.08 | 4.43 | 137.68 | 70.86 | 8.39
3 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.73 | 47.86 | 322.1 | 183.93 | 6.73
4 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 13.59 | 45.47 | 617.94 | 293.41 | 15.22
5 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 7.16 | 43.9 | 314.32 | 145.06 | 5.23
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 12.44 | 53.81 | 669.4 | 341.85 | 20.03
7 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 9.84 | 53.06 | 522.11 | 235.08 | 20.47
8 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 27.39 | 67.02 | 1835.68 | 939.48 | 65.19
9 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 16.98 | 53.96 | 916.24 | 538.78 | 10.36
10 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 1.85 | 53.96 | 99.83 | 58.7 | 1.13
11 | 011702016001 | 平板 | 1、现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 20.52 | 48 | 984.96 | 443.03 | 37.96
12 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 1.68 | 65.65 | 110.29 | 52.75 | 1.97
13 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1、水泥混凝土路面 模板 | m2 | 27.72 | 63.92 | 1771.86 | 994.32 | 85.93
本页小计 | [6 empty] | 8856.78 | 4628.42 | 303.17
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场 | 台次 | 1 | 3908.25 | 3908.25 | 564 | 1617.82
本页小计 | [6 empty] | 3908.25 | 564 | 1617.82
合计 | [6 empty] | 12765.03 | 5192.42 | 1920.99

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 6621.24
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 6621.24
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 6621.24

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 7.19 | 131 | 941.89
2 | 二类人工 | 工日 | 136.572 | 141 | 19256.65
3 | 三类人工 | 工日 | 4.45 | 162 | 720.9
4 | 三类人工 | 工日 | 373.114 | 162 | 60444.47

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.02 | 4023 | 80.46
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.654 | 4133 | 2702.98
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 1.146 | 3965 | 4543.89
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 9.204 | 4.42 | 40.68
5 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
6 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.029 | 4230 | 122.67
7 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.015 | 4224 | 63.36
8 | 中厚钢板综合 | t | 0.492 | 3965 | 1950.78
9 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.199 | 4.42 | 0.88
10 | 门磁吸 | 只 | 4.04 | 4.4 | 17.76
11 | 双开执手锁 | 把 | 2.02 | 140.76 | 284.34
12 | 电焊条E43系列 | kg | 51.788 | 6.81 | 352.68
13 | 预埋铁件 | kg | 0.297 | 6.07 | 1.8
14 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.223 | 4.42 | 0.99
15 | 镀锌铁丝18# | kg | 1.195 | 4.42 | 5.28
16 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.187 | 4.42 | 0.83
17 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 5.504 | 0.49 | 2.7
18 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1419.111 | 0.53 | 753.55
19 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 47.894 | 0.61 | 29.26
20 | 黄砂净砂 | t | 0.382 | 180 | 68.76
21 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.153 | 165 | 25.25
22 | 碎石综合 | t | 103.91 | 126 | 13092.66
23 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 2.766 | 840.7 | 2325.38
24 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 2.55 | 495.6 | 1263.78
25 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 3.015 | 475 | 1432.13
26 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.963 | 515 | 1525.95
27 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 35.232 | 540 | 19025.28
28 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 62.418 | 575 | 35890.35
29 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 12180.611 | 0.34 | 4092.69
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 5792.499 | 0.35 | 1998.41
31 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 29970.066 | 0.36 | 10729.28
32 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2383.244 | 0.33 | 791.24
33 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 1829.19 | 0.34 | 614.61
34 | 瓷砖150×220 | m2 | 41.004 | 85.86 | 3520.6
35 | 地砖300×300 | m2 | 25.184 | 85.86 | 2162.3
36 | 天然石材饰面板 | m2 | 371.859 | 172 | 63959.75
37 | 铝合金龙骨不上人型（平面）600×600 | m2 | 182.65 | 22.55 | 4118.76
38 | 铝合金推拉窗 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 4.981 | 198 | 986.24
39 | 云铁醇酸防锈漆 | kg | 15.531 | 30 | 465.93
40 | 无机涂料内墙 | kg | 221.373 | 22.12 | 4896.77
41 | 仿石型外墙涂料罩面 | kg | 25.655 | 6.19 | 158.8
42 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 26.634 | 23.89 | 636.29
43 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 270.006 | 15.04 | 4060.89
44 | 汽油综合 | kg | 8.799 | 7.15 | 62.91
45 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 628.383 | 1.3 | 816.9
46 | 矿棉板 | m2 | 186.197 | 21.68 | 4036.75
47 | 钢支撑 | kg | 44.062 | 4.69 | 206.65
48 | 复合水箅盖 | m2 | 17.694 | 250 | 4423.5
49 | 电 | kW·h | 46.265 | 0.88 | 40.71
50 | 煤 | t | 0.034 | 619 | 21.05
51 | 水 | m3 | 99.829 | 5.73 | 572.02
52 | 复合模板综合 | m2 | 24.405 | 42.48 | 1036.72
53 | 脚手架钢管 | kg | 12.564 | 4.42 | 55.53
54 | 竹脚手片 | m2 | 4.144 | 8.5 | 35.22
55 | 电焊条E50系列 | kg | 6.037 | 6.81 | 41.11

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.192 | 103.02 | 19.78
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.287 | 673.46 | 193.28
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.016 | 768.86 | 12.3
4 | 平地机90kW | 台班 | 0.216 | 600.66 | 129.74
5 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.028 | 719.29 | 20.14
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.671 | 972.18 | 652.33
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.1 | 375.44 | 37.54
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.405 | 486.08 | 196.86
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.195 | 576.01 | 112.32
10 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.337 | 29.99 | 40.1
11 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 1.953 | 358.29 | 699.74
12 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.019 | 684.2 | 13
13 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.479 | 990.13 | 474.27
14 | 门式起重机10t | 台班 | 0.966 | 470.21 | 454.22
15 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.117 | 436.02 | 51.01
16 | 载货汽车4t | 台班 | 0.478 | 403.02 | 192.64
17 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.201 | 846.75 | 170.2
18 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1131.73 | 1131.73
19 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.042 | 162.09 | 6.81
20 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.369 | 36.03 | 13.3
21 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.577 | 203.41 | 320.78
22 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.208 | 39.74 | 8.27
23 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.217 | 46.85 | 10.17
24 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.791 | 27.99 | 22.14
25 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.855 | 30.08 | 55.8
26 | 木工平刨床300mm | 台班 | 1.311 | 11.7 | 15.34
27 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.088 | 34.46 | 3.03
28 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.269 | 22.78 | 6.13
29 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.037 | 390.93 | 14.46
30 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.038 | 355.9 | 13.52
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.086 | 102.73 | 8.83
32 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.187 | 88.32 | 16.52
33 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.702 | 39.47 | 27.71
34 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 2.066 | 102.85 | 212.49
35 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 1.87 | 144.16 | 269.58
36 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.503 | 106.95 | 53.8
37 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.075 | 162.77 | 12.21
38 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.123 | 131.93 | 16.23
39 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.297 | 140.16 | 41.63
40 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.131 | 9.73 | 11
41 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 2.556 | 35.76 | 91.4
42 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.144 | 436.77 | 62.89
43 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 1.236 | 17.26 | 21.33
44 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.176 | 13.13 | 41.7
45 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 6.699 | 5.08 | 34.03
46 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.07 | 390.34 | 27.32

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装-厕所 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 8326.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1991.76
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 177.37
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 58.68 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 13.21
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 118.69 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 118.69 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 455.88
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 455.88 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 455.88 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 614.12
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 861.61
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 10435

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水工程 |  |  |  |  | 1967.4 | 422.99 | 10.37
1 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑镀锌钢管 DN32 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：消毒、冲洗 | m | 6.90 | 47.71 | 329.2 | 104.4 | 4.69
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 DN32（S4系列） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：消毒、冲洗 | m | 6.90 | 32.3 | 222.87 | 67.21 | 0.76
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 DN25（S4系列） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：消毒、冲洗 | m | 9.80 | 24.18 | 236.96 | 79.58 | 1.08
本页小计 | [6 empty] | 789.03 | 251.19 | 6.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 DN15（S4系列） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：消毒、冲洗 | m | 17.30 | 14.85 | 256.91 | 112.45 | 1.9
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：螺纹截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 71.49 | 142.98 | 20.86 | 0.98
6 | 031003013001 | 水表 | 1、类型：水表 2、规格、压力等级：DN32 | 个 | 1 | 228.48 | 228.48 | 38.49 | 0.96
7 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、类型：水表井 | 座 | 1 | 550 | 550
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 6358.64 | 1650.07
8 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC50 4、连接形式：粘接 | m | 8.10 | 20.37 | 165 | 69.66
9 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC75 4、连接形式：粘接 | m | 8.90 | 29.67 | 264.06 | 93.36
本页小计 | [6 empty] | 1607.43 | 334.82 | 3.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC110 4、连接形式：粘接 | m | 14.80 | 45.29 | 670.29 | 188.26
11 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：清扫口 2、型号、规格：DN100 | 个 | 1 | 20.44 | 20.44 | 6.01
12 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：直通型地漏 2、型号、规格：DN50 3、含存水弯 | 个 | 4 | 21.3 | 85.2 | 39.64
13 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称:洗脸盆 2、材质;陶瓷制品 3、附件名称、数量:含五金、配件等所有附件 | 组 | 2 | 414.67 | 829.34 | 72.42
14 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称:洗涤盆 2、材质;陶瓷制品 3、附件名称、数量:含五金、配件等所有附件 | 组 | 1 | 244.91 | 244.91 | 26.82
15 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称:小便器 2、材质;陶瓷制品 3、附件名称、数量:含五金、配件等所有附件 | 组 | 2 | 642.46 | 1284.92 | 41.62
16 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称:蹲便器 2、材质;陶瓷制品 3、附件名称、数量:含五金、配件等所有附件 | 组 | 4 | 381.43 | 1525.72 | 142.68
本页小计 | [6 empty] | 4660.82 | 517.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方三类土 | m3 | 20.20 | 34.84 | 703.77 | 538.53
18 | 040103001001 | 回填方 | 沟槽原土夯实 | m3 | 20.20 | 27.97 | 564.99 | 431.07
本页小计 | [6 empty] | 1268.76 | 969.6
合计 | [6 empty] | 8326.04 | 2073.06 | 10.37

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-厕所 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 58.68 | 58.68 | 13.79
本页小计 | [6 empty] | 58.68 | 13.79
合计 | [6 empty] | 58.68 | 13.79

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装-厕所 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 118.69
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 118.69
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 118.69

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装-厕所 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 7.402 | 131 | 969.66
2 | 二类人工 | 工日 | 7.924 | 141 | 1117.28

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装-厕所 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.036 | 138.72 | 4.99
2 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.064 | 655 | 41.92
3 | 电 | kW·h | 0.416 | 0.88 | 0.37
4 | 水 | m3 | 0.679 | 5.73 | 3.89
5 | 地漏DN50 | 个 | 4.04 | 8 | 32.32
6 | 地面扫除口DN100 | 个 | 1.01 | 12 | 12.12
7 | 塑料给水管DN15 | m | 17.577 | 3.85 | 67.67
8 | 塑料给水管DN25 | m | 9.957 | 9.58 | 95.39
9 | 塑料给水管DN32 | m | 7.01 | 15.15 | 106.2
10 | 塑料排水管DN50 | m | 8.197 | 5.9 | 48.36
11 | 塑料排水管DN75 | m | 8.722 | 10.22 | 89.14
12 | 塑料排水管DN100 | m | 12.728 | 17.65 | 224.65
13 | 螺纹截止阀DN32 | 个 | 2.02 | 48.67 | 98.31
14 | 螺纹阀门DN32 | 个 | 1.01 | 48.67 | 49.16
15 | 洗脸盆 | 个 | 2.02 | 350 | 707
16 | 洗涤盆 | 个 | 1.01 | 200 | 202
17 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.04 | 300 | 1212
18 | 挂式小便器 | 个 | 2.02 | 600 | 1212
19 | 螺纹水表DN32 | 只 | 1 | 120 | 120
20 | 钢塑给水管DN32 | m | 6.838 | 17.63 | 120.55

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装-厕所 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 3.571 | 1.02 | 3.64
2 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.243 | 23.15 | 5.63
3 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.018 | 27.37 | 0.49
4 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.029 | 19.93 | 0.58

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装-钢棚厨房 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1082.27 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 148.38
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 16.96
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 8.07 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1.82
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 8.89 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 8.89 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 57.26
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 57.26 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 57.26 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 46.01
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 108.23
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1311

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-钢棚厨房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水工程 |  |  |  |  | 937.69 | 101.83 | 3.3
1 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑镀锌钢管 DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：消毒、冲洗 | m | 4.00 | 42.86 | 171.44 | 60.52 | 2.08
2 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：螺纹截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 48.93 | 48.93 | 8.32 | 0.37
3 | 031003013002 | 水表 | 1、类型：水表 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 | 167.32 | 167.32 | 32.99 | 0.85
4 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、类型：水表井 | 座 | 1 | 550 | 550
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 144.58 | 49.92
5 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC50 4、连接形式：粘接 | m | 1.70 | 20.37 | 34.63 | 14.62
6 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC75 4、连接形式：粘接 | m | 3.20 | 29.67 | 94.94 | 33.57
7 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：水龙头 2、型号、规格：DN15 | 组 | 1 | 15.01 | 15.01 | 1.73
本页小计 | [6 empty] | 1082.27 | 151.75 | 3.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-钢棚厨房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 1082.27 | 151.75 | 3.3

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-钢棚厨房 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 8.07 | 8.07 | 1.9
本页小计 | [6 empty] | 8.07 | 1.9
合计 | [6 empty] | 8.07 | 1.9

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装-钢棚厨房 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8.89
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 8.89
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8.89

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装-钢棚厨房 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 1.089 | 141 | 153.55

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装-钢棚厨房 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 0.034 | 5.73 | 0.19
2 | 水龙头DN15 | 个 | 1.01 | 12.5 | 12.63
3 | 塑料排水管DN50 | m | 1.72 | 5.9 | 10.15
4 | 塑料排水管DN75 | m | 3.136 | 10.22 | 32.05
5 | 螺纹截止阀DN25 | 个 | 1.01 | 30.97 | 31.28
6 | 钢塑给水管DN25 | m | 3.964 | 15.08 | 59.78

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装-钢棚厨房 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.11 | 23.15 | 2.55
2 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.009 | 27.37 | 0.25
3 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.024 | 19.93 | 0.48

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装-文化礼堂 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 43111.03 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9870.56
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1009
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 419.08 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 94.31
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 589.92 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 589.92 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2358.61
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2358.61 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2358.61 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3052.24
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4457.78
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 53989

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-文化礼堂 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 43111.03 | 9856.18 | 450.55
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 ALZ 2、规格：含浪涌保护器及箱内元器件 3、安装方式：详图纸 | 台 | 1 | 3745.56 | 3745.56 | 169.2
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AL1、2 2、规格：含箱内元器件 3、安装方式：详图纸 | 台 | 2 | 1095.56 | 2191.12 | 338.4
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质、规格：SC80 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 100.00 | 74.34 | 7434 | 2526 | 69
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质、规格：SC50 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 11.62 | 39.96 | 464.34 | 135.84 | 5.69
5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 68.45 | 15.31 | 1047.97 | 362.1 | 16.43
6 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 353.38 | 7.15 | 2526.67 | 1445.32
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：YJV-4*35 2、敷设方式、部位：穿管/桥架敷设 | m | 100.00 | 86.2 | 8620 | 445 | 11
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：YJV-5*16 2、敷设方式、部位：穿管/桥架敷设 | m | 24.21 | 49.91 | 1208.32 | 53.75 | 1.21
本页小计 | [6 empty] | 27237.98 | 5475.61 | 103.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-文化礼堂 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内电力电缆头 2、规格：25mm2 | 个 | 4 | 36.16 | 144.64 | 48.28
10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：户内电力电缆头 2、规格：35mm2 | 个 | 2 | 90.4 | 180.8 | 60.34
11 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：BV-2.5 2、配线形式：桥架、管内穿线 | m | 1132.35 | 2.52 | 2853.52 | 724.7
12 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：BVR-2.5 2、配线形式：桥架、管内穿线 | m | 330.22 | 2.68 | 884.99 | 211.34
13 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：NH-BV-2.5 2、配线形式：桥架、管内穿线 | m | 212.55 | 2.75 | 584.51 | 136.03
14 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：NH-BVR-2.5 2、配线形式：桥架、管内穿线 | m | 70.85 | 2.92 | 206.88 | 45.34
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：吸顶灯 2、规格：1X10W 3、类型：吸顶 | 套 | 6 | 59.53 | 357.18 | 101.52
16 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：双管荧光灯电子整流 2、规格：2*36W 3、类型：吸顶 | 套 | 40 | 93.22 | 3728.8 | 790
17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急灯90min 2、规格：2*8W | 套 | 6 | 226.99 | 1361.94 | 105.48
18 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯 2、规格：3W | 套 | 4 | 141.14 | 564.56 | 70.32
19 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：单向疏散指示灯 2、规格：3W | 套 | 1 | 141.14 | 141.14 | 17.58
本页小计 | [6 empty] | 11008.96 | 2310.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-文化礼堂 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单极单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装,H =1.30米 | 个 | 4 | 17.81 | 71.24 | 27.64
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双极单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装,H =1.30米 | 个 | 3 | 19.65 | 58.95 | 20.73
22 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：四极单控开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装,H =1.30米 | 个 | 4 | 22.03 | 88.12 | 28.2
23 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：单极双控开关 2、规格：86型 3、安装方式：暗装,H =1.30米 | 个 | 2 | 22.74 | 45.48 | 14.1
24 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：五孔插座(两孔+三孔安全型) 2、规格：86安全型 250V,10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 25 | 21.47 | 536.75 | 203.75
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关、插座盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 50 | 7.68 | 384 | 153
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线、灯头盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 72 | 7.94 | 571.68 | 209.52
27 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：开关、插座盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 | 5 | 5.57 | 27.85 | 15.3
本页小计 | [6 empty] | 1784.07 | 672.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-文化礼堂 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：接线、灯头盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装 | 个 | 4 | 5.84 | 23.36 | 11.64
29 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网 2、材质：暗敷Φ12热镀锌圆钢 | m | 85.96 | 13.06 | 1122.64 | 485.67 | 70.49
30 | 030409002001 | 接地母线 | 1、材质：镀锌扁钢 2、规格：-40*4 | m | 21.35 | 16.17 | 345.23 | 144.54 | 14.52
31 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 65.75 | 5.25 | 345.19 | 161.09 | 71.67
32 | 030409003001 | 避雷引下线 | 防雷引下线:利用柱内主筋2Φ≥16引下与基础钢筋可靠焊接.引下线做法详见标准图集14D504《接地装置安装》 | m | 31.17 | 12.87 | 401.16 | 164.89 | 124.99
33 | 030411005001 | 接线箱 | 1、名称：总等电位联结端子箱MEB 2、安装方式：暗装 底边距地0.3m | 个 | 1 | 180.56 | 180.56 | 46.32
34 | 030409003002 | 避雷引下线 | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 4 | 47.74 | 190.96 | 94.76 | 0.04
35 | 030414011001 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 1 | 247.86 | 247.86 | 144.67 | 41.76
36 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 223.06 | 223.06 | 143.82 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 3080.02 | 1397.4 | 347.22
合计 | [6 empty] | 43111.03 | 9856.18 | 450.55

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装-文化礼堂 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 419.08 | 419.08 | 98.51
本页小计 | [6 empty] | 419.08 | 98.51
合计 | [6 empty] | 419.08 | 98.51

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装-文化礼堂 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 589.92
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 589.92
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 589.92

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装-文化礼堂 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 70.562 | 141 | 9949.24

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装-文化礼堂 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 2.831 | 4.42 | 12.51
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 1.189 | 4.42 | 5.26
3 | 热轧普碳高速盘条HPB300综合 | kg | 8.445 | 4.22 | 35.67
4 | 镀锌铁丝 | kg | 0.287 | 4.42 | 1.27
5 | 电焊条 | kg | 2.411 | 6.81 | 16.42
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 5.364 | 0.49 | 2.63
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 149.777 | 0.53 | 79.53
8 | 黄砂净砂 | t | 0.945 | 180 | 170.1
9 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.086 | 161.16 | 13.86
10 | 汽油综合 | kg | 1.537 | 7.15 | 10.99
11 | 水 | m3 | 0.188 | 5.73 | 1.08
12 | 碳素结构钢焊接钢管DN20 | m | 70.504 | 7.14 | 503.4
13 | 碳素结构钢焊接钢管DN50 | m | 11.969 | 20.94 | 250.63
14 | 碳素结构钢焊接钢管DN80 | m | 103 | 35.8 | 3687.4
15 | 单向疏散指示灯3W | 套 | 1.01 | 116 | 117.16
16 | 双管荧光灯电子整流2*36W | 套 | 40.4 | 65 | 2626
17 | 吸顶灯1X10W | 套 | 6.06 | 35 | 212.1
18 | 安全出口标志灯3W | 套 | 4.04 | 116 | 468.64
19 | 消防应急灯90min2*8W | 套 | 6.06 | 201 | 1218.06
20 | 单极单控开关 | 只 | 4.08 | 8 | 32.64
21 | 单极双控开关 | 只 | 2.04 | 12.5 | 25.5
22 | 双极单控开关 | 只 | 3.06 | 9.8 | 29.99
23 | 四极单控开关 | 只 | 4.08 | 11.3 | 46.1
24 | 五孔插座(两孔+三孔安全型) | 套 | 25.5 | 10 | 255
25 | 接地母线-40*4 | m | 22.418 | 5.02 | 112.54
26 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 383.055 | 1.58 | 605.61
27 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 1313.526 | 1.45 | 1903.3
28 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-2.5 | m | 82.186 | 1.79 | 146.95
29 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 246.558 | 1.65 | 405.83
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装-文化礼堂 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 电力电缆YJV-4*35 | m | 101 | 79.05 | 7983.75
31 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 24.452 | 46.28 | 1131.64
32 | 刚性阻燃管DN20 | m | 374.583 | 1.26 | 471.97
33 | 开关、插座盒塑料 | 个 | 5.1 | 1.07 | 5.46
34 | 开关、插座盒钢制 | 个 | 51 | 3.13 | 159.63
35 | 接线、灯头盒塑料 | 个 | 4.08 | 1.07 | 4.37
36 | 接线、灯头盒钢制 | 个 | 73.44 | 3.13 | 229.87
37 | 总等电位联结端子箱MEB | 个 | 1 | 120 | 120
38 | 镀锌圆钢Φ12 | m | 90.258 | 3.5 | 315.9
39 | 成套配电箱 | 台 | 2 | 850 | 1700
40 | 配电箱 ALZ | 台 | 1 | 3500 | 3500
41 | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 4 | 15 | 60

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装-文化礼堂 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1 | 41.76 | 41.76
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.011 | 684.2 | 7.53
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.011 | 411.53 | 4.53
8 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.008 | 4.32 | 0.03
9 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.123 | 23.15 | 2.85
10 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.333 | 57.1 | 19.01
11 | 弧焊机 综合 | 台班 | 5.156 | 68.02 | 350.73