## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州马寅初中学学校外墙及功能室改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1790302元
| (大写): | 壹佰柒拾玖万零叁佰零贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州马寅初中学学校外墙及功能室改造工程 | 第1页 共1页
一、编制依据： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》 《浙江省园林古建工程预算定额（2018版）》 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：设计施工图范围内 三、工程类别与取费：工程类别确定为市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工费）按定额弹性区间值的中值计取，规费、税金按定额规定标准值计取，税金按增值税税率9%计取（在施工结算中税金费率按实结算），不计标化工地、优质工程增加费。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2024年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2024年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 五、其他 1.暂列金按税前造价2%计取。 六、暂估价 1.绿化修缮按2000元/项计入； 2.空调支架及冷凝剂按2000元/项计入； 3.雨棚及女儿墙檐沟修补按2000元/项计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州马寅初中学学校外墙及功能室改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1774634.41 | 4000.00 | 42788.51 | 125488.99 | 146529.45
1.1 | 建筑 | 1774634.41 | 4000.00 | 42788.51 | 125488.99 | 146529.45
2 | 单项工程 | 15668.00 |  | 380.64 | 1642.12 | 1293.69
2.1 | 安装 | 15668.00 |  | 380.64 | 1642.12 | 1293.69
合计 |  | 1790302 | 4000.00 | 43169.15 | 127131.11 | 147823.14

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1235845.40 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 360125.99
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 230846.94
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 185811.13 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 89333.15
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.02% | 45035.81 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.52% | 42788.51 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 35923.63
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 31923.63 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 31923.63 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 4000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 4000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 125488.99
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 146529.45
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1774634.41

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 54648.71 | 43768.50 | 1502.46
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：水泥砂浆铲除 2.拆除部位：外墙立面 | m2 | 1312.90 | 9.06 | 11894.87 | 9859.88
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：油漆、涂料铲除 2.铲除部位的截面尺寸：外墙立面、内墙立面、天棚 | m2 | 5109.50 | 8.00 | 40876.00 | 33824.89
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑碎屑 2.运距：5000m | m3 | 94.08 | 19.96 | 1877.84 | 83.73 | 1502.46
|  | 外立面 |  |  |  |  | 832625.37 | 243980.50 | 3089.86
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：15厚WP M15水泥砂浆（抗渗等级P6）分遍压实，表面扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比：5厚DWP M20聚合物水泥防水砂浆找平，表面扫毛 | m2 | 1312.90 | 45.67 | 59960.14 | 31168.25 | 328.23
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：外墙专用界面剂一道 | m2 | 6422.40 | 4.77 | 30634.85 | 19395.65 | 2761.63
6 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：封底漆一道，2mm厚光面多彩岩片真石漆，具体颜色参照效果图级立面标识图 | m2 | 6422.40 | 115.40 | 741144.96 | 192864.67
本页小计 | [6 empty] | 886388.66 | 287197.07 | 4592.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：封底漆一道 2.刮腻子要求：满刮外墙腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二度饰面 | m2 | 30.68 | 28.86 | 885.42 | 551.93
|  | 檐沟雨棚 |  |  |  |  | 312259.32 | 104565.09 | 554.98
8 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚氟碳漆喷涂铝单板（含折边、Φ18泡沫杆及硅酮密封胶） | m2 | 497.69 | 332.23 | 165347.55 | 37326.75
9 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：130*300*10热镀锌后置埋件，50*5热镀锌钢方管，角钢（包含角码及其辅材） | t | 13.490 | 10890.42 | 146911.77 | 67238.34 | 554.98
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 36312.00
10 | 01B001 | 成品保护 | 1.成品保护 | 项 | 1 | 5100.00 | 5100.00
11 | 01B006 | 空调外机拆装 | 1.空调外机拆装 | 台 | 138 | 204.00 | 28152.00
12 | 01B007 | 音响、字体拆装 | 1.音响、字体拆装 | 项 | 1 | 3060.00 | 3060.00
本页小计 | [6 empty] | 349456.74 | 105117.02 | 554.98
合计 | [6 empty] | 1235845.40 | 392314.09 | 5147.30

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 185811.13 | 90512.71 | 9503.73
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度20m以内 | m2 | 6261.55 | 25.61 | 160358.30 | 82151.54 | 8640.94
2 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度30m以内 | m2 | 549.02 | 30.42 | 16701.19 | 7818.04 | 818.04
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.一次性包干 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 101.71 | 7.39 | 751.64 | 543.13 | 44.75
本页小计 | [6 empty] | 185811.13 | 90512.71 | 9503.73
合计 | [6 empty] | 185811.13 | 90512.71 | 9503.73

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 31923.63 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 31923.63
合计 |  |  | 31923.63 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
2 | 空调支架及冷凝剂 | 空调支架及冷凝剂 | 2000.00
3 | 雨棚及女儿墙檐沟修补 | 雨棚及女儿墙檐沟修补 | 2000.00
合计 |  |  | 4000.00

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.606 | 138.00 | 83.63
2 | 二类人工 | 工日 | 900.292 | 149.00 | 134143.51
3 | 三类人工 | 工日 | 2038.503 | 171.00 | 348584.01

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 型钢(幕墙用) | t | 14.299 | 3735.00 | 53406.77
2 | 氟碳漆铝单板δ1.5 | m2 | 522.575 | 219.00 | 114443.93
3 | 镀锌铁丝8# | kg | 45.698 | 4.25 | 194.22
4 | 预埋铁件 | kg | 83.677 | 6.37 | 533.02
5 | 镀锌铁丝18# | kg | 261.490 | 4.25 | 1111.33
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 4716.611 | 0.38 | 1773.45
7 | 黄砂净砂(细砂) | t | 4.688 | 163.00 | 764.14
8 | 碎石综合 | t | 2.031 | 124.00 | 251.84
9 | 界面剂 | kg | 2381.426 | 0.46 | 1104.98
10 | 水 | m3 | 21.556 | 5.73 | 123.52
11 | 安全网 | m2 | 1816.203 | 6.64 | 12059.59

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.192 | 877.30 | 168.44
2 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.110 | 29.99 | 3.30
3 | 载货汽车4t | 台班 | 19.955 | 476.76 | 9513.75
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.355 | 984.49 | 1333.98
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.523 | 211.41 | 321.98
6 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 5.451 | 102.85 | 560.64
7 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 77.069 | 35.76 | 2755.99

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 11765.97 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5294.96
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 684.35
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 303.71 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 66.18
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 380.64 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 380.64 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 281.85
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 281.85 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 281.85 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1642.12
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 1293.69
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 15668.00

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 11765.97 | 5841.96
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.空调凝结水塑料管（粘接） U-PVC50 | m | 547.00 | 21.51 | 11765.97 | 5841.96
本页小计 | [6 empty] | 11765.97 | 5841.96
合计 | [6 empty] | 11765.97 | 5841.96

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 303.71 | 73.05
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 303.71 | 303.71 | 73.05
本页小计 | [6 empty] | 303.71 | 73.05
合计 | [6 empty] | 303.71 | 73.05

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 281.85 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 281.85
合计 |  |  | 281.85 | -

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 39.710 | 149.00 | 5916.79

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注