## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 石溪村公益用房及道路修复工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 254565元
| (大写): | 贰拾伍万肆仟伍佰陆拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:石溪村公益用房及道路修复工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、本工程位于嵊州市下王镇石溪村； 二、编制范围： 根据业主要求施工图范围内的所有内容； 三、清单编制依据： 1、业主提供的关于本工程的施工图及其它有关资料。 2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)及相关配套文件。 3、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年第8期； 4、材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年第8期嵊州信息价、《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年第8期绍兴信息价、《浙江造价信息》2021年第8期的价格（除税价）计取；部分没有对应定额的项目按市场调查确定综合单价，部分没有信息价的材料按市场调查价计取。 四、工程费率计取： 根据《浙江省建设工程计价规则》（2018）版相关规定，建筑部分企业管理费、利润按房屋建筑及构筑物工程；市政部分企业管理费、利润按照道路、排水、河道护岸、水处理构件及城市管廊、生活垃圾处理工程中值计取；安装部分企业管理费、利润按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程计算。施工组织措施费计取安全文明施工费（非市区一般工程中值）；规费按相关规定记取；税金按费率9%计取，暂列金5% 五、其他说明 1.根据业主要求，市政工程施工用碎石\砂，按就地取材考虑，主材按除税价63\90元/吨计入本预算

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:石溪村公益用房及道路修复工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 239348.58 |  | 4020.96 | 11960.44 | 19762.73
1.1 | 建筑 | 126362.71 |  | 2392.34 | 7777.35 | 10433.62
1.2 | 市政 | 112985.87 |  | 1628.62 | 4183.09 | 9329.11
2 | 安装工程 | 15216.13 |  | 164.96 | 853.49 | 1256.37
2.1 | 电气 | 8919.4 |  | 85.63 | 443.06 | 736.46
2.2 | 给排水 | 6296.73 |  | 79.33 | 410.43 | 519.91
合计 |  | 254565 |  | 4185.92 | 12813.93 | 21019.1

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 86117.7 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 22997.03
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 16513.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 14121.27 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 7171.13
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 2392.34 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 2392.34 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5520.43
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5520.43 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5520.43 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 7777.35
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 10433.62
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 126362.71

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 1075.72 | 233.26 | 650.27
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：详见地勘报告 | m3 | 69.90 | 7.05 | 492.8 | 204.81 | 199.91
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 | m3 | 34.17 | 2.14 | 73.12 | 17.43 | 40.32
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 30.60 | 16.66 | 509.8 | 11.02 | 410.04
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 16159.34 | 3907.52 | 142.56
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度等级：MU10 4、砖基础上防水砂浆防潮层 | m3 | 7.52 | 557.76 | 4194.36 | 881.87 | 22.79
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2、墙体类型：240 3、砂浆强度等级：M7.5混合砂浆 | m3 | 20.83 | 523.78 | 10910.34 | 2713.32 | 111.86
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2、墙体类型：120 3、砂浆强度等级：M7.5混合砂浆 | m3 | 1.87 | 563.98 | 1054.64 | 312.33 | 7.91
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 30814.04 | 5162.39 | 388.67
本页小计 | [6 empty] | 17235.06 | 4140.78 | 792.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土类别：现浇砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 3.14 | 575.23 | 1806.22 | 327 | 24.65
8 | 010501001002 | 垫层（一层地面） | 1、混凝土类别：现浇砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 5.69 | 583.28 | 3318.86 | 592.56 | 44.67
9 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土类别：现浇砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.54 | 571.71 | 3738.98 | 646.35 | 48.46
10 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：现浇砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.68 | 723.63 | 1939.33 | 597.93 | 20.98
11 | 010503004001 | 圈过梁 | 1、混凝土类别：现浇砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.77 | 664.54 | 1840.78 | 468.46 | 21.69
12 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土类别：现浇砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.21 | 634.5 | 133.25 | 29.62 | 1.64
13 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1、混凝土类别：现浇砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.56 | 650.08 | 1014.12 | 240.22 | 13.93
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：现浇砼 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.37 | 595.24 | 815.48 | 158.44 | 10.41
15 | 010511002001 | 屋面混凝土檩条 | 1、图集（2003浙G6） YRLT36-3 改L=3470。 2、制作安装及运输 | m3 | 0.78 | 664.54 | 518.34 | 131.91 | 6.11
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）8 | t | 0.316 | 6888.51 | 2176.77 | 360.43 | 17.72
17 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.597 | 5948.81 | 3551.44 | 365.33 | 14.66
本页小计 | [6 empty] | 20853.57 | 3918.25 | 224.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12~14 | t | 1.360 | 5895.97 | 8018.52 | 716.73 | 100.91
19 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16 | t | 0.165 | 5824.22 | 961 | 86.96 | 12.24
20 | Z010515011002 | 钢筋连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）16 | 个 | 115 | 8.53 | 980.95 | 440.45 | 50.6
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  | 35.19 | 11.5
21 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 2.55 | 13.8 | 35.19 | 11.5
|  | 屋面及防水 |  |  |  |  | 8636.09 | 1979.32 | 47.1
22 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1.立面防水砂浆防潮层 ^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 67.09 | 27.72 | 1859.73 | 852.04 | 40.25
23 | 010902007001 | 檐沟.雨棚 | 1.M20水泥砂浆找坡1%最薄处12厚 | m2 | 7.90 | 21.74 | 171.75 | 80.5 | 4.58
24 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料周边上翻 | m2 | 9.12 | 35.51 | 323.85 | 23.62
25 | 010902007002 | 檐沟 雨棚 | 1.1.5厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 19.73 | 35.51 | 700.61 | 51.1
26 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、琉璃瓦 2、挂瓦条30*30（H），中距按瓦材规格 3、顺水条30*30（H）、中距@500 4、琉璃瓦屋脊 | m2 | 56.68 | 54.04 | 3062.99 | 676.19 | 2.27
27 | 010703001002 | 屋面木基层 | 1.20厚密铺屋面板 | m2 | 56.68 | 44.41 | 2517.16 | 295.87
本页小计 | [6 empty] | 18631.75 | 3234.96 | 210.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 3733.6 | 242.38 | 1.3
28 | 010802004001 | 防盗门 | 1.成品钢质防盗门 2.尺寸1500*2400 | 樘 | 1 | 1172.67 | 1172.67 | 126.4 | 1.3
29 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.铝合金平开门；45系列钢化玻璃 2.尺寸；900*2100 | 樘 | 1 | 791.29 | 791.29 | 37.04
30 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、2000A系列铝合金推拉窗 2、：具体详见门窗表 | m2 | 5.94 | 297.92 | 1769.64 | 78.94
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 971.74 | 390.95 | 7.7
31 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.砼面层随捣随光 | m2 | 40.90 | 6.42 | 262.58 | 147.24 | 2.45
32 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚300*300防滑地面 2、20厚M15干硬性水泥结合，表面撒水泥粉 3、M20水泥砂浆找坡最薄处10厚 4、纯水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 6.04 | 117.41 | 709.16 | 243.71 | 5.25
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 11888.94 | 6114.24 | 164.32
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.14厚1:1:6水泥砂浆分层找平 2.6厚1:1:6水泥砂浆 | m2 | 88.92 | 32.22 | 2865 | 1604.12 | 58.69
34 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.12厚M15水泥砂浆打底甩毛 2.8厚M20水泥砂浆抹平 | m2 | 131.67 | 35.59 | 4686.14 | 2663.68 | 86.9
本页小计 | [6 empty] | 12256.48 | 4901.13 | 154.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2.5 2.14厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 33.45 | 129.68 | 4337.8 | 1846.44 | 18.73
|  | 天棚做法 |  |  |  |  | 2884.56 | 1298.97
36 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U38型）吊顶 平面 2.天棚压花板 | m2 | 47.45 | 60.24 | 2858.39 | 1284.47
37 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.雨棚 檐沟底面抹灰 | m2 | 10.51 | 2.49 | 26.17 | 14.5
|  | 油漆工程 |  |  |  |  | 7335.87 | 4351.18 | 1.2
38 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 78.92 | 25.56 | 2017.2 | 1340.06
39 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 122.94 | 38.07 | 4680.33 | 2612.48
40 | Z011201007001 | 装饰线抹灰增加费 | 1.装饰线条抹灰增加费(凸出宽度200以内) 三道以内^水泥砂浆 1:2.5 | m | 17.120 | 13 | 222.56 | 164.69 | 1.2
41 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.雨棚 檐沟底面涂外墙弹性涂料 | m2 | 10.51 | 39.56 | 415.78 | 233.95
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 2582.61 | 284.92 | 26.17
42 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 3.64 | 182.26 | 663.43 | 153.61
43 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1、不锈钢残疾人扶手 | 个 | 1 | 150 | 150
44 | 011505005002 | 卫生间扶手 | 1、不锈钢残疾人抓杆 | 个 | 1 | 100 | 100
本页小计 | [6 empty] | 15471.66 | 7650.2 | 19.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 01B001 | 消防易碎玻璃 | 1、消防易碎玻璃增加费 | m2 | 2.94 | 20 | 58.8
46 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、门口不锈钢栏杆。H=1200 | m | 1.800 | 227.99 | 410.38 | 131.31 | 26.17
47 | 011702031002 | 化粪池 | 1、成品1立方塑钢化粪池 | m2 | 1.00 | 1200 | 1200
本页小计 | [6 empty] | 1669.18 | 131.31 | 26.17
合计 | [6 empty] | 86117.7 | 23976.63 | 1429.29

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 14121.27 | 5986.62 | 2013.19
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 54.30 | 21.57 | 1171.25 | 704.27 | 55.39
2 | 011702001001 | 基础 | 1、基础垫层模板 | m2 | 10.20 | 49.4 | 503.88 | 294.58 | 10.81
3 | 011702001002 | 基础 | 1、条形基础 复合木模 | m2 | 29.83 | 46.98 | 1401.41 | 680.42 | 36.99
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 28.42 | 55.84 | 1586.97 | 825.32 | 50.59
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 12.50 | 69.69 | 871.13 | 453 | 32.75
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 复合木模 | m2 | 28.42 | 51.58 | 1465.9 | 653.66 | 24.44
7 | 011702009001 | 圈过梁 | 1、直形圈过梁 复合木模 | m2 | 31.73 | 55.79 | 1770.22 | 1063.91 | 20.94
8 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 11.15 | 85.26 | 950.65 | 531.19 | 15.39
9 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土阳台、雨篷模板 | m2 | 2.10 | 135.98 | 285.56 | 152.94 | 12.26
10 | Z011702033001 | 线条模板增加费 | 1.现浇混凝土线条模板增加费 三道以内 | m | 17.120 | 6.3 | 107.86 | 31.33 | 2.05
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4006.44 | 4006.44 | 596 | 1751.58
本页小计 | [6 empty] | 14121.27 | 5986.62 | 2013.19
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 14121.27 | 5986.62 | 2013.19

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2392.34
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 2392.34
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2392.34

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5520.43 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5520.43 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5520.43 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5520.43 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5520.43
合计 |  |  | 5520.43 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.689 | 138 | 233.08
2 | 二类人工 | 工日 | 3.918 | 149 | 583.78
3 | 二类人工 | 工日 | 106.902 | 149 | 15928.4
4 | 三类人工 | 工日 | 77.297 | 171 | 13217.79

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.609 | 5044 | 3071.8
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12~14 | t | 1.394 | 4982 | 6944.91
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ16~18 | t | 0.169 | 4912 | 830.13
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 12.105 | 4.42 | 53.5
5 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
6 | 热轧普碳高速盘条HPB300 φ8 | t | 0.322 | 5274 | 1698.23
7 | 圆钉 | kg | 20.306 | 4.42 | 89.75
8 | 镀锌铁丝18# | kg | 1.786 | 4.42 | 7.89
9 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.152 | 4.42 | 0.67
10 | 钢丝网综合 | m2 | 2.678 | 7.81 | 20.92
11 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 4.629 | 0.46 | 2.13
12 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 10824.867 | 0.5 | 5455.73
13 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 7.507 | 0.61 | 4.59
14 | 黄砂净砂 | t | 35.74 | 180 | 6433.2
15 | 碎石综合 | t | 30.95 | 119 | 3683.05
16 | 页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 7.678 | 840.7 | 6454.89
17 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 3.978 | 513.3 | 2041.91
18 | 琉璃脊瓦420×220 | 千张 | 0.023 | 4500 | 103.5
19 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 2853.84 | 0.33 | 953.18
20 | 杉格椽 | m3 | 0.405 | 1062 | 430.11
21 | 枕木 | m3 | 0.08 | 1416 | 113.28
22 | 铝合金推拉窗2000A系列1.4厚 | m2 | 5.497 | 192 | 1055.42
23 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 8.963 | 21.68 | 194.32
24 | 钢支撑 | kg | 52.145 | 5.49 | 286.28
25 | 电 | kW·h | 1.894 | 0.88 | 1.67
26 | 水 | m3 | 26.756 | 5.73 | 153.31
27 | 复合模板综合 | m2 | 34.16 | 42.48 | 1451.12
28 | 脚手架钢管 | kg | 18.787 | 5.31 | 99.76
29 | 竹脚手片 | m2 | 6.196 | 8.5 | 52.67
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 直螺纹连接套筒φ16 | 个 | 116.15 | 1.86 | 216.04
31 | 不锈钢残疾人扶手 | 个 | 1 | 150 | 150
32 | 不锈钢残疾人抓杆 | 个 | 1 | 100 | 100
33 | 消防易碎玻璃增加费 | m2 | 2.94 | 20 | 58.8

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 91974.65 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 21822.87
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2562.98
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 934.36 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 486.93
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 1628.62 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 1628.62 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4936.04
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4936.04 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4936.04 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 4183.09
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 9329.11
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 112985.87

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路面 |  |  |  |  | 68547.46 | 15662.07 | 4201.4
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.原地面清洗 2.150厚C25混凝土 3.每6米一道缝 4.路面防滑条 5.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 800.00 | 75.52 | 60416 | 13096 | 2840
2 | 041109003001 | 熟料运输 | 1.机动翻斗车运输~ 运距 200m | m3 | 120.00 | 30.13 | 3615.6 | 1681.2 | 1230
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.水泥路面拆除及垃圾外运 | m2 | 16.00 | 20.89 | 334.24 | 163.84 | 104.64
4 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.路面Φ4@200*200单层双向 | t | 0.611 | 6843.9 | 4181.62 | 721.03 | 26.76
|  | 起重机及基础 |  |  |  |  | 23427.19 | 3668.32 | 850.13
5 | 030104006002 | 旋臂立柱式起重机 | 1.360°旋转电动悬臂立柱式起重机（含电动葫芦）起重重量2吨，制作及安装。 | 台 | 1 | 15231.9 | 15231.9 | 2396.37 | 517.2
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：详见地勘报告 | m3 | 47.04 | 7.14 | 335.87 | 137.83 | 133.12
7 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 | m3 | 37.81 | 2.17 | 82.05 | 19.28 | 44.62
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 3.56 | 16.95 | 60.34 | 1.28 | 47.7
9 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土类别：现浇砼 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.53 | 430.23 | 228.02 | 55.19 | 4.16
本页小计 | [6 empty] | 84485.64 | 18272.02 | 4948.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土类别：现浇砼 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 8.70 | 446.2 | 3881.94 | 825.2 | 64.47
11 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）20 | t | 0.644 | 5601.04 | 3607.07 | 233.17 | 38.86
本页小计 | [6 empty] | 7489.01 | 1058.37 | 103.33
合计 | [6 empty] | 91974.65 | 19330.39 | 5051.53

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 934.36 | 525.98 | 12.46
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 0.96 | 50.02 | 48.02 | 27.72 | 1.02
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 17.60 | 50.36 | 886.34 | 498.26 | 11.44
本页小计 | [6 empty] | 934.36 | 525.98 | 12.46
合计 | [6 empty] | 934.36 | 525.98 | 12.46

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1628.62
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 1628.62
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1628.62

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4936.04 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4936.04 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4936.04 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4936.04 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4936.04
合计 |  |  | 4936.04 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.154 | 138 | 159.25
2 | 二类人工 | 工日 | 132.178 | 149 | 19694.52

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ20~25 | t | 0.66 | 4912 | 3241.92
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 5.448 | 4.42 | 24.08
3 | 圆钉 | kg | 0.9 | 4.42 | 3.98
4 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.366 | 4.42 | 1.62
5 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.034 | 4.42 | 0.15
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1.299 | 0.46 | 0.6
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 39490.192 | 0.5 | 19903.06
8 | 黄砂净砂 | t | 97.088 | 90 | 8737.92
9 | 碎石综合 | t | 162.685 | 63 | 10249.16
10 | 水 | m3 | 143.09 | 5.73 | 819.91
11 | 复合模板综合 | m2 | 3.424 | 42.48 | 145.45

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 7223.1 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1437.25
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 127.12
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 41.49 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 9.23
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 85.63 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 85.63 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 389.66
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 389.66 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 389.66 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 443.06
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 736.46
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 8919.4

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 7223.1 | 1507.05 | 79.86
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：距地1.5米 | 台 | 1 | 2106.19 | 2106.19 | 214.56
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：埋地敷设 | m | 50.000 | 25.05 | 1252.5 | 261.5
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：PVC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 59.920 | 7.37 | 441.61 | 258.85
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：PVC25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 12.050 | 9.03 | 108.81 | 55.55
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：YJV22-1-(5x6) 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 50.000 | 27.74 | 1387 | 94 | 2.5
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.74 | 55.48 | 19.14
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 125.840 | 2.88 | 362.42 | 84.31
本页小计 | [6 empty] | 5714.01 | 987.91 | 2.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 62.920 | 3.06 | 192.54 | 42.16
9 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BV-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 27.100 | 3.87 | 104.88 | 16.8
10 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BVR-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 13.550 | 4.18 | 56.64 | 8.4
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：220V 10A 3.安装方式：距地1.3米嵌墙暗装 | 个 | 1 | 14.24 | 14.24 | 7.3
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：220V 10A 3.安装方式：距地1.3米嵌墙暗装 | 个 | 1 | 16.51 | 16.51 | 7.3
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：插座 2.规 格：220V 10A 3.安装方式：距地1.3米嵌墙暗装 | 个 | 5 | 22.15 | 110.75 | 43.05
14 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：空调插座 2.规 格：220V 20A 3.安装方式：距地2.2米嵌墙暗装 | 个 | 1 | 37.47 | 37.47 | 8.61
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：防水防雾灯 2.灯具规格：15W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 1 | 80.05 | 80.05 | 17.88
本页小计 | [6 empty] | 613.08 | 151.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.灯具名称：双管荧光灯 2.灯具规格：2X28W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 3 | 74.58 | 223.74 | 62.61
17 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：风扇含调速开关 | 台 | 1 | 187.88 | 187.88 | 32.93
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：塑料开关盒、插座盒 | 个 | 9 | 6.39 | 57.51 | 29.07
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：塑料接线盒 | 个 | 5 | 6.66 | 33.3 | 15.35
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名 称：挖沟槽土方，深度1米以内 | m3 | 17.50 | 7.59 | 132.83 | 67.73 | 35.53
21 | 040103001001 | 回填方 | 1.名 称：原土回填 | m3 | 17.50 | 14.9 | 260.75 | 159.95 | 41.83
本页小计 | [6 empty] | 896.01 | 367.64 | 77.36
合计 | [6 empty] | 7223.1 | 1507.05 | 79.86

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 41.49 | 10.18
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 41.49 | 41.49 | 10.18
本页小计 | [6 empty] | 41.49 | 10.18
合计 | [6 empty] | 41.49 | 10.18

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 85.63
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 85.63
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 85.63

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 389.66 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 389.66 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 389.66 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 389.66 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 389.66
合计 |  |  | 389.66 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.649 | 138 | 227.56
2 | 二类人工 | 工日 | 8.657 | 149 | 1289.89

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌钢管SC25 | m | 51.5 | 16.51 | 850.27
2 | 双管荧光灯2X28W | 套 | 3.03 | 45 | 136.35
3 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 145.974 | 1.73 | 252.83
4 | 电力电缆YJV22-1-(5x6) | m | 50.5 | 24.84 | 1254.62
5 | 电线管PVC20 | m | 63.515 | 1.25 | 79.39

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 4976.05 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1331.98
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 115.25
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 35.92 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 7.99
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 79.33 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 79.33 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 275.09
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 275.09 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 275.09 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 410.43
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 519.91
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 6296.73

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨水 |  |  |  |  | 1731.71 | 633.64 | 145.74
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：雨水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 7.200 | 58.66 | 422.35 | 98.14
2 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管制安 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 2 | 287.54 | 575.08 | 244.66 | 67.88
3 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管制安 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 2 | 367.14 | 734.28 | 290.84 | 77.86
|  | 给水 |  |  |  |  | 1215.06 | 291.28 | 14.12
4 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN15 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 4.190 | 35.18 | 147.4 | 57.11 | 0.75
5 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN20 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 1.260 | 40.09 | 50.51 | 17.17 | 0.26
本页小计 | [6 empty] | 1929.62 | 707.92 | 146.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN25 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 3.240 | 53.32 | 172.76 | 52.91 | 1.65
7 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格：水表组DN25 2.附件配置：含一个截止阀 | 组 | 2 | 202.03 | 404.06 | 69.74 | 1.7
8 | Z031003020001 | 水表箱 | 1.名称：水表箱DN25 | 个 | 1 | 280.66 | 280.66 | 33.23 | 1.04
9 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 1 | 27.01 | 27.01 | 9.69 | 1.05
10 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架制安 | Kg | 5.21 | 16.9 | 88.05 | 36.68 | 4.74
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 5.21 | 1.93 | 10.06 | 4.79 | 1.56
12 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑 2.绝热厚度：25mm 3.管道外径：橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 | m3 | 0.01 | 2420.47 | 24.2 | 4.38
13 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名 称：保温层外保护层采用1mm铝皮 | m2 | 0.18 | 18.77 | 3.38 | 1.55
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名 称：挖沟槽土方，深度1米以内 | m3 | 0.31 | 7.59 | 2.35 | 1.2 | 0.63
15 | 040103001002 | 回填方 | 1.名 称：原土回填 | m3 | 0.31 | 14.9 | 4.62 | 2.83 | 0.74
本页小计 | [6 empty] | 1017.15 | 217 | 13.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 |  |  |  |  | 2029.28 | 370.05
16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 2.140 | 20.04 | 42.89 | 19.45
17 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 3.040 | 28.77 | 87.46 | 33.71
18 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 4.200 | 44.96 | 188.83 | 56.45
19 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 DN50 | 个 | 1 | 49.12 | 49.12 | 10.47
20 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.附件名称、数量：含水嘴、角阀、上下水五金件等附件安装 | 组 | 1 | 436.29 | 436.29 | 34.55
本页小计 | [6 empty] | 804.59 | 154.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：小便斗 2.附件名称、数量：含冲洗阀、角阀、上下水五金件等附件安装 | 组 | 1 | 527.49 | 527.49 | 21.99
22 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：座便器 2.附件名称、数量：含冲洗阀、角阀、上下水五金件等附件安装 | 组 | 1 | 504.84 | 504.84 | 44.43
23 | 03B001 | 补人工 | 1.名称：卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 1 | 192.36 | 192.36 | 149
本页小计 | [6 empty] | 1224.69 | 215.42
合计 | [6 empty] | 4976.05 | 1294.97 | 159.86

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 35.92 | 8.79
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 35.92 | 35.92 | 8.79
本页小计 | [6 empty] | 35.92 | 8.79
合计 | [6 empty] | 35.92 | 8.79

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 79.33
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 79.33
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 79.33

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 275.09 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 275.09 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 275.09 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 275.09 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 275.09
合计 |  |  | 275.09 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.03 | 138 | 4.14
2 | 二类人工 | 工日 | 8.723 | 149 | 1299.73

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | UPVC塑料排水管DN100 | m | 3.612 | 16.43 | 59.35
2 | 连体坐便器 | 个 | 1.01 | 300 | 303
3 | 钢塑复合管DN25 | m | 3.211 | 24.1 | 77.39