## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 蛟镇小学食堂提升改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 272716元
| (大写): | 贰拾柒万贰仟柒佰壹拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程位于嵊州市甘霖镇蛟镇小学内。 二、工程范围： 本预算范围为华汇建设集团有限公司于2022年5月出图的蛟镇小学食堂提升改造工程。 三、清单编制依据： 1、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》； 2、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年第5期； 3、材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年第5期、《浙江造价信息》2022年第5期的价格计取；部分没有信息价的材料按市场调查价计取。 四、工程费率计取： 本工程企业管理费及利润按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》一般计税法中的单独装饰工程中值计取，施工组织措施费费率按一般计税法中的中值计取（只计取安全文明施工费），并按规定计取规费及税金。暂列金额按税前造价的3%计入。 五、其他说明： （一）、土建部分： 1、本预算所有门按防火门计入，结算按实调整；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 蛟镇小学食堂提升改造工程 | 272716 |  | 2594.17 | 14438.1 | 22517.78
1.1 | 蛟镇小学食堂提升改造工程 | 193920 |  | 2025.32 | 11879.58 | 16011.75
1.2 | 智能化 | 62629 |  | 359.28 | 1615.95 | 5171.17
1.3 | 电气 | 12919 |  | 155.9 | 701.19 | 1066.72
1.4 | 给排水 | 3248 |  | 53.67 | 241.38 | 268.14
合计 |  | 272716 |  | 2594.17 | 14438.1 | 22517.78

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-蛟镇小学食堂提升改造工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 156913.39 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 41267.32
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3933.56
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1908.24 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1281.33
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2025.32 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2025.32 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5181.8
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5181.8 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5181.8 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 11879.58
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 16011.75
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 193920

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-蛟镇小学食堂提升改造工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 156913.39 | 45145.46 | 390.47
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖地沟 深1.5m以内 一、二类土 | m3 | 4.26 | 23.57 | 100.41 | 83.24
2 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.现浇混凝土 地沟^泵送商品砼C30 | m | 12.18 | 164.19 | 1999.83 | 236.54 | 2.19
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内^DM M7.5（砂浆） | m3 | 17.00 | 471.49 | 8015.33 | 1570.46 | 12.92
4 | 010502002001 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 0.29 | 724.1 | 209.99 | 64.7 | 2.27
5 | 010503005001 | 过梁 | 过梁 | 根 | 8 | 100 | 800
6 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.地沟铸铁盖板安装 厚20mm以内 | m2 | 8.95 | 329.39 | 2948.04 | 89.32 | 3.76
7 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.住宅钢结构 钢支撑安装 质量（t以内）1.5 2.其他钢构件现场制作 | t | 0.477 | 8307.28 | 3962.57 | 827.25 | 198.64
8 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.成品木质乙级防火门900*2100安装 2.明装闭门器 3.门合页安装 4.防火锁安装 5.防火密封条 | 樘 | 8 | 938.1 | 7504.8 | 1031.92
本页小计 | [6 empty] | 25540.97 | 3903.43 | 219.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-蛟镇小学食堂提升改造工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.成品木质乙级防火门1500*2100安装 2.明装闭门器 3.门合页安装 4、防火锁安装 5、顺位器安装 6.防火密封条 | 樘 | 2 | 1595.68 | 3191.36 | 485.7
10 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 26.28 | 304.93 | 8013.56 | 420.74
11 | 010809004001 | 石材窗台板 | 石英石窗台板 | m2 | 0.91 | 396.83 | 361.12 | 54.34
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚600*600防滑地砖；水泥浆擦缝 2、5厚纯水泥浆结合层； 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 160.29 | 131.43 | 21066.91 | 5106.84 | 51.29
13 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.防静电活动地板安装 | m2 | 5.40 | 223.16 | 1205.06 | 123.77
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙1做法：20厚^湿拌抹灰砂浆 WPM15 | m2 | 100.40 | 31.98 | 3210.79 | 1580.3
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙2做法：1、9厚300*600的白瓷砖面砖，顶部加成品材收边条，水泥浆擦缝（所有阳角用成品石材条包边）2、6厚M20水泥砂浆分层黏贴层；3、14厚M5水泥砂浆分层抹平 | m2 | 350.49 | 151.88 | 53232.42 | 18894.92 | 77.11
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚9厚纸面石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 | m2 | 23.51 | 71.59 | 1683.08 | 739.86
本页小计 | [6 empty] | 91964.3 | 27406.47 | 128.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-蛟镇小学食堂提升改造工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚1厚600*600铝扣板面层 嵌入式 | m2 | 148.83 | 165.87 | 24686.43 | 4161.29
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙1做法：1、白色内墙无机涂料二度饰面；2、满刮外墙腻子二道 | m2 | 100.40 | 27.57 | 2768.03 | 1704.79
19 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.板缝贴胶带、点锈 2.石膏板或者其他基层板面批防水腻子（满刮两遍） 3.白色无机涂料一底两面 | m2 | 23.51 | 36.43 | 856.47 | 495.12
20 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 砖墙拆除，垃圾外运，运距自定 | m3 | 0.81 | 201.79 | 163.45 | 26.55 | 42.29
21 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰面铲除 2.垃圾外运，运距自定 | m2 | 450.89 | 11.06 | 4986.84 | 3386.18
22 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地砖地面拆除，垃圾外运，运距自定 | m2 | 110.80 | 21.65 | 2398.82 | 1621
23 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面砖及陶瓷面砖铲除，垃圾外运，运距自定 | m2 | 110.32 | 12.77 | 1408.79 | 802.03
24 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 拆除铝合金门窗及隔断，垃圾外运，运距自定 | m2 | 81.28 | 26.32 | 2139.29 | 1638.6
本页小计 | [6 empty] | 39408.12 | 13835.56 | 42.29
合计 | [6 empty] | 156913.39 | 45145.46 | 390.47

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-蛟镇小学食堂提升改造工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 1908.24 | 1275.7 | 171.64
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 172.34 | 7.48 | 1289.1 | 920.3 | 79.28
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 350.49 | 1.58 | 553.77 | 325.96 | 91.13
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 1.28 | 51.07 | 65.37 | 29.44 | 1.23
本页小计 | [6 empty] | 1908.24 | 1275.7 | 171.64
合计 | [6 empty] | 1908.24 | 1275.7 | 171.64

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2025.32
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 2025.32
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2025.32

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5181.8 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5181.8 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5181.8 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5181.8 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5181.8
合计 |  |  | 5181.8 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.603 | 138 | 83.21
2 | 二类人工 | 工日 | 71.879 | 149 | 10709.97
3 | 三类人工 | 工日 | 208.343 | 171 | 35626.65

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 16.524 | 327 | 5403.35
2 | 瓷砖300×600 | m2 | 361.005 | 70 | 25270.35
3 | 地砖600×600 | m2 | 165.099 | 70 | 11556.93
4 | 铝合金方板(配套)600*600铝扣板 | m2 | 156.272 | 108 | 16877.38
5 | 铝合金断桥隔热推拉窗推拉窗 | m2 | 25.079 | 214 | 5366.91
6 | 木质防火门乙级 | m2 | 21.045 | 335 | 7050.08
7 | 铸铁盖板20厚不锈钢盖板 | m2 | 9.04 | 300 | 2712

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.048 | 101 | 4.85
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.163 | 12.61 | 2.06
3 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.01 | 1123.28 | 11.23
4 | 汽车式起重机40t | 台班 | 0.012 | 1746.13 | 20.95
5 | 门式起重机10t | 台班 | 0.091 | 486.21 | 44.25
6 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.024 | 527.4 | 12.66
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.344 | 498.16 | 171.37
8 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.009 | 235.62 | 2.12
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.694 | 211.41 | 146.72
10 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.001 | 30.08 | 0.03
11 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.043 | 22.78 | 0.98
12 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.01 | 102.73 | 1.03
13 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.033 | 88.32 | 2.91
14 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.119 | 102.85 | 12.24
15 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.382 | 144.16 | 55.07
16 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.114 | 140.16 | 15.98
17 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.205 | 9.73 | 1.99
18 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.033 | 436.77 | 14.41
19 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.092 | 439.61 | 40.44
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.47 | 5.08 | 2.39

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 53585.28 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5230
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 582.7
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 209.7 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 45.7
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.07% | 373 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 359.28 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1673.52
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1673.52 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1673.52 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1615.95
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5171.17
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 62629

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 53585.28 | 5042.27 | 671.98
1 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1、名称：UPS机柜（后备时间2个小时）； 2、型号、规格：1000*600*1000； 3、安装方式：落地式。 | 台 | 1 | 10801.98 | 10801.98 | 543.55 | 55.62
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆； 2、电缆规格、型号：YJV-3*4； 3、敷设方式、部位：管内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 5.00 | 13.15 | 65.75 | 9.4 | 0.25
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护管； 2、材质规格：KBG导管(双面镀锌)，G20*1.0； 3、配置形式：砖、混凝土结构明配。 | m | 118.60 | 15.96 | 1892.86 | 903.73 | 5.93
4 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称、材质、类型：热镀锌板槽式电缆桥架； 2、型 号、规格：GQJ-C/P 200×100×δ1.2； 3、接地方式：按设计及施工验收规范要求。 | m | 11.50 | 108.22 | 1244.53 | 223.79 | 13.23
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 15 | 8.75 | 131.25 | 48.45
本页小计 | [6 empty] | 14136.37 | 1728.92 | 75.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：电缆桥架吊支架； 2、材质：型钢。 | kg | 31.00 | 17.88 | 554.28 | 253.58 | 28.21
7 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称：存储磁盘阵列图像存储天数>90天； 2、型号规格：按设计要求。 | 台 | 1 | 3791.27 | 3791.27 | 182.53 | 41.32
8 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：接入层交换机； 2、型号、参数：按设计要求。 | 台 | 1 | 1743.47 | 1743.47 | 97.45 | 88.29
9 | 030501012002 | 交换机 | 1、名称：核心交换机； 2、型号、参数：按设计要求。 | 台 | 1 | 2243.47 | 2243.47 | 97.45 | 88.29
10 | 030501012003 | 交换机 | 1、名称：8口千兆交换机； 2、型号、参数：按设计要求。 | 台 | 1 | 543.47 | 543.47 | 97.45 | 88.29
11 | 030501012004 | 交换机 | 1、名称：8口POE集中供电器； 2、型号、参数：按设计要求。 | 台 | 1 | 443.47 | 443.47 | 97.45 | 88.29
12 | 030501013001 | 网络服务器 | 1、名称：平台服务器； 2、型号规格：按设计要求。 | 台 | 1 | 3242.19 | 3242.19 | 182.53 | 2.59
13 | 030501013002 | 网络服务器 | 1、名称：视频综合管理平台； 2、型号规格：按设计要求。 | 台 | 1 | 2242.19 | 2242.19 | 182.53 | 2.59
14 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名 称：监控机柜； 2、型号、规格：1000*600*1000； 3、安装方式：落地式。 | 台 | 1 | 2129.03 | 2129.03 | 243.32
15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线六类网线； 2、材质规格：CAT6； 3、配置形式：管内穿线。 | m | 118.60 | 7.35 | 871.71 | 106.74 | 2.37
本页小计 | [6 empty] | 17804.55 | 1541.03 | 430.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线六类网线； 2、材质规格：CAT6； 3、配置形式：线槽配线。 | m | 68.60 | 7.31 | 501.47 | 59.68 | 1.37
17 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、名称：铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线； 2、材质规格：RVV-2*1.0； 3、敷设方式:管内穿线。 | m | 237.30 | 3.23 | 766.48 | 140.01
18 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1、名称：铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线； 2、材质规格：RVV-2*1.0； 3、敷设方式:线槽配线。 | m | 137.20 | 3.53 | 484.32 | 119.36 | 2.74
19 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称：室外通讯线缆； 2、材质规格：12芯单模光纤； 3、配置形式：管内穿线。 | m | 50.00 | 4.47 | 223.5 | 45 | 1
20 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称：12口光纤盒LIU； 2、型号规格：按设计要求。 | 个 | 1 | 155.35 | 155.35 | 20.71
21 | 030502010002 | 配线架 | 1、名称：8口数据配线架； 2、型号规格：按设计要求。 | 个 | 1 | 232.35 | 232.35 | 20.71
22 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：网线插座； 2、类 型：按设计要求； 3、规 格：含防尘面板； 4、安装方式：底盒内暗装； 5、底盒材质、规格：钢制86型，砖墙内安装。 | 个 | 2 | 33.41 | 66.82 | 7.16
本页小计 | [6 empty] | 2430.29 | 412.63 | 5.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1、名称:视频高清连接线； 2、规格:HDMI； 3、敷设方式:管内穿线。 | m | 30.00 | 14.34 | 430.2 | 29.4 | 0.3
24 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：机柜电源； 2、型号规格：按设计要求。 | 台 | 2 | 1802.35 | 3604.7 | 3.28 | 0.36
25 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1、名称：高清解码器； 2、型号规格：按设计要求。 | 台 | 1 | 3030.06 | 3030.06 | 16.39
26 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：枪式摄像机； 2、型号规格参数：按设计要求； 3、安装方式：支架安装。 | 台 | 13 | 664.27 | 8635.51 | 1067.3 | 20.67
27 | 030507014001 | 显示设备 | 1、名称：55寸显示屏； 2、型号规格：按设计要求。 | 台 | 1 | 3513.6 | 3513.6 | 243.32 | 140.27
本页小计 | [6 empty] | 19214.07 | 1359.69 | 161.6
合计 | [6 empty] | 53585.28 | 5042.27 | 671.98

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 209.7 | 50.44
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 209.7 | 209.7 | 50.44
本页小计 | [6 empty] | 209.7 | 50.44
合计 | [6 empty] | 209.7 | 50.44

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 359.28
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 359.28
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 13.72
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 373

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:智能化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1673.52 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1673.52 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1673.52 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1673.52 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1673.52
合计 |  |  | 1673.52 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:智能化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 34.188 | 149 | 5094.01

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:智能化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 2.48 | 4.97 | 12.33
2 | 扁钢Q235B综合 | kg | 6.82 | 5.08 | 34.65
3 | 角钢Q235B综合 | kg | 23.25 | 4.99 | 116.04
4 | KBG导管G20*1.0 | m | 122.158 | 3.32 | 405.56
5 | 铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.0 | m | 256.284 | 2.23 | 570.49
6 | 双绞线缆RVV-2*1.0 | m | 144.06 | 2.23 | 320.68
7 | 双绞线缆CAT6 | m | 196.56 | 5.83 | 1145.94
8 | 电力电缆YJV-3*4 | m | 5.05 | 10.4 | 52.5
9 | 12芯单模光纤 | m | 51 | 3.2 | 163.2
10 | 视频高清连接线HDMI | m | 30.3 | 12.9 | 390.87
11 | 钢制接线盒 | 个 | 15.3 | 4.02 | 61.51
12 | 电缆桥架200×100 | m | 11.615 | 77.3 | 897.84
13 | 机柜(机架) | 个 | 1 | 1800 | 1800
14 | 8口POE集中供电器 | 台 | 1 | 200 | 200
15 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 | 300 | 300
16 | 存储磁盘阵列图像存储天数>90天 | 台 | 1 | 3500 | 3500
17 | 平台服务器 | 台 | 1 | 3000 | 3000
18 | 接入层交换机 | 台 | 1 | 1500 | 1500
19 | 核心交换机 | 台 | 1 | 2000 | 2000
20 | 视频综合管理平台 | 台 | 1 | 2000 | 2000
21 | 55寸显示屏 | 台 | 1 | 3000 | 3000
22 | 枪式摄像机 | 台 | 13 | 550 | 7150
23 | 网线插座 | 个 | 2.02 | 28 | 56.56
24 | 12口光纤盒LIU | 架 | 1 | 123 | 123
25 | 8口数据配线架 | 架 | 1 | 200 | 200
26 | UPS机柜（后备时间2个小时） | 台 | 1 | 10000 | 10000
27 | 机柜电源 | 台 | 2 | 1800 | 3600
28 | 高清解码器 | 台 | 1 | 3000 | 3000

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:智能化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 0.546 | 4.93 | 2.69
2 | 笔记本电脑 | 台班 | 0.818 | 10.41 | 8.52
3 | 对讲机（一对） | 台班 | 5.862 | 4.61 | 27.02
4 | 其他机械费 | 元 | 6.203 | 1.02 | 6.33
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.037 | 786.91 | 29.12
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.037 | 498.16 | 18.43
7 | 载货汽车8t | 台班 | 0.023 | 559.14 | 12.86
8 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.129 | 6.26 | 0.81
9 | 工程车小型 | 台班 | 0.415 | 94.55 | 39.24
10 | 液压起重机 | 台班 | 0.415 | 338 | 140.27
11 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.012 | 26.83 | 0.32
12 | 网络分析仪全频段 | 台班 | 1.328 | 265 | 351.92
13 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.06 | 6.16 | 0.37
14 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.53 | 66.69 | 35.35

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 10540.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2266.62
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 265.59
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 103.74 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 22.61
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.07% | 161.85 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 155.9 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 345.22
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 345.22 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 345.22 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 701.19
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1066.72
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 12919

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 10540.42 | 2496.65 | 6
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套电源箱； 2、型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式;嵌墙安装。 | 台 | 2 | 1255.17 | 2510.34 | 357.6
2 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：成套单相插座； 2、规 格：二三极安全插座86型 10A； 3、安装方式：插座盒内暗装。 | 个 | 34 | 20.21 | 687.14 | 292.74
3 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：成套单相空调插座； 2、规 格：三极安全插座86型 16A； 3、安装方式：插座盒内暗装。 | 个 | 3 | 22.23 | 66.69 | 25.83
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护管； 2、材质规格：KBG导管(双面镀锌)，G20*1.0； 3、配置形式：砖、混凝土结构明配。 | m | 120.00 | 15.96 | 1915.2 | 914.4 | 6
5 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV-2.5； 4、配线线制：动力线。 | m | 300.00 | 2.6 | 780 | 144
6 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BVR-2.5； 4、配线线制：动力线。 | m | 150.00 | 2.78 | 417 | 72
本页小计 | [6 empty] | 6376.37 | 1806.57 | 6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BV-4； 4、配线线制：动力线。 | m | 42.00 | 3.84 | 161.28 | 21.42
8 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯塑料绝缘导线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：BVR-4； 4、配线线制：动力线。 | m | 21.00 | 4.17 | 87.57 | 10.71
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 52 | 8.75 | 455 | 167.96
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：成套筒灯； 2、装饰灯型号、规格：按设计要求； 3、安装形式：嵌入吊棚安装。 | 套 | 4 | 69.96 | 279.84 | 90.24
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：成套平板灯600*600； 2、荧光灯型号、规格：按设计要求； 3、安装形式：嵌入吊棚安装。 | 套 | 15 | 198.3 | 2974.5 | 349.95
12 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：成套单管荧光灯； 2、荧光灯型号、规格：按设计要求； 3、安装形式：吸顶式。 | 套 | 3 | 68.62 | 205.86 | 49.8
本页小计 | [6 empty] | 4164.05 | 690.08
合计 | [6 empty] | 10540.42 | 2496.65 | 6

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 103.74 | 24.95
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 103.74 | 103.74 | 24.95
本页小计 | [6 empty] | 103.74 | 24.95
合计 | [6 empty] | 103.74 | 24.95

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 155.9
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 155.9
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 5.95
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 161.85

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 345.22 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 345.22 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 345.22 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 345.22 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 345.22
合计 |  |  | 345.22 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 16.912 | 149 | 2519.89

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | KBG导管G20*1.0 | m | 123.6 | 3.32 | 410.35
2 | 成套单管荧光灯 | 套 | 3.03 | 45 | 136.35
3 | 成套平板灯600*600 | 套 | 15.15 | 165 | 2499.75
4 | 成套筒灯 | 套 | 4.04 | 39.82 | 160.87
5 | 三极安全插座86型 16A | 套 | 3.06 | 10.29 | 31.49
6 | 二三极安全插座86型 10A | 套 | 34.68 | 8.31 | 288.19
7 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 22.05 | 3.32 | 73.14
8 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 44.1 | 3.01 | 132.56
9 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 157.5 | 2.04 | 321.77
10 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 315 | 1.87 | 590
11 | 钢制接线盒 | 个 | 53.04 | 4.02 | 213.22
12 | 成套配电箱 | 台 | 2 | 1000 | 2000

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 6.276 | 1.02 | 6.4

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2551.32 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 778.44
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 99.88
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 44.16 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 9.62
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.07% | 55.72 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 53.67 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 86.78
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 86.78 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 86.78 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 241.38
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 268.14
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 3248

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2551.32 | 849.55 | 8.56
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：U-PVC排水管φ50*2.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 26.00 | 20.18 | 524.68 | 236.34
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接） DN20（Φ25*2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 21.00 | 17.48 | 367.08 | 162.12 | 2.31
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接） DN25（Φ32*3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 39.00 | 23.06 | 899.34 | 334.62 | 4.29
本页小计 | [6 empty] | 1791.1 | 733.08 | 6.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹截止阀； 2、阀门材质：球墨铸铁壳体，铜芯； 3、规格、压力等级：J11T-16K DN25； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 3 | 96.23 | 288.69 | 26.37 | 1.11
5 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室内 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 组 | 1 | 188.41 | 188.41 | 34.87 | 0.85
6 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、水龙头安装 DN20 | 组 | 13 | 15.1 | 196.3 | 23.79
7 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏安装 DN50 | 组 | 3 | 28.94 | 86.82 | 31.44
本页小计 | [6 empty] | 760.22 | 116.47 | 1.96
合计 | [6 empty] | 2551.32 | 849.55 | 8.56

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:蛟镇小学食堂提升改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 44.16 | 10.62
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 44.16 | 44.16 | 10.62
本页小计 | [6 empty] | 44.16 | 10.62
合计 | [6 empty] | 44.16 | 10.62

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 53.67
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 53.67
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 2.05
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 55.72

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 86.78 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 86.78 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 86.78 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 86.78 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 86.78
合计 |  |  | 86.78 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 5.773 | 149 | 860.18

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水嘴DN20 | 个 | 13.13 | 12.46 | 163.6
2 | 塑料给水管DN20（Φ25*2.8） | m | 21.336 | 4.75 | 101.35
3 | 塑料给水管DN25（Φ32*3.6） | m | 39.624 | 8.03 | 318.18
4 | 塑料排水管DN50 | m | 26.312 | 5.23 | 137.61
5 | 螺纹截止阀DN25 | 个 | 3.03 | 77.34 | 234.34
6 | 螺纹闸阀DN25 | 个 | 1.01 | 34.81 | 35.16
7 | 螺纹水表DN25 | 只 | 1 | 101 | 101

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 6.3 | 1.02 | 6.43
2 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.064 | 23.15 | 1.48
3 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.03 | 19.93 | 0.6