## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程 | 1875795 |  | 20198.09 | 51878.65 | 154882.15
1.1 | 杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 | 1028964 |  | 11842.55 | 30417.5 | 84960.33
1.2 | 杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 | 846831 |  | 8355.54 | 21461.15 | 69921.82
合计 |  | 1875795 |  | 20198.09 | 51878.65 | 154882.15

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 847538.23 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 157693.5
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 21095.34
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 9252.79 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4533.17
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 11842.55 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 11842.55 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 44952.55
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 44952.55 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 44952.55 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 30417.5
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 84960.33
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1028964

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路面工程 |  |  |  |  | 314093.12 | 26022.65 | 18056.79
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合土方 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 264.00 | 3.38 | 892.32 | 105.6 | 623.04
2 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.岩石类别：一般石方 2.开凿深度：2M内 | m3 | 112.00 | 32.34 | 3622.08 | 29.12 | 2933.28
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：具体外弃距离有施工单位自行考虑 | m3 | 376.00 | 15.71 | 5906.96 | 150.4 | 4692.48
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土类（无筋） 2、厚度：20CM | m2 | 20.00 | 25.79 | 515.8 | 38 | 383.2
5 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：路面破碎挖除 2、运距：路面挖除弃置距离投标单位自行考虑 | m3 | 4.00 | 28.85 | 115.4 | 1.6 | 92.92
6 | 040103001001 | 回填方 | 土路肩回填 | m3 | 39.06 | 11.06 | 432 | 274.59 | 71.87
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2301.50 | 1.91 | 4395.87 | 667.44 | 2922.91
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30商品砼混凝土路面 2、厚度：200mm（含模板）具体详见施工图 | m2 | 2167.00 | 132.33 | 286759.11 | 23165.23 | 6284.3
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.砼道路传力杆制作安装带套筒及化粪池补强钢筋具体详见施工图 | t | 1.955 | 5858.61 | 11453.58 | 1590.67 | 52.79
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 494426.85 | 112988.46 | 13612.41
本页小计 | [6 empty] | 314093.12 | 26022.65 | 18056.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 土壤类别：综合土方 深度：2米以内 | m3 | 1030.15 | 7.41 | 7633.41 | 3986.68 | 2194.22
11 | 040103001002 | 回填方 | 填方材料品种：沟槽土 密实度：满足设计要求 | m3 | 738.15 | 19.91 | 14696.57 | 10540.78 | 1240.09
12 | 040103002003 | 余方弃置 | 废弃料品种：沟槽余土 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 181.28 | 15.71 | 2847.91 | 72.51 | 2262.37
13 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm砂垫层 2.材质及规格:DN225 HDPE双壁波纹管 3.连接形式:胶圈连接 4.铺设深度:2米内 5.管道检验及试验要求:闭水试验（具体详见施工图） | m | 207.94 | 94.89 | 19731.43 | 3052.56 | 66.54
14 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质及规格：PVC-U排水管De75 2、连接形式：粘接具体详见施工图 | m | 216.00 | 13.12 | 2833.92 | 663.12
15 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格：PVC-U排水管De110 2、连接形式：粘接 具体详见施工图 | m | 54.00 | 20.83 | 1124.82 | 165.78
16 | 040501004004 | 塑料管 | 1、材质及规格：PVC-U排水管De160 2、连接形式：粘接具体详见施工图 | m | 427.00 | 38.49 | 16435.23 | 1528.66
17 | 040504003001 | 塑料检查井 | D315污水成品清扫井具体详见施工图 | 座 | 18 | 651.37 | 11724.66 | 711.9
本页小计 | [6 empty] | 77027.95 | 20721.99 | 5763.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040504001001 | 砌筑井 | 砌筑井:砖砌Φ700圆形污水检查井，井平均深1.4m，100厚C15砼垫层，200厚C25砼底板，M10水泥砂浆砌240mm厚M10混凝土实心砖圆形井，内外墙用1:2水泥砂浆抹灰，C30砼井圈，φ700 重型复合井盖座具体详见施工图 | 座 | 10 | 2019.68 | 20196.8 | 5019.8 | 254.7
19 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+12cmC25混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 3、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆井内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 5、井盖材质、规格：500*500复合井盖 6、井圈材质及规格：C25混凝土井圈 7、平均井深：1.3m 8、含模板具体详见施工图 9、高强度尼龙安全网 | 座 | 18 | 1470.98 | 26477.64 | 6342.48 | 342.9
20 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、断面尺寸：550*400 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚碎石垫层，200厚C30混凝土底板 3、沟壁材料：两侧各200宽C30混凝土侧壁 4、伸缩缝填塞.：底板每隔10米设一道伸缩缝,缝宽20mm,内嵌沥青杉木板具体详见施工图 | m | 342.70 | 373.34 | 127943.62 | 25071.93 | 1929.4
本页小计 | [6 empty] | 174618.06 | 36434.21 | 2527
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.材质：混凝土预制盖板 2.规格尺寸：500*600*150 3.强度等级：C40 具体详见施工图 | m | 342.70 | 182.57 | 62566.74 | 18108.27 | 2409.18
22 | 040504007001 | 混凝土出水口 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15平基，C30混凝土出水口 2.混凝土强度等级:C30具体详见施工图 | 座 | 1 | 678.2 | 678.2 | 194.9 | 17.81
23 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 7.580 | 5725.9 | 43402.32 | 6080.83 | 210.72
24 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1、部位：挡墙（含基础） 2、材料品种、规格：浆砌块石 3、砂浆强度等级：M7.5 4、其他：伸缩缝、泄水孔、砂滤层具体详见施工图 | m3 | 255.82 | 522.12 | 133568.74 | 31133.29 | 2668.2
25 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 浆砌挡墙C20混凝土压顶（含模板）具体详见施工图 | m3 | 4.02 | 638.02 | 2564.84 | 314.97 | 16.28
|  | 路灯工程 |  |  |  |  | 39018.26 | 5126.36 | 1210.39
26 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 土壤类别：综合土方 深度：2米以内 | m3 | 81.64 | 7.41 | 604.95 | 315.95 | 173.89
27 | 040103001003 | 回填方 | 填方材料品种：沟槽土 密实度：满足设计要求 | m3 | 67.13 | 19.91 | 1336.56 | 958.62 | 112.78
28 | 040103002004 | 余方弃置 | 废弃料品种：沟槽余土 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 14.51 | 15.71 | 227.95 | 5.8 | 181.08
本页小计 | [6 empty] | 244950.3 | 57112.63 | 5789.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:电线电缆护套管； 2.材质:PE管,砂基础 3.规格:Φ75*4.5 4.配置形式:埋地敷设；具体详见施工图 | m | 163.00 | 44.4 | 7237.2 | 1188.27 | 303.18
30 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:电线电缆护套管； 2.材质:钢管管,砂基础 3.规格:Φ100*4 4.配置形式:埋地敷设；具体详见施工图 | m | 14.00 | 100.79 | 1411.06 | 269.5 | 6.58
31 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆； 2.型号规格:YJV-1KV-5*16； 3.敷设方式、部位:穿管敷设； 具体详见施工图 | m | 177.00 | 65.1 | 11522.7 | 831.9 | 21.24
32 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头； 2.型号规格:YJV-1KV-5*16； 3.材质、类型:铜芯，干包式； 具体详见施工图 | 个 | 8 | 37.93 | 303.44 | 107.28
本页小计 | [6 empty] | 20474.4 | 2396.95 | 331
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:成套节能型单挑LED路灯(含杆内配线及配电板)； 2.规格型号:LED路灯1*100W，防护等级IP65，所有紧固件为不锈钢件； 3、灯杆材质、高度：采用Q235A钢材，热镀锌后表面油漆或喷塑处理，为黑色氟碳漆或遵甲方要求，路灯具体样式以甲方采购样式为准，杆高6m； 4、灯杆编号：钉或粘路灯号牌； 5、光源数量：1个； 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：灯基础为C25钢筋混凝土700mm*700mm*850mm，灯杆底盘与基础连接处设6mm钢板，含基础螺栓螺纹制作； 7、接地要求：每套路灯基础内预埋一根25*4镀锌扁钢，该扁钢用BVR6铜芯线与路灯基础内预埋固定金属件螺栓连接，并路灯接地端子与PE线连接，另预埋一根∠50*5*2500角钢接地极与接地扁钢相连，路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测；具体详见施工图 | 套 | 4 | 3990.82 | 15963.28 | 1191.56 | 344.84
34 | 040807003001 | 接地装置调试 | 接地极及调试具体详见施工图 | 组 | 4 | 102.78 | 411.12 | 257.48 | 66.8
本页小计 | [6 empty] | 16374.4 | 1449.04 | 411.64
合计 | [6 empty] | 847538.23 | 144137.47 | 32879.59

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 7869 | 7869 | 1043 | 3376.65
2 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架单排4m 内 | m2 | 174.50 | 7.93 | 1383.79 | 767.8 | 82.02
本页小计 | [6 empty] | 9252.79 | 1810.8 | 3458.67
合计 | [6 empty] | 9252.79 | 1810.8 | 3458.67

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 11842.55
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 11842.55
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 11842.55

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 44952.55 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 44952.55 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 44952.55 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 44952.55 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 44952.55
合计 |  |  | 44952.55 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 118.913 | 138 | 16410.05
2 | 一类人工 | 工日 | 0.225 | 138 | 31.11
3 | 二类人工 | 工日 | 869.251 | 149 | 129518.37

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 40.342 | 4.42 | 178.31
2 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.056 | 4.42 | 0.25
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 7 | 4.42 | 30.94
4 | 铁件 | kg | 333.727 | 6.64 | 2215.95
5 | 圆钉 | kg | 79.733 | 4.42 | 352.42
6 | 低碳钢焊条综合 | kg | 100.627 | 6.81 | 685.27
7 | 电焊条 | kg | 0.757 | 6.81 | 5.15
8 | 镀锌铁丝10# | kg | 461.951 | 4.42 | 2041.83
9 | 镀锌铁丝12# | kg | 1.083 | 4.42 | 4.79
10 | 镀锌铁丝16# | kg | 0.779 | 4.42 | 3.44
11 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 24813.538 | 0.57 | 14168.53
12 | 黄砂毛砂 | t | 1.806 | 157 | 283.47
13 | 黄砂净砂 | t | 155.054 | 180 | 27909.78
14 | 碎石综合 | t | 69.449 | 129 | 8958.89
15 | 块石 | t | 477.36 | 112 | 53464.33
16 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 13.401 | 504.4 | 6759.3
17 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.455 | 493 | 224.07
18 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.666 | 517 | 861.32
19 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 558.878 | 546 | 305147.63
20 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 8641.536 | 0.38 | 3309.71
21 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 10754.391 | 0.33 | 3516.69
22 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 4443.572 | 0.34 | 1493.04
23 | 汽油综合 | kg | 1.83 | 9.53 | 17.44
24 | UPVC排水管DN110 | m | 54.81 | 16.65 | 912.59
25 | UPVC排水管DN75 | m | 219.24 | 9.06 | 1986.31
26 | HDPE双壁波纹排水管SN8 DN225 | m | 211.059 | 35.95 | 7587.57
27 | UPVC 排水管DN160 | m | 433.405 | 33.4 | 14475.73
28 | 水 | m3 | 534.77 | 5.73 | 3064.23
29 | 木模板 | m3 | 1.247 | 1504 | 1876.12
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 复合木模板面板 | m2 | 108.666 | 57.15 | 6210.35
31 | 橡胶圈DN200 | 个 | 52.765 | 10 | 527.65
32 | 镀锌对缝钢管φ50-φ100 | m | 14.42 | 50.2 | 723.84
33 | PE保护管φ75， | m | 172.78 | 11.04 | 1907.49
34 | 成套节能型单挑LED路灯1*100W H=6m | 套 | 4.04 | 2880 | 11635.2
35 | 路灯号牌 | 个 | 4.04 | 30 | 121.2
36 | 铜芯电缆YJV-1KV-5*16 | m | 178.77 | 58.07 | 10381.17
37 | 铜接地线BVR6 | m | 4.092 | 4.49 | 18.38
38 | 基础螺栓螺纹制作M22 | 只 | 24 | 30 | 720
39 | 镀锌角钢接地极∠50*50*5*2500 | 根 | 4 | 67.89 | 271.56
40 | 接地母线敷设镀锌扁钢-25*4 | m | 8 | 5.69 | 45.52

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 2 | 41.76 | 83.52
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 1.839 | 801.24 | 1473.4
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.202 | 988.94 | 200.25
4 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.021 | 988.94 | 20.75
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.462 | 775.12 | 358.16
6 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.887 | 775.12 | 687.81
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.661 | 1113.74 | 736.39
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.347 | 1113.74 | 2613.43
9 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 3.087 | 562.11 | 1735.17
10 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 52.735 | 29.99 | 1581.51
11 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 11.884 | 437.03 | 5193.59
12 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.255 | 760.47 | 954.05
13 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.738 | 760.47 | 561.44
14 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.205 | 760.47 | 155.89
15 | 载货汽车4t | 台班 | 0.087 | 471.66 | 40.88
16 | 载货汽车4t | 台班 | 0.203 | 471.66 | 95.55
17 | 载货汽车4t | 台班 | 0.746 | 471.66 | 352.06
18 | 载货汽车5t | 台班 | 2.635 | 487.78 | 1285.29
19 | 载货汽车5t | 台班 | 0.136 | 487.78 | 66.2
20 | 载货汽车8t | 台班 | 0.136 | 526.13 | 71.4
21 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.139 | 974.96 | 2085.83
22 | 自卸汽车15t | 台班 | 4.176 | 974.96 | 4071.89
23 | 平板拖车组40t | 台班 | 2 | 1269.36 | 2538.72
24 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.016 | 228.82 | 3.69
25 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.607 | 228.82 | 367.63
26 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.474 | 235.62 | 111.57
27 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 15.679 | 170.09 | 2666.83
28 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 2.701 | 36.03 | 97.32
29 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.509 | 211.41 | 107.54
30 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.015 | 39.74 | 0.6
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1#安置地块）配套工程 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 1.122 | 46.85 | 52.58
32 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.016 | 46.85 | 0.74
33 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 1.972 | 27.99 | 55.2
34 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.015 | 27.99 | 0.42
35 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 8.037 | 30.08 | 241.74
36 | 木工平刨床300mm | 台班 | 7.612 | 11.7 | 89.06
37 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.106 | 34.46 | 3.64
38 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.015 | 31.45 | 0.46
39 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.044 | 84.82 | 3.74
40 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.8 | 69.68 | 55.74
41 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.003 | 102.85 | 0.34
42 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 13.902 | 106.95 | 1486.78
43 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.065 | 106.95 | 7
44 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 1.223 | 35.76 | 43.72
45 | 高架车13m | 台班 | 0.2 | 332.52 | 66.5
46 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 7.541 | 16.92 | 127.6
47 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 2.216 | 1496.59 | 3316.44
48 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 17.818 | 13.13 | 233.95
49 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 44.932 | 5.08 | 228.25

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 710096.72 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 114459.44
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8355.54
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 8355.54 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 8355.54 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 36995.67
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 36995.67 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 36995.67 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 21461.15
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 69921.82
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 846831

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路面工程 |  |  |  |  | 338589.85 | 28920.65 | 18204.25
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合土方 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 246.00 | 3.38 | 831.48 | 98.4 | 580.56
2 | 040102001002 | 挖一般石方 | 1.岩石类别：一般石方 2.开凿深度：2M内 | m3 | 105.00 | 32.34 | 3395.7 | 27.3 | 2749.95
3 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：土石方利用，场内驳运，就地回填 | m3 | 83.00 | 9.42 | 781.86 | 66.4 | 576.85
4 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 268.00 | 15.71 | 4210.28 | 107.2 | 3344.64
5 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：混凝土类（无筋） 2、厚度：20CM | m2 | 27.00 | 25.79 | 696.33 | 51.3 | 517.32
6 | 040103002006 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：砼路面 2、运距：投标单位自行考虑 | m3 | 5.40 | 28.85 | 155.79 | 2.16 | 125.44
7 | 040103001005 | 回填方 | 土路肩回填 | m3 | 81.00 | 11.06 | 895.86 | 569.43 | 149.04
8 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2523.50 | 1.91 | 4819.89 | 731.82 | 3204.85
9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30商品砼混凝土路面 2、厚度：200mm 3、嵌缝材料：油膏嵌缝 4、含模板及养护具体详见施工图 | m2 | 2360.00 | 132.92 | 313691.2 | 26007.2 | 6914.8
本页小计 | [6 empty] | 329478.39 | 27661.21 | 18163.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.砼道路传力杆制作安装带套筒及化粪池补强钢筋具体详见施工图 | t | 1.536 | 5931.94 | 9111.46 | 1259.44 | 40.8
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 313669.57 | 64279.89 | 8445.15
11 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 土壤类别：综合土方 深度：2米以内 | m3 | 646.74 | 7.41 | 4792.34 | 2502.88 | 1377.56
12 | 040103001006 | 回填方 | 填方材料品种：沟槽土 密实度：满足设计要求 | m3 | 433.16 | 19.91 | 8624.22 | 6185.52 | 727.71
13 | 040103002007 | 余方弃置 | 废弃料品种：沟槽余土 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 148.61 | 15.71 | 2334.66 | 59.44 | 1854.65
14 | 040501004005 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm砂垫层 2.材质及规格:DN225 HDPE双壁波纹管 3.连接形式:胶圈连接 4.铺设深度:2米内 5.管道检验及试验要求:闭水试验（具体详见施工图） | m | 149.00 | 94.89 | 14138.61 | 2187.32 | 47.68
15 | 040501004006 | 塑料管 | 1、材质及规格：PVC-U排水管De75 2、连接形式：粘接具体详见施工图 | m | 192.00 | 13.12 | 2519.04 | 589.44
16 | 040501004007 | 塑料管 | 1、材质及规格：PVC-U排水管De110 2、连接形式：粘接 具体详见施工图 | m | 48.00 | 20.83 | 999.84 | 147.36
17 | 040501004008 | 塑料管 | 1、材质及规格：PVC-U排水管De160 2、连接形式：粘接具体详见施工图 | m | 379.00 | 38.49 | 14587.71 | 1356.82
本页小计 | [6 empty] | 57107.88 | 14288.22 | 4048.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+135°混凝土管道基础，C20,含模板 2.规格:DN800混凝土II级管 3.接口方式:承插口具体详见施工图 | m | 60.00 | 725.34 | 43520.4 | 4681.2 | 584.4
19 | 040504003002 | 塑料检查井 | D315污水成品清扫井具体详见施工图 | 座 | 16 | 651.37 | 10421.92 | 632.8
20 | 040504001003 | 砌筑井 | 砌筑井:砖砌Φ700圆形污水检查井，井平均深1.4m，100厚C15砼垫层，200厚C25砼底板，M10水泥砂浆砌240mm厚M10混凝土实心砖圆形井，内外墙用1:2水泥砂浆抹灰，C30砼井圈，φ700 重型复合井盖座具体详见施工图 | 座 | 8 | 2019.68 | 16157.44 | 4015.84 | 203.76
21 | 040504001004 | 砌筑井 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层+12cmC25混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 3、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆井内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 5、井盖材质、规格：500*500复合井盖 6、井圈材质及规格：C25混凝土井圈 7、平均井深：1.3m 8、含模板具体详见施工图 | 座 | 16 | 1470.98 | 23535.68 | 5637.76 | 304.8
本页小计 | [6 empty] | 93635.44 | 14967.6 | 1092.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1、断面尺寸：550*400 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚碎石垫层，200厚C30混凝土底板 3、沟壁材料：两侧各200宽C30混凝土侧壁 4、伸缩缝填塞.：底板每隔10米设一道伸缩缝,缝宽20mm,内嵌沥青杉木板具体详见施工图 | m | 249.00 | 373.34 | 92961.66 | 18216.84 | 1401.87
23 | 040402016002 | 沟道盖板 | 1.材质：混凝土预制盖板 2.规格尺寸：500*600*150 3.强度等级：C40 具体详见施工图 | m | 249.00 | 182.57 | 45459.93 | 13157.16 | 1750.47
24 | 040504007002 | 混凝土出水口 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15平基，C30混凝土出水口 2.混凝土强度等级:C30具体详见施工图 | 座 | 2 | 678.2 | 1356.4 | 389.8 | 35.62
25 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 5.634 | 5725.9 | 32259.72 | 4519.71 | 156.63
|  | 路灯工程 |  |  |  |  | 57837.3 | 7587.84 | 1820.48
26 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 土壤类别：综合土方 深度：2米以内 | m3 | 120.39 | 7.41 | 892.09 | 465.91 | 256.43
27 | 040103001007 | 回填方 | 填方材料品种：沟槽土 密实度：满足设计要求 | m3 | 98.99 | 19.91 | 1970.89 | 1413.58 | 166.3
28 | 040103002008 | 余方弃置 | 废弃料品种：沟槽余土 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 21.40 | 15.71 | 336.19 | 8.56 | 267.07
本页小计 | [6 empty] | 175236.88 | 38171.56 | 4034.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 040804001003 | 配管 | 1.名称:电线电缆护套管； 2.材质:PE管,砂基础 3.规格:Φ75*4.5 4.配置形式:埋地敷设；具体详见施工图 | m | 254.00 | 44.4 | 11277.6 | 1851.66 | 472.44
30 | 040804001004 | 配管 | 1.名称:电线电缆护套管； 2.材质:钢管管,砂基础 3.规格:Φ100*4 4.配置形式:埋地敷设；具体详见施工图 | m | 7.00 | 100.79 | 705.53 | 134.75 | 3.29
31 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆； 2.型号规格:YJV-1KV-5*16； 3.敷设方式、部位:穿管敷设； 具体详见施工图 | m | 261.00 | 65.1 | 16991.1 | 1226.7 | 31.32
32 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头； 2.型号规格:YJV-1KV-5*16； 3.材质、类型:铜芯，干包式； 具体详见施工图 | 个 | 12 | 37.93 | 455.16 | 160.92
本页小计 | [6 empty] | 29429.39 | 3374.03 | 507.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称:成套节能型单挑LED路灯(含杆内配线及配电板)； 2.规格型号:LED路灯1*100W，防护等级IP65，所有紧固件为不锈钢件； 3、灯杆材质、高度：采用Q235A钢材，热镀锌后表面油漆或喷塑处理，为黑色氟碳漆或遵甲方要求，路灯具体样式以甲方采购样式为准，杆高6m； 4、灯杆编号：钉或粘路灯号牌； 5、光源数量：1个； 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：灯基础为C25钢筋混凝土700mm*700mm*850mm，灯杆底盘与基础连接处设6mm钢板，含基础螺栓螺纹制作； 7、接地要求：每套路灯基础内预埋一根25*4镀锌扁钢，该扁钢用BVR6铜芯线与路灯基础内预埋固定金属件螺栓连接，并路灯接地端子与PE线连接，另预埋一根∠50*5*2500角钢接地极与接地扁钢相连，路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测；具体详见施工图 | 套 | 6 | 3990.82 | 23944.92 | 1787.34 | 517.26
34 | 040807003002 | 接地装置调试 | 接地极及调试具体详见施工图 | 组 | 6 | 102.78 | 616.68 | 386.22 | 100.2
本页小计 | [6 empty] | 24561.6 | 2173.56 | 617.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（1、2#安置地块）配套工程-杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 040504009001 | 砖砌电缆井 | 1.名称:砖砌电缆井，外径740mm*740mm，内径500mm*500mm，砌砖高度820mm； 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚； 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10标准砖； 4.勾缝、抹面要求:井壁1：2水泥砂浆抹灰； 5.砌砖砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌砖； 6.盖板材质、规格:高强复合盖板座具体详见施工图 | 座 | 1 | 647.14 | 647.14 | 152.2 | 6.17
本页小计 | [6 empty] | 647.14 | 152.2 | 6.17
合计 | [6 empty] | 710096.72 | 100788.38 | 28469.88

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8355.54
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 8355.54
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8355.54

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 36995.67 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 36995.67 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 36995.67 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 36995.67 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 36995.67
合计 |  |  | 36995.67 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 82.68 | 138 | 11409.87
2 | 一类人工 | 工日 | 0.694 | 138 | 95.8
3 | 二类人工 | 工日 | 599.257 | 149 | 89289.27

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 29.959 | 4.42 | 132.42
2 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.028 | 4.42 | 0.12
3 | 铁件 | kg | 384.581 | 6.64 | 2553.62
4 | 圆钉 | kg | 6.98 | 4.42 | 30.85
5 | 电焊条 | kg | 1.135 | 6.81 | 7.73
6 | 镀锌铁丝10# | kg | 340.232 | 4.42 | 1503.82
7 | 镀锌铁丝16# | kg | 1.176 | 4.42 | 5.2
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3680.829 | 0.57 | 2101.75
9 | 黄砂毛砂 | t | 35.22 | 157 | 5529.54
10 | 黄砂净砂 | t | 11.213 | 180 | 2018.35
11 | 碎石综合 | t | 53.358 | 129 | 6883.13
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 11.632 | 504.4 | 5867.24
13 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 8.666 | 460 | 3986.27
14 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 21.978 | 493 | 10834.96
15 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.499 | 517 | 1291.98
16 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 564.742 | 546 | 308348.86
17 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 8908.275 | 0.38 | 3411.87
18 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 9231.707 | 0.33 | 3018.77
19 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 3228.624 | 0.34 | 1084.82
20 | 汽油综合 | kg | 2.718 | 9.53 | 25.9
21 | UPVC排水管DN110 | m | 48.72 | 16.65 | 811.19
22 | UPVC排水管DN75 | m | 194.88 | 9.06 | 1765.61
23 | HDPE双壁波纹排水管SN8 DN225 | m | 151.235 | 35.95 | 5436.9
24 | UPVC 排水管DN160 | m | 384.685 | 33.4 | 12848.48
25 | 水 | m3 | 492.314 | 5.73 | 2820.96
26 | 木模板 | m3 | 2.095 | 1504 | 3150.42
27 | 复合木模板面板 | m2 | 86.148 | 57.15 | 4923.47
28 | 橡胶圈DN200 | 个 | 37.809 | 10 | 378.09
29 | 镀锌对缝钢管φ50-φ100 | m | 7.21 | 50.2 | 361.92
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | PE保护管φ75， | m | 269.24 | 11.04 | 2972.41
31 | 成套节能型单挑LED路灯1*100W H=6m | 套 | 6.06 | 2880 | 17452.8
32 | 路灯号牌 | 个 | 6.06 | 30 | 181.8
33 | 铜芯电缆YJV-1KV-5*16 | m | 263.61 | 58.07 | 15307.83
34 | 铜接地线BVR6 | m | 6.138 | 4.49 | 27.57
35 | 基础螺栓螺纹制作M22 | 只 | 36 | 30 | 1080
36 | 镀锌角钢接地极∠50*50*5*2500 | 根 | 6 | 67.89 | 407.34
37 | 接地母线敷设镀锌扁钢-25*4 | m | 12 | 5.69 | 68.28

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 3 | 41.76 | 125.28
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.049 | 801.24 | 1641.59
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.042 | 988.94 | 41.36
4 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.129 | 988.94 | 127.41
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.401 | 775.12 | 311
6 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.632 | 775.12 | 490.25
7 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.494 | 775.12 | 382.79
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.382 | 1113.74 | 1539.54
9 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.485 | 1113.74 | 539.74
10 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 2.836 | 562.11 | 1594.38
11 | 钢轮振动压路机8t | 台班 | 0.282 | 595.03 | 168.02
12 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 39.379 | 29.99 | 1180.98
13 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 12.942 | 437.03 | 5656.15
14 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.912 | 760.47 | 693.2
15 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.007 | 760.47 | 5.18
16 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.637 | 760.47 | 484.15
17 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.307 | 760.47 | 233.84
18 | 汽车式起重机12t | 台班 | 0.496 | 868.3 | 430.85
19 | 叉式起重机3t | 台班 | 0.05 | 511.07 | 25.45
20 | 载货汽车4t | 台班 | 0.13 | 471.66 | 61.31
21 | 载货汽车4t | 台班 | 1.075 | 471.66 | 507.01
22 | 载货汽车5t | 台班 | 0.099 | 487.78 | 48.1
23 | 载货汽车5t | 台班 | 2.057 | 487.78 | 1003.28
24 | 载货汽车5t | 台班 | 0.038 | 487.78 | 18.44
25 | 载货汽车8t | 台班 | 0.099 | 526.13 | 51.88
26 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.858 | 974.96 | 1811.18
27 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.02 | 974.96 | 2944.5
28 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.406 | 228.82 | 321.67
29 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.416 | 235.62 | 97.95
30 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.001 | 170.09 | 0.12
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:杭绍台高速公路（甘霖段）大小坑村房屋征迁安置（2#安置地块）配套工程 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 2.942 | 36.03 | 105.98
32 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.426 | 211.41 | 90.16
33 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.022 | 39.74 | 0.89
34 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.127 | 46.85 | 5.97
35 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.775 | 46.85 | 36.29
36 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 1.483 | 27.99 | 41.5
37 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.331 | 30.08 | 9.96
38 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 9.274 | 30.08 | 278.97
39 | 木工平刨床300mm | 台班 | 9.253 | 11.7 | 108.26
40 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.077 | 34.46 | 2.64
41 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.007 | 31.45 | 0.23
42 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.022 | 84.82 | 1.87
43 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 1.2 | 69.68 | 83.62
44 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.005 | 102.85 | 0.51
45 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 10.22 | 106.95 | 1093.01
46 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 1.905 | 35.76 | 68.12
47 | 高架车13m | 台班 | 0.3 | 332.52 | 99.76
48 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 8.213 | 16.92 | 138.96
49 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 2.183 | 1496.59 | 3267.21
50 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 16.588 | 13.13 | 217.8
51 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.469 | 13.13 | 45.55
52 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 13.551 | 5.08 | 68.84
53 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 31.624 | 5.08 | 160.65