## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市职业教育中心男寝室卫生间和食堂维修工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 439186元
| (大写): | 肆拾叁万玖仟壹佰捌拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市职业教育中心男寝室卫生间和食堂维修工程 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1.“嵊州市职业教育中心男寝室卫生间和食堂维修工程”施工图。 2.《浙江省建设工程计价规范（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关配套文件。 3.浙建建发[2015]517号文件、浙建站定[2016]54号文件、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、建建发〔2016〕144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》、浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》、浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》。 4.直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围： 设计施工图范围内的嵊州市职业教育中心男寝室卫生间和食堂维修工程等工程。 三、工程类别与取费： 企业管理费、利润、施工组织措施费按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按营改增一般纳税人计算，民工工伤保险费按嵊劳社【2007】126号文件规定计取，并计取税前工程造价4%的暂列金额（预留金），不计风险费用、创标化工地增加费及危险作业意外伤害保险费。 根据《浙建建发【2019】》92 号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知，4月1日后，增值税税率及计价系数调整。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2025年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2025年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 五、相关问题说明： 1、盥洗室成品大理石洗手台保护性拆除及安装工程量按暂估考虑计入； 2、垂直运输按照建筑面套取垂直运输定额按比例10%考虑计算；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市职业教育中心男寝室卫生间和食堂维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 建筑工程 | 439186.09 |  | 6724.66 | 32772.43 | 36263.07
1.1 | 装饰工程 | 428488.06 |  | 6535.45 | 31956.17 | 35379.75
1.2 | 安装 | 10698.03 |  | 189.21 | 816.26 | 883.32
合计 |  | 439186 |  | 6724.66 | 32772.43 | 36263.07

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:建筑工程-装饰工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 333289.69 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 110361.71
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12742.90
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6207.45 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4094.47
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 6535.45 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 6535.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 15119.55
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 15119.55 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 15119.55 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 31956.17
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 35379.75
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 428488.06

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 男寝室卫生间改造 |  |  |  |  | 182841.12 | 66739.41 | 1000.70
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地砖地面拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 48.70 | 19.06 | 928.22 | 714.92 | 47.24
2 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1.墙面面砖拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 30.57 | 10.09 | 308.45 | 223.77 | 29.65
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面粉刷面拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 437.47 | 9.64 | 4217.21 | 3294.15 | 170.61
4 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚面粉刷面拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 288.82 | 11.61 | 3353.20 | 2639.81 | 112.64
5 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.原有大理石隔板拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 245.52 | 3.76 | 923.16 | 662.90 | 95.75
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.原有卫生间隔断板拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 54.38 | 4.39 | 238.73 | 174.56 | 21.21
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有卫生间大便槽拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m3 | 1.08 | 165.83 | 179.10 | 75.17 | 71.69
8 | 01B001 | 瓷砖墙面清洗 | 1.清洗原有内瓷砖内墙面 | m2 | 73.08 | 5.00 | 365.40
9 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.盥洗室成品大理石洗手台保护性拆除（暂估工程量） | m2 | 10.00 | 99.01 | 990.10 | 812.30
10 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.盥洗室成品大理石洗手台保护性安装（暂估工程量） | m2 | 10.00 | 201.53 | 2015.30 | 1624.50
本页小计 | [6 empty] | 13518.87 | 10222.08 | 548.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm | m2 | 31.66 | 19.18 | 607.24 | 280.51 | 6.97
12 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2.平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 38.92 | 60.63 | 2359.72 | 237.80
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.30厚DS M15干硬性10厚400X400防滑地砖面层纯水泥浆擦缝(防滑等级Bd级) | m2 | 31.66 | 111.63 | 3534.21 | 975.44 | 10.13
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.素水泥浆甩毛 | m2 | 134.91 | 2.32 | 312.99 | 186.18
15 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 670.11 | 29.86 | 20009.48 | 11076.92 | 167.53
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.4厚强力胶粉泥粘结层;8厚400X600白色墙砖贴面(瓷砖规格400X600),白水泥擦缝 | m2 | 539.38 | 127.94 | 69008.28 | 23754.30
17 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.素水泥浆甩毛; 2.10厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 288.82 | 26.16 | 7555.53 | 4378.51 | 51.99
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.防霉耐水腻子两遍刮平; 2.白色无机防霉防潮内墙乳胶漆两度 | m2 | 134.91 | 25.19 | 3398.38 | 2290.77
19 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.防霉耐水腻子两遍刮平; 2.白色无机防霉防潮内墙乳胶漆两度 | m2 | 288.82 | 25.19 | 7275.38 | 4904.16
20 | 01B002 | 1.2厚拉丝不锈钢小便槽 | 1.1.2厚拉丝不锈钢小便槽 | m2 | 78.56 | 236.43 | 18573.94 | 741.61 | 211.33
21 | 011210004001 | 塑料隔断 | 1.成品卫生间隔断，PVC塑料隔板 | m2 | 158.24 | 216.06 | 34189.33 | 6677.73
本页小计 | [6 empty] | 166824.48 | 55503.93 | 447.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 01B003 | 面砖大便坑 | 1.面砖大便坑 | 只 | 9 | 277.53 | 2497.77 | 1013.40 | 3.96
|  | 食堂改造 |  |  |  |  | 16048.35 | 4645.95 | 108.90
23 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.墙面面砖拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 15.00 | 10.09 | 151.35 | 109.80 | 14.55
24 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 15.00 | 29.86 | 447.90 | 247.95 | 3.75
25 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.4厚强力胶粉泥粘结层;8厚400X600白色墙砖贴面(瓷砖规格400X600),白水泥擦缝 | m2 | 15.00 | 127.94 | 1919.10 | 660.60
26 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.地砖地面拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 60.00 | 19.06 | 1143.60 | 880.80 | 58.20
27 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm | m2 | 60.00 | 19.18 | 1150.80 | 531.60 | 13.20
28 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2.平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 60.00 | 60.63 | 3637.80 | 366.60
29 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.30厚DS M15干硬性10厚防滑地砖面层纯水泥浆擦缝(防滑等级Bd级) | m2 | 60.00 | 111.63 | 6697.80 | 1848.60 | 19.20
30 | 01B004 | 排水沟构建修补处理 | 1.排水沟构建修补处理,详食堂厨房排水沟修补做法节点详图 | m | 30.00 | 30.00 | 900.00
|  | 教学楼卫生间改造 |  |  |  |  | 134400.22 | 48275.55 | 1066.20
本页小计 | [6 empty] | 18546.12 | 5659.35 | 112.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.地砖地面拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 145.55 | 19.06 | 2774.18 | 2136.67 | 141.18
32 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm | m2 | 145.55 | 19.18 | 2791.65 | 1289.57 | 32.02
33 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 2.平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 158.83 | 60.63 | 9629.86 | 970.45
34 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.30厚DS M15干硬性10厚400X400防滑地砖面层纯水泥浆擦缝(防滑等级Bd级) | m2 | 145.55 | 111.63 | 16247.75 | 4484.40 | 46.58
35 | 01B005 | 1.2厚拉丝不锈钢小便槽 | 1.1.2厚拉丝不锈钢小便槽 | m2 | 51.96 | 236.41 | 12283.86 | 490.50 | 139.77
36 | 01B006 | 1.2厚拉丝不锈钢大便槽 | 1.1.2厚拉丝不锈钢大便槽 | m2 | 16.02 | 333.81 | 5347.64 | 456.25 | 130.08
37 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.原有卫生间隔断板拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 99.54 | 4.39 | 436.98 | 319.52 | 38.82
38 | 011210004002 | 塑料隔断 | 1.成品卫生间隔断，PVC塑料隔板 | m2 | 99.54 | 216.06 | 21506.61 | 4200.59
39 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.墙面面砖拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 205.31 | 10.09 | 2071.58 | 1502.87 | 199.15
40 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面粉刷面拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 336.38 | 9.64 | 3242.70 | 2532.94 | 131.19
41 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚面粉刷面拆除 2.建筑垃圾装车外运，运距自行考虑 | m2 | 138.91 | 11.61 | 1612.75 | 1269.64 | 54.17
本页小计 | [6 empty] | 77945.56 | 19653.40 | 912.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.素水泥浆甩毛 | m2 | 336.38 | 2.32 | 780.40 | 464.20
43 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 512.96 | 29.86 | 15316.99 | 8479.23 | 128.24
44 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.4厚强力胶粉泥粘结层;8厚400X600白色墙砖贴面(瓷砖规格400X600),白水泥擦缝 | m2 | 176.58 | 127.94 | 22591.65 | 7776.58
45 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.素水泥浆甩毛; 2.10厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 138.91 | 26.16 | 3633.89 | 2105.88 | 25.00
46 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.防霉耐水腻子两遍刮平; 2.白色无机防霉防潮内墙乳胶漆两度 | m2 | 343.59 | 25.19 | 8655.03 | 5834.16
47 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.防霉耐水腻子两遍刮平; 2.白色无机防霉防潮内墙乳胶漆两度 | m2 | 138.91 | 25.19 | 3499.14 | 2358.69
48 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.盥洗室成品大理石洗手台保护性拆除（暂估工程量） | m2 | 6.58 | 99.01 | 651.49 | 534.49
49 | 011505001004 | 洗漱台 | 1.盥洗室成品大理石洗手台保护性安装（暂估工程量） | m2 | 6.58 | 201.53 | 1326.07 | 1068.92
本页小计 | [6 empty] | 56454.66 | 28622.15 | 153.24
合计 | [6 empty] | 333289.69 | 119660.91 | 2175.80

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施 |  |  | 0 |  | 5602.18 | 3856.10 | 177.64
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 433.27 | 12.93 | 5602.18 | 3856.10 | 177.64
| 011703 | S.3垂直运输（编码：011703) |  |  |  |  | 605.27 |  | 496.74
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 | m2 | 417.43 | 1.45 | 605.27 |  | 496.74
本页小计 | [6 empty] | 6207.45 | 3856.10 | 674.38
合计 | [6 empty] | 6207.45 | 3856.10 | 674.38

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装饰工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 6535.45
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 6535.45
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 6535.45

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装饰工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15119.55 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 15119.55 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 15119.55 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装饰工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.385 | 138.00 | 53.14
2 | 二类人工 | 工日 | 153.831 | 149.00 | 22920.77
3 | 三类人工 | 工日 | 587.885 | 171.00 | 100528.28

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装饰工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 红丹防锈漆 | kg | 3.943 | 7.04 | 27.75

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装饰工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.008 | 716.96 | 5.95
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.118 | 716.96 | 84.39
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.072 | 716.96 | 51.91
4 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.218 | 12.61 | 2.75
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.403 | 443.12 | 178.53
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.068 | 922.56 | 985.29
7 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 2.672 | 173.29 | 462.96
8 | 卷扬机井架30m | 台班 | 2.672 | 12.56 | 33.56
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.862 | 211.41 | 182.15
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.513 | 211.41 | 319.88
11 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.603 | 390.93 | 235.85
12 | 氩弧焊机500A | 台班 | 2.327 | 105.59 | 245.70
13 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.123 | 390.46 | 48.07

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:建筑工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 8431.75 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2664.90
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 189.21
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 189.21 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 189.21 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 377.49
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 377.49 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 377.49 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 816.26
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 883.32
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 10698.03

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 3267.00 | 1947.00
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：PC20； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 300.00 | 10.89 | 3267.00 | 1947.00
|  | 给水 |  |  |  |  | 4289.39 | 709.80 | 21.84
2 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：不锈钢管 DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验及水冲洗 | m | 35.00 | 54.11 | 1893.85 | 554.40 | 19.25
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.电器名称：红外线感应器 | 个 | 7 | 342.22 | 2395.54 | 155.40 | 2.59
|  | 排水 |  |  |  |  | 875.36 | 262.08
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De110*3.2 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 19.50 | 44.89 | 875.36 | 262.08
本页小计 | [6 empty] | 8431.75 | 2918.88 | 21.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 8431.75 | 2918.88 | 21.84

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 189.21
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 189.21
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 189.21

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 377.49 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 377.49 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 377.49 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 19.590 | 149.00 | 2918.97

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | PVC-U排水管De110*3.2 | m | 16.770 | 16.16 | 271.00

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.833 | 23.15 | 19.28
2 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.088 | 27.37 | 2.39
3 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.004 | 19.93 | 0.07