## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 水库移民扶持项目-嵊州市三界镇蒋镇村（董龙）老年活动中心装修 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 542456元
| (大写): | 伍拾肆万贰仟肆佰伍拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:水库移民扶持项目-嵊州市三界镇蒋镇村（董龙）老年活动中心装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建 | 471417.26 |  | 9225.01 | 28241.49 | 38924.37
1.1 | 家宴中心改造 | 132878.49 |  | 3406.4 | 10428.38 | 10971.62
1.2 | 附房改造 | 100855.24 |  | 1943.53 | 5949.93 | 8327.5
1.3 | 办公室改造 | 237683.53 |  | 3875.08 | 11863.18 | 19625.25
2 | 三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装 | 71038.83 |  | 566.21 | 2546.7 | 5865.59
2.1 | 家宴中心—电气 | 38320.68 |  | 304.53 | 1369.71 | 3164.09
2.2 | 附房—电气 | 10819.45 |  | 97.05 | 436.53 | 893.35
2.3 | 办公楼—电气 | 21898.7 |  | 164.63 | 740.46 | 1808.15
合计 |  | 542456 |  | 9791.22 | 30788.19 | 44789.96

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-家宴中心改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 93776.38 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 32244.42
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 11897.02
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 8490.62 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5106.5
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 3406.4 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 3406.4 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5805.09
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5805.09 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5805.09 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 10428.38
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 10971.62
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 132878.49

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-家宴中心改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 19689.16 | 6859.35 | 261.73
1 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M20水泥砂浆找平层 2.面漆材料种类、厚度：2.0厚环氧自流平地坪 | m2 | 208.50 | 66.02 | 13765.17 | 4949.79 | 252.29
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.纯水泥浆一道提浆抹平(内掺建筑胶); 2.30厚M20干硬性水泥砂浆粘结层; 3.10厚300X300防滑地砖面层(纯水泥浆擦缝)；(地砖颜色甲方自定) | m2 | 13.30 | 157.04 | 2088.63 | 511.52 | 4.26
3 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.20厚花岗岩台阶面 干混砂浆铺贴^DS M20 2.台阶面开防滑槽，台阶磨小圆边 | m2 | 10.58 | 362.51 | 3835.36 | 1398.04 | 5.18
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 17846.48 | 3925.07 | 5.51
4 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.8厚M20水泥砂浆粘贴层 2.8厚300*600瓷砖面层 | m2 | 91.75 | 162.73 | 14930.48 | 3925.07 | 5.51
5 | 010810001002 | 窗帘 | 1.新设布艺窗帘(窗帘高度2700,宽度每个窗宽每侧多300),窗帘样式由甲方自定 | m2 | 58.32 | 50 | 2916
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 23128.36 | 5948.65
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 大厅： 1.U50轻钢龙骨 2.600*600*0.8矿棉板吊顶 | m2 | 208.51 | 102.45 | 21361.85 | 5848.71
本页小计 | [6 empty] | 58897.49 | 16633.13 | 267.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-家宴中心改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 卫生间： 1.U50轻钢龙骨 2.300*300*0.8铝扣板 | m2 | 13.29 | 132.92 | 1766.51 | 99.94
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 24965.95 | 11951.19
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙二： 1.满刮腻子 2.白色内墙乳胶漆二度 | m2 | 257.51 | 27.79 | 7156.2 | 4372.52
9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面： 1.满刮外墙腻子 2.外墙真石漆面层（真石漆颜色由甲方自定） | m2 | 252.37 | 70.57 | 17809.75 | 7578.67
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 8146.43 | 6441.73 | 226.55
10 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.凿除并清理原水泥砂浆墙面 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 509.88 | 9.55 | 4869.35 | 3834.3 | 152.96
11 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.凿除并清理原有水泥砂浆地面至基层 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 231.99 | 13.36 | 3099.39 | 2466.05 | 69.6
12 | 011604001004 | 平面抹灰层拆除 | 1.凿除并清理原有水泥砂浆地面至基层 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 13.30 | 13.36 | 177.69 | 141.38 | 3.99
本页小计 | [6 empty] | 34878.89 | 18492.86 | 226.55
合计 | [6 empty] | 93776.38 | 35125.99 | 493.79

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-家宴中心改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  |  |  | 8490.62 | 5243.28 | 498.78
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m内 | m2 | 305.41 | 18.17 | 5549.3 | 3243.45 | 390.92
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 224.70 | 13.09 | 2941.32 | 1999.83 | 107.86
本页小计 | [6 empty] | 8490.62 | 5243.28 | 498.78
合计 | [6 empty] | 8490.62 | 5243.28 | 498.78

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:家宴中心改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3406.4
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 3406.4
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3406.4

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:家宴中心改造 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5805.09 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5805.09 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5805.09 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:家宴中心改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5805.09 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5805.09
合计 |  |  | 5805.09 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:家宴中心改造 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.04 | 138 | 5.52
2 | 二类人工 | 工日 | 78.372 | 149 | 11677.43
3 | 三类人工 | 工日 | 167.741 | 171 | 28683.71

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:家宴中心改造 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 预埋铁件 | kg | 3.176 | 6.64 | 21.09
2 | 镀锌铁丝18# | kg | 14.891 | 4.42 | 65.82
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 184.148 | 0.49 | 89.68
4 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 21.905 | 0.63 | 13.76
5 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 846.993 | 0.35 | 298.99
6 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 7719.473 | 0.36 | 2794.45
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 772.076 | 0.38 | 293.39
8 | 瓷砖300*600 | m2 | 94.503 | 103 | 9733.81
9 | 地砖300×300 | m2 | 13.699 | 85.86 | 1176.2
10 | 天然石材饰面板20厚 | m2 | 16.795 | 104 | 1746.68
11 | 铝扣板吊顶300*300*0.8 | m2 | 13.689 | 120 | 1642.68
12 | 轻型龙骨U50 | m2 | 214.765 | 36.28 | 7791.67
13 | 乳胶漆 | kg | 74.266 | 14.16 | 1051.61
14 | 矿棉板600*600*0.8 | m2 | 218.936 | 25.66 | 5617.9
15 | 水 | m3 | 4.484 | 5.73 | 25.69
16 | 安全网 | m2 | 26.723 | 6.64 | 177.44
17 | 布艺窗帘 | m2 | 58.32 | 50 | 2916

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-附房改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 76793.86 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 19252.84
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5377.87
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3434.34 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2057.8
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 1943.53 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 1943.53 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4406.08
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4406.08 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4406.08 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 5949.93
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 8327.5
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 100855.24

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-附房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0107 | G 木结构工程 |  |  |  |  | 3856.46 | 401
1 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.木檩条上覆木 2.20厚密铺木望板 3.顺水条;36X8@500 4.杉木挂瓦条25X25 | m2 | 85.32 | 45.2 | 3856.46 | 401
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 10092.7 | 1082.12 | 0.85
2 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦屋面 琉璃瓦(颜色甲方定) 2.瓦屋面 琉璃瓦屋脊 | m2 | 85.32 | 76.14 | 6496.26 | 785.8 | 0.85
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS改性沥青卷材一道 | m2 | 90.34 | 39.81 | 3596.44 | 296.32
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 8393.47 | 353.65 | 2.02
4 | 010802004001 | 防盗门 | 1.不锈钢防盗门安装，含五金配件 | m2 | 6.96 | 932.17 | 6487.9 | 243.18 | 2.02
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通铝合金推拉窗安装 | m2 | 6.90 | 276.17 | 1905.57 | 110.47
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 11664.22 | 2789.06 | 35.87
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.纯水泥浆一道提浆抹平(内掺建筑胶); 2.30厚M20干硬性水泥砂浆粘结层; 3.10厚300X300防滑地砖面层(纯水泥浆擦缝)；(地砖颜色甲方自定) | m2 | 62.44 | 156.87 | 9794.96 | 2401.44 | 19.98
本页小计 | [6 empty] | 32137.59 | 4238.21 | 22.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-附房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.400*300混凝土排水沟(含模板)，具体做法详做法选自图集《02J331》第76页18#节点 2.排水沟瓷砖贴面 3.成品复合盖板 | m | 5.16 | 362.26 | 1869.26 | 387.62 | 15.89
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 19016.72 | 7318.5 | 56.15
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.14厚M15石灰水泥砂浆分层抹平 | m2 | 63.40 | 30.39 | 1926.73 | 1048 | 10.78
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.6厚M20水泥砂浆粘贴层 2.8厚瓷砖面层(瓷砖规格300X600) | m2 | 63.40 | 162.54 | 10305.04 | 2712.25 | 3.8
10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.14厚M15水泥砂浆分层抹平 2.6厚M20水泥砂浆 | m2 | 53.92 | 34.87 | 1880.19 | 891.3 | 13.48
11 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.14厚水泥砂浆分层抹平 2.6厚M20水泥砂浆 | m2 | 112.34 | 43.66 | 4904.76 | 2666.95 | 28.09
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 8571.41 | 485.04
12 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.U50轻钢龙骨 2.300*300*0.8铝扣板 | m2 | 64.50 | 132.89 | 8571.41 | 485.04
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 10587.74 | 4971.97
13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮外墙腻子 2.白色内墙乳胶漆两度 | m2 | 53.92 | 29.21 | 1575 | 970.02
14 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮外墙腻子 2.外墙真石漆面层(真石漆颜色甲方自定) | m2 | 112.34 | 70.43 | 7912.11 | 3373.57
本页小计 | [6 empty] | 38944.5 | 12534.75 | 72.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-附房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011407006001 | 木材构件喷刷防火涂料 | 1.其他板材面刷防火涂料 ~二遍 | m2 | 127.98 | 8.6 | 1100.63 | 628.38
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 4611.14 | 3574.87 | 214.88
16 | 011607001002 | 屋面拆除 | 1.原有屋面拆除至檩条 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 85.32 | 14.03 | 1197.04 | 908.66 | 75.93
17 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除（新增不锈钢防盗门处） 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m3 | 0.58 | 166.98 | 96.85 | 40.05 | 40.32
18 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.原有木门拆除 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 4.56 | 21.89 | 99.82 | 77.98 | 4.06
19 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 1.原有铝合金窗拆除 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 7.80 | 25.64 | 199.99 | 157.4 | 6.94
20 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.凿除并清理原水泥砂浆墙面 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 229.66 | 9.52 | 2186.36 | 1727.04 | 68.9
21 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.凿除并清理原有水泥砂浆地面至基层 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 62.44 | 13.31 | 831.08 | 663.74 | 18.73
本页小计 | [6 empty] | 5711.77 | 4203.25 | 214.88
合计 | [6 empty] | 76793.86 | 20976.21 | 309.77

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-附房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  |  |  | 3434.34 | 2105.82 | 209.78
1 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 136.03 | 18.12 | 2464.86 | 1444.64 | 174.12
2 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 74.29 | 13.05 | 969.48 | 661.18 | 35.66
本页小计 | [6 empty] | 3434.34 | 2105.82 | 209.78
合计 | [6 empty] | 3434.34 | 2105.82 | 209.78

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:附房改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1943.53
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 1943.53
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1943.53

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:附房改造 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4406.08 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4406.08 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4406.08 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:附房改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4406.08 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4406.08
合计 |  |  | 4406.08 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:附房改造 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.032 | 138 | 4.42
2 | 二类人工 | 工日 | 46.673 | 149 | 6954.28
3 | 三类人工 | 工日 | 94.28 | 171 | 16121.88

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:附房改造 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 预埋铁件 | kg | 1.415 | 6.64 | 9.4
2 | 镀锌铁丝18# | kg | 6.014 | 4.42 | 26.58
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 246.856 | 0.49 | 120.22
4 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 19.98 | 0.63 | 12.55
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.782 | 491 | 383.96
6 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 2013.73 | 0.35 | 710.85
7 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 1670.882 | 0.36 | 604.86
8 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 6183.827 | 0.37 | 2294.2
9 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 2444.271 | 0.38 | 928.82
10 | 屋面板 | m2 | 89.586 | 35 | 3135.51
11 | 瓷砖300*600 | m2 | 65.302 | 103 | 6726.11
12 | 地砖300×300 | m2 | 69.875 | 85.86 | 5999.47
13 | 铝扣板吊顶300*300*0.8 | m2 | 66.435 | 120 | 7972.2
14 | 不锈钢防盗门 | m2 | 6.808 | 900 | 6127.2
15 | 铝合金推拉窗 | m2 | 6.585 | 185 | 1218.23
16 | 乳胶漆 | kg | 15.551 | 14.16 | 220.2
17 | SBS改性沥青防水卷材3.0mm | m2 | 102.084 | 26.55 | 2710.33
18 | 汽油综合 | kg | 33.724 | 10.57 | 356.46
19 | 水 | m3 | 6.694 | 5.73 | 38.36
20 | 木模板 | m3 | 0.019 | 1478 | 28.08
21 | 安全网 | m2 | 11.903 | 6.64 | 79.04

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-办公室改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 186671.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 39320.51
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9139.95
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5264.87 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3169.4
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 3875.08 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 3875.08 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10383.73
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10383.73 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10383.73 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 11863.18
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 19625.25
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 237683.53

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-办公室改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 487.57 | 134.76 | 5.38
1 | 010501003001 | 柱基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.含模板 | m3 | 0.43 | 1133.88 | 487.57 | 134.76 | 5.38
| 0107 | G 木结构工程 |  |  |  |  | 3437.46 | 357.44
2 | 010703001002 | 屋面木基层 | 1.木檩条上覆木 2.20厚密铺木望板 3.顺水条;36X8@500 4.杉木挂瓦条25X25 | m2 | 76.05 | 45.2 | 3437.46 | 357.44
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 9213.39 | 490.26 | 1.25
3 | 010802004003 | 防盗门 | 1.不锈钢防盗门安装，含五金配件 | m2 | 4.32 | 932.17 | 4026.97 | 150.94 | 1.25
4 | 010802001001 | 金属（格栅）门 | 1.不锈钢格栅门安装,含五金配件 | m2 | 8.64 | 350.96 | 3032.29 | 214.44
5 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通铝合金推拉窗安装 | m2 | 7.80 | 276.17 | 2154.13 | 124.88
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 55338.52 | 11408.68 | 287.23
6 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1.瓦屋面 琉璃瓦(颜色甲方定) 2.瓦屋面 琉璃瓦屋脊 | m2 | 76.05 | 75.32 | 5728.09 | 695.86 | 0.76
7 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS改性沥青卷材一道 | m2 | 79.92 | 39.81 | 3181.62 | 262.14
本页小计 | [6 empty] | 22048.13 | 1940.46 | 7.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-办公室改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 1.300*300*400C25柱子基础（含模板） 100X100X5不锈钢柱(余同) 2.50X80X4主梁，50X50X*3次梁 3.12厚钢化夹胶玻璃(5+1.14PVB+5) 4.具体做法详施工图 | m2 | 66.62 | 696.92 | 46428.81 | 10450.68 | 286.47
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 65299.68 | 2724.32 | 2183.49
9 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.改性乳化沥青粘层 | m2 | 500.00 | 1.8 | 900 | 50 | 15
10 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.60厚粗粒式沥青混凝土 | m2 | 500.00 | 69.71 | 34855 | 1045 | 1040
11 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.40厚中(细)粒式沥青混凝土面层 | m2 | 500.00 | 54.16 | 27080 | 1180 | 1095
12 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.400*300混凝土排水沟（含模板），具体做法详做法详施工图 3.成品复合盖板 | m | 11.75 | 209.76 | 2464.68 | 449.32 | 33.49
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 16411.04 | 8277.39 | 107.36
13 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.14厚M15水泥砂浆分层抹平 2.6厚M20水泥砂浆 | m2 | 265.82 | 34.87 | 9269.14 | 4394 | 66.46
14 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.14厚M15水泥砂浆分层抹平 2.6厚M20水泥砂浆 | m2 | 163.58 | 43.66 | 7141.9 | 3883.39 | 40.9
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 5598.47 | 1534.62
本页小计 | [6 empty] | 128139.53 | 21452.39 | 2577.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-办公室改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.U50轻钢龙骨 2.600*600*0.8矿棉板吊顶 | m2 | 54.71 | 102.33 | 5598.47 | 1534.62
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 21844.16 | 11221.21
16 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮外墙腻子 2.白色内墙乳胶漆两度 | m2 | 265.82 | 29.21 | 7764.6 | 4782.1
17 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮外墙腻子 2.外墙真石漆面层(真石漆颜色甲方自定) | m2 | 163.58 | 70.43 | 11520.94 | 4912.31
18 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.满刮外墙腻子 2.白色内墙乳胶漆两度 | m2 | 56.93 | 27.71 | 1577.53 | 966.67
19 | 011407006002 | 木材构件喷刷防火涂料 | 1.其他板材面刷防火涂料 ~二遍 | m2 | 114.08 | 8.6 | 981.09 | 560.13
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 6102.98 | 4790.06 | 224.36
20 | 011607001003 | 屋面拆除 | 1.原有屋面拆除至檩条 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 76.05 | 14.03 | 1066.98 | 809.93 | 67.68
21 | 011610001002 | 木门拆除 | 1.原有木门拆除 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 4.32 | 21.89 | 94.56 | 73.87 | 3.84
22 | 011610002002 | 金属窗拆除 | 1.原有铝合金窗拆除 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 7.80 | 25.64 | 199.99 | 157.4 | 6.94
23 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.凿除并清理原水泥砂浆墙面 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 429.40 | 9.52 | 4087.89 | 3229.09 | 128.82
24 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.铲除并清理原有天棚至基层 2.垃圾外运施工单位自行考虑 | m2 | 56.93 | 11.48 | 653.56 | 519.77 | 17.08
本页小计 | [6 empty] | 33545.61 | 17545.89 | 224.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-办公室改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 2938.15 | 141.7
25 | 031004004001 | 成品不锈钢水槽 | 1.成品不锈钢水槽，具体详施工图 | 组 | 5 | 587.63 | 2938.15 | 141.7
本页小计 | [6 empty] | 2938.15 | 141.7
合计 | [6 empty] | 186671.42 | 41080.44 | 2809.07

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-土建-办公室改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  |  |  | 5264.87 | 3251.12 | 313.51
1 | 011701002003 | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 195.36 | 18.12 | 3539.92 | 2074.72 | 250.06
2 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 132.18 | 13.05 | 1724.95 | 1176.4 | 63.45
本页小计 | [6 empty] | 5264.87 | 3251.12 | 313.51
合计 | [6 empty] | 5264.87 | 3251.12 | 313.51

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:办公室改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3875.08
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 3875.08
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3875.08

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:办公室改造 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10383.73 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10383.73 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10383.73 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:办公室改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10383.73 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10383.73
合计 |  |  | 10383.73 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:办公室改造 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.039 | 138 | 5.38
2 | 二类人工 | 工日 | 147.424 | 149 | 21966.18
3 | 三类人工 | 工日 | 130.768 | 171 | 22361.33

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:办公室改造 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 槽钢Q235B 6.3# | kg | 1309.949 | 4.67 | 6121.39
2 | 预埋铁件 | kg | 2.032 | 6.64 | 13.49
3 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.179 | 4.42 | 0.79
4 | 镀锌铁丝18# | kg | 9.248 | 4.42 | 40.88
5 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.01 | 6.55 | 0.07
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.403 | 0.32 | 0.13
7 | 黄砂净砂 | t | 0.001 | 180 | 0.18
8 | 镀锌铁皮脊瓦26# | m2 | 0.666 | 36.07 | 24.02
9 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.214 | 491 | 1087.07
10 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 321.997 | 0.35 | 113.66
11 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 11524.736 | 0.37 | 4275.68
12 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4934.487 | 0.38 | 1875.11
13 | 粗粒式沥青混凝土 | m3 | 30.3 | 1059 | 32087.7
14 | 细粒式沥青混凝土 | m3 | 20.2 | 1191 | 24058.2
15 | 木望板20 | m2 | 79.853 | 35 | 2794.86
16 | 12厚钢化夹胶玻璃(5+1.14PVB+5) | m2 | 71.283 | 231 | 16466.37
17 | 轻型龙骨U50 | m2 | 56.351 | 36.28 | 2044.41
18 | 不锈钢防盗门 | m2 | 4.225 | 900 | 3802.5
19 | 不锈钢格栅门 | m2 | 8.312 | 300 | 2493.6
20 | 铝合金推拉窗 | m2 | 7.444 | 185 | 1377.14
21 | 乳胶漆 | kg | 93.081 | 14.16 | 1318.03
22 | SBS改性沥青防水卷材3.0mm | m2 | 90.31 | 26.55 | 2397.73
23 | 柴油0# | kg | 35 | 9.49 | 332.15
24 | 汽油综合 | kg | 29.834 | 10.57 | 315.35
25 | 矿棉板600*600*0.8 | m2 | 57.446 | 25.66 | 1474.06
26 | 水 | m3 | 7.867 | 5.73 | 45.08
27 | 复合模板综合 | m2 | 1.376 | 42.48 | 58.45
28 | 木模板 | m3 | 0.059 | 1478 | 87.2
29 | 安全网 | m2 | 17.094 | 6.64 | 113.5
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:办公室改造 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 5.05 | 10 | 50.5
31 | 成品不锈钢水槽 | 个 | 5.05 | 500 | 2525
32 | 成品不锈钢水槽托架-40×5 | 副 | 5.05 | 15 | 75.75
33 | 成品不锈钢水槽排水附件 | 套 | 5.05 | 15 | 75.75
34 | 钢支撑 | t | 1.381 | 5040 | 6960.24

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-家宴中心—电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 31606.81 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4428.02
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 505.95
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 201.42 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 43.76
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 304.53 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 304.53 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1674.12
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1674.12 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1674.12 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1369.71
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3164.09
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 38320.68

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-家宴中心—电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 家宴中心—电气 |  |  |  |  | 31606.81 | 4827.65 | 53.09
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 AL1 | 台 | 1 | 2703.92 | 2703.92 | 139.91
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆(长度暂定） 2.电缆规格：ZR-YJV-5X16 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 35.00 | 66.8 | 2338 | 82.25 | 2.45
3 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：配管（长度暂定） 2.材质、规格：SC50 | m | 30.00 | 45.9 | 1377 | 243 | 3.6
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG20 | m | 317.38 | 11.61 | 3684.78 | 1320.3 | 15.87
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG25 | m | 60.47 | 15.82 | 956.64 | 345.89 | 4.23
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-5x4 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 63.77 | 21.35 | 1361.49 | 119.89 | 3.19
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 6 | 93.18 | 559.08 | 191.34
8 | 030411004001 | 配线 | ZR-BV2.5 | m | 656.76 | 3.2 | 2101.63 | 440.03
9 | 030411004002 | 配线 | ZR-BVR2.5 | m | 328.38 | 3.67 | 1205.15 | 220.01
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒 | 个 | 27 | 9.04 | 244.08 | 87.21
11 | 030411006002 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 49 | 9.29 | 455.21 | 150.43
本页小计 | [6 empty] | 16986.98 | 3340.26 | 29.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-家宴中心—电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 平板灯，64W（LED灯），嵌入安装 | 套 | 26 | 308.74 | 8027.24 | 464.88
13 | 030412002001 | 工厂灯 | 防水防尘灯，18W（LED灯），吸顶安装 | 套 | 2 | 188.2 | 376.4 | 45.26
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 节能灯，35W,吸梁安装 | 套 | 5 | 207.74 | 1038.7 | 89.4
15 | 030404033001 | 风扇 | 吊扇，1400，吊杆安装 | 台 | 16 | 199.25 | 3188 | 526.88
16 | 030404035001 | 插座 | 二三极插座（安全型），250V/10A，嵌墙，底距地0.3m | 个 | 12 | 16.61 | 199.32 | 103.32
17 | 030404035002 | 插座 | 柜式空调插座（安全型），380V/20A,嵌墙，底距地0.3m | 个 | 3 | 28.42 | 85.26 | 25.83
18 | 030404034001 | 照明开关 | 防水型单联单控开关，250V/10A，嵌墙，底距地1.3m | 个 | 4 | 24.09 | 96.36 | 29.2
19 | 030404034002 | 照明开关 | 吊扇调速开关，嵌墙，底距地1.3m | 个 | 8 | 46.89 | 375.12 | 50.64
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 233.43 | 233.43 | 151.98 | 23.75
21 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.低压强电手井 | 座 | 1 | 1000 | 1000
本页小计 | [6 empty] | 14619.83 | 1487.39 | 23.75
合计 | [6 empty] | 31606.81 | 4827.65 | 53.09

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-家宴中心—电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 201.42 | 48.3
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 201.42 | 201.42 | 48.3
本页小计 | [6 empty] | 201.42 | 48.3
合计 | [6 empty] | 201.42 | 48.3

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:家宴中心—电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 304.53
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 304.53
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 304.53

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:家宴中心—电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1674.12 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1674.12 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1674.12 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:家宴中心—电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1674.12 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1674.12
合计 |  |  | 1674.12 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:家宴中心—电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 32.742 | 149 | 4878.56

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:家宴中心—电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 2.33 | 4.42 | 10.3
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 78.644 | 0.53 | 41.76
3 | 黄砂净砂 | t | 0.496 | 180 | 89.28
4 | 汽油综合 | kg | 1.698 | 10.57 | 17.95
5 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 51.095 | 1.87 | 95.7
6 | 铜芯塑料绝缘线BV4 | m | 1.374 | 3.01 | 4.13
7 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 17.376 | 3.32 | 57.64
8 | 水 | m3 | 0.099 | 5.73 | 0.57
9 | 镀锌六角带帽螺栓M8×100以内 2平1弹 | 10套 | 1.052 | 3.35 | 3.52
10 | 镀锌对缝钢管SC50 | m | 30.9 | 32.03 | 989.69
11 | 吊扇调速开关 | 套 | 8.16 | 36.95 | 301.51
12 | 平板灯64W（LED灯），嵌入安装 | 套 | 26.26 | 280 | 7352.8
13 | 节能灯 | 套 | 5.05 | 180 | 909
14 | 防水防尘灯18W（LED灯），吸顶安装 | 套 | 2.02 | 155 | 313.1
15 | 防水型单联单控开关10A ~250V | 只 | 4.08 | 13.43 | 54.79
16 | 插座(二眼+三眼)10A ~250V (带保护门) | 套 | 12.24 | 4.43 | 54.22
17 | 柜式空调插座（安全型） | 套 | 3.06 | 15.5 | 47.43
18 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR2.5 | m | 380.921 | 2.4 | 914.21
19 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV2.5 | m | 761.842 | 2 | 1523.68
20 | 电力电缆ZR-YJV-5X16 | m | 35.35 | 62.81 | 2220.47
21 | 电力电缆ZR-YJV-5x4 | m | 64.408 | 18.49 | 1190.71
22 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 326.901 | 4.99 | 1631.24
23 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 62.284 | 6.63 | 412.94
24 | 开关盒、插座盒 | 个 | 27.54 | 4.27 | 117.6
25 | 接线盒 | 个 | 49.98 | 4.27 | 213.41
26 | 风扇吊扇，1400，吊杆安装 | 台 | 16 | 151 | 2416
27 | 成套配电箱 1ALZ | 台 | 1 | 2500 | 2500
28 | 低压强电手井 | 座 | 1 | 1000 | 1000

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-附房—电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 8856.25 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1411.35
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 160.65
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 63.6 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 13.82
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 97.05 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 97.05 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 472.67
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 472.67 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 472.67 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 436.53
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 893.35
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 10819.45

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-附房—电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 附房—电气 |  |  |  |  | 8856.25 | 1524.39 | 30.79
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 CF1 | 台 | 1 | 2503.92 | 2503.92 | 139.91
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG20 | m | 41.65 | 11.61 | 483.56 | 173.26 | 2.08
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG25 | m | 59.48 | 15.82 | 940.97 | 340.23 | 4.16
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-5x4 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 15.90 | 21.35 | 339.47 | 29.89 | 0.8
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 93.18 | 186.36 | 63.78
6 | 030411004003 | 配线 | ZR-BV2.5 | m | 87.71 | 3.2 | 280.67 | 58.77
7 | 030411004004 | 配线 | ZR-BVR2.5 | m | 43.58 | 3.67 | 159.94 | 29.2
8 | 030411004007 | 配线 | ZR-BV4 | m | 93.75 | 4.35 | 407.81 | 58.13
9 | 030411004008 | 配线 | ZR-BVR4 | m | 46.88 | 4.79 | 224.56 | 29.07
10 | 030411006003 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒 | 个 | 19 | 9.04 | 171.76 | 61.37
11 | 030411006004 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 9 | 9.29 | 83.61 | 27.63
12 | 030412001003 | 普通灯具 | 平板灯，64W（LED灯），嵌入安装 | 套 | 6 | 308.74 | 1852.44 | 107.28
本页小计 | [6 empty] | 7635.07 | 1118.52 | 7.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-附房—电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030404033002 | 风扇 | 吊扇，1400，吊杆安装 | 台 | 3 | 199.25 | 597.75 | 98.79
14 | 030404035001 | 插座 | 二三极插座（安全型），250V/10A，嵌墙，底距地0.3m | 个 | 12 | 16.61 | 199.32 | 103.32
15 | 030404035003 | 插座 | 空调插座（安全型），250V/16A，底距地2.2m安装 | 个 | 1 | 22.59 | 22.59 | 8.61
16 | 030404035002 | 插座 | 柜式空调插座（安全型），380V/20A,嵌墙，底距地0.3m | 个 | 1 | 28.42 | 28.42 | 8.61
17 | 030404034003 | 照明开关 | 单联单控开关，250V/10A，嵌墙，底距地1.3m | 个 | 2 | 14.51 | 29.02 | 14.6
18 | 030404034007 | 照明开关 | 双联单控开关，250V/10A，嵌墙，底距地1.3m | 个 | 1 | 16.87 | 16.87 | 7.3
19 | 030404034004 | 照明开关 | 吊扇调速开关，嵌墙，底距地1.3m | 个 | 2 | 46.89 | 93.78 | 12.66
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 233.43 | 233.43 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 1221.18 | 405.87 | 23.75
合计 | [6 empty] | 8856.25 | 1524.39 | 30.79

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-附房—电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 63.6 | 15.25
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 63.6 | 63.6 | 15.25
本页小计 | [6 empty] | 63.6 | 15.25
合计 | [6 empty] | 63.6 | 15.25

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:附房—电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 97.05
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 97.05
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 97.05

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:附房—电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 472.67 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 472.67 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 472.67 | 0

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:附房—电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 472.67 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 472.67
合计 |  |  | 472.67 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:附房—电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 10.337 | 149 | 1540.21

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:附房—电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.548 | 4.42 | 2.42
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 30.608 | 0.53 | 16.25
3 | 黄砂净砂 | t | 0.193 | 180 | 34.74
4 | 汽油综合 | kg | 0.518 | 10.57 | 5.48
5 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 15.582 | 1.87 | 29.19
6 | 铜芯塑料绝缘线BV4 | m | 0.458 | 3.01 | 1.38
7 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 3.236 | 3.32 | 10.73
8 | 水 | m3 | 0.038 | 5.73 | 0.22
9 | 镀锌六角带帽螺栓M8×100以内 2平1弹 | 10套 | 0.156 | 3.35 | 0.52
10 | 吊扇调速开关 | 套 | 2.04 | 36.95 | 75.38
11 | 平板灯64W（LED灯），嵌入安装 | 套 | 6.06 | 280 | 1696.8
12 | 单联单控开关10A ~250V | 只 | 2.04 | 4.04 | 8.24
13 | 双联单控开关10A ~250V | 只 | 1.02 | 6.35 | 6.48
14 | 插座(二眼+三眼)10A ~250V (带保护门) | 套 | 12.24 | 4.43 | 54.22
15 | 柜式空调插座（安全型） | 套 | 1.02 | 15.5 | 15.81
16 | 空调插座（安全型） | 套 | 1.02 | 10.29 | 10.5
17 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR2.5 | m | 50.553 | 2.4 | 121.33
18 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV4 | m | 103.125 | 3.21 | 331.24
19 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR4 | m | 51.568 | 3.61 | 186.26
20 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV2.5 | m | 101.744 | 2 | 203.49
21 | 电力电缆ZR-YJV-5x4 | m | 16.059 | 18.49 | 296.88
22 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 42.9 | 4.99 | 214.07
23 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 61.264 | 6.63 | 406.18
24 | 开关盒、插座盒 | 个 | 19.38 | 4.27 | 82.75
25 | 接线盒 | 个 | 9.18 | 4.27 | 39.2
26 | 风扇吊扇，1400，吊杆安装 | 台 | 3 | 151 | 453
27 | 成套配电箱 CF1 | 台 | 1 | 2300 | 2300

## 6_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-办公楼—电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 18120.22 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2393.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 273.18
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 108.55 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 23.58
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 164.63 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 164.63 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 956.69
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 956.69 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 956.69 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 740.46
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1808.15
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 21898.7

## 6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-办公楼—电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 办公楼—电气 |  |  |  |  | 18120.22 | 2601.92 | 37.1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 BGX1 | 台 | 1 | 2503.92 | 2503.92 | 139.91
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 BGX2 | 台 | 1 | 2503.92 | 2503.92 | 139.91
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆(长度暂定） 2.电缆规格：ZR-YJV-5X10 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 35.00 | 45.46 | 1591.1 | 65.8 | 1.75
4 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：配管（长度暂定） 2.材质、规格：SC40 | m | 30.00 | 37.41 | 1122.3 | 243 | 3.6
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG20 | m | 84.82 | 11.61 | 984.76 | 352.85 | 4.24
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质、规格：JDG25 | m | 50.76 | 15.82 | 803.02 | 290.35 | 3.55
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJV-5x6 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 4.10 | 29.09 | 119.27 | 7.71 | 0.21
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 93.18 | 186.36 | 63.78
9 | 030411004005 | 配线 | ZR-BV2.5 | m | 182.84 | 3.2 | 585.09 | 122.5
10 | 030411004006 | 配线 | ZR-BVR2.5 | m | 91.42 | 3.67 | 335.51 | 61.25
11 | 030411004009 | 配线 | ZR-BV4 | m | 99.93 | 4.35 | 434.7 | 61.96
本页小计 | [6 empty] | 11169.95 | 1549.02 | 13.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-办公楼—电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004010 | 配线 | ZR-BVR4 | m | 49.96 | 4.79 | 239.31 | 30.98
13 | 030411006005 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒 | 个 | 29 | 9.04 | 262.16 | 93.67
14 | 030411006006 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 21 | 9.29 | 195.09 | 64.47
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 双管荧光灯，2*35W（LED灯），吸顶安装 | 套 | 4 | 118.91 | 475.64 | 83.52
16 | 030412001005 | 普通灯具 | 平板灯，64W（LED灯），嵌入安装 | 套 | 6 | 308.74 | 1852.44 | 107.28
17 | 030412001008 | 普通灯具 | 人体红外+光控感应灯，24W（LED灯），底距地2.5m安装 | 套 | 1 | 172.39 | 172.39 | 17.88
18 | 030412001007 | 普通灯具 | 人体红外+光控感应灯，24W（LED灯），吸顶安装 | 套 | 4 | 172.39 | 689.56 | 71.52
19 | 030404033003 | 风扇 | 吊扇，1400，吊杆安装 | 台 | 6 | 199.25 | 1195.5 | 197.58
20 | 030404035001 | 插座 | 二三极插座（安全型），250V/10A，嵌墙，底距地0.3m | 个 | 16 | 16.61 | 265.76 | 137.76
21 | 030404035002 | 插座 | 空调插座（安全型），250V/16A，底距地2.2m安装 | 个 | 4 | 22.59 | 90.36 | 34.44
22 | 030404034008 | 照明开关 | 双联单控开关，250V/10A，嵌墙，底距地1.3m | 个 | 2 | 16.87 | 33.74 | 14.6
23 | 030404034009 | 照明开关 | 三联单控开关，250V/10A，嵌墙，底距地1.3m | 个 | 3 | 19.11 | 57.33 | 21.9
24 | 030404034006 | 照明开关 | 吊扇调速开关，嵌墙，底距地1.3m | 个 | 4 | 46.89 | 187.56 | 25.32
本页小计 | [6 empty] | 5716.84 | 900.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-办公楼—电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 233.43 | 233.43 | 151.98 | 23.75
26 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.低压强电手井 | 座 | 1 | 1000 | 1000
本页小计 | [6 empty] | 1233.43 | 151.98 | 23.75
合计 | [6 empty] | 18120.22 | 2601.92 | 37.1

## 6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三界镇蒋镇村家宴中心改造工程-安装-办公楼—电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 108.55 | 26.03
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 108.55 | 108.55 | 26.03
本页小计 | [6 empty] | 108.55 | 26.03
合计 | [6 empty] | 108.55 | 26.03

## 6_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:办公楼—电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 164.63
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 164.63
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 164.63

## 6_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:办公楼—电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 956.69 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 956.69 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 956.69 | 0

## 6_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:办公楼—电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 956.69 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 956.69
合计 |  |  | 956.69 | -

## 6_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:办公楼—电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 17.643 | 149 | 2628.81

## 6_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:办公楼—电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.884 | 4.42 | 3.91
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 34.636 | 0.53 | 18.39
3 | 黄砂净砂 | t | 0.219 | 180 | 39.42
4 | 汽油综合 | kg | 0.574 | 10.57 | 6.07
5 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 31.165 | 1.87 | 58.37
6 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 9.623 | 3.32 | 31.92
7 | 水 | m3 | 0.043 | 5.73 | 0.25
8 | 镀锌六角带帽螺栓M8×100以内 2平1弹 | 10套 | 0.383 | 3.35 | 1.28
9 | 镀锌对缝钢管SC40 | m | 30.9 | 23.79 | 735.04
10 | 吊扇调速开关 | 套 | 4.08 | 36.95 | 150.76
11 | 人体红外+光控感应灯24W（LED灯），底距地2.5m安装 | 套 | 1.01 | 145 | 146.45
12 | 人体红外+光控感应灯24W（LED灯），吸顶安装 | 套 | 4.04 | 145 | 585.8
13 | 双管荧光灯2*35W（LED灯），吸顶安装 | 套 | 4.04 | 88.48 | 357.46
14 | 平板灯64W（LED灯），嵌入安装 | 套 | 6.06 | 280 | 1696.8
15 | 三联单控开关10A ~250V | 只 | 3.06 | 8.55 | 26.16
16 | 双联单控开关10A ~250V | 只 | 2.04 | 6.35 | 12.95
17 | 插座(二眼+三眼)10A ~250V (带保护门) | 套 | 16.32 | 4.43 | 72.3
18 | 空调插座（安全型） | 套 | 4.08 | 10.29 | 41.98
19 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR2.5 | m | 106.047 | 2.4 | 254.51
20 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV4 | m | 109.923 | 3.21 | 353.07
21 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR4 | m | 54.956 | 3.61 | 198.5
22 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV2.5 | m | 212.094 | 2 | 424.19
23 | 电力电缆ZR-YJV-5x6 | m | 4.141 | 26.15 | 108.29
24 | 电力电缆ZR-YJV-5X10 | m | 35.35 | 42.36 | 1497.53
25 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 87.365 | 4.99 | 435.95
26 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 52.283 | 6.63 | 346.64
27 | 开关盒、插座盒 | 个 | 29.58 | 4.27 | 126.31
28 | 接线盒 | 个 | 21.42 | 4.27 | 91.46
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:办公楼—电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 风扇吊扇，1400，吊杆安装 | 台 | 6 | 151 | 906
30 | 成套配电箱 BGX1 | 台 | 1 | 2300 | 2300
31 | 成套配电箱 BGX2 | 台 | 1 | 2300 | 2300
32 | 低压强电手井 | 座 | 1 | 1000 | 1000