## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市三界镇中心小学校园环境改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1436171 |  | 18398 | 57882 | 118583.03
1.1 | 建筑 | 363671 |  | 3046.71 | 15551.02 | 30027.9
1.2 | 市政 | 829932 |  | 12217.96 | 27272.24 | 68526.53
1.3 | 园林 | 114859 |  | 1716.26 | 8685.05 | 9483.81
1.4 | 室外安装 | 119316 |  | 1332.91 | 5995.17 | 9851.82
1.5 | 安装 | 8393 |  | 84.16 | 378.52 | 692.97
合计 |  | 1436171 |  | 18398 | 57882 | 118583.03

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 288640.27 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 46926.3
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 19734.32
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 16687.61 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 8772.19
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 3046.71 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 3046.71 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9717.77
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9717.77 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9717.77 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 15551.02
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 30027.9
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 363671

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除旗台,新增展示长廊 |  |  |  |  | 141867.26 | 22756.85 | 5511.85
1 | 01B001 | 拆除并清理旗台 | 拆除并清理旗台 | 项 | 1 | 1000 | 1000
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 189.50 | 7.13 | 1351.14 | 555.24 | 581.77
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 167.26 | 16.26 | 2719.65 | 2164.34 | 90.32
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方根据现场情况自定 | m3 | 22.24 | 21.24 | 472.38 | 19.79 | 383.64
5 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C15垫层 | m3 | 2.59 | 511.2 | 1324.01 | 116.86 | 1.84
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 7.75 | 546.21 | 4233.13 | 308.53 | 2.09
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 5.40 | 625.34 | 3376.84 | 548.32 | 2.48
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.218 | 5867.4 | 1279.09 | 160.46 | 5.34
9 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.127 | 11143.8 | 1415.26 | 357.66 | 244.29
10 | 010603003001 | 钢管柱 | 250*250*4.5仿木纹钢柱 1.钢柱现场制作 2.钢柱安装 3.钢构件喷砂除锈 4.金属面刷仿木纹漆 | t | 2.224 | 10695.55 | 23786.9 | 5534.29 | 1398.58
本页小计 | [6 empty] | 40958.4 | 9765.49 | 2710.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010603003002 | 钢管柱 | 40*40*1.5仿木纹钢柱 1.钢柱现场制作 2.钢柱安装 3.钢构件喷砂除锈 4.金属面刷仿木纹漆 | t | 0.023 | 12639.26 | 290.7 | 78.57 | 14.46
12 | 010604001001 | 钢梁 | 150*250*4仿木纹钢梁 1.钢梁现场制作 2.钢梁安装 3.钢构件喷砂除锈 4.金属面刷仿木纹漆 | t | 1.213 | 10635.3 | 12900.62 | 2913.76 | 781.07
13 | 010604001002 | 钢梁 | 160*250*4仿木纹钢梁 1.钢梁现场制作 2.钢梁安装 3.钢构件喷砂除锈 4.金属面刷仿木纹漆 | t | 0.438 | 10634.99 | 4658.13 | 1052.06 | 282.04
14 | 010604001003 | 钢梁 | 100*200*3仿木纹钢梁 1.钢梁现场制作 2.钢梁安装 3.钢构件喷砂除锈 4.金属面刷仿木纹漆 | t | 2.574 | 11006.58 | 28330.94 | 6639.2 | 1657.45
15 | 010604001004 | 钢梁 | 40*40*1.5仿木纹钢梁 1.钢梁现场制作 2.钢梁安装 3.钢构件喷砂除锈 4.金属面刷仿木纹漆 | t | 0.083 | 11047.55 | 916.95 | 215.71 | 53.45
16 | 01B002 | 6mm+6mm双层钢化夹胶玻璃 | 6mm+6mm双层钢化夹胶玻璃（含安装） | m2 | 78.29 | 220 | 17223.8
本页小计 | [6 empty] | 64321.14 | 10899.3 | 2788.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 01B003 | 成品防腐木凳 | 成品防腐木凳（含安装） | m | 35.74 | 250 | 8935
18 | 010501001002 | 垫层 | 100厚C25混凝土 | m3 | 4.62 | 557.66 | 2576.39 | 208.45 | 3.28
19 | 011102003001 | 块料楼地面 | 15厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(找平);10厚300X300防滑仿古砖面层(面层为密实,缝宽≤1),纯水泥浆擦缝 | m2 | 54.30 | 146.49 | 7954.41 | 1586.1 | 8.69
20 | 011204003001 | 块料墙面 | 14厚M15水泥砂浆打底扫毛;6厚M20水泥砂浆粘贴层;10厚300X300防滑仿古砖面层 | m2 | 4.84 | 190.48 | 921.92 | 297.51 | 1.06
21 | 01B004 | P10全彩电子屏(WIFI异步控制) | P10全彩电子屏(WIFI异步控制) | m2 | 3.60 | 4500 | 16200
|  | 小学操场旁栏杆新做 |  |  |  |  | 19490.94 | 522.27 | 319.16
22 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除围墙 2、建筑垃圾外运 | m3 | 5.61 | 208.76 | 1171.14 | 183.9 | 303.95
23 | 010501001003 | 垫层 | 50厚C15混凝土垫层 | m3 | 0.77 | 511.2 | 393.62 | 34.74 | 0.55
24 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.61 | 637.83 | 1026.91 | 177.26 | 1.11
25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.038 | 6234.98 | 236.93 | 46.26 | 2.27
26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.152 | 5314.75 | 807.84 | 80.11 | 11.28
本页小计 | [6 empty] | 40224.16 | 2614.33 | 332.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 01B005 | 不锈钢栏杆 | 不锈钢栏杆(含安装及预埋件）（详见施工图） | m | 42.85 | 370 | 15854.5
|  | 食堂北侧三间房进行校店改建 |  |  |  |  | 10926.58 | 3370.95 | 26.52
28 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有卷帘门拆除 2.建筑垃圾外运 | m2 | 27.00 | 23.1 | 623.7 | 329.13
29 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2.墙体类型：门洞封堵 | m3 | 6.48 | 538.45 | 3489.16 | 774.36 | 13.02
30 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚M15混合砂浆分层抹平、压光（内墙） | m2 | 27.00 | 34.56 | 933.12 | 446.31 | 6.75
31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚WP M20水泥砂浆打底,甩毛（外墙） | m2 | 27.00 | 43.61 | 1177.47 | 640.98 | 6.75
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 满刮外墙腻子二遍;白色内墙乳胶漆饰面 | m2 | 27.00 | 26.28 | 709.56 | 458.46
33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 满刮外墙腻子二遍;白色外墙弹性涂料二度饰面 | m2 | 27.00 | 61.91 | 1671.57 | 721.71
34 | 01B006 | 轻钢雨棚 | 轻钢雨棚，成品防晒防雨布（详见施工图） | m2 | 7.74 | 300 | 2322
|  | 边上的洗菜区域改造 |  |  |  |  | 10714.04 | 1895.15 | 101.89
35 | 01B007 | 拆除并清理原有水槽 | 拆除并清理原有水槽 | 项 | 1 | 300 | 300
本页小计 | [6 empty] | 27081.08 | 3370.95 | 26.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 010605002001 | 钢板墙板 | 采用50厚夹心彩钢板分隔（含门） | m2 | 88.60 | 117.54 | 10414.04 | 1895.15 | 101.89
|  | 原初中车棚后增设拦网和3号楼教学楼处增设拦网 |  |  |  |  | 10724.64 | 208.4 | 142.34
37 | 01B008 | 成品围网 | 成品围网（含安装） | m2 | 66.00 | 150 | 9900
38 | 010516002002 | 预埋铁件 | 预埋钢板 | t | 0.074 | 11143.8 | 824.64 | 208.4 | 142.34
|  | 台阶、楼梯 |  |  |  |  | 26308.3 | 7030.35 | 171.14
39 | 010507004001 | 台阶 | 1、100厚碎石垫层 2、200厚C25混凝土 | m2 | 67.36 | 268.74 | 18102.33 | 6216.65 | 56.58
40 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.544 | 5314.75 | 8205.97 | 813.7 | 114.56
|  | 新砌围墙 |  |  |  |  | 56657.64 | 5443.17 | 461.74
41 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 64.15 | 7.13 | 457.39 | 187.96 | 196.94
42 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 54.60 | 16.26 | 887.8 | 706.52 | 29.48
43 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方根据现场情况自定 | m3 | 9.55 | 21.24 | 202.84 | 8.5 | 164.74
44 | 010501001004 | 垫层 | 100厚C15垫层 | m3 | 5.49 | 511.2 | 2806.49 | 247.71 | 3.9
45 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.65 | 546.21 | 2539.88 | 185.12 | 1.26
本页小计 | [6 empty] | 54341.38 | 10469.71 | 811.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 9.32 | 625.34 | 5828.17 | 946.35 | 4.29
47 | 010503001001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁^非泵送商品混凝土C25 | m3 | 5.47 | 551.91 | 3018.95 | 229.58 | 2.52
48 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.96 | 710.12 | 681.72 | 159.74 | 0.66
49 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.200 | 5867.4 | 1173.48 | 147.21 | 4.9
50 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.715 | 5314.75 | 3800.05 | 376.81 | 53.05
51 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 淡蓝色外墙弹性涂料二度饰面 | m2 | 133.79 | 47.17 | 6310.87 | 2247.67
52 | 01B009 | 铁艺栏杆 | 铁艺栏杆 | m2 | 96.50 | 300 | 28950
|  | 新增防坠花坛 |  |  |  |  | 11950.87 | 3987.01 | 263.98
53 | 01B010 | 拆除原有花坛 | 拆除原部分花坛 | 项 | 1 | 500 | 500
54 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1m 以内 | m3 | 14.53 | 7.13 | 103.6 | 42.57 | 44.61
55 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 23.76 | 16.26 | 386.34 | 307.45 | 12.83
56 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方根据现场情况自定 | m3 | 9.29 | 21.24 | 197.32 | 8.27 | 160.25
57 | 010404001001 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.54 | 295.41 | 454.93 | 84.44 | 1.85
本页小计 | [6 empty] | 51405.43 | 4550.09 | 284.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 010501001005 | 垫层 | 100厚C20垫层 | m3 | 1.54 | 538.47 | 829.24 | 69.48 | 1.09
59 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 | m3 | 3.23 | 588.18 | 1899.82 | 497.65 | 8.08
60 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、30厚芝麻白花岗岩 2、15厚1:2水泥砂浆 | m2 | 15.89 | 166.73 | 2649.34 | 730.62 | 13.82
61 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、白色外墙瓷砖 2、15厚1:2水泥砂浆 | m2 | 35.75 | 137.91 | 4930.28 | 2246.53 | 21.45
本页小计 | [6 empty] | 10308.68 | 3544.28 | 44.44
合计 | [6 empty] | 288640.27 | 45214.15 | 6998.62

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 16687.61 | 9267.95 | 512.25
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 27.00 | 2.67 | 72.09 | 41.85 | 7.29
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 27.00 | 18.02 | 486.54 | 286.74 | 34.56
3 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 37.13 | 49.06 | 1821.6 | 1072.31 | 42.7
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 36.00 | 44.89 | 1616.04 | 770.76 | 32.76
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 131.62 | 55.46 | 7299.65 | 3822.24 | 268.5
6 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 12.86 | 55.35 | 711.8 | 431.2 | 9.52
7 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土单独压顶 复合模板 | m2 | 7.72 | 58.16 | 449 | 282.47 | 2.32
8 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 43.74 | 54.72 | 2393.45 | 1104 | 114.6
9 | 041101005001 | 井字架 | 1.钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 18 | 102.08 | 1837.44 | 1456.38
本页小计 | [6 empty] | 16687.61 | 9267.95 | 512.25
合计 | [6 empty] | 16687.61 | 9267.95 | 512.25

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3046.71
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 3046.71
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3046.71

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9717.77 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9717.77
合计 |  |  | 9717.77 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 28.992 | 138 | 4000.9
2 | 二类人工 | 工日 | 152.863 | 149 | 22776.59
3 | 三类人工 | 工日 | 162.01 | 171 | 27703.71

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.041 | 4466 | 183.11
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.039 | 4558 | 177.76
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 2.472 | 4425 | 10938.6
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 12.906 | 4.42 | 57.04
5 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.426 | 4814 | 2050.76
6 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.03 | 4836 | 145.08
7 | 中厚钢板综合 | t | 0.013 | 4832 | 62.82
8 | 镀锌钢管综合 | t | 5.676 | 5771 | 32756.2
9 | 中厚钢板综合 | t | 1.381 | 4832 | 6672.99
10 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.189 | 4.42 | 0.84
11 | 圆钉 | kg | 33.406 | 4.42 | 147.65
12 | 电焊条E43系列 | kg | 139.375 | 6.81 | 949.14
13 | 金属结构铁件 | kg | 57.202 | 6.64 | 379.82
14 | 预埋铁件 | kg | 0.281 | 6.64 | 1.87
15 | 镀锌铁丝12# | kg | 1.12 | 4.42 | 4.95
16 | 镀锌铁丝18# | kg | 0.84 | 4.42 | 3.71
17 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.234 | 4.42 | 1.03
18 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 8.567 | 0.43 | 3.72
19 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1163.832 | 0.49 | 566.79
20 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 15.522 | 0.63 | 9.75
21 | 黄砂净砂 | t | 2.66 | 180 | 478.8
22 | 碎石综合 | t | 21.645 | 126 | 2727.27
23 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 2.184 | 849.6 | 1855.53
24 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.718 | 504.4 | 866.56
25 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 23.152 | 445 | 10302.64
26 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.555 | 472 | 733.96
27 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 40.179 | 491 | 19727.89
28 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 4161.425 | 0.37 | 1543.89
29 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1074.289 | 0.38 | 408.23
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 3278.55 | 0.33 | 1095.04
31 | 外墙瓷砖 | m2 | 36.465 | 50 | 1823.25
32 | 防滑仿古砖300X300 | m2 | 4.937 | 100 | 493.7
33 | 防滑仿古砖300×300 | m2 | 55.929 | 100 | 5592.9
34 | 芝麻白花岗岩30厚 | m2 | 16.208 | 93 | 1507.34
35 | 彩钢夹芯板50 | m2 | 93.916 | 61.95 | 5818.1
36 | 弹性涂料底涂 | kg | 16.722 | 26.55 | 443.97
37 | 弹性涂料面涂 | kg | 33.444 | 26.55 | 887.94
38 | 弹性涂料中涂 | kg | 111.492 | 26.55 | 2960.11
39 | 乳胶漆 | kg | 7.787 | 9.73 | 75.77
40 | 钢支撑 | kg | 82.556 | 5.04 | 416.08
41 | 电 | kW·h | 6.679 | 0.88 | 5.88
42 | 水 | m3 | 36.645 | 5.73 | 209.98
43 | 复合模板综合 | m2 | 52.009 | 42.48 | 2209.34
44 | 木模板 | m3 | 1.059 | 1504 | 1592.74
45 | 安全网 | m2 | 2.363 | 6.64 | 15.69
46 | 脚手架钢管 | kg | 9.302 | 4.87 | 45.3
47 | 竹脚手片 | m2 | 2.249 | 8.5 | 19.12
48 | 电焊条E50系列 | kg | 13.02 | 6.81 | 88.67

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.654 | 101 | 66.05
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.062 | 996.97 | 61.81
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.083 | 970.56 | 80.56
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.627 | 1215.17 | 761.91
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.073 | 29.99 | 92.16
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.411 | 29.99 | 42.32
7 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.128 | 12.61 | 14.22
8 | 汽车式起重机20t | 台班 | 1.067 | 1149.4 | 1226.41
9 | 门式起重机10t | 台班 | 2.993 | 486.21 | 1455.23
10 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.328 | 545.99 | 179.08
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.791 | 517.78 | 409.56
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.592 | 1060.18 | 627.63
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.071 | 170.09 | 12.08
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.041 | 170.09 | 6.97
15 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.095 | 170.09 | 16.16
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.004 | 211.41 | 0.85
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.299 | 211.41 | 63.21
18 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.064 | 39.74 | 2.54
19 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.048 | 39.74 | 1.91
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.272 | 46.85 | 12.74
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.022 | 46.85 | 1.03
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.682 | 27.99 | 19.09
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.07 | 27.99 | 1.96
24 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.472 | 30.08 | 74.36
25 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.788 | 22.78 | 17.95
26 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.101 | 390.93 | 39.48
27 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.13 | 355.9 | 46.27
28 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.018 | 102.73 | 1.85
29 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.245 | 102.73 | 25.17
30 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.533 | 88.32 | 47.07
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.131 | 39.47 | 5.17
32 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 1.835 | 39.47 | 72.43
33 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.061 | 102.85 | 6.27
34 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 4.111 | 102.85 | 422.82
35 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.35 | 144.16 | 50.46
36 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 4.892 | 144.16 | 705.23
37 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.085 | 106.95 | 116.04
38 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.266 | 131.93 | 35.09
39 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.061 | 140.16 | 8.55
40 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.712 | 140.16 | 99.79
41 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 3.13 | 9.73 | 30.45
42 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.026 | 436.77 | 11.36
43 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.366 | 436.77 | 159.86
44 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.634 | 457.02 | 289.75
45 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.379 | 13.13 | 4.98
46 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.431 | 13.13 | 5.66
47 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.747 | 5.08 | 8.87
48 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.09 | 5.08 | 5.54
49 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.132 | 485.24 | 64.05

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 694113.73 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 142954.1
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 17843.01
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5625.05 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2497.82
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 12217.96 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 12217.96 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 22176.87
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 22176.87 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 22176.87 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 27272.24
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 68526.53
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 829932

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 前操场路面重做 |  |  |  |  | 232235.21 | 16532.51 | 39228.68
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：原有砼路面 2.厚度：15cm 3.建筑垃圾外运，运距由施工方根据现场情况自定 | m2 | 1560.00 | 25.83 | 40294.8 | 2496 | 30903.6
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 | m2 | 1560.00 | 2.06 | 3213.6 | 452.4 | 2215.2
3 | 040202011001 | 碎石 | 12cm碎石垫层 | m2 | 1560.00 | 30.2 | 47112 | 1950 | 1544.4
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15CM 3.割缝、防滑条、塑料膜养护 | m2 | 1560.00 | 90.69 | 141476.4 | 11606.4 | 4539.6
5 | 040205006001 | 标线 | 1.热熔型地面标线 | m2 | 3.75 | 36.91 | 138.41 | 27.71 | 25.88
|  | 新建车道做法 |  |  |  |  | 41803 | 3053.2 | 1808.8
6 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 | m2 | 340.00 | 2.06 | 700.4 | 98.6 | 482.8
7 | 040202011002 | 碎石 | 12cm碎石垫层 | m2 | 340.00 | 30.2 | 10268 | 425 | 336.6
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15CM 3.割缝、防滑条、塑料膜养护 | m2 | 340.00 | 90.69 | 30834.6 | 2529.6 | 989.4
|  | 拆除图书室、实验楼、校店 |  |  |  |  | 95927.67 | 5976.95 | 9065.24
本页小计 | [6 empty] | 274038.21 | 19585.71 | 41037.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 04B001 | 拆除图书室、实验楼、校店 | 拆除图书室、实验楼、校店（含基础挖除） | m2 | 743.79 | 30 | 22313.7
10 | 04B002 | 原花坛拆除 | 原花坛拆除 | 项 | 1 | 500 | 500
11 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：原有砼路面 2.厚度：15cm 3.建筑垃圾外运，运距由施工方根据现场情况自定 | m2 | 300.60 | 25.83 | 7764.5 | 480.96 | 5954.89
12 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | 场地平整 | m2 | 700.00 | 2.06 | 1442 | 203 | 994
13 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15CM 3.割缝、防滑条、塑料膜养护 | m2 | 700.00 | 90.69 | 63483 | 5208 | 2037
14 | 040205006002 | 标线 | 1.热熔型地面标线 | m2 | 11.50 | 36.91 | 424.47 | 84.99 | 79.35
|  | 行政楼前水塘周边地面和教室宿舍楼前地面重新硬化 |  |  |  |  | 42688.8 | 3358.8 | 8690.4
15 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质：原有砼路面 2.厚度：15cm 3.建筑垃圾外运，运距由施工方根据现场情况自定 | m2 | 360.00 | 25.83 | 9298.8 | 576 | 7131.6
16 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 | m2 | 360.00 | 2.06 | 741.6 | 104.4 | 511.2
本页小计 | [6 empty] | 105968.07 | 6657.35 | 16708.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15CM 3.割缝、防滑条、塑料膜养护 | m2 | 360.00 | 90.69 | 32648.4 | 2678.4 | 1047.6
|  | 新增挡墙 |  |  |  |  | 160351.59 | 39587.31 | 5489.42
18 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 288.36 | 7.6 | 2191.54 | 1115.95 | 669
19 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原挖方 | m3 | 186.06 | 18.07 | 3362.1 | 2338.77 | 355.37
20 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方弃置 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 102.30 | 16.86 | 1724.78 | 40.92 | 1395.37
21 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙一 2.材料品种、规格：浆砌块石 3.砂浆强度等级：水泥砂浆 M10.0 4.泄水孔材料品种、规格：φ110泄水孔，每隔2米一道 5.滤水层要求：300宽卵石疏水滤层 | m3 | 167.07 | 517.04 | 86381.87 | 20566.32 | 1742.54
22 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙二 2.材料品种、规格：浆砌块石 3.砂浆强度等级：水泥砂浆 M10.0 4.滤水层要求：300宽卵石疏水滤层 5.沉降缝要求：10~20m应设置一道变形缝 | m3 | 121.66 | 515.43 | 62707.21 | 14928.9 | 1268.91
23 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C15混凝土压顶 | m3 | 7.38 | 539.85 | 3984.09 | 596.45 | 58.23
本页小计 | [6 empty] | 192999.99 | 42265.71 | 6537.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 池塘清淤工程 |  |  |  |  | 7326.4 | 373.92 | 5712.16
24 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度：平均0.8m 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m3 | 304.00 | 24.1 | 7326.4 | 373.92 | 5712.16
|  | 新增混凝土侧石 |  |  |  |  | 12153.36 | 2156.7 | 26.07
25 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、混凝土侧石1000X120X300 | m | 237.00 | 51.28 | 12153.36 | 2156.7 | 26.07
|  | 室外排水 |  |  |  |  | 101627.7 | 24355.27 | 5133.27
26 | 04B003 | 锯缝机切缝 | 1.锯缝机切缝 | m | 80.62 | 6.7 | 540.15 | 336.19 | 18.54
27 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质：原有砼路面 2.厚度：15cm 3.建筑垃圾外运，运距由施工方根据现场情况自定 | m2 | 72.56 | 25.83 | 1874.22 | 116.1 | 1437.41
28 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15CM 3.割缝、塑料膜养护 | m2 | 72.56 | 85.01 | 6168.33 | 482.52 | 15.24
29 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 588.36 | 7.6 | 4471.54 | 2276.95 | 1365
30 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原挖方 | m3 | 555.78 | 18.07 | 10042.94 | 6986.15 | 1061.54
31 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方弃置 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 32.58 | 16.86 | 549.3 | 13.03 | 444.39
本页小计 | [6 empty] | 43126.24 | 12741.56 | 10080.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹管、De400 2.连接形式：承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 134.00 | 101.98 | 13665.32 | 1238.16
33 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹管、De300 2.连接形式：承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 159.54 | 68 | 10848.72 | 1163.05
34 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格：溢流管De250 2.连接形式：承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 25.92 | 58.26 | 1510.1 | 159.41
35 | 040501004004 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹管、De200 2.连接形式：承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 103.82 | 42.47 | 4409.24 | 638.49
36 | 040504001001 | 砌筑井（φ700雨水井） | 1.垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 3.勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆井内外抹灰 4.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 5.井盖材质、规格：D700混凝土井盖 6.井圈材质及规格：C30混凝土井圈 7.：防坠网 8.平均井深：暂定1.5m | 座 | 18 | 1852.76 | 33349.68 | 7763.4 | 615.96
本页小计 | [6 empty] | 63783.06 | 10962.51 | 615.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 040504009001 | 雨水口 | 1、基础材质及厚度：10cmC25混凝土底板 2、垫层材质及厚度：20cm碎石垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆井内外抹灰 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井座材质、规格：510*390单篦雨水口(球墨铸铁井盖、井座) 7、平均井深：暂定0.8m 8、含模板 | 座 | 15 | 918.46 | 13776.9 | 3121.65 | 173.1
38 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.075 | 5616.83 | 421.26 | 60.17 | 2.09
本页小计 | [6 empty] | 14198.16 | 3181.82 | 175.19
合计 | [6 empty] | 694113.73 | 95394.66 | 75154.04

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 5625.05 | 1046.98 | 1998.21
1 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 25.80 | 46.07 | 1188.61 | 450.98 | 28.9
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4436.44 | 4436.44 | 596 | 1969.31
本页小计 | [6 empty] | 5625.05 | 1046.98 | 1998.21
合计 | [6 empty] | 5625.05 | 1046.98 | 1998.21

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 12217.96
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 12217.96
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 12217.96

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 22176.87 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 22176.87
合计 |  |  | 22176.87 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 25.995 | 138 | 3587.31
2 | 一类人工 | 工日 | 70.231 | 138 | 9691.88
3 | 二类人工 | 工日 | 557.923 | 149 | 83130.53

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.077 | 4466 | 343.88
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.381 | 4.42 | 1.68
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
4 | 圆钉 | kg | 3.618 | 4.42 | 15.99
5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.105 | 6.85 | 0.72
6 | 镀锌铁丝10# | kg | 2.878 | 4.42 | 12.72
7 | 镀锌铁丝12# | kg | 2.149 | 4.42 | 9.5
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 30984.998 | 0.49 | 15089.69
9 | 黄砂净砂 | t | 183.749 | 180 | 33074.82
10 | 碎石综合 | t | 422.119 | 126 | 53186.99
11 | 块石 | t | 538.771 | 107 | 57648.5
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 14.457 | 504.4 | 7292.11
13 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 6.2 | 445 | 2759
14 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 461.035 | 491 | 226368.19
15 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.959 | 514 | 492.93
16 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1590.369 | 0.38 | 604.34
17 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 482.205 | 0.33 | 161.06
18 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 2998.208 | 0.33 | 992.41
19 | Pvc塑料管φ100 | m | 93.718 | 16.65 | 1560.4
20 | HDPE双壁波纹管De200 | m | 105.377 | 31.15 | 3282.49
21 | 溢流管DN250 | m | 26.309 | 47.02 | 1237.05
22 | HDPE双壁波纹管De300 | m | 161.933 | 54.38 | 8805.92
23 | HDPE双壁波纹管De400 | m | 136.01 | 84.03 | 11428.92
24 | 水 | m3 | 581.013 | 5.73 | 3329.2
25 | 木模板 | m3 | 0.71 | 1504 | 1067.84
26 | 铸铁检查井盖φ700 重型 | 套 | 18 | 564 | 10152
27 | 道路侧石1000*120*300 | m | 239.37 | 32.4 | 7755.59
28 | 反光玻璃珠 | kg | 6.1 | 3.98 | 24.28
29 | 热熔涂料 | kg | 68.625 | 3.45 | 236.76
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 铸铁平箅510*390 | 套 | 15 | 302 | 4530
31 | 防坠网 | 套 | 18 | 50 | 900
32 | 橡胶圈DN250 | 个 | 4.385 | 10 | 43.85
33 | 橡胶圈DN200 | 个 | 17.563 | 12 | 210.76
34 | 橡胶圈DN300 | 个 | 26.989 | 15 | 404.84
35 | 橡胶圈DN400 | 个 | 22.668 | 20 | 453.36

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.398 | 892.2 | 2139.5
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.865 | 1086.83 | 940.11
3 | 平地机90kW | 台班 | 1.159 | 740.86 | 858.66
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.318 | 869.71 | 276.57
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.717 | 869.71 | 623.58
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 3.468 | 1215.17 | 4214.21
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.288 | 1215.17 | 1565.14
8 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.532 | 457.26 | 243.26
9 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 3.374 | 613.78 | 2070.89
10 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.045 | 744.21 | 777.7
11 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 47.359 | 29.99 | 1420.3
12 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 16.28 | 490.82 | 7990.55
13 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.084 | 736.4 | 61.86
14 | 载货汽车4t | 台班 | 0.084 | 517.78 | 43.49
15 | 载货汽车4t | 台班 | 0.056 | 517.78 | 29
16 | 载货汽车5t | 台班 | 0.013 | 539.6 | 7.01
17 | 自卸汽车15t | 台班 | 9.163 | 1060.18 | 9714.43
18 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.474 | 1060.18 | 1562.71
19 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1361.72 | 1361.72
20 | 机动翻斗车1t | 台班 | 1.863 | 238.53 | 444.38
21 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.224 | 235.62 | 52.78
22 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 10.24 | 170.09 | 1741.72
23 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 7.456 | 170.09 | 1268.19
24 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2 | 170.09 | 340.18
25 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 3.083 | 36.03 | 111.08
26 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.076 | 36.03 | 2.74
27 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.504 | 36.03 | 18.16
28 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.08 | 211.41 | 16.91
29 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.007 | 46.85 | 0.33
30 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.016 | 27.99 | 0.45
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.045 | 30.08 | 1.35
32 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.026 | 34.46 | 0.9
33 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.012 | 106.95 | 1.28
34 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 10.301 | 16.92 | 174.29
35 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.253 | 16.92 | 4.28
36 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 22.473 | 1633.91 | 36718.86
37 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.734 | 13.13 | 9.64
38 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 14.652 | 13.13 | 192.38
39 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 29.748 | 5.08 | 151.12
40 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.821 | 5.08 | 9.25

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 91905.18 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 28043.44
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1716.26
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.12% | 1716.26 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 1716.26 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3069.19
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3069.19 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3069.19 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 8685.05
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9483.81
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 114859

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 91905.18 | 25304.16 | 7179.11
1 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：八角金盘 2.株高或蓬径：40-45cm、35-40cm 3.单位面积株数：16株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 39.00 | 49.23 | 1919.97 | 452.01 | 239.85
2 | 050102003001 | 栽植竹类 | 1.竹种类：刚竹 2.竹胸径或根盘丛径：2-4cm 3.单位面积株数：9株/m2 4.养护期：两年 | 株 | 189 | 13.03 | 2462.67 | 822.15 | 113.4
3 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：春鹃 2.株高或蓬径：30-35cm、20-25cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 29.00 | 113.48 | 3290.92 | 491.26 | 178.35
4 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠（主材甲供） 2.株高或蓬径：35-40cm、25-30cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 96.00 | 33.72 | 3237.12 | 1626.24 | 590.4
5 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金森女贞 2.株高或蓬径：35-40cm、25-30cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 82.00 | 68.5 | 5617 | 1389.08 | 504.3
6 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金边黄杨 2.株高或蓬径：35-40cm、25-30cm 3.单位面积株数：36株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 80.00 | 120.28 | 9622.4 | 1355.2 | 492
本页小计 | [6 empty] | 26150.08 | 6135.94 | 2118.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：珊瑚树绿篱 2.株高或蓬径：200-250cm、50-60cm 3.单位面积株数：16株/m2 4.养护期：两年 | m2 | 50.00 | 248 | 12400 | 851 | 307.5
8 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：麦冬 2.株高或蓬径：10-15cm-10-15cm 3.单位面积株数：4-6芽/丛,64丛/m2 4.养护期：两年 | m2 | 23.00 | 35.62 | 819.26 | 183.54 | 84.87
9 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺 3.养护期：两年 | m2 | 955.00 | 33.54 | 32030.7 | 11794.25 | 2931.85
10 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.机械回填种植土 | m3 | 290.40 | 44.01 | 12780.5 | 241.03 | 1736.59
11 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 1452.00 | 5.32 | 7724.64 | 6098.4
本页小计 | [6 empty] | 65755.1 | 19168.22 | 5060.81
合计 | [6 empty] | 91905.18 | 25304.16 | 7179.11

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1716.26
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 1716.26
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1716.26

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3069.19 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3069.19
合计 |  |  | 3069.19 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 183.291 | 138 | 25294.16

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 475.921 | 5.73 | 2727.03
2 | 金森女贞单位面积株数：36株/m2 | m2 | 86.1 | 33.12 | 2851.63
3 | 金边黄杨单位面积株数：36株/m2 | m2 | 84 | 82.44 | 6924.96
4 | 马尼拉满铺 | m2 | 1002.75 | 11.93 | 11962.81
5 | 麦冬4-6芽/丛,64丛/m2 | m2 | 23 | 17.43 | 400.89

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 1.742 | 996.97 | 1736.72
2 | 洒水车4000L | 台班 | 9.036 | 602.74 | 5446.36

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-室外安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 98948.3 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 19572.87
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1332.91
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1332.91 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1332.91 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3188.29
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3188.29 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3188.29 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 5995.17
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9851.82
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 119316

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 52317.26 | 7366.29 | 740.21
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC100； 3、配置形式：埋地敷设； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 39.60 | 78.08 | 3091.97 | 275.22 | 48.71
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PE100 3.配置形式：埋地敷设 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 476.07 | 58.25 | 27731.08 | 1594.83 | 19.04
3 | 040504001002 | 电缆井800*800 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，200厚C25混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5砖 3.勾缝、抹面要求：井内壁及井底抹20厚1:2防水砂浆 4.井盖、井圈材质及规格：1080×450预制钢筋砼盖板，∠50×5镀锌角钢角钢包边 5.含模板 | 座 | 7 | 2112.35 | 14786.45 | 3745.77 | 238.91
本页小计 | [6 empty] | 45609.5 | 5615.82 | 306.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040504001003 | 电缆井600*600 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5砖 3.勾缝、抹面要求：井内壁抹20厚1:2防水砂浆 4.盖板材质、规格：750*750复合材料井盖 5.井盖、井圈材质及规格：C20混凝土井圈 6.含模板 | 座 | 1 | 690.2 | 690.2 | 132.01 | 4.3
5 | 040201022001 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 14.85 | 312.47 | 4640.18 | 933.32 | 32.97
6 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 2、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 169.29 | 7.88 | 1334.01 | 655.15 | 392.75
7 | 040103001003 | 回填方 | 1、人工、机械填土夯实槽、坑 | m3 | 2.10 | 20.65 | 43.37 | 29.99 | 3.53
|  | 给水 |  |  |  |  | 24134.63 | 5207.4 | 939.14
8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE20 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 111.78 | 8.29 | 926.66 | 367.76 | 4.47
本页小计 | [6 empty] | 7634.42 | 2118.23 | 438.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE50 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 56.71 | 19.93 | 1130.23 | 197.92 | 6.24
10 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE65 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 54.22 | 31.05 | 1683.53 | 243.99 | 6.51
11 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE80 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 39.19 | 41.94 | 1643.63 | 183.8 | 5.88
12 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.倒流防止器组成安装（法兰连接不带水表） 公称直径（mm)80 | 套 | 1 | 4424.53 | 4424.53 | 150.79 | 22.42
13 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外； 2、型号、规格：LXS-50E DN50； 3、连接形式：螺纹连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN50一个。 | 组 | 3 | 866.33 | 2598.99 | 316.47 | 34.29
14 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.水龙头安装 公称直径（mm）20 | 个 | 3 | 15.1 | 45.3 | 5.49
本页小计 | [6 empty] | 11526.21 | 1098.46 | 75.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹截止阀； 2、阀门材质：球墨铸铁壳体，铜芯； 3、规格、压力等级：J11T-16K DN20； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 2 | 39.71 | 79.42 | 14.9 | 0.38
16 | 040504001004 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 4 | 926.18 | 3704.72 | 811.44 | 39.84
17 | 041001001005 | 拆除路面 | 1、材质：拆除无筋混凝土类路面层，含拆除路面两边切割缝； 2、厚度：20cm； 3、拆除、废料起挖装车、运输方式、运距由投标施工企业按施工组织设计自行确定，但运距不得超过3Km。 | m2 | 29.42 | 37.88 | 1114.43 | 549.86 | 260.66
18 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：混凝土路面修复非泵送商品混凝土 C25； 2、厚度：20cm； 3、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护。 | m2 | 29.42 | 115.93 | 3410.66 | 219.47 | 85.61
本页小计 | [6 empty] | 8309.23 | 1595.67 | 386.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 2、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 118.21 | 7.88 | 931.49 | 457.47 | 274.25
20 | 040103001004 | 回填方 | 1、人工、机械填土夯实槽、坑 | m3 | 118.21 | 20.65 | 2441.04 | 1688.04 | 198.59
|  | 室外弱电管预埋 |  |  |  |  | 22496.41 | 6583.94 | 1098.05
21 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 116.50 | 7.88 | 918.02 | 450.86 | 270.28
22 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 69.90 | 16.81 | 1175.02 | 758.42 | 150.29
23 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 46.60 | 17.38 | 809.91 | 18.64 | 635.16
24 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：PE管 3.规格：DN50 4.配置形式：埋地敷设 | m | 1040.15 | 10.66 | 11088 | 3765.34
25 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN50 4.配置形式：埋地敷设 | m | 66.00 | 45.21 | 2983.86 | 534.6 | 7.92
本页小计 | [6 empty] | 20347.34 | 7673.37 | 1536.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 040504001005 | 弱电井600*600 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5砖 3.勾缝、抹面要求：井内壁抹20厚1:2防水砂浆 4.盖板材质、规格：750*750复合材料井盖 5.井盖、井圈材质及规格：C20混凝土井圈 6.含模板 | 座 | 8 | 690.2 | 5521.6 | 1056.08 | 34.4
本页小计 | [6 empty] | 5521.6 | 1056.08 | 34.4
合计 | [6 empty] | 98948.3 | 19157.63 | 2777.4

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1332.91
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 1332.91
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1332.91

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3188.29 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3188.29
合计 |  |  | 3188.29 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.898 | 138 | 1227.92
2 | 一类人工 | 工日 | 20.528 | 138 | 2832.86
3 | 二类人工 | 工日 | 101.332 | 149 | 15098.47

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.952 | 270 | 257.04
2 | 碎石综合 | t | 33.737 | 126 | 4250.86
3 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 8.85 | 504.4 | 4463.94
4 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.352 | 445 | 601.64
5 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.265 | 472 | 597.08
6 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 10.941 | 491 | 5372.03
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4157.867 | 0.38 | 1579.99
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 6126.41 | 0.33 | 2046.22
9 | 木模板 | m3 | 0.345 | 1504 | 518.88
10 | 复合材料检查井盖500*500mm | 套 | 4 | 273.36 | 1093.44
11 | 复合材料检查井盖600*600 | 套 | 9 | 273.36 | 2460.24
12 | 花坛水龙头DN20 | 个 | 3.03 | 12.46 | 37.75
13 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC100 | m | 40.788 | 63.01 | 2569.88
14 | 塑料管DN100 | m | 490.352 | 51.76 | 25380.62
15 | 塑料给水管DN20 | m | 113.457 | 3.41 | 386.89
16 | 塑料给水管DN50 | m | 57.561 | 11.93 | 686.7
17 | 塑料给水管DN65 | m | 55.033 | 18.86 | 1037.92
18 | 塑料给水管DN80 | m | 39.778 | 24.35 | 968.59
19 | 法兰挠性接头DN80 | 个 | 1 | 18.51 | 18.51
20 | 螺纹阀门J11T-16K DN20 | 个 | 2.02 | 25.14 | 50.78
21 | 倒流防止器DN80 | 个 | 1 | 3600 | 3600
22 | 碳钢平焊法兰1.6MPa DN80 | 片 | 1 | 56.43 | 56.43
23 | 螺纹水表LXS-50E DN50 | 只 | 3 | 209 | 627
24 | 刚性阻燃管DN50 | m | 1102.559 | 5.32 | 5865.61
25 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN50 | 个 | 6 | 236 | 1416
26 | 闸阀DN80 | 个 | 1 | 446 | 446

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 21.821 | 1.02 | 22.26
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.03 | 1086.83 | 32.6
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.044 | 1086.83 | 47.82
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.11 | 869.71 | 95.67
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.51 | 1215.17 | 619.74
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.231 | 1215.17 | 280.7
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 6.72 | 29.99 | 201.53
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.384 | 29.99 | 41.51
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 5.02 | 29.99 | 150.55
10 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.194 | 12.61 | 15.06
11 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.162 | 490.82 | 79.51
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.096 | 539.6 | 51.8
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.509 | 1060.18 | 539.63
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.1 | 1060.18 | 106.02
15 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.136 | 238.53 | 32.44
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.71 | 238.53 | 169.36
17 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.46 | 36.03 | 16.57
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.034 | 211.41 | 7.19
19 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.178 | 211.41 | 37.63
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.068 | 30.08 | 2.05
21 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.049 | 34.46 | 1.69
22 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.119 | 102.73 | 12.22
23 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.069 | 31.45 | 2.17
24 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.016 | 23.15 | 0.37
25 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.069 | 84.82 | 5.85
26 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 0.952 | 5.14 | 4.89
27 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.032 | 18.35 | 0.59
28 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.638 | 18.68 | 11.92
29 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.597 | 134.06 | 80.03
30 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.102 | 16.92 | 1.73
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外安装 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.007 | 27.37 | 0.19
32 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.194 | 13.13 | 2.55
33 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.471 | 13.13 | 6.18
34 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.033 | 13.13 | 0.43
35 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.394 | 5.08 | 2
36 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.275 | 19.93 | 5.48
37 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.437 | 117.3 | 51.26
38 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.539 | 68.02 | 36.66

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 6957.95 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1223.82
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 138.98
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 54.82 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 11.95
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 84.16 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 84.16 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 224.26
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 224.26 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 224.26 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 378.52
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 692.97
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 8393

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 4901.98 | 1247.68 | 29.29
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：平板灯 2.规 格：600*600 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 9 | 198.84 | 1789.56 | 209.97
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 | 套 | 20 | 67.09 | 1341.8 | 403.2
3 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 126.86 | 3.16 | 400.88 | 85
4 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 63.43 | 3.38 | 214.39 | 42.5
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 63.43 | 11.56 | 733.25 | 263.87 | 3.17
6 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：二三极安全型插座； 2、规格：K86-Z223-10； | 个 | 2 | 20.44 | 40.88 | 17.22
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：三联单控 K86-K31YG-10； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 1 | 18.99 | 18.99 | 7.3
本页小计 | [6 empty] | 4539.75 | 1029.06 | 3.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关； 2、规格：双联单控 K86-K21YG-10； 3、安装方式：距地1.3米暗装。 | 个 | 2 | 16.56 | 33.12 | 14.6
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 12 | 6.23 | 74.76 | 36.84
10 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)`经修配改或拆迁的旧设备调试 | 系统 | 1 | 254.35 | 254.35 | 167.18 | 26.12
|  | 智能化 |  |  |  |  | 2055.97 | 70.33 | 0.15
11 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称：100寸电动幕布16:9 | 套 | 1 | 1535.4 | 1535.4 | 27.42
12 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.HDMI高清线 | m | 15.00 | 26.56 | 398.4 | 14.7 | 0.15
13 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：投影仪电源插座 | 个 | 1 | 77.03 | 77.03 | 10.39
14 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：电源插座 | 个 | 1 | 20.15 | 20.15 | 8.61
15 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒 2.材 质：钢制 | 个 | 3 | 8.33 | 24.99 | 9.21
本页小计 | [6 empty] | 2418.2 | 288.95 | 26.27
合计 | [6 empty] | 6957.95 | 1318.01 | 29.44

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 项目措施费 |  |  | 0 |  | 54.82 | 13.19
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 54.82 | 54.82 | 13.19
本页小计 | [6 empty] | 54.82 | 13.19
合计 | [6 empty] | 54.82 | 13.19

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 84.16
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 84.16
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 84.16

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 224.26 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 224.26
合计 |  |  | 224.26 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 8.938 | 149 | 1331.76

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂净砂 | t | 0.069 | 180 | 12.42
2 | 平板灯600*600 | 套 | 9.09 | 165 | 1499.85
3 | 筒灯 | 套 | 20.2 | 39.82 | 804.36
4 | 扳式暗开关三联单控 K86-K31YG-10 | 只 | 1.02 | 8.55 | 8.72
5 | 扳式暗开关双联单控 K86-K21YG-10 | 只 | 2.04 | 6.16 | 12.57
6 | 二三极安全型插座 | 套 | 2.04 | 8.31 | 16.95
7 | 电源插座 | 套 | 1.02 | 8.31 | 8.48
8 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJR-2.5 | m | 73.579 | 2.16 | 158.86
9 | 铜芯低烟无卤电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 147.158 | 1.97 | 290.34
10 | HDMI高清线 | m | 15.15 | 25 | 378.75
11 | JDG电线套管(镀锌)G20*1.6 | m | 65.333 | 4.99 | 326.01
12 | 塑料接线盒86型 | 个 | 12.24 | 1.29 | 15.79
13 | 开关盒钢制 | 个 | 3.06 | 3.35 | 10.25
14 | 接线盒钢制 | 个 | 1.02 | 3.35 | 3.42
15 | 显示及信息发布设备100寸电动幕布16:9 | 台 | 1 | 1500 | 1500
16 | 终端盒面板 | 个 | 1.01 | 6.35 | 6.41
17 | 模块 | 个 | 1.01 | 51.78 | 52.3

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.22 | 57.19 | 12.58
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.22 | 31.24 | 6.87
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.44 | 6.26 | 2.76
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.22 | 17.79 | 3.91
5 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.045 | 4.7 | 0.21
6 | 其他机械费 | 元 | 3.317 | 1.02 | 3.38