## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市黄泽镇中学安全防护提升 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 199975元
| (大写): | 壹拾玖万玖仟玖佰柒拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市黄泽镇中学安全防护提升 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、 《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版），取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为非市区工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年6月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年6月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2022年6月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、暂列金额按本工程税前总造价的5%计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市黄泽镇中学安全防护提升 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 199975 |  | 1982.72 | 6964.22 | 16511.66
1.1 | 建筑 | 148160 |  | 1122.83 | 3173.97 | 12233.39
1.2 | 市政 | 6944 |  | 198.42 | 442.91 | 573.34
1.3 | 园林 | 44871 |  | 661.47 | 3347.34 | 3704.93
合计 |  | 199975 |  | 1982.72 | 6964.22 | 16511.66

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 125157.07 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12311.74
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1122.83
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 1122.83 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 1122.83 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6472.69
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6472.69 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6472.69 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 3173.97
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 12233.39
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 148160

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教学楼 |  |  |  |  | 115557.07 | 11881.74 | 1796.21
|  | 新增铝合金窗 |  |  |  |  | 12047.08 | 613.83
1 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度：6mm玻璃 | m2 | 28.28 | 300.28 | 8491.92 | 452.76
2 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度：6mm玻璃 | m2 | 12.12 | 293.33 | 3555.16 | 161.07
|  | 膜棚3.6*4 |  |  | 14.4 |  | 9043.79 | 1444.25 | 341.93
3 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢（成品构件考虑） 2.钢材品种、规格：H450-200X200X6X6 | t | 0.269 | 8482.07 | 2281.68 | 473.79 | 192.12
4 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管68*3.5（成品构件考虑） | t | 0.056 | 8031.02 | 449.74 | 83.32 | 28.59
5 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管100*3.5（成品构件考虑） | t | 0.090 | 8031.02 | 722.79 | 133.91 | 45.95
6 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管89*3.5（成品构件考虑） | t | 0.018 | 8031.02 | 144.56 | 26.78 | 9.19
7 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称：零星钢板（成品构件考虑） | t | 0.122 | 8345.59 | 1018.16 | 208.08 | 66.08
本页小计 | [6 empty] | 16664.01 | 1539.71 | 341.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 1.名称：PVDF 2.材质：PVC +PVDF氟碳烤漆 3.抗拉强度标准值(N/5cm)：5300(经向)/5000(维向) 4.防火等级：B1 5.厚度：≥1.0mm 6.其他要求：膜压板用铝合金制作，膜压板的所有棱边都要作圆角处理,表面作阳极氧化处理，膜的接缝、膜与膜之间采用热熔连接,焊缝应采用80mm或60mm宽的优质焊缝，具体做法详见施工图 | m2 | 14.40 | 180 | 2592
9 | 01B001 | 安全防坠网 | 1、丙纶高强丝安全防坠网，网孔间距10*10cm（+0.5cm），直径1.0mm，固定与四周用不锈钢膨胀螺栓固定@300mm，安全防坠网必须强度高、耐腐蚀、耐潮湿、承重力高、安装简便，防腐性能强。 | m2 | 14.40 | 20 | 288
10 | 01B002 | M20化学锚栓 | M20化学螺栓 | 个 | 20 | 18.4 | 368 | 95.8
11 | 01B003 | M16化学锚栓 | M16化学螺栓 | 个 | 16 | 12.92 | 206.72 | 76.64
12 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一道 | m2 | 15.60 | 9.38 | 146.33 | 104.52
13 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：乳白色瓷漆两道 | m2 | 15.60 | 22.03 | 343.67 | 200.93
14 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格：不锈钢1.2mm | m2 | 1.69 | 285.29 | 482.14 | 40.48
本页小计 | [6 empty] | 4426.86 | 518.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 膜棚7*4+7.5*4 |  |  | 58 |  | 32493.69 | 4566.97 | 1226.33
15 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢（成品构件考虑） 2.钢材品种、规格：H450-200X200X6X8 | t | 0.952 | 8482.07 | 8074.93 | 1676.76 | 679.93
16 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管68*4.0（成品构件考虑） | t | 0.191 | 8031.02 | 1533.92 | 284.18 | 97.52
17 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管100*4.0（成品构件考虑） | t | 0.412 | 8031.02 | 3308.78 | 613 | 210.35
18 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢管89*4.0（成品构件考虑） | t | 0.080 | 8031.02 | 642.48 | 119.03 | 40.85
19 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.构件名称：零星钢板（成品构件考虑） | t | 0.365 | 8345.59 | 3046.14 | 622.53 | 197.68
20 | 010901005002 | 膜结构屋面 | 1.名称：PVDF 2.材质：PVC +PVDF氟碳烤漆 3.抗拉强度标准值(N/5cm)：5300(经向)/5000(维向) 4.防火等级：B1 5.厚度：≥1.0mm 6.其他要求：膜压板用铝合金制作，膜压板的所有棱边都要作圆角处理,表面作阳极氧化处理，膜的接缝、膜与膜之间采用热熔连接,焊缝应采用80mm或60mm宽的优质焊缝，具体做法详见施工图 | m2 | 58.00 | 180 | 10440
本页小计 | [6 empty] | 27046.25 | 3315.5 | 1226.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 01B004 | 安全防坠网 | 1、丙纶高强丝安全防坠网，网孔间距10*10cm（+0.5cm），直径1.0mm，固定与四周用不锈钢膨胀螺栓固定@300mm，安全防坠网必须强度高、耐腐蚀、耐潮湿、承重力高、安装简便，防腐性能强。 | m2 | 58.00 | 20 | 1160
22 | 01B005 | M20化学锚栓 | M20化学螺栓 | 个 | 40 | 18.4 | 736 | 191.6
23 | 01B006 | M16化学锚栓 | M16化学螺栓 | 个 | 32 | 12.92 | 413.44 | 153.28
24 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一道 | m2 | 37.96 | 9.38 | 356.06 | 254.33
25 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：乳白色瓷漆两道 | m2 | 37.96 | 22.03 | 836.26 | 488.92
26 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格：不锈钢1.2mm | m2 | 6.82 | 285.29 | 1945.68 | 163.34
|  | 不锈钢栏杆 |  |  |  |  | 20800
27 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、304直径76拉丝亚光不锈钢球体,壁厚3mm 2、304直径76拉丝亚光不锈钢护栏,壁厚3mm 3、304不锈钢M8*70内置式膨胀螺栓 4、直径75@1000的304不锈钢板,壁厚5mm | m | 260.00 | 80 | 20800
|  | 其他 |  |  |  |  | 60
本页小计 | [6 empty] | 26247.44 | 1251.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 01B007 | 窗户定位器 | 窗户定位器 | 个 | 12 | 5 | 60
|  | 防盗门 |  |  |  |  | 41112.51 | 5256.69 | 227.95
29 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除并清理原有门 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 68.04 | 26.87 | 1828.23 | 1376.45 | 121.79
30 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：钢制防盗门(带气窗) | m2 | 68.04 | 541.1 | 36816.44 | 2377.32 | 19.73
31 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：铲除并清理门框周边20cm面层至墙体基层 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 35.28 | 11.39 | 401.84 | 267.42 | 63.15
32 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 35.28 | 32.04 | 1130.37 | 636.45 | 23.28
33 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮内墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 35.28 | 26.52 | 935.63 | 599.05
|  | 实验楼 |  |  |  |  | 9600
|  | 不锈钢栏杆 |  |  |  |  | 9600
34 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、304直径76拉丝亚光不锈钢球体,壁厚3mm 2、304直径76拉丝亚光不锈钢护栏,壁厚3mm 3、304不锈钢M8*70内置式膨胀螺栓 4、直径75@1000的304不锈钢板,壁厚5mm | m | 120.00 | 80 | 9600
本页小计 | [6 empty] | 50772.51 | 5256.69 | 227.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 125157.07 | 11881.74 | 1796.21

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1122.83
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 1122.83
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1122.83

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6472.69 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6472.69 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 6472.69 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.054 | 138 | 7.45
2 | 二类人工 | 工日 | 12.352 | 149 | 1840.45
3 | 三类人工 | 工日 | 58.678 | 171 | 10033.94

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 钢丝绳综合 | kg | 11.791 | 6.58 | 77.57
2 | H型钢综合 | t | 1.057 | 4680 | 4946.76
3 | 中厚钢板综合 | t | 0.443 | 4832 | 2140.58
4 | 圆钢管 | t | 0.771 | 4838 | 3730.1
5 | 中厚钢板综合 | t | 0.438 | 4832 | 2116.42
6 | 化学胶螺栓φ16 | 套 | 48.48 | 6.99 | 338.88
7 | 六角螺栓 | kg | 7.946 | 8.93 | 70.92
8 | 六角带帽螺栓 | kg | 4.444 | 5.58 | 24.79
9 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 8.842 | 4.83 | 42.75
10 | 电焊条E43系列 | kg | 48.912 | 6.81 | 333.09
11 | 焊丝φ3.2 | kg | 3.698 | 11 | 40.66
12 | 金属结构铁件 | kg | 13.483 | 5.71 | 77.01
13 | 垫木 | m3 | 0.037 | 2374.56 | 87.86
14 | 铝合金固定窗6mm白玻 | m2 | 11.216 | 162.85 | 1826.53
15 | 铝合金推拉窗6mm白玻 | m2 | 26.988 | 208.85 | 5636.44
16 | 吊装夹具 | 套 | 0.05 | 105.06 | 5.25
17 | 膜结构屋面 | m2 | 72.4 | 180 | 13032

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.122 | 103.02 | 12.57
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.029 | 869.71 | 25.22
3 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.507 | 1149.4 | 582.75
4 | 门式起重机10t | 台班 | 0.801 | 486.21 | 389.45
5 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.129 | 545.99 | 70.43
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.152 | 1060.18 | 161.15
7 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.137 | 170.09 | 23.3
8 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.266 | 22.78 | 6.06
9 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.013 | 390.93 | 5.08
10 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.024 | 355.9 | 8.54
11 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.075 | 102.73 | 7.7
12 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.192 | 88.32 | 16.96
13 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.279 | 69.68 | 19.44
14 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.511 | 102.85 | 52.56
15 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 2.045 | 144.16 | 294.81
16 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.264 | 140.16 | 37
17 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.122 | 9.73 | 10.92
18 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.167 | 436.77 | 72.94

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 5425.79 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2362.17
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 198.42
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 198.42 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 198.42 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 303.36
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 303.36 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 303.36 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 442.91
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 573.34
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 6944

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教学楼 |  |  |  |  | 2605.8 | 699 | 11.7
1 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：混凝土侧石1000*120*300（包含倒角） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土窝牢 | m | 30.00 | 86.86 | 2605.8 | 699 | 11.7
|  | 实验楼 |  |  |  |  | 2819.99 | 1226.65 | 750.14
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：凿除并清理原有混凝土路面 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 105.00 | 21.48 | 2255.4 | 1075.2 | 747.6
3 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：混凝土侧石1000*120*300 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土窝牢 | m | 6.50 | 86.86 | 564.59 | 151.45 | 2.54
本页小计 | [6 empty] | 5425.79 | 1925.65 | 761.84
合计 | [6 empty] | 5425.79 | 1925.65 | 761.84

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 198.42
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 198.42
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 198.42

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 303.36 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 303.36 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 303.36 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.045 | 138 | 6.21
2 | 二类人工 | 工日 | 11.314 | 149 | 1685.79
3 | 三类人工 | 工日 | 1.369 | 171 | 234.1

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.033 | 1086.83 | 35.87
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.065 | 1215.17 | 78.99
3 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 3.213 | 12.61 | 40.52
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.355 | 1060.18 | 376.36
5 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.061 | 235.62 | 14.37
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.001 | 211.41 | 0.21
7 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.607 | 134.06 | 215.43

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 34795.71 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10726.73
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1062.59
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 401.12 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 81.6
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.12% | 661.47 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 661.47 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1960.28
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1960.28 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1960.28 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 3347.34
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3704.93
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 44871

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 34795.71 | 9716.39 | 2659.1
1 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：紫荆 2.灌丛高：160-200 3.蓬径：160-200 4.养护期：两年 | 株 | 7 | 337.83 | 2364.81 | 1265.18 | 420.49
2 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：海桐球 2.灌丛高：150 3.蓬径：150 4.养护期：两年 | 株 | 9 | 388.58 | 3497.22 | 1341 | 485.01
3 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：金森女贞 2.灌丛高：35-40 3.蓬径：25-30 4.密度：36株/m2 5.养护期：两年 | m2 | 74.00 | 68.51 | 5069.74 | 1253.56 | 455.1
4 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠 2.灌丛高：35-40 3.蓬径：25-30 4.密度：36株/m2 5.养护期：两年 | m2 | 105.00 | 89.3 | 9376.5 | 1778.7 | 645.75
5 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：麦冬 2.株高或蓬径：10-15，10-15 3.单位面积株数：4-6芽/丛,64丛/m2 4.养护期：两年 | m2 | 87.00 | 61.8 | 5376.6 | 876.09 | 321.03
本页小计 | [6 empty] | 25684.87 | 6514.53 | 2327.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木 2.灌丛高：40-45 3.蓬径：30-35 4.密度：36株/m2 5.养护期：两年 | m2 | 5.00 | 68.51 | 342.55 | 84.7 | 30.75
7 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类：海桐 2.灌丛高：50-55 3.蓬径：30-35 4.密度：36株/m2 5.养护期：两年 | m2 | 11.00 | 123.48 | 1358.28 | 320.54 | 67.65
8 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉草皮 2.铺种方式：满铺 3.养护期：两年 | m2 | 76.00 | 33.55 | 2549.8 | 938.6 | 233.32
9 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 358.00 | 5.32 | 1904.56 | 1503.6
10 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 | m3 | 71.60 | 41.28 | 2955.65 | 354.42
本页小计 | [6 empty] | 9110.84 | 3201.86 | 331.72
合计 | [6 empty] | 34795.71 | 9716.39 | 2659.1

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 401.12 | 90.08
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑三脚桩 | 株 | 16 | 20.84 | 333.44 | 54.08
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 株 | 16 | 4.23 | 67.68 | 36
本页小计 | [6 empty] | 401.12 | 90.08
合计 | [6 empty] | 401.12 | 90.08

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 661.47
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 661.47
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 661.47

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1960.28 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1960.28 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1960.28 | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 71.049 | 138 | 9804.76

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 海桐球蓬径：150 | 株 | 9.45 | 120 | 1134
2 | 紫荆蓬径：160-200 | 株 | 7.35 | 26.61 | 195.58
3 | 马尼拉草皮 | m2 | 79.8 | 11.93 | 952.01
4 | 种植土 | m3 | 71.6 | 35 | 2506
5 | 麦冬 | m2 | 87 | 40.83 | 3552.21

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 洒水车4000L | 台班 | 3.095 | 602.74 | 1865.48
2 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.636 | 485.24 | 793.85