## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市剡湖街道龙会社区党群服务中心提档升级 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 1196840元
| (大写): | 壹佰壹拾玖万陆仟捌佰肆拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市剡湖街道龙会社区党群服务中心提档升级 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、 《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版），取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为单独装饰工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年8月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年8月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2021年8月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、暂列金额按本工程税前总造价的5%计取； 2、室外引进管有阀门算至阀门处，无阀门的算至墙外1.5米计入； 3、弱电工程只做管线预埋，网络接口暂不计入； 4、二楼前台按暂估价6000元一项计入本工程； 5、地面小品按暂估价14000元一项计入本工程； 6、水吧台按暂估价2500元/m计入本工程； 7、爵士白地台按暂估价2000元/m2计入本工程； 8、采光吊顶闭合器按暂估价6000元一项计取； 9、零星工程按专业工程暂估价50000元计入本工程； 10、外墙弹性涂料修补做按铲除抹灰层，重新抹灰，腻子两遍，弹性涂料两遍，工程量暂估100m2； 11、根据业主要求拆除原有装饰（包括墙面、天棚、地面及其他装饰含垃圾外运）按综合单价30000元一项计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道龙会社区党群服务中心提档升级 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 1196840 | 87450 | 11508.83 | 54749.94 | 98821.66
1.1 | 建筑 | 983136 | 87450 | 8860.37 | 43324.26 | 81176.34
1.2 | 安装 | 213704 |  | 2648.46 | 11425.68 | 17645.32
合计 |  | 1196840 | 87450 | 11508.83 | 54749.94 | 98821.66

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 733429.81 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 150172.89
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 32254.85
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 23394.48 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4999.95
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 8860.37 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 8860.37 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 92950.45
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 42950.45 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 42950.45 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 50000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 50000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 43324.26
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 81176.34
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 983136

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  |  |  | 394166.44 | 98963.77 | 1026.62
|  | 墙体工程 |  |  |  |  | 10365.84 | 3466.36 | 119.24
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙厚：120mm | m3 | 14.40 | 489.07 | 7042.61 | 1630.66 | 10.94
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙厚：240mm | m3 | 0.97 | 454.05 | 440.43 | 82.53 | 0.74
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、专用界面剂贴纤维网格布满铺 | m2 | 248.15 | 11.32 | 2809.06 | 1734.57 | 106.7
4 | 010503005001 | 过梁 | 1、新开门洞处增加过梁 | m3 | 0.11 | 670.34 | 73.74 | 18.6 | 0.86
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 94425.22 | 29415.53 | 723.71
5 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、30厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 603.13 | 31.12 | 18769.41 | 7913.07 | 18.09
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*1200地砖工字铺贴 2、10厚素水泥膏 3、30厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 375.06 | 159.55 | 59840.82 | 13464.65 | 378.81
本页小计 | [6 empty] | 88976.07 | 24844.08 | 516.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、400*400防滑地砖 2、10厚素水泥膏 3、30厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 29.33 | 132.71 | 3892.38 | 1175.84 | 29.62
8 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1、水磨石抛光地面 | m2 | 96.78 | 98.95 | 9576.38 | 6598.46 | 289.37
9 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、门槛石 2、水泥砂浆结合层 3、30厚1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂一道 | m2 | 5.18 | 452.94 | 2346.23 | 263.51 | 7.82
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 113850.6 | 29037.98 | 9.87
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.方木天棚龙骨 平面单层 2.天棚石膏板平面基层 钉在木龙骨上 3.天棚基层 每增加一层石膏板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 321.11 | 109.51 | 35164.76 | 11290.23 | 6.42
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.方木天棚龙骨 侧面直线形 2.天棚石膏板侧面基层 钉在木龙骨上 3.天棚基层 每增加一层细木工板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 17.68 | 129.53 | 2290.09 | 788.88 | 0.35
12 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 338.79 | 27.33 | 9259.13 | 5166.55
13 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨基层 2、铝扣板集成吊顶 | m2 | 43.96 | 162.11 | 7126.36 | 1536.4
本页小计 | [6 empty] | 69655.33 | 26819.87 | 333.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、细木工板面悬挑式灯槽、灯带 | m2 | 7.06 | 118.12 | 833.93 | 335.21 | 0.49
15 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、18mm细木工板 2、9.5mm石膏板 3、木龙骨 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 11.81 | 163.48 | 1930.7 | 777.45 | 1.18
16 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.方木天棚龙骨 平面单层 2.天棚细木工板平面基层 钉在木龙骨上 3.天棚木饰面 面层 | m2 | 62.12 | 434.84 | 27012.26 | 2151.84 | 1.24
17 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、木龙骨基层 2、灯膜吊顶（含卡槽安装） | m2 | 9.43 | 228.99 | 2159.38 | 269.89 | 0.19
18 | 011303001001 | 采光天棚 | 1.骨架类型：钢龙骨 2.面层材料品种、规格：双层中空12mm吸热钢化玻璃 | m2 | 66.53 | 331.79 | 22073.99 | 6721.53
19 | 01B001 | 采光吊顶闭合器 | 1、采光吊顶闭合器（暂估价） | 项 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 6000
|  | 老年活动室 |  |  |  |  | 17024.78 | 3206.07 | 3.68
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.墙面石膏板基层 2.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 62.02 | 32.27 | 2001.39 | 707.03
21 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 62.02 | 27.33 | 1695.01 | 945.81
本页小计 | [6 empty] | 63706.66 | 11908.76 | 3.1 | 6000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层（含饰角线） | m2 | 10.44 | 468.89 | 4895.21 | 584.85
23 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 3.49 | 459.21 | 1602.64 | 165.32 | 0.17
24 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、M1624成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 3029.09 | 3029.09 | 149.01
25 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 3.01 | 459.7 | 1383.7 | 343.68
26 | 010808001001 | 木窗套 | 1.细木工板窗套基层 2.实木窗套面层 | m2 | 7.81 | 309.57 | 2417.74 | 310.37 | 3.51
|  | 大厅 |  |  |  |  | 12799.02 | 1969.61 | 1.29
27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 54.04 | 29.85 | 1613.09 | 917.6
28 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层（含饰角线） | m2 | 2.65 | 468.89 | 1242.56 | 148.45
本页小计 | [6 empty] | 16184.03 | 2619.28 | 3.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 3.36 | 459.21 | 1542.95 | 159.16 | 0.17
30 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、M0822成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 1446.91 | 1446.91 | 104.77
31 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、M0721成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 1243.91 | 1243.91 | 104.77
32 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、M1224成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 2357.09 | 2357.09 | 149.01
33 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金钢化玻璃地弹门（含五金配件） | m2 | 3.84 | 650.81 | 2499.11 | 255.05
34 | 010808001003 | 木门套 | 1.细木工板窗套基层 2.实木门套面层 | m2 | 2.38 | 358.57 | 853.4 | 130.8 | 1.12
|  | 节点9、10 |  |  |  |  | 3547.54 | 813.51 | 1.14
35 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 26.72 | 29.85 | 797.59 | 453.71
36 | 011208001003 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层 （含饰角线） | m2 | 2.22 | 468.89 | 1040.94 | 124.36
本页小计 | [6 empty] | 11781.9 | 1481.63 | 1.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 1.52 | 459.21 | 698 | 72 | 0.08
38 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 0.61 | 459.7 | 280.42 | 69.65
39 | 010808001004 | 木窗套 | 1.细木工板窗套基层 2.实木窗套面层 | m2 | 2.36 | 309.57 | 730.59 | 93.79 | 1.06
|  | 日间照料中心 |  |  |  |  | 3809.18 | 854.33 | 0.47
40 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 36.47 | 29.85 | 1088.63 | 619.26
41 | 010801002005 | 木质门带套 | 1、M0924成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 1726.91 | 1726.91 | 104.77
42 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 1.24 | 459.21 | 569.42 | 58.74 | 0.06
43 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 0.31 | 459.7 | 142.51 | 35.4
44 | 010808001005 | 木窗套 | 1.细木工板窗套基层 2.实木窗套面层 | m2 | 0.91 | 309.57 | 281.71 | 36.16 | 0.41
|  | 社区阿姨工作室 |  |  |  |  | 4117.49 | 949.41 | 0.56
本页小计 | [6 empty] | 5518.19 | 1089.77 | 1.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 40.11 | 29.85 | 1197.28 | 681.07
46 | 010801002006 | 木质门带套 | 1、M0924成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 1726.91 | 1726.91 | 104.77
47 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 1.39 | 459.21 | 638.3 | 65.84 | 0.07
48 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 0.48 | 459.7 | 220.66 | 54.81
49 | 010808001006 | 木窗套 | 1.细木工板窗套基层 2.实木窗套面层 | m2 | 1.08 | 309.57 | 334.34 | 42.92 | 0.49
|  | 退役军人服务站 |  |  |  |  | 3735.28 | 851.96 | 0.39
50 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 37.76 | 29.85 | 1127.14 | 641.16
51 | 010801002007 | 木质门带套 | 1、M0924成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 1726.91 | 1726.91 | 104.77
52 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 1.28 | 459.21 | 587.79 | 60.63 | 0.06
53 | 010809004005 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 0.14 | 459.7 | 64.36 | 15.99
本页小计 | [6 empty] | 7623.69 | 1771.96 | 0.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 010808001007 | 木窗套 | 1.细木工板窗套基层 2.实木窗套面层 | m2 | 0.74 | 309.57 | 229.08 | 29.41 | 0.33
|  | 节点17、18 |  |  |  |  | 38914.09 | 12915.84 | 155.35
55 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：非黏土烧结实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆1:3 | m3 | 4.21 | 673.93 | 2837.25 | 690.1 | 28.21
56 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、10厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2、6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 | m2 | 205.15 | 39.42 | 8087.01 | 5118.49 | 108.73
57 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰水泥砂浆 1:3~基层厚40(mm) | m2 | 13.00 | 52.98 | 688.74 | 348.01 | 17.16
58 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 3mm SBS防水卷材 自粘法~一层 | m2 | 134.86 | 44.96 | 6063.31 | 639.24
59 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.墙面防潮板基层 2.墙面石膏板基层 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 96.49 | 84.85 | 8187.18 | 1968.4
60 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 91.11 | 29.85 | 2719.63 | 1547.05
61 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 96.49 | 27.33 | 2637.07 | 1471.47
62 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、黑色文化石饰面(选样) | m2 | 13.00 | 349.87 | 4548.31 | 808.6 | 0.91
本页小计 | [6 empty] | 35997.58 | 12620.77 | 155.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 6.85 | 459.21 | 3145.59 | 324.48 | 0.34
|  | 多功能室 |  |  |  |  | 53638.44 | 7505.72 | 3.48
64 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.墙面石膏板基层 2.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 16.71 | 32.27 | 539.23 | 190.49
65 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 16.71 | 27.33 | 456.68 | 254.83
66 | 011208001004 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层 （含饰角线） | m2 | 27.30 | 468.89 | 12800.7 | 1529.35
67 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.墙面细木工板基层 2.成品硬包饰面(选样) | m2 | 91.07 | 258.39 | 23531.58 | 4836.73
68 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 1.76 | 459.21 | 808.21 | 83.37 | 0.09
69 | 01B002 | 定制成品铜艺大门(选样) | 定制成品铜艺大门，含配套门套(选样) | m2 | 7.84 | 1200 | 9408
本页小计 | [6 empty] | 50689.99 | 7219.25 | 0.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 01B003 | 成品硬包饰面隐形门 | 成品硬包饰面隐形门 | m2 | 4.18 | 600 | 2508
71 | 010809004006 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 2.73 | 459.7 | 1254.98 | 311.71
72 | 010808001008 | 木窗套 | 1.细木工板窗套基层 2.实木窗套面层 | m2 | 7.53 | 309.57 | 2331.06 | 299.24 | 3.39
|  | 配电间、音控室、储藏室、服务部 |  |  |  |  | 10376.62 | 2664.9 | 0.21
73 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 126.80 | 29.85 | 3784.98 | 2153.06
74 | 010801002008 | 木质门带套 | 1、M0824成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 3 | 1558.91 | 4676.73 | 314.31
75 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 4.17 | 459.21 | 1914.91 | 197.53 | 0.21
|  | 卫生间 |  |  |  |  | 27562.34 | 5312.55 | 7.23
76 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.400*800墙面砖 | m2 | 79.93 | 144.22 | 11527.5 | 3419.41 | 4.8
77 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.立面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 46.41 | 78.25 | 3631.58 | 256.65
78 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 29.32 | 71.08 | 2084.07 | 101.15
79 | 01B004 | 砂浆面层大便坑 | 砂浆面层大便坑 | 只 | 5 | 149.88 | 749.4 | 256.15 | 1.8
本页小计 | [6 empty] | 34463.21 | 7309.21 | 10.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 26.32 | 191.54 | 5041.33 | 1110.7
81 | 01B005 | 成品洗漱台（含镜） | 成品洗漱台（含洗脸盆、含镜） | 套 | 1 | 2500 | 2500
82 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 铝合金平开门 | m2 | 3.36 | 431.1 | 1448.5 | 65.86
83 | 01B006 | 残疾人拉杆 | 残疾人拉杆 | 副 | 1 | 180 | 180
84 | 010507001001 | 坡道 | 残疾人坡道 | m2 | 3.00 | 133.32 | 399.96 | 102.63 | 0.63
|  | 二层 |  |  |  |  | 239216.01 | 50204.9 | 372.65
|  | 墙体工程 |  |  |  |  | 5016.91 | 1680.02 | 57.84
85 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙厚：120mm | m3 | 7.02 | 489.07 | 3433.27 | 794.94 | 5.34
86 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.墙厚：240mm | m3 | 0.40 | 454.05 | 181.62 | 34.03 | 0.3
87 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、专用界面剂贴纤维网格布满铺 | m2 | 120.30 | 11.32 | 1361.8 | 840.9 | 51.73
88 | 010503005002 | 过梁 | 1、新开门洞处增加过梁 | m3 | 0.06 | 670.34 | 40.22 | 10.15 | 0.47
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 56750.32 | 14040.45 | 292.23
本页小计 | [6 empty] | 14586.7 | 2959.21 | 58.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
89 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1、30厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 273.82 | 31.12 | 8521.28 | 3592.52 | 8.21
90 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、600*1200地砖工字铺贴 2、10厚素水泥膏 3、30厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 258.77 | 159.55 | 41286.75 | 9289.84 | 261.36
91 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、400*400防滑地砖 2、10厚素水泥膏 3、30厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 15.05 | 132.71 | 1997.29 | 603.35 | 15.2
92 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、门槛石 2、水泥砂浆结合层 3、30厚1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂一道 | m2 | 4.94 | 452.94 | 2237.52 | 251.3 | 7.46
93 | 011104002001 | 防腐木地板 | 1、室外防腐木地板层 | m2 | 13.99 | 193.53 | 2707.48 | 303.44
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 68938.2 | 17509.59 | 3.6
94 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.方木天棚龙骨 平面单层 2.天棚石膏板平面基层 钉在木龙骨上 3.天棚基层 每增加一层石膏板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 75.64 | 109.51 | 8283.34 | 2659.5 | 1.51
95 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.方木天棚龙骨 侧面直线形 2.天棚石膏板侧面基层 钉在木龙骨上 3.天棚基层 每增加一层细木工板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.05 | 129.53 | 395.07 | 136.09 | 0.06
本页小计 | [6 empty] | 65428.73 | 16836.04 | 293.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
96 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 98.80 | 27.33 | 2700.2 | 1506.7
97 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.混凝土面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 264.63 | 31.33 | 8290.86 | 4760.69
98 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨基层 2、铝扣板集成吊顶 | m2 | 15.05 | 162.11 | 2439.76 | 526
99 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：吊筋规格为6mm，膨胀头，满丝吊杆及螺栓固定 2.面层材料品种、规格：40*60木纹铝方通，厚度1mm。 | m2 | 155.00 | 202.56 | 31396.8 | 2895.4
100 | 011303001002 | 采光天棚 | 1.骨架类型：钢龙骨 2.面层材料品种、规格：双层中空12mm吸热钢化玻璃 | m2 | 36.50 | 331.79 | 12110.34 | 3687.6
101 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、细木工板面悬挑式灯槽、灯带 | m2 | 0.29 | 118.12 | 34.25 | 13.77 | 0.02
102 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、18mm细木工板 2、9.5mm石膏板 3、木龙骨 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 20.11 | 163.48 | 3287.58 | 1323.84 | 2.01
|  | 节点1、2、3、4 |  |  |  |  | 11100.4 | 1929.86 | 5.16
103 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 47.25 | 29.85 | 1410.41 | 802.31
本页小计 | [6 empty] | 61670.2 | 15516.31 | 2.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
104 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、黑白根大理石踏步 | m2 | 5.54 | 268.9 | 1489.71 | 272.85 | 1.72
105 | 010801002009 | 木质门带套 | 1、M0924成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 1726.91 | 1726.91 | 104.77
106 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金钢化玻璃地弹门（含五金配件） | m2 | 6.76 | 553.13 | 3739.16 | 352.47
107 | 010808001009 | 木门套 | 1.细木工板窗套基层 2.实木门套面层 | m2 | 5.71 | 358.57 | 2047.43 | 313.82 | 2.68
108 | 010808001011 | 木窗套 | 1.细木工板窗套基层 2.实木窗套面层 | m2 | 1.64 | 309.57 | 507.69 | 65.17 | 0.74
109 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 0.39 | 459.21 | 179.09 | 18.47 | 0.02
|  | 节点5、6 |  |  |  |  | 21919.51 | 1340.68 | 10.72
110 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 14.57 | 29.85 | 434.91 | 247.4
111 | 011208001005 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层（含饰角线） | m2 | 1.38 | 468.89 | 647.07 | 77.31
本页小计 | [6 empty] | 10771.97 | 1452.26 | 5.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
112 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 0.25 | 459.21 | 114.8 | 11.84 | 0.01
113 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.墙面40*30白松木龙骨 2.墙面12mm多层板 3.防腐防火处理 4.墙面木饰面面层 | m2 | 6.00 | 425.06 | 2550.36 | 287.7
114 | 01B007 | 木饰面隐藏门 | 木饰面隐藏门 | m2 | 2.16 | 600 | 1296
115 | 01B008 | 前台 | 前台 | 项 | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 6000
116 | 01B009 | 水吧台 | 水吧台 | m | 3.54 | 2500 | 8850 |  |  | 8850
117 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.附墙轻钢龙骨基层 2.墙面石膏板基层 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 9.60 | 83.05 | 797.28 | 291.84
118 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙柱面界面剂喷涂 2.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 3.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 19.20 | 32.42 | 622.46 | 350.98 | 8.26
119 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.100 | 6066.3 | 606.63 | 73.61 | 2.45
|  | 节点7、8、9、10 |  |  |  |  | 18167.85 | 3081.08 | 0.1
本页小计 | [6 empty] | 20837.53 | 1015.97 | 10.72 | 14850
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
120 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.墙面石膏板基层 2.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 34.27 | 32.27 | 1105.89 | 390.68
121 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 34.27 | 27.33 | 936.6 | 522.62
122 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 34.27 | 29.85 | 1022.96 | 581.9
123 | 011208001006 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层 （含饰角线） | m2 | 15.24 | 468.89 | 7145.88 | 853.74
124 | 01B010 | 爵士白地台 | 1、爵士白地台（含基础） | m2 | 1.30 | 2000 | 2600 |  |  | 2600
125 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.墙面40*30白松木龙骨 2.墙面12mm多层板 3.防腐防火处理 4.原木色长城板木饰面 | m2 | 6.00 | 509.06 | 3054.36 | 287.7
126 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 1.91 | 459.21 | 877.09 | 90.48 | 0.1
127 | 010809004007 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 3.10 | 459.7 | 1425.07 | 353.96
本页小计 | [6 empty] | 18167.85 | 3081.08 | 0.1 | 2600
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 储藏间 |  |  |  |  | 2068.12 | 807.18 | 0.08
128 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 41.28 | 29.85 | 1232.21 | 700.93
129 | 010809004008 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 0.30 | 459.7 | 137.91 | 34.25
130 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 1.52 | 459.21 | 698 | 72 | 0.08
|  | 党支部活动室 |  |  |  |  | 5001.91 | 1109.76 | 0.08
131 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.墙面石膏板基层 2.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 10.00 | 32.27 | 322.7 | 114
132 | 011407001017 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 10.00 | 27.33 | 273.3 | 152.5
133 | 011407001018 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 29.36 | 29.85 | 876.4 | 498.53
134 | 011208001007 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层 （含饰角线） | m2 | 1.65 | 468.89 | 773.67 | 92.43
本页小计 | [6 empty] | 4314.19 | 1664.64 | 0.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
135 | 011105006014 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 1.62 | 459.21 | 743.92 | 76.74 | 0.08
136 | 010801002010 | 木质门带套 | 1、M0924成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 1726.91 | 1726.91 | 104.77
137 | 010809004009 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 0.62 | 459.7 | 285.01 | 70.79
|  | 节点14、15、16 |  |  |  |  | 14040.6 | 1444.96 | 0.03
138 | 011407001019 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 39.36 | 29.85 | 1174.9 | 668.33
139 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.墙面40*30白松木龙骨 2.墙面12mm多层板 3.防腐防火处理 4.墙面木饰面面层 | m2 | 9.60 | 425.06 | 4080.58 | 460.32
140 | 011105006015 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 0.64 | 459.21 | 293.89 | 30.32 | 0.03
141 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | 铝合金窄边框钢化玻璃移门（含五金配件） | m2 | 16.38 | 518.39 | 8491.23 | 285.99
|  | 读心洽谈室 |  |  |  |  | 9500.61 | 1178.67 | 0.1
本页小计 | [6 empty] | 16796.44 | 1697.26 | 0.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
142 | 011407001020 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 38.71 | 29.85 | 1155.49 | 657.3
143 | 011208001008 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层 （含饰角线） | m2 | 3.30 | 468.89 | 1547.34 | 184.87
144 | 011105006016 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 1.91 | 459.21 | 877.09 | 90.48 | 0.1
145 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | 铝合金窄边框钢化玻璃移门（含五金配件） | m2 | 8.09 | 518.39 | 4193.78 | 141.25
146 | 010801002011 | 木质门带套 | 1、M0924成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 1726.91 | 1726.91 | 104.77
|  | 小型会议室 |  |  |  |  | 6686.78 | 1460.55 | 0.1
147 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.墙面石膏板基层 2.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 18.89 | 32.27 | 609.58 | 215.35
148 | 011407001021 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 18.89 | 27.33 | 516.26 | 288.07
149 | 011407001022 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 23.40 | 29.85 | 698.49 | 397.33
本页小计 | [6 empty] | 11324.94 | 2079.42 | 0.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
150 | 011208001009 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层 （含饰角线） | m2 | 3.15 | 468.89 | 1477 | 176.46
151 | 011105006017 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 2.00 | 459.21 | 918.42 | 94.74 | 0.1
152 | 010801002012 | 木质门带套 | 1、M0924成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 1726.91 | 1726.91 | 104.77
153 | 010809004010 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 1.61 | 459.7 | 740.12 | 183.83
|  | 其他房间 |  |  |  |  | 5362.49 | 1198.37 | 0.09
154 | 011407001023 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 42.62 | 29.85 | 1272.21 | 723.69
155 | 011208001010 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层 （含饰角线） | m2 | 1.65 | 468.89 | 773.67 | 92.43
本页小计 | [6 empty] | 6908.33 | 1375.92 | 0.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
156 | 011105006018 | 金属踢脚线 | 1、12mm阻燃板板踢脚线基层 铺筑水泥面上 2、不锈钢踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 1.76 | 459.21 | 808.21 | 83.37 | 0.09
157 | 010809004011 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 1.70 | 459.7 | 781.49 | 194.11
158 | 010801002013 | 木质门带套 | 1、M0924成品装饰实木门(含五金配件) | 樘 | 1 | 1726.91 | 1726.91 | 104.77
|  | 卫生间 |  |  |  |  | 14662.31 | 3423.73 | 2.52
159 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.400*800墙面砖 | m2 | 41.97 | 144.22 | 6052.91 | 1795.48 | 2.52
160 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.立面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 23.07 | 78.25 | 1805.23 | 127.58
161 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 15.05 | 71.08 | 1069.75 | 51.92
162 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 12.60 | 191.54 | 2413.4 | 531.72
163 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 台下盆 安装 2.石材磨小圆边 3.石材台面开孔 | m2 | 3.78 | 421.19 | 1592.1 | 781.52
164 | 010809004012 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 0.61 | 459.7 | 280.42 | 69.65
165 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 铝合金平开门 | m2 | 3.36 | 431.1 | 1448.5 | 65.86
|  | 三层 |  |  |  |  | 27620.91 | 6635.88 | 43.38
本页小计 | [6 empty] | 17978.92 | 3805.98 | 2.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 12828.31 | 3022.1 | 42.68
166 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1、C20细石混凝土垫层,直径6钢筋@150,随打随平 2、界面剂一道 | m2 | 33.88 | 51.13 | 1732.28 | 611.53 | 32.86
167 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚水泥砂浆找平层 | m2 | 33.88 | 23.05 | 780.93 | 300.18 | 7.45
168 | 011104002002 | 实木地板 | 1、实木地板 2、双层9厚多层板(防火涂料三度) 3、木龙骨(防火、防腐处理) 4、专用减震胶垫 | m2 | 33.88 | 304.46 | 10315.1 | 2110.39 | 2.37
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 2523.79 | 1208.62
169 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 更换石膏板面层 1.天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 2.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 30.10 | 32.75 | 985.78 | 400.63
170 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 更换石膏板面层 1.天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 2.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 11.33 | 35.81 | 405.73 | 176.18
171 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 41.43 | 27.33 | 1132.28 | 631.81
|  | 房间 |  |  |  |  | 12268.81 | 2405.16 | 0.7
本页小计 | [6 empty] | 15352.1 | 4230.72 | 42.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
172 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1.墙面石膏板基层 2.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 34.25 | 32.27 | 1105.25 | 390.45
173 | 011407001024 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子两遍磨平 2、艺术漆两遍 | m2 | 34.25 | 72.71 | 2490.32 | 763.78
174 | 011208001011 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面包柱 1.矩形柱40*30白松木龙骨 2.矩形柱12mm多层板 3.防腐防火处理 4.矩形柱木饰面面层 （含饰角线） | m2 | 10.44 | 468.89 | 4895.21 | 584.85
175 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、100高实木踢脚线 | m | 22.38 | 35.98 | 805.23 | 195.15
176 | 010809004013 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 2.石材磨小圆边 | m2 | 3.39 | 459.7 | 1558.38 | 387.07
177 | 010802004001 | 防盗门 | 1.钢板防盗门安装 | m2 | 2.40 | 589.34 | 1414.42 | 83.86 | 0.7
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 72426.45 | 8321.57 | 73.6
178 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1.黑白根大理石踏步 2.石材磨小圆边 3.黄铜防滑条 | m2 | 26.19 | 422.78 | 11072.61 | 1939.89 | 7.6
179 | 011407001025 | 墙面喷刷涂料 | 楼梯内墙 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 69.71 | 29.85 | 2080.84 | 1183.68
180 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3（工程量暂估） | m2 | 100.00 | 40.84 | 4084 | 2525 | 66
本页小计 | [6 empty] | 29506.26 | 8053.73 | 74.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第24页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
181 | 011407001026 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 弹性涂料（工程量暂估） | m2 | 100.00 | 46.64 | 4664 | 2673
182 | 01B013 | 木栏杆、金属栏杆除锈刷漆 | 木栏杆、金属栏杆除锈刷漆 | 项 | 1 | 1000 | 1000
183 | 01B014 | 弧形玻璃雨棚 | 弧形玻璃雨棚 | m2 | 8.50 | 650 | 5525
184 | 01B015 | 地面小品 | 地面小品 | 项 | 1 | 14000 | 14000 |  |  | 14000
185 | 01B016 | 拆除工程（含垃圾外运） | 所有拆除工程（包括隔墙、隔断、墙面、天棚、地面及其他装饰）（含垃圾外运） | 项 | 1 | 30000 | 30000
本页小计 | [6 empty] | 55189 | 2673 |  | 14000
合计 | [6 empty] | 733429.81 | 164126.12 | 1516.25 | 37450

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 23394.48 | 5143.6 | 416.25
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 828.70 | 7.46 | 6182.1 | 4425.26 | 348.05
2 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 过梁 复合木模 | m2 | 2.42 | 55.2 | 133.58 | 81.14 | 1.6
3 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 60.00 | 17.98 | 1078.8 | 637.2 | 66.6
4 | 01B017 | 二次搬运费 | 二次搬运费 | 项 | 1 | 16000 | 16000
本页小计 | [6 empty] | 23394.48 | 5143.6 | 416.25
合计 | [6 empty] | 23394.48 | 5143.6 | 416.25

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8860.37
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 8860.37
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8860.37

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 42950.45 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 42950.45 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 50000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 50000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 92950.45 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 42950.45 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 42950.45
合计 |  |  | 42950.45 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 前台 | 项 | 1 | 6000 | 6000
2 | 地面小品 | 项 | 1 | 14000 | 14000
3 | 水吧台 | m | 3.54 | 2500 | 8850
4 | 爵士白地台 | m2 | 1.3 | 2000 | 2600
5 | 采光吊顶闭合器 | 项 | 1 | 6000 | 6000
合计 |  |  |  |  | 37450

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 零星项目 |  | 50000
合计 |  |  | 50000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 137.611 | 149 | 20504.04
2 | 三类人工 | 工日 | 869.968 | 171 | 148764.53

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉50mm | kg | 0.823 | 4.42 | 3.64
2 | 圆钉 | kg | 69.647 | 4.42 | 307.84
3 | 电焊条E43系列 | kg | 2.934 | 6.81 | 19.98
4 | 镀锌铁丝10# | kg | 14.426 | 4.42 | 63.76
5 | 镀锌铁丝18# | kg | 7.833 | 4.42 | 34.62
6 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.004 | 4.42 | 0.02
7 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 25.236 | 0.46 | 11.61
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 10434.273 | 0.5 | 5258.87
9 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 101.531 | 0.61 | 62.04
10 | 黄砂净砂 | t | 28.954 | 180 | 5211.72
11 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.811 | 165 | 133.82
12 | 白石子综合 | t | 1.871 | 218 | 407.88
13 | 碎石综合 | t | 1.222 | 126 | 153.97
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.075 | 495.6 | 37.17
15 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 22.152 | 319 | 7066.49
16 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.405 | 457 | 185.09
17 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 27.256 | 494 | 13464.46
18 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 431.803 | 0.33 | 144.22
19 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 2982.817 | 0.34 | 1020.12
20 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1798.989 | 0.36 | 651.23
21 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 49.5 | 0.33 | 16.09
22 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2669.849 | 0.33 | 878.38
23 | 杉板枋材 | m3 | 9.499 | 1681 | 15967.82
24 | 板枋材杉木 | m3 | 0.097 | 1903 | 184.59
25 | 杉木枋30×40 | m3 | 1.278 | 1903 | 2432.03
26 | 原木色长城板木饰面 | m2 | 6.3 | 380 | 2394
27 | 木饰面 | m2 | 168.968 | 300 | 50690.4
28 | 阻燃板12 | m2 | 38.917 | 30 | 1167.51
29 | 实木窗套 | m2 | 33.176 | 200 | 6635.2
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 多层板9 | m2 | 71.148 | 30 | 2134.44
31 | 多层板12mm | m2 | 106.073 | 33.21 | 3523.06
32 | 细木工板δ15 | m2 | 285.959 | 33.21 | 9497.7
33 | 防潮板 | m2 | 101.315 | 39.3 | 3982.08
34 | 细木工板δ15 | m2 | 23.175 | 33.21 | 769.72
35 | 瓷砖400*800 | m2 | 125.557 | 85.86 | 10780.32
36 | 门槛石 | m2 | 10.423 | 352 | 3668.9
37 | 地砖400*400 | m2 | 45.712 | 70 | 3199.84
38 | 地砖600*1200 | m2 | 659.183 | 100 | 65918.3
39 | 实木地板 | m2 | 35.574 | 129 | 4589.05
40 | 黑色文化石 | m2 | 13.26 | 260 | 3447.6
41 | 黑白根大理石踏步 | m2 | 43.545 | 189 | 8230.01
42 | 大理石板 | m2 | 3.856 | 118 | 455.01
43 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 949.713 | 12.39 | 11766.94
44 | 铝合金方板(配套) | m2 | 60.781 | 80 | 4862.48
45 | 硬包 | m2 | 107.463 | 100 | 10746.3
46 | 轻钢龙骨C75-1 | m | 159.65 | 10 | 1596.5
47 | 成品装饰实木门M0822 | 樘 | 1 | 1232 | 1232
48 | 成品装饰实木门M0721 | 樘 | 1 | 1029 | 1029
49 | 成品装饰实木门M0824 | 樘 | 3 | 1344 | 4032
50 | 成品装饰实木门M0924 | 樘 | 8 | 1512 | 12096
51 | 成品装饰实木门M1624 | 樘 | 1 | 2688 | 2688
52 | 成品装饰实木门M1224 | 樘 | 1 | 2016 | 2016
53 | 不锈钢踢脚线 | m2 | 37.8 | 352 | 13305.6
54 | 乳胶漆 | kg | 517.61 | 22.12 | 11449.53
55 | 艺术漆 | kg | 14.817 | 100 | 1481.7
56 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 527.034 | 15.04 | 7926.59
57 | 汽油综合 | kg | 50.343 | 8.58 | 431.94
58 | 界面剂 | kg | 411.537 | 1.08 | 444.46
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 386.873 | 1.3 | 502.93
60 | 电 | kW·h | 395.297 | 0.88 | 347.86
61 | 水 | m3 | 42.722 | 5.73 | 244.8
62 | 复合模板综合 | m2 | 0.526 | 42.48 | 22.34
63 | 脚手架钢管 | kg | 62.028 | 5.31 | 329.37
64 | 竹脚手片 | m2 | 14.942 | 8.5 | 127.01
65 | 成品卫生间隔断 | m2 | 38.92 | 140 | 5448.8

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.923 | 447.45 | 413
2 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.005 | 235.62 | 1.18
3 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.923 | 170.09 | 667.26
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.215 | 211.41 | 45.45
5 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.046 | 39.74 | 1.83
6 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.022 | 46.85 | 1.03
7 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.035 | 27.99 | 0.98
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.714 | 30.08 | 21.48
9 | 平面水磨石机3kW | 台班 | 10.433 | 23.33 | 243.4
10 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.01 | 69.68 | 0.7
11 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.101 | 162.77 | 16.44
12 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班 | 0.453 | 27.48 | 12.45
13 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 13.319 | 35.76 | 476.29
14 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.204 | 13.13 | 28.94
15 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.023 | 5.08 | 0.12

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 171303.84 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 36989.2
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3993.45
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1344.99 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 313.06
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 2648.46 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 2648.46 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9336.15
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9336.15 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9336.15 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 11425.68
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17645.32
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 213704

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 129566.87 | 29818.41 | 256.27
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱ZAL 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：10#槽钢落地安装 5、含浪涌保护器 | 台 | 1 | 5448.64 | 5448.64 | 482.44 | 96.48
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AL1 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 3755.17 | 3755.17 | 178.8
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AL3 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 2755.17 | 2755.17 | 178.8
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AL2-1 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 3055.17 | 3055.17 | 178.8
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 AL2-2 2、型号、规格:详见系统图 3、接线端子 4、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 2967.51 | 2967.51 | 116.67
本页小计 | [6 empty] | 17981.66 | 1135.51 | 96.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：SC50 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构配管 | m | 13.70 | 45.74 | 626.64 | 169.33 | 6.71
7 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：SC40 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构配管 | m | 6.29 | 38.53 | 242.35 | 72.9 | 2.7
8 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：SC32 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构配管 | m | 23.09 | 28.38 | 655.29 | 165.09 | 8.08
9 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：SC25 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构配管 | m | 20.37 | 23.81 | 485.01 | 138.11 | 7.13
10 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：SC20 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构配管 | m | 255.98 | 26.09 | 6678.52 | 2915.61 | 107.51
本页小计 | [6 empty] | 8687.81 | 3461.04 | 132.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配管方式：砖、混凝土结构配管/吊顶内敷设 | m | 1655.30 | 7.33 | 12133.35 | 7150.9
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆； 2、型号规格：WDZ-YJV-4*25+PE16 3、敷设方式、部位：桥架、穿管/桥架敷设； 4、电压等级（KV）：1KV； | m | 15.70 | 94.69 | 1486.63 | 36.9 | 0.94
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆； 2、型号规格：WDZ-YJV-4*16+PE16 3、敷设方式、部位：桥架、穿管/桥架敷设； 4、电压等级（KV）：1KV； | m | 8.29 | 78.21 | 648.36 | 19.48 | 0.5
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆； 2、型号规格：WDZ-YJV-4*10+PE10 3、敷设方式、部位：桥架、穿管/桥架敷设； 4、电压等级（KV）：1KV； | m | 27.09 | 51.66 | 1399.47 | 50.93 | 1.35
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆； 2、型号规格：WDZ-YJY-4*6+PE6 3、敷设方式、部位：桥架、穿管/桥架敷设； 4、电压等级（KV）：1KV； | m | 22.37 | 33.58 | 751.18 | 42.06 | 1.12
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作、安装25mm2以下 | 个 | 4 | 36.98 | 147.92 | 51
本页小计 | [6 empty] | 16566.91 | 7351.27 | 3.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头制作、安装10mm2以下 | 个 | 6 | 27.74 | 166.44 | 57.42
18 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：WDZ-BYJ2.5 3、材质：铜 | m | 3043.34 | 3.12 | 9495.22 | 2039.04
19 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：WDZ-BYJR2.5 3、材质：铜 | m | 1432.08 | 3.44 | 4926.36 | 959.49
20 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：WDZN-BYJ2.5 3、材质：铜 | m | 200.49 | 3.5 | 701.72 | 134.33
21 | 030411004004 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：WDZN-BYJR2.5 3、材质：铜 | m | 66.83 | 3.59 | 239.92 | 44.78
22 | 030411004005 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：NH-BV2.5 3、材质：铜 | m | 579.45 | 3.15 | 1825.27 | 388.23
23 | 030411004006 | 配线 | 1、配线形式：管内/桥架内穿线 2、型号、规格：NH-BVR2.5 3、材质：铜 | m | 193.15 | 3.36 | 648.98 | 129.41
24 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、规格：详图纸 3、类 型：嵌入式 | m | 213.43 | 60.41 | 12893.31 | 3199.32
本页小计 | [6 empty] | 30897.22 | 6952.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、灯具名称：嵌入式筒灯 2、灯具规格：详图纸 3、类 型：详图纸 | 套 | 165 | 82.19 | 13561.35 | 3326.4
26 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：吸顶灯1 2、规格：LED灯管 3、安装位置：吸顶 | 套 | 18 | 90.78 | 1634.04 | 321.84
27 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：吸顶灯2 2、规格：LED灯管 3、安装位置：吸顶 | 套 | 8 | 90.78 | 726.24 | 143.04
28 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：壁灯1 2、规格：详图纸 3、安装位置：壁装 | 套 | 8 | 88.52 | 708.16 | 134.08
29 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称：照画壁灯2 2、规格：详图纸 3、安装位置：壁装 | 套 | 3 | 144.07 | 432.21 | 50.28
30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、灯具名称：三联格栅射灯 2、灯具规格：详图纸 3、安装方式：滑轨式 | 套 | 36 | 194.94 | 7017.84 | 225.72
31 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯 2、型号：1W 3、安装方式：2.5米壁装 | 套 | 25 | 227.99 | 5699.75 | 464.5
32 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口灯 2、型号：1W 3、安装方式：门洞上方0.15m安装 | 套 | 8 | 222.94 | 1783.52 | 148.64
本页小计 | [6 empty] | 31563.11 | 4814.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：疏散标志灯 2、型号：1W 3、安装方式：门洞上方0.15m安装 | 套 | 18 | 222.94 | 4012.92 | 334.44
34 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、灯具名称：水晶吊灯2 2、灯具规格：详图纸 | 套 | 7 | 1286.85 | 9007.95 | 2307.13
35 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格、型号：86型250V 10A 3、安装高度及方式：暗敷，底边距地1.3m | 个 | 11 | 18.2 | 200.2 | 80.3
36 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格、型号：86型250V 10A 3、安装高度及方式：暗敷，底边距地1.3m | 个 | 11 | 20.24 | 222.64 | 80.3
37 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格、型号：86型250V 10A 3、安装高度及方式：暗敷，底边距地1.3m | 个 | 4 | 23.3 | 93.2 | 29.2
38 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：五孔 2.规 格：86型250V,10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 173 | 37.22 | 6439.06 | 1489.53
39 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：换气扇 2、规格：详图纸 | 台 | 5 | 174.64 | 873.2 | 156.45
40 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：塑料 | 个 | 271 | 6.05 | 1639.55 | 831.97
本页小计 | [6 empty] | 22488.72 | 5309.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 | 个 | 26 | 5.78 | 150.28 | 83.98
42 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：插座盒 2、材质：塑料 | 个 | 173 | 5.78 | 999.94 | 558.79
43 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、型号：交流供电系统调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 弱电工程 |  |  |  |  | 5204.92 | 1343.61 | 34.56
44 | 030411003001 | 桥架 | 1、型号、规格：MR100*100 2、材质：金属线槽 3、厚度按设计及规范要求 4、接地及所有配件安装 | m | 27.00 | 103.01 | 2781.27 | 315.36 | 14.04
45 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：电缆桥架支架 | kg | 54.00 | 5.59 | 301.86 | 196.56 | 20.52
46 | 031002001001 | 管道支吊架 | 强弱电-抗震支架 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 含相关全套配件由专业厂家深化设计，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1 | 857.58 | 857.58 | 157.94
47 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、材质：钢质 3、规格：PVC25 4、配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 148.73 | 8.5 | 1264.21 | 673.75
|  | 消防系统 |  |  |  |  | 3453.75 | 525.3
本页小计 | [6 empty] | 6586.36 | 2138.36 | 58.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：室内灭火器箱 2、含磷酸铵盐干粉灭火器3kg*2具 | 套 | 15 | 230.25 | 3453.75 | 525.3
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 5253.29 | 795.05 | 21.14
49 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 5.90 | 67.98 | 401.08 | 117.17 | 4.48
50 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 5.50 | 43.96 | 241.78 | 87.95 | 2.86
51 | 031001007003 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管 DN20 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 3.80 | 32.85 | 124.83 | 50.5 | 0.8
本页小计 | [6 empty] | 4221.44 | 780.92 | 8.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 7.13 | 45.71 | 325.91 | 89.91 | 0.78
53 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 7.80 | 29.86 | 232.91 | 80.34 | 0.86
54 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 7.46 | 22.68 | 169.19 | 64.01 | 0.82
55 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：按设计要求 | m | 9.02 | 18.6 | 167.77 | 69.63 | 0.99
56 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：螺纹闸阀 2、规格、型号：DN50 | 个 | 1 | 145.18 | 145.18 | 18.48 | 0.88
本页小计 | [6 empty] | 1040.96 | 322.37 | 4.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：螺纹截止阀 2、规格、型号：DN32 | 个 | 1 | 138.07 | 138.07 | 11.03 | 0.49
58 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表 2、规格、型号：DN50 | 组 | 1 | 976.6 | 976.6 | 49.47 | 1.08
59 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称：螺纹截止阀 2、规格、型号：DN20 | 个 | 1 | 37.74 | 37.74 | 7.45 | 0.19
60 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀 2、规格、型号：DN20 | 个 | 1 | 80.93 | 80.93 | 16.24 | 0.09
61 | 031002003001 | 套管 | 1、名称：穿楼板套管 2、规格、型号：DN25 | 个 | 1 | 74.22 | 74.22 | 27.89 | 5.63
62 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：砖砌矩形水表井 | 座 | 1 | 2000 | 2000
63 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别：综合土方； 2、挖沟深度：1.5m以内； 3、回填要求：就地回填夯实； | m3 | 2.20 | 62.31 | 137.08 | 104.98 | 1.19
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 27825.01 | 7534.53 | 439.18
64 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内排水 2、材质：PVC-U塑料管 3、型号、规格：De110 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明规范及要求 | m | 85.85 | 46.62 | 4002.33 | 1153.82
本页小计 | [6 empty] | 7446.97 | 1370.88 | 8.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内排水 2、材质：PVC-U塑料管 3、型号、规格：De75 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明规范及要求 | m | 19.58 | 30.66 | 600.32 | 217.14
66 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内排水 2、材质：PVC-U塑料管 3、型号、规格：De50 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计说明规范及要求 | m | 41.88 | 21.09 | 883.25 | 380.69
67 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 3、附件名称、数量：水箱、铜角阀、软管等 | 组 | 4 | 923.99 | 3695.96 | 177.72
68 | 031004006002 | 大便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器 3、附件名称、数量：脚踏阀、铜角阀、软管等 | 组 | 6 | 537.93 | 3227.58 | 226.2
69 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：陶瓷 2、规格、类型：小便器 3、附件名称、数量：成套五金、配件、感应式冲洗阀等 | 组 | 4 | 984.2 | 3936.8 | 118.2
本页小计 | [6 empty] | 12343.91 | 1119.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、组装形式：冷水 4、附件名称、数量：水龙头、铜角阀等 | 组 | 1 | 246.43 | 246.43 | 28.34
71 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：不锈钢下水、自闭式水龙头、铜角阀等 | 组 | 3 | 386.42 | 1159.26 | 114.78
72 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗涤池 3、组装形式：冷水 4、附件名称、数量：水龙头、铜角阀等 | 组 | 4 | 397.93 | 1591.72 | 113.36
73 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：De50 | 个 | 6 | 49.12 | 294.72 | 62.82
74 | 031002003002 | 套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格、型号：DN100 | 个 | 5 | 286.3 | 1431.5 | 611.65 | 172.85
75 | 031002003003 | 套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格、型号：DN50 | 个 | 8 | 200.33 | 1602.64 | 743.76 | 150.08
76 | 031002003004 | 套管 | 1、名称：穿楼板套管 2、规格、型号：DN100 | 个 | 6 | 107.36 | 644.16 | 220.2 | 62.22
77 | 031002003005 | 套管 | 1、名称：穿楼板套管 2、规格、型号：DN50 | 个 | 3 | 74.22 | 222.66 | 83.67 | 16.89
本页小计 | [6 empty] | 7193.09 | 1978.58 | 402.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 010101007002 | 管沟土方 | 1、土壤类别：综合土方； 2、挖沟深度：1.5m以内； 3、回填要求：就地回填夯实； | m3 | 68.78 | 62.31 | 4285.68 | 3282.18 | 37.14
本页小计 | [6 empty] | 4285.68 | 3282.18 | 37.14
合计 | [6 empty] | 171303.84 | 40016.9 | 751.15

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架工程 |  |  | 0 |  | 1344.99 | 345.39
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、除利用土建脚手架外，安装工程增加的费用 | 项 | 1 | 1344.99 | 1344.99 | 345.39
本页小计 | [6 empty] | 1344.99 | 345.39
合计 | [6 empty] | 1344.99 | 345.39

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2648.46
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 2648.46
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2648.46

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9336.15 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9336.15 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 9336.15 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9336.15 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9336.15
合计 |  |  | 9336.15 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 24.545 | 138 | 3387.21
2 | 二类人工 | 工日 | 248.273 | 149 | 36992.68

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg | 1.151 | 5.04 | 5.81
2 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 14.302 | 4.42 | 63.21
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 2.107 | 4.42 | 9.31
4 | 镀锌铁丝 | kg | 0.082 | 4.42 | 0.36
5 | 电焊条 | kg | 2.383 | 6.81 | 16.23
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 147.033 | 0.46 | 67.64
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 434.203 | 0.5 | 218.84
8 | 黄砂净砂 | t | 2.637 | 180 | 474.66
9 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.22 | 160 | 35.2
10 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.096 | 840.7 | 80.71
11 | 汽油综合 | kg | 1.18 | 8.58 | 10.12
12 | 电 | kW·h | 0.592 | 0.88 | 0.52
13 | 水 | m3 | 2.072 | 5.73 | 11.87
14 | 扁钢Q235B综合 | kg | 19.64 | 4.96 | 97.34
15 | 型钢综合 | kg | 29.4 | 4.91 | 144.41
16 | 中厚钢板综合 | kg | 92.232 | 5.23 | 482.37
17 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 6.06 | 35 | 212.1
18 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 64.944 | 5.31 | 344.85
19 | 碳素结构钢焊接钢管DN20 | m | 263.659 | 8.8 | 2320.2
20 | 碳素结构钢焊接钢管SC25 | m | 20.981 | 12.96 | 271.91
21 | 碳素结构钢焊接钢管SC32 | m | 23.783 | 16.76 | 398.6
22 | 碳素结构钢焊接钢管SC40 | m | 6.479 | 20.39 | 132.11
23 | 碳素结构钢焊接钢管SC50 | m | 14.111 | 25.91 | 365.62
24 | 塑料给水管DN20 | m | 9.164 | 5.85 | 53.61
25 | 塑料给水管DN25 | m | 7.579 | 7.66 | 58.06
26 | 塑料给水管DN32 | m | 7.925 | 12.19 | 96.61
27 | 塑料给水管DN40 | m | 7.244 | 22.83 | 165.38
28 | 塑料排水管DN50 | m | 42.383 | 6.13 | 259.81
29 | 塑料排水管DN75 | m | 19.188 | 10.63 | 203.97
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 塑料排水管DN100 | m | 73.831 | 18.36 | 1355.54
31 | 强弱电-抗震支架 | 付 | 1 | 650 | 650
32 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 1.01 | 23.19 | 23.42
33 | 螺纹截止阀DN32 | 个 | 1.01 | 114 | 115.14
34 | 螺纹阀门DN50 | 个 | 1.01 | 104 | 105.04
35 | 螺纹阀门DN50 | 个 | 1.01 | 104 | 105.04
36 | 台式洗脸盆 | 个 | 3.03 | 320 | 969.6
37 | 拖把池 | 个 | 1.01 | 200 | 202
38 | 洗涤池 | 个 | 4.04 | 350 | 1414
39 | 蹲式大便器 | 个 | 6.06 | 450 | 2727
40 | 连体坐便器 | 个 | 4.04 | 850 | 3434
41 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1 | 57.57 | 57.57
42 | 螺纹水表DN50 | 只 | 1 | 796 | 796
43 | 三联格栅射灯 | 套 | 36.36 | 185 | 6726.6
44 | 吸顶灯1LED灯管 | 套 | 18.18 | 65 | 1181.7
45 | 吸顶灯2LED灯管 | 套 | 8.08 | 65 | 525.2
46 | 壁灯2 | 套 | 8.08 | 65 | 525.2
47 | 安全出口灯 | 套 | 8.08 | 196 | 1583.68
48 | 嵌入式筒灯φ100 10W 4000K | 套 | 166.65 | 55 | 9165.75
49 | 应急照明灯 | 套 | 25.25 | 201 | 5075.25
50 | 照画壁灯2 | 套 | 3.03 | 120 | 363.6
51 | 疏散标志灯 | 套 | 18.18 | 196 | 3563.28
52 | 三联单控开关 | 只 | 4.08 | 13 | 53.04
53 | 单联单控开关 | 只 | 11.22 | 8 | 89.76
54 | 双联单控开关 | 只 | 11.22 | 10 | 112.2
55 | 五孔插座 | 套 | 176.46 | 25 | 4411.5
56 | 铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ2.5 | m | 232.568 | 2.27 | 526.77
57 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR2.5 | m | 224.054 | 2.14 | 479.92
58 | 铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJR2.5 | m | 77.523 | 2.35 | 181.79
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ2.5 | m | 3530.274 | 1.94 | 6841.67
60 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV2.5 | m | 672.162 | 1.97 | 1320.8
61 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR2.5 | m | 1661.213 | 2.21 | 3677.93
62 | 电力电缆WDZ-YJV-4*16+PE16 | m | 8.373 | 74.16 | 620.93
63 | 电力电缆WDZ-YJV-4*25+PE16 | m | 15.857 | 90.48 | 1434.71
64 | 电力电缆WDZ-YJY-4*6+PE6 | m | 22.594 | 30.63 | 692.01
65 | 电力电缆WDZ-YJV-4*10+PE10 | m | 27.361 | 48.52 | 1327.64
66 | 刚性阻燃管DN20 | m | 1754.618 | 1.22 | 2140.63
67 | 半硬质塑料管PVC25 | m | 157.654 | 1.76 | 277.47
68 | 开关盒塑料 | 个 | 26.52 | 1.12 | 29.7
69 | 插座盒塑料 | 个 | 176.46 | 1.12 | 197.64
70 | 灯头盒、接线盒塑料 | 个 | 276.42 | 1.12 | 309.59
71 | 金属线槽MR100*100 | m | 27.27 | 82.84 | 2259.05
72 | 室内灭火器箱含磷酸铵盐干粉灭火器3kg*2具 | 套 | 15 | 181.51 | 2722.65
73 | 钢塑给水管DN20 | m | 3.766 | 10.19 | 38.38
74 | 钢塑给水管DN25 | m | 5.451 | 15.33 | 83.56
75 | 钢塑给水管DN50 | m | 5.912 | 28.19 | 166.66
76 | 桥架支撑架 | t | 0.054 | 4.96 | 0.27
77 | 天花板换气扇FV-37CH9C | 台 | 5 | 133 | 665
78 | AL2-1 | 台 | 1 | 2800 | 2800
79 | 配电箱 AL1 | 台 | 1 | 3500 | 3500
80 | 配电箱 AL2-2 | 台 | 1 | 2800 | 2800
81 | 配电箱 AL3 | 台 | 1 | 2500 | 2500
82 | 配电箱ZAL | 台 | 1 | 4500 | 4500
83 | LED灯带 | m | 213.43 | 35 | 7470.05

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 49.374 | 1.02 | 50.36
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.278 | 29.99 | 38.33
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.07 | 736.59 | 51.56
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.05 | 447.45 | 22.37
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 460.74 | 1.38
10 | 载货汽车8t | 台班 | 0.027 | 496.32 | 13.4
11 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.349 | 75.31 | 26.28
12 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.423 | 23.15 | 9.79
13 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.037 | 57.1 | 2.11
14 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.329 | 18.35 | 6.04
15 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.061 | 27.37 | 1.67
16 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.031 | 19.93 | 0.62
17 | 电焊机 （综合） | 台班 | 3.199 | 117.3 | 375.24
18 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.887 | 68.02 | 128.36